УКРАЇНА

НАЦІОНАЛЬНА ДОПОВІДЬ

Про виконання Україною зобов’язань, що випливають

з Об’єднаної Конвенції про безпеку поводження

з відпрацьованим паливом та про безпеку поводження

з радіоактивними відходами

КИЇВ 2012

# ПЕРЕДМОВА

Україна підписала Об’єднану конвенцію про безпеку поводження з відпрацьованим паливом та про безпеку поводження з радіоактивними відходами (далі – Об’єднана конвенція) 29 вересня 1997 року та однією з найперших ратифікувала її Законом України 20 квітня 2000 року.

З часу набуття чинності Об’єднаною конвенцією 18 червня 2001 року Україна є активним учасником процесів і заходів, що відбуваються в рамках конвенції з метою досягнення її цілей. Перша, Друга та Третя Національні Доповіді України були представлені Сторонам Об’єднаної конвенції на нарадах з розгляду. Коментарі та рекомендації нарад враховуються при формуванні та реалізації національних планів дій з розвитку атомної енергетики та вдосконалення системи поводження з відпрацьованим ядерним паливом та радіоактивними відходами.

Представлена Четверта Національна Доповідь підготовлена Державною інспекцією ядерного регулювання України у повній відповідності до вимог Об’єднаної конвенції та Керівних принципів відносно форми і структури національних доповідей INFCIRC/604, а також з урахуванням Підсумкового Звіту Третьої наради Сторін, що домовляються (JC/RM3/02/Rev2) та Синопсису, розробленого секретаріатом МАГАТЕ.

Поданням Національних Доповідей Україна у повній мірі виконує свої зобов’язання відповідно до Статті 32 Об’єднаної конвенції.

Ця Доповідь, як і попередні, базується на чинних в Україні законодавчих та нормативно-правових актах і офіційних звітах державних органів виконавчої влади, відповідальних за формування і реалізацію державної політики у сферах використання ядерної енергії та поводження з радіоактивними відходами, та державних підприємств – експлуатуючих організацій-операторів.

Головними цілями Доповіді є надання об’єктивної інформації Сторонам Об’єднаної конвенції та громадськості України про безпеку поводження з відпрацьованим ядерним паливом та радіоактивними відходами, про заходи із забезпечення захисту персоналу, населення, навколишнього природного середовища від шкідливого впливу іонізуючого випромінювання. У Доповіді продемонстровано прогрес за період, що минув після Третьої наради Сторін; визначені перспективи подальшого розвитку та проблеми, що потребують вирішення.

На основі матеріалів, представлених в цій Доповіді, а також відповідно до повноважень, наданих Кабінетом Міністрів України, Голова Державної інспекції ядерного регулювання України заявляє:

Україна у сфері використання ядерної енергії дотримується встановленого пріоритету безпеки людини та довкілля на всіх етапах поводження з відпрацьованим ядерним паливом та радіоактивними відходами.

В цьому контексті, Україна повністю виконує свої зобов’язання відповідно до вимог Об’єднаної конвенції, що підтверджується:

- визначенням та розвитком законодавчих і регулюючих засад забезпечення безпеки у сфері використання ядерної енергії;

- наявністю органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки з відповідними повноваженнями, який встановлює вимоги та критерії з безпеки, розробляє та затверджує норми та правила з ядерної та радіаційної безпеки, а також здійснює ліцензування, державний нагляд і застосовує передбачені законодавством санкції та засоби примусу, у разі виявлення порушень;

- незалежністю органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки від державних органів, установ і посадових осіб, діяльність яких пов'язана з використанням ядерної енергії, незалежністю від місцевих органів влади і самоврядування, об'єднань громадян;

- проведенням оцінок безпеки існуючих та нових установок для поводження з відпрацьованим ядерним паливом та радіоактивними відходами та здійсненням заходів, спрямованих на підвищення рівня безпеки;

- розвитком системи аварійної готовності та кризового реагування;

- покладанням на ліцензіата повної відповідальності за забезпечення безпеки і здійснення заходів, спрямованих на захист людини і довкілля;

- розвитком культури безпеки та запровадженням практики самооцінки безпеки.

Фактичні дані в Доповіді, крім спеціально обумовлених, надані за станом на 1 липня 2011 року. Про зміни, що відбудуться до травня 2012 року, буде додатково повідомлено делегацією України на Четвертій нараді з розгляду.

Київ, вересень 2011 року

Олена Миколайчук

Голова Державної інспекції ядерного регулювання України

## ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА	2

ЗМІСТ	3

Перелік прийнятих скорочень………………………………………………………………...9

Executive summary……………………………………………………………………………..12

Розділ А.	14

А.1. Вступ	14

A.2. Основні висновки за результатами другої наради	15

Розділ В. ПОЛІТИКА І ПРАКТИКА (ст. 32, п.1)	17

В.1. Політика в галузі поводження з ВЯП	17

В.2. Практика поводження з ВЯП	17

В.2.1. Поводження з ВЯП на АEC	18

В.2.2. Поводження з ВЯП на ДСП ЧАЕС	19

В.2.3. Поводження з ВЯП дослідницьких реакторів	20

В.3. Політика в галузі поводження з РАВ	20

B.4. Практика поводження з РАВ	22

B.4.1. Поводження з РАВ на діючих АЕС	23

B.4.2. Поводження з РАВ на ДСП ЧАЕС та об’єкті “Укриття”	25

B.4.3. Поводження з РАВ у зоні відчуження	26

B.4.4. Поводження з РАВ на ДМСК ДК “УкрДО “Радон”	27

B.4.5. Поводження з РАВ дослідницьких реакторів	28

В.5. Критерії, що використовуються для визначення та класифікації РАВ	28

Розділ C. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ (ст. 3)	29

Розділ D. ІНВЕНТАРНІ СПИСКИ І ПЕРЕЛІКИ (ст. 32, п.2)	29

D.1. Перелік установок для поводження з ВЯП, що підпадають під дію Об’єднаної Конвенції, їхнє місцезнаходження, основне призначення та найважливіші характеристики	3

D.2. Інвентарний список ВЯП, що підпадає під дію Об’єднаної Конвенції	29

D.3. Перелік установок для поводження з РАВ, що підпадають під дію Об’єднаної Конвенції, їхнє місцезнаходження, основне призначення та найважливіші характеристики	30

D.4. Інвентарні списки РАВ, що підпадають під дію Об’єднаної Конвенції	30

D.4.1. Перелік РАВ, що містяться у сховищах тимчасового зберігання РАВ на установках ядерного паливного циклу та дослідницьких реакторів	30

D.4.2. Перелік РАВ, що захоронено	30

D.4.3. Перелік РАВ, що є результатом практичної діяльності в минулому	30

D.5. Перелік ядерних установок, які знаходяться у процесі зняття з експлуатації, та стан діяльності зі зняття з експлуатації на вказаних установках	30

Розділ Е. ЗАКОНОДАВЧА І РЕГУЛЮЮЧА СИСТЕМА	31

Е.1. Заходи із здійснення (ст. 18)	31

Е.2. Законодавча і регулююча основа (ст. 19)	31

Е.2.1. Національні вимоги відносно безпеки та регулюючі положення з радіаційної безпеки	31

Е.2.2. Система ліцензування діяльності в сфері поводження з ВЯП та РАВ	32

Е.2.3. Система заборони експлуатації установки для поводження з ВЯП чи РАВ без ліцензії	33

Е.2.4. Система відповідного відомчого та регулюючого контролю, а також документації та звітності	33

Е.2.5. Примусові заходи для виконання чинних регулюючих положень та умов ліцензій	34

Е.2.6. Розподіл обов'язків органів, що займаються різними стадіями поводження з ВЯП та РАВ	35

E.3. Регулюючий орган (ст. 20)	3

Розділ F. ІНШІ ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ, ЯКІ СТОСУЮТЬСЯ БЕЗПЕКИ	38

F.1. Відповідальність власника ліцензії (ст. 21)	38

F.2. Людські і фінансові ресурси (ст. 22)	38

F.2.1. Підготовка кадрів, необхідних для здійснення діяльності в сфері безпеки протягом терміну експлуатації установки для поводження з ВЯП та РАВ	38

F.2.2. Фінансові ресурси для підтримання безпеки установок для поводження з ВЯП та РАВ протягом строку їх експлуатації та для зняття з експлуатації	39

F.2.3. Фінансове забезпечення, що дозволяє здійснювати відповідні заходи відомчого контролю та нагляду протягом терміну після закриття установки для захоронення РАВ, що його було визнано необхідним	41

F.3. Забезпечення якості (ст. 23)	41

F.4. Радіаційний захист в період експлуатації (ст. 24)	42

F.4.1. Радіаційний захист персоналу і населення	42

F.4.2. Обмеження викидів та скидів	45

F.4.3. Коригуючі заходи з метою контролю за незапланованим чи неконтрольованим викидом радіоактивних матеріалів у навколишнє середовище та пом’якшення його наслідків	45

F.5. Аварійна готовність (ст. 25)	46

F.5.1. Плани аварійних заходів на майданчику та за його межами. Перевірка дії планів аварійних заходів	46

F.5.2. Заходи для підготовки та відпрацювання планів аварійних заходів в Україні з врахуванням ймовірності впливу в разі радіаційної аварійної ситуації на установці для поводження з ВЯП чи РАВ поблизу її території	48

F.6. Зняття з експлуатації (ст. 26)	49

F.6.1. Забезпечення зняття з експлуатації кваліфікованим персоналом та достатніми фінансовими ресурсами	51

F.6.2. Забезпечення радіаційного захисту, мінімізація скидів, незапланованих та неконтрольованих викидів в період зняття з експлуатації	52

F.6.3. Забезпечення аварійної готовності	53

F.6.4. Ведення документального обліку інформації, важливої для зняття з експлуатації	54

Розділ G. БЕЗПЕКА ПОВОДЖЕННЯ З ВІДПРАЦЬОВАНИМ ПАЛИВОМ	55

G.1. Загальні вимоги відносно безпеки (ст. 4)	55

G.1.1. Питання підкритичності та відводу залишкового тепла	55

G.1.2. Мінімізація утворення РАВ	56

G.1.3. Взаємозалежність різних стадій поводження з ВЯП	56

G.1.4. Радіаційний захист персоналу, населення та довкілля	56

G.1.5. Врахування біологічних, хімічних та інших ризиків	56

G.1.6. Уникнення передбачуваних негативних наслідків для прийдешніх поколінь, серйозніших ніж для нинішнього покоління	56

G.1.7. Зменшення тягаря на прийдешні покоління	57

G.2. Існуючі установки (ст. 5)	57

G.2.1. Безпека існуючих установок	58

G.3. Вибір майданчиків для установок, що пропонуються (ст. 6)	58

G.3.1. Оцінка факторів, що мають відношення до майданчика і можуть вплинути на безпеку установки протягом терміну її експлуатації	58

G.3.2. Оцінка впливу установки на безпеку окремих осіб, суспільство в цілому та навколишнє природне середовище	58

G.3.3. Інформування громадськості про безпеку установок	59

G.3.4. Проведення консультацій з сусідніми державами	60

G.4. Проектування і спорудження установок (ст. 7)	61

G.4.1. Забезпечення обмеження можливого радіологічного впливу установок для поводження з ВЯП.	61

G.4.2. Застосування концептуальних планів та технічних положень зняття з експлуатації установок для поводження з ВЯП	61

G.4.3. Підтвердженність технологій, що використані при проектуванні, наявним досвідом, випробуванням чи аналізом	62

G.5. Оцінка безпеки установок (ст. 8)	62

G.5.1. Оцінка безпеки та екологічна експертиза	63

G.5.2. Переоцінка безпеки в процесі будівництва та введення в експлуатацію	63

G.6. Експлуатація установок (ст. 9)	63

G.6.1. Ліцензування експлуатації установок	63

G.6.2. Встановлення та перегляд експлуатаційних меж та умов	64

G.6.3. Процедури експлуатації	64

G.6.4. Інженерно-технічна підтримка експлуатації	65

G.6.5. Повідомлення регулюючому органу про інциденти, суттєві стосовно безпеки	66

G.6.6. Аналіз інформації про експлуатацію установки	66

G.6.7. Планування зняття з експлуатації установок	67

G.7. Захоронення ВЯП (ст. 10)	67

Розділ Н. БЕЗПЕКА ПОВОДЖЕННЯ З РАДІОАКТИВНИМИ ВІДХОДАМИ	67

H.1. Загальні вимоги відносно безпеки (ст. 11)	67

H.1.1. Забезпечення підкритичності та відводу залишкового тепла	67

H.1.2. Забезпечення мінімізації утворення РАВ	68

H.1.3. Врахування взаємозалежності різних стадій поводження з РАВ	69

H.1.4. Забезпечення ефективного захисту окремих осіб, суспільства та навколишнього природного середовища	70

H.1.5. Врахування біологічних, хімічних та інших ризиків	70

H.1.6. Уникнення передбачуваних негативних наслідків для прийдешніх поколінь, серйозніших ніж для нинішнього покоління	71

H.1.7. Зменшення надмірного тягаря на прийдешні покоління	72

H.2. Існуючі установки і практична діяльність в минулому (ст. 12)	72

H.2.1. Безпека існуючих установок	72

H.2.2. Практична діяльність в минулому	73

H.3. Вибір майданчиків для установок, що пропонуються (ст. 13)	74

H.4. Проектування та спорудження установок (ст. 14)	75

H.5. Оцінка безпеки установок (ст. 15)	76

H.6. Експлуатація установок (ст. 16)	76

Н.6.1. Ліцензування експлуатації об'єктів, призначених для поводження з РАВ	76

Н.6.2. Встановлення та перегляд експлуатаційних меж та умов	77

Н.6.3. Процедури експлуатації та технічного обслуговування	77

Н.6.4. Інженерно-технічна підтримка 	77

Н.6.5. Застосування процедур визначення характеристик та сортування 	78

Н.6.6. Повідомлення регулюючому органу про інциденти, суттєві стосовно безпеки	78

H.7. Заходи відомчого контролю після закриття (ст. 17)…………………………....……79

Розділ І. ТРАНСКОРДОННЕ ПЕРЕМІЩЕННЯ (ст. 27)	79

Розділ J. ВИЛУЧЕНІ ІЗ ОБІГУ ЗАКРИТІ РАДІОНУКЛІДНІ ДЖЕРЕЛА (ст. 28)	80

Розділ K. ДІЯЛЬНІСТЬ З ПІДВИЩЕННЯ БЕЗПЕКИ, ЩО ПЛАНУЄТЬСЯ	82

К.1. Підвищення безпеки поводження з ВЯП та РАВ діючих АЕС …………     82

К.2. Підвищення безпеки поводження з ВЯП і РАВ ЧАЕС	82

К.3. Підвищення безпеки поводження з РАВ у зоні відчуження	83

К.4. Підвищення безпеки об'єктів ДМСК ДК "УкрДО "Радон" 	83

К.5. Міжнародне співробітництво з підвищення безпеки поводження з ВЯП та РАВ	84

ОСНОВНІ ВИСНОВКИ	86

Розділ L. ДОДАТКИ	87

Додаток 1. Перелік установок для поводження з відпрацьованим паливом         на 01.07.2011	87

Додаток 2. Інвентарний список відпрацьованого палива на 01.07.2011	89

Додаток 3. Перелік установок для поводження з радіоактивними відходами

станом на 01.07.2011	90

Додаток 4. Інвентарний список радіоактивних відходів станом на 01.07.2011	95

Додаток 5. Перелік ядерних установок, які знаходяться в процесі зняття з експлуатації на 01.07.2011	99

Додаток 6. Законодавчо-нормативні акти України у сфері ядерної та радіаційної безпеки, прийняті у звітний період	100

Додаток 7. Національні та міжнародні доповіді та звіти, що стосуються безпеки, за звітний період	103

Додаток 8. Радіаційний захист персоналу і населення	104

Додаток 9. Об’єкт “Укриття”	111

Додаток 10. Відходи уранопереробної промисловості	118

Перелік прийнятих скорочень

| АЕС | Атомна електростанція |
| --- | --- |
| БВ | Басейн витримки відпрацьованого ядерного палива |
| ВАВ | Високоактивні відходи |
| ВТВЗ | Відпрацьована тепловиділяюча збірка |
| ВП | Відокремлений підрозділ |
| ВП ЗАЕС | Відокремлений підрозділ “Запорізька АЕС” |
| ВП РАЕС | Відокремлений підрозділ “Рівненська АЕС” |
| ВП ХАЕС | Відокремлений підрозділ “Хмельницька АЕС” |
| ВП ЮУАЕС | Відокремлений підрозділ “Южно-Українська АЕС” |
| ВО "ПХЗ" | Виробниче об'єднання "Придніпровський хімічний завод" |
| ВЯП | Відпрацьоване ядерне паливо |
| ДАЗВ | Державне агентство України з управління зоною відчуження (до проведення адміністративної реформи 2010 року – Державний Департамент – Адміністрація зони відчуження і зони безумовного (обов’язкового) відселення МНС) |
| Держатомрегулювання України (SNRIU) | Державна інспекція ядерного регулювання України (до проведення адміністративної реформи 2010 року Державний комітет ядерного регулювання України (Держатомрегулювання)) |
| ДІВ | Джерело іонізуючого випромінювання |
| ДМСК | Державний міжобласний спеціалізований комбінат з поводження з радіоактивними відходами |
| ДК “УкрДО "Радон" | Державна корпорація “Українське державне об’єднання “Радон” |
| ДП НАЕК „Енергоатом” | Державне підприємство „Національна атомна енергогенеруюча компанія „Енергоатом” |
| ДП “СхідГЗК” | Державне підприємство “Східний гірничо-збагачувальний комбінат” |
| ДП "Бар’єр" | Державне підприємство "Бар’єр" |
| ДСП | Державне спеціалізоване підприємство |
| ДСП „ЦППРВ” | Державне спеціалізоване підприємство “Централізоване підприємство з поводження з радіоактивними відходами” |
| ДСП „Комплекс” | Державне спеціалізоване підприємство “Комплекс” (ліквідоване, шляхом приєднання до ДСП "ЦППРВ", відповідно до наказу МНС від 09.12.2010 № 1086) |
| ДСП „Техноцентр” | Державне спеціалізоване підприємство Центр переробки та захоронення техногенних відходів “Техноцентр” (реорганізоване, шляхом перетворення на ДСП "ЦППРВ", відповідно до наказу МНС від 09.12.2010 № 1086) |
| ДСП ЧАЕС | Державне спеціалізоване підприємство “Чорнобильська АЕС” |
| ЄБРР | Європейський банк реконструкції та розвитку |
| ЄДС НС | Єдина державна система запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру |
| ЄК | Європейська Комісія |
| ЗАБ | Звіт з аналізу безпеки |
| ЗМІ | Засоби масової інформації |
| ЗПРРВ | Завод з переробки рідких радіоактивних відходів ЧАЕС |
| ІКЦ | Інформаційно-кризовий центр Держатомрегулювання України |
| ІЯД НАНУ | Інститут ядерних досліджень Національної Академії Наук України |
| ІСЯБ (INSC) | Інструмент співробітництва Європейської Комісії з питань ядерної безпеки |
| КР | Контрольний рівень |
| Комплекс "Вектор" | Виробничий комплекс "Вектор" з дезактивації, транспортування, переробки та захоронення радіоактивних відходів з територій, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи |
| МАГАТЕ (IAEA) | Міжнародне агентство з атомної енергії (International Atomic Energy Agency) |
| IRRS | Integrated Regulatory Review Service |
| Міненерговугілля України | Міністерство енергетики та вугільної промисловості України (до проведення адміністративної реформи 2010 року – Міністерство палива та енергетики України (Мінпаливенерго)) |
| МНС | Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій (до проведення адміністративної реформи 2010 року – Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи) |
| МОЗ | Міністерство охорони здоров’я України |
| Мінприроди | Міністерство екології та природних ресурсів України (до проведення адміністративної реформи 2010 року – Міністерство охорони навколишнього природного середовища України (Мінприроди)) |
| НБК | Новий безпечний конфайнмент |
| НДУ | Національна Доповідь України (відповідно до Об’єднаної конвенції про безпеку поводження з відпрацьованим паливом та про безпеку поводження з радіоактивними відходами) |
| ОВНС | Оцінка впливу на навколишнє природне середовище |
| ОУ | Об’єкт “Укриття” |
| ПЗЗ | План здійснення заходів на об’єкті “Укриття” |
| ПЗРВ | Пункт захоронення (зберігання) радіоактивних відходів |
| ПКПТРВ | Промисловий комплекс з переробки твердих радіоактивних відходів ЧАЕС |
| ПТЛРВ | Пункт тимчасової локалізації радіоактивних відходів |
| РАВ | Радіоактивні відходи |
| РРВ | Рідкі радіоактивні відходи |
| САР | Система аварійної готовності |
| СВЯП (ISF) | Сховище відпрацьованого ядерного палива |
| СДК | Стратегічна Дорожня Карта сектору РАВ |
| СНУЯЕтаП | Севастопольський національний університет ядерної енергії та промисловості |
| СРВ | Сховище рідких радіоактивних відходів |
| ССВЯП | Сухе сховище відпрацьованого ядерного палива ЗАЕС |
| СРТВ | Сховище рідких і твердих радіоактивних відходів |
| СТВ | Сховище твердих радіоактивних відходів |
| СОПСТРВ | Спеціально обладнане приповерхневе сховище твердих радіоактивних відходів |
| ТВЕЛ | Тепловиділяючий елемент |
| ТЕО | Техніко-економічне обґрунтування |
| ТРВ | Тверді радіоактивні відходи |
| ТРВ-1, ТРВ-2 | Приповерхневі сховища для захоронення РАВ на майданчику комплексу "Вектор" |
| ЦСВЯП | Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива РАЕС, ХАЕС, ЮУАЕС |

EXECUTIVE SUMMARY

В Україні діє Стратегія поводження з радіоактивними відходами, яка розрахована на 50 років. Стратегія розроблена на підставі аналізу стану поводження з РАВ в Україні, з урахуванням кращої міжнародної практики, стандартів з безпеки МАГАТЕ та Європейського Союзу.

Реалізація конкретних стратегічних завдань здійснюється відповідно до:

  - Загальнодержавної цільової екологічної програми поводження з РАВ, виконання якої розраховано на період до 2017 року та

  - Загальнодержавної програми зняття з експлуатації ЧАЕС та перетворення об’єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему на період до 2012 року.

За період, що минув після Третьої наради Сторін Об’єднаної конвенції в рамках завдань стратегії та державних програм виконано ряд заходів.

На території Чорнобильської зони відчуження на майданчику комплексу виробництв по дезактивації, транспортуванню, переробці та захороненню  РАВ "Вектор":

  - Введено в експлуатацію спеціально обладнане приповерхневе сховище для захоронення РАВ, призначене для захоронення упаковок РАВ ЧАЕС.

  - Готується введення в експлуатацію ще двох приповерхневих сховищ для захоронення РАВ – ТРВ-1, ТРВ-2 у складі першої черги комплексу "Вектор".

  - Завершується облаштування необхідних об’єктів інфраструктури, що дозволять здійснювати безпечну експлуатацію сховищ.

На комплексі "Вектор" розпочато будівництво Централізованого сховища для довгострокового зберігання відпрацьованих високоактивних ДІВ, у складі якого передбачені потужності для обробки, сортування, ідентифікації та кондиціонування відпрацьованих ДІВ. Розпочато проектування сховища для довготермінового зберігання високоактивних та довгоіснуючих РАВ, у тому числі, для забезпечення довготермінового зберігання осклованих високоактивних РАВ від переробки ВЯП, що надходитимуть з Російської Федерації, а також високоактивних та довгоіснуючих РАВ, які будуть утворюватися при вилученні РАВ та палововміщуючих матеріалів із об’єкта "Укриття" та при знятті з експлуатації ЧАЕС;

Згідно із Національною Стратегією поводження з радіоактивними відходами на всіх АЕС будуть впроваджені комплекси з переробки твердих РАВ до стану прийнятного до захоронення або довгострокового зберігання у центральних сховищах на майданчику комплексу "Вектор".

На Запорізькій та Рівненській АЕС на даний час значна частина обладнання вже поставлена на АЕС і в 2014-2015 роках планується введення комплексних ліній в експлуатацію. На  Хмельницькій  та Южно-Українській АЕС розпочато підготовчі роботи із обстеження будівель майбутнього розташування комплексів, підготовка документації для проведення конкурсних торгів на постачання обладнання та послуг, які мають бути проведені  згідно з чинним законодавством. Враховуючи, не можливість передачі на довготермінове зберігання /захоронення продукту переробки РРВ на АЕС -сольового плаву, без додаткової переробки експлуатуючою організацією здійснюється пошук  безпечних технологій щодо іммобілізації сольового плаву, який утворюється на установках глибокого упарювання, у тверду матрицю. Одночасно розглядається можливість модернізації схеми переробки РРВ на АЕС з метою виключення утворення сольового плаву.

Стратегічними напрямами поводження з відпрацьованим ядерним паливом атомних електростанцій України в рамках Енергетичної стратегії України на період до 2030 року передбачається:

- тимчасове зберігання ВЯП у пристанційних басейнах витримки з метою забезпечення  безпечного перевезення ВЯП для його подальшого зберігання у тимчасових сховищах зберігання відпрацьованого ядерного палива на території України;

- безпечна експлуатація пристанційного сховища «сухого» типу Запорізької АЕС (ЗССВЯП);

- будівництво, введення в експлуатацію та безпечна експлуатація централізованого сховища зберігання ВЯП енергоблоків Рівненської, Хмельницької та Южно-Української АЕС  (ЦСВЯП).

На реалізацію стратегічних напрямів у 2005 році введено у промислову експлуатацію ССВЯП на Запорізькій АЕС. Станом на 01.07.2011 року на майданчику ССВЯП зберігається 94 контейнери з 2250 ВТВЗ. Результати експлуатації свідчать про відповідність ССВЯП критеріям безпеки, викладеним у ЗАБ.

Закінчується процедура ліцензування другої черги  сховища обсягом 280 контейнерів. На даний час, вентильовані бетонні контейнери та багатомісні герметичні кошики, в яких зберігається ВЯП, виготовляються на вітчизняних підприємствах із застосуванням українських матеріалів та технологій.

З метою подальшого удосконалення системи поводження з ВЯП АЕС України було розроблено і 4 лютого 2009 року розпорядженням КМУ № 131-р схвалене Техніко-економічне обґрунтування інвестицій централізованого сховища для зберігання відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП) місткістю 16529 відпрацьованих тепловиділяючих збірок, яке забезпечить зберігання ВЯП українських АЕС з реакторами ВВЕР протягом 100 років.

Проект Закону щодо прийняття рішення про спорудження ЦСВЯП станом на вересень 2011 року знаходиться на розгляді у Верховній Раді України. Передбачається розмістити ЦСВЯП на території Чорнобильської зони відчуження.

Проектування та будівництво ЦСВЯП має розпочатися після прийняття Верховною Радою України Закону, що врегульовує питання розміщення, проектування та будівництва ЦСВЯП.

Водночас, експлуатуючою організацією розпочато роботи з модернізації систем поводження з ВЯП на АЕС України, з метою забезпечення модифікації проектних схем поводження з ВЯП, для можливості використання в транспортно-технологічній схемі поводження з ВЯП АЕС  контейнерів, які  передбачаються в проекті  ЦСВЯП.

Після подій на АЕС «Фукусіма-1» в Японії,  заявою Ради Європи було запропоновано здійснення цільової переоцінки безпеки АЕС  у країнах Європейського союзу з використаннім «стресс-тестів». У  рамках  цільової переоцінки  безпеки з урахуванням уроків, які були отримані з аварії експлуатуючою організацією в напрямку поводження з ВЯП виконуються наступні заходи:

- аналіз впливу зовнішніх екстремальних природних подій для реакторних установок, басейнів витримки та перезавантаженння для кожного майданчика АЕС України;

-виконується додаткова оцінка безпеки ССВЯП.

Для ЦСВЯП було додатково проаналізовано екстремальні природні явища, характерні для майданчика, рекомендованого для розміщення ЦСВЯП і їх потенційний вплив на його безпеку. За результатами аналізу продемонстровано, що згадані впливи не призводять до порушення меж безпечної експлуатації ЦСВЯП, попередньо визначених в ТЕО ЦСВЯП.

Інформація щодо «стресс-тестів» на CCВЯП ЗАЕС, ЧАЕС, ЦСВЯП та діючих АЕС України наведена у пунктах В.2.1, G.2.1, G.3.1 та К.1.

На Чорнобильській АЕС, що знімається з експлуатації:

  - Знаходиться на фінальній стадії проектування Нового безпечного конфайнменту Об’єкту Укриття, вже реалізовані певні підготовчі будівельні роботи на майданчику;

  - Поновлено будівництво сховища відпрацьованого ядерного палива сухого типу СВЯП-2 на ЧАЕС;

  - Модернізовано існуюче сховище відпрацьованого ядерного палива сухого типу СВЯП-1;

  - У складі Промислового комплексу з поводження з твердими РАВ (ПКПТРВ), введено в експлуатацію тимчасове сховище для зберігання упаковок з високоактивними та довгоіснуючими РАВ.

  - Ведуться роботи із введення в експлуатацію установки з вилучення та заводу з переробки твердих РАВ, у складі ПКПТРВ.

  - Готується введення в експлуатацію заводу з переробки рідких РАВ (ЗПРРВ), впроваджуються модифікації із удосконалення проекту.

  - Завершене будівництво Комплексу по виробництву металевих бочок та контейнерів для РАВ ЧАЕС.

  - Розпочато проектування додаткових установок для поводження з РАВ при знятті з експлуатації: установки з очищення РРВ від органічних сполук та трансуранових елементів, лінії подрібнення високоактивних довгомірів для поводження із вилученими з реакторних відділень елементами, дільниць складування, фрагментації та дезактивації демонтованих конструкцій та обладнання;

На території Чорнобильської зони відчуження:

- Постійно здійснюються заходи щодо обстеження, моніторингу, обслуговування (maintaning) та підвищення безпеки об’єктів, у яких здійснювалось розміщення РАВ у перші роки ліквідації аварії на ЧАЕС. Розроблено та узгоджено проекти консервації ПЗРВ «Підлісний» та ПЗРВ «ІІІ-я черга ЧАЕС», спрямовані на захист від деградації та підтримку необхідних локалізуючих функцій інженерних бар’єрів цих сховищ на період до прийняття рішення щодо подальшого поводження із розміщеними РАВ, які класифіковані як довгоіснуючі та високоактивні.

- В рамках інструменту співробітництва Європейської Комісії INSC розпочато реалізацію проекту щодо переоцінки безпеки та реконструкції діючого ПЗРВ "Буряківка", який було введено в експлуатацію у 1987 році для захоронення аварійних РАВ.

На міжрегіональних спеціалізованих підприємствах з поводження з РАВ ДК "УкрДО "Радон"  реалізуються заходи з перепрофілювання та переоснащення  у пункти збору та тимчасового зберігання РАВ.

З метою створення умов для ефективної реалізації державної політики у сфері поводження з РАВ, наказом МНС від 09.12.2010 № 1086, створено єдину національну експлуатуючу організацію з поводження з РАВ на стадії їх довгострокового зберігання і захоронення - ДСП «ЦППРВ».

# Розділ А.

А.1. Вступ

Безпечне поводження з відпрацьованим ядерним паливом та радіоактивними відходами є одним із найважливіших факторів сталого розвитку ядерної енергетики держави, відповідно до Енергетичної стратегії України на період до 2030 року, а також застосування радіаційно-ядерних технологій у медицині, науці та різних галузях промисловості.

Україна, як Сторона Об’єднаної конвенції про безпеку поводження з відпрацьованим паливом та про безпеку поводження з радіоактивними відходами (далі – Об’єднана конвенція), забезпечує практичну реалізацію положень Об’єднаної Конвенції згідно з її цілями та відповідно до основних принципів безпеки МАГАТЕ.

Існуюча практика щодо забезпечення безпеки поводження з відпрацьованим паливом та з радіоактивними відходами, національні стратегії, плани та програми подальшого розвитку системи поводження з відпрацьованим паливом та з радіоактивними відходами, а також основні події та зміни, що відбулися за період після Третьої наради Сторін Об’єднаної конвенції знайшли відображення у відповідних розділах цієї Доповіді.

До складу Доповіді включено інформацію щодо розвитку законодавчої та регулюючої системи у сфері поводження з ВЯП та РАВ, системи державного управління поводження з ВЯП та РАВ, забезпечення аварійної готовності, підготовки персоналу, фінансових ресурсів, забезпечення якості, зняття з експлуатації, міжнародного співробітництва, підвищення безпеки поводження з ВЯП та РАВ.

Перелік діючих СВЯП, об’єктів, призначених для поводження з РАВ та ядерних установок, що знаходяться у процесі зняття з експлуатації, а також інвентарні списки ВЯП та РАВ, які підпадають під дію Об’єднаної конвенції, наведено у додатках до цієї Доповіді.

У додатках до Доповіді, також, представлено відомості щодо стану безпеки об’єкту "Укриття" над зруйнованим 4-м енергоблоком Чорнобильської АЕС, діяльності із реалізації заходів із приведення цього об’єкту у екологічно безпечну систему, включаючи спорудження Нового Безпечного Конфайнмену, а також дані щодо відходів уранопереробної промисловості.

За період після представлення попередньої Національної доповіді – з 2008 по перше півріччя 2011, слід відзначити такі найважливіші події та заходи.

4 лютого 2009 року розпорядженням № 131-р Кабінету Міністрів України (далі – КМУ) схвалено Техніко-економічне обґрунтування інвестицій у будівництво централізованого сховища для зберігання відпрацьованого ядерного палива.

19 січня 2010 року ДСП ЧАЕС виданий Окремий дозвіл на перевезення ВЯП з басейнів витримки блоку № 3 до п’ятого відсіку басейну витримки СВЯП-1. У серпні 2010 року ці роботи повністю завершені, що дозволило суттєво знизити потенційні ризики при виконанні будівельних робіт зі спорудження Нового безпечного конфайменту над зруйнованим 4-м блоком ЧАЕС.

19 жовтня 2010 року Колегія Держатомрегулювання схвалила висновок державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки документації, що стосується завершення будівництва СВЯП-2 Чорнобильської АЕС. У травні 2011 Держатомрегулювання України погоджено План ліцензування СВЯП-2.

07 грудня 2010 року спільним наказом Мінпаливенерго та Держатомрегулювання введено в дію Комплексну (зведену) програму підвищення безпеки енергоблоків АЕС України.

19 серпня 2009 року розпорядженням КМУ № 990-р схвалено Стратегію поводження з РАВ в Україні, реалізація якої розрахована на довгостроковий період 50 років.

1 січня 2010 набрав чинності Закон України "Про Загальнодержавну програму зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему" від 15.01.2009 № 886-VI.

Прийнятий 2 грудня 2010 року Податковий кодекс України закріпив фінансовий механізм щодо формування Державного фонду поводження з РАВ у складі Державного бюджету України, запроваджений у 2009 році.

2 липня 2009 року видано ліцензію на експлуатацію Спеціально обладнаного при- поверхневого сховища РАВ на майданчику комплексу "Вектор", що передбачає приймання на захоронення упаковок РАВ після переробки РАВ на установках ЧАЕС.

23 грудня 2009 року розпорядженням КМУ № 1605-р схвалено Техніко-економічне обґрунтування другої черги комплексу "Вектор", що передбачає спорудження на майданчику комплексу "Вектор" об’єктів, призначених для поводження з РАВ, у складі сховищ для захоронення, довгострокового зберігання та установок для переробки РАВ, необхідних для забезпечення централізованого захоронення та довгострокового зберігання РАВ від усіх виробників України.

20 серпня 2010 року введено в дію Порядок звільнення радіоактивних матеріалів від регулюючого контролю у рамках практичної діяльності, у якому імплементовано міжнародні критерії та рівні звільнення радіоактивних матеріалів.

9 грудня 2010 року наказом МНС України № 1086 створено єдину національну експлуатуючу організацію з поводження з РАВ на стадії їх довгострокового зберігання і захоронення - ДСП «ЦППРВ» на базі 2-х підприємств, що здійснювали діяльність на етапах життєвого циклу сховищ для захоронення РАВ на території зони відчуження.

13 травня 2010 року ДСП ЧАЕС виданий Окремий дозвіл на введення в експлуатацію («гарячі випробування») установки вилучення та заводу з переробки твердих РАВ у складі ПКПТРВ ЧАЕС.

10 грудня 2010 року ДСП ЧАЕС виданий Окремий дозвіл на експлуатацію Тимчасового сховища, призначеного для проміжного зберігання низько- та середньо- активних довгоіснуючих та високоактивних РАВ у складі ПКПТРВ ЧАЕС.

У листопаді 2010 року в Україні проведено пост місію МАГАТЕ IRRS – follow up з комплексного огляду регулюючої діяльності, за результатами якої у офіційному звіті МАГАТЕ було відзначено суттєвий прогрес щодо виконання Україною рекомендацій та пропозицій, сформульованих в рамках місії IRRS-2008.

A.2. Основні висновки за результатами Третьої наради

В ході Третьої наради Сторін було відзначено значний прогрес України за час, що минув після Другої наради Сторін. Перш за все, це стосується затвердження на законодавчому рівні Загальнодержавної цільової екологічної програми поводження з РАВ, Загальнодержавної програми зняття з експлуатації ЧАЕС та перетворення об’єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему і Державного фонду поводження з РАВ, введення в дію нових регулюючих документів в сфері забезпечення безпеки поводження з ВЯП та РАВ і перевезення радіоактивних матеріалів, реалізації практичних заходів із створення інфраструктури поводження з ВЯП та РАВ, розробки та впровадження політики покращення безпеки поводження з джерелами іонізуючого випромінювання, завершення стабілізаційних заходів на об’єкті Укриття, посилення інфраструктури регулювання ядерної та радіаційної безпеки, покращення інформування та залучення громадськості до прийняття рішень, забезпечення прозорості урядової політики у сфері поводження з РАВ та ВЯП.

Як «добра практика» були визнані розробка довгострокової стратегії поводження з радіоактивними відходами, підписання спільного плану дій між МНС та Мінпаливенерго щодо реалізації державної політики у сфері поводження з радіоактивними відходами на етапі підготовки та передачі їх у власність держави, створення та функціонування системи державної реєстрації джерел іонізуючого випромінювання, що дозволяє відслідковувати їх стан від початку використання до передачі спеціалізованим підприємствам на зберігання та захоронення. Окремо були відзначені впровадження системи управління якістю та отримання відповідного сертифікату (ISO 9001) Державним комітетом ядерного регулювання України, успішне проведення в Україні місії IRRS у 2008 році, розробка та затвердження на урядовому рівні плану дій щодо імплементації рекомендацій цієї місії, а також оптимізація колективної дози при проведенні високо-небезпечних робіт на об’єкті «Укриття».

Regarding highlighted challenges it was commonly agreed that all necessary actions have to be taken to achieve progress in

- construction of New Safe Confinement to enable further steps for the Shelter transformation into environmentally safe system;

- completion of ISF-2 to ensure timely removal of spent fuel from ChNPP units and ISF-1.

Також, за результатами розгляду Національної доповіді України 2008 року (НДУ-2008) Договірні сторони рекомендували протягом наступного трирічного періоду продовжити виконання таких запланованих заходів:

- періодична переоцінка безпеки спеціалізованих комбінатів УкрДО“Радон” з метою визначення остаточного рішення для кожного сховища цих майданчиків (перезахоронення чи закриття);

- модернізація СВЯП -1 та будівництво СВЯП-2 Чорнобильської АЕС;

- введення в експлуатацію Промислового Комплексу з переробки твердих РАВ та Заводу з переробки рідких РАВ Чорнобильської АЕС;

- будівництво об’єктів на майданчику комплексу «Вектор», включаючи сховище для довготермінового зберігання високоактивних РАВ від переробки ВЯП, які повертатимуться із Російської Федерації;

- впровадження заходів з метою забезпечення безпеки високоактивних відпрацьованих ДІВ;

- підготовка до спорудження централізованого сховища ВЯП;

- створення комплексів для кондиціювання експлуатаційних РАВ на АЕС;

- зняття з експлуатації ЧАЕС;

- імплементація плану дій місії IRRS-2008.

Інформація про стан реалізації цих рекомендацій наведена у відповідних розділах НДУ-2011.

Крім того, у національних планах розвитку законодавчої та регулюючої бази були враховані положення Підсумкової доповіді Третьої наради сторін (JC/RM3/02/Rev2), зокрема, в частині підвищення незалежності та статусу регулюючого органу, забезпечення поводження з РАВ фінансовими ресурсами, забезпечення рівня компетентності персоналу, вирішення питань щодо створення геологічного сховища.

Розділ В. ПОЛІТИКА І ПРАКТИКА (ст. 32, п.1)

## В.1. Політика в галузі поводження з ВЯП

Принципи державної політики у сфері поводження з ВЯП визначені у статті 5 Закону України “Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку” (викладені у пункті В.1 НДУ-2003).

Енергетичною стратегією України на період до 2030 року (далі – Енергетична стратегія України), затвердженою розпорядженням Уряду, визначено, що для ВЯП АЕС України передбачається реалізувати так зване “відкладене“ рішення – тривале (50 років і більше) зберігання ВЯП з наступним визначенням та ухваленням остаточного рішення щодо його переробки або захоронення.

According to this strategy Ministry of the Energy of Ukraine 13.05.2008 set up the major strategic directions of spent nuclear fuel management in Ukraine:

– тимчасове зберігання ВЯП у пристанційних басейнах витримки з метою зменшення його остаточного тепловиділення та забезпечення безпечного перевезення ВЯП для його довготривалого зберігання у сховищах;

- безпечну експлуатацію пристанційного проміжного сховища сухого типу Запорізької АЕС (ЗССВЯП);

- будівництво, введення в експлуатацію та безпечна експлуатація централізованого сховища для зберігання ВЯП енергоблоків Рівненської, Хмельницької та Южно-Української АЕС (ЦСВЯП);

- вивезення ВЯП Рівненської, Хмельницької та Южно-Української АЕС до Російської Федерації для тимчасового зберігання та наступної переробки (до введення в експлуатацію ЦСВЯП);

- будівництво, введення в експлуатацію та безпечна експлуатація сховища для довготермінового зберігання високоактивних РАВ від переробки ВЯП, що повертатимуться із Російської Федерації у складі комплексу "Вектор";

- добудову, введення в експлуатацію та безпечну експлуатацію СВЯП-2 ЧАЕС, що забезпечить зберігання всього обсягу ВЯП цієї станції;

- науково-технічну підтримку поводження з ВЯП українських АЕС;

- вдосконалення нормативно-правової бази у сфері поводження з ВЯП АЕС України;

- визначення заключної стадії ядерно-паливного циклу, обрання технології безпечного поводження з ВЯП після завершення періоду його тривалого зберігання;

- інформування громадськості щодо безпеки поводження з ВЯП українських атомних електростанцій.

## В.2. Практика поводження з ВЯП

Напрями за якими здійснюється поводження з ВЯП в Україні представлені у пункті В.2 НДУ-2008.

За звітний період відбулися такі зміни:

4 лютого 2009 року розпорядженням КМУ № 131-р схвалене Техніко-економічне обґрунтування інвестицій централізованого сховища для зберігання відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП) місткістю 16529 відпрацьованих тепловиділяючих збірок, яке забезпечить зберігання ВЯП українських АЕС з реакторами ВВЕР протягом 100 років.

Відповідно до Закону України "Про порядок прийняття рішень про розміщення, проектування, будівництво ядерних установок і об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення", рішення щодо спорудження ядерних установок (якою є ЦСВЯП) приймається Верховною Радою України шляхом прийняття відповідного Закону. Проект цього Закону станом на вересень 2011 року знаходиться на розгляді у Верховній Раді України. Передбачається розмістити ЦСВЯП на території Чорнобильської зони відчуження.

Проектування та будівництво ЦСВЯП має розпочатися після прийняття Верховною Радою України Закону, що врегулює питання розміщення, проектування та будівництва ЦСВЯП.

Водночас, до ухвалення Закону, який має врегулювати питання розміщення, проектування та будівництва власне ЦСВЯП, експлуатуючою організацією розпочато роботи з модернізації систем поводження з ВЯП на АЕС України, з метою забезпечення модифікації проектних схем поводження з ВЯП, для можливості використання в транспортно-технологічній схемі поводження з ВЯП АЕС  контейнерів, які  передбачаються в перспективі в  ЦСВЯП.

На ЧАЕС 10 серпня 2010 року здійснено остаточне вивантаження та вивезення відпрацьованого ядерного палива з басейну витримки блоку № 3 у СВЯП-1, що дозволило знизити ризики при виконанні робіт зі спорудження Нового безпечного конфайменту над зруйнованим 4-м блоком ЧАЕС.

В зоні відчуження продовжується створення сховища відпрацьованого ядерного палива “сухого” типу (СВЯП-2), призначенням якого є підготовка до зберігання і зберігання ВЯП реакторів типу РБМК ДСП ЧАЕС. Реалізація проекту СВЯП-2 покладена на американську компанію Holtec International.

Поводження з ВЯП в Україні здійснюється на установках, перелік яких наведено у додатку 1 цієї Доповіді.

### В.2.1. Поводження з ВЯП на діючих АEC

Як було зазначено у попередніх НДУ, недоліків, які б потребували модернізації систем поводження з ВЯП на діючих АЕС, при переоцінці безпеки українських АЕС не виявлено.

За звітний період відбулися такі зміни:

- Здійснено ущільнення стелажів зберігання відпрацьованого ядерного палива у басейнах витримки енергоблоків АЕС, а саме:

- місткість басейнів витримки енергоблоків №1 і №2 Рівненської АЕС з реакторами ВВЕР-440  збільшено на 43%;

- місткість басейнів витримки  енергоблоків з реакторами ВВЕР-1000 блоків №1,2 Запорізької АЕС збільшено на 10.9 %, блоків №3 і №4 Запорізької АЕС - на 12.8 %.

- У зв’язку з наближенням до проектного заповнення (100 контейнерів) першої черги ССВЯП Запорізької АЕС закінчується прцедура ліцензування другої черги цього сховища обсягом 280 контейнерів.

- Згідно з Комплексною (зведеною) програмою підвищення безпеки енергоблоків АЕС України, введеною в дію спільним наказом Мінпаливенерго та Держатомрегулювання від 07.12.2010 № 517/172, у частині поводження з ядерним паливом, у тому числі відпрацьованим,  передбачається оснащення  діючих енергоблоках АЕС системами сіппінг-контролю герметичності оболонок твелів. Станом на 01.07.2011 системами сіппінг-контролю впроваджені в промислову експлуатацію на енергоблоках № 1, 2, 3, 4 РАЕС та енергоблоках № 1, 2 ХАЕС.

### Сухе сховище ВЯП ЗАЕС (ССВЯП)

На Запорізькій АЕС продовжується експлуатація першої черги ССВЯП, введеної у промислову експлуатацію у 2005 році. Станом на 01.07.2011 року на майданчику ССВЯП зберігалось 94 контейнери з 2250 ВТВЗ. Відповідно до звітів експлуатуючої організації, результати експлуатації свідчать про відповідність ССВЯП критеріям безпеки, викладеним у ЗАБ. Враховуючи досвід експлуатації та впровадження комплектуючих українського виробництва, проект ССВЯП зазнав деяких змін. Безпека змін у проекті була належним чином обґрунтована у ряді технічних рішень, які були узгоджені Держатомрегулюванням. На даний час, вентильовані бетонні контейнери та багатомісні герметичні кошики, в яких зберігається ВЯП, виготовляються на вітчизняних підприємствах із застосуванням українських матеріалів та технологій.

Після подій на АЕС «Фукусіма-1» в Японії,  в рамках  здійснення цільової переоцінки безпеки АЕС  у  країнах Європейського союзу з використанням «стресс-тестів», згідно з пропозицією  Ради Європи  і WENRA виконується додаткова оцінка безпеки ССВЯП ЗАЕС.

В рамках роботи  оцінюється вразливість ССВЯП по  відношенню до зовнішніх екстремальних природних впливів та їх комбінацій, які можуть призвести до деградації функцій безпеки та розвитку важких аварій. Аналізуються наступні вихідні події по відношенню до розміщення ядерного палива в ССВЯП: землетруси; смерчі; зовнішні затоплення (внаслідок аварій на гідротехнічних спорудах, паводків та опадів); зовнішні пожежі; екстремально високі/низькі температури; сніг та вітер (на основі матеріалів звіту з аналізу безпеки), а також розглядаєтся комбінація впливів: землетрус та викликане ним затоплення, внаслідок руйнування плотин на Дніпровському каскаді.

## В рамках  оцінки впливу втрати зовнішнього електропостачання та тепловідведення до кінцевого поглинача тепла на ССВЯП  ВП ЗАЕС, а також оцінки можливості виникнення важкої аварії на ССВЯП ВП ЗАЕС аналізується відмова наступних функцій безпеки:

- втрата електроживлення, включаючи повне знеструмлення станції;

- втрата кінцевого поглинача тепла;

- комбінація двох подій.

## За результатами проведеної роботи із додаткової оцінки безпеки ССВЯП будуть розроблені пропозиції  щодо відповідних превентивних та компенсуючих заходів.

У  рамках  цільової переоцінки  безпеки для реакторних установок, басейнів витримки та перезавантаженння для кожного майданчика АЕС України виконується:

- Аналіз впливу зовнішніх екстремальних природних подій :землетруси;смерчі;зовнішні затоплення (внаслідок аварій на гідротехнічних спорудах, паводків та опадів);зовнішні пожежі;екстремально високі/низькі температури;сніг та вітер (на основі матеріалів звіту з аналізу безпеки).

Для ОП ЗАЭС розглядается комбінація впливів: землетрус та викликане ним затоплення внаслідок руйнування плотин на Дніпровському каскаді.

- Оцінка впливу втрати зовнішнього електропостачання та тепловідведення до кінцевого поглинача тепла,  можливості виникнення важкої аварії для  кожного майданчика  АЕС України.

В.2.2. Поводження з ВЯП на ДСП ЧАЕС.

СВЯП-1.

СВЯП-1, що розташоване на майданчику Чорнобильської АЕС та призначене для тимчасового зберігання ВЯП реакторів типу РБМК-1000, експлуатується з 1986 року.

Згідно з умовами ліцензії на експлуатацію СВЯП-1, ДСП ЧАЕС виконує роботи, передбачені «Планом заходів з підвищення безпеки СВЯП-1» та «Планом-заходів щодо вдосконалення системи управління якістю ДСП «Чорнобильська АЕС» на 2008-2010рр.».

З метою підвищення рівня безпеки СВЯП-1 виконано такі заходи:

        - підсилення будівельних конструкцій СВЯП-1;

        - реалізація резервної системи підживлення водою басейну витримки СВЯП-1;

        - підсилення дна відсіку прийому транспортного чохлу басейну витримки СВЯП-1;

        - реалізація схеми зворотного вивантаження ВЯП.

Протягом 2010 року ДСП ЧАЕС, відповідно до умов окремого дозволу                    ОД № 000040/02 від 19.01.2010, здійснювала перевезення ВЯП з басейнів витримки блоку №3 до п’ятого відсіку басейну витримки СВЯП-1.

2 березня 2011 року Держатомрегулювання України отримав від ДСП ЧАЕС «Решение о размещении на хранение в 5-ом отсеке БВ ХОЯТ-1 кондиционного отработавшего ядерного топлива, накопленного за время эксплуатации блоков № 1,2» та «Звіт з аналізу безпеки СВЯП-1». В даний час Держатомрегулювання України виконує державну експертизу ядерної та радіаційної безпеки вказаних документів.

Станом на 01.07.2011 року в басейнах витримки СВЯП-1 зберігається 18564,5 ВТВЗ.

За умовами ліцензії наступна оцінка безпеки СВЯП-1 повинна бути виконана в термін до 31 грудня 2012 року.

СВЯП-2.

СВЯП-2 призначено для довгострокового зберігання (100 років) всього ВЯП ЧАЕС і є необхідною умовою зняття з експлуатації енергоблоків 1,2,3 ЧАЕС та СВЯП-1. Проектна місткість СВЯП-2: 25000 відпрацьованих тепловиділяючих збірок (ВТВЗ) та 3000 відпрацьованих додаткових поглиначів (ВДП).

СВЯП-2 споруджується у відповідності до “Угоди про грант (Проект ядерної безпеки Чорнобильської АЕС) між ЄБРР, як Розпорядником коштів Гранту з Рахунку ядерної безпеки, Урядом України та Чорнобильською АЕС”, ратифікованої Законом України від 18 березня 1997 року. Проект фінансується з фонду ЄБРР “Рахунок ядерної безпеки”, створеного країнами-донорами.

У 2010 році Держатомрегулювання України за результатами державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки узгодив документацію, що стосується завершення проекту будівництва СВЯП-2. «Проект завершення будівництва СВЯП-2» направлений на затвердження до Кабінету Міністрів України.

30 березня 2011 року Держатомрегулювання погодив за результатами розгляду документ Чорнобильської АЕС «План лицензирования при реализации проекта ХОЯТ-2».

Станом на 01.07.2011 роботи з завершення будівництва СВЯП-2 поновлені.

### В.2.3.  Поводження з ВЯП дослідницьких реакторів.

СВЯП ІЯД НАНУ

Безпека поводження з ВЯП на майданчику ІЯД НАНУ обґрунтована в складі Технічного обґрунтування безпеки дослідницького ядерного реактора ВВР-М та в Звіті з переоцінки безпеки дослідницького ядерного реактора ВВР-М ІЯД НАН України, узгоджених Держатомрегулюванням України.

До складу системи зберігання відпрацьованого ядерного палива входить два басейни витримки ВЯП реактора БВ-1 та БВ-2, пристрої з обладнанням для перевантаження ВТВЗ з активної зони у БВ-1 та назад, транспортування їх із БВ-1 до БВ-2 (при необхідності і у зворотньому напрямі) та завантаження відпрацьованих збірок у контейнери при вивезенні за межі інституту.

Обидва сховища розташовуються усередині загальної будівлі та заповнені дистильованою водою, що забезпечує біологічний захист та відвід тепла від ВТВЗ. Необхідна якість води у них підтримується іонообмінними фільтрами. Підкритичність забезпечується неможливістю зміни відстані між ВТВЗ та поглиначами з карбіду бору.

В період 2009-2010 років ВЯП з дослідницького ядерного реактора ВВР-М ІЯД НАНУ було відправлене на переробку до Російської Федерації.

### СНУЯЕтаП

СНУЯЕтаП не має на своєму майданчику ВЯП. При наявності, воно має зберігатися у приреакторному сховищі ВЯП “мокрого” типу, заповненому дистильованою водою.

## В.3. Політика в галузі поводження з РАВ

Згідно з Законом України "Про поводження з радіоактивними відходами" основними принципами державної політики у сфері поводження з радіоактивними відходами є:

- пріоритет захисту життя та здоров'я персоналу, населення та 
навколишнього природного середовища від впливу радіоактивних відходів згідно з державними нормами радіаційної безпеки;

- розмежування функцій державного контролю та управління у сфері поводження з радіоактивними відходами;

- реалізація державної політики у сфері поводження з радіоактивними відходами шляхом виконання довгострокової Загальнодержавної цільової екологічної програми поводження з радіоактивними відходами;

- забезпечення мінімального рівня утворення радіоактивних відходів, якого можна досягти на практиці;

- недопущення неконтрольованого накопичення радіоактивних відходів;

- забезпечення державного нагляду за поводженням з радіоактивними відходами;

- прийняття рішень щодо розміщення нових сховищ радіоактивних відходів за участю громадян, їх об'єднань, а також місцевих органів державної виконавчої влади і органів місцевого самоврядування;

- гарантування надійної ізоляції радіоактивних відходів від навколишнього природного середовища при обґрунтуванні безпеки сховищ радіоактивних відходів;

- зберігання радіоактивних відходів у виробників відходів обмежений час з наступною передачею спеціалізованим підприємствам по поводженню з радіоактивними відходами;

- відповідальність виробників радіоактивних відходів за безпеку під час поводження з радіоактивними відходами до передачі їх спеціалізованим підприємствам по поводженню з радіоактивними відходами;

- заборона проведення робіт по захороненню радіоактивних відходів юридичним і фізичним особам, внаслідок діяльності яких утворюються радіоактивні відходи та які поставляють і використовують радіоактивні речовини, ядерні установки;

- науково-дослідницька діяльність та міжнародне співробітництво у сфері поводження з радіоактивними відходами.

Реалізація державної політики у сфері поводження з РАВ здійснюється згідно із Стратегією поводження з РАВ в Україні, Загальнодержавною цільовою екологічною програмою поводження з РАВ, Загальнодержавної програми зняття з експлуатації ЧАЕС та перетворення об’єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему. Метою цих основоположних програмних документів є створення та забезпечення ефективного функціонування в Україні цілісної системи поводження з РАВ, що дасть змогу досягти безпечного поводження (включаючи захоронення) з РАВ всіх типів і категорій, які були накопичені в попередні періоди, виникають під час поточного використання ядерної енергії і утворюватимуться у майбутньому, при раціональному використанні фінансових, технічних і людських ресурсів та з урахуванням передового міжнародного досвіду.

У Стратегії поводження з радіоактивними відходами в Україні визначені основні напрями та завдання з розвитку в Україні системи поводження з РАВ на період 50 років.

Обраний стратегічний варіант розвитку системи поводження з РАВ в Україні передбачає:

-   переробку РАВ АЕС на майданчиках АЕС до стану прийнятного для захоронення або довгострокового зберігання;

- збір, кондиціонування, тимчасове зберігання, транспортування РАВ, які утворюються у медицині, науці, промисловості на міжрегіональних спеціалізованих підприємствах з поводження з РАВ, що входять до складу ДК "УкрДО "Радон";

- централізоване захоронення низько- та середньоактивних короткоіснуючих РАВ та довгострокове зберігання довгоіснуючих та високоактивних РАВ усіх виробників України у сховищах на майданчику комплексу „Вектор”;

- захоронення довгоіснуючих та високоактивних РАВ у геологічному сховищі;

- створення національної організації з поводження з РАВ, включаючи довготривале зберігання та захоронення РАВ;

- забезпечення сталого і достатнього фінансування заходів з поводження з РАВ;

- розвиток нормативно-правової бази та міжнародне співробітництво.

Відповідно до Загальнодержавної цільової екологічної програми поводження з РАВ здійснюється реалізація практичних завдань на період до 2017 року, а саме:

- удосконалення системи поводження з РАВ на АЕС шляхом спорудження та введення в експлуатацію установок, які забезпечать переробку РАВ до стану прийнятного для захоронення або довгострокового зберігання у централізованих сховищах;

- технічне переоснащення та перепрофілювання державних міжрегіональних спеціалізованих підприємств з поводження з РАВ ДК "УкрДО "Радон" з пунктів захоронення РАВ у пункти збору та тимчасового контейнерного зберігання РАВ;

- введення в експлуатацію приповерхневих сховищ для захоронення РАВ першої черги комплексу "Вектор";

- проектування та спорудження у складі другої черги комплексу "Вектор" сховищ для довгострокового зберігання довгоіснуючих та високоактивних РАВ, у тому числі осклованих РАВ від переробки ВЯП, що повертатимуться з Російської Федерації; РАВ у вигляді відпрацьованих ДІВ; довгоіснуючих РАВ чорнобильського походження;

- розвиток системи поводження з РАВ, що утворилися внаслідок Чорнобильської катастрофи, моніторинг, модернізацію та підвищення безпеки об’єктів зберігання РАВ, створених у перші роки ліквідації аварії;

- виконання пошукових та науково-дослідницьких робіт щодо вибору майданчика для розміщення геологічного сховища;

- підвищення кваліфікації та підготовка персоналу;

- нормативно-правове забезпечення та міжнародне співробітництво.

Основні завдання та заходи щодо розвитку системи поводження з РАВ ЧАЕС та об’єкту «Укриття» визначені у Загальнодержавній програмі зняття з експлуатації ЧАЕС та перетворення об’єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему.

## B.4. Практика поводження з РАВ

На майданчиках діючих АЕС поводження з експлуатаційними РАВ включає збір,  транспортування, переробку та тимчасове зберігання РАВ у проектних сховищах для зберігання рідких і твердих РАВ.

Удосконалення системи поводження з експлуатаційними РАВ АЕС має на меті забезпечення переробки РАВ до стану прийнятного до передачі РАВ на захоронення або довгострокове зберігання у центральних сховищах.

Для цього планується:

- модернізація наявних і створення нових установок для переробки твердих і рідких РАВ;

- вилучення зі існуючих сховищ та переробка раніше накопичених РАВ;

- розробка та впровадження приладів та методик характеризації  (паспортизації) РАВ;

- удосконалення систем транспортування РАВ;

- удосконалення контейнерного парку для збору, транспортування, зберігання та захоронення РАВ.

На Чорнобильській АЕС завершується створення об’єктів технологічного комплексу з поводження з рідкими та твердими РАВ, у складі об’єктів Промислового комплексу з поводження з твердими РАВ (ПКПТРВ) та заводу з переробки рідких РАВ (ЗПРРВ).

Державні міжрегіональні спеціалізовані підприємства з поводження з РАВ (ДМСК) ДК УкрДО "Радон" забезпечують у відповідних регіонах перевезення, збирання, сортування, кондиціонування та тимчасове зберігання РАВ, що утворюються при використанні ДІВ у медицині, науці, різних галузях промисловості. ДМСК здійснюють експлуатацію сховищ для зберігання РАВ, розміщених на майданчиках ДМСК, а також обслуговування, контроль та моніторинг законсервованих сховищ РАВ, заповнення яких здійснювалось у попередній період (до 1996 року) за технологією захоронення.

На майданчику комплексу "Вектор" у зоні відчуження продовжується створення приповерхневих сховищ для захоронення РАВ. Введено в експлуатацію спеціально обладнане приповерхневе сховище для захоронення РАВ, призначене для захоронення упаковок РАВ ЧАЕС. У складі другої черги комплексу "Вектор" здійснюється проектування сховищ для довгострокового зберігання довгоіснуючих та високоактивних РАВ, у тому числі відпрацьованих ДІВ.

Експлуатація діючих сховищ ПЗРВ “Буряківка” забезпечує захоронення РАВ, що утворюються в ході робіт з будівництва НБК, зняття з експлуатації ЧАЕС та при діяльності з очищення (decontamination) забруднених територій зони відчуження.

Реалізуються заходи щодо обстеження, моніторингу, обслуговування (maintaning) та підвищення безпеки об’єктів, у яких здійснювалось розміщення РАВ у перші роки ліквідації аварії на ЧАЕС.

З метою створення умов для ефективної реалізації державної політики у сфері поводження з РАВ, наказом МНС від 09.12.2010 № 1086, створено єдину національну експлуатуючу організацію з поводження з РАВ на стадії їх довгострокового зберігання і захоронення - ДСП «ЦППРВ». Підприємство створене на базі двох підприємств ДСП “Комплекс” та ДСП “Техноцентр”, які здійснювали діяльність на етапах життєвого циклу сховищ для захоронення РАВ на території зони відчуження. ДСП "ЦППРВ" визначене головним підприємством ДК УкрДО "Радон".

### B.4.1. Поводження з РАВ на діючих АЕС

Зберігання рідких РАВ забезпечується системами сховищ СРВ. РРВ зберігаються у металевих герметичних ємностях із нержавіючої сталі, обладнаних автоматичною системою визначення рівня РРВ та сигналізації у разі протікань. Для виключення аварійного витікання РРВ усі ємності розміщені у бетонних приміщеннях, облицьованих листами із нержавіючої сталі. Проекти сховищ РРВ передбачають наявність пустої резервної ємності для використання у випадку пошкодження та при необхідності ремонту інших ємностей.

Кубовий залишок з метою зменшення об’ємів упарюється на установках глибокого упарювання до сольового плаву (крім Южно-української АЕС). Сольовий плав зберігається у 200 літрових контейнерах КРО-200, які розміщуються у спеціальних відсіках СТВ. З метою вирішення питання щодо подальшого поводження з сольовим плавом, здійснюється пошук безпечних технологій щодо його іммобілізації у тверду матрицю. Паралельно проводяться дослідження з вибору та впровадження іншої технології переробки кубового залишку, яка б виключала утворення сольового плаву та дозволяла отримувати продукт, прийнятний для передачі на захоронення.

Відпрацьовані фільтрувальні матеріали та шлами збираються та зберігаються в ємностях СРВ під шаром води. Фільтрувальні матеріали не переробляються. На даний час розпочато роботи щодо вибору технології кондиціювання відпрацьованих фільтрувальних матеріалів.

На Рівненській та Хмельницькій АЕС (з 2011 року) експлуатуються установки центрифугування для очищення кубового залишку від твердої фракції (шламу). Зневоднений шлам зберігається в контейнерах в сховищах ТРВ.

Тверді РАВ збираються в місцях їх утворення, сортуються по групах (по потужності дози гама-випромінювання) та транспортуються на тимчасове зберігання у сховища ТРВ (СТВ). На деяких АЕС перед розміщенням на тимчасове зберігання здійснюється переробка низькоактивних ТРВ – підпресування (ЗАЕС та ЮУАЕС) та спалювання (ЗАЕС). СТВ на майданчиках АЕС являють собою залізобетонні конструкції, що складаються із окремих відсіків для розміщення РАВ в залежності від групи активності. Відсіки обладнані системою пожежної сигналізації, автоматичною системою пожежегасіння та витяжною вентиляцією з очищенням повітря. Окремі відсіки СТВ додатково обладнані системою визначення та вилучення вологи.

На Запорізькій та Рівненській АЕС, в рамках проектів TACIS, продовжується створення комплексів з переробки твердих радіоактивних відходів у складі: установок для вилучення із існуючих тимчасових сховищ, сортування та фрагментації, суперпресування та спалювання РАВ. Здійснюється спорудження та облаштування спеціальних будівель для розміщення цих установок. Введення в експлуатацію комплексів дозволить забезпечити переробку накопичених на майданчиках АЕС ТРВ до стану прийнятного до захоронення. Комплекси будуть обладнані системами радіаційного контролю та характеризації упаковок РАВ для забезпечення паспортизації упаковок РАВ, які направлятимуться на захоронення у центральні сховища комплексу „Вектор”. Подібні комплекси планується створити на інших АЕС. Введення в експлуатацію комплексів з переробки РАВ, також, дозволить вивільнити об’єми існуючих сховищ РАВ на майданчиках АЕС.

Розробляються технічні умови для уніфікованих контейнерів для зберігання та захоронення РАВ. Контейнери будуть використовуватися у технологічних процесах поводження з РАВ АЕС та для захоронення або довгострокового зберігання у центральних сховищах.

Для забезпечення процедури приймання-передачі ВАВ, що утворюються в результаті переробки ВЯП реакторів ВВЕР-440 у Російській Федерації розроблена «Методика розрахунку кількості ВАВ, що повертаються Україні після технологічного зберігання та переробки партії ВТВЗ ВВЕР-440», встановлені вимоги до контейнерів та упаковок для довгострокового зберігання ВАВ від переробки ВЯП реакторів ВВЕР-440, що повертаються в Україну з Російської Федерації. Проектування та спорудження сховища для довготермінового зберігання ВАВ від переробки ВЯП заплановане у складі другої черги комплексу «Вектор».

### B.4.2. Поводження з РАВ на ДСП ЧАЕС та об’єкті “Укриття”

Детальна інформація щодо існуючої системи поводження з РАВ на ДСП ЧАЕС та об’єкті „Укриття” представлена у розділі В.4.2 НДУ-2008.

Відомості щодо накопичених РАВ, які зберігаються у сховищах на майданчику     ДСП ЧАЕС, наведені у додатку 5 до цієї Доповіді. Детальна інформація щодо об’єкту «Укриття» представлена у Додатку 9 до цієї Доповіді.

Відповідно до Загальнодержавної програми зняття з експлуатації ЧАЕС та перетворення об’єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему, першочерговими заходами щодо розвитку системи поводження з РАВ Чорнобильської АЕС, які накопичені за період експлуатації та утворюватимуться під час виконання робіт із зняття з експлуатації енергоблоків Чорнобильської АЕС і на об'єкті "Укриття" є забезпечення введення в експлуатацію об’єктів технологічного комплексу з поводження з РАВ у складі Заводу з переробки рідких РАВ (ЗПРРВ) та Промислового комплексу для поводження з твердими РАВ (ПКПТРВ).

Протягом звітного періоду намітився значний прогрес із впровадження цих міжнародних проектів.

У складі ПКПТРВ, введено в експлуатацію тимчасове сховище для зберігання упаковок з високоактивними та довгоіснуючими РАВ. Це сховище призначене для проміжного, протягом 30 років, зберігання упаковок РАВ, які не можуть бути захоронені у приповерхневому сховищі через підвищений вміст довгоіснуючих радіонуклідів та/або високу активність. Залізобетонні відсіки тимчасового сховища облаштовані на верхніх відмітках існуючої будівлі сховища рідких та твердих РАВ ЧАЕС. Тимчасове сховище обладнане системою транспортування упаковок РАВ, дистанційним обладнанням для маніпулювання та розміщення упаковок РАВ у відсіках, яке здійснюється із захищеного приміщення операторів, системою відеонагляду, системою приточної вентиляції, системою радіаційного контролю. РАВ для зберігання у цьому сховищі поміщатимуться у подвійну упаковку: металеві бочки 165 л, які додатково вміщуватимуться у металеві бочки 200 л, для забезпечення додаткового біологічного захисту. У сховище надходитимуть:

- довгоіснуючі та високоактивні РАВ, що утворюватимуться при сортуванні РАВ на заводі з переробки ТРВ,

- високоактивні РАВ, від реалізації робіт на об’єкті "Укриття", експлуатації СВЯП-2,  зняття з експлуатації ЧАЕС.

Проектна потужність сховища – 6360 упаковок високоактивних РАВ та 6784 упаковок низько- та середньо-активних РАВ  довгоіснуючих РАВ.

Розпочато введення в експлуатацію установки з вилучення ТРВ із існуючого СТВ та заводу з переробки ТРВ. Завершується перший етап введення в експлуатацію цих об’єктів, який передбачає здійснення додаткових випробувань та тестування системи сортування та характеризації РАВ. До складу заводу з переробки ТРВ входять системи спалювання, пресування, цементації. Перероблені РАВ для відправлення на захоронення будуть розміщуватися та цементуватися у залізобетонних контейнерах 3 м3.

Ведуться підготовчі роботи щодо завершення проекту та введення в експлуатацію ЗПРРВ, після впровадження модифікацій до проекту. Введення в експлуатацію ЗПРРВ дозволить забезпечити транспортування, приймання та переробку усіх видів РРВ ЧАЕС (кубового залишку, іонообмінних смол, пульпи фільтроперліту), характеризацію отриманих упаковок зацементованих РАВ.

Крім цього, завершене будівництво Комплексу по виробництву металевих бочок та контейнерів для РАВ ЧАЕС, який дозволить забезпечити необхідну кількість залізобетонних контейнерів місткістю 3 м3 та металевих 200 літрових бочок для впровадження усіх проектів щодо поводження з РАВ ЧАЕС.

Розпочато проектування та дослідження щодо створення додаткових установок для поводження з РАВ:

- установки для очищення рідких РАВ об’єкту "Укриття" від органічних сполук та трансуранових елементів,

- лінії подрібнення високоактивних довгомірів для подрібнення вилучених з реакторних відділень елементів,

- дільниць складування, фрагментації та дезактивації демонтованих конструкцій та обладнання.

### B.4.3. Поводження з РАВ у зоні відчуження

Основна діяльність щодо поводження з РАВ у зоні відчуження представлена у розділі В.4.3 НДУ-2008.

ДСП "ЦППРВ" є призначеною експлуатуючою організацією (оператором) на всіх етапах життєвого циклу сховищ для захоронення радіоактивних відходів. В зоні відчуження ДСП "ЦППРВ" здійснює діяльність з:

- проектування, будівництва, експлуатації нових сховищ для захоронення та довгострокового зберігання РАВ на майданчику комплексу "Вектор";

- з експлуатації, обслуговування (maintaning), обстеження, моніторингу та підвищення безпеки ПЗРВ та ПТЛРВ, створених у перші роки ліквідації аварії на ЧАЕС;

- перевезення радіоактивних матеріалів;

- експлуатації станції дезактивації спецодягу та засобів індивідуального захисту а також пункту дезактивації спецавтотранспорту та обладнання на території зони відчуження.

У липні 2009 року на майданчику комплексу "Вектор", розміщеному на території зони відчуження введено в експлуатацію спеціально обладнане приповерхневе сховище для захоронення РАВ (СОПСТРВ), призначене для захоронення упаковок РАВ від          ДСП ЧАЕС. Упаковки РАВ від ДСП ЧАЕС будуть надходити на захоронення з початку експлуатації заводів з переробки твердих та рідких РАВ на ЧАЕС. Умовами ліцензії на експлуатацію СОПСТРВ, зокрема, передбачено забезпечення контролю за функціонуванням дренажної галереї під сховищем та станом будівельних конструкцій модулів сховища. Проектна потужність СОПСТРВ – 50 210 м3.

Ведуться підготовчі роботи до введення в експлуатацію ще двох приповерхневих сховищ для захоронення РАВ – ТРВ-1, ТРВ-2 у складі першої черги комплексу "Вектор".

Завершується облаштування необхідних об’єктів інфраструктури, що дозволять здійснювати безпечну експлуатацію сховищ, у тому числі, мийки автотранспорту, радіологічної лабораторії, санперепускнику.

У складі другої черги комплексу "Вектор", відповідно до узгодженого проекту (according to the authorized design), розпочато будівництво Централізованого сховища для довгострокового зберігання відпрацьованих ДІВ (Centralized Spent Radioactive Sources Storage Facility). Цей об’єкт має забезпечити централізоване розміщення усього обсягу відпрацьованих ДІВ, які на сьогодні накопичені на ДМСК ДП «УкрДО «Радон», а також знаходяться у використанні у медицині та промисловості. У складі об’єкта передбачені потужності для обробки, сортування, ідентифікації та кондиціонування відпрацьованих ДІВ. (The facility is interned for managing and storage of spent radioactive sources (including highly active radioactive spent radiation sources), which are currently used or stored at the regional Radon-type radwaste storage facilities. The design of the facility foresees processing area equipped with hot sells for sorting, identification, conditioning and packaging of spent sources and placing in the storage areas according to the type of activity (α-, β-, γ-emitting). Див. також розділ J цієї Доповіді.

Проектується сховище для довготермінового зберігання високоактивних та довгоіснуючих РАВ, у тому числі, для забезпечення довготермінового зберігання осклованих ВАВ від переробки ВЯП реакторів ВВЕР, що надходитимуть з Російської Федерації, а також високоактивних та довгоіснуючих РАВ, які будуть утворюватися при вилученні РАВ та палововміщуючих матеріалів із об’єкта "Укриття" та при знятті з експлуатації ЧАЕС.

Захоронення низько-активних РАВ, що утворюються в ході робіт з будівництва НБК, зняття з експлуатації ЧАЕС та при діяльності з очищення забруднених територій зони відчуження здійснюється у приповерхневих сховищах для захоронення РАВ         ПЗРВ “Буряківка”. Сховища ПЗРВ "Буряківка", являють собою спеціально облаштовані траншеї. Основним інженерним бар’єром сховищ є ущільнений шар глини товщиною 1 метр, що забезпечує локалізацію радіоактивних елементів від навколишнього середовища. На сьогодні ПЗРВ "Буряківка", введений в експлуатацію у 1987 році, практично вичерпав свій ресурс. Розпочато реалізацію міжнародного проекту, щодо переоцінки безпеки та реконструкції ПЗРВ "Буряківка".

Розроблено та узгоджено проекти консервації, створених у перші роки ліквідації аварії на ЧАЕС ПЗРВ «Підлісний» та ПЗРВ «3-я черга ЧАЕС», спрямовані на захист від деградації та підтримку необхідних локалізуючих функцій інженерних бар’єрів цих сховищ на період до прийняття рішення щодо подальшого поводження із розміщеними РАВ. Цими проектами передбачено створення додаткових бар’єрів, щоб попередити можливе розповсюдження радіонуклідів та вдосконалення систем моніторингу.

Постійно ведуться роботи з обстеження територій ПТЛВР у зоні відчуження. Метою обстежень є пошук та уточнення місць розтушування траншей і буртів з РАВ, уточнення складу та активності розміщених РАВ. У попередні роки повністю обстежені ПТЛРВ «Нафтобаза» і ПТЛРВ «Піщане Плато», частково обстежені ПТЛРВ «Рудий Ліс» і ПТЛРВ «Станція Янів». У 2010 році проведено обстеження ПТЛРВ «Стара Будбаза». На підставі обстежень будуть прийматися рішення щодо подальшого поводження з РАВ.

### B.4.4. Поводження з РАВ на ДМСК ДК “УкрДО “Радон”

Спеціалізовану діяльність по поводженню з РАВ, що утворюються при використанні ДІВ в медицині, промисловості, науці та інших неядерних галузях виконують шість ДМСК ДК “УкрДО “Радон”: Київський, Донецький, Одеський, Харківський, Дніпропетровський, Львівський.

Activities provided by Regional State Specialized Enterprises of Radon Corporation were presented in chapter Н 2.1.  NRU of 2003 and B 4.4. NRU of 2008.

Перелік сховищ РАВ, розміщених на майданчиках ДМСК ДК “УкрДО “Радон” наведено у пункті 3.3 Додатку 3 до цієї доповіді.

На промислових майданчиках ДМСК (крім Донецького ДСК, який здійснює діяльність тільки із перевезення РАВ) розміщені сховища РАВ, споруджені за типовими проектами у 60-х – 70-х роках минулого сторіччя, як сховища для захоронення РАВ.  Система цих сховищ РАВ складається із приповерхневих залізобетонних сховищ РАВ модульного типу. Частина цих сховищ були повністю заповнені та законсервовані (conservated) до прийняття рішення переходу на технологію збору та тимчасового зберігання РАВ (1996 рік). Для законсервованих сховищ ДМСК проводиться моніторинг та обслуговування (the monitoring and maintaining are performed).

These enterprises continue to implement measures щодо перепрофілювання та переоснащення (to convert) from the technology of disposal of RAW and spent radioactive sources to its collection and storage in containers. For this purpose new types of special containers were and still have to be installed at the facilities. Containers with RAW are stored in specially constructed temporary storages ангарного типу. At Dnipropetrovsk SSE the new module type storage facility for containers with  spent radioactive sources is under construction.

Також на майданчиках ДМСК розміщені сховища колодязного типу (bore-hole facilities) для відпрацьованих ДІВ, що являють собою заглиблені ємності із нержавіючої сталі із хвилеподібною приймальною трубою для опускання капсул ДІВ. According to regulatory decision placement of spent radioactive sources into well-type facilities is stopped. Condition for operation renewal is existence of decision on removal and conditioning of spent radioactive sources from the facilities or safety assessment that demonstrate safety of  bore-hole facilities.

At Kharkiv SSE the special equipment for distance reloading of spent radioactive sources from transport container to storage container has been commissioned in 2011.

Kiev Regional State Specialized Enterprise проводить радіаційний моніторинг та контроль пунктів зберігання РАВ від дезактивації та санітарної обробки транспорту, утворених при ліквідації Чорнобильської катастрофи, які розміщені за межами зони відчуження і зони безумовного (обов'язкового) відселення у Київській, Житомирській, Чернігівській областях.

### B.4.5. Поводження з РАВ дослідницьких реакторів

Інформація щодо поводження з РАВ дослідницьких реакторів ДР-100 СНУЯЕтаП, (м. Севастополь) та ВВР-М ІЯД НАНУ (м. Київ) представлена у пункті В.4.5. НДУ-2008. Протягом звітного періоду змін у системах поводження з РАВ на цих об’єктах не відбулося.

## В.5. Критерії, що використовуються для визначення та класифікації РАВ

Детальну інформацію щодо системи класифікації РАВ, яка застосовується в Україні наведено у пункті В.5. НДУ-2005.

Із урахуванням нового стандарту безпеки МАГАТЕ GSG-1 Classification of Radioactive Waste, міжнародного досвіду та рекомендації місії IRRS-2008 в Україні ініційовано перегляд та вдосконалення класифікації РАВ. Метою цього є впровадження системи класифікації РАВ відповідно до способу остаточного захоронення РАВ.

В рамках плану дій з реалізації інструменту співробітництва Європейської Комісії INSC, розпочато проект "Improvement of the radwaste classification system in Ukraine".

У 2010 році введені нормативи «Рівні звільнення радіоактивних матеріалів від регулюючого контролю», у відповідності до критеріїв, введених МАГАТЕ у документі RS-G-1.7 «Застосування концепції виключення, вилучення та звільнення від контролю». Застосування цих критеріїв здійснюється відповідно до встановленого «Порядку звільнення радіоактивних матеріалів від регулюючого контролю у рамках практичної діяльності» при звільненні радіоактивних матеріалів від регулюючого контролю шляхом вилучення (exemption) та шляхом припинення (clearance).

# Розділ C. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ (ст. 3)

Поводження з ВЯП і РАВ Україна розглядає так, як це визначено у статті 2 Об’єднаної конвенції.

В Україні відсутні установки для переробки ВЯП.

В Україні здійснюється видобування і переробка уранових руд, внаслідок чого на хвостосховищах ДП “СхідГЗК” та колишнього ВО "ПХЗ", які знаходяться на балансі       ДП "Бар’єр" зберігаються відходи переробки уранових руд. Відповідно до Норм радіаційної безпеки України відходи урановидобувної промисловості, так само як і відходи, пов’язані з видобуванням інших корисних копалин, віднесені до техногенно-підсилених радіоактивних джерел природного походження і не декларуються Україною як РАВ. Враховуючи рекомендації Першої та Третьої наради Договірних Сторін Об’єднаної конвенції з розгляду, інформація про відходи уранопереробної промисловості України наведена у додатку 10 цієї Доповіді.

Україна не здійснює військових та оборонних програм, внаслідок запровадження яких утворюється ВЯП та РАВ. Однак має на своєї території залишки колишньої діяльності Радянської армії у вигляді 4-х пунктів захоронення РАВ, які знаходяться на утриманні Міністерства оборони України та Державної прикордонної служби України. В рамках Стратегії поводження з РАВ в Україні та Загальнодержавної цільової екологічної програми поводження з РАВ передбачено заходи щодо забезпечення безпеки цих пунктів, а саме підтримка безпечного стану, переоцінка безпеки, планування подальшої ліквідації.

В Україні вимоги Об’єднаної конвенції застосовуються до безпеки поводження з РАВ, які утворились внаслідок запровадження колишніх оборонних програм, у разі, якщо такі РАВ остаточно передані до цивільних програм, і поводження з ними здійснюється в рамках таких програм.

# Розділ D. ІНВЕНТАРНІ СПИСКИ І ПЕРЕЛІКИ (ст. 32, п.2)

## D.1. Перелік установок для поводження з ВЯП, що підпадають під дію Об’єднаної Конвенції, їхнє місцезнаходження, основне призначення та найважливіші характеристики

В Україні ВЯП утворюється на діючих АЕС та дослідницьких реакторах.

На даний час на діючих АЕС України експлуатуються реактори типу ВВЕР-1000 (13 одиниць) та ВВЕР-440 (2 одиниці). Системи поводження з ВЯП цих реакторів включають транспортно-технологічне обладнання для завантаження і розвантаження реакторів та транспортних контейнерів, а також басейни витримки ВЯП. На ВП ЗАЕС експлуатується пристанційне проміжне сховище ВЯП реакторів ВВЕР-1000 сухого типу, місткістю 380 контейнерів зберігання по 24 ВТВЗ у контейнері.

На ЧАЕС ВЯП реакторів типу РБМК-1000 зберігається в басейнах витримки блоків 
№ 1,2 та в басейнах витримки СВЯП-1.

Перелік установок для поводження з ВЯП наведено в додатку 1 цієї Доповіді.

## D.2. Інвентарний список ВЯП, що підпадає під дію Об’єднаної Конвенції

На виконання вимог Закону України “Про використання ядерної енергії і радіаційну безпеку” облік ВЯП здійснюється в рамках державної системи обліку та контролю ядерних матеріалів. Інвентарний список ВЯП, з урахуванням змін за звітний період, наведено у 
додатку 2 цієї Доповіді.

## D.3. Перелік установок для поводження з РАВ, що підпадають під дію Об’єднаної Конвенції, їхнє місцезнаходження, основне призначення та найважливіші характеристики

Загальний опис наявних в Україні об’єктів, призначених для поводження з РАВ надано у пунктах В.4.1- 4.5 цієї Доповіді та НДУ-2008.

Перелік об’єктів, призначених для поводження з РАВ станом на 01.07.2011 наведено у додатку 3 цієї Доповіді.

## D.4. Інвентарні списки РАВ, що підпадають під дію Об’єднаної Конвенції

Впроваджена в Україні система Державного обліку РАВ включає ведення Державного реєстру РАВ та Державного кадастру сховищ та місць тимчасового зберігання РАВ. Кожні 3 роки проводяться державні інвентаризації РАВ, у тому числі на території їх виробників та сховищ РАВ, включаючи сховища для тимчасового зберігання РАВ.

Перша державна інвентаризація була проведена в 1999-2000 роках, друга – у 2003 році, третя – у 2007 році, четверта – у 2010 р.

Інвентарні списки РАВ станом на 01.07.2011 наведено у додатку 4 цієї Доповіді.

### D.4.1. Перелік РАВ, що містяться у сховищах тимчасового зберігання РАВ АЕС та дослідницьких реакторів

У пунктах 4.1 – 4.3 додатку 4 цієї Доповіді наведено дані про РАВ, накопичені у сховищах (storages), які розташовані на майданчиках АЕС ДП НАЕК “Енергоатом”, ДСП ЧАЕС і дослідницьких реакторів станом на 01.07.2011.

### D.4.2. Перелік РАВ, що захоронено

У пункті 4.4 додатку 4 цієї Доповіді наведено дані про РАВ захоронені у приповерхневих сховищах для захоронення РАВ (near surface disposal) ПЗРВ “Буряківка”, станом на 01.07.2011.

### D.4.3. Перелік РАВ, що є результатом практичної діяльності в минулому

У пунктах 4.5 і 4.6 додатку 4 цієї Доповіді наведено дані про РАВ, які утворились при використанні ДІВ промисловими підприємствами, науково-дослідними, та медичними закладами, при ліквідації сховищ РАВ Міноборони, а також при ліквідації Чорнобильської катастрофи, станом на 01.07.2011.

Ці РАВ зберігаються у сховищах ДМСК ДП “УкрДО “Радон” і ДСП “ЦППРВ”.

## D.5. Перелік ядерних установок, які знаходяться у процесі зняття з експлуатації, та стан діяльності зі зняття з експлуатації на вказаних установках

У звітний період на енергоблоках ДСП ЧАЕС продовжувались роботи в рамках підготовчого етапу до зняття з експлуатації, а саме: припинення експлуатації.

Перелік ядерних установок ЧАЕС, які знаходяться в процесі зняття з експлуатації, наведено у додатку 5 цієї Доповіді.

# Розділ Е. ЗАКОНОДАВЧА І РЕГУЛЮЮЧА СИСТЕМА

## Е.1. Заходи із здійснення (ст. 18)

В Україні вимоги та регулюючі положення з ядерної безпеки визначені в законах, нормативно-правових актах Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актах центральних органів виконавчої влади. До системи ядерного законодавства належать і міжнародні договори України, згода на обов’язковість яких надана в установленому порядку, і які стали частиною національного законодавства.

Розробка регулюючих вимог здійснюється Держатомрегулювання України на системній основі на підставі аналізу існуючої нормативної бази з врахування стандартів МАГАТЕ, законодавства ЕС, рекомендацій Асоціації західно-європейських органів регулювання ядерної та радіаційної безпеки – WENRA, досвіду регулюючих органів інших країн членів (member states). Стратегічний план розробки регулюючих вимог на період до 2012 року передбачає формування системи законодавчих та нормативних документів з ядерної та радіаційної безпеки на ієрархічній основі.

The major actions for improving and development of the regulatory legislative system during the reported period have been planned and implemented within the action plan for all recommendations and suggestions arising from the IRRS -2008 Mission approved by an Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine. Follow-up IRRS Mission took place in November 2010 and concluded  that SNRIU was well advanced in the implementation of this action plan.

Under preparation for Follow-up IRRS Mission and to achieve further improvement of legislative framework, a comprehensive self-assessment of national legislative and regulatory system for compliance with IAEA latest Safety Standards was provided by SNRIU voluntarily using the IAEA self-assessment tool (SAT).

As a result of Missions’ and self-assessment analyses the major compliance was concluded and further actions of legislation development in relevant areas have been planed within regular annual planning.

Among others, regarding radwaste and nuclear fuel management it is planned to develop:

- the single normative document to set up general requirements of radwaste management covering all stages of radwaste management (collecting, processing, conditioning, storage and disposal) as a top level normative document in hierarchy of radwaste management requirements. The document will supersede the existing normative documents regarding safety requirements for each stage of radwaste management separately;

-  the requirements and criteria for clearance of the sites after NPP decommissioning;

- updated requirements for nuclear fuel management at NPPs covering unloading, storage, transportation within the NPP site;

-  requirements for safety assessment and monitoring program of geological repository;

- requirements for NORM waste management;

- requirements for safety waste management from uranium mining and milling industry;

- document for the State Uniform System for Control and Accounting of individual doses;

-  requirements for the management system for the activity of nuclear energy use, ets.

## Е.2. Законодавча і регулююча основа (ст. 19)

### Е.2.1. Національні вимоги відносно безпеки та регулюючі положення з радіаційної безпеки

Національна нормативно-правова база з питань ядерної та радіаційної безпеки була представлена у in three previous reports NRU of 2003, NRU of 2005, NRU of 2008.

The development of national legislation system is ongoing in the directions presented in chapter E.2.1 NRU of 2008 and E.1 of this report.

Перелік нормативно-правових актів в сфері використання ядерної енергії, які набули чинності за період 2008 – перше півріччя 2011 року, наведено у додатку 6 цієї Доповіді.

The most important legislative documents also are mentioned in chapter A.2 of this report.

### Е.2.2. Система ліцензування діяльності в сфері поводження з ВЯП та РАВ

The major legal and organizational issues of licensing system are set up in the Law of Ukraine "On permissible activity in the field of nuclear energy use".

In 2010 within the changes of this low some updated positions were implemented taking into account experience of licensing activity and IRRS-2008 Mission recommendations.

The purpose of licensing system in the field of nuclear energy use and accordingly for spent nuclear fuel and radwaste management was described in chapter E.2.2 NRU of 2008.

The list of activities which require receiving license and permission is set in the Law of Ukraine "On permissible activity in the field of nuclear energy use".

Regarding spent fuel and radwaste management activities license is required to provide following activities:

- operator's activity  on the particular stages of lifecycle of nuclear facility (including spent fuel storage facility): construction and commissioning of the facility, operation of the facility, decommissioning of the facility;

- operator's activity on the particular stages of lifecycle of radwaste disposal facility connected to: construction of the disposal facility,  operation of the disposal facility, closure of the disposal facility;

- activity of operator's officials that are in charge of management and organizational decisions for ensuring nuclear and radiation safety;

- activity of enterprises on processing and storage of radwaste connected to radwaste processing facility operation and decommissioning; radwaste storage facility construction, operation and decommissioning, other radwaste management activity;

- activity on radioactive material transportation.

Separate permission is required for the operator to produce certain works and operations during particular stage of lifecycle of nuclear facility or radwaste disposal facility. These works and operations are listed in each separate appropriate license.

The list of documentation which shall be provided by the licensee supporting its license application for each type of activity is defined in regulations.

According to updated procedures established in 2010 according to the changes in the above mentioned law, the time frame of regulatory review of licensing documentation was increased up to 2 years for nuclear and disposal facilities license. According to IRRS-2008 Mission recommendations, this new statement decreases burden on regulatory authority within decision on the facilities and activities safety ensuring.

У лютому 2011 року  в Україні було прийнято Закон «Про регулювання містобудівної діяльності". Сфера дії цього Закону поширюється на об’єкти будівництва, до складу яких входять також і «споруди будь-якого призначення». Це означає, що зазначеним Законом України регулюється діяльність, в тому числі, пов’язана з будівництвом ядерних установок та об’єктів по поводженню з радіоактивними відходами.

Згідно з вимогами Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» для того, щоб розпочати будівництво об’єкту, достатньо отримати дозвіл на виконання будівельних робіт, при цьому інші документи дозвільного характеру не вимагаються.

Дозволи на виконання будівельних робіт видаються інспекціями державного архітектурно-будівельного контролю, які входять до складу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. Підставою для видачі такого дозволу є позитивний висновок експертизи, складовою частиною якої (у випадку ядерної установки чи об’єкта по поводженню з РАВ) є експертиза ядерної та радіаційної безпеки.

Застосування вимог вказаного вище Закону України призвело до виникнення низки проблемних питань, адже на практиці це може означати, що отримання ліцензії Держатомрегулювання України на право будівництва ядерної установки чи об’єкта по поводженню з РАВ не є обов’язковим для початку будівництва. В той же час, законодавством у сфері використання ядерної енергії, зокрема, Законом України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії» передбачене обов’язкове ліцензування будівництва ядерних установок та об’єктів по поводженню з РАВ.  Держатомрегулювання України проводить розгорнуті консультації щодо оптимальних шляхів усунення можливих правових колізій.

### Е.2.3. Система заборони експлуатації установки для поводження з ВЯП чи РАВ без ліцензії

Положення законодавства стосовно заборони експлуатації установки для поводження з ВЯП чи РАВ без ліцензії, зазначені у пункті Е.2.3. НДУ-2008 не змінились.

### Е.2.4. Система відповідного відомчого та регулюючого контролю, а також документації та звітності

Забезпечення безпеки та якості діяльності у сфері поводження з РАВ та ВЯП контролюється на трьох рівнях:

І) виконавцем конкретної роботи;

ІІ) особою призначеною ліцензіатом, яка не залежить від виконавця роботи (відомчий контроль);

ІІІ) інспекторами Держатомрегулювання України (регулюючий контроль).

Створення ліцензіатом системи самооцінки та системи відомчого нагляду, незалежного від виконавця робіт є обов’язковою умовою для отримання ліцензії на здійснення діяльності у сфері поводження з ВЯП та РАВ.

Регулюючий контроль проводиться шляхом державного нагляду за дотриманням вимог ядерної та радіаційної безпеки при поводженні з ВЯП та РАВ. Державний нагляд у сфері використання ядерної енергії здійснюється Держатомрегулювання України та її територіальними органами (Державними інспекціями з ядерної та радіаційної безпеки) на підставі статті 24 Закону України “Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку” та відповідно до “Порядку здійснення державного нагляду за забезпечення безпеки при використанні ядерної енергії”.

Державний нагляд передбачає дотримання таких основних принципів:

- обґрунтованість наданих приписів, які базуються на вимогах безпеки;

- нестворення (мінімізація) обмежень та перешкод для нормальної експлуатації об’єктів державного нагляду при провадженні інспекційних та інших наглядових заходів;

- відкритість та доступність для громадськості інформації про стан безпеки, яку отримано за результатами державного нагляду, якщо ця інформація не складає державної таємниці;

- відповідність обсягів і форм державного нагляду потенційній небезпеці та досягнутому рівню безпеки об’єктів нагляду;

- встановлення відповідальності за порушення правового режиму безпеки та проведення ефективної профілактики порушень.

Процес державного нагляду включає три основні складові:

- поточна оцінка безпеки – діяльність Держатомрегулювання України з розгляду матеріалів, що періодично надаються ліцензіатами, для підтвердження відповідності своєї діяльності вимогам з безпеки;

- інспекційна діяльність – це комплекс дій і заходів з організації та проведення інспекцій, а також контролю виконання наданих приписів, які спрямовані на виявлення,  усунення та попередження порушень. Інспекційна діяльність поділяється на інспекційні перевірки (перевірки ліцензіатів) та інспекційні обстеження (перевірки заявника, які проводяться перед видачею йому ліцензії чи окремого дозволу на здійснення певної діяльності, робіт чи операцій в рамках виданої ліцензії);

- застосування санкцій – це комплекс примусових заходів, які можуть бути застосовані до ліцензіата на підставі результатів (висновків) поточної оцінки безпеки та/або інспекційної перевірки з метою усунення виявлених та попередження майбутних порушень, а також стимулювання персоналу ліцензіата до підвищення культури безпеки.

Наглядова діяльність Держатомрегулювання України здійснюється відповідно до щорічних та місячних планів. У випадку, якщо в результаті планових перевірок або аналізу звітної інформації виявлені дефіцити безпеки, то проводяться також позапланові інспекційні перевірки або інспекції реагування.

Законодавством встановлено вимоги щодо надання ліцензіатами періодичних звітів про безпеку об’єктів та діяльності регулюючому органу. Вимоги до періодичності та змісту звітів містяться в умовах виданих ліцензій та у відповідних нормативно-правових актах.

Результати проведення інспекцій та розгляду звітів повідомляються ліцензіатам. Інформація про результати здійснення регулюючого контролю надається у щорічних доповідях про стан ядерної та радіаційної безпеки в Україні, а також періодично розміщується на офіційному веб-сайті Держатомрегулювання України.

### Е.2.5. Примусові заходи для виконання чинних регулюючих положень та умов ліцензій

Згідно статті 17-1 Закону України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії» Суб'єкти діяльності у сфері використання ядерної енергії несуть відповідальність за:

- провадження діяльності у сфері використання ядерної енергії, щодо якої цим Законом встановлені вимоги обов'язкового отримання ліцензії та/або іншого документа дозвільного характеру і реєстрації, без одержання таких документів або реєстрації - штраф у розмірі від п'ятисот до п'ятдесяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

- невиконання чи неналежне виконання умов ліцензії та/або іншого документа дозвільного характеру - штраф у розмірі від однієї до ста тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Рішення про накладення штрафів, передбачених частиною першою цієї статті, приймається головним державним інспектором з ядерної та радіаційної безпеки України або його заступниками на підставі протоколу про порушення вимог цього Закону, складеного державним інспектором Держатомрегулювання України або територіального органу. Кошти, отримані внаслідок стягнення штрафів, зараховуються до Державного бюджету України.

Держатомрегулювання України, відповідно до Положення, затвердженого Указом Президента України від 6 квітня 2011 року №403/2011:

- застосовує в межах своїх повноважень примусові заходи до юридичних і фізичних осіб у разі порушення ними законодавства, умов виданих документів дозвільного характеру, норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки, вимог фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання;

- здійснює контроль за тимчасовим зберіганням радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк. У разі перевищення встановленого строку власники радіоактивних відходів мають сплачувати внески до Фонду поводження з РАВ, передбачені Податковим кодексом України;

- надсилає ліцензіатам, їх посадовим особам, керівникам центральних та місцевих органів виконавчої влади, органам місцевого самоврядування обов'язкові до виконання розпорядження (приписи) про усунення порушень і недоліків у сфері безпеки використання ядерної енергії; надсилає ліцензіатам, власникам чи керівникам підприємств, установ і організацій подання про невідповідність окремих осіб займаним посадам;

- застосовує в установленому порядку фінансові санкції до підприємств, установ і організацій, інших суб'єктів підприємницької діяльності у разі порушення законодавства, умов виданих документів дозвільного характеру;

- притягає в установленому законодавством порядку до відповідальності осіб, винних у порушенні законодавства, умов виданих документів дозвільного характеру, норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки, вимог фізичного захисту;

- обмежує, припиняє, зупиняє експлуатацію підприємств, установ, організацій, ядерних установок, об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, установок з джерелами іонізуючого випромінювання у разі порушення вимог ядерної та радіаційної безпеки або неспроможності дотримання цих вимог;

- передає правоохоронним органам акти перевірок про порушення установлених законами, іншими нормативно-правовими актами вимог ядерної та радіаційної безпеки та фізичного захисту радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання.

Процедури та критерії щодо порядку застосування санкцій та їх обсягу     встановлені у:

–  Кодексі України про адміністративні правопорушення;

– Порядку здійснення державного нагляду за забезпеченням безпеки при використанні ядерної енергії;

- Методичних рекомендаціях з провадження справ про адміністративні правопорушення у сфері ядерної та радіаційної безпеки;

- документі системи управління якістю Держатомрегулювання України “Настанова з якості наглядової діяльності, Н-Р3”.

Держатомрегулювання України утримується від вживання санкцій до ліцензіатів, які повідомляють про самостійне виявлення та усунення порушення вимог безпеки до того, як воно призвело до порушень регламентів безпечної експлуатації, виникнення аварійних ситуацій чи аварій. Держатомрегулювання підтримує створення ліцензіатами системи управління, побудованої на принципах високої культури безпеки, та проводить політику зменшення регулюючого тиску на ліцензіатів, які дотримуються цих принципів.

Статистика застосування санкцій наведена, серед іншого, у щорічних доповідях про стан ядерної та радіаційної безпеки в Україні.

### Е.2.6. Розподіл обов'язків органів, що займаються різними стадіями поводження з ВЯП та РАВ

Відповідно до принципів державної політики у сфері використання ядерної енергії та радіаційного захисту, встановлених у статті 5 Закону України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку", в Україні забезпечується розмежування державного управління у сфері використання ядерної енергії та захоронення і довгострокового зберігання РАВ.

У 2011 році в Україні, згідно із Указом Президента України № 1085/2010 “Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади”, була проведена адміністративна реформа в системі центральних органів виконавчої влади.

На Міністерство надзвичайних ситуацій України (далі – МНС) покладено формування державної політики у сфері поводження з РАВ.

На новостворене Державне агентство України з управління зоною відчуження (далі – ДАЗВ) покладено виконання функцій органу державного управління у сфері поводження з РАВ на стадії їх довгострокового зберігання і захоронення та забезпечення реалізації державної політики у сфері поводження з РАВ. ДАЗВ, відповідно до покладених на нього завдань здійснює державне управління діяльністю спеціалізованих підприємств з поводження з РАВ та ДСП ЧАЕС при здійсненні діяльності із зняття з експлуатації блоків № 1-3 ЧАЕС та перетворення ОУ в екологічно безпечну систему.

ДАЗВ здійснює функції:

- головного розпорядника коштів Державного фонду поводження з РАВ, розробника порядків створення та використання його коштів;

- замовника Загальнодержавної цільової екологічної програми поводження з РАВ;

- організації, координації та контролю ведення державного обліку радіоактивних відходів та їх сховищ, проведення їх державних інвентаризацій, у тому числі на міжвідомчому рівні;

- організації та координації робіт щодо: будівництва, експлуатації, реконструкції, зняття з експлуатації об'єктів, призначених для поводження з РАВ, та закриття сховищ для їх захоронення; створення нових сховищ РАВ та ВЯП;

  - організації, координації та контролю здійснення заходів, пов'язаних зі зняттям з експлуатації енергоблоків Чорнобильської АЕС та перетворенням об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему;

- організації, координації та контролю діяльність щодо визначення, створення та підтримки безперервного функціонування системи фізичного захисту РАВ під час збирання, зберігання та захоронення РАВ.

  - координації робіт із розробки переліку документів, необхідних для надання гарантій щодо звільнення іноземних юридичних осіб від цивільної відповідальності за ядерну шкоду.

На Міністерство енергетики та вугільної промисловості України (далі –Міненерговугілля України), яке є правонаступником Мінпаливенерго, покладено виконання функцій формування та реалізації державної політики у паливо-енергетичному комплексі, включаючи сферу використання ядерної енергії.

Міненерговугілля України здійснює державне управління діяльністю експлуатуючих організацій ядерних установок діючих АЕС (ДП НАЕК "Енергоатом") та дослідницьких ядерних установок.

Міненерговугілля України здійснює організацію та координацію безпечного поводження з ВЯП та РАВ при експлуатації та знятті з експлуатації ядерних установок до передачі РАВ спеціалізованим підприємствам з поводження з РАВ на довгострокове зберігання чи захоронення.

Відповідно до основних принципів державної політики у сфері поводження з РАВ, наведених у chapter B.3, виробники РАВ несуть відповідальність за безпеку поводження з РАВ до передачі їх спеціалізованим підприємством з поводження з РАВ. Забороняється проведення робіт із захоронення РАВ підприємствами-виробниками РАВ.

На сьогодні, виробниками РАВ в Україні є експлуатуючі організації ядерних установок: діючих АЕС – ДП НАЕК "Енергоатом", дослідницьких реакторів – ІЯД НАНУ (м. Київ), СНУЯЕтаП (м Севастополь), Чорнобильської АЕС – ДСП ЧАЕС, а також підприємства, організації та заклади, що здійснюють діяльність з використання радіонуклідних ДІВ.

Єдиною національною експлуатуючою організацією з поводження з РАВ на стадії їх довгострокового зберігання і захоронення є ДСП "ЦППРВ". Збір, перевезення та тимчасове зберігання РАВ, що утворюються на підприємствах, що використовують ДІВ та на дослідницьких реакторах здійснюють ДМСК ДК УкрДО "Радон". При цьому             ДСП «ЦППРВ» є головним підприємством ДК УкрДО "Радон".

## E.3. Регулюючий орган (ст. 20)

Указом Президента України від 5 грудня 2000 року № 1303 було створено Державний комітет ядерного регулювання України. З 2006 у складі Держатомрегулювання України функціонують вісім територіальних органів – Державних інспекцій з ядерної та радіаційної безпеки, які виконують функції ліцензування діяльності з використання ДІВ та нагляду за станом радіаційної безпеки при здійсненні діяльності з використання ДІВ та поводження з РАВ безпосередньо у регіонах.

В зв’язку з проведеною в Україні адміністративною реформою в системі центральних органів виконавчої влади відповідно до Указу Президента України від 9 грудня 2010 р. № 1085 "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади"  Державний комітет ядерного регулювання України разом з його територіальними органами перейменовано на Державну інспекцію ядерного регулювання України з розширенням та виконанням функцій покладеними Указом Президента України від 5 грудня 2000 року № 1303 "Про державне регулювання ядерної та радіаційної безпеки", та яка не є новоутвореним центральним органом виконавчої влади.

Відповідно до Указу Президента України від 9 грудня 2010 р. № 1085 "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади", Кабінету Міністрів України було доручено забезпечити в процесі ліквідації і реорганізації центральних органів виконавчої влади скорочення чисельності державних службовців, які працюють у центральних органах виконавчої влади, не менше ніж на 30%, та територіальних органів на 50%.

На виконання Плану організації виконання Указу Президента, постанови Кабінету Міністрів України  від 10.12.2010 № 1128 «Деякі заходи щодо забезпечення виконання Указу Президента України від 9 грудня 2010 р. № 1085» Міністерством фінансів готувався проект Постанови Кабінету Міністрів України щодо встановлення граничної чисельності працівників  центральних органів виконавчої влади. У зазначеному проекті  передбачалось встановити граничну чисельність за єдиними підходами (скорочення чисельності працівників центрального апарату на 30 %, а територіальних органів на 50%).

З цього приводу Держатомрегулювання України висловила та детально обґрунтувала перед Міністерством фінансів України свою позицію відносно запропонованої чисельності центрального апарату та територіальних органів. Позиція Держатомрегулювання України полягала в тому, що з метою забезпечення виконання функцій та завдань, скорочення чисельності працівників центрального апарату Держатомрегулювання України не повинно перевищувати 20%, а чисельність персоналу територіальних органів має залишитись без змін.

При цьому слід зазначити, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 07.09.2011 № 937 «Про затвердження граничної чисельності працівників апарату центральних органів виконавчої влади», гранична чисельність для Держатомрегулювання України для центрального апарату встановлена на рівні 129 одиниць (що є скороченням на 20%). Чисельність працівників територіальних органів на даний час знаходиться в процесі розгляду.

The SNRIU’s notable strengths and effectiveness have been identified and confirmed during the both IRRS-2008 and Follow-up IRRS-2010 Missions. In particular it was concluded that   SNRIU is effectively regulating nuclear and radiation safety; is de facto an independent regulatory body and has taken effective action towards achieving transparency and communication with the public, Government and Parliament.

In the framework of the Administrative reformation SNRIU personnel will be cut. The challenge is to preserve effective and independent safety and security regulation.

Відповідно до "Положення про Державну інспекцію ядерного регулювання України”, затверджене Указом Президента України від 6 квітня  2011 № 403, Держатомрегулювання України виконує функції органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки, реалізує законодавчі та регулюючі основи, як це передбачено статтею 19 Об’єднаної конвенції. Держатомрегулювання України має відповідні повноваження, компетенцію та ресурси для виконання своїх функцій та обов’язків у відповідності до статті 20 Об’єднаної конвенції.

У здійсненні державного регулювання радіаційної безпеки бере участь МОЗ, до компетенції  якого належать розробка та введення в дію норм радіаційної безпеки, видача дозволів на роботи з радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючих випромінювань, здійснення державного нагляду в рамках санітарно-епідеміологічного законодавства. Мінприроди бере участь у регулюванні радіаційного захисту природного середовища.

У своїй діяльності з державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки Держатомрегулювання, у відповідності до пункту 2 статті 20 Об’єднаної конвенції, не залежить від центральних органів виконавчої влади, підприємств та установ, які здійснюють управління в сфері використання ядерної енергії та поводження з ВЯП та РАВ.

В рамках імплементації рекомендацій та пропозицій Місії МАГАТЕ IRRS-2008, яка здійснюється згідно із планом заходів, затвердженим Урядом України, у частині посилення та підвищення статусу національного органу з державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки України, розроблено проект Закону України "Про національну комісію, що  здійснює державне регулювання безпеки у сфері використання ядерної енергії". Законопроект узгоджено з Урядом та подано до Верховної Ради України для прийняття, в установленому порядку. Вказаний законопроект передбачає встановлення для національного органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки статусу колегіального органу.

Система управління якістю Держатомрегулювання розроблена та функціонує у відповідності до стандарта ISO 9001:2008 Quality management systems - Requirements. Відповідність системи періодично підтверджується аудиторами, що мають міжнародну акредитацію. Відповідно змінам, що були внесені до положення, структури та штатного розпису Держатомрегулювання України, у зв’язку із адміністративною реформою в Україні у 2011 році, було внесено зміни до документів системи управління якістю. За результатами ресертифікаційного аудиту системи управління, який було проведено 20-22 липня 2011 року, було підтверджено, що система управління відповідає високим вимогам стандарту ISO 9001:2008 та здатна ефективно та швидко реагувати на виклики, що створюються у правовому полі країни, що розвивається.

# Розділ F. ІНШІ ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ, ЯКІ СТОСУЮТЬСЯ БЕЗПЕКИ

## F.1. Відповідальність власника ліцензії (ст. 21)

Відповідно до статті 32 Закону України “Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку” ліцензіат несе повну відповідальність за радіаційний і фізичний захист та безпеку ядерної установки, об’єкта, призначеного для поводження з РАВ, джерела іонізуючого випромінювання, незалежно від діяльності та відповідальності постачальників в органів державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки.

Позбавлення ліцензіата ліцензії або дозволу не звільняє його від відповідальності за безпеку об’єктів до моменту передачі їх іншим  особам, або отримання нової ліцензії або дозволу.

Ліцензіат забезпечує реалізацію заходів щодо захисту персоналу та населення у разі аварії на ядерній установці чи об’єкті, призначеному для поводження з РАВ.

## F.2. Людські і фінансові ресурси (ст. 22)

### F.2.1. Підготовка кадрів, необхідних для здійснення діяльності в сфері безпеки протягом терміну експлуатації установки для поводження з ВЯП та РАВ

Згідно зі статтею 32 Закону України “Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку”, ліцензіат встановлює вимоги щодо кваліфікації персоналу, залежно від його відповідальності за безпечне використання ядерних установок, об’єктів, призначених для поводження з РАВ, контроль за ними та за належну експлуатацію устаткування, яке пов’язане із забезпеченням безпеки.

Ліцензіат здійснює постійну роботу щодо підвищення кваліфікації працівників, які виконують ліцензовану діяльність та надає допуск до роботи персоналу, який пройшов відповідне навчання та перевірку знань. Ліцензіат розробляє та погоджує з Держатомрегулювання положення про перевірку знань керівників та персоналу з питань ядерної та радіаційної безпеки.

Дотримання вимог щодо забезпечення кваліфікації персоналу контролюється в рамках здійснення державного нагляду за діяльність підприємств, які здійснюють діяльність із поводження з ВЯП та РАВ.

Для навчання персоналу створена необхідна нормативно-методична база, яка ґрунтується на визнаному в світі та рекомендованому МАГАТЕ системному підході до навчання. Систематична робота з персоналом, спрямована на формування у нього культури безпеки, забезпечення необхідної кваліфікації і постійної готовності до виконання своїх професійних обов’язків є ключовою ланкою діяльності ліцензіатів щодо забезпечення ядерної та радіаційної безпеки об’єктів поводження з ВЯП та РАВ.

Зокрема, навчання персоналу АЕС проходить на кожній АЕС та у п’яти спеціалізованих навчально-тренувальних центрах на повномасштабних тренажерах і на робочих місцях кваліфікованим інструкторським персоналом. Особлива увага приділяється оперативному персоналу, підготовка якого ліцензується Державною інспекцією ядерного регулювання України. Загальний обсяг навчання персоналу НАЕК за 2010 рік склав 56 682 людино-курсів.

Опис системи підготовки та підвищення кваліфікації персоналу в сфері поводження з ВЯП і РАВ, надано у НДУ-2003, НДУ-2005 та НДУ-2008.

### F.2.2. Фінансові ресурси для підтримання безпеки установок для поводження з ВЯП та РАВ протягом строку їх експлуатації та для зняття з експлуатації

Legislative framework

Згідно зі статтею 32 Закону України “Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку”, ліцензіат повинен мати фінансові, матеріальні та інші ресурси для підтримання рівня безпеки, передбаченого нормами, правилами та стандартами з безпеки, а також вимогами виданої ліцензії або дозволу.

Згідно зі статтею 33 Закону України “Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку” експлуатуюча організація (ДП НАЕК “Енергоатом”) включає у собівартість виробництва електроенергії витрати на забезпечення зберігання ВЯП, переробки і захоронення РАВ, зняття з експлуатації ядерних установок.

Закон України “Про впорядкування питань, пов’язаних із забезпеченням ядерної безпеки” визначає правові та організаційні засади фінансового забезпечення діяльності з припинення експлуатації та зняття з експлуатації ядерних установок. У цьому законі визначено, що кошти мають накопичуватися на спеціальному рахунку, який відкривається у Державному казначействі.

У Законі України "Про внесення змін до деяких законів України щодо поводження з радіоактивними відходами" від 17.09.2008, визначені правові засади створення Державного фонду поводження з РАВ. Фонд є складовою частиною Державного бюджету України та формується за рахунок коштів, що надходять від екологічного податку, який сплачують виробники РАВ за утворення радіоактивних відходів та тимчасове зберігання радіоактивних відходів понад установлений, з урахуванням вимог безпеки, термін. Таким чином, реалізовано один із фундаментальних принципів, який застосовується у міжнародній практиці - «забруднювач платить». Прийнятий 02.12.2010 Податковий кодекс України закріпив положення законодавства щодо формування Державного фонду поводження з РАВ у складі Державного бюджету України.

Такі податкові зобов’язання крім наповнення фінансового фонду, спонукатимуть виробників РАВ до вчасної передачі утворених РАВ до спеціалізованих підприємств з поводження з РАВ, що дозволить уникнути накопичення РАВ у виробників та підвищити рівень радіаційної безпеки у державі.

Згідно до порядку використання коштів Державного фонду поводження з РАВ, затвердженого постановою КМУ № 473 20.05.2009 року, кошти фонду спрямовуються на забезпечення реалізації Загальнодержавної цільової екологічної програми поводження з РАВ.

Фінансові ресурси для підтримання безпеки установок для поводження з ВЯП та РАВ протягом строку їх експлуатації.

Фінансування робіт щодо поводження з РАВ та ВЯП на майданчиках АЕС здійснюється за рахунок коштів, які включені до тарифу на електричну та теплову енергію. Крім цього, для удосконалення інфраструктури поводження з РАВ на АЕС, залучаються ресурси в рамках міжнародного співробітництва. Комплекси з переробки твердих радіоактивних відходів на Запорізькій та Рівненській АЕС споруджуються в рамках  проектів технічного співробітництва з ЄК.

Фінансування робіт по поводженню з ВЯП та РАВ дослідницьких реакторів на етапі експлуатації (включаючи їх майбутнє зняття з експлуатації), здійснюється із Державного бюджету.

Фінансування діяльності по поводженню з РАВ на ДМСК ДК “УкрДО “Радон” (експлуатація та майбутнє зняття з експлуатації) здійснюється за рахунок коштів підприємств, які передають РАВ для зберігання ДМСК на договірних засадах, та з Державного бюджету. Із впровадженням фінансового механізму формування Державного фонду поводження з РАВ, у складі спеціального фонду Державного бюджету, діяльність із безпечної експлуатації сховищ РАВ ДМСК та здійснення заходів із перепрофілювання та переоснащення, в рамках виконання Загальнодержавної цільової екологічної програми поводження з РАВ, має здійснюватися із спеціального фонду Державного бюджету, за рахунок надходжень до Державного фонду поводження з РАВ.

Фінансування діяльності ДСП «ЦППРВ» з експлуатації та підтримки безпечного стану об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами на території зони відчуження здійснюється із спеціального фонду Державного бюджету за рахунок надходжень до Державного фонду поводження з РАВ, в рамках щорічних програм робіт. Також залучаються позабюджетні ресурси підприємства, за рахунок надання послуг по захороненню радіоактивних відходів, а також дезактивації транспорту, матеріалів, спецодягу та засобів індивідуального захисту.

В рамках виконання своїх фінансових зобов’язань  ДП НАЕК «Енергоатом», яке є основним платником до Державного фонду поводження з РАВ, починаючи з 2009 року сплачує податок за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені). Такий податок  передбачений в тарифах на відпуск електричної та виробництво теплової енергії АЕС. Всього ДП НАЕК «Енергоатом» профінансовано у 2009 році  –  60,9 млн.грн., 2010 році – 557,8 млн.грн., за 5 місяців 2011 року – 269,6 млн.грн.

Фінансові ресурси для підтримання безпеки установок для поводження з ВЯП та РАВ під час зняття з експлуатації

На ЧАЕС підтримка надійного та безпечного функціонування об’єктів для поводження з ВЯП та РАВ, а також здійснення збору, сортування, характеризації та передачі РАВ на захоронення здійснюється із Державного бюджету України в рамках щорічних програм робіт ДСП ЧАЕС. Законом України від 23.12.2010 "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України та деяких інших законодавчих актів України " визначено, що фінансування робіт щодо поводження з РАВ, які утворилися внаслідок Чорнобильської катастрофи, також, здійснюється за рахунок Державного фонду поводження з РАВ. Для вдосконалення системи поводження з ВЯП та РАВ ЧАЕС залучаються ресурси в рамках міжнародного технічного співробітництва. Із залученням коштів Рахунку ядерної безпеки ЄБРР фінансується спорудження СВЯП-2 та ЗПРРВ, в рамках програми TACIS споруджено та завершується введення в експлуатацію об’єктів ПКПТРВ.

Кошти фінансового резерву для фінансування заходів, пов'язаних із припиненням експлуатації і зняттям з експлуатації ядерних установок діючих АЕС, зараховуються до спеціального фонду Державного бюджету України та обліковуються у Державному  казначействі України на окремому відповідному рахунку, як фінансовий резерв для зняття  з експлуатації енергоблоків АЕС. За станом на 01.05.2011 у спеціальному фонді державного бюджету обліковуються кошти фінансового резерву у розмірі 1 110,72 млн. грн.

За перше півріччя 2011 року до спеціального фонду державного бюджету перераховано 141,7 млн. грн., що складає 50% річної суми.

Відповідно до статті 10 Закон України “Про впорядкування питань, пов’язаних із забезпеченням ядерної безпеки” кошти фінансового резерву використовуються виключно на фінансування розробки проекту зняття з експлуатації ядерної установки, заходів, пов’язаних з припиненням експлуатації та зняттям з експлуатації ядерної установки, які передбачені цим проектом.

Питання щодо використання коштів Фонду поводження з радіоактивними відходами та Фінансового резерву для зняття з експлуатації (Фонду зняття з експлуатації)

Досвід практичного впровадження механізмів, передбачених для накопичення та використання коштів з Фондів поводження з РАВ та зняття з експлуатації продемонстрував необхідність вдосконалення механізмів саме в частині використання коштів з цих Фондів, включаючи захист накопичених коштів від нецільового використання. Протягом останніх трьох років мали місце негативні тенденції, пов’язані з тим, що шляхом прийняття певних нормативно-правових актів, кошти, які були накопичені на рахунках фондів поводження з РАВ та зняття з експлуатації, перерозподілялись на інші потреби.

В ситуації, що склалася, органами державного управління та регулювання у сфері використання ядерної енергії були підготовлені та направлені до Кабінету Міністрів України матеріали з пропозиціями в частині  вдосконалення порядку використання фінансових ресурсів, які були накопичені та продовжують надходити до Фондів, включаючи захист коштів Фондів від нецільового використання. На сьогодні ведеться постійний діалог з Кабінетом Міністрів України, за  результатами якого мають бути затверджені зміни до нормативно-правових актів з метою врегулювання порушених проблем.

### F.2.3. Фінансове забезпечення, що дозволяє здійснювати відповідні заходи відомчого контролю та нагляду протягом терміну після закриття установки для захоронення РАВ, що його було визнано необхідним

Фінансування діяльності з відомчого контролю та нагляду протягом терміну після закриття сховищ для захоронення РАВ ДСП “ЦППРВ” та сховищ  ДМСК ДК “УкрДО ”Радон” здійснюється із спеціального фонду Державного бюджету за рахунок надходжень до Державного фонду поводження з РАВ.

## F.3. Забезпечення якості (ст. 23)

Згідно Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» забезпечення якості - комплекс заходів, що плануються та систематично реалізуються з метою досягнення впевненості в тому, що здійснювані види діяльності відповідають нормам, правилам та стандартам з безпеки.

Вимоги до програми забезпечення якості на всіх етапах життєвого циклу ядерних установок затверджені Наказом Держатомрегулювання України у 1999 році. Ці вимоги були розроблені на основі стандартів МАГАТЕ; вони  розповсюджуються на діяльність фізичних та юридичних осіб, що здійснюють проектування, будівництво, введення в експлуатацію, експлуатацію, зняття з експлуатації ЯУ та поставку продукції і послуг. Вимоги також застосовуються при здійсненні діяльності  поводження з радіоактивними відходами.

З метою приведення національної нормативної бази у відповідність до кращої світової практики та нових вимог МАГАТЕ, зокрема визначених у GS-R-3. «Система управлення для установок та діяльності»  та у документах серії GS-G-3.x, у 2011 році Держатомрегулюваням України розроблено проекти НПА: «Система управління при здійсненні діяльності у сфері використання ядерної енергії. Загальні вимоги» та НПА «Система управління при здійсненні діяльності у сфері використання ядерної енергії. Вимоги для ядерних установок». В цих документах реалізовано принципи інтегрованої системи управління та замість функціонально-проектного підходу до управління діяльністю, ліцензіатам пропонується запроваджувати процесний підхід.

Наявність у підприємств сертифікатів про відповідність ISO 9001:2008 не входить до умов видачі дозвільних документів на здійснення діяльності у сфері використання ядерної енергії. Однак, відповідно до регулюючих вимог у заявників перевіряється наявність програм забезпечення якості та основні атрибути функціонування системи управління якістю. Також інспекторами Держатомрегулювання здійснюється періодичні перевірки відповідності систем якості ліцензіатів відповідно до річних планів наглядової діяльності. Результати таких інспекційних перевірок сприяють коригуванню та вдосконаленню систем якості ліцензіатів.

Рівненьська АЕС, Южно-Українська АЕС сертифіковані на відповідність вимогам стандарту ISO 9001:2008. На інших майданчиках АЕС роботи по сертифікації знаходяться на різних етапах готовності.

## F.4. Радіаційний захист в період експлуатації (ст. 24)

## F.4.1. Радіаційний захист персоналу і населення

В Україні нормативне регулювання обмеження впливів іонізуючого випромінювання на персонал, населення і навколишнє середовище забезпечується системою законів, норм і правил, зокрема, Законом України «Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання», «Нормами радіаційної безпеки України» (НРБУ-97), включаючи доповнення «Радіаційний захист від джерел потенційного опромінення» (НРБУ-97/Д-2000), «Основними санітарними правилами забезпечення радіаційної безпеки України» (ОСПУ-2005), гігієнічними нормативами «Рівні звільнення радіоактивних матеріалів від регулюючого контролю» (2010 р.).

У цих нормативно-правових актах, зокрема, встановлена система радіаційно-гігієнічних регламентів щодо обмеження на персонал та населення як поточного так і потенційного опромінення. Для діяльності щодо поводження з ВЯП та РАВ відносяться:

- Регламенти щодо обмеження поточного опромінення при практичній діяльності – ліміти доз та похідні допустимі та контрольні рівні. Ці регламенти засновані на концепції не перевищення лімітів річної ефективної дози:

  - 20 мЗв (допускається 50 мЗв за окремий рік з компенсацією в наступні роки) для персоналу категорії А (працюють з джерелами іонізуючого випромінювання (ДІВ));

  - 2 мЗв для персоналу категорії Б (не працюють з ДІВ, але на робочих місцях об’єкту з технологіями ДІВ можуть отримувати від цих ДІВ опромінення);

  - 1 мЗв для населення.

- Регламенти щодо обмеження потенційного опромінення при практичній діяльності – референтні рівні доз і імовірностей критичних подій. Ці регламенти засновуються на концепції не перевищення ризиків потенційного опромінення: для персоналу 2×10-4 рік-1, для населення 2×10-5 рік-1. Відповідно, для критичних подій (КП), які приводять до обмеження потенційного опромінення невеликої групи людей встановлені референтні рівні обмеження потенційного опромінення, зокрема:

  - для персоналу – імовірність КП не більше 1×10-2 рік-1 при ефективній дозі не більше 100 мЗв, не більше 2×10-4 рік-1 при – більше 100 мЗв.

  - для населення – імовірність КП не більше 1×10-2 рік-1 при ефективній дозі не більше 50 мЗв, не більше 2×10-5 рік-1 при – більше 50 мЗв.

- Регламенти щодо обмеження опромінення в умовах аварії.

Опромінення основного персоналу, зайнятого на аварійних роботах обмежується вищевказаними лімітами доз поточного опромінення, у виключних (конкретно оговорених) випадках допускається при інформуванні та добровільній згоді персоналу підвищення ефективної дози до 100 мЗв, допускається підвищення еквівалентної дози до 500 мЗв і у випадку виконання робіт з метою збереження життя людей.

Обмеження опромінення населення забезпечується системою контрзаходів, які реалізуються відповідно до рівнів втручання та похідних від них рівнів дій. Рівні втручання визначаються в термінах відвернутої дози за рахунок реалізації контрзаходів. В НРБУ-97 встановлена система критеріїв (рівнів втручання та рівнів дій) для прийняття рішень щодо виправданості або безумовної виправданості прийняття рішення з реалізації термінових, невідкладних, довгострокових контрзаходів. Наприклад, нижньою межею виправданості невідкладного контрзаходу «евакуація»  є відвернута доза на все тіло 50 мЗв, а рівнем безумовної виправданості – 500 мЗв.

- Регламенти обмеження опромінення людини від РАВ, що захоронені в приповерхневих сховищах, через 300 років після закриття сховища включають неперевищення:

  - річної ефективної дози поточного опромінення 0,01 мЗв;

  - референтного рівня потенційного опромінення 1 мЗв∙рік-1.

При цьому за окремим рішенням регулюючого органу допускається підвищення рівня потенційного опромінення до 50 мЗв∙рік-1 при застосуванні додаткових заходів для зниження ризику потенційного опромінення.

## F.4.1.1. Застосування принципу ALARA

Законодавством України принцип оптимізації визначається як один із основних принципів радіаційного захисту. Принцип оптимізації зобов'язує Ліцензіата знижувати дози поточного опромінення персоналу та населення, як індивідуальні, так і колективні, а також ймовірності критичних подій та дози потенційного опромінення, що викликаються ними, настільки, наскільки цього можна досягти з урахуванням соціальних та економічних факторів.

Основними інструментами оптимізації радіаційного захисту в Україні є:

- застосування системи контрольних рівнів (КР), спрямованих на зниження  опромінення персоналу, а також викидів і скидів (це безпосередньо КР опромінення персоналу, викидів та скидів, а також КР радіаційного стану у виробничих приміщеннях, на майданчику, КР забруднення обладнання, технологічних середовищ тощо). Значення КР не повинні перевищувати 70% від значень допустимих рівнів і бути настільки низькими, наскільки це практично можливо;

- застосування адміністративно-технологічних рівнів (рівнів дослідження) нижче КР для додаткового контролю технологічних режимів роботи обладнання;

- удосконалення систем радіаційного контролю, включаючи види, обсяги, регламенти контролю, інструментальне, методичне, метрологічне та програмне забезпечення;

- впровадження комплексу організаційних та технічних заходів для колективного та індивідуального захисту персоналу, зменшення викидів та скидів, запобігання критичним подіям, зменшення доз опромінення, викидів і скидів у випадку виникнення критичних подій;

- мінімізація утворення РАВ;

- впровадження системи підготовки персоналу;

- впровадження системи якості в сфері радіаційного захисту.

Значення КР встановлюється ліцензіатом на основі досягнутого рівня радіаційної безпеки та мають знижуватися, якщо рівень безпеки покращується. Держатомрегулювання контролює як встановлення КР на рівні близькому для аналогічних практик, так и дотримання встановлених КР. Зокрема, будь-який випадок перевищення КР розслідується ліцензіатом, а звіт та коригуючі заходи розглядаються Держатомрегулюванням.

Дотримання принципу оптимізації у ліцензіата перевіряється у процесі здійснення наглядової діяльності, зокрема шляхом аналізу щорічних звітів з радіаційної безпеки, при періодичному перегляді КР та регламентів радіаційно-дозиметричного контролю і моніторингу.

Протягом 2008-2010 років, відповідно до рекомендацій Місії IRRS-2008 на ДМСК ДК "УкрДО "Радон" було застосовано принцип оптимізації при встановленні КР індивідуальних річних доз опромінення персоналу. Для цих підприємств контрольні рівні індивідуальної річних дози опромінення персоналу категорії А складають 4-5 мЗв.

## F 4.1.2. Додержання основних дозових меж (лімітів) опромінення

Одним із основних принципів радіаційної безпеки та протирадіаційного захисту в Україні, є принцип неперевищення встановлених лімітів доз (див. пункт F.4.1. цієї Доповіді).

За даними радіаційно-дозиметричного контролю на об’єктах, де здійснюється поводження з ВЯП та РАВ, за 2008-2010 роки можна зробити наступні висновки:

- випадків перевищення річних лімітів індивідуальних еквівалентних доз опромінення персоналу категорії А та Б протягом звітного періоду не було;

- випадків перевищення допустимих рівнів концентрації радіонуклідів у повітрі робочих зон не було зафіксовано на жодному з підприємств;

- рівень радіаційної безпеки осіб категорії В (населення), що проживає навколо відповідних підприємств, за результатами радіаційного моніторингу відповідав діючим нормам і правилам.

По даним радіаційно-дозиметричного контролю на підприємствах зони відчуження за 2008-2010 роки випадків перевищення лімітів доз опромінення персоналу категорії А і Б не було.

Динаміка середньорічних індивідуальних доз опромінення персоналу ДП НАЕК “Енергоатом” (за період 2008–2010 рр.), ДСП “ЦППРВ” (за період 2001–2010 рр.) та ДСП ЧАЕС (за період 2005–2010 рр.) представлена на малюнку L.8.1 додатку 8 цієї Доповіді.

Показники колективних доз персоналу при роботах, пов’язаних із зберіганням ВЯП у СВЯП ВП ЗАЕС, наведено на малюнку L.8.2 додатку 8 цієї Доповіді.

В Україні функціонують реєстри доз опромінення персоналу АЕС, спеціалізованих підприємств з поводження з РАВ, підприємств на території зони відчуження та для медичних працівників.

## F.4.1.3. Попередження незапланованих та неконтрольованих викидів та скидів радіоактивних матеріалів у навколишнє середовище

Для попередження незапланованих та неконтрольованих викидів та скидів радіоактивних матеріалів у навколишнє природне середовище на об’єктах, де здійснюється поводження з ВЯП та РАВ, застосовуються технічні засоби контролю та моніторингу. Встановлені регламенти здійснення радіаційного контролю та моніторингу, а також процедури з повірки, обслуговування та ремонту засобів вимірювальної техніки.

На майданчиках АЕС, включаючи територію в радіусі 30 км; на території чорнобильської зони відчуження, включаючи розміщені там об’єкти, призначені для поводження з РАВ; на території ДМСК та прилеглих до них санітарно-захистних зон та зон спостереження здійснюються регламентні заходи радіаційно-дозиметричного контролю та моніторингу навколишнього природного середовища. Навколо кожного майданчика АЕС в радіусі 30 км встановлені порогові детектори потужності дози опромінення.

Регламенти радіаційно-дозиметричного контролю та моніторингу погоджуються регулюючими органами – МОЗ та Держатомрегулювання України та періодично переглядаються із урахуванням досвіду застосування, вдосконалення технічних засобів системи контролю та моніторингу, змін нормативно-правової бази.

## F.4.2. Обмеження викидів та скидів

В Нормах радіаційної безпеки України встановлені квоти ліміту дози опромінення населення від скидів та викидів, які становлять для ядерних установок та підприємств з переробки РАВ – 80 мкЗв/рік, для сховищ РАВ на період експлуатації – 40 мкЗв/рік. На основі цих квот для кожного окремого об’єкту встановлюються допустимі викиди та скиди та відповідні КР, перевищення яких за умови нормальної експлуатації не допускається.

На кожній АЕС діє багаторівнева система обмеження викидів та скидів:

1 рівень: на кожній АЕС адміністрацією встановлені адміністративно-технологічні рівні викидів та скидів, так звані "рівні дослідження" (див. пункт F.4.1.1). Перевищення цих рівнів розслідуються комісією ВП АЕС, за результатами, при необхідності, вживаються коригуючі заходи.

2 рівень: встановлення КР, кількісні показники яких відображають досягнутий рівень радіаційної безпеки на АЕС. КР обов’язково погоджуються регулюючими органами. При їх перевищенні адміністрацією АЕС проводиться розслідування, а його результати передаються до регулюючих органів для прийняття відповідного рішення.

3 рівень: встановлення допустимих рівнів скидів та викидів на основі квоти ліміту дози, перевищення яких за умов нормальної експлуатації не допускається.

У звітний період за результатами радіаційного контролю та моніторингу випадків перевищення КР викидів та скидів на діючих ядерних установках, включаючи сховища ВЯП та об’єкти для поводження з РАВ, не було.

Динаміку викидів та скидів діючих АЕС України за звітний період наведено на малюнках L.8.3 - L.8.10, Чорнобильської АЕС – на  малюнках L.8.11 - L.8.12 додатку 8 цієї Доповіді.

## F.4.3. Коригуючі заходи з метою контролю за незапланованим чи неконтрольованим викидом радіоактивних матеріалів у навколишнє середовище та пом’якшення його наслідків

Захист персоналу і населення у разі незапланованого чи неконтрольованого викиду радіоактивних матеріалів регулюється статтями 7 та 8 Закону України “Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання” та Нормами радіаційної безпеки України.

При плануванні та реалізації втручань у разі незапланованого чи неконтрольованого викиду радіоактивного матеріалу застосовуються принципи виправданості, неперевищення та оптимізації. Встановлені кількісні критерії – рівні втручання та рівні дій для контрзаходів; визначені невиправдані, виправдані та безумовно виправдані втручання, а також порядок припинення втручання (див. також п. F.4.1 цієї Доповіді).

Для забезпечення захисту персоналу та населення в разі незапланованого чи неконтрольованого викиду радіоактивних матеріалів у навколишнє природне середовище в Україні діє Єдина державна система запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру (ЄДС НС). Складовою ЄДС НС є система аварійної готовності та реагування на випадок ядерних та радіаційних аварій. Опис цієї системи та комплексу заходів наведено у пункті F.5.

## F.5. Аварійна готовність (ст. 25)

### F.5.1. Плани аварійних заходів на майданчику та за його межами. Перевірка дії планів аварійних заходів

Система аварійної готовності та кризового реагування на випадок ядерних і радіаційних аварій в Україні є складовою Єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру (ЄДС НС).

В рамках ЄДС НС створена та функціонує підсистема “Безпека об’єктів ядерної енергетики”, яка діє на загальнодержавному, регіональному і об’єктовому рівнях.

На загальнодержавному рівні ключовим елементом цієї підсистеми є Інформаційно-кризовий центр Держатомрегулювання України (ІКЦ).

ІКЦ функціонує у цілодобовому режимі, підтримується постійний оперативний зв’язок з АЕС України, проводиться аналіз та реєстрація інформації про події на АЕС, ведеться інформаційна база даних. Інформаційні зведення про стан енергоблоків України та повідомлення про порушення в роботі АЕС України розміщуються на веб-сайті Держатомрегулювання України www.snrcu.gov.ua. Безперебійне функціонування ІКЦ забезпечується системами електроживлення, автоматичного запису телефонних переговорів, автоматизованого оповіщення персоналу та передачі і відображення даних АЕС. У 2009 році система передачі і відображення даних АЕС ІКЦ модифікована та дозволяє здійснювати передачу технологічних та радіаційних параметрів АЕС у режимі реального часу через основний кризовий центр ДП НАЕК “Енергоатом”.

У 2009 році, в рамках функціонування підсистеми встановлено порядок взаємодії між Держатомрегулювання України та Службою безпеки України щодо інформування про надзвичайні ситуації.

На об’єктовому рівні діяльність підсистеми забезпечують Державні інспекції з ядерної безпеки на АЕС,  на регіональному рівні – Державні регіональні інспекції з ядерної та радіаційної безпеки.

Система аварійної готовності та реагування експлуатуючої організації АЕС ДП НАЕК “Енергоатом” (САР) охоплює усі об’єкти, розміщені на майданчику АЕС, у тому числі ті де здійснюється поводження з ВЯП та РАВ. САР є складовою частиною функціональної підсистеми ЄДС НС «Атомна енергетика та паливно-енергетичний комплекс», що належить до сфери управління Міненерговугілля.

До складу цієї функціональної підсистеми, у якості технічних засобів входять основний, резервний кризові центри ДП НАЕК «Енергоатом» та центр надання допомоги АЕС. Крім цього, на кожній АЕС створені внутрішній (на майданчику АЕС) та зовнішній (у зоні спостереження) кризові центри. Внутрішній кризовий центр АЕС виконує функції центру управління діями щодо локалізації аварії та ліквідації її наслідків на майданчику АЕС та в санітарно-захисній зоні. Зовнішній кризовий центр АЕС задіюється у випадках таких аварій, коли діяльність у внутрішньому кризовому центрі стає неможливою.

У випадку аварії на АЕС, за необхідності, активізується вся мережа кризових центрів ДП НАЕК «Енергоатом», у тому числі внутрішні кризові центри інших АЕС.

Вимоги до структури та змісту аварійних планів на об’єктах, де здійснюється практична діяльність, пов’язана з радіаційно-ядерними технологіями, включаючи об’єкти для поводження з ВЯП та РАВ, встановлюються Нормами радіаційної безпеки України та нормативним документом “План реагування на радіаційні аварії”. Вимоги вказаних нормативних документів щодо аварійного реагування відповідають рекомендаціям МАГАТЕ. Зокрема, аварійне планування ведеться відповідно до встановлених категорій радіаційної небезпеки об’єктів (категорії I-V) та класифікації радіаційних аварій (комунальна, на майданчику, промислова тощо). АЕС відносяться до об’єктів І категорії небезпеки.

Протягом звітного періоду експлуатуючою організацією ДП НАЕК “Енергоатом” було переглянуто “Типовой аварийный план АЭС Украины”, “План Дирекции ГП НАЭК “Энергоатом” реагирования на аварии и чрезвычайные ситуации на АЭС Украины (План аварийного реагирования Дирекции ГП НАЭК “Энергоатом”)” та аварійні плани АЕС. У цих аварійних планах визначені порядок класифікації радіаційних аварій та порядок дій залежно від класу радіаційної аварії, який оголошено.

“Планом реагування на радіаційні аварії” встановлена вимога щодо проведення на всіх рівнях ЄДС НС планових навчань з метою перевірки узгодженості аварійних планів підприємств з планами реагування інших структурних підрозділів ЄДС НС та відпрацювання дій персоналу під час аварії. Також Нормами радіаційної безпеки України (НРБУ-97) встановлена вимога щодо необхідності проведення протиаварійних тренувань персоналу експлуатуючих організацій, який бере участь у проведенні аварійних заходів.

Для підготовки персоналу АЕС до дій в аварійних умовах, удосконалення його знань і навичок з локалізації аварій і ліквідації їх наслідків, а також відпрацювання планів аварійного реагування періодично (один раз на три роки) відбуваються повномасштабні загальностанційні протиаварійні тренування.

З метою додаткової перевірки адекватності та ефективності САР в аварійних умовах, що можуть бути викликані небезпечними геологічними та гідрологічними явищами (у зв’язку з катастрофічними наслідками надзвичайних ситуацій, що сталися у Японії на АЕС Фокусіма -1) в травні 2011 року на Запорізьській АЕС було проведено позапланове, спільне з Дирекцією НАЕК, загальностанційне протиаварійне тренування. У листопаді поточного року буде проведено подібне тренування на Рівненській АЕС. На 2012 рік заплановано ще два повномасштабних тренування на АЕС України. У ході цих тренувань було активізовано ІКЦ, а безпосередньо на майданчиках АЕС у тренуванні брали участь фахівці Державних інспекцій з ядерної безпеки на АЕС.

На дослідницьких реакторах ДР-100 СНУЯЕтаП та ВВР-М ІЯД НАНУ діють  Аварійні плани та інструкції дій персоналу у випадку аварії. У випадку виникнення аварії приводяться у готовність спеціально підготовлені аварійні бригади. Протиаварійні заходи плануються із урахуванням категорії ІІ небезпеки цих об’єктів. Періодично проводяться повномасштабні протиаварійні тренування на цих об’єктах із залученням представників Держатомрегулювання України.

На спеціалізованих підприємствах з поводження з РАВ - ДСП "ЦППРВ"  та ДМСК ДК «УкрДО «Радон» розроблені та діють Плани реагування на радіаційні аварії. Проти- аварійні заходи плануються із урахуванням категорії ІІІ небезпеки цих об’єктів, створені та функціонують аварійні бригади. Аварійний персонал оснащений аварійним комплектом медичних препаратів, засобів санітарної обробки, комплектом спецодягу та засобів індивідуального захисту, приладами радіаційного контролю. Згідно узгодженого графіку проводиться контроль технічного стану обладнання, що застосовується під час ліквідації радіаційної аварії. Аварійний персонал, що входить до складу аварійних бригад, систематично приймає участь у навчанні та планових тренуваннях згідно «Плану організаційно-технічних заходів із проведення теоретичних і практичних занять». В ході протиаварійних тренувань перевіряється достатність відведених на реагування часових рамок, повнота аварійних інструкцій і процедур, ефективність засобів оповіщення. На   ДСП "ЦППРВ" в ході тренувань  відпрацьовуються також протиаварійні дії у разі аварії на території зони відчуження.

У 2010 році, з урахуванням досвіду отриманого під час аварійних тренувань, з метою вдосконалення та актуалізації переглянуто нормативний документ "План реагування на радіаційні аварії". Актуалізовано порядок введення Плану в дію, розгортання Кризового центру МНС, формування міжвідомчого оперативного штабу, узгодженого інформування засобів масової інформації і населення в умовах радіаційної аварії.

### F.5.2. Заходи для підготовки та відпрацювання планів аварійних заходів в Україні з врахуванням ймовірності впливу в разі радіаційної аварійної ситуації на установці для поводження з відпрацьованим паливом чи радіоактивними відходами поблизу її території

З метою забезпечення надійного відеозв’язку на випадок надзвичайної ситуації в       ДП НАЕК «Енергоатом» встановлена система супутникового зв’язку, яка охоплює основний і резервний кризові центри ДП НАЕК «Енергоатом», центр надання допомоги АЕС, внутрішні та зовнішні кризові центри АЕС. За допомогою системи передачі даних на монітори кризових центрів надходить необхідна інформація, що характеризує аварійну обстановку.

При виникненні надзвичайної ситуації на АЕС сили та засоби відокремлених підрозділів «Аварійно-технічний центр» та «Атомремонтсервіс» направляються до аварійного об’єкту, де передаються у розпорядження керівника аварійними роботами на майданчику, який керує роботами по ліквідації аварії та її наслідків на АЕС.

НАЕК систематично проводить заходи щодо інформування населення, яке проживає поблизу АЕС, стосовно радіаційних ризиків, пов’язаних з роботою АЕС шляхом розповсюдження інформаційних матеріалів і публікацій, надання відповідей на запити громадськості, ЗМІ, органів виконавчої влади тощо, проведення лекцій з відвідуванням об’єктів АЕС для населення, випуску до ефіру тематичних телевізійних і радіопрограм, виступів керівників і фахівців АЕС.

Система аварійного реагування дозволяє використовувати її ресурси для реагування в разі виникнення надзвичайних ситуацій в інших країнах із загрозою радіаційного впливу на територію України.

Детальна інформація про діяльність Держатомрегулювання у якості компетентного національного органу та пункту зв’язку в термінах Конвенції про оперативне оповіщення про ядерну аварію та Конвенції про допомогу в разі ядерної аварії або радіаційної аварійної ситуації та міжнародних договорів з іншими країнами, якими передбачається взаємне оперативне оповіщення та подальший обмін інформацією у разі ядерної аварії або радіаційної аварійної ситуації, наведена у НДУ-2005.

Станом на 1 січня 2011 року Україною укладено та діють 13 міжурядових договорів з іншими країнами, якими передбачається взаємне оперативне оповіщення та наступний обмін інформацією в разі ядерної аварії або радіаційної аварійної ситуації. Такі угоди укладено зі Швецією, Туреччиною, Білорусією, Словаччиною, Угорщиною, Фінляндією, Норвегією, Польщею, Німеччиною, Австрією, Болгарією, Латвією та Румунією.

На виконання цих договорів протягом 2009-2011 років регулярно проводилось тестування зв’язку з відповідними компетентними пунктами зв’язку цих країн, а з Польщею, Латвією та Угорщиною додатково проводилась перевірка зв’язку у ході протиаварійних тренувань ІКЦ.

Протягом звітного періоду Держатомрегулювання приймав участь у тренуваннях МАГАТЕ ConvEx форматів 2a, 2b, які проводились МАГАТЕ з метою перевірки оперативного зв’язку між власним Кризовим центром та компетентними організаціями та відпрацювання дій з компетентними національними пунктами зв’язку в термінах Конвенції про оперативне оповіщення про ядерну аварію та Конвенції про допомогу у разі ядерної аварії або радіаційної аварійної ситуації.

## F.6. Зняття з експлуатації (ст. 26)

Зняття з експлуатації енергоблоків ЧАЕС

Зняття з експлуатації енергоблоків 1,2,3 з реакторами типу РБМК здійснюється     ДСП ЧАЕС в рамках виданої Держатомрегулюванням ліцензії на здійснення діяльності “зняття з експлуатації ядерної установки”.

Зазначена ліцензія надає право експлуатуючій організації провадити комплекс робіт та операцій, пов’язаних із зняттям з експлуатації ядерних установок, включаючи роботи, передбачені етапом припинення експлуатації ядерних установок. В рамках цієї ліцензії встановлені вимоги отримувати окремі письмові дозволи Держатомрегулювання:

- для кожного наступного етапу зняття з експлуатації,

- на виконання певних робіт чи операцій, які пов’язані з проектуванням, будівництвом, введенням в експлуатацію та експлуатацією об’єктів, призначених для поводження з РАВ, а також з реалізацією комплексу заходів щодо вивільнення існуючих об’єктів від відпрацьованого та свіжого ядерного палива, рідких та твердих РАВ, накопичених за період експлуатації Чорнобильської АЕС.

В рамках ліцензії зняттю з експлуатації підлягають:

-   енергоблоки № 1, 2, 3.

-   тимчасові сховища рідких і твердих РАВ.

- інші об’єкти загальностанційного призначення: допоміжні, електротехнічні, гідротехнічні споруди, ставок-охолоджувач.

На майданчику ЧАЕС також розташовано четвертий зруйнований запроектною аварією енергоблок (об’єкт “Укриття”), який за статусом є ядерно-небезпечним об’єктом і тимчасовим сховищем неорганізованих РАВ. Заходи, які запроваджуються на ОУ, кваліфікуються як перетворення його на екологічно безпечну систему. Інформація щодо діяльності на цьому об’єкті представлена у Додатку 9 до цієї Доповіді.

Основними складовими діяльності ДСП ЧАЕС за останні три роки були та залишаються:

- підтримка енергоблоків в безпечному стані;

- будівництво інфраструктури для зняття з експлуатації;

- вивантаження ВЯП (основна робота, що визначає тривалість етапу з підготовки до зняття з експлуатації);

- остаточна зупинка систем і елементів;

- реконструкція систем життєзабезпечення для цілей зняття з експлуатації;

- комплексне інженерне і радіаційне обстеження;

- розробка документації щодо зняття з експлуатації;

- демонтаж зовнішнього по відношенню до реакторної установки устаткування;

- звільнення енергоблоків від накопичених РАВ.

Як зазначалося у НДУ-2008, у 2008 році ДСП ЧАЕС розроблено детальну Програму зняття з експлуатації (Detail Decommissioning Plan).

З метою ефективного планування та реалізації робіт, виконання яких є необхідною умовою для переходу на наступний етап зняття з експлуатації (остаточне закриття та консервація), у 2010 році набула чинності «Загальнодержавна програма зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему».

Загальнодержавна програма окреслює основні стратегічні напрями робіт на кожному етапі зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС, а також в рамках перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему. Програма містить конкретний перелік першочергових заходів, виконання яких має бути забезпечене у період до кінця 2013 року, включаючи джерела та обсяги їх фінансування.

Так, в результаті виконання першочергових заходів, передбачених у Загальнодержавній програмі в період до 2013 року, передбачається:

- припинити експлуатацію першого, другого і третього енергоблоків Чорнобильської АЕС та розпочати роботи щодо їх остаточного закриття і консервації;

- створити ефективну систему поводження з радіоактивними відходами Чорнобильської АЕС;

- завершити будівництво та введення в експлуатацію нового сховища відпрацьованого ядерного палива;

- завершити будівництво та введення в експлуатацію конфайнмента над об'єктом "Укриття";

- удосконалити систему соціальних гарантій працівникам Чорнобильської АЕС;

- забезпечити прозорість висвітлення питань, пов'язаних з безпекою діяльності з підготовки до зняття і зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворенням об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему.

Розробку «Проекту остаточного закриття та консервації блоків № 1,2,3 Чорнобильської АЕС» внесено до числа першочергових заходів, що підлягають виконанню при реалізації обраного варіанту зняття з експлуатації. ДСП ЧАЕС планує завершити розробку цього проекту у грудні 2012 року.

Планування зняття з експлуатації діючих АЕС України

У НДУ-2008 зазначалося, що проектний термін експлуатації перших трьох енергоблоків українських АЕС мав закінчитися після 2010 року:

- РАЕС-1, тип реактора ВВЕР-420/213 – у грудні 2010 року;

- РАЕС-2, тип реактора ВВЕР-420/213 – у грудні 2011 року,

- ЮУАЕС-1, тип реактора ВВЕР-1000/302 – у грудні 2012 року.

Термін експлуатації перших двох енергоблоків Рівненської АЕС після виконання комплексу робіт з оцінки технічного стану обладнання та переоцінки безпеки, у грудні 2010 року було продовжено до 31 грудня 2031 року.

Цим часом виконуються роботи щодо обґрунтування можливості продовження експлуатації енергоблоку ЮУАЕС-1, тип реактора ВВЕР-1000/302 (проектний  термін експлуатації закінчується у грудні 2012 року).

Термін експлуатації інших 10 енергоблоків типу ВВЕР-1000  закінчується протягом 2014-2025 років. Проектні терміни експлуатації двох нових енергоблоків типу ВВЕР-1000 (№ 2 на Хмельницькій АЕС і № 4 на Рівненській) закінчуються у  2034 році.

Законом України  "Про впорядкування питань, пов’язаних із забезпеченням ядерної безпеки" визначено необхідність розробки таких документів в рамках зняття з експлуатації ядерних установок:

- концепцій зняття з експлуатації ядерних установок;

- проектів  зняття з експлуатації ядерних установок.

У розвиток діючої галузевої "Концепції зняття з експлуатації діючих атомних електростанцій України" (2004 рік) ДП НАЕК "Енергоатом" розроблено і узгоджено з Держатомрегулюванням Концепції зняття з експлуатації Южно-Української, Запорізької, Хмельницької та Рівненської АЕС.

У 2008-2010 роках розроблені та введені в дію галузеві нормативні документи Міненерговугілля:

- "Проект зняття з експлуатації енергоблоку АЕС. Вимоги до складу та змісту";

- "Програма поводження з радіоактивними відходами при знятті з експлуатації енергоблоку АЕС. Вимоги до структури та змісту";

- "Програма радіаційного захисту та моніторингу навколишнього природного середовища при знятті з експлуатації енергоблока АЕС. Вимоги до структури та змісту".

В рамках спільного проекту ЄК, МАГАТЕ та України "Оцінка безпеки атомних електростанцій України з метою реалізації Дорожньої карти з ядерної безпеки до Меморандуму про взаєморозуміння щодо співробітництва в енергетичній сфері між ЄС і Україною" протягом 2008-2010 років експертами МАГАТЕ була проведена оцінка відповідності вимогам МАГАТЕ рівня підготовки до зняття з  експлуатації діючих АЕС України. Експертами МАГАТЕ, в цілому, схвалена діяльність яка провадиться в Україні щодо планування зняття з експлуатації діючих енергоблоків АЕС.

Планування зняття з експлуатації дослідницьких ядерних реакторів України

На виконання умов ліцензії на експлуатацію дослідницького ректора ВВР-М, ІЯД НАН України розробив “Програму зняття з експлуатації дослідницького реактора ВВР-М“. У 2009 році за результатами державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки Держатомрегулювання узгодив зазначену Програму.

В рамках виконання умов ліцензії на експлуатацію ректора ДР-100, СНУЯЕтаП в 2011 році розробив «Концепцію зняття з експлуатації дослідницького реактора ДР-100 СНУЯЕтаП», розгляд якої здійснюється Держатомрегулювання України.

Планування зняття з експлуатації об’єктів по поводженню з РАВ - установок для переробки РАВ та сховищ для зберігання РАВ.

Згідно з вимогами нормативно-правових актів «Вимоги до структури та змісту звіту про аналіз безпеки установки для переробки радіоактивних відходів“ та “Вимоги до структури та змісту звіту про аналіз безпеки сховищ для зберігання радіоактивних відходів“, звіти з аналізу безпеки цих об’єктів містять розділ щодо зняття з експлуатації.

Так, на сьогодні у звітах з аналізу безпеки Установки вилучення та Заводу з переробки твердих РАВ, Тимчасового сховища високоактивних та низько- і середньо активних довгоіснуючих РАВ у складі ПКПТРВ ЧАЕС, Заводу з переробки рідких РАВ ЧАЕС, є розділи щодо майбутнього зняття з експлуатації цих установок.

### F.6.1. Забезпечення зняття з експлуатації кваліфікованим персоналом та достатніми фінансовими ресурсами

Як було зазначено у пункті F.6. цієї Доповіді, лише одна експлуатуюча організація в Україні – ДСП ЧАЕС – має ліцензію на право провадження робіт на етапі життєвого циклу ядерної установки “зняття з експлуатації“. Однією з умов зазначеної ліцензії було створення та впровадження на підприємстві ефективної структурної схеми управління, яка б дозволила своєчасно та якісно реалізувати заплановані роботи.

На даний час на ДСП ЧАЕС продовжує процесс оптимізації організаційної структури управління підприємством. При цьому враховується накопичений підприємством досвід управління практичною діяльністю, міжнародний досвід зняття з експлуатації, рекомендації експертів МАГАТЕ. Оптимізація організаційної схеми управління спрямована, в першу чергу, на ефективне планування та послідовне впровадження проектів та робіт в рамках зняття з експлуатації блоків 1,2,3 ЧАЕС та перетворення ОУ на екологічно безпечну систему, включаючи координацію та контроль за виконанням цих проектів та робіт.

На ДСП ЧАЕС в наявності необхідна кількість кваліфікованого персоналу для поводження з відпрацьованим паливом та радіоактивними відходами (на 01.04.2011 промислово-виробничий персонал ДСП ЧАЕС складає 3257 чол.), з них:

- 42,8% - мають вищу освіту або базову вищу освіту;

- 18,6% - мають неповну вищу освіту;

- 70,3% - мають стаж роботи більше 10 років.

Професійна підготовка персоналу на ДСП ЧАЕС направлена на підвищення якості професійного складу працівників підприємства. Основним принципом, що забезпечує рівень кваліфікації персоналу ДСП ЧАЕС, є принцип безперервного професійного навчання. На підприємстві діє навчально-тренувальний центр.

Відомості щодо фінансування робіт із зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС, надані у розділі F.2.2 цієї доповіді. Також у цьому розділі надано інформацію щодо формування оператором діючих АЕС НАЕК "Енергоатом" фінансового резерву для потреб зняття з експлуатації (фонду зняття з експлуатації).

### F.6.2. Забезпечення радіаційного захисту, мінімізація скидів, незапланованих та неконтрольованих викидів в період зняття з експлуатації

Відповідно до нормативних документів, експлуатуюча організація ще до початку робіт із зняття з експлуатації має адаптувати до нових умов програму радіаційного захисту. Під час зняття з експлуатації має бути забезпечений радіаційно-дозиметричний контроль та моніторинг навколишнього природного середовища. Організація радіаційно-дозиметричного контролю та моніторингу на етапах припинення експлуатації та зняття з експлуатації здійснюється згідно з Регламентом радіаційного контролю, який встановлює вимоги до обсягу та періодичності контролю з використанням стаціонарних автоматизованих систем, індивідуальних та переносних засобів, лабораторних методів.

На ДСП ЧАЕС встановлюються межі радіаційно небезпечних факторів, які включають:

- контрольні рівні радіаційної безпеки для персоналу;

- технологічні рівні радіаційних факторів для окремих зон території та приміщень.

Контрольні рівні радіаційної безпеки визначають:

- рівні ефективних доз зовнішнього та внутрішнього опромінення;

- рівні потужності експозиційної дози та радіоактивного забруднення поверхонь у робочій зоні;

- рівні радіоактивного забруднення повітря та питної води;

- рівні радіоактивних викидів та скидів.

Контрольні рівні встановлюються настільки низькими, наскільки це практично досяжно, з врахуванням величини контрольованого параметру при нормальних умовах експлуатації обладнання та не перевищують 70% від значення відповідного допустимого рівня.

Технологічні рівні радіаційних факторів для окремих зон території та приміщень, використовуються для зонування територій та приміщень з метою оптимізації опромінення персоналу при виконанні робіт. Ці технологічні рівні встановлюють середньорічні параметри:

- потужності дози гама-випромінювання;

- щільності потоку бета-випромінювання;

- концентрації аерозолів альфа- і бета-активних довгоіснуючих радіонуклідів.

Допустимі рівні для викидів встановлені документом “Допустимый газо-аэрозольный выброс радиоактивных веществ ГСП “Чернобыльская АЭС“. Допустимі рівні щодо скидів встановлені документом “Допустимый водный сброс радиоактивных веществ ГСП “Чернобыльская АЭС“.

Допустимі рівні викидів радіоактивних речовин у атмосферу і скидів у водні об’єкти встановлені на основі квоти ліміту дози, виділеної для ЧАЕС, а саме, її складових: 40 мкЗв/рік по інгаляційному надходженню (для всіх шляхів формування дози) і 10 мЗв/рік по пероральному (за рахунок критичного виду водокористування). Контрольні рівні скидання радіонуклідів зі стічними водами і викидів в атмосферу не перевищують 70% від допустимих рівнів.

У звітний період скиди радіоактивних речовин у відкриті водойми не проводились. Скиди радіоактивних речовин у ставок-охолоджувач обумовлені виключно змивом залишкового забруднення аварійного походження та проводились через систему промислової дощової каналізації з контролем об’ємної активності радіонуклідів.

Динаміку газоаерозольного викиду в атмосферу та водного скиду в ставок-охолоджувач наведено на малюнках L.8.11 – L.8.12 додатку 8 цієї Доповіді.

Аналіз індивідуальних доз опромінення персоналу ДСП ЧАЕС, що беруть участь у виконанні робіт на етапі припинення експлуатації (див. пункт F.4.1.2 цієї Доповіді) демонструє, що переважна частина персоналу отримує індивідуальні дози менші ніж         10 мЗв/рік. Середні індивідуальні дози персоналу підрозділів  у 2005-2010 роках склали 1,39-4,23 мЗв/рік.

Аналіз щорічних звітів з радіаційної безпеки ДСП ЧАЕС свідчить, що протягом звітного періоду випадки перевищення контрольних рівнів відсутні.

### F.6.3. Забезпечення аварійної готовності

На ДСП ЧАЕС впроваджені та реалізуються необхідні заходи щодо забезпечення аварійної готовності, для чого розроблені та діють:

- "План ДСП ЧАЕС реагування на аварії та надзвичайні ситуації", 32П-С;

- "Положення про об’єктову комісію з надзвичайних ситуацій", 33П-С;

- "Положення про аварійні бригади і групи ДСП ЧАЕС", 11П-С;

- "Положення про передачу інформації", 22П-С;

- “Положення про евакуаційну комісію ДСП ЧАЕС”, 86П-С

- "Інструкція з правил використання програмно-апаратного комплексу "Система автоматизованого оповіщення керівного складу ЧАЕС", 61Е-С.

На ДСП ЧАЕС створені аварійні бригади і групи. Персонал ДСП ЧАЕС та персонал аварійних бригад і груп забезпечений засобами захисту органів дихання. В аварійний комплект ДСП "Чорнобильська АЕС" входять засоби захисту шкіри, спеціальне аварійно-рятувальне обладнання, обладнання для проведення аварійно-відновлювальних робіт на технологічних лініях, дозиметричні прилади і прилади хімічної розвідки, обладнання та інструменти, які необхідні для ліквідації надзвичайних ситуацій на об'єктах ДСП ЧАЕС.

Фахівцями відділу аварійної готовності і реагування щорічно проводиться перевірка готовності персоналу підрозділів Чорнобильської АЕС до дій у надзвичайних ситуаціях. Також проводяться заняття та тренування з персоналом підрозділів ДСП ЧАЕС по правильності застосування засобів захисту шкіри та дихання, відпрацювання  маршрутів евакуації персоналу у захисні споруди.

У процесі підготовки і проведення навчань відпрацьовуються питання організації взаємодії і координації дій із силами регіональної підсистеми Єдиної державної системи попередження і реагування на надзвичайні ситуації.

Протиаварійні тренування проводяться відповідно до затверджених на ДСП ЧАЕС графіків. Двічі на рік проводяться загальностанційні навчання по діях персоналу по сигналах Цивільної оборони.

В рамках проведення загальностанційних "Днів безпеки" проводяться перевірки готовності підрозділів, аварійних груп і бригад до дій у надзвичайних ситуаціях.

На Чорнобильської АЕС підтримуються в готовності до прийому персоналу 3 (три) захисні споруди з автономними системами енергозабезпечення і вентиляції. В захисній споруді №1 (під АБК-1) введений в дію кризовий центр.

### F.6.4. Ведення документального обліку інформації, важливої для зняття з експлуатації

Організація документального обліку інформації, важливої для зняття з експлуатації енергоблоків 1,2,3 Ч АЕС

За період, що минув, відбувся значний прогрес у реалізації проекту щодо «Системи інформаційної підтримки зняття з експлуатації для Чорнобильської АЕС». Зазначений проект реалізується за рахунок коштів міжнародної технічної допомоги МАГАТЕ.

До обсягу робіт за проектом входять проектування, поставка, монтаж, випробування та введення до експлуатації, навчання та постачання запасних частин та/або витратних матеріалів, гарантійне обслуговування обладнання та програмного забезпечення, необхідного для функціонування Системи інформаційної підтримки зняття з експлуатації.

Введення в дослідно-промислову експлуатацію цієї системи заплановано на квітень 2012 року.

Організація документального обліку інформації, важливої для зняття з експлуатації АЕС України, що входять до складу ДП НАЕК “Енергоатом“.

Відповідно до стандарту підприємства  ДП НАЕК “Енергоатом“ “Зняття АЕС з експлуатації. Система інформаційного забезпечення. Склад, порядок збору, обробки і збереження інформації“ на Южно-Української АЕС введена в дію автоматизована система підтримки проведення комплексного інженерно-радіаційного обстеження (АСП КІРО) енергоблоків. Завданням цієї системи є забезпечення:

- збору та впорядкування інформації, яка отримана в результаті проведення комплексного інженерно-радіаційного обстеження енергоблоку, щодо характеристик радіаційного забруднення обладнання, трубопроводів, приміщень, конструкційних елементів будівель і споруд енергоблоків, а також прилеглої до блоків території промислового майданчика АЕС;

- збереження проектної та експлуатаційної документації.

На Рівненській та Запорізькій АЕС розпочаті та ведуться підготовчі роботи щодо проведення комплексного інженерно-радіаційного обстеження енергоблоків № 1,2 та створення АСП КІРО.

Також слід додати, що ДП НАЕК “Енергоатом“ розпочало роботи щодо створення системи інформаційного забезпечення процесу зняття з експлуатації енергоблоків АЕС з реакторами ВВЕР.

# Розділ G. БЕЗПЕКА ПОВОДЖЕННЯ З ВІДПРАЦЬОВАНИМ ПАЛИВОМ

## G.1. Загальні вимоги відносно безпеки (ст. 4)

Загальні вимоги щодо безпеки на усіх стадіях поводження з ВЯП встановлені Законами України “Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку” та “Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії”.

Вимоги та правила поводження з ВЯП встановлені нормативно-правовими актами, які охоплюють поводження з ядерним паливом на майданчиках АЕС, дослідницьких реакторах та проміжних СВЯП, а саме:

- Загальні положення безпеки атомних станцій;

- Правила ядерной безопасности реакторних установок атомних станцій з реакторами з водою під тиском;

- Общие положення обеспечения безопасности исследовательских реакторов при проектировании, сооружении и эксплуатации;

- Правила ядерной безопасности исследовательских реакторов;

- Правила безопасности при хранении и транспортировании ядерного топлива на объектах атомной энергетики;

- Основні положення забезпечення безпеки проміжних сховищ відпрацьованого ядерного палива сухого типу;

- Вимоги до проведення модифікацій ядерних установок та порядку оцінки їх безпеки.

### G.1.1. Питання підкритичності та відводу залишкового тепла

Відповідно до вимог вищезгаданих нормативних актів, ефективний коефіцієнт розмноження нейтронів при поводженні з ВЯП не повинен перевищувати 0,95 в умовах нормальної експлуатації і при проектних аваріях за рахунок відповідних характеристик установок. Підкритичність при зберіганні ВЯП забезпечується обмеженням кроку розташування ТВЗ; контролем за вигорянням ядерного палива (у разі використання вигоряння як параметру при обґрунтуванні ядерної безпеки); застосуванням гетерогенних або гомогенних поглиначів і контролем за їхньою поглинаючою здатністю; контролем за наявністю, станом і складом охолоджуючого середовища в сухих сховищах; контролем за технологічними параметрами систем поводження з ВЯП. Згідно з вимогами введеного у дію документа «Основні положення забезпечення безпеки проміжних сховищ відпрацьованого ядерного палива сухого типу», підкритичність в проміжних сховищах ВЯП сухого типу має забезпечуватись головним чином геометрією розташування ВЯП.

При проектуванні систем поводження з ВЯП передбачені системи відводу залишкового тепла та відповідний хімічний склад тепловідводячого середовища, які виключають можливість підвищення температури оболонок твелів та неконтрольований рівень корозії вище проектних значень для нормальної експлуатації та проектних аварій. Для сховищ, у яких ВЯП зберігається у воді (приреакторні басейни витримки блоків № 1,2 ЧАЕС та СВЯП-1 ЧАЕС), передбачені пристрої і системи для подачі, очищення, охолодження води, вентиляції, контролю радіоактивності, температури, рівня, хімічного складу води і, при необхідності, концентрації водню.

### G.1.2. Мінімізація утворення РАВ

За звітний період змін у вимогах щодо мінімізації утворення РАВ, пов’язаних з поводженням з ВЯП, не відбулося (див. пункт G.1.2. НДУ-2003). Згідно з вимогами документа “Основні положення забезпечення безпеки проміжних сховищ відпрацьованого ядерного палива сухого типу“, експлуатуюча організація розробляє та реалізує Програму поводження з РАВ, яка визначає заходи з мінімізації утворення РАВ та забезпечення безпеки при збиранні, сортуванні, обробці, зберіганні і передачі РАВ на захоронення чи довгострокове зберігання.

### G.1.3. Взаємозалежність різних стадій поводження з ВЯП

Взаємозалежність різних стадій поводження з ВЯП враховується, починаючи з проектування свіжого ядерного палива. В технічних специфікаціях на постачання свіжого ядерного палива встановлюються вимоги до зберігання ВЯП в басейнах витримки, до допустимої температури оболонок ТВЕЛ при зберіганні ВЯП тощо. На даний час реалізуються два напрями:

- передача ВЯП ЗАЕС з приреакторних басейнів витримки до пристанційного сховища «сухого» типу, що експлуатується на ЗАЕС;

- вивезення ВЯП з РАЕС, ХАЕС та ЮУАЕС на переробні підприємства Росії для технологічного зберігання та переробки на умовах подальшого повернення в Україну високоактивних РАВ від  переробки ВЯП.

За звітний період змін у вимогах щодо урахування взаємозалежності різних стадій при поводженні з ВЯП не відбулося.

### G.1.4. Радіаційний захист персоналу, населення та довкілля

Опис системи радіаційного захисту в Україні наведено у пункті F.4 цієї Доповіді.

### G.1.5. Врахування біологічних, хімічних та інших ризиків

Біологічні, хімічні та інші ризики, що можуть бути пов'язані з поводженням з ВЯП, мають бути враховані при оцінці безпеки установок для поводження з ВЯП. Інформація про такі ризики надається відповідно до документу “Рекомендації щодо структури та змісту звіту з аналізу безпеки сховищ відпрацьованого ядерного палива“.

Оцінка біологічних, хімічних та інших ризиків здійснюється в рамках проведення комплексної державної експертизи.

### G.1.6. Уникнення передбачуваних негативних наслідків для прийдешніх поколінь, серйозніших ніж для нинішнього покоління

Захист прийдешніх поколінь розглядається в звітах з аналізу безпеки установок для поводження з ВЯП, в яких має бути продемонстровано, що і в майбутньому рівень захисту населення і персоналу буде не нижче рівня, прийнятого на час початку експлуатації. При необхідності, протягом експлуатації систем зберігання ВЯП проводяться дослідження процесів у середині гермоконтуру та деградації оболонок ТВЕЛ та елементів СВЯП з тим, щоб завчасно здійснювати коригуючи заходи (у разі потреби).

### G.1.7. Зменшення тягаря на прийдешні покоління

Політика, спрямована на зменшення тягаря на прийдешні покоління реалізується в Україні шляхом:

- створення ефективної системи управління якістю в експлуатуючих організаціях на всіх етапах життєво циклу ядерних установок, в органах державного управління та регулювання ядерної та радіаційної безпеки;

- вдосконалення та розвиток нормативно-правової бази з питань забезпечення ядерної та радіаційної безпеки;

- виховання у нинішнього покоління, яке виконує діяльність з вибору майданчиків, проектування, введення в експлуатацію та експлуатацію ядерних установок та сховищ для захоронення РАВ, високої культури безпеки з безумовним дотриманням норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки;

- запровадження методологій забезпечення довгострокової безпеки сховищ для захоронення РАВ на весь період потенційної небезпеки.

В контексті зменшення фінансового тягаря на прийдешні покоління набуло питання своєчасної підготовки операторів ядерних установок, зокрема СВЯП, до майбутнього зняття з експлуатації.

На сьогодні це питання вирішується шляхом практичного впровадження положень Закону України “Про впорядкування питань, пов’язаних із забезпеченням ядерної безпеки“ (див. пункт F 2.2 цієї Доповіді), зокрема шляхом:

- планування майбутнього зняття з експлуатації, починаючи з етапу проектування ядерної установки;

- розробки концепцій зняття з експлуатації, починаючи з отримання ліцензії на будівництво ядерної установки, включаючи їх регулярний перегляд з урахуванням вдосконалення нормативно-правової бази, розвитку техніки та технологій. А також аварійний інцидентів (аварій), що мали місце на ядерній установці впродовж її експлуатації;

- своєчасної розробки на основі зазначених концепцій зняття з експлуатації проектів зняття з експлуатації ядерних установок;

- своєчасного створення фінансового резерву для потреб зняття з експлуатації з метою накопичення у період експлуатації коштів, необхідних для фінансування комплексу робіт, передбачених проектом зняття з експлуатації ядерної установки;

- організації та здійснення протягом усього життєвого циклу ядерної установки роботи щодо збирання, обробки, документування та збереження інформації про установку, яка може суттєво вплинути на процес зняття установки з експлуатації (створення баз даних (архівів) та інших заходів.

## G.2. Існуючі установки і практична діяльність у минулому.

Поводження з ВЯП в Україні здійснюється на установках, перелік яких наведено у додатку 1 цієї Доповіді.

Інформація щодо експлуатації існуючих об’єктів, призначених для поводження з ВЯП наведена у пунктах В.2.1. - В.2.3. цієї Доповіді.

### G.2.1. Безпека існуючих установок.

Безпека існуючих об’єктів, призначених для поводження з ВЯП забезпечується згідно з положеннями діючих нормативно-технічних документів, проектними рішеннями, технологічними регламентами та інструкціями з експлуатації та обслуговування,  технічними рішеннями, процедурами забезпечення якості.

Всі об’єкти поводження з ВЯП, відповідно до проектів, обладнані системами спостереження та контролю.

На територіях навколо сховища ССВЯП Запорізької АЕС експлуатуються автоматизована система радіаційного моніторингу «Кільце» та мережа спостережних свердловин для контролю за станом підземних та ґрунтових вод. Згідно з встановленою у регламентах радіаційного контролю та моніторингу періодичністю контролюються показники радіаційного стану на майданчику та у прилеглій території навколо сховища. Отримані результати аналізуються та порівнюються із встановленими контрольними рівнями. Щоквартальні та узагальнюючі щорічні звіти про стан безпеки та показники безпеки ССВЯП надсилаються до Держатомрегулювання України.

Як було зазначено у попередніх НДУ, принципових недоліків, які б потребували модернізації систем поводження з ВЯП на діючих АЕС, при переоцінці безпеки українських АЕС не виявлено.

Шляхом ефективної експлуатації сховища ССВЯП на Запорізькій АЕС та виконання графіку вивезення ВЯП на переробку до спеціалізованих підприємств Російської Федерації, забезпечується вчасне перевантаження активних зон АЕС України та виконання нормативних вимог щодо наявності у басейнах витримки вільних місць для повного аварійного вивантаження  палива з активної зони.

Після подій на АЕС «Фукусіма-1» в Японії,  заявою Ради Європи було запропоновано здійснення цільової переоцінки безпеки європейських АЕС на основі всебічної та відкритої оцінки ризику («стрес-тести»). За результатами аналізу аварії на АЕС «Фукусіма-1», та її наслідків, з метою належного врахування уроків аварії ДСП «Чорнобильська АЕС» розроблений та схвалений на відкритому засіданні Колегії Держатомрегулювання України «План дій щодо проведення цільової позачергової оцінки стану безпеки та подальшого підвищення безпеки енергоблоків № 1÷3 та СВЯП-1 з урахуванням подій на АЕС «Фукусіма-1» (надалі – План дій ЧАЕС).

План дій ЧАЕС розроблений з урахуванням специфіки проектування, розміщення, досвіду та умов експлуатації енергоблоків № 1÷3 ЧАЕС та СВЯП-1 і складається з реалізації наступних короткострокових заходів:

- цільова позачергова оцінка стану безпеки блоків 1÷3 та СВЯП-1 («стрес-тести»), розробка заходів з підвищення безпеки за результатами «стрес-тестів», перегляд та доповнення Плану заходів з підвищення безпеки СВЯП-1;

- цільова перевірка стану аварійної готовності (проведення тренування на майданчику АЕС та протиаварійного навчання з Міністерством надзвичайних ситуацій України), розробка заходів щодо удосконалення системи аварійної готовності, внесення змін до плану ДСП «Чорнобильська АЕС» реагування на аварії та надзвичайні ситуації (32П-С).

На довгостроковій фазі Плану дій ЧАЕС мають бути реалізовані заходи з підвищення безпеки, що будуть визначені за результатами виконання цільової позачергової оцінки стану безпеки енергоблоків № 1÷3 ЧАЕС та СВЯП-1, а також заходи щодо вдосконалення системи аварійної готовності на ЧАЕС.

Відповідно до Рекомендацій Держатомрегулювання України до структури та змісту звіту з цільової переоцінки безпеки ядерних установок, що розташовані на майданчику АЕС, «стрес-тести» для об’єктів Чорнобильської АЕС повинні бути виконані по відношенню до відпрацьованого ядерного палива, що розміщене в басейнах витримки енергоблоків № 1-2 та сховищі відпрацьованого ядерного палива (СВЯП-1), також мають бути розглянуті басейни витримки енергоблоку № 3, які використовуються в якості резервного. Мають бути детально проаналізовані зовнішні природні екстремальні події (землетруси, затоплення, пожежі, смерчі, екстремальновисокі/низькі температури), повне знеструмлення АЕС та/або втрата кінцевого поглинача тепла, управління важкими аваріями. Під час перевірки стану аварійної готовності ЧАЕС необхідно додатково врахувати сценарії із можливим пошкодженням об’єкту «Укриття».

Попередні результати виконання «стрес-тестів» для Чорнобильської АЕС надані експлуатуючою організацією на розгляд до Держатомрегулювання України, наразі виконується державна експертиза ядерної та радіаційної безпеки попереднього звіту ЧАЕС. 20.10.2011 р. заплановано проведення відкритого засідання Колегії Держатомрегулювання України щодо обговорення результатів виконаних «стрес-тестів», додаткових заходів з підвищення безпеки енергоблоків № 1-3 ЧАЕС та СВЯП-1, а також результатів державної експертизи. На засідання Колегії Держатомрегулювання України, крім представників Ради Національної Безпеки та Оборони, Міністерства з надзвичайних ситуацій України, Державного агентства України з управління зоною відчуження, обов’язково будуть запрошені представники громадських організацій та мас-медіа.

Остаточні результати виконання «стрес-тестів» для енергоблоків № 1-3 ЧАЕС та СВЯП-1 будуть наведені у національному звіті України щодо проведення «стрес-тестів» разом із результатами виконання «стрес-тестів» для діючих енергоблоків АЕС України. Національний звіт України буде наданий на розгляд до Європейської Комісії до 31.12.2011 р.

## G.3. Вибір майданчиків для установок, що пропонуються (ст. 6)

### G.3.1. Оцінка факторів, що мають відношення до майданчика і можуть вплинути на безпеку установки протягом терміну її експлуатації

За звітний період змін до вимог з оцінки факторів, що мають відношення до майданчика ССВЯП і можуть вплинути на безпеку установки протягом терміну її експлуатації, не відбулося. Надана у пункті G.3.1. НДУ-2003, НДУ-2005 та НДУ-2008 інформація є актуальною і на даний час.

При розробленні ОВНС, яка є складовою частиною ТЕО спорудження централізованого СВЯП АЕС України з реакторами ВВЕР (ЦСВЯП) врахована оцінка характеристик майданчика, які впливають на безпеку ЦСВЯП. Після подій на АЕС «Фукусіма-1» в Японії було додатково проаналізовано екстремальні природні явища, характерні для майданчика, рекомендованого для розміщення ЦСВЯП, і їх потенційний вплив на безпеку ЦСВЯП. За результатами аналізу продемонстровано, що згадані впливи не призводять до порушення меж безпечної експлуатації ЦСВЯП, попередньо визначених в ТЕО ЦСВЯП.

ТЕО ЦСВЯП визначено, що найбільш оптимальним місцем розташування сховища є майданчик на території Чорнобильської зони відчуження. Затвердження вибору майданчика ЦСВЯП відбуватиметься згідно законодавства шляхом прийняття відповідного Закону України, що має врегулювати питання розміщення, проектування і будівництво ЦСВЯП.

### G.3.2. Оцінка впливу установки на безпеку окремих осіб, суспільство в цілому та навколишнє природне середовище

Відповідно до статті 51 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища" проекти господарської та іншої діяльності повинні мати матеріали оцінки її впливу на навколишнє природне середовище і здоров'я людей (ОВНС). Вимоги до складу та змісту матеріалів ОВНС визначено у Державних будівельних нормах України "Склад і зміст матеріалів оцінки впливу на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд. Основні положення проектування".

Відповідно до Закону України "Про екологічну експертизу" проектні матеріали установок для поводження з ВЯП є об’єктом державної екологічної експертизи, зокрема ОВНС, як складова цих проектних матеріалів підлягає державній екологічній експертизі.

У відповідності з вимогами Державних будівельних норм України до складу ОВНС входить Заява про екологічні наслідки діяльності, яка містить підсумкові результати ОВНС. Заява є юридичним документом щодо суті екологічних наслідків та гарантій виконання заходів із забезпечення екологічної безпеки на весь період здійснення діяльності, що планується. Заява має бути розповсюджена через засоби масової інформації та надана для подальшого контролю в місцеві органи влади.

Для надання громадськості вихідної інформації щодо запроектованої діяльності замовником розроблення - ДП НАЕК "Енергоатом" та головним виконавцем – КІЕП була підготовлена "Заява про екологічні наслідки діяльності при будівництві та експлуатації централізованого сховища ВЯП Рівненської, Хмельницької та Южно-Української АЕС ДП НАЕК "Енергоатом". Заява являє собою резюме матеріалів ОВНС. Відповідно до положень статей 8 і 10 Закону України "Про екологічну експертизу" та будівельних нормативів, в Заяві оголошено про проведення комплексної державної експертизи, включно з екологічною експертизою та експертизою з ядерної та радіаційної безпеки, а також про проведення недержавної експертизи за участю закордонних експертів. 7 березня 2007 року заява була опублікована в газеті "Урядовий кур’єр".

У складі ТЕО спорудження ЦСВЯП була, зокрема, виконана попередня оцінка впливу на персонал, населення та навколишнє природне середовище. Виконана оцінка показала відповідність вимогам чинного законодавства.

Відповідно до вимог чинного законодавства була проведена комплексна державна експертиза матеріалів ТЕО Спорудження ЦСВЯП, до складу якої входять зокрема, державна санітарно-епідеміологічної експертиза, державна експертиза ядерної та радіаційної безпеки та екологічна експертиза. ТЕО спорудження ЦСВЯП схвалене розпорядженням КМУ № 131-р від 4 лютого 2009 р.

Крім державних експертиз, на тендерній основі була організована та проведена угорською компанією TS ENERCON альтернативна (недержавна) експертиза матеріалів ТЕО ЦСВЯП.

Всі проведені експертизи підтвердили доцільність та обґрунтованість створення ЦСВЯП АЕС України, засвідчили, що основні проектні рішення щодо ЦСВЯП можуть забезпечити безпеку при будівництві та експлуатації ЦСВЯП.

### G.3.3. Інформування громадськості про безпеку установок

Для цілей інформування громадськості щодо безпеки СВЯП ЗАЕС:

- здійснюються публікації щодо СВЯП в обласних ЗМІ та надається інформація на обласному телевізійному каналі;

- проводяться лекції з відвідуванням Запорізької АЕС і СВЯП для школярів і жителів 30-км зони: м. Нікополя, м. Марганцю, м. Кам’янка-Дніпровська та організовуються (за необхідністю) відвідування ЗАЕС та СВЯП представниками засобів масової інформації та громадських організацій;

- підготовлено, розтиражовано і поширюється буклет щодо СВЯП. Кожен відвідувач інформаційного центра ЗАЕС і екскурсант одержує буклет і книгу-брошуру “Запорізька АЕС і навколишнє середовище“.

Взаємодія з громадськістю стосовно створення ЦСВЯП включала:

- розроблення, узгодження та оприлюднення плану заходів з консультацій з громадськістю щодо проекту ЦСВЯП;

- складання попереднього переліку громадських організацій та зацікавлених юридичних осіб, що охоплюватимуться консультаціями;

- складання попереднього переліку засобів масової інформації, яким надаватиметься інформація;

- підготовку вихідних інформаційних матеріалів щодо проекту ЦСВЯП;

- підготовку організаційно-технічного забезпечення брифінгів, круглих столів та нарад з громадськістю;

- публікацію та розповсюдження заяви про екологічні наслідки діяльності;

- брифінг з метою інформування представників засобів масової інформації про початок консультацій;

- інформування щодо можливого впливу на населення та навколишнє середовище у транскордонному контексті;

- організацію роботи офісів для консультацій з громадськістю;

- розповсюдження вихідної інформації за допомогою засобів масової інформації та електронної інформаційної мережі, поштою, кур’єрами та факс-листами.

Обговорення з громадськістю питань спорудження ЦСВЯП відбувалось у формі:

- круглих столів з представниками громадських організацій та засобів масової інформації в м. Славутич та м. Київ;

- громадських слухань у м. Славутич та сільських радах Поліського району, проведених за ініціативою місцевих рад, з оприлюдненням результатів у засобах масової інформації та Інтернеті.

Результати задокументовані та оприлюднені на сайтах ДП НАЕК „Енергоатом” і причетних органів виконавчої влади.

За звітний період громадські слухання відповідно об’єкту СВЯП-2 не проводилися.

Для цілей інформування громадськості щодо безпеки СВЯП-2 ЧАЕС:

- здійснюються регулярні публікації щодо СВЯП-2 в засобах масової інформації міста Славутич та надається інформація на міському телевізійному каналі;

- проводяться лекції з відвідуванням Чорнобильської АЕС і СВЯП-2 для жителів міста Славутич та прилеглих до 30-км зони відчуження населених пунктів.

Запитів інших держав про надання загальних відомостей про СВЯП-2, що необхідні їм для оцінки ймовірного впливу цієї установки на безпеку на їхній території, не надходило.

## G.3.4. Проведення консультацій з сусідніми державами

За звітний період змін до вимог щодо процедур з проведення консультацій з сусідніми державами не відбулося. Надана у пункті G.3.4. НДУ-2003, НДУ-2005 та НДУ-2008 інформація є актуальною і на даний час. Інформація щодо майданчика для централізованого СВЯП реакторів типу ВВЕР буде надана будь-якій Стороні Об’єднаної Конвенції у разі її звернення.

Україною як стороною Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті поінформовано Республіку Білорусь, як найближчу до запропонованого майданчика ЦСВЯП суміжну державу, про можливий вплив сховища у транскордонному контексті. Питання потенційного впливу обговорено на рівні компетентних органів України та Білорусі. Для цього до Міністерства природних ресурсів та охорони навколишнього середовища Республіки Білорусь було надано інформаційні матеріали щодо ЦСВЯП, а також відповіді на запитання білоруських спеціалістів стосовно впливу сховища на навколишнє середовище прикордонних територій Білорусі.

Після розгляду цих матеріалів Міністерством природних ресурсів та охорони навколишнього середовища Республіки Білорусь відмічено їх достатність та повідомлено про відсутність необхідності у подальших консультаціях з порушеного питання.

## G.4. Проектування і спорудження установок (ст. 7)

### G.4.1. Забезпечення обмеження можливого радіологічного впливу установок для поводження з ВЯП.

За звітний період змін до вимог щодо забезпечення обмеження можливого радіологічного впливу установок для поводження з ВЯП не відбулося (див. розділ G.4.1. НДУ–2003, НДУ–2005 та НДУ–2008).

### G.4.2. Застосування концептуальних планів та технічних положень зняття з експлуатації установок для поводження з ВЯП

Вимоги щодо необхідності розробки концептуальних планів щодо зняття з експлуатації ядерних установок, в тому числі, сховищ ВЯП, встановлені у Законі України “Про впорядкування питань, пов’язаних із забезпеченням ядерної безпеки“. Згідно з вимогами зазначеного Закону, оператором, насамперед має бути розроблений концептуальний план зняття з експлуатації (концепція), а потім, на її основі, – проект зняття з експлуатації ядерної установки.

Відповідно до Порядку розгляду та затвердження проекту зняття з експлуатації ядерної установки проект зняття з експлуатації розробляється оператором не пізніше, ніж за 18 місяців до встановленого згідно із законодавством строку припинення експлуатації ядерної установки – завершення дії ліцензії на етапі життєвого циклу “експлуатація ядерної установки“ і подається для проведення державної експертизи. Зазначений проект, за умови отримання позитивних висновків експертиз, передбачених законодавством України для інвестиційних програм та проектів будівництва, та після проходження всіх необхідних узгоджень з органами державного регулювання та управління, подається за 6 місяців до встановленого строку припинення експлуатації ядерної установки на розгляд та затвердження до Кабінету Міністрів України.

Вимоги щодо необхідності врахування майбутнього зняття з експлуатації ядерних установок, включаючи СВЯП, починаючи з етапу проектування, сформульовані у статті 42 Закону України “Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку“ та нормативному документі “Основні положення забезпечення безпеки проміжних сховищ відпрацьованого ядерного палива сухого типу“.

Відповідно до вимог вказаного нормативного документу експлуатуюча організація на різних етапах життєвого циклу СВЯП сухого типу має готуватися до майбутнього зняття з експлуатації. Серед іншого, експлуатуюча організація протягом усього життєвого циклу СВЯП сухого типу має організовувати і здійснювати роботу із збирання, обробки, документування і збереження інформації про СВЯП сухого типу, необхідної для розробки документації щодо зняття СВЯП сухого типу з експлуатації.

Таким чином, питання зняття з експлуатації ядерних установок, представлених СВЯП, розглядаються в якості складових частини документів, що обґрунтовують безпеку в рамках кожної стадії ліцензійного процесу згідно з положеннями документу “Рекомендації щодо структури та змісту звіту з аналізу безпеки сховищ відпрацьованого ядерного палива“.

Стосовно наявності концептуальних планів зняття з експлуатації сховищ ВЯП в Україні:

1. для Сховища ВЯП сухого типу Запорізької АЕС оператором розроблено та затверджено:

- "Програму по розвантаженню та зняттю з експлуатації СВЯП";

- "Програму робіт з відпрацьованим ядерним паливом після досягнення їм граничного терміну зберігання в СВЯП Запорізької АЕС".

2. для ЦСЯВП розроблено та затверджено ТЕО будівництва ЦСВЯП (розпорядження КМУ № 131-р від 4 лютого 2009 р.), в якому, зокрема наведено Загальний план робіт зі зняття з експлуатації (том 1, ч. 3), основними цілями якого є:

- визначення принципів зняття з експлуатації;

- визначення підходів до зняття з експлуатації;

- визначення основних підходів до стратегії зняття з експлуатації;

- оцінка передбачуваних видів та кількості РАВ, що утворюються;

- визначення можливих напрямків поводження з РАВ, що утворюються.

3. для Сховища ВЯП мокрого типу (СВЯП-1) умовами виданої Держатомрегулюванням у 2008 році ДСП ЧАЕС ліцензії на право експлуатації СВЯП-1 передбачена розробка у термін до кінця 2012 року Концепції зняття з експлуатації     СВЯП-1.

Крім цього, розділом 13 «Зняття з експлуатації» Звіту з аналізу безпеки СВЯП-1, отриманого від ДСП ЧАЕС 02.03.2011 року, надається опис загальної концепції зняття з експлуатації СВЯП-1 та розглядається декілька підходів до зняття з експлуатації цієї установки. Остаточний варіант зняття з експлуатації буде обраний на кінцевій стадії експлуатації СВЯП-1.

4. для Сховища ВЯП сухого типу (СВЯП-2) в попередньому звіті з аналізу безпеки надається опис загальної концепції зняття з експлуатації СВЯП-2 та розглядається декілька підходів до зняття з експлуатації цієї установки. Остаточний варіант зняття з експлуатації буде обраний на кінцевій стадії експлуатації СВЯП-2.

### G.4.3. Підтвердженість технологій, що використані при проектуванні, наявним досвідом, випробуванням чи аналізом

Відповідно до вимог введеного в дію за звітний період документа “Основні положення забезпечення безпеки проміжних сховищ відпрацьованого ядерного палива сухого типу“ технології зберігання ВЯП мають бути апробованими. Саме такі технології були використані при створенні СВЯП ЗАЕС та СВЯП-2 ЧАЕС, інформація про що надана у пункті G.4.3. НДУ-2003. Цей самий підхід застосовується при реалізації планів по створенню централізованого СВЯП для ВЯП реакторів ВВЕР.

## G.5. Оцінка безпеки установок (ст. 8)

### G.5.1. Оцінка безпеки та екологічна експертиза

Вимоги щодо оцінки безпеки та проведення екологічної експертизи установок вдосконалюються з врахуванням досвіду практичної діяльності. У введеному в дію документі “Основні положення забезпечення безпеки проміжних сховищ відпрацьованого ядерного палива сухого типу“ для проміжних СВЯП сухого типу встановлені основні принципи і критерії безпеки проміжних СВЯП сухого типу, класифікація систем та елементів проміжних СВЯП та вимоги щодо забезпечення безпеки на таких етапах життєвого циклу проміжних СВЯП: вибір майданчика, проектування, будівництво, введення в експлуатацію, експлуатація та зняття з експлуатації. Структура та зміст звітів з аналізу безпеки сховищ ВЯП має відповідати положенням документу “Рекомендації щодо структури та змісту звіту з аналізу безпеки сховищ відпрацьованого ядерного палива“.

### G.5.2. Переоцінка безпеки в процесі будівництва та введення в експлуатацію

Відповідно до "Основних положень забезпечення безпеки проміжних сховищ відпрацьованого ядерного палива сухого типу" для отримання ліцензій на конкретні етапи життєвого циклу СВЯП (будівництво та введення в експлуатацію, експлуатація, зняття з експлуатації) у Держатомрегулювання надається відповідний ЗАБ (попередній, проміжний, остаточний та щодо зняття з експлуатації). Склад та зміст ЗАБ розробляється з урахуванням положень "Рекомендацій щодо структури та змісту звіту з аналізу безпеки сховищ відпрацьованого ядерного палива".

По закінченню будівництва має бути продемонстровано відповідність рівня безпеки збудованого СВЯП проектному рівню безпеки.  Проміжний звіт з аналізу безпеки, що надається до Держатомрегулювання для отримання в рамках ліцензії на будівництво та введення в експлуатацію окремого дозволу на введення в експлуатацію, повинен містити вказану інформацію, а також обґрунтування безпеки щодо змін, доповнень та коригувань проекту, здійснених на етапі будівництва, передпускових перевірок та випробувань СВЯП. Остаточний звіт з аналізу безпеки, доопрацьований за результатами введення в експлуатацію, додається заявником до заяви на отримання ліцензії на експлуатацію СВЯП.

## G.6. Експлуатація установок (ст. 9)

### G.6.1. Ліцензування експлуатації установок

За звітний період змін щодо процедури ліцензування експлуатації установок не відбулося. Згідно з вимогами введеного у дію за звітний період документа “Основні положення забезпечення безпеки проміжних сховищ відпрацьованого ядерного палива сухого типу“ до початку експлуатації СВЯП експлуатуюча організація має представити до Держатомрегулювання остаточний ЗАБ СВЯП, в якому необхідно навести докази безпеки експлуатації СВЯП сухого типу (ССВЯП), та Технологічний регламент експлуатації СВЯП сухого типу, затверджений в установленому порядку.

### G.6.2. Встановлення та перегляд експлуатаційних меж та умов

Інформація щодо встановлення та перегляду експлуатаційних меж та умов ядерних установок наведена у пункті G.6.2. НДУ-2003. Відповідно до вимог введеного у дію документа “Основні положення забезпечення безпеки проміжних сховищ відпрацьованого ядерного палива сухого типу“ у проекті мають бути встановлені експлуатаційні межі та умови, що мають переглядатися експлуатуючою організацією з періодичністю, встановленою Держатомрегулювання.

В Україні на поточний час експлуатується ССВЯП для ВЯП реакторів типу ВВЕР-1000 ВП ЗАЕС та СВЯП-1 ЧАЕС.

Перша переоцінка безпеки ССВЯП ЗАЕС проведена у 2006 році, за результатами якої у березні 2006 року затверджено "Звіт з аналізу безпеки сухого сховища відпрацьованого ядерного палива Запорізької АЕС. Версія 3.01.1". Подальша періодичність переоцінки безпеки на етапі експлуатації буде встановлена Держатомрегулювання окремо.

СВЯП-1 ЧАЕС призначений для ВЯП реакторів типу РБМК-1000. Оцінка безпеки СВЯП-1 ЧАЕС проведена у 2007 році. За умовами ліцензії Держатомрегулювання “Експлуатація ядерної установки – сховища відпрацьованого ядерного палива (СВЯП-1)” наступна оцінка безпеки СВЯП-1 повинна бути виконана в термін до 31 грудня 2012 року.

### G.6.3. Процедури експлуатації

Відповідно до Закону України "Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії" в ліцензії на експлуатацію установки зазначаються, зокрема, умови здійснення цієї діяльності, які значною мірою базуються на положеннях експлуатаційно-технічної документації, представленої заявником. В документації встановлені процедури експлуатації, технічного обслуговування, контролю, перевірки та випробування обладнання установки, межі та умови її експлуатації.

Експлуатація СВЯП, здійснюється за спеціальними інструкціями, що були розроблені відповідно до Звіту з аналізу (оцінки) безпеки і Технологічного регламенту безпечної експлуатації та погодженими з Держатомрегулюванням.

Прикладом таких документів можуть бути:

для ССВЯП ЗАЕС:

- Інструкція з експлуатації ССВЯП;

- Інструкція з ядерної безпеки при транспортуванні, перевантаженні та зберіганні ядерного палива;

- Інструкція з технічного обслуговування та контролю за станом відпрацьованого палива та контейнерів зберігання на майданчику ССВЯП;

- Інструкція щодо організації робот з відпрацьованим паливом при відправлені його на зберігання до ССВЯП ЗАЕС;

- Інструкція з ліквідації аварій та аварійних ситуацій у ССВЯП;

для СВЯП-1 ЧАЕС:

- Інструкція з ліквідації аварійних ситуацій та аварій у СВЯП-1;

- Інструкція з експлуатації обладнання транспортно-технологічної частини СВЯП-1;

- Інструкція з експлуатації мостового крану центрального залу СВЯП-1;

- Інструкція про порядок організації та проведення технічного обслуговування обладнання систем, важливих для безпеки;

- Інструкція з експлуатації системи охолодження та очищення води басейну витримки СВЯП-1.

### G.6.4. Інженерно-технічна підтримка експлуатації

Наукову та інженерно-технічну підтримку експлуатації установок для поводження з ВЯП здійснює ВП «Науково-технічний центр» ДП НАЕК «Енергоатом» у співпраці з науково-дослідними установами такими, як:

- Державний науковий центр Науково-дослідний інститут атомних реакторів Російської Федерації;

- Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України;

- Інститут ядерних досліджень НАН України;

- Севастопольський національний університет ядерної енергії та промисловості;

- Науково-дослідний інститут будівельних матеріалів та виробів;

- Інститут проблем безпеки НАН України.

На даний час пріоритетними напрямками робіт з наукової та інженерної-технічної підтримки поводження з ВЯП є:

- створення нових захисних матеріалів на основі гідриду титану за технологією, розробленою в ІПМ НАН України, та їх випробування в ІЯД НАН України та СНУЯЕП;

- створення технології виробництва бетонів та еластомірів з домішками гідриду титану з підвищеним вмістом водню за участі фахівців НДІБМВ;

- супровід дослідних робіт, які проводяться в «ДНЦ НДІАР» (РФ) по «Експериментально - розрахунковому вивченню на скороченій тимчасовій базі поведінки ВЯП ВВЕР-1000 в умовах сухого зберігання на протязі 50 років».

Прикладом співпраці фахівців ДП НАЕК «Енергоатом» та інститутів Національної Академії Наук України може стати створення:

- прототипу установки оперативного контролю вигоряння ВЯП ВВЕР-1000, що дозволило розпочати розробку вітчизняної установки контролю вигоряння ВЯП з характеристиками, що перевищують закордонні аналоги;

- нового нейтронно-захисного матеріалу на основі гідридів титану та одержання двох патентів України - № 56381 «Нейтронно - захисний гідрид титану» та № 56382 «Високо-водневий сповільнювач нейтронів гідриду цирконію».

З метою подальшого розвитку фундаментальних та прикладних досліджень в сфері безпеки АЕС створено Інститут проблем безпеки АЕС України. Основними напрямками наукової діяльності цієї установи визначено:

- безпеку та ефективність експлуатації АЕС;

- технології утилізації РАВ;

- технології зняття з експлуатації енергоблоків АЕС та перетворення ОУ в екологічно безпечну систему.

ДП НАЕК “Енергоатом“ підтримує постійний зв'язок з організаціями Російської Федерації, які брали участь у проектуванні АЕС і продовжують надавати інженерну підтримку стосовно установок, що експлуатуються.

З метою дослідження умов сухого зберігання ВЯП реакторів типу ВВЕР-1000 ДП НАЕК “Енергоатом” розробив та продовжує реалізувати довгострокову “Програму робіт з дослідження умов зберігання відпрацьованого ядерного палива”. Ця програма спрямована на отримання результатів, якими підтверджується достатність або надмірний консерватизм прийнятих обмежень щодо експлуатації СВЯП сухого типу при забезпеченні виконання вимог безпеки на встановленому рівні.

### G.6.5. Повідомлення регулюючому органу про інциденти, суттєві стосовно безпеки

Відповідно до “Загальних положень забезпечення безпеки атомних станцій”, введених у дію у 2008 році, відповідальність за повноту та якість розслідування, своєчасність надання результатів розслідування органу державного регулювання, а також розробку і реалізацію заходів, що запобігають повторенню порушень нормальної експлуатації та аварій, несе експлуатуюча організація.

Інформація про всі випадки порушень нормальної експлуатації, аварійні ситуації та аварії, що відбуваються на АЕС, надаються негайно оперативному черговому Держатомреглювання України. Події на АЕС вважаються порушеннями в роботі АЕС, якщо вони призвели до відхилень від меж та/або умов безпечної експлуатації або до відхилень від нормальної експлуатації та характеризуються певними наслідками, визначеними у документі “Положення про порядок розслідування та обліку порушень в роботі атомних електричних станцій”. Це положення встановлює:

- категорії порушень;

- порядок розслідування порушень (визначення їх безпосередніх і корінних
причин, оцінка з точки зору впливу на безпеку, розробка коригувальних
заходів);

- порядок обліку порушень;

- форму повідомлення про порушення, що направляється регулюючому органу.

Про кожне порушення в роботі установки надається:

- оперативне повідомлення;

- попереднє повідомлення;

- додаткове повідомлення;

- звіт про розслідування порушення в роботі АС;

- звіт про додаткове розслідування порушення в роботі АС (у разі проведення додаткового розслідування);

- звіт про виконання коригувальних заходів, затверджених за результатами розслідування порушень у роботі АС (щокварталу для кожної АС).

На вимогу Держатомрегулювання України, до складу комісії з розслідування порушення в роботі енергоблоку АЕС залучаються працівники органу державного регулювання та його експерти.

### G.6.6. Аналіз інформації про експлуатацію установки

Аналіз інформації про експлуатацію установки здійснюється протягом всіх періодів її життєвого циклу. За результатами такого аналізу встановлюють терміни та межі безпеки експлуатації.

Держатомрегулюванням України застосовуються певні інспекційні процедури здійснення державного нагляду за станом обладнання, систем управління та контролю ядерних установок тощо, зокрема, в частині поводження з ВЯП та РАВ.

### G.6.7. Планування зняття з експлуатації установок

Інформація стосовно вимог законодавства України в частині планування зняття з експлуатації ядерних установок, представлених сховищами ВЯП, а також фактичний стан розробки планів зняття з експлуатації, надано у пункті G.4.2 цієї Доповіді.

## G.7. Захоронення ВЯП (ст. 10)

Як зазначалось у пункті В.1. цієї Доповіді Енергетичною стратегією України на період до 2030 року, визначено, що для ВЯП АЕС України передбачається реалізувати так зване “відкладене“ рішення – тривале (50 років і більше) зберігання ВЯП з наступним визначенням та ухваленням остаточного рішення щодо його переробки або захоронення.

Згідно із завданням 3 Загальнодержавної цільової екологічної програми поводження з РАВ, у складі другої черги комплексу "Вектор", розпочато проектування сховища для довгострокового зберігання високоактивних РАВ, що утворюються після переробки в Російській Федерації ВЯП українських АЕС.

Для остаточного захоронення високоактивних та довгоіснуючих РАВ, у тому числі РАВ від переробки ВЯП, відповідно до Стратегії поводження з РАВ в Україні, планується створення геологічного сховища.

# Розділ Н. БЕЗПЕКА ПОВОДЖЕННЯ З РАДІОАКТИВНИМИ ВІДХОДАМИ

## H.1. Загальні вимоги відносно безпеки (ст. 11)

Загальні вимоги щодо забезпечення безпеки на усіх стадіях поводження з РАВ встановлено у законодавчих та нормативних документах, вказаних у пункті Н.1 НДУ-2008. У Додатку 6 цієї доповіді вказані нормативно-правові акти, введені в дію за період до 1.07.2011.

Підтвердження дотримання ліцензіатами вимог безпеки здійснюється в рамках оцінки безпеки об’єктів, призначених для поводження з РАВ та діяльності щодо поводження з РАВ (safety assessment of facilities and activities), шляхом аналізу щорічних звітів із дотримання вимог радіаційної безпеки при експлуатації об’єктів та шляхом здійснення державного нагляду.

Відповідно до встановлених вимог регулюючих органів ліцензіат здійснює періодичну переоцінку безпеки, з урахуванням досвіду здійснення діяльності.

### H.1.1. Забезпечення підкритичності та відводу залишкового тепла

У класифікації РАВ, встановленої у "Основних санітарних правилах забезпечення радіаційної безпеки України", категорія високоактивних РАВ (ВАВ) розподіляється на дві підкатегорії:

- "низькотемпературні" – ВАВ, питоме тепловиділення яких у місцях тимчасового зберігання або в захороненнях не перевищує 2 кВт/м3;

- "тепловидільні" – ВАВ, питоме тепловиділення яких становить 2 і більше кВт/м3.

Відповідно до нормативного документу Вимоги до упаковок для довгострокового зберігання та захоронення високоактивних РАВ від переробки ВЯП:

- при встановленні вимог до упаковок ВАВ, рівень тепловиділення упаковки РАВ обмежується таким чином, щоб забезпечувалася стабільність фізичних, хімічних і механічних характеристик упаковки РАВ протягом визначеного проектом сховища строку;

-  при встановлені вимог до форми ВАВ, вміст подільних матеріалів у формі ВАВ обмежується таким чином, щоб виключити умови виникнення критичності упаковки РАВ. При обґрунтуванні під критичності упаковки РАВ необхідно враховувати наявність та кількість таких радіонуклідів:

| Радіонуклід | Хімічний символ |
| --- | --- |
| Уран | U-232, U-234, U-235, U-236 |
| Нептуній | Np-237 |
| Плутоній | Pu-238, Pu-239, Pu-240, Pu-241, Pu-242 |
| Америцій | Am-241, Am-242m, Am-243 |
| Кюрій | Cm-243, Cm-244, Cm-245 |

Відповідно до вказаних норм, НАЕК "Енергоатом" розробив вимоги до контейнерів та упаковок для довгострокового зберігання ВАВ від переробки ВЯП реакторів ВВЕР-440, що повертаються в Україну з Російської Федерації. Ці вимоги погоджені Держатомрегулювання України у 2011 році. Вони встановлюють, що:

- питоме тепловиділення форми ВАВ, що повертаються в Україну, не повинно перевищувати 2 кВт/м3;

- концентрації подільних радіонуклідів мають визначатися шляхом лабораторних вимірювань, а розрахунки підкритичності проводитися з урахуванням можливої неоднорідності розподілу таких радіонуклідів в упаковці.

При цьому, тепловиділення упаковок ВАВ має бути враховано при проектуванні сховищ для їх довгострокового зберігання.

### H.1.2. Забезпечення мінімізації утворення РАВ

Вимога щодо забезпечення утворення РАВ на якомога нижчому практично досяжному рівні встановлена законодавством (стаття 3 Закону України “Про поводження з радіоактивними відходами”, стаття 5 Закону України “Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку”).

Статтею 21 Закону України “Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку” визначено, що однією із функцій органу управління у сфері використання ядерної енергії є “планування заходів, спрямованих на забезпечення мінімального рівня утворення радіоактивних відходів під час використання ядерної енергії”.

На діючих АЕС обсяг заходів з мінімізації утворення РАВ визначається  у програмах поводження з РАВ (мінімізації РАВ) ВП АЕС, які переглядаються кожні 3 роки. Виконання заходів з мінімізації утворення РАВ на АЕС є умовою ліцензії на експлуатацію енергоблоків. Звіти щодо виконання вказаних заходів щоквартально надаються до Держатомрегулювання України.

До найбільш ефективних заходів, передбачених цими програмами  для АЕС з метою скорочення надходження ТРВ до сховищ тимчасового зберігання, відносяться: радіометричний контроль металевої стружки з наступним сортуванням, повторне використання теплоізоляційного матеріалу, повторне використання інструмента й устаткування після дезактивації, аналіз обсягів надходження трапних вод від підрозділів АЕС.

На кожній АЕС, включаючи Чорнобильську АЕС, розроблені і затверджені значення контрольних рівнів утворення і надходження до станційних сховищ рідких і твердих РАВ, які періодично переглядаються  в сторону зменшення в залежності від досягнутих реальних рівнів утворення РАВ внаслідок реалізації заходів Програм поводження з радіоактивними відходами  АЕС.

У результаті реалізованих організаційно-технічних заходів і посилення контролю за виконанням Програм по поводженню з РАВ є наявною тенденція зниження щорічних темпів утворення та накопичення РАВ.

На ДСП ЧАЕС організаційні та технічні заходи з підтримання на мінімально можливому рівні обсягів утворення РАВ включають:

- дезактивацію демонтованого радіаційно-забрудненого обладнання;

- експлуатацію майданчика тимчасового складування технологічних матеріалів, що утворюються в ході робіт з перетворення ОУ на екологічно безпечну систему і можуть бути повторно використані при будівельних роботах із спорудження НБК.

Спеціалізованими підприємствами, що здійснюють діяльність з поводження з РАВ  на території чорнобильської зони відчуження, експлуатуються установки дезактивації радіоактивно забруднених металовиробів та обладнання, внаслідок чого частина з них звільняється від регулюючого контролю, обсяги РАВ, що підлягають захороненню, зменшуються.

### H.1.3. Врахування взаємозалежності різних стадій поводження з РАВ

Вимоги щодо забезпечення взаємозалежності різних стадій поводження з РАВ визначені у ряді нормативних документів. Основні з них наведені у пункті Н.1.3           НДУ-2008.

Практичні заходи та плани щодо забезпечення взаємозалежності різних стадій поводження з РАВ наведено у пунктах В.3, В.4.1 - В.4.4 цієї Доповіді.

Відповідно до цієї інформації, обраний стратегічний варіант розвитку системи поводження з РАВ в Україні передбачає:

- переробку РАВ АЕС на майданчиках АЕС до стану прийнятного для захоронення або довгострокового зберігання;

- збір, кондиціонування, тимчасове зберігання, транспортування РАВ, які утворюються у медицині, науці, промисловості на міжрегіональних спеціалізованих підприємствах з поводження з РАВ, що входять до складу ДК "УкрДО "Радон";

- централізоване захоронення низько- та середньоактивних короткоіснуючих РАВ та довгострокове зберігання довгоіснуючих та високоактивних РАВ усіх виробників України у сховищах на майданчику комплексу „Вектор”;

- підвищення безпеки поводження з РАВ, що утворилися внаслідок Чорнобильської катастрофи;

- захоронення довгоіснуючих та високоактивних РАВ у геологічному сховищі.

Головним напрямком технічної політики ДП НАЕК «Енергоатом» в сфері поводження з РАВ є створення сучасної інфраструктури поводження з РАВ, яка повинна забезпечувати взаємозалежність всіх стадій поводження з РАВ від збирання до передачі їх на захоронення, а саме:

- безпечні збирання та первинну переробку РАВ до стану, що є прийнятним для тимчасового зберігання у сховищах на майданчиках АЕС;

- переробку РАВ з метою отримання кінцевого продукту, який може бути переданий на довгострокове зберігання та захоронення.

З метою зменшення накопичених обсягів радіоактивних відходів і строку їх зберігання на майданчиках АЕС та створення і впровадження цілісної інфраструктури поводження з радіоактивними відходами у 2009 році наказом МНС та Мінпаливенерго затверджено Спільний план дій Мінпаливенерго і МНС на період 2009-2017 роки з реалізації державної політики у сфері поводження з радіоактивними відходами ДП НАЕК «Енергоатом» на етапі підготовки та передачі на захоронення та довгострокове зберігання.   Реалізації цього плану здійснюється за такими напрямками:

- уніфікація контейнерного парку та створення транспортно-технологічної системи підготовки та передачі РАВ;

- розробка критеріїв приймання РАВ;

- ціноутворення при поводженні з РАВ;

- поводження з ВАВ, що повертатимуться з Російської Федерації після переробки ВЯП українських АЕС.

ДП НАЕК "Енергоатом" розроблено:

- першу редакцію документу, що встановлює вимоги до кінцевого продукту переробки РАВ АЕС з метою забезпечення їх прийнятності для захоронення у центральних сховищах РАВ на майданчику комплексу "Вектор".

- вимоги до контейнерів та упаковок для довгострокового зберігання ВАВ від переробки ВЯП реакторів ВВЕР-440, що повертаються в Україну з Російської Федерації.

На ДСП ЧАЕС розроблена та діє “Інтегрована програма поводження з радіоактивними відходами на етапі припинення експлуатації ЧАЕС та перетворення об’єкта “Укриття“ на екологічно безпечну систему“. Метою програми є створення та забезпечення функціонування інтегрованої оптимізованої схеми поводження з РАВ на ЧАЕС з урахуванням існуючих та запланованих до будівництва на ДСП ЧАЕС і у зоні відчуження об’єктів, призначених для поводження з РАВ. Інтегрована схема поводження з РАВ ЧАЕС дозволить забезпечити поводження з усіма потоками РАВ (waste streams) на ДСП ЧАЕС, як накопичених під час експлуатації та тих, що утворилися під час ліквідації Чорнобильської катастрофи, так і тих що будуть утворюватися при знятті з експлуатації  та роботах на об’єкті "Укриття".

### H.1.4. Забезпечення ефективного захисту окремих осіб, суспільства та навколишнього природного середовища

Система радіаційного захисту персоналу, населення та навколишнього природного середовища, заходи, що здійснюються для забезпечення радіаційного захисту в Україні при поводженні з РАВ викладено у пункті F.4 цієї Доповіді.

### H.1.5. Врахування біологічних, хімічних та інших ризиків

Вміст у складі РАВ біологічних, хімічно-активних, токсичних, самозаймистих або вибухонебезпечних речовин має враховуватися при визначенні методів та технологій сортування, попередньої обробки та переробки РАВ. Має бути досягнуто недопущення негативного впливу цих речовин на подальших стадіях поводження з РАВ – при зберіганні та захороненні РАВ.

Згідно із вимогами нормативних документів:

- РАВ, що містять хімічно-активні речовини мають бути оброблені з метою повної нейтралізації цих речовин, для недопущення їх включення до складу упаковки РАВ;

- вибухонебезпечні або самозаймисті РАВ мають бути переведені у небезпечний стан у місці їх утворення;

- горючі РАВ мають бути переведені у негорючий стан;

- вміст органічних та біологічних речовин у складі РАВ обмежується з метою мінімізувати мікробіологічну деградацію, що можу призводити до порушення структурної стабільності упаковки РАВ та утворення комплексоутворюючих сполук (complexing agents);

- токсичні РАВ на захоронення не приймаються.

Допустимий вміст небезпечних речовин в упаковці РАВ оцінюється при проведенні оцінки безпеки сховища РАВ, виходячи з розрахунків сумарного впливу на здоров'я людини радіаційних та інших небезпечних чинників.

### H.1.6. Уникнення передбачуваних негативних наслідків для прийдешніх поколінь, серйозніших ніж для нинішнього покоління

Згідно із основним принципами державної політики у сфері використання ядерної енергії, визначеними у статті 5  Закону України “Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку”, будь-яка діяльність у сфері використання ядерної енергії не має призводити до більшого негативного впливу на майбутні покоління ніж той, що допускається для нинішнього покоління.

Забезпечення практичної реалізації цього принципу набуває особливого значення при здійсненні діяльності із захоронення та довгострокового (більше ніж 50 років) зберігання РАВ, оскільки період існування таких об’єктів перевищує термін життя одного покоління. Тому, гарантування надійної ізоляції РАВ від навколишнього природного середовища (environment) при обґрунтуванні безпеки сховищ РАВ є одним із принципів державної політики у сфері поводження з РАВ, відповідно до статті 3 Закону України "Про поводження з РАВ".

Надійна ізоляція РАВ на практиці забезпечується системою взаємодоповнювальних природних і інженерних бар’єрів, яка має забезпечувати безпеку протягом терміну потенційної небезпеки РАВ, з урахуванням можливих зовнішніх впливів природного та техногенного походження.

Доведення не перевищення радіаційного впливу на населення у довгостроковий період після закриття сховища РАВ, відповідно норм радіаційної безпеки, здійснюється   за результатами оцінки безпеки сховищ. Відповідно до нормативних вимог оцінка безпеки сховищ для захоронення та довгострокового зберігання РАВ проводиться, як на період експлуатації, так і на період після закриття сховища.

Згідно із пунктом 3.10.5 "Вимог до вибору майданчика для розміщення сховища для захоронення РАВ", радіаційний захист майбутніх поколінь уважається забезпеченим (з урахуванням невизначеностей (uncertainties) прогнозних оцінок на віддалене майбутнє), якщо оцінені ризики для здоров'я людини  перебувають у діапазоні від 5Е-7 до 5Е-5 на рік. При цьому ризик 5Е-7 на рік розглядається як цільове значення, що використовується при оптимізації радіаційного захисту. У разі, якщо оцінене значення ризику (estimated risk) перевищує (exceeds) 1E-6, але нижче (but lower than) 5Е-5 на рік, radiation protection is considered sufficient.

Крім цього, має забезпечуватись зниження імовірності ненавмисного вторгнення до сховища, шляхом вибору місця розташування майданчика сховища, а також запровадженням заходів активного та пасивного адміністративного контролю над сховищем, забезпеченням збереження відомостей щодо сховища.

### H.1.7. Зменшення надмірного тягаря на прийдешні покоління

Поводження з РАВ має здійснюватись таким чином, щоб відповідальність за безпеку не перекладалась на майбутні покоління.

Стосовно діяльності із захоронення РАВ це реалізується шляхом впровадження пасивного режиму безпеки системи захоронення після завершення періоду активного адміністративного контролю. Це означає, що характеристики бар’єрів мають бути такими, щоб безпека сховища після того, як завершено активний контроль над сховищем, не залежала від моніторингу, нагляду, превентивних або коригуючи дій, а тривалість необхідного активного контролю була мінімальною.

В Україні централізоване захоронення та довготривале зберігання РАВ буде здійснюватись на майданчику комплексу "Вектор" на території зони відчуження. Тому, необхідні заходи та тривалість активного адміністративного контролю та моніторингу сховищ для захоронення та довгострокового зберігання РАВ будуть плануватись із урахуванням комплексної оцінки безпеки майданчика комплексу "Вектор" з урахуванням усіх розміщених та запланованих на ній об’єктів, призначених для поводження з РАВ.

Стосовно об’єктів, призначених для переробки та зберігання РАВ, у відповідності до нормативних вимог вже при проектуванні мають розроблятися проекти майбутнього зняття з експлуатації, які протягом періоду експлуатації об’єктів періодично мають переглядатися із урахуванням актуальних технологій та засобів.

Щодо зменшення фінансового тягаря на прийдешні покоління створено фінансовий механізм щодо формування Державного фонду поводження з РАВ, коли виробники РАВ  на етапі своєї діяльності сплачують відповідні податкові внески, які спрямовуються на створення необхідної інфраструктури для поводження з РАВ. Детальніше питання фінансового забезпечення поводження з РАВ розглянуті у пунктах F 2.2, F 2.3 цієї Доповіді.

## H.2. Існуючі установки і практична діяльність в минулому (ст. 12)

У звітний період поводження з РАВ в Україні здійснювалось на майданчиках діючих АЕС, дослідницьких ядерних реакторів, ДСП ЧАЕС, спеціалізованих підприємств зони відчуження та ДМСК ДК “УкрДО „Радон”.

Інформація щодо експлуатації існуючих об’єктів, призначених для поводження з РАВ наведена у пунктах В.4.1. – В.4.5.

Перелік наявних установок для поводження з РАВ станом на 01.07.2011 наведено у додатку 3 цієї Доповіді.

Інформація щодо РАВ від практичної діяльності у минулому наведено у пункті D.4.3 цієї Доповіді.

### H.2.1. Безпека існуючих установок

Безпека існуючих об’єктів, призначених для поводження з РАВ забезпечується відповідно до технологічних регламентів та інструкцій з експлуатації та обслуговування (operation and maintenance), регламентів радіаційно-дозиметричного контролю та моніторингу навколишнього середовища, планів аварійного реагування, процедур забезпечення якості.

Всі об’єкти, відповідно до проектів, обладнані системами радіаційного контролю, на територіях навколо сховищ РАВ облаштовані мережі спостережних свердловин для контролю за станом підземних та ґрунтових вод. Із встановленою у регламентах радіаційного контролю та моніторингу періодичністю контролюються показники радіаційної обстановки на об’єктах та у навколишньому середовищі. Отримані результати аналізуються та порівнюються із встановленими контрольними рівнями.

Забезпечуються адекватні засоби індивідуального захисту персоналу та ведеться індивідуальний дозиметричний контроль.

Ліцензіати щоквартально та щорічно надають регулюючому органу звіти з радіаційної безпеки об’єктів, призначених для поводження з РАВ, у яких надаються відомості про отримані дані за результатами радіаційно-дозиметричного контролю та моніторингу, дотримання контрольних рівнів, аналіз випадків перевищення контрольних рівнів, вжиті заходи щодо вдосконалення безпеки.  У нормативному документі "Вимоги до періодичності та змісту звітів, що надаються ліцензіатами у сфері використання ядерної енергії" встановлені вимоги до періодичності, структури та змісту таких звітів.

Всі об’єкти, призначені для поводження з РАВ обладнані, також, технічними засобами забезпечення безпеки, такими як системи пожежної сигналізації та пожежегасіння, вентиляції та очищення повітря, спецканалізації, визначення та вилучення вологи, контролю протікань та рівня води (для сховищ РРВ), резервними ємностями, тощо. Установки з переробки РАВ мають у своєму складі системи управління та контролю технологічних процесів переробки РАВ.

Усі зміни у проектній та експлуатаційній документації, реконструкція, модернізація, капітальний ремонт, що можуть вплинути на безпеку підлягають обов’язковій державній експертизі ядерної та радіаційної безпеки (стаття 40 Закону України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку").

### H.2.2. Практична діяльність в минулому

До практичної діяльності в минулому, в рамках Національних доповідей України за попередні періоди та у цій Доповіді (in the current report) віднесено:

- діяльність щодо поводження з РАВ, пов’язана із ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи, у тому числі, діяльність на об’єкті "Укриття", розміщення РАВ у ПЗРВ "Підлісний", ПЗРВ "3-я черга ЧАЕС", ПТЛРВ та пунктах зберігання РАВ від дезактивації та санітарної обробки транспорту за межами зони відчуження у Київській, Житомирській, Чернігівській областях;

-  діяльність, пов’язана із захороненням РАВ неядерного сектору, що виникали при використанні радіонуклідних ДІВ у різних галузях науки, медицини, промисловості, у сховищах ДМСК ДК "УкрДО "Радон", що здійснювалось до прийняття рішення щодо перепрофілювання ДМСК у пункти збору та тимчасового зберігання РАВ (1996 рік);

- діяльність ДК "УкрДО "Радон" із ліквідації сховища РАВ "Макарів", утвореного в рамках колишніх військових програм СРСР та розміщення цих РАВ на ПЗРВ Київського ДМСК, здійснена у 2000 році.

Відомості щодо цих РАВ наведено у пунктах 4.5, 4.6 Додатку 4 до цієї Доповіді.

Інформацію щодо діяльності на об’єкті "Укриття" наведено у Додатку 9 до цієї Доповіді.

Рішення щодо подальшого поводження з РАВ, розміщеними у законсервованих сховищах РАВ ДМСК ДК "УкрДО "Радон" та у ПЗРВ і ПТЛРВ на території зони відчуження мають прийматися за результатами переоцінки безпеки цих об’єктів.

The safety reassessments of these facilities are under development. Based on the reassessments, the time frame while facilities can be considered safe will be justified and decisions on RW removal will be planned as foreseen in State RW Management Programme.

Згідно із особливими умовами виданих Держатомрегулювання України ліцензій, ДМСК здійснюють переоцінку безпеки сховищ РАВ, у тому числі тих, експлуатація яких здійснювалась у попередній період, відповідно до технології захоронення. Оцінки безпеки таких сховищ мають містити також обґрунтування довготривалої безпеки сховищ. Базуючись на результатах переоцінки безпеки, мають плануватись заходи з перепрофілювання ДМСК, в рамках виконання завдань Загальнодержавної цільової екологічної програми поводження з РАВ, пов’язані із вилученням РАВ із законсервованих сховищ та вивезення до центральних сховищ комплексу "Вектор".

При здійсненні переоцінки безпеки мають враховуватись дані щодо проектів сховищ із урахуванням проведених модернізацій чи реконструкцій; дані щодо радіонуклідного складу, активності та інших характеристик РАВ, розміщених у сховищах; дані по характеристикам майданчиків (гідрогеологічним, метрологічним, сейсмічним, демографічним тощо); інформація щодо подій та зовнішніх та природних факторів, що сталися за період існування сховищ та могли вплинути на стан їхньої безпеки; даних радіаційного контролю та моніторингу навколишнього середовища, отриманих за період експлуатації сховищ.

Щодо РАВ, розміщених у ПТЛРВ зони відчуження, то рішення щодо необхідності вжиття додаткових заходів втручання з метою зменшення їх небезпеки (вилучення, пере- захоронення тощо) будуть прийматися з урахуванням результатів обстежень місць розміщення РАВ на територіях ПТЛРВ.

До прийняття рішень щодо подальшого поводження із РАВ розміщеними у ПЗРВ "Підлісний", ПЗРВ "3-я черга ЧАЕС", які є довгоіснуючими та високоактивними, передбачено створення додаткових бар’єрів цих сховищ та вдосконалення систем моніторингу. Див. також пункт В 4.3 цієї доповіді.

## H.3. Вибір майданчиків для установок, що пропонуються (ст. 13)

Відповідно до Стратегії поводження з РАВ в Україні, нові об’єкти, призначені для переробки та тимчасового зберігання РАВ планується створювати на майданчиках діючих АЕС, ЧАЕС, ДМСК ДК "УкрДО "Радон", комплексу "Вектор". У складі оцінки безпеки таких об’єктів, згідно із вимогами до структури та змісту звітів з аналізу безпеки установок для переробки РАВ та сховищ для зберігання РАВ, аналізується вплив факторів, пов’язаних із місцем розташування майданчика (метеорологічних, геологічних, гідрологічних, сейсмічних, техногенних, соціально-економічних) на безпеку об’єкта на етапах будівництва, експлуатації та зняття з експлуатації. Оскільки вказані фактори були також застосовані при виборі існуючих майданчиків, то при оцінках допускається застосування даних із звітів з аналізу безпеки діючих об’єктів, на майданчиках яких споруджуються нові об’єкти, призначені для поводження з РАВ.

Щодо вибору майданчика сховищ для захоронення РАВ, то відповідно до нормативного документу “Вимоги до вибору майданчика для розміщення сховища для захоронення радіоактивних відходів”, майданчик вважається придатним для розміщення сховища, якщо за результатами оцінки безпеки доведено здатність системи захоронення забезпечити утримування та/або ізоляцію РАВ від доступного середовища протягом терміну їх потенційної небезпеки, відповідно до вимог та критеріїв радіаційної безпеки.

Розглядаються характеристики майданчика, які:

- забезпечують ізоляцію радіонуклідів від доступного середовища;

- можуть впливати на швидкість перенесення і накопичення радіоактивних речовин у навколишньому природному середовищі;

- забезпечують захист інженерних бар‘єрів від впливів зовнішніх подій та процесів.

Також розглядаються зовнішні події та процеси природного і техногенного походження, які можуть впливати на безпеку системи захоронення при експлуатації, у період закриття та після закриття сховища.

Встановлені вимоги застосовуються як для пошуку нових майданчиків, так і переоцінки безпеки сховищ, розміщених на раніше обраних майданчиках, у тому числі, майданчику комплексу “Вектор”, ПЗРВ "Буряківка", майданчиків сховищ РАВ ДМСК ДК "УкрДО "Радон".

Відповідно до Закону України "Про порядок прийняття рішень про розміщення, проектування, будівництво ядерних установок і об’єктів, призначених для поводження з РАВ, які мають загальнодержавне значення", рішення про розміщення та проектування сховища для захоронення РАВ приймає Верховна Рада України шляхом прийняття відповідного Закону України. Рішення приймається Верховною Радою України тільки в разі погодження щодо розміщення  сховища на своїй території місцевими органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування за результатами проведення консультативного референдуму із залученням громадян та громадських слухань.

## H.4. Проектування та спорудження установок (ст. 14)

Відповідно до статті 24 Закону України "Про поводження з РАВ", проектування об’єктів, призначених для поводження з РАВ, здійснюється відповідно до діючих норм, правил і стандартів з використанням технологій, які були підтверджені досвідом, випробуваннями чи аналізом. Проект сховища для захоронення РАВ має містити оцінку безпеки на період експлуатації та на довгостроковий період після закриття сховища.

Оцінка відповідності прийнятих проектних рішень щодо об’єкта, призначеного для поводження з РАВ вимогам норм та правил з радіаційної безпеки здійснюється в ході здійснення Державної експертизи таких проектів. Обов’язковими складовими Державної експертизи проектів об’єктів, призначених для поводження з РАВ є Державна експертиза ядерної та радіаційної безпеки та Державна екологічна експертиза. Державну експертизу ядерної та радіаційної безпеки виконує Держатомрегулювання, із залученням організацій технічної підтримки. До проведення Державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки проектів залучаються як національні так і міжнародні організації технічної підтримки (Technical support organizations), в рамках технічного співробітництва Держатомрегулювання з ЄК, ЄБРР, країнами із розвиненою ядерною енергетикою. Державну екологічну експертизу виконує Міністерство екології України.

Стосовно об’єктів, призначених для переробки та зберігання РАВ, у відповідності до нормативних вимог вже при проектуванні мають розроблятися проекти майбутнього зняття з експлуатації, які протягом періоду експлуатації об’єктів періодично мають переглядатися із урахуванням актуальних технологій та засобів.

Для сховищ для захоронення РАВ при проектуванні розробляються основні проекті рішення щодо підготовки заповнених модулів (відсіків) сховища до закриття (спорудження первинного накриття) та щодо закриття сховища.

Відповідність проектних рішень вимогам ядерної та радіаційної безпеки проектів: об’єктів призначених для поводження з РАВ на ЧАЕС – ЗПРРВ та ПКПТРВ, на майданчику комплексу "Вектор" – СОПСТРВ, ТРВ-1, ТРВ-2, на майданчиках діючих АЕС – комплекси з переробки ТРВ, було підтверджено за результатами Державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки.

У 2010 році Держатомрегулювання України, у складі Державної експертизи, проведено Державну експертизу ядерної та радіаційної безпеки проекту будівництва централізованого сховища для довгострокового зберігання ДІВ на майданчику комплексу "Вектор", за результатами якої підтверджена відповідність основних проектних рішень сховища вимогам безпеки. До початку спорудження ліцензіат має отримати ліцензію Держатомрегулювання на будівництво сховища, із представленням усіх необхідних оцінок безпеки та процедур якості при будівництві, відповідно до вимог законодавства.

## H.5. Оцінка безпеки установок (ст. 15)

При прийнятті рішення щодо видачі ліцензії на будівництво сховища для захоронення чи зберігання РАВ одним із основних документів є Позитивний висновок Державної експертизи проекту, із урахуванням Державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки та Державної екологічної експертизи.

Оцінка безпеки об’єкту, призначеного для поводження з РАВ оформляється у вигляді звіту з аналізу безпеки (ЗАБ). Вимоги до структури та змісту ЗАБ встановлені у відповідних нормативних документах. ЗАБ розробляються та поступово уточнюються на всіх етапах життєвого циклу об’єктів – починаючи з вибору майданчика, проектування і завершуючи етапами експлуатації та закриття. ЗАБ сховища для захоронення РАВ на після експлуатаційний період переглядається з урахуванням досвіду експлуатації та даних моніторингу навколишнього середовища з наданням додаткових обґрунтувань довгострокової безпеки сховища після його закриття.

При оцінці довгострокової безпеки сховища для захоронення РАВ проводять прогнозні оцінки радіологічного впливу сховища на людину та навколишнє природне середовище при реалізації сценаріїв подій та процесів і порівняння результатів таких оцінок із встановленими критеріями безпеки. Має забезпечуватися щоб наслідки:

- сценаріїв нормальної еволюції (протікання природних процесів на майданчику та деградація інженерних бар‘єрів сховища) не перевищували  визначену нормами радіаційної безпеки квоту ліміту річної ефективної дози;

- альтернативних сценаріїв (реалізація малоймовірних природних руйнівних подій, які порушують утримувальну та ізолювальну функції системи захоронення після закриття сховища) не перевищували 1мЗв/рік;

- сценаріїв ненавмисного вторгнення до сховища на момент завершення адміністративного контролю не перевищували 50 мЗв/рік.

Для сховищ для захоронення РАВ, розміщених на майданчику комплексу "Вектор" (ТРВ-1, ТРВ-2) до початку експлуатації мають бути підготовлені оновлені варіанти оцінок безпеки. У тому числі,  умовами ліцензії на будівництво сховищ встановлена вимога щодо проведення оцінки спільного впливу цих сховищ та розміщеного на цьому ж майданчику СОПСТРВ, на людей та навколишнє середовище на період експлуатації та на довгостроковий період після закриття сховищ. Результати такого аналізу будуть надані до Держатомрегулюваня України для отримання ліцензії на експлуатацію сховищ ТРВ-1, ТРВ-2.

Для об’єктів, призначених для переробки РАВ на майданчику ЧАЕС (ЗПРРВ та ПКПТРВ) з урахуванням робіт із введення в експлуатацію (проведення "холодних" та "гарячих" випробувань) будуть  розроблені заключні (final) ЗАБ.

## H.6. Експлуатація установок (ст. 16)

Н.6.1 Ліцензування експлуатації об’єктів, призначених для поводження з РАВ

Відомості щодо системи ліцензування у сфері поводження з РАВ та ВЯП представлені у пункті Е 2.2. цієї Доповіді.

У нормативному документі "Умови і вимоги безпеки (ліцензійні умови) провадження діяльності з переробки, зберігання та захоронення РАВ" встановлені загальні ліцензійні умови та вимоги, яких мають дотримуватись підприємства ліцензіати, що здійснюють діяльність із переробки і зберігання РАВ та експлуатуючі організації сховищ для захоронення РАВ. До складу документів, які надаються заявником для отримання ліцензії на діяльність з експлуатації об’єкта, призначеного для поводження з РАВ обов’язково входять:

- звіт з аналізу безпеки, розроблений із урахуванням усіх змін та модифікацій до проекту, що були внесені в ході будівництва, результатів індивідуальних та комплексних випробувань систем та обладнання об’єктів;

- технологічний регламент експлуатації об’єкта;

- програма радіаційного контролю та моніторингу;

- критерії приймання РАВ на об’єкт для переробки, зберігання чи захоронення;

- програма якості;

- відомості щодо кваліфікації персоналу;

- аварійний план.

Н.6.2 Встановлення та перегляд експлуатаційних меж та умов

У складі ЗАБ та Технологічного регламенту експлуатації надається детальний опис операцій, пов’язаних із експлуатацією об’єкта, в залежності від призначення об’єкта, приймання РАВ, транспортування усередині об’єкта, технологічні операції з переробки, порядок розміщення на зберігання чи захоронення РАВ, облік РАВ, дезактивація обладнання та інструментів, з допомогою яких здійснюється поводження з РАВ, вихідний контроль упаковок РАВ (для установок для переробки). Також, у ЗАБ обґрунтовуються експлуатаційні межі та умови технологічних систем та обладнання, системи радіаційного контролю, системи бар’єрів зберігання чи захоронення. Із урахуванням робіт із введення в експлуатацію можуть прийматися рішення щодо вдосконалення безпеки об’єктів шляхом коригування меж та умов експлуатації або, у разі необхідності, внесення модифікацій.

Після прийняття рішення щодо перепрофілювання та переоснащення ДМСК ДК "УкрДО "Радон" у пункти збору та тимчасового зберігання РАВ було зупинено експлуатацію сховищ РАВ за технологією захоронення та здійснюються заходи щодо впровадження технології контейнерного зберігання РАВ.

Н.6.3 Процедури експлуатації та технічного обслуговування

Відповідно до нормативного документу "Умови і вимоги безпеки (ліцензійні умови) провадження діяльності з переробки, зберігання та захоронення РАВ", ліцензіат провадить діяльність з переробки, зберігання та захоронення РАВ з використанням устаткування, обладнання і приміщень та технологічних регламентів, відомості про які містяться у матеріалах щодо оцінки безпеки, на підставі яких видана ліцензія. Ліцензіат, в рамках своєї системи якості, розробляє експлуатаційні інструкції та положення, необхідні для забезпечення здійснюваних технологічних процесів, операцій з обслуговування, радіаційного контролю, протиаварійних заходів.

Н.6.4 Інженерно-технічна підтримка

Інформацію із організації та забезпечення інженерно-технічної підтримки при експлуатації об’єктів, призначених для поводження з РАВ наведено у пункті Н.6.4. НДУ-2003.

При проведенні комплексу пошукових, оціночних, науково методичних, дослідницьких і проектних робіт з вибору майданчиків для розміщення геологічного сховища для захоронення довгоіснуючих та високоактивних РАВ, інженерно технічну підтримку здійснюють Інститут геохімії навколишнього середовища та Науково-інженерний центр радіологічних полігонних досліджень Національної академії наук України.

Н.6.5 Застосування процедур визначення характеристик та сортування РАВ

У проектах об’єктів, призначених для поводження з РАВ, які створюються на майданчиках діючих АЕС та ЧАЕС (див. пункти B 4.1, 4.2) передбачені системи сортування та характеризації РАВ із застосуванням сучасного дозиметричного та спектрометричного вимірювального обладнання. Таким чином буде забезпечене визначення характеристик РАВ, важливих з точки зору захоронення РАВ, а саме радіонуклідний склад, питома активність кожного радіонукліду. Також сортування передбачається здійснювати із урахуванням придатності РАВ до відповідного способу подальшої переробки – спалювання, пресування, цементація.

ДСП ЧАЕС із урахуванням характеристик рідких РАВ, що підлягають переробці на ЗПРРВ, розробляє рецептури кінцевого продукту ЗПРРВ з тим, щоб зацементовані упаковки РРВ відповідали критеріям приймання на захоронення у СОПСТРВ.

В ході введення в експлуатацію установки з вилучення та заводу з переробки твердих РАВ у складі ПКПТРВ ЧАЕС здійснюються додаткові випробування системи сортування РАВ. Специфіка системи сортування, що застосовується на цьому об’єкті пов’язана із особливостями РАВ, накопиченими на ЧАЕС, частина з яких є експлуатаційними, а частина утворились в результаті аварії. Такі РАВ мають різний радіонуклідний склад, який при завантаженні РАВ до СТВ ЧАЕС не визначався, через брак на той час (до 2003 року) відповідного обладнання.

На Централізованому сховищі для довгострокового зберігання відпрацьованих ДІВ на майданчику комплексу "Вектор" передбачається здійснювати операції з ідентифікації та сортуванню відпрацьованих ДІВ та розміщення у контейнери, відповідно до виду випромінювання та періоду напіврозпаду і подальше окреме зберігання контейнерів із різними типами ДІВ у різних відсіках сховища.

Н. 6.6 Повідомлення регулюючому органу про інциденти, суттєві стосовно безпеки

Відповідно до нормативного документу "Умови і вимоги безпеки (ліцензійні умови) провадження діяльності з переробки, зберігання та захоронення РАВ", у разі виникнення будь-якої ситуації або обставин, які призвели до порушень норм і правил радіаційної безпеки, або у випадку радіаційної аварії ліцензіат:

- протягом години інформує регулюючий орган, територіальний орган Міністерства охорони здоров'я України;

- розпочинає дії з  усунення порушень або, у разі аварії, дії, передбачені планами аварійних заходів;

- проводить службове розслідування причин та обставин, які призвели до порушень або аварій та подає Держатомрегулювання України звіт за його результатами.

Протягом звітного періоду інцидентів та аварій при здійсненні діяльності з поводження з РАВ не було.

## H.7. Заходи відомчого контролю після закриття (ст. 17)

При проектуванні сховища експлуатуючою організацією мають бути визначені заходи щодо зберігання архівів, розміщення інформації та обмежень на картах, які зберігаються у відповідних органах державної влади. Відповідно до статті 21 Закону України "Про поводження з РАВ", відповідальність за збереження документації, яка характеризує об’єкт покладається на орган державного управління у сфері поводження з РАВ і місцевий орган державної виконавчої влади.

Складовими відомчого контролю після закриття сховища для захоронення РАВ є активний та пасивний адміністративний контроль. Активний адміністративний контроль включає здійснення заходів із моніторингу, обслуговування , контролю цілісності бар‘єрів, проведення в разі необхідності відновлювальних робіт, запобігання доступу на територію сховища. Має бути розроблена програма післяексплуатаційного моніторингу сховища, спрямована на забезпечення контролю захисних властивостей бар’єрів сховища та своєчасне виявлення виходу радіонуклідів за межі сховища для вжиття, у разі необхідності, коригуючи заходів та проведення ремонтних робіт. Для запобігання несанкціонованому доступу на територію сховища, протягом активного адміністративного контролю може застосовуватись встановлення попереджувальних знаків та огорож.

Пасивний контроль передбачає обмеження на ведення господарської діяльності в межах майданчика сховища, збереження інформації про існування сховища.

На виконання робіт щодо організації проведення активного адміністративного контролю на етапі закриття сховища для захоронення РАВ експлуатуюча організація (operator organization) отримує окремий дозвіл Держатомрегулювання України.

На даний час в Україні відсутні сховища для захоронення РАВ, які б пройшли етап життєвого циклу “закриття”.

Розділ І. ТРАНСКОРДОННЕ ПЕРЕМІЩЕННЯ (ст. 27)

Україна не здійснює і не залучена до транскордонних переміщень РАВ.

Транскордонні переміщення ВЯП здійснюються від українських АЕС до Російської Федерації та з транзитом через територію України ВЯП АЕС “Козлодуй“, Республіка Болгарія до Російської Федерації.

Таким чином, Україна не здійснює відправку ВЯП для зберігання чи захоронення в місце призначення південніше 60 градусів південної широти (пункт 2 статті 27 Об’єднаної конвенції).

Транскордонні переміщення ВЯП здійснюються у відповідності до міжурядових угод про перевезення ядерних матеріалів:

- Росія – Україна від 1996 року;

- Росія – Болгарія – Україна від 2006 року.

Для дотримання вимог підпункту і) пункту 1 статті 27 Об’єднаної конвенції Держатомрегулюванням застосовується процедура видачі дозволу на кожне перевезення ВЯП відповідно до Порядку видачі дозволу на здійснення міжнародних перевезень радіоактивних матеріалів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.10.2007 № 1196 «Деякі питання перевезення радіоактивних матеріалів».

Однією із умов видачі дозволу є наявність у російського вантажоодержувача (оператора) дозволу уповноваженого державного органу Російської Федерації на імпорт ВЯП, що підтверджує згоду держави призначення. Попереднє повідомлення про транскордонне переміщення здійснюється відповідно до контракту операторів, яким визначено, що український оператор повідомляє російського оператора не пізніше ніж за 7 днів до відправлення ВЯП.

Транскордонне переміщення ВЯП АЕС “Козлодуй“ через територію України, як держави транзиту, здійснюється залізничним транспортом у відповідності до умов “Соглашения о международном железнодорожном грузовом сообщении (СМГС)“ від 1951 року, яке є обов’язковим для залізниць, вантажовідправників та вантажоодержувачів України, Республіки Болгарія, Російської Федерації.

# Розділ J. ВИЛУЧЕНІ ІЗ ОБІГУ ЗАКРИТІ РАДІОНУКЛІДНІ ДЖЕРЕЛА (ст. 28)

Основна кількість відпрацьованих ДІВ розміщена у сховищах РАВ ДМСК ДК "УкрДО "Радон", де забезпечується їх безпечне зберігання та захищеність (security). Інформація щодо ДМСК ДК "УкрДО "Радон", планів та заходів із забезпечення та підвищення безпеки експлуатації сховищ РАВ та відпрацьованих ДІВ представлена у пунктах В 4.4 та К.3. Дані про ДІВ, що переведені у категорію РАВ та зберігаються на ДМСК ДК “УкрДО “Радон” наведено у пункті 4.6.2.  додатку 4 цієї Доповіді.

Безпека поводження з відпрацьованими ДІВ до передачі їх на спеціалізовані підприємства з поводження з РАВ забезпечується шляхом:

- ліцензування діяльності з виробництва, використання та зберігання ДІВ;

- нагляду за дотриманням норм та правил з безпеки та ліцензійних умов при використанні ДІВ;

- функціонування Державного регістру джерел іонізуючого випромінювання, прийнятого у промислову експлуатацію 29 березня 2007 року;

- впровадженням в рамках Податкового кодексу України податкових зобов’язань підприємств користувачів ДІВ щодо сплати податків за тимчасове зберігання ДІВ після завершення терміну їх експлуатації, що стимулює підприємства щодо вчасної здачі відпрацьованих ДІВ спеціалізованим підприємствам з поводження з РАВ.

Разом з тим, існує ряд підприємств, організацій та установ, які використовували ДІВ у промисловій та науково-дослідницькій діяльності, але в умовах пострадянської кризи через зміну напрямів діяльності або по причині банкрутства не мають можливості здійснювати належний контроль за ДІВ, власниками яких вони є або забезпечити здачу відпрацьованих ДІВ спеціалізованим підприємствам, через відсутність коштів.

На вирішення цих питань спрямовані заходи Державної програми щодо безпеки зберігання відпрацьованих високоактивних ДІВ, затвердженої Урядом України у серпні 2006 року. Програма розглядає, у тому числі, поводження з відпрацьованими ДІВ, виробленими до 1990 року та призначались для використання в опромінювальних, вимірювальних та діагностичних установках і пристроях, та не були передані до спеціалізованих підприємств внаслідок банкрутства або фінансової неспроможності підприємств-власників та за інших причин. На першому етапі реалізації програми було складено реєстр відпрацьованих високоактивних ДІВ, проведено обстеження місць і умов їх зберігання, що стало основою для визначення пріоритетності дій з кондиціювання, контейнеризації  або розрядки установок з відпрацьованими ДІВ.

Подальша реалізація програми здійснюється в основному за рахунок залучення ресурсів міжнародної технічної допомоги, яка надається на двосторонній основі Великою Британією, Німеччиною, Францією, США та іншими країнами-донорами в рамках Ініціатив з нерозповсюдження.

31 серпня 2009 року, для досягнення цілей і завдань нерозповсюдження ядерних матеріалів,  зміцнення фізичного захисту та  радіаційної безпеки в Україні, підписано Меморандуму про взаєморозуміння між МНС та Міністерством енергетики й кліматичних змін Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії про співробітництво у сфері радіаційної безпеки, фізичного захисту й нерозповсюдження ядерних матеріалів. В рамках цього співробітництва здійснюється створення Централізованого сховища для довгострокового зберігання відпрацьованих ДІВ на майданчику комплексу "Вектор" (див також пункт В.4.3 цієї Доповіді).

В рамках Договору між Федеральним міністерством Німеччини з питань екології, захисту довкілля та безпеки реакторів (BMU) та Товариством з безпеки установок та реакторів (GRS) під назвою “Співробітництво в рамках G8/GP – вилучення та безпечне зберігання незахищених джерел іонізуючого випромінювання в Україні” реалізується проект «Зняття з експлуатації опромінювальних установок та забезпечення безпечного зберігання джерел іонізуючого випромінювання». В рамках цього проекту ДМСК ДК "УкрДО "Радон" проводять роботи з вилучення та забезпечення подальшого безпечного зберігання джерел іонізуючого випромінювання підприємств України, що знаходяться на стадії санації. За час реалізації проекту всього з підприємств у різних регіонах України було вилучено, забезпечене безпечне транспортування, контейнеризація та розміщення на зберігання у сховищах РАВ ДМСК 11204 ДІВ загальною паспортною активністю 1,18Е+15 Бк. В рамках продовження цього проекту, основні зусилля зосереджено на виконанні комплексу робіт із вилучення високоактивних відпрацьованих ДІВ з опромінювальних установок Інституту біології південних морів ім. О.О.Ковалевського (м. Севастополь), Державного підприємства по радіаційній обробці матеріалів «Радма» та Інституту клітинної біології та генетичної інженерії (м. Київ), а також підготовки обґрунтування вибору та виготовлення необхідних для цього контейнерів. Проекти робіт з вилучення, контейнеризації та перевезення, пройшли державну експертизу ядерної та радіаційної безпеки, з урахуванням особливостей кожної установки. Вилучені ДІВ будуть розміщені на зберігання у сховищах ДМСК.

15 жовтня 2010 року підписано Угоду між МНС та Комісаріатом з атомної енергії та альтернативних енергій Французької Республіки про технічну допомогу з метою покращення умов поводження з відпрацьованими ДІВ та високоактивними РАВ в Україні. В рамках цього співробітництва розробляється проект пересувної модульної гарячої камери для поводження з гама-випромінюючими відпрацьованими ДІВ на ДМСК             ДК "УкрДО "Радон". Вже розроблена та погоджена технічна документація на захисний контейнер, призначений для розміщення цих ДІВ (див. також пункт K.3. цієї Доповіді).

Міжнародна технічна допомога з боку США щодо підвищення безпеки відпрацьованих ДІВ в Україні надається за проектом "Покращення збереженості відпрацьованих ДІВ в Україні". Здійснено роботи з вилучення 3973 відпрацьованих ДІВ з підприємства ВАТ "Електрон-Газ", транспортування та розміщення на зберігання на Дніпропетровському ДМСК. Також, в рамках цього проекту завершується будівництво тимчасового сховища для контейнерного зберігання відпрацьованих ДІВ на майданчику Дніпропетровського ДМСК, здійснено модернізацію систем фізичного захисту сховищ РАВ усіх ДМСК.

Беручи до уваги пункт 24 Підсумкової доповіді Другої наради Договірних сторін Об’єднаної конвенції (травень 2006 року), та послідовно дотримуючись Керівних матеріалів з експорту та імпорту радіоактивних джерел в рамках Кодексу поведінки щодо безпеки та збереженості радіоактивних джерел Урядом України прийнято рішення про те, що дозвіл на ввезення на територію України джерел іонізуючого випромінювання, що належать до першої категорії згідно з документом МАГАТЕ N RS-G-1.9 "Категоризація радіоактивних джерел", видається за умови повернення зазначених джерел після їх використання до вантажовідправника (виробника), що зазначається в контракті, відповідно до якого здійснюється ввезення. Відповідні зміни у жовтні 2007 року внесено до Порядку видачі дозволу на здійснення міжнародних перевезень радіоактивних матеріалів. Також, ця норма підтверджується у Технічному регламенті закритих джерел іонізуючого випромінювання, який затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2007 року № 1382.

# Розділ K. ДІЯЛЬНІСТЬ З ПІДВИЩЕННЯ БЕЗПЕКИ, ЩО ПЛАНУЄТЬСЯ

К.1. Підвищення безпеки поводження з ВЯП та РАВ діючих АЕС

Удосконалення системи поводження з експлуатаційними РАВ АЕС перш за все має на меті забезпечення переробки РАВ до стану прийнятного до передачі РАВ на захоронення або довгострокове зберігання у центральних сховищах.

Для цього планується:

- модернізація наявних і створення нових установок для переробки твердих і рідких РАВ;

- вилучення зі існуючих сховищ та переробка раніше накопичених РАВ;

- удосконалення систем транспортування РАВ;

- удосконалення контейнерного парку для збору, транспортування, зберігання та захоронення РАВ.

- розробка та впровадження приладів та методик контролю фізичних характеристик  та радіонуклідного складу РАВ.

В рамках реалізації заходів з продовження термінів експлуатації  енергоблоків діючих АЕС проводяться роботи з обстеження технічного стану об’єктів, призначених для поводження з РАВ.

На майданчику РАЕС проведено роботи з обстеження технічного стану сховищ для тимчасового зберігання твердих та рідких РАВ енергоблоків № 1, № 2, необхідних для прийняття РАВ, що будуть утворюватися у понадпроектний термін експлуатації енергоблоків.  В даний час аналогічні роботи проводяться на ЮУАЕС.

У галузі поводження з ядерним паливом, у тому числі відпрацьованим, згідно з Комплексною (зведеною) програмою підвищення безпеки енергоблоків АЕС України, введеною в дію спільним наказом Мінпаливенерго та Держатомрегулювання від 07.12.2010 № 517/172, передбачається оснащення  діючих енергоблоках АЕС системами сіппінг-контролю герметичності оболонок твелів. Станом на 01.07.2011 системами сіппінг-контролю впроваджені в промислову експлуатацію на енергоблоках № 1, 2, 3, 4 РАЕС та енергоблоках № 1, 2 ХАЕС.

Після подій на АЕС «Фукусіма-1» в Японії,  в рамках  здійснення цільової переоцінки безпеки АЕС у  країнах Європейського союзу з використанням «стресс-тестів»,  виконуються додаткові оцінки безпеки реакторних установок, басейнів витримки та перезавантаженння для кожного майданчика АЕС України, ССВЯП ЗАЕС, ЦСВЯП.

К.2. Підвищення безпеки поводження з ВЯП і РАВ ЧАЕС

Ключовим проектом для забезпечення зняття з експлуатації ЧАЕС є будівництво та введення в експлуатацію СВЯП-2. Роботи з будівництва СВЯП-2 поновлені. Інформація щодо прогресу із реалізації цього проекту наведена у пункті B 2.2.

На сьогодні ДСП ЧАЕС здійснює експлуатацію ядерної установки СВЯП-1. У 2012 році, відповідно до умов ліцензії буде здійснена переоцінка безпеки цього сховища.

Метою вдосконалення системи поводження з РАВ ЧАЕС є забезпечення поводження з існуючими та прогнозованими потоками РАВ, що зумовлені діяльністю з зняття з експлуатації блоків 1, 2, 3 і перетворення об’єкту "Укриття" на екологічно безпечну систему. Найбільш актуальними є завдання щодо введення у промислову експлуатацію ЗПРРВ та об’єктів ПКПТРВ. Також слід активізувати роботи із створення додаткових установок для поводження з РАВ:

- лінії подрібнення високоактивних довгомірів для подрібнення вилучених з реакторних відділень елементів, для якої вже розроблено Технічну специфікацію;

- установки для очищення рідких РАВ об’єкту "Укриття" від органічних сполук та трансуранових елементів для приведення цих РРВ у відповідність до критеріїв приймання РРВ на переробку на ЗПРРВ;

- дільниць складування, фрагментації та дезактивації демонтованих конструкцій та обладнання для забезпечення поводження із крупногабаритним обладнанням та конструкціями в ході робіт із зняття з експлуатації та буферного зберігання фрагментів обладнання та конструкцій.

Із введенням в експлуатацію заводів з переробки РРВ та ТРВ, які оснащені сучасним спектрометричним обладнанням буде здійснюватись характеризація упаковок РАВ щодо складу та питомої активності радіонуклідів. Це дасть можливість отримати  більш детальні дані щодо характеристик РАВ ЧАЕС, ніж ті на підставі яких здійснювалась оцінка безпеки СОПСТРВ, розміщеного на майданчику комплексу "Вектор".

Із урахуванням цього, відповідно до умов ліцензії на експлуатацію СОПСТРВ, експлуатуюча організація сховища ДСП "ЦППРВ" має здійснити переоцінку безпеки сховища із урахуванням, у тому числі, фактичних характеристик отриманих упаковок РАВ ЧАЕС. За результатами будуть переглянуті критерії приймання РАВ на захоронення у бік зменшення консервативності, що дозволить мінімізувати кількість упаковок РАВ на захоронення.

К.3. Підвищення безпеки поводження з РАВ у зоні відчуження

У процесі розробки та затвердження ТЕО інвестицій другої черги комплексу "Вектор" було визнано, що проектування та розміщення об’єктів, призначених для переробки, зберігання та захоронення РАВ на одному майданчику комплексу "Вектор" має відбуватись з урахуванням їх спільного радіологічного впливу (викидів/скидів), у тому числі, на довгостроковий період. Тобто, комплекс виробництв "Вектор" слід розглядати як єдиний технологічний комплекс, і для забезпечення безпеки його функціонування експлуатуюча організація - ДСП "ЦППРВ", до початку проектування конкретних об’єктів має провести комплексну оцінку безпеки, з урахуванням усіх розміщених та запланованих на майданчику об’єктів, призначених для поводження з РАВ.

Методичне керівництво для здійснення такої оцінки Держатомрегулювання планує розробити із залученням досвіду європейських організацій технічної підтримки, в рамках виконання задач за проектом INCS U3.01/08 "Підтримка Держатомрегулювання України щодо ліцензування об’єктів, призначених для поводження з РАВ".

Заплановані заходи щодо підвищення безпеки створених у після аварійних умовах об’єктів де розміщені аварійні РАВ – ПЗРВ та ПТЛРВ зазначені у пункті В.4.3. та Н.2.2. цієї Доповіді та полягають у реалізації проектів консервації ПЗРВ "Підлісний", ПЗРВ "3-я черга ЧАЕС", реконструкції ПЗРВ "Буряківка", обстеженні та ліквідації ПТЛРВ.

К.4. Підвищення безпеки об’єктів ДМСК ДК “УкрДО “Радон”

Для вдосконалення поводження з відпрацьованими ДІВ на ДМСК, the design of mobile shielding cell for unloading of highly radioactive gamma spent radioactive sources from shielding to special containers is under completion. The cell is intended to be moved from one enterprise to another to manage the collected sources. The commissioning of this cell will allow to reduce significantly the volume of RW and to condition spent radioactive sources in such a way that they can be transported in the containers for future centralized long term storage without additional management.

Для обґрунтування безпеки здійснення заходів із перепрофілювання та переоснащення ДМСК ДК "УкрДО "Радон", умовами виданих цим підприємствам ліцензій  встановлено вимоги щодо переоцінки безпеки сховищ РАВ на майданчиках ДМСК. Переоцінка (the safety reassessment) здійснюється як для тих сховищ, які експлуатуються за технологією тимчасового контейнерного зберігання РАВ та відпрацьованих ДІВ, так і для законсервованих сховищ РАВ, експлуатація яких здійснювалась у попередній період (див також пункт Н.2.2. цієї Доповіді). Based on the reassessment, the time frame while facilities can be considered safe will be justified and decisions on RW removal will be planned as foreseen in State RW Management Programme.

К.5. Міжнародне співробітництво з підвищення безпеки поводження з ВЯП та РАВ

В рамках Інструменту співробітництва Європейської Комісії з питань ядерної безпеки (ІСЯБ – INSC) проводиться спільна робота з реалізації рекомендацій, сформованих у результаті проекту TACIS U4.03/04 “Розробка національної стратегії та концепції поводження з РАВ в Україні, включно зі стратегією поводження з РАВ в ДП НАЕК “Енергоатом”.

З метою підтримки ефективної реалізації відповідних стратегічних напрямів, за ініціативи Європейської Комісії, у співпраці із українською стороною розроблена Стратегічна Дорожня Карта сектору РАВ (СДК), як інструмент перспективного планування взаємодії та співпраці при виконанні практичних заходів щодо розвитку системи поводження з РАВ в Україні. У СДК представлений перелік проектів на період з 2010 по 2025 рік, реалізація яких передбачена в рамках Загальнодержавних програм  та Стратегії, визначені пріоритети, а також взаємозалежності між проектами.

Серед першочергових проектів, реалізація яких розпочалась у 2010 році в рамках Інструменту ІNSC:

- U4.01/08-D «Удосконалення загальної стратегії поводження з РАВ на діючих та зупинених атомних електростанціях України», спрямований на мінімізацію утворення РАВ, удосконалення системи обліку і контролю РАВ, поводження з великогабаритними РАВ, підготовку персоналу АЕС;

- U4.01/10- B  «Удосконалення системи характеризації РАВ на АЕС»;

- U.04.01/08-В «Удосконалення інфраструктури по поводженню з радіоактивними відходами в Чорнобильській зоні відчуження», спрямований на модернізацію та розширення ПЗРВ «Буряківка» за результатами переоцінки безпеки;

- U.04.01/08-С «Удосконалення системи класифікації РАВ в Україні»;

- U4.01/08-Е «Вивчення альтернативних маршрутів безпечного та надійного транспортування радіоактивних відходів на майданчик комплексу "Вектор" і ПЗРВ "Буряківка"»;

- U4.02/08 «Передпроектне опрацювання та попередній проект приповерхневого сховища для довгострокового зберігання довгоіснуючих та високоактивних радіоактивних відходів на майданчик комплексу "Вектор" в зоні відчуження ЧАЕС»;

- U3.01/08 "Підтримка Держатомрегулювання України щодо ліцензування об’єктів, призначених для поводження з РАВ" та ін.

Україна активно залучена до реалізації дослідницьких, міжрегіональних, регіональних та національних проектів в рамках програми Технічного співробітництва МАГАТЕ. Із залученням усіх заінтересованих сторін організується опрацювання, підготовка зауважень та пропозицій до проектів стандартів безпеки МАГАТЕ. Протягом звітного періоду продовжувалась реалізація національних проектів UKR/9/027 “Оцінка безпеки радіоактивних відходів в Україні (класифікація, характеристики, вплив на навколишнє природне середовище)”, UKR/3/003 “Зняття з експлуатації енергоблоків 1, 2 та 3 ЧАЕС та поводження з РАВ об’єкту “Укриття”.

На двосторонній основі, в рамках Ініціативи Глобального партнерства з нерозповсюдження, активно впроваджуються ряд проектів з підвищення безпеки та збереженості відпрацьованих ДІВ. Інформація щодо цих проектів представлена у розділі J цієї Доповіді. Для координації дій із планування та реалізації проектів із вдосконалення системи поводження з відпрацьованими ДІВ в Україні, за ініціативою Британської сторони, створений та діє Координаційний комітет із представників Великобританії, Франції, Німеччини, МАГАТЕ, ЄС та українських відомств, відповідальних за поводження з РАВ. Координаційний комітет – це неформальний форум, до якого можуть залучатись представники інших донорів. Зустрічі  відбуваються раз на 6 місяців або частіше, якщо це потрібно в ході виконання проектів.

Продовжується реалізація Плану Здійснення Заходів (Shelter Implementation Plan) з перетворення ОУ в екологічно безпечну систему – за рахунок внесків країн-донорів Чорнобильського фонду “Укриття“ ЄБРР. Деталі реалізації ПЗЗ наведено у додатку 9 цієї Доповіді.

В рамках реалізації проектів міжнародної технічної допомоги продовжується реалізація проектів СВЯП-2, ЗПРРВ та ПКПТРВ ЧАЕС, Комплексів з переробки ТРВ на РАЕС та ЗАЕС (див пункти В.4.1-В.4.2, G.2.3).

Продовжується робота російсько-української робочої групи з питань поводження з ВЯП і РАВ в рамках якої розглядаються та приймаються спільні технічні рішення щодо забезпечення поводження з ВАВ від переробки ВЯП українських АЕС у Російській Федерації.

Україна також приймає участь у міжнародних форумах та ініціативах таких як Міжнародний форум з ядерно-енергетичного співробітництва (International Framework for Nuclear Energy Cooperation - IFNEC) та Всесвітня ядерна асоціація (World Nuclear Association - WNA) з обговорення питань співробітництва в області поводження, переробки, розміщення геологічних сховищ та захоронення РАВ, обміну досвіду та нових розробок.

# CONCLUSIONS

З часу набуття чинності Об’єднаною конвенцією 18 червня 2001 року Україна є активним учасником процесів і заходів, що відбуваються в рамках конвенції з метою досягнення її цілей. Перша, Друга та Третя Національні Доповіді України були представлені Сторонам Об’єднаної конвенції на нарадах з розгляду. Коментарі та рекомендації нарад слугують базисом для формування та реалізації національних планів розвитку атомної енергетики та вдосконалення системи поводження з відпрацьованим ядерним паливом та радіоактивними відходами.

Доповідь надає Сторонам Об’єднаної конвенції та громадськості України об’єктивну інформацію про безпеку поводження з відпрацьованим ядерним паливом та радіоактивними відходами, про заходи із забезпечення захисту персоналу, населення, навколишнього природного середовища від шкідливого впливу іонізуючого випромінювання. У Доповіді наведений опис прогресу за період, що минув після Третьої наради Сторін; визначені перспективи подальшого розвитку та проблеми, що потребують вирішення.

Доповідь демонструє, що Україна повністю виконує свої зобов’язання відповідно до вимог Об’єднаної конвенції. Це підтверджується детальним описом вироблених у рамках «Стратегії поводження з радіоактивними відходами в Україні» та впроваджених у рамках державних та галузевих програм заходів забезпечення безпеки поводження з відпрацьованим ядерним паливом та радіоактивними відходами. Стратегія, програми та регулюючі вимоги побудовані у відповідності до принципів безпеки, гармонізовані із директивами ЄС та рекомендаціями МАГАТЕ, в них врахована краща міжнародна  практика.

В Україні сформовані та ефективно діють законодавча та регулююча система щодо безпеки поводження з ВЯП та РАВ, а також система державного управління у сферах використання ядерної енергії та поводження з РАВ. Посилення ролі та незалежності Держатомрегулювання України, як уповноваженого органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки відбувається на основі законодавчо-визначеного статусу, забезпечення компетентності та необхідних ресурсів, дотримання процедур якості регулюючої діяльності, міжнародного технічного співробітництва.

# Розділ L. ДОДАТКИ

Додаток 1. Перелік установок для поводження з відпрацьованим паливом
на 01.07.2011

| Назва установки | Місце знаходження | Основне призначення | Стан |
| --- | --- | --- | --- |
| Басейн витримки блоку 1 Запорізької АЕС | ВП «ЗАЕС», 71500, м. Енергодар, Запорізької обл. | Тимчасове зберігання для зниження тепловиділення | В експлуатації |
| Басейн витримки блоку 2 Запорізької АЕС | „ | „ | В експлуатації |
| Басейн витримки блоку 3 Запорізької АЕС | „ | „ | В експлуатації |
| Басейн витримки блоку 4 Запорізької АЕС | „ | „ | В експлуатації |
| Басейн витримки блоку 5 Запорізької АЕС | „ | „ | В експлуатації |
| Басейн витримки блоку 6 Запорізької АЕС | „ | „ | В експлуатації |
| ССВЯП Запорізької АЕС | „ | Проміжне зберігання ВЯП | В експлуатації |
| Басейн витримки блоку 1 Хмельницької АЕС | ВП «ХАЕС», 30100, м. Нетішин, Хмельницької обл. | Тимчасове зберігання для зниження тепловиділення | В експлуатації |
| Басейн витримки блоку 2 Хмельницької АЕС | „ | „ | В експлуатації |
| Басейн витримки блоку 1 Рівненської АЕС | ВП «РАЕС», 34400, м. Кузнецовськ, Рівненської обл. | Тимчасове зберігання для зниження тепловиділення | В експлуатації |
| Басейн витримки блоку 2 Рівненської АЕС | „ | „ | В експлуатації |
| Басейн витримки блоку 3 Рівненської АЕС | „ | „ | В експлуатації |
| Басейн витримки блоку 4 Рівненської АЕС | „ | „ | В експлуатації |
| Басейн витримки блоку 1 Южно-Української АЕС | ВП “ЮУАЕС”, 55000, м. Южноукраїнськ, Миколаївської обл. | Тимчасове зберігання для зниження тепловиділення | В експлуатації |
| Басейн витримки блоку 2 Южно-Української АЕС | „ | „ | В експлуатації |
| Басейн витримки блоку 3 Южно-Української АЕС | „ | „ | В експлуатації |
| Басейни витримки блоку 1 Чорнобильської АЕС | ДСП ЧАЕС, 07100, м. Славутич, Київської обл. | Тимчасове зберігання для зниження тепловиділення | На стадії зняття з експлуатації |
| Басейни витримки блоку 2 Чорнобильської АЕС | „ | „ | На стадії зняття з експлуатації |
| Басейни витримки блоку 3 Чорнобильської АЕС | „ | „ | На стадії зняття з експлуатації |
| СВЯП-1 Чорнобильської АЕС | „ | Проміжне зберігання ВЯП | В експлуатації |
| СВЯП-2 Чорнобильської АЕС | „ | Проміжне зберігання ВЯП | Будівництво поновлено |
| Сховище ВЯП дослідницького реактора ВВР-М | ІЯД НАН України, 03680, м. Київ, пр. Науки,47 | Тимчасове зберігання для зниження тепловиділення | В експлуатації |
| Сховище ВЯП дослідницького реактора ДР-100 | СНУЯЕтаП, 99033, м. Севастополь, селище Голландія, вул. Курчатова,7 | Тимчасове зберігання для зниження тепловиділення | В експлуатації |
| Централізоване сховище ВЯП |  | Проміжне зберігання ВЯП | Вибір майданчика |

## Додаток 2. Інвентарний список відпрацьованого палива на 01.07.2011

| Назва матеріалу | Місцезнаходження | Кількість ВТВЗ | Маса важкого металу, т |
| --- | --- | --- | --- |
| ВТВЗ реактора ВВЕР-1000 | Блок 1 ХАЕС | 466 | 181,96 |
| ВТВЗ реактора ВВЕР-1000 | Блок 2 ХАЕС | 289 | 118,57 |
| ВТВЗ реактора ВВЕР-440 | Блок 1, 2 РАЕС | 785 | 89.00 |
| ВТВЗ реактора ВВЕР-1000 | Блок 3 РАЕС | 429 | 167,35 |
| ВТВЗ реактора ВВЕР-1000 | Блок 4 РАЕС | 330 | 129,99 |
| ВТВЗ реактора ВВЕР-1000 | Блок 1 ЮУАЕС | 288 | 112,73 |
| ВТВЗ реактора ВВЕР-1000 | Блок 2 ЮУАЕС | 275 | 108,79 |
| ВТВЗ реактора ВВЕР-1000 | Блок 3 ЮУАЕС | 495 | 190,51 |
| ВТВЗ реактора ВВЕР-1000 | Блок 1 ЗАЕС | 224 | 88,97 |
| ВТВЗ реактора ВВЕР-1000 | Блок 2 ЗАЕС | 273 | 108,00 |
| ВТВЗ реактора ВВЕР-1000 | Блок 3 ЗАЕС | 295 | 118,47 |
| ВТВЗ реактора ВВЕР-1000 | Блок 4 ЗАЕС | 265 | 105,62 |
| ВТВЗ реактора ВВЕР-1000 | Блок 5 ЗАЕС | 276 | 109,93 |
| ВТВЗ реактора ВВЕР-1000 | Блок 6 ЗАЕС | 361 | 141,27 |
| ВТВЗ реактора ВВЕР-1000 | ССВЯП ЗАЕС | 2298 | 892,61 |
| ВТВЗ реактора РВПК-1000 | Блок 1 ЧАЕС | 1275 | 143,596 |
| ВТВЗ реактора РВПК-1000 | Блок 2 ЧАЕС | 1057 | 119,433 |
| ВТВЗ реактора РВПК-1000 | Блок 3 ЧАЕС | 1403 | 158,164 |
| ВТВЗ реактора РВПК-1000 | СВЯП-1 ЧАЕС | 17549 | 1974,861 |
| ВТВЗ дослідницького реактора ВВР-М | ІЯД НАН України | 332 | 0,0476 |
| ВТВЗ дослідницького реактора ДР-100 | СНУЯЕтаП | 0 * | 0 |

* – Завантаженого при введенні ДР-100 в експлуатацію ядерного палива достатньо для експлуатації цього реактора до вичерпання ресурсу.

## Додаток 3. Перелік установок для поводження з радіоактивними відходами

## станом на 01.07.2011

3.1. Перелік установок для поводження з радіоактивними відходами

на АЕС, що експлуатуються

| Назва установки | Місце знаходження | Основне призначення | Проектна Потужність | Рік введення в експлуатацію |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| УГУ-1-500 | ВП ЗАЕС | Глибоке випарювання кубового залишку | 500 дм3/годину | 1987 |
| УГУ-1-500 | ВП ЗАЕС | Глибоке випарювання кубового залишку | 500 дм3/годину | 2000 |
| УГУ-1-500 | ВП ХАЕС | Глибоке випарювання кубового залишку | 500 дм3/годину | 1990 |
| УГУ-1-500 | ВП РАЕС | Глибоке випарювання кубового залишку | 500 дм3/годину | 2004 |
| УГУ-1-500 | ВП РАЕС | Глибоке випарювання кубового залишку | 500 дм3/годину | 2007 |
| Установка спалювання | ВП ХАЕС | Спалювання радіоактивного мастила | 5 дм3/год | 1994 |
| Установка центрифугування | ВП ХАЕС | Очистка трапних вод | 1-10 м3/годину | 2011 |
| Установка бітумування* | ВП РАЕС | Бітумування рідких РАВ | 150 дм3/годину | 1995 |
| Установка центрифугування | ВП РАЕС | Очищення трапних вод | 1,5-7 м3/годину | 2004 |
| Установка спалювання | ВП ЗАЕС | Спалювання низько-активних РАВ | 40 кг/год - ТРВ 12 кг/год – РРВ | 1992 |
| Установка пресування ВНР-500 | ВП ЗАЕС | Зменшення обсягів низькоактивних ТРВ | Р = 500 кН коеф. зменшення об'єму = 4 | 1991 |
| Установка пресування С-26 | ВП ЮУАЕС | Зменшення обсягів низькоактивних РАВ | P = 2000 кН коеф. зменшення об'єму = 4 | 1997 |
| Проміжний вузол зберігання РРВ спецкорпусу 1 | ВП ЗАЕС | приймання та зберігання рідких РАВ | 3800 м3 | 1984 |
| Проміжний вузол зберігання РРВ спецкорпусу 2 | ВП ЗАЕС | приймання та зберігання рідких РАВ | 1000 м3 | 1987 |
| Сховище твердих РАВ спецкорпусу 1 | ВП ЗАЕС | приймання та зберігання твердих РАВ | 5910 м3 | 1984 |
| Сховище твердих РАВ спецкорпусу 2 | ВП ЗАЕС | приймання та зберігання твердих РАВ | 1906,7м3 | 1989 |
| Сховище твердих РАВ будівлі переробки (блок зберігання) | ВП ЗАЕС | приймання та зберігання твердих РАВ | 11174 м3 | 1986 |
| Сховище рідких РАВ спецкорпусу 1 | ВП РАЕС | приймання та зберігання рідких РАВ | 4590 м3 | 1981 |
| Сховище рідких РАВ спецкорпусу 2 | ВП РАЕС | приймання та зберігання рідких РАВ | 3800 м3 | 1986 |
| Сховище у складі реакторного відділення енергоблоків №1,2, | ВП РАЕС | зберігання високоактивних твердих відходів | 84,2 м3 | 1981 |
| Сховище твердих РАВ спецкорпусу 1 | ВП РАЕС | приймання та зберігання твердих РАВ | 4180 м3 | 1981 |
| Сховище твердих РАВ спецкорпусу 2 | ВП РАЕС | приймання та зберігання твердих РАВ | 6042 м3 | 1986 |
| Сховище твердих РАВ в блоці зберігання будівлі переробки РАВ | ВП РАЕС | приймання та зберігання твердих РАВ | 7756 м3 | 2001 |
| Сховище рідких РАВ (СРВ-1) | ВП ХАЕС | приймання та зберігання рідких РАВ | 800 м3 | 1987 |
| Сховище рідких РАВ (СРВ-2) | ВП ХАЕС | приймання та зберігання рідких РАВ | 2250 м3 | 1987 |
| Майданчик "ББ-куб" | ВП ХАЕС | зберігання рідких РАВ (контейнери з сольовим плавом) | 240 м3 | 1997 |
| Блок зберігання сховища твердих РАВ | ВП ХАЕС | зберігання рідких РАВ (контейнерів з сольовим плавом) | 7183 м3 | 2002 |
| Сховище твердих РАВ спецкорпусу | ВП ХАЕС | приймання та зберігання твердих РАВ | 6368,1 м3 | 1987 |
| Сховище рідких РАВ № 1 | ВП ЮУАЕС | приймання та зберігання рідких РАВ | 2121 м3 | 1982 |
| Сховище рідких РАВ № 2 | ВП ЮУАЕС | приймання та зберігання рідких РАВ | 1969 м3 | 1987 |
| Сховище рідких РАВ № 3 | ВП ЮУАЕС | приймання та зберігання рідких РАВ | 760 м3 | 1989 |
| Сховище слабоактивних відходів | ВП ЮУАЕС | приймання та зберігання твердих РАВ | 12000 м3 | 1982 |
| Сховище твердих РАВ № 1 | ВП ЮУАЕС | приймання та зберігання твердих РАВ | 1250 м3 | 1982 |
| Сховище твердих РАВ № 2 | ВП ЮУАЕС | приймання та зберігання твердих РАВ | 3053 м3 | 1989 |
| Сховище твердих РАВ № 3 | ВП ЮУАЕС | приймання та зберігання твердих РАВ | 10811 м3 | 2002 |

* - законсервована у 2002 році

3.2. Перелік установок для поводження з радіоактивними відходами

ДСП ЧАЕС

| Назва установки | Місце знаходження | Основне призначення | Рік введення в експлуатацію |
| --- | --- | --- | --- |
| Сховище твердих РАВ (СТВ) | Проммайданчик ДСП ЧАЕС | Тимчасове зберігання ТРВ на етапі експлуатації енергоблоків та на етапі зняття з експлуатації | 1978 Приймання ТРВ припинено 09.05.2003 |
| Сховище рідких РАВ (СРВ) | Проммайданчик ДСП ЧАЕС | Тимчасове зберігання РРВ на етапі експлуатації енергоблоків та на етапі зняття їх з експлуатації | 1977 |
| Сховище рідких і твердих РАВ (СРТВ) | Проммайданчик ДСП ЧАЕС | Тимчасове зберігання РРВ на етапі експлуатації енергоблоків та на етапі зняття їх з експлуатації | 1981 Відсіки для зберігання ТРВ не експлуатувались. В рамках проекту ПКПТРВ виконана реконструкція відсіків для ТРВ та створено тимчасове сховище ВАВ та НСА-ДІВ |
| Тимчасове сховище високоактивних та низько- та середньоактивних довгоіснуючих РАВ | Проммайданчик ДСП ЧАЕС | Тимчасове зберігання упаковок з ВАВ та НСА-ДІВ | 2010 Облаштоване на верхніх відмітках СРТВ в рамках проекту ПКПТРВ |
| Тимчасове сховище твердих високоактивних РАВ | Проммайданчик ДСП ЧАЕС | Тимчасове зберігання твердих ВАВ | 2004 |
| Склад тимчасового зберігання відпрацьованого радіоактивного масла | Проммайданчик ДСП ЧАЕС | Тимчасове зберігання відпрацьованого радіоактивного масла | 1999 |
| Завод з переробки рідких РАВ | Проммайданчик ДСП ЧАЕС | Поводження з РРВ, накопиченими за період експлуатації Чорнобильської АЕС і РАВ, що будуть утворюватись під час зняття з експлуатації та реалізації ПЗЗ | Введення в експлуатацію 2012 |
| Установка вилучення ТРВ; Завод з переробки ТРВ, у складі ПКПТРВ | Проммайданчик ДСП ЧАЕС | Поводження з ТРВ, що накопичені за період експлуатації ЧАЕС; РАВ, що будуть утворюватися під час зняття з експлуатації ЧАЕС та реалізації ПЗЗ | Введення в експлуатацію 2012 |

3.3. Перелік установок ДК “УкрДО”Радон” та ДСП "ЦППРВ" по поводженню з радіоактивними відходами

| Назва підприємства/ місце знаходження | Основна діяльність | Проектна потужність сховищ | Рік введення в експлуатацію | Назва сховища | Стан |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дніпропетровський ДМСК 23 км шосе “Дніпропетровськ – Запоріжжя” | Перевезення, переробка та зберігання РАВ | ТРВ – 450,0 м3 | 1961 | ТРВ № 1 | Законсервоване |
|  |  |  |  | ТРВ № 2 БРВ № 5 | експлуатуються, приймання РАВ не проводиться |
|  |  | ТРВ – 700 м3 |  | Ангар-накриття над ТРВ № 2 | експлуатується (контейнерне зберігання) |
|  |  | відпрацьовані ЗДІВ – 50 кг-екв. Ra |  | ЗДІВ № 3 | експлуатується, приймання РАВ не проводиться |
|  |  | РРВ – 200,0 м3; |  | РРВ № 4 | експлуатується, приймання РАВ не проводиться |
| Київський ДМСК м. Київ, вул. Комунальна, 1 | Перевезення, переробка та зберігання РАВ | ТРВ – 1800,0 м3 | 1962 | ТРВ № 5-7 ТРВ № 8-10 | Законсервовані; |
|  |  | ангар з контейнерами – 328,0 м3 |  | Сховище-ангар № 2 | Експлуатується (контейнерне зберігання) |
|  |  | Контейнер – 10,5 м3 |  | Сховище-контейнер № 18 | експлуатується, приймання РАВ не проводиться |
|  |  | відпрацьовані ЗДІВ – 120 кг-екв. Ra |  | ЗДІВ № 1-5 ДІВ № 6 | експлуатуються, приймання РАВ не проводиться; законсервовано |
|  |  | РРВ – 600,0 м3 |  | РРВ № 12-14 | експлуатуються, приймання РАВ не проводиться |
|  | Моніторинг місць зберігання відходів дезактивації у Київській, Житомирській і Чернігівській областях | ТРВ - 36090,0 м3* | 1987-1995 (ліквідація наслідків аварії на ЧАЕС) |  | не експлуатуються (моніторинг) |
| Львівський ДМСК Яворівський р-н, Львівська обл. | Перевезення, переробка та зберігання РАВ | ТРВ – 1140,0 м3 | 1962 | ТРВ № 1 ТРВ № 2,5-8 ТРВ № 3, 4 БРВ | законсервоване; експлуатуються (контейнерне зберігання); заповнені; експлуатуються, приймання РАВ не проводиться |
|  |  | РРВ – 200,0 м3 |  | РРВ | не експлуатується |
|  |  | відпрацьовані ЗДІВ – 80 кг-екв. Ra |  | ЗДІВ б/н ЗДІВ № 1 | не експлуатуються, заповнені |
|  |  |  |  | ЗДІВ № 2 | експлуатується, приймання РАВ не проводиться |
| Одеський ДМСК 75 км шосе “Одеса – Київ” | Перевезення, переробка та зберігання РАВ | ТРВ – 583,0 м3 | 1961 | ТРВ № 1-6 ТРВ № 7-11 | Законсервовані; експлуатуються |
|  |  | РРВ – 400,0 м |  | РРВ № 1 РРВ № 2 | експлуатується, приймання РАВ не проводиться; не експлуатується |
|  |  | відпрацьовані ЗДІВ – 50 кг-екв. Ra |  | ЗДІВ № 13 | експлуатується, приймання РАВ не проводиться |
|  |  | ТРВ (контейнер) - 74 м3 |  | Контейнери № 14,15, 17, 18, 21 | експлуатуються |
| Харківський ДМСК Дергачівський р-н Харківської обл. | Перевезення, переробка та зберігання РАВ | ТРВ - 2384,6 м3 | 1962 | ТРВ № 1-14 ТРВ № 18-20 | Експлуатуються (контейнерне зберігання); законсервовані |
|  |  | РРВ – 1000,0 м3; |  | РРВ № 21 РРВ № 22-25 | експлуатується; резерв |
|  |  | відпрацьовані ЗДІВ – 60 кг-екв. Ra |  | ЗДІВ № 15, 16 ЗДІВ № 17 | експлуатуються, приймання РАВ не проводиться; не експлуатується |
|  |  | Склад НКТ - 650 т |  | НКТ № 30 | експлуатуються |
| ДСП "ЦППРВ", Чорнобильська зона відчуження | Перевезення, переробка, зберігання та захоронення РАВ | ПЗРВ "Буряківка" – 690000 м3 | 1987 | ПЗРВ "Буряківка" | В режимі експлуатації |
|  |  | ПЗРВ "Підлісний"** | 1986 | ПЗРВ "Підлісний" | в режимі зберігання РАВ |
|  |  | ПЗРВ "3-я Черга ЧАЕС"** | 1986 | ПЗРВ "3-я Черга ЧАЕС" | Законсерво-ваний |
|  |  | ПТЛРВ** |  | ПТЛРВ** | в режимі зберігання РАВ |

Примітка: * проектна потужність надана для сховищ Чернігівської області, для інших сховищ дані відсутні;

** проектна документація відсутня.

## Додаток 4. Інвентарний список радіоактивних відходів станом на 01.07.2011

4.1. Відомості щодо радіоактивних відходів, які зберігаються у сховищах на майданчиках діючих АЕС

| Назва матеріалу | Місце Знаходження | Об'єм, м3 | Активність, Бк | Основні радіонукліди |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Фільтрувальні матеріали | ВП ХАЕС | 161,6 | 6,14Е+101 | 134Cs-34,5%, 137Cs-61,9%, 60Co-3,6%1 |
| Кубовий залишок | ВП ХАЕС | 497,9 | 8,46Е+122 | 134Cs-31,9%, 137Cs-67,7%, 60Co-0,4% 2 |
| Зневоднений шлам | ВП ХАЕС | 2,2 | 1,63Е+10 | 134Cs-20,7%, 137Cs-49,6%, 60Co-29,7% |
| Сольовий плав | ВП ХАЕС | 880,4 | 3,45Е+13 | 134Cs-11,1%, 137Cs-88,7%, 60Co-0,2% |
| Низькоактивні ТРВ | ВП ХАЕС | 4448,2 | -3 | 134Cs, 137Cs, 60Co, 58Co, 54Mn, 110mAg |
| Середньоактивні ТРВ | ВП ХАЕС | 116,6 | -3 | 134Cs, 137Cs, 60Co |
| Високоактивні ТРВ | ВП ХАЕС | 9,18 | -3 | -3 |
| Фільтрувальні матеріали | ВП ЗАЕС | 350 | 1,44E+131 | 134Cs-21,39%, 137Cs-47,40%, 60Co-25,76%, 58Со-1,03%, 54Mn-2,54%, 124Sb-1,58%, 110mAg-0,30%1 |
| Кубовий залишок | ВП ЗАЕС | 2778 | 4,18Е+122 | 134Cs-24,25%, 137Cs-54,23%, 60Co-15,80%, 58Со-0,65%, 54Mn-1,21%, 124Sb-3,78%, 110mAg-0,08%2 |
| Сольовий плав | ВП ЗАЕС | 4012,6 | 6,05E+13 | 134Cs-22%,137Cs-71%, 60Co-7% |
| Низькоактивні ТРВ | ВП ЗАЕС | 7718,0 | 9,52E+114 | 134Cs, 137Cs, 60Co,54Mn |
| Середньоактивні ТРВ | ВП ЗАЕС | 745,15 | 5,2E+114 | 134Cs, 137Cs, 60Co,54Mn |
| Високоактивні ТРВ | ВП ЗАЕС | 89,48 | -3 | -3 |
| Фільтрувальні матеріали | ВП ЮУАЕС | 311,1 | 9,78Е+111 | 134Cs-10,19%, 137Cs-78,86%, 60 Co-10,48%, 54Mn-0,47%1 |
| Кубовий залишок | ВП ЮУАЕС | 2923,1 | 6,96E+132 | 134Cs-10,09%, 137Cs-77,92%, 60 Co-11,75%, 58Со-0,01%, 54Mn-0,22%, 124Sb-0,01%2 |
| Низькоактивні ТРВ | ВП ЮУАЕС | 16274,3 | -3 | 58Co,134Cs, 137Cs, 60Co,54Mn |
| Середньоактивні ТРВ | ВП ЮУАЕС | 580,0 | -3 | 34Cs, 137Cs, 60Co,54Mn |
| Високоактивні ТРВ | ВП ЮУАЕС | 14,25 | -3 | -3 |
| Фільтрувальні матеріали | ВП РАЕС | 541,65 | 5,63Е+121 | 134Cs-25,6%, 137Cs-72,10%, 60Co-1,6%, 54Mn-0,2%, 110mAg-0,5%1 |
| Кубовий залишок | ВП РАЕС | 4089 | 6,75Е+132 | 134Cs-9,8%, 137Cs-87,5%, 60 Co-2,7%2 |
| Сольовий плав | ВП РАЕС | 1527,6 | 1,26Е+14 | 134Cs, 137Cs, 60 Co |
| Зневоднений шлам | ВП РАЕС | 6,8 | 8,2Е+11 | 134Cs, 137Cs, 60 Co |
| Бітумний компаунд | ВП РАЕС | 147,8 | 1,46Е+13 | 134Cs, 137Cs, 60 Co |
| Низькоактивні ТРВ | ВП РАЕС | 6396,41 | -3 | 134Cs, 137Cs, 60Co, 58Co,54Mn |
| Середньоактивні ТРВ | ВП РАЕС | 268,84 | -3 | 58Co, 137Cs, 60Co,54Mn |
| Високоактивні ТРВ | ВП РАЕС | 82,86 | -3 | -3 |

1   -  усереднені сумарна активність та радіонуклідний склад поверхневих проб з ємностей відпрацьованих фільтрувальних матеріалів.

2   - усереднені сумарна активність та радіонуклідний склад кубового залишку.

3   - питома активність та радіонуклідний склад ТРВ, що накопичені у сховищах з початку експлуатації енергоблоків, будуть визначені при вилученні ТРВ зі сховищ, після чого буде оцінена сумарна активність ТРВ.

4    -   орієнтовні дані, визначені розрахунковим методом.

4.2. Відомості щодо радіоактивних відходів,

які зберігаються у сховищах на майданчику ДСП ЧАЕС

| Назва матеріалу РАВ | Місце знаходження | Об'єм, м3 | Маса, т | Активність, Бк | Основні радіонукліди |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Низькоактивні ТРВ | СТВ | 1069,00 | - | 1,1Е+11 | Суміш нуклідів*: Cs, Sr, Co, Pu, Am |
| Середньоактивні ТРВ | СТВ | 926,50 | - | 4,11Е+12 | -//- |
| Високоактивні ТРВ | СТВ | 506,93 | - | 1,2816Е+14 | -//- |
| Високоактивні ТРВ | Тимчасове сховище твердих ВАВ | 2,113 | - | 8,68Е+12 | 137Cs, 134Cs, 60Cо, 94Nb, 154Eu, 152Eu, 241Am, 243Am, 108mAg |
| Кубовий залишок | СРВ | 9489,50 | - | 2,72Е+14 | 137Cs, 134Cs, 60Cо, 90Sr |
| Іонообмінні смоли | СРВ | 2811,90 | - | 1,68Е+12 | 137Cs, 60Cо, 90Sr, 238Pu, 239Pu, 240Pu, 241Am, 243Am |
| Пульпа | СРВ | 1611,98 | - | 2,90Е+12 | 137Cs, 134Cs, 60Cо, 90Sr, 238Pu, 239Pu, 240Pu, 241Am |
| Кубовий залишок | СРТВ | 3892,00 | - | 1,08Е+14 | 137Cs, 134Cs, 60Cо, 90Sr |
| Іонообмінні смоли | СРТВ | 1244,80 | - | 5,44Е+11 | 137Cs, 134Cs, 60Cо, 90Sr, 238Pu, 239Pu, 240Pu, 241Am |
| Пульпа | СРТВ | 657,30 | - | 9,4Е+11 | 137Cs, 134Cs, 60Cо, 90Sr, 241Am |
| Відпрацьоване радіоактивне масло | Склад тимчасового зберігання | 104,80 | - | 2,71Е+07 | 137Cs |

* - нуклідний склад РАВ під час завантаження сховища не визначався через відсутність відповідної інструментальної та методичної бази.

4.3. Відомості щодо радіоактивних відходів, які зберігаються

у сховищах на майданчиках дослідницьких реакторів

| ІЯД НАНУ |
| --- |
| Назва матеріалу | Місце Знаходження | Об’єм, м3 | Маса, т | Питома активність, Бк/л (Бк/кг) | Основні радіонукліди |
| Середньоактивні ТРВ | Сховища № 8, № 9, № 10, № 11, № 12 | - * | 7,053 | 1,51х107 | 137Cs, 60Co |
| Низькоактивні РРВ | Резервуари спецканалвізації № 1 | 280,3 | - * | 1,62х104 | 137Cs, 141Ce, 60Co |
|  | Резервуари спецканалвізації № 2 | 204,1 | - * | 7,30х104 | 137Cs, 60Co |
|  | Резервуари спецканалвізації № 3 | 7,3 | - * | 1,41х102 | 137Cs, 60Co |
| СНУЯЕтаП |
| Назва матеріалу | Місце Знаходження | Об’єм, м3 | Маса, т | Активність, Бк | Основні радіонукліди |
| Середньоактивні ТРВ | Сховище № 8 | - | - | - | - |
| Низькоактивні ТРВ | Сховище № 8 | - | - | - | - |
| Низькоактивні РРВ | Сховище № 3 | 2,1 | - * | 4,0Е+5 | 137Cs, 90Sr+, 90Y |

* - активність та  радіонуклідний склад не визначається через відсутність відповідних  методик і/або обладнання.

Примiтка: Усi ТРВ ДР-100 СНУЯЕтаП вивезенi 27.04.11. для постiйного поховання на Одеський СК УГО «Радон».

4.4. Відомості щодо радіоактивних відходів, які захоронені у сховищах

ДСП “ЦППРВ” (оціночні дані)

| Агрегат-ний стан РАВ | Категорія РАВ | Місце знаходження | Маса , т | Об’єм, м3 | Активність, Бк | Основні нукліди |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тверді РАВ | Низько- та середньо-активні ТРВ | ПЗРВ Буряківка" | 1275011 | 636 000 | 2,51E+15 | Суміш нуклідів Cs, Sr, Eu, Pu, Am |

4.5. Відомості щодо радіоактивних відходів, які зберігаються у сховищах

ДСП “ЦППРВ” (оціночні дані)

| Агрегат-ний стан РАВ | Категорія РАВ | Місце знаходження | Маса, т | Об’єм, м3 | Активність, Бк |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тверді РАВ | Високоактивні, довгоіснуючі | ПЗРВ "Підлісний" | * 7920 | * 3960 | 2,59E+15 |
|  | Низько- та середньоактивні | ПЗРВ "3-я Черга ЧАЕС" | 41900 | 26200 | 3,40E+14 |
|  |  | ПТЛРВ "Нова Будбаза" | 41570 | 27710 | 7,59E+09 |
|  |  | ПТЛРВ "Стара Будбаза" | 62550 | 40140 | 4,04E+10 |
|  |  | ПТЛРВ "Нафтобаза" | 180600 | 102300 | 3,47E+13 |
|  |  | ПТЛРВ "Піщане плато" | 91534 | 57288 | 5,97E+12 |
|  |  | ПТЛРВ "Станція Янів" | 15000 | 30000 | 3,70E+13 |
|  |  | ПТЛРВ "Рудий ліс" | 250000 | 500000 | 3,74E+14 |
|  |  | ПТЛРВ "Припять" | 11000 | 16000 | 2,59E+13 |
|  |  | ПТЛРВ "Копачі" | 90000 | 110000 | 3,33E+13 |
|  |  | ПТЛРВ "Чистогалівка" | 150000 | 160000 | 3,70E+12 |
| Всього: | 956154 | 1080638 | 3,45E+15 |

Примітка:

* -	Вказано кількість розміщених РАВ. Однак, за даними інвентаризації 1989 р., з урахуванням матеріалів, використаних для стабілізації РАВ у модулях ПЗРВ «Підлісний» (рідкий бетон, піщано-гравійна суміш), які мають наведену активність і теж є радіоактивними відходами, загальна кількість РАВ у модулях становить 22,0 тис. тонн та 11,0 тис. м3 відповідно.

4.6. Відомості щодо РАВ та відпрацьованих ДІВ,

які розміщені у сховищах ДМСК ДК “УкрДО “Радон”

4.6.1. Відомості щодо РАВ,  які зберігаються у сховищах ДМСК ДК “УкрДО “Радон”

| Назва матеріалу РАВ | Місце Знаходження | Об’єм*, м3 | Маса*, т | Активність**, Бк | Основні радіонукліди |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Низько- та середньо-активні ТРВ | Київський ДМСК | 2060,0 | 2779,2 | 5,05E+15 | Cs-137, Pu-239, Co-60, H-3,(Sr+Y)-90 |
|  | Дніпропетровський ДМСК | 567,5 | 1395,0 | 3,18E+15 | Cs-137, Ir-192, Pu-239, H-3, Ra-226 |
|  | Одеський ДМСК | 521,5 | 330,8 | 5,17E+14 | Co-60, Cs-137, Pu-239, H-3, (Sr+Y)-90 |
|  | Львівський ДМСК | 686,0 | 1531*** | 7,56 E+12 | Cs-137, Pu-239, Co-60, H-3 |
|  | Харківський ДМСК | 1871,2 | 1864,5 | 8,80E+12 | Cs-137, Pu-239, Co-60, (Sr+Y)-90 |
| Низько- та середньо- активні РРВ | Київський ДМСК | 413 | - | 1,70Е+12 | Cs-137, Co-60, H-3, Ir-192 |
|  | Дніпропетровський ДМСК | 60 | - | 1,41E+10 | Cs-137, Co-60, H-3 |
|  | Одеський ДМСК | 137,5 | - | 1,10Е+11 | C-14, H-3 |
|  | Харківський ДМСК | 2,0 | - | 9,16Е+06 | Cs-137, Co-60, H-3 |
| насосно-компресорні труби, забруднені техногенно-підсиленими джерелами природного походження | Харківський ДМСК | 650,0 | 766,4 | 2,71E8 | Ra-226 |

Примітка:

* -	маса та об’єм ТРВ наведено з урахуванням біологічного захисту відпрацьованих ДІВ;

** -	активність наведена з урахуванням радіоактивного розпаду радіонуклідів.

*** -	маса ТРВ наведена з урахуванням матеріалу, що використовувався для пошарового цементування сховищ

4.6.2. Відомості щодо відпрацьованих ДІВ,

які розміщені у сховищах ДМСК ДК “УкрДО “Радон”

| Назва матеріалу РАВ | Місце Знаходження | Кількість, од. | Активність**, Бк | Основні радіонукліди |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Відпрацьовані закриті ДІВ, які розміщені у сховищах колодязного типу | Київський ДМСК | 5805 | 1,82E+14 | Cs-137, Co-60, Pu-239 |
|  | Дніпропетровський ДМСК | 8131 | 1,18E+14 | Cs-137, Am-241, Co-60, |
|  | Одеський ДМСК | 10916 | 1,70 E+13 | Cs-137, Pu-239, Co-60 |
|  | Львівський ДМСК | 7083 | 7,28E+13 | Cs-137, Co-60, Sr90+Y90 |
|  | Харківський ДМСК | 15348 | 9,43E+13 | Cs-137, Co-60, Am-241 |
| Відпрацьовані закриті ДІВ у біозахисті | Київський ДМСК | 85603 | 6,03Е+14 | H-3, Cs-137, Pu-239, Sr90+Y90 |
|  | Дніпропетровський ДМСК | 160563 | 6,46E+14 | Am-241, Cs-137, Pu-239 |
|  | Одеський ДМСК | 32519 | 1,81E+14 | Cs-137, Pu-238, Sr90+Y90, Ra-226 |
|  | Львівський ДМСК | 29640 | 1,28E+14 | Cs-137, Co-60, Sr90+Y90 |
|  | Харківський ДМСК | 82256 | 3,36Е+14 | H-3, Cs-137, Pu-239, Pu-238 |
| Відпрацьовані закриті ДІВ високої потужності (РІТЕГ) | Одеський ДМСК | 15 | 2,78E+16 | Sr90+Y90 |

## Додаток 5. Перелік ядерних установок, які знаходяться в процесі зняття з експлуатації на 01.07.2011

| Назва установки | Номер енергоблока | Місцезнаходження | Тип реакторної установки | Дата зупинки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ядерна установка | №1 | ЧАЕС | РБМК-1000 (за модифікацією РБМ-К2) | 30.11.1996 |
| Ядерна установка | № 2 | ЧАЕС | РБМК-1000 (за модифікацією РБМ-К2) | 11.10.1991 |
| Ядерна установка | № 3 | ЧАЕС | РБМК-1000 (за модифікацією РБМ-К7) | 15.12.2000 |

## Додаток 6. Законодавчо-нормативні акти України у сфері ядерної та радіаційної безпеки, прийняті у звітний період

6.1. Закони України

- Про ратифікацію Поправки до Конвенції про фізичний захист ядерного матеріалу (прийнято 03.09.2008);

- Про Загальнодержавну цільову екологічну програму поводження з радіоактивними відходами (прийнято 17.09.2008);

- Про Загальнодержавну програму зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему (прийнято 15.01.2009);

- Про внесення змін до деяких законів України щодо поводження з радіоактивними відходами (прийнято 17.09.2008);

- Про внесення змін до Закону України «Про порядок прийняття рішень про розміщення, проектування, будівництво ядерних установок і об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення (прийнято 25.06.2009);

- Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виконання в повній мірі функцій державного нагляду з ядерної та радіаційної безпеки (прийнято 21.05.2009);

- Про внесення змін до деяких законів України у зв’язку з ратифікацією Поправки до Конвенції про фізичний захист ядерного матеріалу (прийнято 17.11 2009);

- Про внесення змін до Закону України “Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії” (прийнято 11.02.2010);

- Податковий кодекс України (прийнято 02.12.2010);

6.2. Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 17.04.2008 № 359 “Про доповнення пункту 14 Положення про Державний регістр джерел іонізуючого випромінювання і порядок оплати послуг з їх реєстрації”;

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 02.07.2008 № 591 ”Про доповнення пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2005 р. № 845 “Питання кваліфікаційної атестації та стимулювання працівників Державного комітету ядерного регулювання, які безпосередньо виконують функції з державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки”;

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 10.09.2008 № 809 ”Про встановлення надбавки за особливі умови роботи державним інспекторам Державного комітету ядерного регулювання України”;

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 25.03. 2009 р. № 257 “Про внесення змін до Положення про державну систему обліку та контролю ядерних матеріалів”;

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 09.06.2010 № 414 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 2.6.2003 № 813 “Про затвердження Порядку взаємодії органів виконавчої влади та юридичних осіб, які провадять діяльність у сфері використання ядерної енергії, в разі виявлення радіоактивних матеріалів у незаконному обігу”;

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 24.04.2009 №391 Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 1.03.1999 р. № 303 “Про затвердження Порядку встановлення нормативів збору за забруднення навколишнього природного середовища і стягнення цього збору “ (втратила чинність з прийняттям Податкового кодексу України від 02.12.2010 );

7. Постанова Кабінету Міністрів України від 20.05.2009 № 473 "Про затвердження порядку використання коштів Державного фонду поводження з радіоактивними відходами”;

8. Постанова Кабінету Міністрів України від 18.07.2007  № 939 “Про затвердження Технічного регламенту щодо контейнерів для зберігання та захоронення радіоактивних відходів і плану заходів з його застосування” – з 01.01.2011 року є обов’язковим для застосування.

9. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 19.08.2009 № 990-р “Про схвалення Стратегії поводження з радіоактивними відходами в Україні”;

10. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 4.02.2009 № 131-р “Про схвалення техніко-економічного обґрунтування інвестицій у будівництво централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива реакторів типу ВВЕР вітчизняних атомних електростанцій”;

11. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.12.2009 № 1605-р “Про схвалення техніко-економічного обґрунтування інвестицій у будівництво другої черги комплексу виробництв “Вектор”;

12. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 08.10.2008 № 1299-р “Про схвалення Концепції створення нового багатоцільового дослідницького ядерного реактора”;

13. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 08.10.2008 № 1307-р.”Про затвердження плану заходів стосовно імплементації рекомендацій та пропозицій місії МАГАТЕ “Комплексний огляд регулюючої діяльності" (IRRS)”.

6.3. Нормативні акти та інші регулюючі документи

1. Безпека ядерних установок на етапах життєвого циклу:

  - Вимоги до оцінки безпеки атомних станцій (наказ від 22.09.2010 № 124);

  - Вимоги з безпеки до вибору майданчика для розміщення атомної станції (наказ від 07.04.2008, № 68);

  - «Загальні положень безпеки об'єкта по виробництву ядерного палива (наказ від 06.09.2010 № 112).

  - Про внесення змін до Положення про порядок розслідування та обліку порушень в роботі атомних електричних станцій (наказ від 20.04.2011 №39).

2. Безпека використання джерел іонізуючого випромінювання у медицині:

  - Положення про взаємодію між Держатомрегулювання та МОЗ з питань державного регулювання радіаційної безпеки (розроблено та затверджено спільним наказом Держатомрегулювання та МОЗ України від 12.02.09 № 28/82, зареєстрованим в Мін’юсті 03.03.09 № 197/16213)

  - Вимоги до системи управління якістю проведення діагностичних та терапевтичних процедур з використанням джерел іонізуючого випромінювання (наказ від 03.10.2008, № 166);

  - Вимоги та умови безпеки (ліцензійні вимоги) під час провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання у радіоізотопній дефектоскопії (наказ від 21.09.2010 № 121).

3.Безпека поводження з радіоактивними відходами:

  - Вимоги до вибору майданчика для розміщення сховища для захоронення радіоактивних відходів (наказ від 14.11.2008, № 188);

  - Вимоги до упаковок для довгострокового зберігання та захоронення високоактивних радіоактивних відходів від переробки відпрацьованого ядерного палива (наказ від 16.02.2009, № 34);

  - Порядок звільнення радіоактивних матеріалів від регулюючого контролю у рамках практичної діяльності ( наказ від 01.07.2010 №84);

  - Внесення змін до Порядку проведення державної інвентаризації радіоактивних відходів ( наказ від 14.10.2010 № 142).

4.Фізичний захист ядерних установок:

  - Загальні вимоги до систем фізичного захисту ядерних установок та ядерних матеріалів, Загальні вимоги до систем фізичного захисту ядерних матеріалів при їх перевезенні (наказ від 28.08.2008, № 156);

  - Вимоги до змісту та структури плану забезпечення фізичного захисту ядерної установки та ядерних матеріалів і плану забезпечення обліку та контролю ядерних матеріалів (наказ від 04.12.2008, № 196);

  - затверджені Форми документів, необхідних для проведення спеціальної перевірки з метою отримання допуску до виконання особливих робіт (наказ від 19.12.2009 № 181);

  - Вимоги до об’єктового плану взаємодії у разі вчинення диверсії (наказ від 22.11.2010 № 163);

  - Вимоги щодо застосування охорони в системі фізичного захисту ядерних установок, об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, іншими джерелами іонізуючого випромінювання, радіоактивних матеріалів (наказ від 23.11.2010 № 164);

  - Порядок проведення оцінки вразливості ядерних установок та ядерних матеріалів (наказ від 30.11.2010 № 169).

## Додаток 7. Національні та міжнародні доповіді та звіти, що стосуються безпеки, за звітний період

1. Національна доповідь України про виконання зобов’язань України відповідно до Конвенції про ядерну безпеку (2010).

2. Звіт “Комплексний огляд регулюючої діяльності (IRRS) (2008).

3. Звіт “Комплексний огляд регулюючої діяльності (IRRS follow-up) (2010).

3. Національна доповідь України “25 років Чорнобильської катастрофи. Безпека майбутнього” (2011 рік)

4. Національна доповідь про стан техногенної та природної безпеки в Україні у 2008 році.

5. Національна доповідь про стан техногенної та природної безпеки в Україні у 2009 році.

6. Національна доповідь про стан техногенної та природної безпеки в Україні у 2010 році.

7. Доповідь про стан ядерної та радіаційної безпеки в Україні в 2008 році.

8. Доповідь про стан ядерної та радіаційної безпеки в Україні в 2009 році.

9. Доповідь про стан ядерної та радіаційної безпеки в Україні в 2010 році.

## Додаток 8. Радіаційний захист персоналу і населення

Малюнок L.8.1 – Динаміка середньорічних індивідуальних доз персоналу ДП НАЕК “Енергоатом”, ДСП “ЦППРВ” та ДСП ЧАЕС (мЗв/особу за рік)

Малюнок L.8.2 – Колективна доза персоналу Запорізької АЕС при виконанні всіх транспортно-технологічних операцій з контейнерами зберігання ВЯП

Малюнок L.8.3 Динаміка викидів інертних радіоактивних газів з АЕС України

Малюнок L.8.4 Динаміка викидів довгоіснуючих радіонуклідів з АЕС України

Малюнок L.8.5 Динаміка викидів радіоактивного йоду з АЕС України

Малюнок L.8.6 Динаміка викидів цезію-137 з АЕС України

Малюнок L.8.7 Динаміка скидів цезію-137 з АЕС України

Малюнок L.8.8 Динаміка скидів цезію-134 з АЕС України

Малюнок L.8.9 Динаміка скидів кобальту-60 з АЕС України

Малюнок L.8.10 Динаміка скидів марганцю-54 з АЕС України

Малюнок L.8.11 Динаміка викиду ЧАЕС в атмосферне повітря (кБк)

Малюнок L.8.12. Динаміка водного скиду радіоактивних речовин в ставок-охолоджувач ДСП ЧАЕС, ГБк

Додаток 9. Об’єкт “Укриття”

1. Загальна інформація.

Аварія, що відбулася на 4-му енергоблоці ЧАЕС 26 квітня 1986 року, за своїми масштабами і наслідками стала найбільшою та найважчою катастрофою в історії атомної енергетики. Вибухом була зруйнована активна зона реактора, знищені захисні бар'єри та системи безпеки. За характером протікання процесів руйнування 4-го блоку та за значимістю наслідків аварія відноситься до 7 рівня за міжнародною шкалою ядерних подій (INES).

З метою ізоляції зруйнованого реактора в дуже короткі терміни (з травня по листопад 1986 року) було здійснено консервацію четвертого блоку ЧАЕС та побудовано захисну споруду навколо нього.

Консервація зруйнованого четвертого блоку ЧАЕС була направлена на зменшення його впливу на навколишнє середовище та захист залишків зруйнованого реактора від зовнішніх впливів.

Генеральним розробником проекту об'єкта «Укриття» був інститут “ВНИПИЭТ” (м. Санкт-Петербург), проект доопрацьовувався та видозмінювався в ході будівництва.

Водночас з будівництвом об'єкта було виконано великий обсяг робіт по дезактивації території, що забезпечило зниження потужності експозиційної дози на майданчику ЧАЕС.

Об’єкт “Укриття” (ОУ) - це зруйнований запроектною аварією 4-й блок ЧАЕС, який втратив свої функціональні властивості енергоблоку і на якому виконані першочергові заходи для зменшення наслідків аварії та продовжуються роботи по забезпеченню контролю його стану, ядерної та радіаційної безпеки.

ОУ не є об'єктом, створеним згідно з правилами та нормами вибору майданчика, проектування, будівництва, введення в експлуатацію, експлуатації та зняття з експлуатації ядерних установок (або сховищ для зберігання радіоактивних відходів). Сучасний стан ОУ не відповідає і не може відповідати діючим нормам і правилам безпеки в атомній енергетиці і вимогам загально-промислової безпеки.

Частина конструкцій, створених в 1986 році, опираються на зруйновані елементи будівлі блоку № 4 ЧАЕС, міцність яких не вдалося оцінити через складну радіаційну обстановку і завали. Застосування дистанційних методів бетонування призвело до того, що великі маси бетону розтеклися по перекриттях будівлі і перевантажили їх. Дистанційний монтаж у деяких випадках не забезпечив щільне прилягання конструкцій одна до одної та надійне з'єднання конструкцій з опорами.

Згідно з Законом України «Про ратифікацію Конвенції про ядерну безпеку» ОУ не підпадає під дію цієї Конвенції, зважаючи на унікальність об’єкта, обумовлену глобальними наслідками Чорнобильської катастрофи, та неможливість на сьогодні досягти високого рівня його безпеки відповідно до вимог Конвенції.

Усі ядерні і радіоактивні матеріали, які знаходяться в ОУ є радіоактивними відходами. ОУ згідно з Нормами радіаційної безпеки України у сучасному стані кваліфікується як місце поверхневого зберігання неорганізованих РАВ (тимчасове сховище неорганізованих РАВ, що знаходиться у стадії стабілізації і реконструкції).

РАВ аварійного походження, які є відкритими джерелами іонізуючого випромінювання і у великих обсягах знаходяться в ОУ без надійних захисних бар’єрів, створюють значну поточну і потенційну небезпеку для персоналу, населення (у тому числі майбутніх поколінь) та довкілля. Утримання під контролем цих джерел небезпеки і забезпечення захисту людини і довкілля від їх радіаційного впливу є основним завданням усієї діяльності на ОУ.

2. Ліцензія на експлуатацію об’єкта “Укриття”.

Діяльність з експлуатації ОУ здійснюється в межах ліцензії, виданої Держатомрегулюванням. Ліцензією встановлені як обсяг дозволеної діяльності, так і умови її виконання, передбачена діяльність з перетворення ОУ на екологічно безпечну систему, зокрема в рамках міжнародного проекту План здійснення заходів на ОУ (ПЗЗ).

Відповідно до умов цієї ліцензії метою будь-якої діяльності на ОУ є захист персоналу, населення і довкілля від впливу радіоактивних матеріалів, розташованих в об’єкті або на його майданчику. Здійснення діяльності на ОУ з іншою метою забороняється.

Термін дії ліцензії - до введення в експлуатацію нового безпечного конфайнмента ОУ. Особа, відповідальна за здійснення дозволеного виду діяльності – генеральний директор ДСП ЧАЕС.

Ліцензією визначено 23 умови провадження діяльності з експлуатації ОУ.

На цей час ДСП ЧАЕС виконав всі спеціальні умови ліцензії та виконує загальні умови здійснення діяльності. Зокрема, Ліцензіат:

- надає піврічні та річні звіти про стан безпеки ОУ;

- забезпечує зберігання усіх відомостей щодо обліку РАВ, що вивозяться за межі ОУ;

- забезпечує фізичний захист ядерних та радіоактивних матеріалів від несанкціонованих дій відповідно до вимог чинного законодавства;

- виконує певні види робіт чи операцій (визначених умовами ліцензії) по перетворенню ОУ на екологічно безпечну систему на підставі окремих дозволів, які видаються Держатомрегулюванням;

- під час здійснення будь-якої діяльності, що впливає на показники безпеки ОУ, розробляє, обґрунтовує і затверджує відповідні технічні рішення, які вступають в дію після їх узгодження Держатомрегулюванням.

Контроль за дотриманням умов провадження діяльності в рамках ліцензії здійснюється Держатомрегулюванням України, в рамках здійснення державного нагляду.

Діяльність з експлуатації ОУ проводиться відповідно до Технологічного регламенту. Цей документ регламентує діяльність, що здійснюється відносно сукупності споруд та систем (елементів) ОУ, які прийняті в експлуатацію, включаючи технічне обслуговування, ремонт, модернізацію та іншу, пов’язану з цим діяльність, з метою захисту персоналу, населення та довкілля від радіологічних небезпек, пов’язаних з ОУ.

3. Перетворення об’єкта “Укриття” на екологічно безпечну систему.

Перетворення ОУ на екологічно безпечну систему вимагає залучення значних фінансових і матеріальних ресурсів та міжнародної підтримки для вирішення цієї широкомасштабної проблеми.

Важливим кроком на шляху вирішення проблеми безпеки ОУ є взаємодія України з державами Великої вісімки та Комісією Європейського Співтовариства.

Спільними зусиллями урядів і спеціалістів цих країн протягом 1997 року була розроблена міжнародна програма перетворення ОУ в екологічно безпечну систему - План Здійснення Заходів (ПЗЗ), англійською: Shelter Implementation Plan (SIP).

Фінансове забезпечення реалізації цього проекту здійснюється за рахунок внесків країн-вкладників Чорнобильського фонду “Укриття”, розпорядником якого є Європейський Банк Реконструкції та Розвитку.

План Здійснення Заходів включає в собі 22 задачі, реалізація яких визначена 5-ма цілями безпеки:

– зменшення імовірності обрушення ОУ (стабілізація будівельних конструкцій;

– пом’якшення наслідків аварії з обрушенням;

– підвищення ядерної безпеки;

– підвищення безпеки персоналу та навколишнього середовища;

– стратегія довгострокових заходів щодо перетворення об’єкта в екологічно безпечну систему.

Діяльність з перетворення ОУ на екологічно безпечну систему (реалізація задач, проектів ПЗЗ) структурується за такими основними напрямками:

– розробка програм та планів безпеки;

– створення інфраструктури для реалізації проектів;

– стабілізація ОУ;

– оснащення ОУ системами;

– спорудження нового безпечного конфайнмента (НБК);

– розробка стратегії вилучення паливомістких матеріалів (ПММ).

В рамках розроблених програм та планів безпеки були запроваджені системи організаційних, методичних та технічних заходів для безпечного виконання проектів ПЗЗ. Завершена розробка програми радіаційного захисту, програми поводження з радіоактивними відходами, аварійного плану. Два останні документи входять складовою частиною в загальностанційні документи.

Створення додаткової інфраструктури необхідне для безпечного виконання проектів ПЗЗ. Серед основних реалізованих проектів слід відмітити проект санпропускника на 1430 місць, саншлюза на відмітці +5.8 ОУ, майданчика тимчасового складування технологічних матеріалів. Завершується реалізація проекту зовнішніх інженерних комунікацій та допоміжних споруд.

Впродовж 2005-2008 років на ОУ виконано роботи з реалізації 7-ми невідкладних заходів стабілізації будівельних конструкцій ОУ. Ці конструкції були найбільш ненадійними та небезпечними за наслідками можливого обрушення. Головною метою стабілізації локалізуючої споруди ОУ є зменшення ризику її обрушення з можливим потужним викидом радіоактивного пилу в атмосферу.

Після виконання робіт ДСП ЧАЕС розробив документ «Підсумковий виконавчий звіт зі стабілізаційних заходів (звіт з оцінки безпеки)», в якому проведено аналіз виконаних стабілізаційних заходів, а також надійності локалізуючої споруди ОУ в цілому, надані рекомендації щодо подальшої експлуатації об'єкта.

За результатами роботи зроблено висновок, що рівень безпеки локалізуючої споруди ОУ суттєво підвищився, хоча в повній мірі на нормативному рівні безпека не забезпечується. Досягнений рівень безпеки можна визнати прийнятним на термін не більше 15 років з дати офіційного завершення робіт (з 29.10.2008).

За цей час має бути споруджено новий безпечний конфайнмент ОУ, і, після його введення в експлуатацію, забезпечено демонтаж найбільш нестабільних конструкцій об’єкта.

В рамках оснащення системами ОУ передбачено реалізація наступних проектів:

- модернізація системи пилопригнічення (МСПП) – проект завершено, МСПП знаходиться в штатній експлуатації;

- додаткова система оперативного радіаційного контролю персоналу ОУ (ДСОРК) – проект завершено, система знаходиться в штатній експлуатації;

- інтегрована автоматизована система контролю (ІАСК) – завершено фізичні роботи, здійснюються випробування систем, пуско-налагоджувальні роботи;

- модернізація системи фізичного захисту – система знаходиться в дослідній експлуатації;

- система протипожежного захисту (СППЗ) – завершуються фізичні роботи за проектом.

Одним з основних проектів ПЗЗ є створення нового безпечного конфайнмента ОУ (НБК).

Конфайнмент – захисна споруда, що включає в себе комплекс технологічного обладнання для вилучення із зруйнованого четвертого енергоблоку ЧАЕС матеріалів, що містять ядерне паливо, поводження з РАВ та інші системи, призначена для здійснення діяльності з перетворення цього енергоблоку на екологічно безпечну систему та забезпечення безпеки персоналу, населення та довкілля.

Відповідно до концептуального проекту НБК конфайнмент буде складатися з оболонки типу «арка» з орієнтовними геометричними розмірами: проліт – 257м, ширина – 150м, висота – 108м. Передбачений термін експлуатації НБК – 100 років.

На даний час завершується розробка робочого проекту першого пускового комплексу НБК (ПК-1 НБК), виконуються підготовчі роботи для його спорудження:

- демонтаж берми піонерної стіни ОУ, на місці якої пройде південний фундамент НБК (завершено);

- очистка території під будівництво НБК (завершено);

- розробка котлованів під фундаменти НБК (завершено);

- будівництво фундаментів НБК на промисловому майданчику ОУ;

- будівництво спеціальної платформи для збирання Арки НБК.

У 2010 році розпочались роботи по будівництву нової вентиляційної труби ІІ черги ЧАЕС. Існуюча вентиляційна труба заважає встановленню НБК в проектне положення і має бути демонтована до насування НБК.

Моніторинг паливомістких матеріалів (ПММ), які знаходяться всередині ОУ, та їх вилучення для подальшого контрольованого зберігання є важливим завданням з перетворення ОУ на екологічно безпечну систему. В рамках ПЗЗ розроблено документ «Стратегія поводження з ПММ та радіоактивними відходами об’єкта “Укриття”. План подальших дій”. Для розробки остаточної Стратегії поводження з ПММ необхідно розробити та здійснити додаткові заходи по моніторингу ПММ, а також визначити джерела їх фінансування.

4. Поводження з РАВ на об’єкті “Укриття”.

Згідно оціночних даних всередині ОУ та на його майданчику знаходяться РАВ з такими основними характеристиками:

| № | Вид РАВ; (місце зберігання) | Фізичний стан | Категорія активності | Кількість, | Загальна активність, | Склад нуклідів |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| з/п |  |  |  | м3 | ТБк | % |
| 1. | Тверді РАВ 1, які знаходяться в ОУ та на проммайданчику ОУ, які утворились в результаті аварії та робіт з ліквідації наслідків аварії | Свіжі та відпрацьовані паливні збірки, лавоподібні ПВМ, пил, металеве обладнання та будівельно-монтажні конструкції і т.д. | Тверді РАВ всіх категорій | 630000 - 665000 | 5,21Е+5 | Суміш радіонуклідів,характерних для відпрацьованого ядерного палива активної зони аварійного реактору (уран, цезій, стронцій, кобальт, трансуранові елементи – плутоній, америцій та інші) |
| 2. | Післяаварійні відходи 1, які знаходяться всередині ОУ (неорганізовані протікання і скупчення води у приміщеннях блоку «Б» та ДСРВ) | Водні масиви та протікання (у т.ч. донні відкладення у скупченнях «блочних вод») | Рідкі РАВ всіх категорій | ~ 500 | ~ 59,3 | Суміш радіонуклідів після аварійного походження: |
|  |  |  |  |  |  | цезій, стронцій, плутоній, уран і т.д. |

Примітки:

1 	Дані в таблиці є орієнтовними та наведені відповідно до результатів науково-

дослідних робіт, що проводились на ОУ.

2 Кількість рідких РАВ змінюється щороку в залежності від інтенсивності

атмосферних опадів, що надходять всередину ОУ.

Під час поточної діяльності на ОУ та діяльності щодо перетворення цього об’єкта на екологічно безпечну систему утворюються тверді та рідкі радіоактивні відходи (ТРВ та РРВ).

Поводження з РАВ на ОУ є складовою частиною поводження з РАВ на ДСП ЧАЕС.

Основними джерелами утворення ТРВ (ґрунт, металобрухт, змішані будівельні відходи, відпрацьовані засоби індивідуального захисту) є поточні роботи по підтримці в безпечному стані ОУ та реалізація проектів ПЗЗ.

В основному, ці ТРО відносяться до низько- та середньо- активних відходів, трапляються окремі випадки виявлення високоактивних РАВ. Основними нуклідами, що визначають забруднення, є стронцій-90, цезій-137 та 134, трансуранові елементи. Поводження з ТРВ ОУ здійснюється відповідно до чинних на ДСП ЧАЕС документів. Низько- та середньо- активні відходи збираються, сортуються (за необхідності крупногабаритні РАВ фрагментуються) та відправляються на ПЗРВ «Буряківка» або зберігаються в тимчасових сховищах на майданчику ЧАЕС. Вивезення ТРВ на ПЗРВ «Буряківка» здійснюється у відповідності до критеріїв приймання РАВ до цього сховища (межа потужності дози випромінювання до 1 Р/год на поверхні РАВ і допустимий внесок довгоіснуючих радіонуклідів до сумарної активності до 2%). Збір та фрагментація високоактивних ТРВ здійснюється за допомогою засобів дистанційної обробки ТРВ і транспортуються в тимчасове сховище високоактивних РАВ, яке організоване на майданчику ЧАЕС.

Джерелами утворення рідких РАВ ОУ є дезактивація приміщень, обладнання і інструментів, пилопригнічення, експлуатація санпропускників, природні фактори – потрапляння атмосферних опадів через нещільності в будівельних конструкціях ОУ та конденсація вологи.

На ДСП ЧАЕС збирання рідких РАВ, враховуючи ОУ, здійснюється за допомогою проектної системи трубопроводів.

Всередині ОУ є скупчення РРВ, які є результатом неорганізованих протікань води в об’єкт та виконання робіт по пилопригніченню.

Радіонуклідний та хімічний склад таких РРВ залежить від місць їх локалізації. Радіонуклідний склад вод приміщень ОУ характеризується наявністю Cs134, Cs137, Sr90, Pu239-240, Am241 та органічних і плівкоутворюючих сполук.

Основними завданнями з покращення існуючої системи поводження з РРВ ОУ є:

– організація збору вод блоків «Б» та «ДСРВ» (блок допоміжних систем реакторного відділення) та їх очистка;

– оперативне визначення α-активності РРВ перед їх передачею до хімічного цеху ДСП ЧАЕС для подальшої переробки;

– очистка РРВ від трансуранових елементів, органічних та плівкоутворюючих сполук.

На даний час ЧАЕС спільно з фахівцями МАГАТЕ завершили створення пілотної (експериментальної) установки по очищенню вод ОУ та РРВ від трансуранових елементів та органічних сполук. На підставі аналізу отриманих результатів буде прийняте рішення про подальше застосування запропонованих методик очищення.

Для вирішення проблем, пов’язаних із поводженням з РРВ ОУ, ЧАЕС в 2006 році було розроблене та погоджене Держатомрегулюванням “Концептуальне технічне рішення щодо поводження з РРВ в процесі перетворення об’єкта “Укриття” на екологічно безпечну систему”. На виконання цього рішення ДСП ЧАЕС розробило план заходів з його реалізації та частково їх виконало.

5. Документи регулюючого органу щодо діяльності на об’єкті “Укриття”.

Держатомрегулювання в своїй діяльності щодо ОУ керується Законами України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами в сфері використання ядерної енергії.

З метою роз’яснення політики державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки щодо ОУ у 1998 було регулюючим органом затверджено «Заяву про політику регулювання ядерної та радіаційної безпеки об’єкта “Укриття” Чорнобильської АЕС”. В ній визначені основні принципи забезпечення ядерної та радіаційної безпеки при здійсненні діяльності щодо ОУ в процесі його перетворення в екологічно безпечну систему, а саме:

– принципи управління;

– радіаційного захисту;

– поводження з РАВ;

– загальні технічні принципи.

В 2001 році Держатомрегулюванням були розроблені Вимоги до структури та змісту звіту з аналізу безпеки реалізації проектів Плану здійснення заходів на ОУ. Відповідно до вимог цього документа ДСП ЧАЕС розробляє звіти з аналізу безпеки проектів, які подаються до органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки в складі пакету документів для отримання дозволу на виконання певних робіт чи операцій на ОУ.

Для забезпечення взаємоузгодженої діяльності різних регулюючих органів, залучених до виконання ПЗЗ, Держатомрегулювання України, відповідно до повноважень здійснює координацію діяльності цих органів при реалізації проектів ПЗЗ. Така координація дозволяє скоротити терміни розгляду проектів та забезпечити прийняття взаємоузгоджених регулюючих рішень. Для вирішення найбільш важливих питань діє Міжвідомча робоча група з координації діяльності регулюючих органів під час видачі ліцензій на виконання робіт на об’єкті “Укриття” та із зняття ЧАЕС з експлуатації, створена за ініціативи Держатомрегулювання ще у 2003 році. До складу Міжвідомчої групи крім Держатомрегулювання України входять представники органів державного регулювання з питань будівництва, екології, охорони здоров'я, пожежної безпеки, промислової безпеки.

Впродовж 2005-2006 років Держатомрегулюванням з залученням зарубіжних експертів було розроблено “Фундаментальні принципи безпеки діяльності в рамках Плану здійснення заходів на об’єкті “Укриття” та “Керівництво щодо застосування засад безпеки під час здійснення регулюючої діяльності в рамках Плану здійснення заходів на об’єкті “Укриття”.

В жовтні 2010 року набрав чинності розроблений Держатомрегулюванням нормативно-правовий акт «Умови та порядок видачі окремих письмових дозволів на види робіт чи операцій щодо перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему». Цей документ визначає види робіт чи операцій, які мають здійснюватися за окремими дозволами на ОУ, встановлює умови та порядок видачі, внесення змін, відмови у видачі, зупинення дії та анулювання окремих дозволів на виконання робіт чи операцій щодо перетворення ОУ на екологічно безпечну систему.

## Додаток 10. Відходи уранопереробної промисловості

| Період експлуатації | Назва хвостосховища | Площа, га | Об'єм хвостів, млн.т / млн. м3 | Сумарна активність, 10 12 Бк | Вміст урану, мг/кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Хвостосховища ДП "СхідГЗК" |
| 1959-1970 | Балка "Щербаківська" (стара чаша) | 614,9 | 7,640/7,119 | 79,318 | 5 - 10 |
| 1979- по теперішній час | Балка "Щербаківська" (нова чаша) |  | 30,576/27,902 | 317,414 | 6 - 8 |
| 1964 – по червень 1990 1991-1996 (епізодично) | Кар'єр бурих залізняків (КБЗ) | 55,0 | 15,94/12,40 | 93,300 | 10 |
| Хвостосховища ВО"ПХЗ", які знаходяться на балансі ДП «Бар’єр» |
| 1949- 1954 | Західне | 4,0 | 0,77/0,35 | 180 | 700 |
| 1951 - 1954 | Центральний Яр | 2,4 | 0,22/0,10 | 104 | 630 |
| 1956- 1990 | Південно-східне | 3,6 | 0,33/0,15 | 67 | 22 |
| 1968- 1983 | Сухачівське, секція 1 | 90,6 | 19,0/8,60 | 710 | 80 |
| 1983-наш час | Сухачівське, секція 2 | 70,0 | 9,60/5,50 | 270 | 80 |
| 1960- 1991 | БазаС | 34,0 | 0,3/0,10 | 440 | 1000 |
| 1954- 1968 | Дніпровське | 73,0 | 12,0/5,84 | 1400 | 230 |
| 1982 | Доменна піч № 6 | 0,2 | 0,04/0,02 | 11 | - |
| 1965- 1990 | Лантанова фракція | 0,06 | 0,007/0,003 | 0,86 | - |

# Footnotes

Схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 19.08.2009 № 990-р,

Затверджена Законом України від 17.09.2008 № 516-VI

Затверджена Законом України від 15.01.2009 № 886-VI

Перша черга комплексу "Вектор" – об’єднує у своєму складі приповерхневі сховища для захоронення низько- та середньоактивних короткоіснуючих РАВ, що утворилися в результаті Чорнобильської катастрофи, двох типів: ТРВ-1 – для захоронення РАВ у залізобетонних контейнерах, ТРВ-2 – модульне для розміщення неупакованих та великогабаритних РАВ.

Друга черга комплексу "Вектор" – передбачає у своєму складі об’єкти для переробки РАВ Чорнобильського походження та РАВ, що утворились у неядерному секторі; сховища для довгострокового зберігання довгоіснуючих та високоактивних РАВ; приповерхневі сховища для захоронення низько- та середньоактивних короткоіснуючих РАВ  діючих АЕС та РАВ, утворених у неядерному секторі.

До складу ПКПТРВ входять: - установка вилучення твердих РАВ; завод з переробки твердих РАВ; тимчасове сховище для зберігання довгоіснуючих та високоактивних РАВ; спеціально обладнане приповерхневе сховище для захоронення твердих РАВ (СОПСТРВ на майданчику комплексу "Вектор").

Operator (Експлуатуюча організація (оператор)) – це призначена державою юридична особі, яка здійснює діяльність, пов’язану з вибором майданчика, проектуванням, будівництвом, введенням в експлуатацію, експлуатацією, зняттям з експлуатації ядерної установки або вибором майданчика, проектуванням, будівництвом, експлуатацією, закриттям сховища для захоронення РАВ, забезпечує ядерну та радіаційну безпеку і несе відповідальність за ядерну шкоду (Стаття 33 Закону України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку").

# Text boxes

Середньорічна індивідуальна доза персоналу ДП НАЕК “Енергоатом”, мЗв