УКРАЇНА

НАЦІОНАЛЬНА ДОПОВІДЬ

Про виконання Україною зобов’язань, що випливають

з Об’єднаної Конвенції про безпеку поводження

з відпрацьованим паливом та про безпеку поводження

з радіоактивними відходами

КИЇВ 2015

# ПЕРЕДМОВА

Україна підписала Об’єднану конвенцію про безпеку поводження з відпрацьованим паливом та про безпеку поводження з радіоактивними відходами (далі – Об’єднана конвенція) 29 вересня 1997 року та однією з найперших ратифікувала її Законом України 20 квітня 2000 року.

З часу набуття чинності Об’єднаною конвенцією Україна є активним учасником процесів і заходів, що відбуваються в рамках конвенції з метою досягнення її цілей. Перша, Друга, Третя та Четверта Національні Доповіді України були представлені Сторонам Об’єднаної конвенції на нарадах з розгляду. Отримані в ході оглядових процесів коментарі та рекомендації враховані при формуванні та реалізації національних планів дій у сфері використання ядерної енергії, у частині вдосконалення  системи поводження з відпрацьованим ядерним паливом та радіоактивними відходами.

П'ята Національна Доповідь підготовлена Державною інспекцією ядерного регулювання України у повній відповідності до вимог Об’єднаної конвенції та Керівних принципів відносно форми і структури національних доповідей INFCIRC/604/Ref.3 з доповненнями, а також з урахуванням Підсумкового Звіту Четвертої наради Сторін, що домовляються (JC/RM4/04/Rev2).

Поданням Національних Доповідей Україна у повній мірі виконує свої зобов’язання відповідно до Статті 32 Об’єднаної конвенції.

Ця Доповідь, як і попередні, базується на чинних в Україні законодавчих та нормативно-правових актах і офіційних звітах державних органів виконавчої влади, відповідальних за формування і реалізацію державної політики у сферах використання та регулювання ядерної енергії та поводження з радіоактивними відходами, а також державних підприємств – експлуатуючих організацій (операторів).

Головними цілями Доповіді є надання об’єктивної інформації Сторонам Об’єднаної конвенції та громадськості України про безпеку поводження з відпрацьованим ядерним паливом та радіоактивними відходами, про заходи із забезпечення захисту персоналу, населення, навколишнього природного середовища від шкідливого впливу іонізуючого випромінювання. У Доповіді продемонстровано прогрес за період, що минув після Четвертої наради Сторін, визначені перспективи та плани подальшого розвитку, окреслені  проблеми, що потребують вирішення.

На основі матеріалів, представлених в цій Доповіді, а також відповідно до повноважень, наданих Кабінетом Міністрів України, Голова Державної інспекції ядерного регулювання України заявляє:

Україна, у сфері використання ядерної енергії та радіаційної безпеки дотримується пріоритету безпеки людини та довкілля на всіх етапах поводження з відпрацьованим ядерним паливом та радіоактивними відходами.

В цьому контексті, Україна повністю виконує свої зобов’язання відповідно до вимог Об’єднаної конвенції, що підтверджується:

- визначенням та розвитком законодавчих і регулюючих засад забезпечення безпеки у сфері використання ядерної енергії;

- наявністю органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки з відповідними повноваженнями, який встановлює вимоги та критерії з безпеки, розробляє та затверджує норми та правила з ядерної та радіаційної безпеки, а також здійснює ліцензування, державний нагляд і застосовує передбачені законодавством санкції, у разі виявлення порушень;

- незалежністю органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки від державних органів, установ, підприємств і посадових осіб, діяльність яких пов'язана з використанням ядерної енергії, незалежністю від місцевих органів влади і самоврядування, об'єднань громадян;

- проведенням оцінок безпеки та експертиз існуючих та нових об’єктів призначених для поводження з відпрацьованим ядерним паливом та радіоактивними відходами та здійсненням заходів, спрямованих на підвищення рівня безпеки;

- розвитком системи аварійної готовності та кризового реагування;

- покладанням на ліцензіата повної відповідальності за забезпечення безпеки і здійснення заходів, спрямованих на захист людини і довкілля;

- розвитком культури безпеки та запровадженням практики самооцінки безпеки.

Фактичні дані в Доповіді, крім спеціально обумовлених, надані за станом на 1 липня 2014 року. Про зміни, що відбудуться до травня 2015 року, буде додатково повідомлено делегацією України на П'ятій нараді з розгляду.

Київ, вересень 2014 року

Сергій Божко

Голова Державної інспекції ядерного регулювання України

## ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА	2

ЗМІСТ	4

Перелік прийнятих скорочень………………………………………………………………...9

Executive summary……………………………………………………………………………...11

Розділ А.	14

А.1. Вступ	14

A.2. Основні висновки за результатами другої наради	17

Розділ В. ПОЛІТИКА І ПРАКТИКА (ст. 32, п.1)	18

В.1. Політика в галузі поводження з ВЯП	18

В.2. Практика поводження з ВЯП	18

В.2.1. Поводження з ВЯП на діючих АEC	18

В.2.2. Поводження з ВЯП на ДСП ЧАЕС	20

В.2.3. Поводження з ВЯП дослідницьких реакторів	21

В.3. Політика в галузі поводження з РАВ	21

B.4. Практика поводження з РАВ	23

B.4.1. Поводження з РАВ на діючих АЕС	23

B.4.2. Поводження з РАВ на ДСП ЧАЕС	25

B.4.3. Поводження з РАВ у зоні відчуження	27

B.4.4. Поводження з РАВ на ДМСК ДК “УкрДО “Радон”	30

B.4.5. Поводження з РАВ дослідницьких реакторів	32

В.5. Критерії, що використовуються для визначення та класифікації РАВ	33

Розділ C. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ (ст. 3)	33

Розділ D. ІНВЕНТАРНІ СПИСКИ І ПЕРЕЛІКИ (ст. 32, п.2)	34

D.1. Перелік об’єктів для поводження з ВЯП, що підпадають під дію Об’єднаної Конвенції, їхнє місцезнаходження, основне призначення та найважливіші характеристики	34

D.2. Інвентарний список ВЯП, що підпадає під дію Об’єднаної Конвенції	34

D.3. Перелік об’єктів, призначених для поводження з РАВ, що підпадають під дію Об’єднаної Конвенції, їхнє місцезнаходження, основне призначення та найважливіші характеристики	34

D.4. Інвентарні списки РАВ, що підпадають під дію Об’єднаної Конвенції	34

D.4.1. Перелік РАВ, що містяться у сховищах тимчасового зберігання РАВ на установках ядерного паливного циклу та дослідницьких реакторів	35

D.4.2. Перелік РАВ, що захоронено	35

D.4.3. Перелік РАВ, що є результатом практичної діяльності в минулому	35

D.5. Перелік ядерних установок, які знаходяться у процесі зняття з експлуатації, та стан діяльності зі зняття з експлуатації на вказаних установках	35

Розділ Е. ЗАКОНОДАВЧА І РЕГУЛЮЮЧА СИСТЕМА	35

Е.1. Заходи із здійснення (ст. 18)	35

Е.2. Законодавча і регулююча основа (ст. 19)	36

Е.2.1. Національні вимоги відносно безпеки та регулюючі положення з радіаційної безпеки	36

Е.2.2. Система ліцензування діяльності в сфері поводження з ВЯП та РАВ	36

Е.2.3. Система заборони експлуатації установки для поводження з ВЯП чи РАВ без ліцензії	37

Е.2.4. Система відомчого та регулюючого контролю, документації та звітності	37

Е.2.5. Примусові заходи для виконання чинних регулюючих положень та умов ліцензій	38

Е.2.6. Розподіл обов'язків органів, що займаються різними стадіями поводження з ВЯП та РАВ	40

E.3. Регулюючий орган (ст. 20)	41

Розділ F. ІНШІ ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ, ЯКІ СТОСУЮТЬСЯ БЕЗПЕКИ	41

F.1. Відповідальність власника ліцензії (ст. 21)	41

F.2. Людські і фінансові ресурси (ст. 22)	42

F.2.1. Підготовка кадрів, необхідних для здійснення діяльності в сфері безпеки протягом терміну експлуатації установки для поводження з ВЯП та РАВ	42

F.2.2. Фінансові ресурси для підтримання безпеки установок для поводження з ВЯП та РАВ протягом строку їх експлуатації та для зняття з експлуатації	43

F.2.3. Фінансове забезпечення, що дозволяє здійснювати відповідні заходи відомчого контролю та нагляду протягом терміну після закриття сховища для захоронення РАВ, що його було визнано необхідним	45

F.3. Забезпечення якості (ст. 23)	46

F.4. Радіаційний захист в період експлуатації (ст. 24)	47

F.4.1. Радіаційний захист персоналу і населення	47

F.4.2. Обмеження викидів та скидів	51

F.4.3. Коригуючі заходи з метою контролю за незапланованим чи неконтрольованим викидом радіоактивних матеріалів у навколишнє середовище та пом’якшення його наслідків	51

F.5. Аварійна готовність (ст. 25)	52

F.5.1. Плани аварійних заходів на майданчику та за його межами. Перевірка дії планів аварійних заходів	52

F.5.2. Заходи для підготовки та відпрацювання планів аварійних заходів в Україні з врахуванням ймовірності впливу в разі радіаційної аварійної ситуації на об’єктах для поводження з ВЯП чи РАВ поблизу її території	56

F.6. Зняття з експлуатації (ст. 26)	57

F.6.1. Забезпечення зняття з експлуатації кваліфікованим персоналом та достатніми фінансовими ресурсами	59

F.6.2. Забезпечення радіаційного захисту, мінімізація скидів, незапланованих та неконтрольованих викидів в період зняття з експлуатації	60

F.6.3. Забезпечення аварійної готовності	61

F.6.4. Ведення документального обліку інформації, важливої для зняття з експлуатації	62

Розділ G. БЕЗПЕКА ПОВОДЖЕННЯ З ВІДПРАЦЬОВАНИМ ПАЛИВОМ	63

G.1. Загальні вимоги відносно безпеки (ст. 4)	63

G.1.1. Питання підкритичності та відводу залишкового тепла	63

G.1.2. Мінімізація утворення РАВ	64

G.1.3. Взаємозалежність різних стадій поводження з ВЯП	64

G.1.4. Радіаційний захист персоналу, населення та довкілля	64

G.1.5. Врахування біологічних, хімічних та інших ризиків	64

G.1.6. Уникнення передбачуваних негативних наслідків для прийдешніх поколінь, серйозніших ніж для нинішнього покоління	65

G.1.7. Зменшення тягаря на прийдешні покоління	65

G.2. Існуючі установки (ст. 5)	66

G.2.1. Безпека існуючих установок	66

G.3. Вибір майданчиків для установок, що пропонуються (ст. 6)	67

G.3.1. Оцінка факторів, що мають відношення до майданчика і можуть вплинути на безпеку установки протягом терміну її експлуатації	67

G.3.2. Оцінка впливу установки на безпеку окремих осіб, суспільство в цілому та навколишнє природне середовище	68

G.3.3. Інформування громадськості про безпеку установок	68

G.3.4. Проведення консультацій з сусідніми державами	69

G.4. Проектування і спорудження установок (ст. 7)	69

G.4.1. Забезпечення обмеження можливого радіологічного впливу установок для поводження з ВЯП.	69

G.4.2. Застосування концептуальних планів та технічних положень зняття з експлуатації установок для поводження з ВЯП	69

G.4.3. Підтвердженність технологій, що використані при проектуванні, наявним досвідом, випробуванням чи аналізом	70

G.5. Оцінка безпеки установок (ст. 8)	70

G.5.1. Оцінка безпеки та екологічна експертиза	70

G.5.2. Переоцінка безпеки в процесі будівництва та введення в експлуатацію	71

G.6. Експлуатація установок (ст. 9)	71

G.6.1. Ліцензування експлуатації установок	71

G.6.2. Встановлення та перегляд експлуатаційних меж та умов	71

G.6.3. Процедури експлуатації	72

G.6.4. Інженерно-технічна підтримка експлуатації	72

G.6.5. Повідомлення регулюючому органу про інциденти, суттєві стосовно безпеки	72

G.6.6. Аналіз інформації про експлуатацію установки	73

G.6.7. Планування зняття з експлуатації установок	73

G.7. Захоронення ВЯП (ст. 10)	74

Розділ Н. БЕЗПЕКА ПОВОДЖЕННЯ З РАДІОАКТИВНИМИ ВІДХОДАМИ	74

H.1. Загальні вимоги відносно безпеки (ст. 11)	74

H.1.1. Забезпечення підкритичності та відводу залишкового тепла	74

H.1.2. Забезпечення мінімізації утворення РАВ	75

H.1.3. Врахування взаємозалежності різних стадій поводження з РАВ	76

H.1.4. Забезпечення ефективного захисту окремих осіб, суспільства та навколишнього природного середовища	76

H.1.5. Врахування біологічних, хімічних та інших ризиків	77

H.1.6. Уникнення передбачуваних негативних наслідків для прийдешніх поколінь, серйозніших ніж для нинішнього покоління	77

H.1.7. Зменшення надмірного тягаря на прийдешні покоління	78

H.2. Існуючі установки і практична діяльність в минулому (ст. 12)	79

H.2.1. Безпека існуючих установок	79

H.2.2. Практична діяльність в минулому	79

H.3. Вибір майданчиків для установок, що пропонуються (ст. 13)	81

H.4. Проектування та спорудження установок (ст. 14)	81

H.5. Оцінка безпеки установок (ст. 15)	82

H.6. Експлуатація установок (ст. 16)	83

Н.6.1. Ліцензування експлуатації об'єктів, призначених для поводження з РАВ	83

Н.6.2. Встановлення та перегляд експлуатаційних меж та умов	84

Н.6.3. Процедури експлуатації та технічного обслуговування	84

Н.6.4. Інженерно-технічна підтримка 	84

Н.6.5. Застосування процедур визначення характеристик та сортування 	85

Н.6.6. Повідомлення регулюючому органу про інциденти, суттєві стосовно безпеки	85

H.7. Заходи відомчого контролю після закриття (ст. 17)…………………………....……86

Розділ І. ТРАНСКОРДОННЕ ПЕРЕМІЩЕННЯ (ст. 27)	86

Розділ J. ВИЛУЧЕНІ ІЗ ОБІГУ ЗАКРИТІ РАДІОНУКЛІДНІ ДЖЕРЕЛА (ст. 28)	87

Розділ K. ЗАГАЛЬНІ ЗУСИЛЛЯ ТА ЗАХОДИ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ БЕЗПЕКИ  	89

К.1. Заходи, вжиті для вирішення питань, визначених як «виклики» та         «пропозиції» за результатами Четвертої Наради сторін ………………………..89

К.2. Основні «виклики» щодо поводження з ВЯП та РАВ в Україні та шляхи

їх вирішення…………………………………………………………………………...90

## K.3. Заходи з підвищення безпеки поводження з ВЯП та РАВ з урахуванням уроків аварії на АЕС «Фукусіма-1»…………………………………………………………90

К.4. Заходи з метою відкритості та прозорості дій щодо виконання зобов’язань за Об’єднаною конвенцією	91

ОСНОВНІ ВИСНОВКИ	92

Розділ L. ДОДАТКИ	93

Додаток 1. Перелік об’єктів для поводження з відпрацьованим паливом на 01.07.2014	93

Додаток 2. Інвентарний список відпрацьованого палива на 01.07.2014	95

Додаток 3. Перелік об’єктів, призначених для поводження з РАВ станом на 01.07.2014	96

Додаток 4. Інвентарні списки радіоактивних відходів станом на 01.07.2014	103

Додаток 5. Перелік ядерних установок, які знаходяться на етапі зняття з експлуатації на 01.07.2014	107

Додаток 6. Законодавчо-нормативні акти України у сфері ядерної та радіаційної безпеки, прийняті у звітний період	108

Додаток 7. Національні та міжнародні доповіді та звіти, що стосуються безпеки, за звітний період	112

Додаток 8. Радіаційний захист персоналу і населення	113

Додаток 9. Об’єкт “Укриття”	121

Додаток 10. Відходи уранопереробної промисловості	129

Перелік прийнятих скорочень

| АЕС | Атомна електростанція |
| --- | --- |
| БВ | Басейн витримки відпрацьованого ядерного палива |
| ВАВ | Високоактивні відходи |
| ВДІВ | Відпрацьовані джерела іонізуючого випромінювання |
| ВТВЗ | Відпрацьована тепловиділяюча збірка |
| ВП | Відокремлений підрозділ |
| ВП ЗАЕС | Відокремлений підрозділ “Запорізька АЕС” |
| ВП РАЕС | Відокремлений підрозділ “Рівненська АЕС” |
| ВП ХАЕС | Відокремлений підрозділ “Хмельницька АЕС” |
| ВП ЮУАЕС | Відокремлений підрозділ “Южно-Українська АЕС” |
| ВО "ПХЗ" | Виробниче об'єднання "Придніпровський хімічний завод" |
| ВЯП | Відпрацьоване ядерне паливо |
| ДАЗВ | Державне агентство України з управління зоною відчуження |
| Держатомрегулювання України | Державна інспекція ядерного регулювання України |
| ДІВ | Джерело іонізуючого випромінювання |
| ДК «УкрДО «Радон» | Державна корпорація “Українське державне об’єднання “Радон” |
| ДМСК | Державний міжобласний спеціалізований комбінат з поводження з радіоактивними відходами ДК “УкрДО "Радон" |
| ДП НАЕК «Енергоатом» | Державне підприємство «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» |
| ДП “СхідГЗК” | Державне підприємство “Східний гірничо-збагачувальний комбінат” |
| ДП "Бар’єр" | Державне підприємство "Бар’єр" |
| ДСП | Державне спеціалізоване підприємство |
| ДСП «ЦППРВ» | Державне спеціалізоване підприємство “Центральне підприємство з поводження з радіоактивними відходами” |
| ДСП «УКБЗВ» | Державне спеціалізоване підприємство з управління капітальним будівництвом зони відчуження |
| ДСП ЧАЕС | Державне спеціалізоване підприємство “Чорнобильська АЕС” |
| ЄБРР | Європейський банк реконструкції та розвитку |
| ЄДС НС | Єдина державна система запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру |
| ЄК | Європейська Комісія |
| ЗАБ | Звіт з аналізу безпеки |
| ЗМІ | Засоби масової інформації |
| ЗПРРВ | Завод з переробки рідких радіоактивних відходів ЧАЕС |
| ЗПТРВ | Завод з переробки твердих радіоактивних відходів ЧАЕС у складі ПКПТРВ |
| ІЯД НАНУ | Інститут ядерних досліджень Національної Академії Наук України |
| ІСЯБ (INSC) | Інструмент співробітництва Європейської Комісії з питань ядерної безпеки |
| КПТРВ КР | Комплекси з переробки твердих РАВ на АЕС Контрольний рівень |
| Комплекс «Вектор» | Виробничий комплекс "Вектор" з дезактивації, транспортування, переробки та захоронення радіоактивних відходів з територій, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи |
| МАГАТЕ (IAEA) | Міжнародне агентство з атомної енергії (International Atomic Energy Agency) |
| IRRS | Integrated Regulatory Review Service |
| Міненерговугілля | Міністерство енергетики та вугільної промисловості України |
| МОЗ | Міністерство охорони здоров’я України |
| Мінприроди | Міністерство екології та природних ресурсів України |
| НБК | Новий безпечний конфайнмент об’єкта “Укриття” |
| НДУ | Національна Доповідь України (відповідно до Об’єднаної конвенції про безпеку поводження з відпрацьованим паливом та про безпеку поводження з радіоактивними відходами) |
| ОВНС | Оцінка впливу на навколишнє природне середовище |
| ОУ ОТП (TSO) | Об’єкт “Укриття” над зруйнованим 4-м енергоблоком ЧАЕС Організація технічної підтримки |
| ПЗЗ (SIP) ПЗВД | План здійснення заходів на об’єкті “Укриття” Пункт зберігання РАВ від дезактивації та санітарної обробки транспорту |
| ПЗРВ | Пункт захоронення (зберігання) радіоактивних відходів |
| ПКПТРВ | Промисловий комплекс з переробки твердих радіоактивних відходів ЧАЕС |
| ПТЛРВ | Пункт тимчасової локалізації радіоактивних відходів у зоні відчуження |
| РАВ | Радіоактивні відходи |
| РРВ | Рідкі радіоактивні відходи |
| САР | Система аварійної готовності |
| СВЯП (ISF) | Сховище відпрацьованого ядерного палива |
| СДК | Стратегічна Дорожня Карта сектору РАВ |
| СНУЯЕтаП | Севастопольський національний університет ядерної енергії та промисловості |
| СРВ | Сховище рідких радіоактивних відходів |
| ССВЯП | Сухе сховище відпрацьованого ядерного палива ЗАЕС |
| СРТВ | Сховище рідких і твердих радіоактивних відходів |
| СТВ | Сховище твердих радіоактивних відходів |
| СОПСТРВ | Спеціально обладнане приповерхневе сховище твердих радіоактивних відходів на майданчику комплексу "Вектор" |
| ТВЕЛ | Тепловиділяючий елемент |
| ТЕО | Техніко-економічне обґрунтування |
| ТРВ | Тверді радіоактивні відходи |
| ТРВ-1, ТРВ-2 | Приповерхневі сховища для захоронення РАВ на майданчику комплексу "Вектор" |
| ЦСВДІВ | Централізоване сховище для довгострокового зберігання відпрацьованих ДІВ |
| ЦСВЯП | Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива РАЕС, ХАЕС, ЮУАЕС |

EXECUTIVE SUMMARY

Поводження з РАВ

В Україні діє Стратегія поводження з радіоактивними відходами, яка розрахована на 50 років. Стратегія розроблена на підставі аналізу стану поводження з РАВ в Україні, з урахуванням кращої міжнародної практики, стандартів з безпеки МАГАТЕ та Європейського Союзу.

Реалізація конкретних стратегічних завдань здійснюється відповідно до:

  - Загальнодержавної цільової екологічної програми поводження з РАВ, виконання якої розраховано на період до 2017 року;

  - Загальнодержавної програми зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему.

За період, що минув після Четвертої наради Сторін Об’єднаної конвенції продовжувалося виконання завдань Стратегії та державних програм.

На діючих АЕС створюються комплекси з переробки РАВ з метою їх мінімізації та приведення  до стану прийнятного для захоронення або довгострокового зберігання у центральних сховищах на майданчику комплексу "Вектор":

- на Запорізькій та Рівненській АЕС значна частина обладнання комплексів вже поставлена, провадиться монтаж та приймальні випробування  введення комплексних ліній в дослідно-промислову експлуатацію планується у 2016 році;.

- на  Хмельницькій  та Южно-Українській АЕС проведено обстеження будівель майбутнього розташування комплексів, послуг розроблені та представлені на державну експертизу проекти;

- здійснюється пошук безпечних технологій щодо іммобілізації сольового плаву, який утворюється на установках глибокого упарювання рідких РАВ, у тверду матрицю;

- ведуться роботи з вибору технології переробки кубового залишку без напрацювання сольового плаву.

На Чорнобильській АЕС:

- продовжуються роботи із зняття з експлуатації блоків № 1, 2, 3,  демонтаж систем та обладнання блоків 1, 2;

- активно ведеться будівництво нового безпечного конфайнмента Об’єкта «Укриття», проектування, виготовлення, монтаж обладнання, систем та елементів НБК;

  - введено в експлуатацію тимчасове сховище для зберігання упаковок з високоактивними та довгоіснуючими РАВ, у складі Промислового комплексу з поводження з твердими РАВ (ПКПТРВ);

  - вводиться в експлуатацію завод з переробки твердих РАВ, у складі ПКПТРВ;

  - вводиться в експлуатацію завод з переробки рідких РАВ (ЗПРРВ);

  - ведеться монтаж лінії подрібнення високоактивних довгомірів для поводження із вилученими з реакторних відділень елементами;

  - експлуатується Комплекс з виробництва металевих бочок та залізобетонних контейнерів для РАВ.

  - планується та розпочато проектування додаткових установок для поводження з РАВ ЧАЕС: установки з очищення РРВ від органічних сполук та трансуранових елементів, дільниць складування, фрагментації та дезактивації демонтованих конструкцій, установки для звільнення демонтованих матеріалів від регулюючого контролю.

На майданчику комплексу "Вектор" (15 км на південно-захід від ЧАЕС):

  - експлуатується спеціально обладнане приповерхневе сховище для захоронення РАВ, призначене для захоронення упаковок РАВ від Чорнобильської АЕС;

  - завершується будівництво двох приповерхневих сховищ для захоронення РАВ – ТРВ-1, ТРВ-2 у складі першої черги комплексу "Вектор";

  - завершується облаштування необхідних об’єктів інфраструктури, призначених для забезпечення експлуатації сховищ;

- будується Централізоване сховище для довгострокового зберігання відпрацьованих ДІВ, у складі другої черги комплексу «Вектор»;

- розпочато проектування сховища для зберігання осклованих високоактивних РАВ від переробки ВЯП українських АЕС, що повертатимуться з Російської Федерації,  а також сховищ для довгострокового зберігання високоактивних та довгоіснуючих РАВ, які будуть утворюватися при вилученні РАВ та палововміщуючих матеріалів із об’єкта "Укриття",  при знятті з експлуатації ЧАЕС, експлуатації та знятті з експлуатації інших ядерних установок.

На території Чорнобильської зони відчуження (крім майданчиків ЧАЕС та комплексу «Вектор»):

- на усій території зони відчуження постійно забезпечуються заходи із радіаційного контролю та моніторингу навколишнього середовища згідно із узгодженим регламентом;

-    продовжується експлуатація приповерхневих сховищ для захоронення РАВ ПЗРВ «Буряківка»;

- реалізуються проекти модернізації та підвищення безпеки сховищ, у яких здійснювалось розміщення РАВ у перші роки ліквідації аварії на ЧАЕС – ПЗРВ «Підлісний» та ПЗРВ «ІІІ-я черга ЧАЕС»;

- продовжується обстеження пунктів тимчасової локалізації РАВ (ПТЛРВ) щодо виявлення/уточнення місць розташування траншей та буртів з РАВ, здійснюється вилучення РАВ із найбільш небезпечних місць;

На ДМСК ДК «УкрДО «Радон»  реалізуються заходи з:

- перепрофілювання та переоснащення  у пункти збору та тимчасового зберігання РАВ;

- переоцінки та підвищення безпеки діючих та законсервованих «історичних» сховищ РАВ;

- створення нових об’єктів, призначених для поводження з РАВ;

- оновлення контейнерного парку;

- модернізації систем фізичного захисту.

З метою створення умов для ефективної реалізації державної політики у сфері поводження з РАВ, здійснюються заходи щодо вдосконалення системи управління у сфері поводження з РАВ, у тому числі, посилення Національної експлуатуючої організації з поводження з РАВ на стадії їх довгострокового зберігання і захоронення – ДСП «ЦППРВ».

Поводження з ВЯП

Згідно Енергетичної стратегії України на період до 2030 року (далі – Енергетична стратегія України), нова редакція якої затверджена розпорядженням Уряду від 24.07.2013  № 1071, для українських АЕС реалізується як проектна схема поводження з ВЯП (відправлення ВЯП на переробку до Російської Федерації), так і схема, що передбачає тривале зберігання ВЯП із подальшим ухваленням остаточного рішення щодо його переробки або захоронення.

У подальшому планується:

- Вивезення на технологічне зберігання та переробку ВЯП Рівненської, Хмельницької та Южно-Української АЕС до створення централізованого сховища ВЯП в Україні;

- Забезпечення безпечної експлуатації пристанційного сховища ВЯП «сухого» типу на Запорізькій АЕС;

Створення централізованого сховища «сухого» типу та забезпечення його безпечної експлуатації для ВЯП реакторів ВВЕР-440 і ВВЕР-1000 діючих АЕС, а також ВЯП нових ядерних енергоблоків.

У зв’язку з проектним заповненням (100 контейнерів) першої черги ССВЯП Запорізької АЕС, введеної у промислову експлуатацію у 2004 році, в грудні 2011 року введена в експлуатацію друга черга ССВЯП проектною місткістю 280 контейнерів.

З метою створення централізованого сховища «сухого» типу:

- 4 лютого 2009 року розпорядженням КМУ № 131-р схвалене Техніко-економічне обґрунтування інвестицій Централізованого сховища для зберігання відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП) місткістю 16529 відпрацьованих тепловиділяючих збірок, протягом 100 років;

- 09 лютого 2012 року Верховною Радою України прийнято Закон України «Про поводження з відпрацьованим ядерним паливом щодо розміщення, проектування та будівництва централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива реакторів типу ВВЕР вітчизняних атомних електростанцій», яким в тому числі, визначено територію його розташування в зоні відчуження;

- розпочато проектно-вишукувальні роботи щодо спорудження сховища та під’їзних шляхів.

Експлуатуючою організацією ЦСВЯП є ДП НАЕК «Енергоатом».

ДП НАЕК «Енергоатом» продовжуються роботи з модернізації систем поводження з ВЯП на АЕС, з метою впровадження у транспортно-технологічні схеми поводження з ВЯП контейнерів, які  передбачаються в проекті ЦСВЯП.

На Чорнобильській АЕС:

- ведеться будівництво сховища відпрацьованого ядерного палива сухого типу СВЯП-2 на ЧАЕС;

  - впроваджуються заходи з модернізації та підвищення безпеки існуючого сховища відпрацьованого ядерного палива мокрого типу СВЯП-1.

Після подій на АЕС «Фукусіма-1» в Японії,  заявою Ради Європи було запропоновано здійснення цільової переоцінки безпеки АЕС у країнах Європейського союзу, з використанням «стресс-тестів». У  рамках  цільової переоцінки  безпеки з урахуванням уроків, отриманих від аварії на АЕС «Фукусіма-1», експлуатуючою організацією, в напрямку поводження з ВЯП виконані наступні заходи:

- аналіз впливу зовнішніх екстремальних природних подій для реакторних установок, басейнів витримки та перезавантаженння для кожного майданчика АЕС України;

- додаткова оцінка безпеки ССВЯП ЗАЕС.

У проекті ЦСВЯП додатково проаналізовано екстремальні природні явища, характерні для майданчика його розміщення, їх потенційний вплив на безпеку сховища. За результатами аналізу продемонстровано, що згадані впливи не призводять до порушення меж безпечної експлуатації ЦСВЯП, визначених в ТЕО ЦСВЯП.

Інформація щодо «стресс-тестів» на CCВЯП ЗАЕС, ЧАЕС, ЦСВЯП та діючих АЕС України наведена у пунктах В.2.1, G.2.1, G.3.1 та К.3 цієї Доповіді.

# Розділ А.

А.1. Вступ

Безпечне поводження з відпрацьованим ядерним паливом та радіоактивними відходами є одним із найважливіших факторів сталого розвитку ядерної енергетики держави, відповідно до Енергетичної стратегії України на період до 2030 року, а також застосування радіаційно-ядерних технологій у медицині, науці та промисловості.

Україна, як Сторона Об’єднаної конвенції про безпеку поводження з відпрацьованим паливом та про безпеку поводження з радіоактивними відходами (далі – Об’єднана конвенція), забезпечує практичну реалізацію положень Об’єднаної Конвенції згідно з її цілями та відповідно до основних принципів безпеки МАГАТЕ.

Існуюча практика щодо забезпечення безпеки поводження з відпрацьованим паливом та з радіоактивними відходами, національні стратегії, плани та програми подальшого розвитку системи поводження з відпрацьованим паливом та з радіоактивними відходами, а також основні події та зміни, що відбулися за період після Четвертої наради Сторін Об’єднаної конвенції знайшли відображення у відповідних розділах цієї Доповіді.

До складу Доповіді включено інформацію щодо розвитку законодавчої та регулюючої системи у сфері поводження з ВЯП та РАВ, системи управління поводження з ВЯП та РАВ, забезпечення аварійної готовності, підготовки персоналу, фінансових ресурсів, забезпечення якості, зняття з експлуатації, міжнародного співробітництва, підвищення безпеки поводження з ВЯП та РАВ.

У додатках до Доповіді, також, представлені:

- перелік діючих об’єктів, призначених для поводження з ВЯП та РАВ, ядерних установок, на етапі зняття з експлуатації;

- інвентарні списки ВЯП та РАВ, які підпадають під дію Об’єднаної конвенції;.

- динаміка показників радіаційної безпеки;

- перелік законодавчо-нормативих актів, прийнятих за звітний період;

- інформація щодо стану безпеки об’єкта "Укриття", діяльності із реалізації заходів із приведення цього об’єкту у екологічно безпечну систему, включаючи спорудження Нового безпечного конфайнмена;

- дані щодо відходів уранопереробної промисловості.

За період після представлення попередньої Національної доповіді – з 2011 по перше півріччя 2014, відбулись такі найважливіші події та заходи:

03.10.2011 постановою колегії Держатомрегулювання України схвалений висновок державної експертизи ЯРБ результатів цільової переоцінки безпеки (стрес-тесту) енергоблоків 1-3 ЧАЕС та сховища відпрацьованого ядерного палива мокрого типу   СВЯП-1;

29.12.2011 ВП ДП НАЕК «Енергоатом» видано Окремий дозвіл на введення в експлуатацію другої черги сухого сховища відпрацьованого ядерного палива  (завершення будівництва) на майданчику ВП "Запорізька АЕС";

09.02.2012 прийнято Закон України «Про поводження з відпрацьованим ядерним паливом щодо розміщення, проектування та будівництва централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива реакторів типу ВВЕР вітчизняних атомних електростанцій»;

18.03.2012 завершена реалізація проекту «Закриття сховищ ПЗРВ «Підлісний»;

03.07.2012 видано ліцензію на експлуатацію нового сховища для контейнерного зберігання РАВ № 6 ДСП «Дніпропетровський ДМСК»;

18.07.2012 видано ліцензію на будівництво Централізованого сховища для довгострокового зберігання відпрацьованих джерел іонізуючого випромінювання на майданчику комплексу “Вектор» у зоні відчуження;

01.08.2012 розпорядженням Кабінету Міністрів України № 529-р затверджений скоригований проект першої черги комплексу «Вектор»;

01.08.2012 постановою Колегії Держатомрегулювання схвалений позитивний Висновок державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки «Техніко-економічного обґрунтування інвестицій будівництва сховища для проміжного зберігання ВАВ, що повертаються з Російської Федерації після переробки відпрацьованого палива Українських АЕС» (ТЕО);

07-31.08.2012 Україна взяла участь в Екстраординарній нараді за Конвенцією з ядерної безпеки, що проходила в штаб-квартирі МАГАТЕ з метою розгляду вжитих та запланованих заходів із врахування уроків аварії на АЕС «Фукусіма-1»;

01.10.2012 ДП НАЕК «Енергоатом» введена в дію єдина для діючих АЕС «Комплексна програма  поводження з радіоактивними відходами у на період 2012-2016»;

02.10.2012 затверджено Висновок державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки ЗАБ Централізованого сховища для довгострокового зберігання  відпрацьованих джерел іонізуючого випромінювання на етапі будівництва;

23.10.2012 погоджено проект «Закриття сховищ ПЗРВ «ІІІ черга ЧАЕС» - коригування»;

30.11.2012 постановою колегії Держатомрегулювання України схвалений висновок державної експертизи ЯРБ попередній ЗАБ СВЯП-2 ред.6.1;

07.12.2012 затверджений проект завершення будівництва СВЯП-2;

14.03.2013 року затверджено висновок державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки робочого проекту «Модернізація виробничих потужностей з подрібнення довгомірних відходів на Чорнобильській АЕС»;

20.02.2013 Держатомрегулюванням України видана ліцензія ДСП ЧАЕС на право провадження діяльності будівництво та введення в експлуатацію СВЯП-2;

24.07.2013 розпорядженням Кабінету Міністрів України від № 1071 схвалена нова редакція Енергетичної стратегії України на період до 2030 року;

27.11.2013 погоджена «Концепція зняття з експлуатації енергоблоків ВП «Рівненська АЕС» ДП НАЕК «Енергоатом»;

31.12.2013 затверджений Висновок державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки проектної документації «Остаточне закриття і консервація блоків № 1-3 ЧАЕС»;

28.03.2014 видано окремий дозвіл на введення в експлуатацію Заводу з переробки рідких РАВ ЧАЕС;

30.03.2014 Держатомрегулюванням України погоджений "План ліцензування створення централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива";

04.04.2014 Міністерством енергетики та вугільної промисловості України видано наказ про покладення на ДП НАЕК «Енергоатом» функцій експлуатуючої організації ядерної установки ЦСВЯП;

12-13.05.2014 Україна взяла участь у Другій Екстраординарній нараді за Об’єднаною конвенцією що проходила в штаб-квартирі МАГАТЕ з метою вдосконалення процедур Оглядового процесу для кращого досягнення цілей Об’єднаної конвенції;

23.05.2014 видано окремий дозвіл на введення в експлуатацію Заводу із переробки твердих РАВ ЧАЕС.

A.2. Основні висновки за результатами Четвертої  наради

В ході Четвертої наради Сторін було відзначено значний прогрес України за час, що минув після Третьої наради Сторін. Перш за все, це стосується затвердження та початку реалізації довгострокової національної стратегії поводження з РАВ; удосконалення системи управління щодо поводження з РАВ, шляхом створення окремого органу державного управління у сфері поводження з РАВ, значного прогресу із розвитку інфраструктури для поводження з РАВ та ВЯП, а також реалізації проекту будівництва НБК, впровадження політики покращення безпеки поводження з ДІВ, імплементації у нормативно-правову базу рекомендацій постмісії IRRS-2010, забезпечення прозорості урядової політики у сфері поводження з РАВ та ВЯП, покращення інформування та залучення громадськості до прийняття рішень, ефективного міжнародного співробітництва.

Як «добра практика» були визнані

-     розробка та затвердження національної стратегії поводження з РАВ;

- створення національного оператора у сфері поводження з РАВ на етапах їх довгострокового зберігання та захоронення - ДСП «ЦППРВ»;

- постійний нагляд, моніторинг, експлуатація та підвищення безпеки об’єктів, розміщених у зоні відчуження;

-   участь в ініційованих ЄС «стрес-тестах» та пов’язаній з ними переоцінці безпеки, що охоплювали АЕС та сховища ВЯП, впровадження заходів з підвищення безпеки, визначених за результатами «стрес-тестів»;

-    врахування громадської думки в процесі прийняття рішень;

-  успішна реалізація проектів, пов’язаних з підвищенням безпеки відпрацьованих ДІВ із залученням проектів міжнародної технічної допомоги («розрядка»  опромінювальних установок, а також збір та переміщення відпрацьованих ДІВ з майданчиків підприємств-банкрутів до сховищ ДМСК.

В якості «Викликів» («Challenges») для України були визначені:

-  завершення будівництва Нового Безпечного Конфайнмента об’єкта «Укриття»;

-  будівництво та модернізація об’єктів, призначених для поводження з ВЯП та РАВ у зоні відчуження;

-   посилення компетенції регулюючого органу у сфері використання ядерної енергії.

За результатами розгляду національної доповіді України (НДУ-2011) Договірні сторони запропонували протягом наступного трирічного періоду:

-  продовжити виконання переоцінки безпеки сховищ РАВ ДМСК ДК «УкрДО «Радон» та наступне переоснащення ДМСК за результатами переоцінки;

-  активізувати зусилля щодо завершення будівництва СВЯП-2 ЧАЕС;

- продовжувати вдосконалення системи поводження з РАВ, що утворюються в результаті експлуатації АЕС.

Інформація про досягнутий прогрес із реалізації «Викликів» та пропозицій узагальнена у  пункті К.1. цієї Доповіді.

Крім того, при підготовці НДУ-2014 враховані спільні для сторін питання, визначені у Підсумковому звіті (Final Summary Report) Четвертої наради сторін (of the Forth Review Meeting) (JC/RM4/04/Rev2.), зокрема, питання безпеки, пов’язані з довгостроковим зберіганням ВЯП та РАВ до їх  захоронення;  врахування уроків, отриманих після аварії на АЕС Фукусіма-Даійчі, при реалізації стратегій поводження з ВЯП; поводження з відпрацьованими ДІВ.

Розділ В. ПОЛІТИКА І ПРАКТИКА (ст. 32, п.1)

## В.1. Політика в галузі поводження з ВЯП

Принципи державної політики у сфері поводження з ВЯП визначені у статті 5 Закону України “Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку” (викладені у пункті В.1 НДУ-2003).

Енергетичною стратегією України на період до 2030 року (далі – Енергетична стратегія України), нова редакція якої затверджена розпорядженням Уряду від 24.07.2013  № 1071, визначено, що для ВЯП АЕС України передбачається реалізувати так зване “відкладене“ рішення – тривале (50 років і більше) зберігання ВЯП, з визначенням та ухваленням остаточного рішення щодо його переробки або захоронення.

Для українських АЕС реалізується як проектна схема поводження з ВЯП –  відправлення ВЯП на переробку до Російської Федерації, так і схема, що передбачає довготривале зберігання ВЯП із подальшим ухваленням остаточного рішення щодо його переробки або захоронення.

У подальшому планується:

- Вивезення на технологічне зберігання та переробку до Російської Федерації ВЯП Рівненської, Хмельницької та Южно-Української АЕС до створення ЦСВЯП в Україні;

- Забезпечення безпечної експлуатації пристанційного сховища ВЯП «сухого» типу на Запорізькій АЕС;

- Створення та забезпечення безпечної експлуатації ЦСВЯП для ВЯП реакторів ВВЕР-440 і ВВЕР-1000 діючих АЕС, а також ВЯП нових ядерних енергоблоків;

- Вирішення питання довгострокового зберігання або переробки відпрацьованого ядерного палива виробництва Westinghouse Electric Sweden AB;

- Розробка та узгодження з Російською Федерацією нормативно-правових та процедурних питань щодо повернення ВАВ, отриманих від переробки ВЯП українських АЕС;

Розробка Концепції поводження з відпрацьованим ядерним паливом, яка визначить цілі, стратегію та сценарії поводження з ВЯП, сформулює ключові положення науково-технічної політики та етапи реалізації основних стадій поводження з ВЯП на АЕС України. Концепція повинна враховувати «Енергетичну стратегію України на період до 2030 року.

На Чорнобильській АЕС:

- завершення будівництва, введення в експлуатацію та безпечна експлуатація сховища СВЯП-2, що забезпечить зберігання всього обсягу ВЯП ЧАЕС;

- впровадження заходів з модернізації та підвищення безпеки існуючого сховища відпрацьованого ядерного палива «мокрого типу» СВЯП-1.

## В.2. Практика поводження з ВЯП

Напрями за якими здійснюється поводження з ВЯП в Україні представлені у пункті В.2 НДУ-2008. Поводження з ВЯП в Україні здійснюється на об’єктах, перелік яких наведено у Додатку 1 цієї Доповіді. Інвентарний списак відпрацьованого палива наведено у Дадатку 2 цієї Доповіді.

### В.2.1. Поводження з ВЯП на діючих АEC

Починаючи з 2010 р. на енергоблоці № 2, а з 2012 р. на енергоблоці № 1                   ВП «Рівненська АЕС» розпочато впровадження палива 2-го покоління, розроблені проекти компоновок активних зон із зменшеним витоком нейтронів. Це дозволило зменшити кількість ВТВЗ, що вивантажуються, на 24 штуки для двох енергоблоків з ВВЕР-440.

На ВП «Запорізька АЕС» здійснено ущільнення стелажів зберігання ВЯП у басейнах витримки, що дозволило збільшити ємність басейнів витримки ВП ЗАЕС.

Згідно з Комплексною (зведеною) програмою підвищення безпеки енергоблоків АЕС України, у частині поводження з ядерним паливом, у тому числі відпрацьованим, здійснюється оснащення діючих енергоблоків АЕС системами сіппінг-контролю герметичності оболонок твелів. Станом на 01.07.2014 системи сіппінг-контролю впроваджені в промислову експлуатацію на енергоблоках № 1, 2, 3, 4 РАЕС, енергоблоках № 1, 2 ХАЕС та енергоблоці № 1 ЮУАЕС.

В рамках впровадження Проекту кваліфікації ядерного палива на енергоблоці № 3 ЮУАЕС продовжується дослідна експлуатація ТВЗ, виробництва компанії Westinghouse Electric Sweden AB. На сьогоднішній день ВЯП даного виробника зберігається у приреакторних басейнах витримки енергоблоків № 2, 3 ЮУАЕС. Для вирішення питання поводження з ВЯП компанії «Вестингауз» та з метою диверсифікації постачальників послуг з вивезення та переробки ВЯП Westinghouse ДП «НАЕК «Енергоатом» веде переговори з французькою компанією «AREVA» щодо проведення дослідження щодо технології та вартості переробки ВЯП на заводі Ля Аг (Франція), а також поводження з цінними продуктами і високоактивними відходами від його переробки.

### Сухе сховище ВЯП ЗАЕС (ССВЯП)

Починаючи з 2005 року, ВЯП ВП «Запорізька АЕС» вивантажується на сухе зберігання у ССВЯП ВП ЗАЕС на термін зберігання не менше ніж 50 років. На 01.04.2014 на майданчику ССВЯП ЗАЕС встановлені 123 контейнера, в які завантажені 2946 відпрацьованих тепловиділяючих збірок (далі – ВТВЗ). Проектна ємність ССВЯП ВП ЗАЕС складає 380 контейнерів по 24 ВТВЗ.

У зв’язку з проектним заповненням (100 контейнерів) першої черги ССВЯП Запорізької АЕС, введеної у промислову експлуатацію у 2004 році, закінчене ліцензування другої черги цього сховища. Держатомрегулювання України було видано окремий дозвіл на введення в експлуатацію другої черги ССВЯП, з січня 2012 року розпочато експлуатацію другої черги, розрахованої на 280 контейнерів.

Для підвищення безпеки зберігання на контейнерах першої черги введено в промислову експлуатацію систему дистанційного контролю температури (СДКТ). На контейнерах другої черги СДКТ встановлюється згідно з проектом.

Результати експлуатації свідчать про відповідність ССВЯП критеріям безпеки, викладеним у ЗАБ. Враховуючи досвід експлуатації та впровадження комплектуючих українського виробництва, проект ССВЯП зазнав деяких змін. Безпека змін у проекті була обґрунтована у ряді технічних рішень, які були узгоджені Держатомрегулюванням України. На даний час, вентильовані бетонні контейнери та багатомісні герметичні кошики, в яких зберігається ВЯП, виготовляються на вітчизняних підприємствах із застосуванням українських матеріалів та технологій.

Після подій на АЕС «Фукусіма-1» в Японії,  в рамках  здійснення цільової переоцінки безпеки АЕС  з використанням «стресс-тестів», згідно з пропозицією  Ради Європи  і WENRA виконано цільову позачергову переоцінку безпеки (стрес-тести) ССВЯП ЗАЕС.

В рамках роботи оцінено вразливість ССВЯП по  відношенню до зовнішніх екстремальних природних впливів та їх комбінацій, які можуть призвести до деградації функцій безпеки та розвитку важких аварій. Проаналізовано наступні вихідні події по відношенню до розміщення ядерного палива в ССВЯП: землетруси; смерчі; зовнішні затоплення (внаслідок аварій на гідротехнічних спорудах, паводків та опадів); зовнішні пожежі; екстремально високі/низькі температури; сніг та вітер (на основі матеріалів звіту з аналізу безпеки), а також розглянута комбінація впливів: землетрус та викликане ним затоплення, внаслідок руйнування плотин на Дніпровському каскаді.

## За результатами проведеної роботи з додаткової оцінки безпеки ССВЯП не виявлено проектних дефіцитів безпеки, а також додаткових (неврахованих проектом) зовнішніх екстремальних впливів  та їх комбінацій, що можуть вплинути негативним чином на безпеку. Проектні  основи, які були закладені під час будівництва, гарантують  високу стійкість по відношенню до зовнішніх  екстремальних впливів.

Більш докладно результати стрес-тестів для ССВЯП викладені в "NATIONAL REPORT of Ukraine  ON STRESS TEST RESULTS",

ЦСВЯП

Прийняттям 09.02.2012 Закону України «Про поводження з відпрацьованим ядерним паливом щодо розміщення, проектування та будівництва централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива реакторів типу ВВЕР вітчизняних атомних електростанцій» законодавчо закріплене рішення про спорудження ЦСВЯП і визначено територію його розташування у Чорнобильській зоні відчуження.

Для початку реалізації проекту розпочато підготовчі заходи на визначеному майданчику у Чорнобильській зоні відчуження:

- виконано радіаційне обстеження ділянок цього майданчика та смуги розміщення під’їзної залізничної колії;

- виконано передпроектні роботи щодо прокладення траси під’їзної залізничної колії до ЦСВЯП.

Водночас, експлуатуючою організацією ДП НАЕК «Енергоатом продовжуються роботи з модернізації систем поводження з ВЯП на АЕС України, з метою забезпечення модифікації проектних схем поводження з ВЯП, для можливості використання в транспортно-технологічній схемі поводження з ВЯП АЕС  контейнерів, які  передбачаються в проекті  ЦСВЯП.

Спорудження ЦСВЯП дозволить мінімізувати вивезення ВЯП з України, скоротити витрати на вивезення і, відповідно, зменшити залежність від цінової політики Російської Федерації на приймання, тимчасове зберігання та переробку ВЯП.

В.2.2. Поводження з ВЯП на ДСП ЧАЕС.

У серпні 2010 року блок №3 ЧАЕС був повністю звільнений від ядерного палива.  Роботи зі звільнення блока №2 Чорнобильської АЕС від кондиційного ВЯП завершено в листопаді 2012 року, блока № 1 - у вересні 2013 року. Зберігання пошкодженого ВЯП здійснюється у басейнах витримки цих блоків.

Планується, що до кінця 2014 року буде вирішене питання щодо безпечного поводження та зберігання пошкодженого ВЯП в СВЯП-1, а басейни витримки блоків № 1 та № 2 ЧАЕС будуть повністю звільнені.

СВЯП-1.

Сховище відпрацьованого ядерного палива «мокрого» типу СВЯП-1 Чорнобильської АЕС призначене для тимчасового зберігання ВЯП реакторів типу РБМК-1000 і експлуатується з 1986 року .

На підставі плану підвищення безпеки, для СВЯП-1 ДСП ЧАЕС виконано такі заходи:

–  додаткову оцінку безпеки СВЯП-1;

- здійснено  розрахункове обґрунтування неперевищення максимальної температури оболонок ТВЕЛ для нормального стану та проектних аварій;

- проведено реконструкцію системи радіаційного контролю (СРК) СВЯП-1 в частині забезпечення контролю щільності нейтронного потоку;

- замінено пристрій детектування вимірювального каналу контролю об'ємної активності технічної води після теплообмінників в басейнах витримки СВЯП-1;

- забезпечено електроживлення відповідальних споживачів СВЯП-1 від мобільного дизель генератора.

Станом на 01.07.2014 року в басейнах витримки СВЯП-1 зберігається 21231,5 ВТВЗ.

СВЯП-2.

В зоні відчуження продовжуються роботи з будівництва сховища відпрацьованого ядерного палива «сухого» типу СВЯП-2, призначенного для підготовки до зберігання і довгострокового зберігання (терміном до 100 років) відпрацьованого ядерного палива реакторів типа РБМК ЧАЕС.

Спорудження СВЯП-2 здійснюється за підтримки країн-донорів, яка надається через фонд ЄБРР “Рахунок ядерної безпеки”.

Компанією Holtec International розроблено проект завершення будівництва СВЯП-2.

Проект завершення будівництва СВЯП-2 отримав позитивний висновок експертизи та затверджений наказом ДСП ЧАЕС,.

20 грудня 2013 року Держатомрегулюванням України видана ліцензія на право провадження діяльності  з будівництва та введення в експлуатацію СВЯП-2.

### В.2.3.  Поводження з ВЯП дослідницьких реакторів.

СВЯП ІЯД НАНУ

Система поводження з ВЯП на майданчику ІЯД НАНУ описана у розділі В.2.3 НДУ-2011. В період 2009-2010 років ВЯП з дослідницького ядерного реактора ВВР-М ІЯД НАНУ було відправлене на переробку до Російської Федерації.

Станом на 01.07.2014 року ІЯД НАНУ не має на своєму майданчику ВЯП.

### СНУЯЕтаП

СНУЯЕтаП не має на своєму майданчику ВЯП. При наявності, воно має зберігатися у приреакторному сховищі ВЯП “мокрого” типу.

## В.3. Політика в галузі поводження з РАВ

Основні принципи державної політики у сфері поводження з радіоактивними відходами, визначені законодавством України наведені у розділі В.3. НДУ-2011.

Реалізація державної політики у сфері поводження з РАВ здійснюється згідно із Стратегією поводження з РАВ в Україні, Загальнодержавною цільовою екологічною програмою поводження з РАВ, Загальнодержавною програмою зняття з експлуатації ЧАЕС та перетворення об’єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему.

У Стратегії поводження з радіоактивними відходами в Україні визначені основні напрями та завдання з розвитку в Україні системи поводження з РАВ на період 50 років.

Обраний стратегічний варіант розвитку системи поводження з РАВ в Україні передбачає:

-   переробку РАВ АЕС на майданчиках АЕС до стану прийнятного для захоронення або довгострокового зберігання у центральних сховищах на майданчику комплексу „Вектор”;

- збір, кондиціонування, транспортування, тимчасове зберігання РАВ та відпрацьованих ДІВ, які утворюються у медицині, науці, промисловості на ДМСК ДК "УкрДО "Радон";

- централізоване захоронення низько- та середньоактивних короткоіснуючих РАВ та довгострокове зберігання довгоіснуючих та високоактивних РАВ усіх виробників України у сховищах на майданчику комплексу „Вектор”;

-  захоронення довгоіснуючих та високоактивних РАВ у геологічному сховищі;

- створення національної організації з поводження з РАВ, включаючи довготривале зберігання та захоронення РАВ;

- забезпечення сталого і достатнього фінансування заходів з поводження з РАВ;

- розвиток нормативно-правової бази та міжнародне співробітництво.

Відповідно до Загальнодержавної цільової екологічної програми поводження з РАВ здійснюється реалізація практичних завдань на період до 2017 року, а саме:

-  удосконалення системи поводження з РАВ на АЕС;

- переоцінка безпеки, технічне переоснащення та перепрофілювання ДМСК ДК "УкрДО "Радон" у пункти збору та тимчасового контейнерного зберігання РАВ;

- введення в експлуатацію та експлуатація приповерхневих сховищ для захоронення РАВ першої черги комплексу "Вектор";

- проектування та спорудження у складі другої черги комплексу "Вектор" сховищ для довгострокового зберігання довгоіснуючих та високоактивних РАВ, у тому числі відпрацьованих ДІВ, осклованих РАВ від переробки ВЯП, що повертатимуться з Російської Федерації, інших довгоіснуючих та високоактивних РАВ;

- проектування у складі другої черги комплексу "Вектор" об’єктів з переробки РАВ;

- підтримка системи поводження з РАВ чорнобильського походження, моніторинг, модернізація та підвищення безпеки об’єктів зберігання аварійних РАВ, створених у перші роки ліквідації Чорнобилдьської аварії;

- виконання пошукових та науково-дослідницьких робіт щодо вибору майданчика для розміщення геологічного сховища;

- підвищення кваліфікації та підготовка персоналу;

- удосконалення державної системи обліку та контролю РАВ;

- нормативно-правове забезпечення та міжнародне співробітництво.

Головним напрямком технічної політики ДП НАЕК «Енергоатом» (оператора усіх АЕС, крім ЧАЕС) в сфері поводження з РАВ є створення сучасної інфраструктури поводження з РАВ, яка повинна забезпечувати взаємозалежність всіх стадій поводження з РАВ від збирання до передачі їх на захоронення. З урахуванням Загальнодержавної цільової екологічної програми поводження с радіоактивними відходами, ДП НАЕК «Енергоатом» розроблена і введена в дію єдина для діючих АЕС «Комплексна програма  поводження з радіоактивними відходами у ДП НАЕК  «Енергоатом» на період 2012-2016 роки». Комплексна програма є основоположним документом експлуатуючої організації у сфері  поводження з РАВ,  який визначає  основні напрями діяльності, технічні  та організаційні заходи з поводження з РАВ.

Основні завдання та заходи щодо розвитку системи поводження з РАВ ЧАЕС визначені у Загальнодержавній програмі зняття з експлуатації ЧАЕС та перетворення об’єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему.

Відподвіно до цієї Загальнодержавної програми, на ДСП ЧАЕС діє та підтримується у актуальному стані “Інтегрована програма поводження з радіоактивними відходами на етапі припинення експлуатації ЧАЕС та перетворення об’єкта “Укриття“ на екологічно безпечну систему“. Метою програми є створення та забезпечення функціонування інтегрованої оптимізованої схеми поводження з РАВ на ЧАЕС з урахуванням існуючих та запланованих до будівництва об’єктів, призначених для поводження з РАВ. Інтегрована схема поводження з РАВ ЧАЕС дозволить забезпечити поводження з усіма потоками РАВ (waste streams) на ДСП ЧАЕС, як накопичених під час експлуатації та тих, що утворилися під час ліквідації Чорнобильської катастрофи, так і тих що будуть утворюватися при знятті з експлуатації  та роботах на об’єкті "Укриття".

## B.4. Практика поводження з РАВ

### B.4.1. Поводження з РАВ на діючих АЕС

### Перелік об’єктів, призначених для поводження з РАВ на діючих АЕС наведено у пункті 3.1 Додатку 3 цієї Доповіді.  Відомості щодо РАВ, які зберігаються у сховищах на майданчиках діючих АЕС наведені у пункті 4.1 Додатку 4 цієї Доповіді.

На майданчиках діючих АЕС поводження з експлуатаційними РАВ включає збір,  сортування, транспортування,  переробку та тимчасове зберігання РАВ у проектних сховищах АЕС  для зберігання рідких і твердих РАВ.

В рамках реалізації заходів з продовження термінів експлуатації  енергоблоків діючих АЕС проводяться роботи з обстеження технічного стану об’єктів, призначених для поводження з РАВ. На майданчику ЮУАЕС проведено роботи з обстеження технічного стану сховищ для тимчасового зберігання твердих та рідких РАВ енергоблоку № 1, необхідних для прийняття РАВ, що будуть утворюватися у понадпроектний термін експлуатації енергоблоку. В даний час аналогічні роботи проводяться на ЮУАЕС (енергоблок 2) та ЗАЕС.

Удосконалення системи поводження з експлуатаційними РАВ АЕС має на меті забезпечення переробки РАВ з метою їх мінімізації та отримання продуктів переробки, придатних для передачі РАВ на захоронення або довгострокове зберігання у центральних   сховищах», проектування та спорудження яких здійснюється на комплексі «Вектор» у зоні відчуження. Для цього «Комплексною програмою поводження з радіоактивними відходами у ДП НАЕК «Енергоатом» на період 2012-2016 рр.» визначені основні напрями діяльності та перелік заходів щодо вдосконалення системи поводження з експлуатаційними РАВ АЕС  у ДП НАЕК «Енергоатом», а саме:

- модернізація наявних та створення нових установок для переробки твердих і рідких РАВ;

### впровадження ефективних та економічно доцільних технологій переробки твердих і рідких РАВ;

### будівництво комплексних ліній з переробки РАВ для підготовки РАВ АЕС до передачі на довгострокове зберігання/захоронення до центральних сховищ;

- розробка та впровадження приладів та методик характеризації (паспортизації) РАВ;

### удосконалення контейнерного парку для збору, транспортування, зберігання та захоронення РАВ;

- удосконалення систем транспортування РАВ.

Поводження з рідкими РАВ

Зберігання рідких РАВ на АЕС забезпечується системами сховищ СРВ. РРВ зберігаються у металевих герметичних ємностях із нержавіючої сталі, обладнаних автоматичною системою визначення рівня РРВ та сигналізації у разі протікань. Для виключення аварійного витікання РРВ усі ємності розміщені у бетонних приміщеннях, облицьованих листами із нержавіючої сталі. Проекти сховищ РРВ передбачають наявність пустої резервної ємності для використання у випадку пошкодження та при необхідності ремонту інших ємностей.

Кубовий залишок з метою зменшення об’ємів упарюється на установках глибокого упарювання до сольового плаву (крім Южно-Української АЕС). Сольовий плав зберігається у 200 літрових контейнерах КРО-200, які розміщуються у спеціальних відсіках СТРВ.

Згідно з ОСПУ сольовий плав віднесений до рідких радіоактивних відходів та, відповідно до чинного законодавства, не підлягає прямому захороненню. З метою вирішення питання щодо подальшого поводження з сольовим плавом здійснюється пошук безпечних та економічно доцільних технологій щодо його переробки до стану прийнятного для захоронення.

У звітний період проведена науково-дослідна робота з вибору технології переробки РРВ, що виключає напрацювання сольового плаву. За результатами порівняльного аналізу оптимальним на сьогодні варіантом вирішення проблеми кондиціонування РРВ для АЕС України є застосування технології їх прямого ствердження методом цементування.

На Рівненській та Хмельницькій АЕС експлуатуються установки центрифугування для очищення трапних вод від твердої фракції (шламу). Зневоднений шлам зберігається в контейнерах в сховищах ТРВ.

Відпрацьовані фільтрувальні матеріали та шлами збираються та зберігаються у СРВ в ємностях, які знаходяться під шаром води. Розпочато роботи з вибору технології кондиціювання відпрацьованих фільтрувальних матеріалів. Відпрацьовується можливість застосування на АЕС України технології іммобілізації відпрацьованих сорбентів і шламів у неорганічну геополімерну матрицю з використанням мобільних установок.

Поводження з твердими РАВ

Тверді РАВ збираються в місцях їх утворення, сортуються по групах (по потужності дози гама-випромінювання) та транспортуються на тимчасове зберігання у сховища ТРВ (СТРВ). На  деяких АЕС перед розміщенням на тимчасове зберігання здійснюється переробка низькоактивних ТРВ – підпресування (ЗАЕС та ЮУАЕС) та спалювання (ЗАЕС). СТРВ на майданчиках АЕС являють собою залізобетонні конструкції, що складаються із окремих відсіків для розміщення РАВ в залежності від рівня активності. Відсіки обладнані системою пожежної сигналізації, автоматичною системою пожежогасіння та витяжною вентиляцією з очищенням повітря. Окремі відсіки СТВ додатково обладнані системою визначення та вилучення вологи.

На Запорізькій та Рівненській АЕС продовжується створення (у тому числі в рамках проектів міжнародної допомоги TACIS) комплексів з переробки твердих радіоактивних відходів у складі:

- - установка спалювання, система моніторингу викидів, установка фрагментації та установка суперпресування, установка вилучення РАВ із сховищ, установка вимірювання активності (ЗАЕС);

- установка вилучення ТРВ, установка сортування та фрагментації, установка суперпресування, установка  вимірювання активності для характеризації упаковок РАВ, установка цементування, установка дезактивації металу, установка очищення масла (РАЕС)

Відповідно до затверджених проектів комплексів з переробки радіоактивних відходів Рівненської АЕС та  Запорізької АЕС, ведуться будівельно-монтажні роботи. На майданчики АЕС поставлене основне обладнання. На ЗАЕС ведуться роботи з монтажу установки спалювання та системи моніторингу викидів, проведено приймальні випробування установок фрагментації та суперпресування. Введення в експлуатацію комплексів заплановано на 2016 рік.

На ХАЕС та ЮУАЕС завершено роботи з розробки проектно-конструкторської документації  комплексів з переробки РАВ, проводиться Державна експертиза проектів,  виконуються заходи з обстеження будівель де будуть розміщені установки.

Всі комплекси будуть обладнані системами радіаційного контролю та паспортизації упаковок РАВ, які направлятимуться на захоронення у центральні сховища комплексу „Вектор”.Всі комплекси будуть обладнані системами радіаційного контролю та характеризації упаковок РАВ. Упаковки РАВ направлятимуться на захоронення у центральні сховища комплексу „Вектор”. Введення в експлуатацію КПТРВ дозволить забезпечити переробку накопичених на майданчиках АЕС ТРВ до стану прийнятного до захоронення та дозволить вивільнити об’єми існуючих сховищ РАВ на майданчиках АЕС, у контексті  щодо продовження термінів експлуатації енергоблоків.

У звітному періоді здійснено розробку  контейнерів КТРОф-0,28 та КТРОф-0,2 для розміщення кондиційованих РАВ після переробки на установках КПТРВ, а також контейнерів КТ-0,2 для зберігання зневоднених шламів.

Визначена концепція створення на АЕС легкого сховища для тимчасового зберігання кондиційованих РАВ в універсальних захисних залізобетонних контейнерах. Розроблені  Технічні умови та конструкторська документація на уніфікований захисний залізобетонний контейнер для зберігання та захоронення РАВ, програма та методика їх випробовувань. Контейнери будуть використовуватися як у технологічних процесах поводження з РАВ АЕС, так і для довгострокового зберігання або захоронення ТРВ у центральних сховищах комплексу «Вектор».

Для забезпечення процедури приймання-передачі ВАВ, що утворюються в результаті переробки ВЯП реакторів ВВЕР-440 у Російській Федерації розроблена «Методика розрахунку кількості ВАВ, що повертаються Україні після технологічного зберігання та переробки партії ВТВЗ ВВЕР-440», встановлені вимоги до контейнерів та упаковок для довгострокового зберігання ВАВ від переробки ВЯП реакторів ВВЕР-440, що повертаються в Україну з Російської Федерації. Продовжуються роботи із узгодження порядку реалізації положень контракту на повернення в Україну осклованих ВАВ від переробки ВЯП ВВЕР-440 Рівненьської АЕС, «Технічних вимог на продукти переробки ВТВЗ ВВЕР-440, що підлягають поверненню в Україну», «Порядку паспортизації контейнерів з осклованими ВАВ від переробки ВЯП ВВЕР-440».

ВЯП АЕС з реакторами ВВЕР-1000, за виключенням ЗАЕС, вивозиться до Російської Федерації на технологічне зберігання та переробку. На даний час переробка ВЯП ВВЕР-1000 в Російській Федерації не здійснюється, технологія переробки проходить процес відпрацювання. Продовжується  узгодження «Технічних вимог на продукти переробки ВТВЗ ВВЕР-1000, що підлягають поверненню в Україну».

Спорудження сховища для довгострокового зберігання осклованих ВАВ від переробки ВЯП заплановане у складі другої черги комплексу «Вектор».

### B.4.2. Поводження з РАВ на ДСП ЧАЕС

Детальна інформація щодо існуючої системи поводження з РАВ на ДСП ЧАЕС представлена у розділі В.4.2 НДУ-2008.

### Перелік об’єктів, призначених для поводження з РАВ ДСП ЧАЕС наведено у пункті 3.2 Додатку 3 цієї Доповіді. Відомості щодо РАВ, які зберігаються у сховищах на майданчику ЧАЕС наведені у пункті 4.2 Додатку 4 цієї Доповіді.

Детальна інформація щодо діяльності на об’єкті «Укриття» та будівництва НБК представлена у Додатку 9 цієї Доповіді.

Розвиток системи поводження з РАВ на ЧАЕС здійснюється відповідно до Загальнодержавної програми зняття з експлуатації ЧАЕС та перетворення об’єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему. Така система має забезпечити переробку РАВ, які накопичені за період експлуатації та утворюватимуться під час зняття з експлуатації блоків ЧАЕС і здійснення робіт на об'єкті "Укриття".

Протягом звітного періоду спостерігається прогрес із впровадження проектів щодо створення об’єктів, призначених для поводження з РАВ на майданчику ЧАЕС.

Введено в експлуатацію Тимчасове сховище для зберігання упаковок з високоактивними та довгоіснуючими РАВ з проектним терміном зберігання 30 років. Залізобетонні відсіки сховища облаштовані на верхніх відмітках існуючої будівлі сховища рідких та твердих РАВ ЧАЕС. Тимчасове сховище обладнане системою транспортування упаковок РАВ у транспортно-захисних залізобетонних контейнерах, дистанційним обладнанням для маніпулювання та розміщення упаковок РАВ у відсіках, яке здійснюється із захищеного приміщення операторів, системою відеонагляду, системою приточної вентиляції, системою радіаційного контролю. РАВ у цьому сховищі зберігатимуться у подвійній упаковці: металеві бочки 165 л, вміщені у металеві бочки 200 л, для забезпечення додаткового біологічного захисту. У сховище надходитимуть:

- довгоіснуючі та високоактивні РАВ, що утворюватимуться при сортуванні РАВ на ЗПТРВ,

- високоактивні РАВ від реалізації робіт на ОУ, експлуатації СВЯП-2, зняття з експлуатації ЧАЕС.

Проектна потужність сховища – 6360 упаковок високоактивних РАВ та 6784 упаковок низько- та середньо-активних довгоіснуючих РАВ.

Вводиться в експлуатацію ЗПТРВ, споруджений у складі ПКПТРВ. Здійнюються випробування та тестування системи сортування та характеризації РАВ, технологічних систем з переробки РАВ (спалювання, пресування, цементування). Перероблені РАВ  розміщуються у сертифікованих залізобетонних контейнерах КЗ-3 ємністю 3м3, для відправлення на захоронення у СОПСТРВ на комплексі «Вектор».

Завершується введення в експлуатацію ЗПРРВ. Введення в експлуатацію ЗПРРВ дозволить забезпечити транспортування, приймання та переробку РРВ, у першу чергу, накопиченого у існуючому СРВ кубового залишку. Після відпрацювання усіх технологічних операцій з переробки РРВ та характеризації отриманих упаковок, буде здійснюватися переробка інших видів РРВ (іонообмінних смол, пульпи фільтроперліту). Технологія переробки передбачає цементування РРВ та розміщення зацементованих РРВ у 200 літрові металеві бочки, які направляються на захоронення у СОПСТРВ на комплексі «Вектор». Вже розпочато направлення бочок на захоронення у СОПСТРВ.

Експлуатується Комплекс по виробництву металевих бочок та контейнерів для РАВ ЧАЕС, який дозволить забезпечити необхідну кількість залізобетонних контейнерів КЗ-3 та металевих бочок різних видів для поводження з РАВ ЧАЕС. Комплекс розташований у м. Славутич,  що дозволяє уникнути опромінення персоналу комплексу. Отримані сертифікати відповідності на усі типи контейнерів, які виробляються.

Ведеться виготовлення та монтаж систем та обладнання Лінії подрібнення високоактивних «довгомірів». Основною функцією цієї установки є фрагментація (подрібнення) спецвиробів та елементів активної зони реакторів («довгомірів»), які відпрацювали свій ресурс. Довжина «довгомірів» складає від 6 до 22 метрів, діаметр 145 мм, що вимагає спеціального обладнання та технологій для поводження з ними в ході зняття блоків з експлуатації. Основними системами цієї установки є гаряча камера для різки довгомірів, обладнана спеціальними ножами, система відеонагляду, система радіаційного контролю та характеризації упаковок РАВ, система автоматизованого керування, система вентиляції.  Установку планується змонтувати та експлуатувати на блоці № 2, а потім на блоках  № 1 та № 3. Отримані в результаті подрібнення довгомірів РАВ поміщатимуться у подвійну упаковку: металеві бочки 165 л, у металевих бочках 200 л для зберігання у Тимчасовому сховищі для зберігання упаковок з високоактивними та довгоіснуючими РАВ.

Розпочато проектування та дослідження щодо створення додаткових установок для поводження з РАВ ЧАЕС:

- установки для очищення рідких РАВ об’єкту "Укриття" від органічних сполук та трансуранових елементів,

- дільниць складування, фрагментації та дезактивації демонтованих конструкцій та обладнання;

- установки із звільнення демонтованих матеріалів від регулюючого контролю.

З метою подальшого розвитку системи поводження з РАВ при знятті з експлуатації блоків ЧАЕС, у 2014 році ДСП ЧАЕС розроблено та представлено на розгляд регулюючим органам, в рамках державної експертизи, «Техніко-екеномічне обґрунтування створення і розміщення нових додаткових установок з поводження з радіоактивними матеріалами і радіоактивними відходами».

### B.4.3. Поводження з РАВ у зоні відчуження

Перелік об’єктів, призначених для поводження з РАВ, які розміщені на території  зони відчуження (крім майданчика ДСП ЧАЕС) наведено у пункті 3.3 Додатку 3 цієї Доповіді. Відомості щодо РАВ, які захоронені у сховищах ДСП «ЦППРВ» на території зони відчуження наведені у пункті 4.4. Додатку 4 цієї Доповіді. Відомості щодо РАВ, які зберігаються/локалізовані у сховищах на території зони відчуження наведені у пункті 4.5 Додатку 4 цієї Доповіді.

Основну діяльність щодо поводження з РАВ на території зони відчуження (крім майданчика ЧАЕС) провадить ДСП «ЦППРВ», яке є призначеною експлуатуючою організацією (оператором) на етапах експлуатації та закриття сховищ для захоронення РАВ, а також здійснює окремі види діяльності з переробки та перевезення РАВ.

ДСП "ЦППРВ" здійснює на території зони відчуження:

- експлуатацію двох паралельних модулів СОПСТРВ на майданчику комплексу «Вектор» для захоронення упаковок РАВ від ЗПРРВ та ЗПТРВ ЧАЕС;

- експлуатацію приповерхневих сховищ для захоронення РАВ ПЗРВ “Буряківка”;

- обслуговування (maintaning), та підвищення безпеки ПЗРВ «Підлісний», ПЗРВ «ІІІ черга ЧАЕС», створених у перші роки ліквідації аварії на ЧАЕС;

- обслуговування, обстеження, моніторинг та ліквідацію траншей та буртів ПТЛРВ;

- експлуатацію станції дезактивації спецодягу та засобів індивідуального захисту, а також пункту дезактивації спецавтотранспорту та обладнання;

- перевезення РАВ.

Діяльність із проектування, будівництва та ремонту об’єктів, призначених для поводження з РАВ на території зони відчуження (крім майданчика ЧАЕС) здійснює ДСП «УКБЗВ», яке є призначеною експлуатуючою організацією (оператором) на етапах вибору майданчика, проектування та будівництва сховищ для захоронення РАВ комплексу «Вектор», а також здійснює будівництво сховища для зберігання РАВ.

ДСП «УКБЗВ» здійснює на території зони відчуження:

- завершення будівництва сховищ для захоронення РАВ ТРВ-1, ТРВ-2, у складі першої черги комплексу «Вектор», загальною потужністю 19,2 тис.м3,  та обєктів інфраструктури для забезпечення експлуатації сховищ РАВ (мийки автотранспорту, радіологічної лабораторії, санперепускнику та ін.);

- будівництво Централізованого сховища для довгострокового зберігання відпрацьованих ДІВ, у складі дугої черги комплексу «Вектор» (ЦСВДІВ).

Діяльність із переробки РАВ, пов’язану із збором та дезактивацією радіоактивних матеріалів та радіоактивних відходів, перевезення РАВ, а також діяльність із забезпечення радіаційно-дозиметричного контролю та моніторингу навколишнього середовища у зоні відчуження здійснює ДСП «Чорнобильський спецкомбінат».

ПЗРВ “Буряківка”

ПЗРВ “Буряківка” експлуатується з 1987 року. ПЗРВ складається із 30-ти приповерхневих сховищ (траншей) для захоронення РАВ. Основним інженерним бар’єром сховищ є ущільнений шар глини товщиною 1 метр, що забезпечує локалізацію РАВ від навколишнього середовища. ПЗРВ “Буряківка” – це один з основних елементів системи поводження з великими обсягами аварійних РАВ, які утворились в результаті Чорнобильської аварії, споруджений в рамках першочергових заходів з ліквідації аварії. Дотепер експлуатація сховищ цього ПЗРВ забезпечує захоронення великої кількості низько-активних РАВ, що утворюються в ході робіт на майданчику ЧАЕС та при діяльності на забруднених територіях зони відчуження. Наявні потужності ПЗРВ “Буряківка” практично вичерпані.

Протягом звітного періоду за підтримки ЄК, у рамках проекту INSC U4.01/08-В, проведено переоцінку безпеки ПЗРВ "Буряківка". З урахуванням переоцінки безпеки, розглядаються можливі рішення щодо його реконструкції з метою збільшення потужностей із захоронення низькоактивних РАВ.

СОПСТРВ

Спеціально обладнане приповерхневе сховище для захоронення твердих РАВ споруджене на майданчику комплексу «Вектор» в рамках проекту ПКПТРВ для захоронення упаковок РАВ від ЗПРРВ та ЗПТРВ ЧАЕС. Проектна потужність сховища – 50 210 м3 упаковок РАВ. СОПСТРВ складається із двох паралельних секцій, кожна з яких має 11 залізобетонних відсіків (модулів). Сховище облаштоване центральною дренажною галереєю, двома пересувними каркасними конструкціями з мостовими кранами для заповнення модулів, системою радіаційного контролю та моніторингу навколишнього середовища. В рамках експлуатації сховища проводяться заходи щодо забезпечення функціонування центральної дренажної галереї під сховищем та контролю за станом будівельних конструкцій модулів сховища, вивчаються та впроваджуються сучасні методології оцінки безпеки для переоцінки безпеки СОПСТРВ з метою розширення кола постачальників РАВ та актуалізації критеріїв приймання РАВ до цього сховища. Розміщення упаковок РАВ від ЧАЕС у СОПСТРВ було розпочато 26.04.2014 року.

ПЗРВ та ПТЛРВ

ПЗРВ «Підлісний» споруджений в рамках першочергових заходів з ліквідації Чорнобильської аварії. У модулях А-1 та Б-1 цього ПЗРВ, з кінця 1986 по кінець 1988 років, здійснювалося розміщення найбільш небезпечних високоактивних та довгоіснуючих аварійних РАВ. 18.03.2012 завершена реалізація проекту «Закриття сховищ ПЗРВ «Підлісний» з метою стабілізації та підвищення безпеки цього об’єкта. Роботи за проектом проводились з кінця 2011 року. Споруджені технологічні покрівлі над модулями ПЗРВ, нові обвалування по периметру модулів, нова дренажна система водовідведення, 8 додаткових наглядових свердловин для контролю грунтових вод. Це дозволить забезпечити захист від деградації та підтримку локалізуючих функцій інженерних бар’єрів ПЗРВ «Підлісний», вдосконалити інформативність системи моніторингу.

ПЗРВ «ІІІ черга ЧАЕС» створений в рамках першочергових заходів з ліквідації Чорнобильської аварії у недобудованому сховищі для твердих РАВ незавершеної третьої черги ЧАЕС. У залізобетонних модулях цього об’єкта,  з кінця 1986 по кінець 1988 років, здійснювалося розміщення низько- та середньоактивних аварійних РАВ та споруджене обвалування. З роками відбувалися процеси деградації обвалування, що потребувало постійних заходів з ремонту та обслуговування. Натепер узгоджено проект та розпочато реалізацію проекту «Закриття сховищ ПЗРВ «ІІІ черга ЧАЕС», з метою стабілізації та підвищення безпеки цього об’єкта. Проект передбачає спорудження додаткових  інженерних бар’єрів (нового багатошарового верхнього захисного екрану над існуючими модулями з РАВ), модернізованої дренажної системи та системи моніторингу, вдосконалення інфраструктури об’єкта (під’їзних шляхів, системи фізичного захисту та ін.).

ПТЛРВ – території, прилеглі до ЧАЕС, загальною площею біля 10 гектарів, на яких в ході першочергових заходів з ліквідації Чорнобильської аварії створювались траншеї та бурти для локалізації РАВ. Здебільшого такі РАВ представляли собою забруднені внаслідок аварійного викиду будівельні конструкції, побутові речі, верхній шар грунту тощо. На території зони відчуження розміщено дев’ять ПТЛРВ: “Станція Янів”, “Нафтобаза”, “Піщане плато”, “Рудий ліс”, “Стара Будбаза”, “Нова Будбаза”, “Прип’ять”, “Копачі”, “Чистогалівка”, загальною площею біля 10 гектарів, на територіях яких розміщені траншеї і бурти з РАВ. Оціночна кількість траншей і буртів ПТЛРВ від 800 до 1000 шт., точні місця розташування частини з яких потребують уточнення. Постійно ведуться роботи з обстеження територій ПТЛВР у зоні відчуження, обслуговування та підтримка у безпечному стані траншей та буртів. Метою обстежень є пошук та уточнення місць розтушування траншей і буртів з РАВ, уточнення складу та активності розміщених РАВ. Активізація робіт з обстеження, оцінки безпеки та реабілітації цих територій запланована в рамках проекту INSC U4.01/10-D.

ДСП «ЦППРВ» здійснюються роботи з вилучення та перезахорнення РАВ з траншей та буртів ПТЛРВ, що можуть мати найбільш негативний вплив на персонал зони відчуження та навколишнє середовище. За період з 2012 року було переміщено на захоронення до ПЗРВ «Буряківка» 8342,8 м3 РАВ загальною активністю 0,67 ТБк з траншей та буртів «Нова Будбаза», розміщених у місцях ведення будівельних робіт із спорудження СВЯП-2 та НБК, а також з ПТЛРВ  «Нафтобаза» де відбуваються сезонні підтоплення.

ПЗРВ та ПТЛРВ на території зони відчуження, так як і існуюче СТВ на майданчику ЧАЕС, стали елементами системи поводження з великими обсягами аварійних РАВ, які утворились в результаті Чорнобильської аварії. Ці об’єкти і натепер забезпечують локалізацію та ізоляцію РАВ від розповсюдження у навколишнє середовище. Разом з цим, вони потребують активізації заходів із обслуговування, моніторингу, обстеження,  стабілізації, підвищення безпеки, реабілітації, переоцінки безпеки тощо. Такі заходи є однією із основних складових Стратегії поводження з РАВ в Україні та Загальнодержавної цільової екологічної програми поводження з РАВ. Для їх реалізації залучається, у тому числі, міжнародне співробітництво в рамках співпраці з ЄК та МАГАТЕ.

ЦСВДІВ

ЦСВДІВ є ключовим елементом у створенні системи безпечного поводження з відпрацьованими ДІВ в Україні (Див. також розділ J цієї Доповіді). Цей об’єкт має забезпечити централізоване розміщення відпрацьованих ДІВ, які на сьогодні накопичені на ДМСК ДК «УкрДО «Радон» та надалі будуть виникати при використанні ДІВ у медицині, науці та промисловості. У складі ЦСВДІВ передбачені потужності для приймання, обробки, сортування, ідентифікації, кондиціонування та розміщення на довгострокове зберігання відпрацьованих ДІВ. The design of the facility foresees processing area equipped with hot sells for sorting, identification, conditioning and packaging of spent sources and placing in the storage areas according to the type of activity (α-, β-, γ-, n-emitting). Загальна кількість ВДІВ, запланованих до приймання – 500000 шт. Реалізація проекту здійснюється за підтримки Департаменту енергетики та кліматичних змін Великобританії. Протягом звітного періоду виконані будівельні роботи із спорудження основних будівель та споруд сховища, виготовляється та закуповується обладнання технологічних систем, системи радіаційного контролю, системи вентиляції. Значний прогрес щодо будівництва сховища очікується до кінця 2014 року.

Сховища для довгострокового зберігання РАВ у складі другої черги комплексу «Вектор»

З метою подальшого розвитку системи поводження з РАВ в Україні, згідно із Стратегією поводження з РАВ та Загальнодержавною цільовою екологічною програмою поводження з РАВ, у складі другої черги комплексу «Вектор» розпочато проектування нових сховищ для довгострокового зберігання РАВ на майданчику комплексу "Вектор":

- сховища для довгострокового зберігання осклованих ВАВ від переробки ВЯП реакторів ВВЕР-440, що надходитимуть з Російської Федерації. 01.08.2012  постановою Колегії Держатомрегулювання схвалений позитивний Висновок державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки «Техніко-економічного обґрунтування інвестицій будівництва сховища для проміжного зберігання ВАВ, що повертаються з Російської Федерації після переробки відпрацьованого палива Українських АЕС». Наступним етапом проектування є розробка та затвердження проекту сховища;

-  сховища для довгострокового зберігання високоактивних РАВ та сховища для довготермінового зберігання довгоіснуючих РАВ. Утворення високоактивних та довгоіснуючих РАВ, для зберігання яких плануються ці сховища, очікується в ході робіт із вилучення РАВ та палововміщуючих матеріалів із об’єкта "Укриття", при знятті з експлуатації ЧАЕС, при експлуатації діючих АЕС.

Сховища для довгострокового зберігання дозволять забезпечити довгострокове (протягом до 100 років) зберігання відповідних видів РАВ до їх захоронення у геологічному сховищі.

Для забезпечення проектування сховищ для довгострокового зберігання РАВ у складі другої черги комплексу «Вектор» планується залучення міжнародної технічної допомоги з боку ЄК в рамках проекту INSC U4.01/12-А.

### B.4.4. Поводження з РАВ на ДМСК ДК “УкрДО “Радон”

Збирання та тимчасове зберігання РАВ, що утворюються в результаті діяльності з використання ДІВ у медицині, науці, різних галузях промисловості у відповідних регіонах України здійснюють шість Державних міжрегіональних спеціалізованих підприємств з поводження з РАВ (ДМСК) ДК «УкрДО «Радон»: ДСП «Київський ДМСК», ДСП «Харківський ДМСК», ДСП «Дніпропетровський ДМСК», ДСП «Одеський ДМСК», ДСП «Львівський ДМСК»,  ДСП «Донецький ДСК».

Перелік сховищ РАВ, розміщених на майданчиках ДМСК ДК «УкрДО «Радон» наведений у пункті 3.4 Додатку 3 цієї Доповіді. Відомості про РАВ та відпрацьовані ДІВ, які розміщені усховищах  у цих сховищах ДМСК ДК «УкрДО «Радон»  наведено у пункті 4.6 Додатку 4 цієї Доповіді. Основним видом РАВ, поводження з якими здійснюють ДМСК є відпрацьовані ДІВ.

ДМСК здійснюють:

- експлуатацію сховищ для контейнерного зберігання твердих РАВ;

- обслуговування, контроль та моніторинг законсервованих сховищ РАВ, заповнення яких здійснювалось у попередній період (до 1996 року) за технологією захоронення;

- збирання, кондиціонування та перевезення РАВ до своїх сховищ;

- експлуатацію станцій дезактивації спецодягу, білизни, засобів індивідуального захисту.

Сховища для зберігання РАВ, що експлуатуються являють собою будівлі ангарного типу, у яких організоване контейнерне зберігання РАВ та відпрацьованих ДІВ. Ці будівлі були споруджені на майданчиках ДМСК у 90-ті роки 20 сторіччя після прийняття рішення щодо переходу ДМСК на технологію зберігання РАВ.

Законсервовані сховища РАВ, заповнені до 1996 року за технологією захоронення, являють собою систему приповерхневих залізобетонних сховищ РАВ модульного типу, ємністю 200 м3, споруджених за типовими проектами у 60-х – 70-х роках минулого сторіччя. Щодо цих сховищ ДМСК здійснюють обслуговування, моніторинг та переоцінку безпеки з метою прийняття рішень щодо стану безпеки кожного конкретного сховища; термінів  протягом яких ці сховища можуть забезпечувати надійну ізоляцію РАВ; технологічних рішень щодо вилучення РАВ та ліквідації сховищ.

Частина цих сховищ модульного типу на ДСП «Львівський ДМСК» та ДСП «Харківський ДМСК», які залишилися незаповненими, зараз розміщена під ангарними накриттями та продовжує експлуатуватись як модулі для тимчасового контейнерного зберігання РАВ.

Також на майданчиках ДМСК розміщені сховища колодязного типу (bore-hole facilities) для відпрацьованих ДІВ (ВДІВ), що являють собою заглиблені ємності із нержавіючої сталі із хвилеподібною приймальною трубою для опускання капсул ДІВ. According to regulatory decision placement of spent radioactive sources into well-type facilities is stopped. Необхідні переоцінка безпеки та прийняття технологічних рішень щодо вилучення відпрацьованих ДІВ, розміщених у цих сховищах.

Згідно з умовами виданих ДМСК ліцензій, ДМСК розпочали здійснення переоцінки безпеки (the safety reassessment) сховищ РАВ на майданчиках ДМСК. Переоцінка  здійснюється як для тих сховищ, які експлуатуються за технологією тимчасового контейнерного зберігання РАВ та ВДІВ, так і для законсервованих «історичних» сховищ РАВ, експлуатація яких здійснювалась у попередній період (див також пункт Н.2.2. цієї Доповіді). Based on the reassessment, the time frame while facilities can be considered safe will be justified and decisions on RW removal will be planned. На сьогодні вже планується вилучення РАВ із сховищ № 5, 6, 7 ДСП «Київський ДМСК», розроблений та розглядається проект вилучення, продовжується вироблення проектних рішень щодо сортування РАВ та розміщення у захисні контейнери, які дозволять забезпечити подальше безпечне зберігання вилучених РАВ до відправлення на переробку та захоронення на об’єктах комплексу «Вектор».

З метою підвищення безпеки поводження з РАВ на ДМСК, на ряді з них впроваджуються проекти із створення нових сучасних об’єктів, призначених для поводження з РАВ та технологій переробки та кондиціонування РАВ.

На Дніпропетровському ДМСК завершено спорудження та 03.07.2013 введено в експлуатацію нове сховище для зберігання РАВ та відпрацьованих ДІВ модульного типу, що дозволить збільшити потужності цього ДМСК та підвищити безпеку зберігання відпрацьованих ДІВ. Сховище було споруджене із залученням інвестицій, в рамках технічного співробітництва із США.  ДСП «Дніпропетровський ДМСК» обслуговує один з промислових регіонів України, де використовувалася та продовжує використовуватися значна кількість ДІВ. Велика кількість ДІВ була вилучена та переміщена до цього ДМСК від підприємств банкрутів, що залишились ще з часів СРСР, в рамках проектів «Зняття з експлуатації опроміню вальних установок та забезпечення безпечного зберігання ДІВ», за підтримки BMU/GRS (Німеччина) та «Покращення збереженості відпрацьованих ДІВ в Україні», за підтримки США.

At Kharkiv SSE the special facility («Пакет») for distance reloading of spent radioactive sources from transport container to storage container has been commissioned in 2011.

У 2013 році ДСП «Харківський ДМСК» розпочато виконання експериментальних робіт з відпрацювання технології дезактивації насосно-компресорних труб, забруднених радіонуклідами природного походження.

У 2014 році завершене виготовлення та ведеться підготовка до експлуатації Мобільного комплексу технічних засобів з безпечної розрядки відпрацьованих джерел іонізуючого випромінювання із блоків біологічного захисту типів БГІ та Е. Мобільний комплекс є об’єктом, призначеним для поводження з РАВ, які являють собою ВДІВ гамма-випромінювання. Експлуатація комплексу передбачається на майданчиках ДМСК, з метою розрядки відпрацьованих ДІВ та розміщення їх у захисний контейнер. Це дозволить мінімізувати кількість таких РАВ, підвищати безпеку їх зберігання, збільшити ефективність транспортування до ЦСВДІВ після введення його в експлуатацію. Розробка та виготовлення мобільного комплексу, а також спеціального пакувального комплекта для розміщення та транспортування ВДІВ здійснені в рамках співробітництва з Комісаріатом Атомної Енергетики Франції.

ДСП «Київський ДМСК», також, проводить обслуговування, радіаційний моніторинг та контроль пунктів зберігання РАВ від дезактивації та санітарної обробки транспорту (ПЗВД), утворених при ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, які розміщені за межами зони відчуження у Київській, Житомирській та Чернігівській областях. Ці об’єкти також потребують прийняття та впровадження рішень щодо їх ліквідації.

### B.4.5. Поводження з РАВ дослідницьких реакторів

Відомості щодо РАВ, які зберігаються у сховищах на майданчиках дослідницьких реакторів наведені у пункті 4.3 Додатку 4 цієї Доповіді.

Інформація щодо поводження з РАВ дослідницьких реакторів ДР-100 СНУЯЕтаП, (м. Севастополь) та ВВР-М ІЯД НАНУ (м. Київ) представлена у пункті В.4.5. НДУ-2008. Протягом звітного періоду змін у системах поводження з РАВ на цих об’єктах не відбулося.

## В.5. Критерії, що використовуються для визначення та класифікації РАВ

Детальну інформацію щодо системи класифікації РАВ, яка застосовується в Україні наведено у пункті В.5. НДУ-2005 та НДУ-2011.

Із урахуванням нового стандарту безпеки МАГАТЕ GSG-1 Classification of Radioactive Waste, міжнародного досвіду та рекомендації місій IRRS-2008 та IRRS-2010,     в Україні ініційовано перегляд та вдосконалення класифікації РАВ. Метою цього є впровадження системи класифікації РАВ відповідно до способу остаточного захоронення РАВ. В рамках інструменту співробітництва ЄК INSC, протягом 2010-2012 років реалізовано проект U4.01/08-С "Improvement of the radwaste classification system in Ukraine". Продовжується робота щодо імплементації отриманих в рамках цього проекту рекомендацій у національну нормативно-правову систему.

У перехідний період до введення в дію оновленої системи класифікації, для потреб експлуатації діючих об’єктів, застосовується існуюча класифікація РАВ. Разом з тим,  здійснення розробок  та досліджень стосовно подальшого розвитку системи захоронення РАВ, розробки концепцій захоронення, ведеться із урахуванням пропозицій щодо вдосконалення класифікації РАВ, які рекомендовані в рамках проекту U4.01/08-С.

# Розділ C. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ (ст. 3)

Поводження з ВЯП і РАВ Україна розглядає так, як це визначено у статті 2 Об’єднаної конвенції.

В Україні відсутні установки для переробки ВЯП.

В Україні здійснюється видобування і переробка уранових руд, внаслідок чого на хвостосховищах ДП “СхідГЗК” та колишнього ВО "ПХЗ", які знаходяться на балансі       ДП "Бар’єр" зберігаються відходи переробки уранових руд. Відповідно до Норм радіаційної безпеки України відходи урановидобувної промисловості, так само як і відходи, пов’язані з видобуванням інших корисних копалин, віднесені до техногенно-підсилених радіоактивних джерел природного походження і не декларуються Україною як РАВ. Враховуючи рекомендації Першої та Третьої наради Договірних Сторін Об’єднаної конвенції з розгляду, інформація про відходи уранопереробної промисловості України наведена у додатку 10 цієї Доповіді.

Україна не здійснює військових та оборонних програм, внаслідок запровадження яких утворюється ВЯП та РАВ. Однак має на своєї території залишки колишньої діяльності армії СРСР у вигляді 4-х пунктів захоронення РАВ, які знаходяться на утриманні Міністерства оборони України та Державної прикордонної служби України. В рамках Стратегії поводження з РАВ в Україні та Загальнодержавної цільової екологічної програми поводження з РАВ передбачено заходи щодо забезпечення безпеки цих пунктів, а саме підтримка безпечного стану, переоцінка безпеки, планування подальшої ліквідації.

В Україні вимоги Об’єднаної конвенції застосовуються до безпеки поводження з РАВ, які утворились внаслідок запровадження колишніх оборонних програм, у разі, якщо такі РАВ остаточно передані до цивільних програм, і поводження з ними здійснюється в рамках таких програм.

# Розділ D. ІНВЕНТАРНІ СПИСКИ І ПЕРЕЛІКИ (ст. 32, п.2)

## D.1. Перелік об’єктів для поводження з ВЯП, що підпадають під дію Об’єднаної Конвенції, їхнє місцезнаходження, основне призначення та найважливіші характеристики

В Україні ВЯП утворюється на діючих АЕС та дослідницьких реакторах.

На даний час на діючих АЕС України експлуатуються реактори типу ВВЕР-1000 (13 одиниць) та ВВЕР-440 (2 одиниці). Системи поводження з ВЯП цих реакторів включають транспортно-технологічне обладнання для завантаження і розвантаження реакторів та транспортних контейнерів, а також басейни витримки ВЯП.

На ВП ЗАЕС експлуатується пристанційне проміжне сховище ВЯП реакторів ВВЕР-1000 сухого типу, місткістю 380 контейнерів зберігання по 24 ВТВЗ у контейнері. На усіх блоках ВП ЗАЕС  встановлено транспортно-технологічне обладнання для завантаження і розвантаження контейнерів зберігання.

На ЧАЕС ВЯП реакторів типу РБМК-1000 зберігається в басейнах витримки блоків 
№ 1,2 та в басейнах витримки СВЯП-1.

Перелік об’єктів для поводження з ВЯП станом на 01.07.2014 наведено в Додатку 1 цієї Доповіді.

## D.2. Інвентарний список ВЯП, що підпадає під дію Об’єднаної Конвенції

На виконання вимог Закону України “Про використання ядерної енергії і радіаційну безпеку” облік ВЯП здійснюється в рамках державної системи обліку та контролю ядерних матеріалів. Інвентарний список ВЯП, станом на 01.07.2014 наведено у 
Додатку 2 цієї Доповіді.

## D.3. Перелік установок для поводження з РАВ, що підпадають під дію Об’єднаної Конвенції, їхнє місцезнаходження, основне призначення та найважливіші характеристики

Загальний опис наявних в Україні об’єктів, призначених для поводження з РАВ надано у пунктах В.4.1- 4.5 цієї Доповіді.

Перелік об’єктів, призначених для поводження з РАВ станом на 01.07.2014 наведено у Додатку 3 цієї Доповіді.

## D.4. Інвентарні списки РАВ, що підпадають під дію Об’єднаної Конвенції

Державна система обліку РАВ та контролю за їх переміщенням складається з двох голоних елементів: Державного реєстру РАВ та Державного кадастру сховищ та місць тимчасового зберігання РАВ. ДАЗВ, як орган державного управління у сфері поводження з РАВ, здійснює функції організатора та координатора щодо ведення державного  обліку РАВ та сховищ РАВ, а також проведення державних інвентаризацій РАВ. Функції  ведення Державних реєстру та кадастру покладені на ДК «Укр ДО «Радон», у складі якого діють Головний інформаційно-аналітичний центр державної системи обліку РАВ та Регіональні центри обліку РАВ.

Державні інвентаризації РАВ проводяться раз на 3 роки. Перша державна інвентаризація була проведена в 1999-2000 роках, друга – у 2003 році, третя – у 2007 році, четверта – у 2010 р., п’ята – у 2013 році.

Інвентарні списки РАВ станом на 01.07.2014 наведені у Додатку 4 цієї Доповіді.

### D.4.1. Перелік РАВ, що містяться у сховищах тимчасового зберігання РАВ АЕС та дослідницьких реакторів

У пунктах 4.1 – 4.3 додатку 4 цієї Доповіді наведено дані про РАВ, накопичені у сховищах (storages), які розташовані на майданчиках АЕС ДП НАЕК “Енергоатом”, ДСП ЧАЕС і дослідницьких реакторів станом на 01.07.2014.

### D.4.2. Перелік РАВ, що захоронено

У пункті 4.4 Додатку 4 цієї Доповіді наведено дані станом на 01.07.2014  про РАВ захоронені у приповерхневих сховищах для захоронення РАВ (near surface disposal) ПЗРВ «Буряківка», та СОПСТРВ на майданчику комплексу «Вектор».

### D.4.3. Перелік РАВ, що є результатом практичної діяльності в минулому

У пункті 4.5 Додатку 4 цієї Доповіді наведено дані про РАВ, які утворились при ліквідації Чорнобильської аварії (зберігаються у сховищах ДСП «ЦППРВ»).

У пункті 4.6 Додатку 4 цієї Доповіді наведено дані про РАВ, які утворились при використанні ДІВ промисловими підприємствами, науково-дослідними, та медичними закладами, при ліквідації сховищ РАВ Міноборони (зберігаються у сховищах ДМСК ДК “УкрДО “Радон”) станом на 01.07.2014.

## D.5. Перелік ядерних установок, які знаходяться на етапі зняття з експлуатації.

Перелік ядерних установок ДСП ЧАЕС, які знаходяться на етапі зняття з експлуатації, наведено у додатку 5 цієї Доповіді.

# Розділ Е. ЗАКОНОДАВЧА І РЕГУЛЮЮЧА СИСТЕМА

## Е.1. Заходи із здійснення (ст. 18)

В Україні вимоги та регулюючі положення з ядерної безпеки визначені в законах, нормативно-правових актах Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актах центральних органів виконавчої влади. До системи ядерного законодавства належать і міжнародні договори України, згода на обов’язковість яких надана в установленому порядку, і які стали частиною національного законодавства.

Розробка регулюючих вимог здійснюється Держатомрегулюванням України на системній основі на підставі аналізу існуючої нормативної бази, з врахуванням стандартів МАГАТЕ, законодавства ЕС, рекомендацій Асоціації західно-європейських органів регулювання ядерної та радіаційної безпеки – WENRA, досвіду регулюючих органів інших країн членів (member states).

Основними пріоритетами розвитку національної нормативно-правової системи протягом звітного періоду залишалися:

- імплементація рекомендацій та пропозицій місії IRRS -2008 та пост місії IRRS-2010 на підставі “Плану заходів стосовно імплементації рекомендацій та пропозицій місії МАГАТЕ «Комплексний огляд регулюючої діяльності» (IRRS), в редакції розпорядження КМУ від 26.09.2013 № 751-р;

- імплементація вимог та стандартів з безпеки МАГАТЕ, директив ЄК, рекомендацій WENRA;

- забезпечення реалізації Стратегічних цілей розвитку  у сфері використання ядерної енергії, відповідно Стратегії поводження з РАВ та Енергетичної стратегії.

Among others, regarding radwaste and spend nuclear fuel management, under development/revision are the following regulations:

- requirements and conditions (lisencing conditions) for enterprises which provide radioactive waste management activity regarding disposal, processing and storage (with account of Council Directive 2011/70/EUROATOM and SF-1);

-  the general safety requirements for disposal of radioactive waste (based on SSR-5);

-  the general safety requirements for processing of radioactive waste (based on GSR Part 5);

- updated requirements for nuclear fuel management at NPPs covering unloading, storage, transportation within the NPP site;

-  requirements for the list of documents provided by Operator for applying for the license for the activity on the nuclear facility lifecycle stages;

-   requirements for NORM waste management;

- requirements for safety waste management from uranium mining and milling industry.

There are regulations under developmentthat are based on the new IAEA Safety Guides implementation:

- updated requirements for the structure and content of SAR for disposal facility (based on SSG-23);

- updated requirements for the structure and content of SAR for radioactive waste processing  facility (based on GSG-3);

-  updated requirements for the structure and content of SAR for radioactive waste storage facility (based on GSG-3);

- requirements for safety assessment and monitoring program of geological repository (based on SSG-23) ;

ets.

## Е.2. Законодавча і регулююча основа (ст. 19)

### Е.2.1. Національні вимоги відносно безпеки та регулюючі положення з радіаційної безпеки

Перелік нормативно-правових актів в сфері використання ядерної енергії, які набули чинності за період 2011 – перше півріччя 2014 року, наведено у Додатку 6 цієї Доповіді.

### Е.2.2. Система ліцензування діяльності в сфері поводження з ВЯП та РАВ

The major legal and organizational issues of licensing system are set up in the Law of Ukraine "On permissible activity in the field of nuclear energy use".

The purpose of licensing system in the field of nuclear energy use and accordingly for spent nuclear fuel and radwaste management was described in chapter E.2.2 NRU-2008.

The list of activities which require receiving license and permission is set in the Law of Ukraine "On permissible activity in the field of nuclear energy use".

Regarding spent fuel and radwaste management activities license is required to provide following activities:

- operator's activity on the particular stages of lifecycle of nuclear facility (including spent fuel storage facility): construction and commissioning of the facility, operation of the facility, decommissioning of the facility;

- operator's activity on the particular stages of lifecycle of radwaste disposal facility connected to: construction of the disposal facility,  operation of the disposal facility, closure of the disposal facility;

- activity of operator's officials that are in charge of management and organizational decisions for ensuring nuclear and radiation safety;

- activity of enterprises on processing and storage of radwaste connected to radwaste processing facility operation and decommissioning; radwaste storage facility construction, operation and decommissioning, other radwaste management activity;

- activity on radioactive material transportation.

Separate permission is required for the operator to produce certain works and operations during particular stage of lifecycle of nuclear facility or radwaste disposal facility. These works and operations are listed in each license.

The list of documentation which shall be provided by the licensee supporting its license application for each type of activity is defined in regulations.

### Е.2.3. Система заборони експлуатації установки для поводження з ВЯП чи РАВ без ліцензії

Положення законодавства стосовно заборони експлуатації установки для поводження з ВЯП та РАВ без ліцензії, зазначені у пункті Е.2.3. НДУ-2008 не змінились.

### Е.2.4. Система відомчого та регулюючого контролю, документації та звітності

Забезпечення безпеки та якості діяльності у сфері поводження з РАВ та ВЯП контролюється на трьох рівнях:

І) виконавцем конкретної роботи;

ІІ) особою призначеною ліцензіатом, яка не залежить від виконавця роботи (відомчий контроль);

ІІІ) державними інспекторами Держатомрегулювання України (регулюючий контроль).

Створення ліцензіатом системи самооцінки та системи відомчого нагляду, незалежного від виконавця робіт є обов’язковою умовою для отримання ліцензії на здійснення діяльності у сфері поводження з ВЯП та РАВ.

Регулюючий контроль проводиться шляхом державного нагляду за дотриманням вимог ядерної та радіаційної безпеки при поводженні з ВЯП та РАВ. Державний нагляд у сфері використання ядерної енергії здійснюється Держатомрегулювання України та її територіальними органами (Державними інспекціями з ядерної та радіаційної безпеки) на підставі статті 25 Закону України “Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку” та відповідно до Порядку здійснення державного нагляду за дотриманням вимог ядерної та радіаційної безпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 листопада 2013 р. № 824.

Основними принципами державного нагляду є:

- пріоритетність забезпечення ядерної та радіаційної безпеки;

- відкритість, прозорість, плановість і системність здійснення заходів державного нагляду;

- об’єктивність та неупередженість вимог державних інспекторів;

- відповідність примусових заходів та розміру фінансових санкцій характеру вчинених порушень та рівню їх впливу на стан ядерної та радіаційної безпеки;

- планування та здійснення заходів державного нагляду з урахуванням рівня потенційної небезпеки об’єктів державного нагляду (ризик-інформований підхід), ступеня ризику від провадження діяльності у сфері використання ядерної енергії;

- спрямованість примусових заходів на попередження скоєння правопорушень;

- неприпустимість втручання будь-яких органів, посадових і службових осіб, громадян та їх об’єднань у здійснення заходів державного нагляду, крім передбачених законом випадків.

Процес державного нагляду включає три основні складові:

- поточна оцінка безпеки – діяльність Держатомрегулювання України з розгляду матеріалів, що періодично надаються ліцензіатами, для підтвердження відповідності своєї діяльності вимогам з безпеки;

- інспекційна діяльність – це комплекс дій і заходів з організації та проведення інспекцій, а також контролю виконання наданих приписів, які спрямовані на виявлення,  усунення та попередження порушень. Інспекційна діяльність поділяється на інспекційні перевірки (перевірки ліцензіатів) та інспекційні обстеження (перевірки заявника, які проводяться перед видачею йому ліцензії чи окремого дозволу на здійснення певної діяльності, робіт чи операцій в рамках виданої ліцензії);

- застосування санкцій – це комплекс примусових заходів, які можуть бути застосовані до ліцензіата на підставі результатів (висновків) поточної оцінки безпеки та/або інспекційної перевірки з метою усунення виявлених та попередження майбутних порушень, а також стимулювання персоналу ліцензіата до підвищення культури безпеки.

Наглядова діяльність Держатомрегулювання України здійснюється відповідно до щорічних та місячних планів. У випадку, якщо в результаті планових перевірок або аналізу звітної інформації виявлені дефіцити безпеки, то проводяться також позапланові інспекційні перевірки або інспекції реагування.

Законодавством встановлено вимоги щодо надання ліцензіатами періодичних звітів про безпеку об’єктів та діяльності регулюючому органу. Вимоги до періодичності та змісту звітів містяться в умовах виданих ліцензій та у відповідних нормативно-правових актах.

Результати проведення інспекцій та розгляду звітів повідомляються ліцензіатам. Інформація про результати здійснення регулюючого контролю надається у щорічних доповідях про стан ядерної та радіаційної безпеки в Україні, а також періодично розміщується на офіційному веб-сайті Держатомрегулювання України.

### Е.2.5. Примусові заходи для виконання чинних регулюючих положень та умов ліцензій

Згідно статті 17-1 Закону України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії» Суб'єкти діяльності у сфері використання ядерної енергії несуть відповідальність за:

- провадження діяльності у сфері використання ядерної енергії, щодо якої цим Законом встановлені вимоги обов'язкового отримання ліцензії та/або іншого документа дозвільного характеру і реєстрації, без одержання таких документів або реєстрації - штраф у розмірі від п'ятисот до п'ятдесяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

- невиконання чи неналежне виконання умов ліцензії та/або іншого документа дозвільного характеру – штраф у розмірі від однієї до ста тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Рішення про накладення штрафів, передбачених частиною першою цієї статті, приймається головним державним інспектором з ядерної та радіаційної безпеки України або його заступниками на підставі протоколу про порушення вимог цього Закону, складеного державним інспектором Держатомрегулювання України або територіального органу. Кошти, отримані внаслідок стягнення штрафів, зараховуються до Державного бюджету України.

Держатомрегулювання України, відповідно до Положення, затвердженого Указом Президента України від 6 квітня 2011 року №403/2011:

- застосовує в межах своїх повноважень примусові заходи до юридичних і фізичних осіб у разі порушення ними законодавства, умов виданих документів дозвільного характеру, норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки, вимог фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання;

- здійснює контроль за тимчасовим зберіганням радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк. У разі перевищення встановленого строку власники радіоактивних відходів мають сплачувати внески до Фонду поводження з РАВ, передбачені Податковим кодексом України;

- надсилає ліцензіатам, їх посадовим особам, керівникам центральних та місцевих органів виконавчої влади, органам місцевого самоврядування обов'язкові до виконання розпорядження (приписи) про усунення порушень і недоліків у сфері безпеки використання ядерної енергії; надсилає ліцензіатам, власникам чи керівникам підприємств, установ і організацій подання про невідповідність окремих осіб займаним посадам;

- застосовує в установленому порядку фінансові санкції до підприємств, установ і організацій, інших суб'єктів підприємницької діяльності у разі порушення законодавства, умов виданих документів дозвільного характеру;

- притягає в установленому законодавством порядку до відповідальності осіб, винних у порушенні законодавства, умов виданих документів дозвільного характеру, норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки, вимог фізичного захисту;

- обмежує, припиняє, зупиняє експлуатацію підприємств, установ, організацій, ядерних установок, об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, установок з джерелами іонізуючого випромінювання у разі порушення вимог ядерної та радіаційної безпеки або неспроможності дотримання цих вимог;

- передає правоохоронним органам акти перевірок про порушення установлених законами, іншими нормативно-правовими актами вимог ядерної та радіаційної безпеки та фізичного захисту радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання.

Процедури та критерії щодо порядку застосування санкцій та їх обсягу     встановлені у:

–  Кодексі України про адміністративні правопорушення;

– Порядку здійснення державного нагляду за забезпеченням безпеки при використанні ядерної енергії;

- Методичних рекомендаціях з провадження справ про адміністративні правопорушення у сфері ядерної та радіаційної безпеки;

- документі системи управління якістю Держатомрегулювання України “Настанова з якості наглядової діяльності, Н-Р3”.

Держатомрегулювання України утримується від вживання санкцій до ліцензіатів, які повідомляють про самостійне виявлення та усунення порушення вимог безпеки до того, як воно призвело до порушень регламентів безпечної експлуатації, виникнення аварійних ситуацій чи аварій. Держатомрегулювання підтримує створення ліцензіатами системи управління, побудованої на принципах високої культури безпеки, та проводить політику зменшення регулюючого тиску на ліцензіатів, які дотримуються цих принципів.

Статистика застосування санкцій наведена, серед іншого, у щорічних доповідях про стан ядерної та радіаційної безпеки в Україні.

### Е.2.6. Розподіл обов'язків органів, що займаються різними стадіями поводження з ВЯП та РАВ

Відповідно до принципів державної політики у сфері використання ядерної енергії та радіаційного захисту, встановлених у статті 5 Закону України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку", в Україні забезпечується розмежування державного управління у сфері використання ядерної енергії та державного управління у сфері захоронення і довгострокового зберігання РАВ.

На Державне агентство України з управління зоною відчуження (ДАЗВ) покладено виконання функцій органу державного управління у сфері поводження з РАВ на стадії їх довгострокового зберігання і захоронення та забезпечення реалізації державної політики у сфері поводження з РАВ. ДАЗВ, відповідно до покладених на нього завдань здійснює державне управління діяльністю спеціалізованих підприємств з поводження з РАВ та ДСП ЧАЕС при здійсненні діяльності із зняття з експлуатації блоків № 1-3 ЧАЕС та перетворення ОУ в екологічно безпечну систему.

Діяльність ДАЗВ у системі центральних органів виконавчої влади координується Міністром екології та природних ресурсів України.

На Міністерство енергетики та вугільної промисловості України (Міненерговугілля України), покладено виконання функцій формування та реалізації державної політики у паливо-енергетичному комплексі, включаючи сферу використання ядерної енергії.

Міненерговугілля України здійснює державне управління діяльністю експлуатуючих організацій ядерних установок діючих АЕС (ДП НАЕК "Енергоатом") та дослідницьких ядерних установок.

Міненерговугілля України здійснює організацію та координацію безпечного поводження з ВЯП та РАВ при експлуатації ядерних установок до передачі РАВ спеціалізованим підприємствам з поводження з РАВ на довгострокове зберігання чи захоронення.

Відповідно до основних принципів державної політики у сфері поводження з РАВ, наведених у пункті B.3 НДУ-2011, виробники РАВ несуть відповідальність за безпеку поводження з РАВ до передачі їх спеціалізованим підприємством з поводження з РАВ. Забороняється проведення робіт із захоронення РАВ підприємствами-виробниками РАВ.

На сьогодні, виробниками РАВ в Україні є експлуатуючі організації ядерних установок: діючих АЕС – ДП НАЕК "Енергоатом", дослідницьких реакторів – ІЯД НАНУ (м. Київ), СНУЯЕтаП (м Севастополь), Чорнобильської АЕС – ДСП ЧАЕС, а також підприємства, організації та заклади, що здійснюють діяльність з використання радіонуклідних ДІВ.

Національною експлуатуючою організацією з поводження з РАВ на стадії їх довгострокового зберігання і захоронення є ДСП "ЦППРВ". Збір, перевезення та тимчасове зберігання РАВ, що утворюються на підприємствах, що використовують ДІВ та на дослідницьких реакторах здійснюють ДМСК ДК «УкрДО «Радон». При цьому             ДСП «ЦППРВ» є головним підприємством ДК УкрДО "Радон".

## E.3. Регулюючий орган (ст. 20)

Указом Президента України від 5 грудня 2000 року № 1303 було створено Державний комітет ядерного регулювання України. У 2010 році Державний комітет ядерного регулювання України разом з його територіальними органами перейменовано на Державну інспекцію ядерного регулювання України (Держатомрегулювання України). З 2006 у складі Держатомрегулювання України функціонують вісім територіальних органів – Державних інспекцій з ядерної та радіаційної безпеки, які виконують функції ліцензування діяльності з використання ДІВ, нагляду за станом радіаційної безпеки при здійсненні діяльності з використання ДІВ та поводження з РАВ безпосередньо у регіонах.

During the IRRS-2008 and Follow-up IRRS-2010 Missions it has been concluded that   SNRIU is effectively regulating nuclear and radiation safety; is de facto an independent regulatory body and has taken effective action towards achieving transparency and communication with the public, Government and Parliament.

Відповідно до "Положення про Державну інспекцію ядерного регулювання України”, затверджене Указом Президента України від 6 квітня  2011 № 403, Держатомрегулювання України виконує функції органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки, реалізує законодавчі та регулюючі основи, як це передбачено статтею 19 Об’єднаної конвенції. Держатомрегулювання України має відповідні повноваження, компетенцію та ресурси для виконання своїх функцій та обов’язків у відповідності до статті 20 Об’єднаної конвенції.

У здійсненні державного регулювання радіаційної безпеки бере участь МОЗ, до компетенції  якого належать розробка та введення в дію норм радіаційної безпеки, видача дозволів на роботи з радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючих випромінювань, здійснення державного нагляду в рамках санітарно-епідеміологічного законодавства. Мінприроди бере участь у регулюванні радіаційного захисту природного середовища.

У своїй діяльності з державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки Держатомрегулювання, у відповідності до пункту 2 статті 20 Об’єднаної конвенції, не залежить від центральних органів виконавчої влади, підприємств та установ, які здійснюють управління в сфері використання ядерної енергії та поводження з ВЯП та РАВ.

Система управління якістю Держатомрегулювання розроблена та функціонує у відповідності до стандарта ISO 9001:2008 Quality management systems - Requirements. Відповідність системи періодично підтверджується аудиторами, що мають міжнародну акредитацію. За результатами ресертифікаційного аудиту системи управління, який було проведено у липні 2014 року, було підтверджено, що система управління якістю відповідає вимогам стандарту ISO 9001:2008, що підтверджує, що  Держатомрегулювання України ефективно виконує свої функції та повноваження органу державного регулювання у сфері використання ядерної енергії.

# Розділ F. ІНШІ ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ, ЯКІ СТОСУЮТЬСЯ БЕЗПЕКИ

## F.1. Відповідальність власника ліцензії (ст. 21)

Відповідно до статті 32 Закону України “Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку” ліцензіат несе повну відповідальність за радіаційний і фізичний захист та безпеку ядерної установки, об’єкта, призначеного для поводження з РАВ, джерела іонізуючого випромінювання, незалежно від діяльності та відповідальності постачальників і органів державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки.

Конкретні зобов’язання ліцензіата встановлені в статтях 32, 33 Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» та статті 11 Закону України «Про поводження з радіоактивними відходами», а саме:

- ліцензіат зобов’язаний подавати до регулюючого органу щорічний звіт з аналізом стану радіаційної безпеки, а також забезпечувати утворення РАВ на мінімальному практично досяжному рівні;

- у разі аварії ліцензіат зобов`язаний безперервно вести контроль і прогноз виходу радіоактивних речовин за межі ядерної установки чи об`єкта, призначеного для поводження з ВЯП або РАВ, та інформувати про це відповідні органи та організації у встановленому порядку;

- експлуатуюча організація у встановленому порядку подає своєчасно та в повному обсязі інформацію про випадки порушень експлуатації ядерних установок або сховищ для захоронення РАВ;

- на ліцензіата накладаються зобов`язання щодо інформування населення, національних органів і громадських організацій про стан ядерної безпеки та радіаційного захисту.

Також зобов’язання ліцензіатів встановлюються в особливих умовах ліцензій та окремих дозволах.Позбавлення ліцензіата ліцензії або дозволу не звільняє його від відповідальності за безпеку об’єктів до моменту передачі їх іншим  особам, або отримання нової ліцензії або дозволу.

Ліцензіат забезпечує реалізацію заходів щодо захисту персоналу та населення у разі аварії на ядерній установці чи об’єкті, призначеному для поводження з РАВ.

Держатомрегулювання контролює наявність у ліцензіата необхідної документації, організаційної структури та ресурсів для підтримання належного рівня безпеки.

## F.2. Людські і фінансові ресурси (ст. 22)

### F.2.1. Підготовка кадрів, необхідних для здійснення діяльності в сфері безпеки протягом терміну експлуатації установки для поводження з ВЯП та РАВ

Згідно зі статтею 32 Закону України “Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку”, ліцензіат встановлює вимоги щодо кваліфікації персоналу, залежно від його відповідальності за безпечне використання ядерних установок, об’єктів, призначених для поводження з РАВ, контроль за ними та за належну експлуатацію устаткування, яке пов’язане із забезпеченням безпеки.

Ліцензіат здійснює постійну роботу щодо підвищення кваліфікації працівників, які виконують ліцензовану діяльність та надає допуск до роботи персоналу, який пройшов відповідне навчання та перевірку знань. Ліцензіат розробляє та погоджує з Держатомрегулювання положення про перевірку знань керівників та персоналу з питань ядерної та радіаційної безпеки.

Дотримання вимог щодо забезпечення кваліфікації персоналу контролюється в рамках здійснення державного нагляду за діяльністю підприємств, які здійснюють діяльність із поводження з ВЯП та РАВ.

У звітний період продовжувався розвиток і удосконалення системи підготовки та підвищення кваліфікації персоналу в сфері поводження з ВЯП і РАВ, опис якої надано у попередніх НДУ. Ця система грунтується на визнаному в світі та рекомендованому МАГАТЕ системному підході до навчання. Систематична робота з персоналом, спрямована на формування у нього культури безпеки, забезпечення необхідної кваліфікації і постійної готовності до виконання своїх професійних обов’язків є ключовою ланкою у діяльності ліцензіатів щодо забезпечення ядерної та радіаційної безпеки об’єктів для поводження з ВЯП та РАВ.

Система підготовки персоналу функціонує у взаємодії з науковими організаціями, підприємствами, органами державного управління і регулювання, а також з іншими освітніми системами для досягнення якісної підготовки, перепідготовки, підвищення і підтримки кваліфікації персоналом з метою набуття і підтримки знань, умінь, навичок та професійного ставлення до роботи.

Продовжується розвиток навчально-тренувальних центрів АЕС, як основи системи підготовки персоналу. Центри укомплектовано кваліфікованими інструкторами. Удосконалюються технічні засоби навчання. Навчально-тренувальні центри АЕС при підготовці персоналу використовують тренажери.

В рамках проекту програми співробітництва з Європейською Комісією INSC U4.1/08D «Порівняльний аналіз систем підготовки і контролю персоналу у сфері поводження з РАВ на українських АЕС з практикою на західних АЕС» розроблена «Програма підготовки і підтримки кваліфікації персоналу, зайнятого у сфері поводження з радіоактивними відходами» для підтримки в організації навчання персоналу різних категорій з питань поводження з РАВ і розроблення індивідуальних і групових програм підготовки в рамках початкового навчання персоналу, а також підтримки і підвищення кваліфікації.

### F.2.2. Фінансові ресурси для підтримання безпеки установок для поводження з ВЯП та РАВ протягом строку їх експлуатації та для зняття з експлуатації

Згідно зі статтею 32 Закону України “Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку”, ліцензіат повинен мати фінансові, матеріальні та інші ресурси для підтримання рівня безпеки, передбаченого нормами, правилами та стандартами з безпеки, а також вимогами виданої ліцензії або дозволу.

Згідно зі статтею 33 Закону України “Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку” експлуатуюча організація (ДП НАЕК “Енергоатом”) включає у собівартість виробництва електроенергії витрати на забезпечення зберігання ВЯП, переробки і захоронення РАВ, зняття з експлуатації ядерних установок.

Закон України “Про впорядкування питань, пов’язаних із забезпеченням ядерної безпеки” визначає правові та організаційні засади фінансового забезпечення діяльності з припинення експлуатації та зняття з експлуатації ядерних установок. У цьому законі визначено, що кошти мають накопичуватися на спеціальному рахунку, який відкривається у Державному казначействі України.

У Законі України "Про поводження з радіоактивними відходами", визначені правові засади створення та використання Державного фонду поводження з РАВ. Фонд є складовою частиною Спеціального фонду Державного бюджету України та формується за рахунок коштів, що надходять від екологічного податку, який сплачують виробники РАВ за утворення радіоактивних відходів та тимчасове зберігання радіоактивних відходів понад установлений, з урахуванням вимог безпеки, термін. Таким чином, реалізовано один із фундаментальних принципів, який застосовується у міжнародній практиці - «забруднювач платить».

Такі податкові зобов’язання, крім наповнення Державного бюджету, спонукатимуть виробників РАВ до вчасної передачі утворених РАВ до спеціалізованих підприємств з поводження з РАВ, що дозволить уникнути накопичення РАВ у виробників та підвищити рівень радіаційної безпеки у державі.

Податковий кодекс України визначає відповідні ставки екологічного податку в залежності від кількості та активності РАВ. Платниками цього податку є діючі АЕС України, інші ядерні установки, користувачі ДІВ.

В рамках виконання своїх фінансових зобов’язань  ДП НАЕК «Енергоатом», яке є основним платником до Державного фонду поводження з РАВ, починаючи з 2009 року сплачує податок за утворення РАВ (включаючи вже накопичені). Такий податок  передбачений в тарифах на відпуск електричної та виробництво теплової енергії АЕС.  ДП НАЕК «Енергоатом» за період 2009 – 01.07.2014 перерахував до Фонду поводження з РАВ (збір екологічного податку) – 2 741 млн. грн.

Згідно із статтею 4 Закону України «Про поводження з РАВ», за рахунок коштів Державного фонду поводження з РАВ, здійснюється фінансування бюджетних програм, у межах яких виконуються роботи щодо поводження з РАВ, які утворилися внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також фінансування Загальнодержавної цільової екологічної програми поводження з РАВ.

Фінансові ресурси для підтримання безпеки установок для поводження з ВЯП та РАВ протягом строку їх експлуатації.

Фінансування робіт щодо поводження з РАВ та ВЯП на майданчиках діючих АЕС здійснюється за рахунок коштів, які включені до тарифу на електричну та теплову енергію. Крім цього, для удосконалення інфраструктури поводження з РАВ на АЕС, залучаються ресурси в рамках міжнародного співробітництва. Комплекси з переробки твердих радіоактивних відходів на Запорізькій та Рівненській АЕС споруджуються в рамках  проектів технічного співробітництва з ЄК.

Фінансування робіт по поводженню з ВЯП та РАВ дослідницьких реакторів на етапі експлуатації (включаючи їх майбутнє зняття з експлуатації), здійснюється із Державного бюджету.

Фінансування діяльності по поводженню з РАВ на ДМСК ДК “УкрДО “Радон” (експлуатація та майбутнє зняття з експлуатації) здійснюється за рахунок коштів підприємств, які передають РАВ для зберігання ДМСК на договірних засадах, та з Державного бюджету. Із впровадженням фінансового механізму формування Державного фонду поводження з РАВ, у складі спеціального фонду Державного бюджету, діяльність із безпечної експлуатації сховищ РАВ ДМСК та здійснення заходів із перепрофілювання та переоснащення, в рамках виконання Загальнодержавної цільової екологічної програми поводження з РАВ, має здійснюватися із спеціального фонду Державного бюджету, за рахунок надходжень до Державного фонду поводження з РАВ.

Фінансування діяльності ДСП «ЦППРВ» з експлуатації та підтримки безпечного стану об’єктів, призначених для поводження з РАВ на території зони відчуження здійснюється із спеціального фонду Державного бюджету за рахунок надходжень до Державного фонду поводження з РАВ, в рамках щорічних програм робіт. Також залучається міжнародна технічна допомога.

Фінансові ресурси для підтримання безпеки установок для поводження з ВЯП та РАВ під час зняття з експлуатації

На ЧАЕС підтримка надійного та безпечного функціонування об’єктів для поводження з ВЯП та РАВ, а також здійснення збору, сортування, характеризації та передачі РАВ на захоронення здійснюється із Державного бюджету України в рамках щорічних програм робіт ДСП ЧАЕС. Законом України "Про поводження з РАВ", зі змінами, внесеними у 2010 році визначено, що фінансування робіт щодо поводження з РАВ, які утворилися внаслідок Чорнобильської катастрофи, здійснюється за рахунок Державного фонду поводження з РАВ. Для вдосконалення системи поводження з ВЯП та РАВ ЧАЕС залучаються ресурси в рамках міжнародного технічного співробітництва. Із залученням коштів Рахунку ядерної безпеки ЄБРР фінансується спорудження СВЯП-2 та ЗПРРВ, в рамках програми TACIS споруджено та завершується введення в експлуатацію об’єктів ПКПТРВ.

Кошти фінансового резерву для фінансування заходів, пов'язаних із припиненням експлуатації і зняттям з експлуатації ядерних установок діючих АЕС, зараховуються до спеціального фонду Державного бюджету України та обліковуються у Державному  казначействі України на окремому відповідному рахунку, як фінансовий резерв для зняття  з експлуатації енергоблоків АЕС. За станом на 01.01.2014 у спеціальному фонді державного бюджету обліковано кошти фінансового резерву у розмірі 1 890,07 млн. грн.

Відповідно до статті 10 Закон України “Про впорядкування питань, пов’язаних із забезпеченням ядерної безпеки” кошти фінансового резерву використовуються виключно на фінансування розробки проекту зняття з експлуатації ядерної установки, заходів, пов’язаних з припиненням експлуатації та зняттям з експлуатації ядерної установки, які передбачені цим проектом.

Питання щодо використання коштів Фонду поводження з радіоактивними відходами та Фінансового резерву для зняття з експлуатації (Фонду зняття з експлуатації)

Досвід практичного впровадження механізмів, передбачених для накопичення та використання коштів з Фондів поводження з РАВ та зняття з експлуатації продемонстрував необхідність вдосконалення механізмів саме в частині використання коштів з цих Фондів, включаючи захист накопичених коштів від нецільового використання.

Постановою Кабінету Міністрів України від 22.01.2014 № 21 утворено наглядову раду із здійснення контролю за використанням та інвестуванням коштів фінансового резерву, призначеного для зняття з експлуатації діючих енергоблоків атомних електростанцій, до компетенції якої належить:

1) розгляд та погодження за поданням експлуатуючої організації (оператора) (далі - оператор) щорічних планів заходів, пов'язаних із припиненням експлуатації та зняттям з експлуатації діючих енергоблоків атомних електростанцій;

2) контроль за цільовим використанням та інвестуванням коштів фінансового резерву;

3) розгляд та погодження щорічних планів оператора щодо інвестування коштів фінансового резерву;

4) погодження пропозицій оператора щодо розміщення коштів фінансового резерву у цінні папери, які емітуються державою;

5) заслуховування щороку інформації оператора про використання коштів фінансового резерву.

### F.2.3. Фінансове забезпечення, що дозволяє здійснювати відповідні заходи відомчого контролю та нагляду протягом строку після закриття сховища для захоронення РАВ, що його було визнано необхідним

Фінансування діяльності з відомчого контролю та нагляду протягом терміну після закриття сховищ для захоронення РАВ ДСП “ЦППРВ” буде здійснюватися із спеціального фонду Державного бюджету за рахунок надходжень до Державного фонду поводження з РАВ.

Фінансування діяльності з контролю законсервованих сховищ РАВ ДМСК ДК “УкрДО ”Радон” здійснюється із спеціального фонду Державного бюджету за рахунок надходжень до Державного фонду поводження з РАВ.

## F.3. Забезпечення якості (ст. 23)

Згідно Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» забезпечення якості це комплекс заходів, що плануються та систематично реалізуються з метою досягнення впевненості в тому, що здійснювані види діяльності відповідають нормам, правилам та стандартам з безпеки.

З метою приведення національної нормативної бази у відповідність до кращої світової практики та нових вимог МАГАТЕ, зокрема визначених у GS-R-3. «Система управлення для установок та діяльності»  та у документах серії GS-G-3.x, у 2012 році Держатомрегулюваням України розроблені «Загальні вимоги до системи управління діяльністю у сфері використання ядерної енергії» та «Вимоги до системи управління діяльністю експлуатуючої організації (оператора)». В цих нормативних документах реалізовано принципи інтегрованої системи управління та замість функціонально-проектного підходу до управління діяльністю, ліцензіатам пропонується запроваджувати процесний підхід.

Експлуатуючі організації, які здійснюють діяльність з поводження з ВЯП та РАВ, ДП «НАЕК «Енергоатом», ДСП «ЧАЕС», ДСП «ЦППРВ», ДСП «УКБЗВ», а також ДМСК ДК “УкрДО ”Радон” забезпечують приведення системи управління якістю діяльністю підприємств (системи якості) до вимог цих нормативних документів, а також міжнародних стандартів ISO серії 9000.

ДП «НАЕК «Енергоатом» виконано значний обсяг роботи зі створення інтегрованої системи управління як у відокремлених підрозділах АЕС, «Атоменергомаш», «Атомремонтсервіс», так і в головному офісі - Дирекції Компанії. Сертифікати відповідності системи управління вимогам міжнародних стандартів ISO 9001:2008 «Системи  управління якістю. Вимоги» та ISO 14001:2004 «Системи екологічного керування. Вимоги та настанови щодо застосування» видані сертифікаційним органом TÜV NORD CERT. У встановлені терміни ДП «НАЕК «Енергоатом» успішно пройдені наглядові аудити всіма підрозділами, що сертифіковані.

Опис системи управління експлуатуючої організації ДП «НАЕК «Енергоатом» наведено у «Загальній настанові з інтегрованої системи управління ДП «НАЕК «Енергоатом» та розвинуто в аналогічних настановах відокремлених підрозділів. Експлуатуюча організація ДП «НАЕК «Енергоатом» постійно актуалізує свою політику, забезпечуючи ядерну і радіаційну безпеку і віддаючи їй найвищий пріоритет. Для поставлених цілей завжди визначаються шляхи їх досягнення.

Для координації діяльності з підтримки високого рівня культури безпеки в ДП «НАЕК «Енергоатом» створена і працює Рада з культури безпеки. Проводяться періодичні перевірки стану культури безпеки  в ДП «НАЕК «Енергоатом», під час яких перевіряється і низка питань з управління якістю.

Основні елементи системи управління ДСП ЧАЕС:

- робоча рада з якості - основний колегіальний орган з прийняття управлінських рішень щодо забезпечення якості;

- функціонуючі процеси, які охоплюють основну діяльність підприємства, в тому числі діяльність щодо забезпечення безпеки - ядерної, радіаційної, екологічної тощо. Для всіх процесів застосовуються належні методи моніторингу та вимірювання, які дозволяють оперативно управляти процесами - виконувати аналіз ходу кожного процесу, фіксувати відхилення та приймати рішення щодо необхідності та доцільності розробки коригувальних та запобіжних дій;

- програми якості, які розроблюються та впроваджуються, в першу чергу, для процесів та робіт, що впливають на безпеку, і демонструють як діюча система управління застосовується для конкретного випадку, проекту чи контракту;

- незалежна оцінка системи управління та її складових для визначення результативності процесів, стану виконання вимог безпеки та якості, можливостей щодо поліпшення системи управління;

- аудиторські перевірки систем управління якістю постачальників продукції, в  першу чергу, для систем, важливих для безпеки, з метою підтвердження здатності постачальника забезпечувати відповідність продукції встановленим до неї вимогам.

Опис системи управління експлуатуючої організації ДСП «ЦППРВ» наведено у «Настанові щодо системи управління діяльністю (настанові з якості) підприємства», яка визначає політику та цілі підприємства щодо забезпечення радіаційної безпеки на усіх етапах поводження з РАВ, формування культури безпеки і захищеності, ефективного виконання завдань та функцій ДСП «ЦППРВ», як експлуатуючої організації з поводження з РАВ на стадіях їх зберігання  та захоронення, яка володіє винятковим правом щодо захоронення усіх видів РАВ. Забезпечується постійне вдосконалення системи управління діяльністю шляхом самооцінки, аналізу основних процесів, описаних у складі системи управління діяльністю, проведення внутрішніх та зовнішніх аудитів, впровадження коригувальних та запобіжних дій щодо виявлених невідповідностей.

На ДМСК ДК «УкрДО «Радон» розроблені і функціонують відповідні системи управління якістю для забезпечення безпеки провадження ліцензованої діяльності. Системи управління якістю, враховують усі необхідні процеси, які впливають на радіаційну безпеку, встановлюють основні функції щодо забезпечення якості, відображають визначені повноваження та відповідальності, включають необхідні положення, методики та інструкції, містять внутрішні механізми, що забезпечують постійне вдосконалення системи управління якістю, а отже – підвищення безпеки, результативності та ефективності ліцензованої діяльності по поводженню з РАВ.

## F.4. Радіаційний захист в період експлуатації (ст. 24)

## F.4.1. Радіаційний захист персоналу і населення

В Україні нормативне регулювання обмеження впливів іонізуючого випромінювання на персонал, населення і навколишнє середовище забезпечується системою законів, норм і правил, зокрема, Законом України «Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання», «Нормами радіаційної безпеки України» (НРБУ-97), включаючи доповнення «Радіаційний захист від джерел потенційного опромінення» (НРБУ-97/Д-2000), «Основними санітарними правилами забезпечення радіаційної безпеки України» (ОСПУ-2005), гігієнічними нормативами «Рівні звільнення радіоактивних матеріалів від регулюючого контролю» (2010 р.).

У цих нормативно-правових актах, зокрема, встановлена система радіаційно-гігієнічних регламентів щодо обмеження на персонал та населення як поточного так і потенційного опромінення.

Державними гігієнічними нормативами “Норми радіаційної безпеки України  (НРБУ-97)”, виконання яких є обов’язковим, встановлюються наступні ліміти доз опромінення:

Таблиця F.4.1. Ліміти доз опромінення (мЗв(рік-1)

|  | Категорія осіб, які зазнають опромінювання |
| --- | --- |
|  | Аа) б) | Б а) | В а) |
| DLE (ліміт ефективної дози) | 20в) | 2 | 1 |
| Ліміти еквівалентної дози зовнішнього опромінення: |  |  |  |
| - DLlens (для кришталика ока) | 150 | 15 | 15 |
| - DLskin (для шкіри) | 500 | 50 | 50 |
| - DLextrim (для кистей та стіп) | 500 | 50 | - |

Примітки:

а) - розподіл дози опромiнення протягом календарного року не регламентується;

б) - для жінок  дітородного віку (до 45 років) та вагітних жінок діють обмеження  пункту 5.6 НРБУ-97;

в) - в середньому за будь-які послідовні 5 років, але не більше 50 мЗв за окремий рік.

Для діяльності щодо поводження з ВЯП та РАВ застосовуються:

- Регламенти щодо обмеження поточного опромінення при практичній діяльності – ліміти доз та похідні допустимі та контрольні рівні. Ці регламенти засновані на концепції не перевищення лімітів річної ефективної дози:

- Регламенти щодо обмеження потенційного опромінення при практичній діяльності – референтні рівні доз і імовірностей критичних подій. Ці регламенти засновуються на концепції не перевищення ризиків потенційного опромінення: для персоналу 2×10-4 рік-1, для населення 2×10-5 рік-1. Відповідно, для критичних подій (КП), які приводять до обмеження потенційного опромінення невеликої групи людей встановлені референтні рівні обмеження потенційного опромінення, зокрема:

  - для персоналу – імовірність КП не більше 1×10-2 рік-1 при ефективній дозі не більше 100 мЗв, не більше 2×10-4 рік-1 при – більше 100 мЗв.

  - для населення – імовірність КП не більше 1×10-2 рік-1 при ефективній дозі не більше 50 мЗв, не більше 2×10-5 рік-1 при – більше 50 мЗв.

- Регламенти щодо обмеження опромінення в умовах аварії.

Опромінення основного персоналу, зайнятого на аварійних роботах обмежується вищевказаними лімітами доз поточного опромінення, у виключних (конкретно оговорених) випадках допускається при інформуванні та добровільній згоді персоналу підвищення ефективної дози до 100 мЗв, допускається підвищення еквівалентної дози до 500 мЗв і у випадку виконання робіт з метою збереження життя людей.

З метою забезпечення радіаційного захисту населення встановлені квоти ліміту дози опромінення населення від скидів та викидів, які становлять для ядерних установок – 80 мкЗв/рік, для діючих об’єктів, призначених для поводження з РАВ -  40 мкЗв/рік. Базуючись на квоті ліміту дози для кожного окремого об’єкту встановлюються допустимі скиди та викиди, перевищення яких при нормальній експлуатації не допускається.

Обмеження опромінення населення забезпечується системою контрзаходів, які реалізуються відповідно до рівнів втручання та похідних від них рівнів дій. Рівні втручання визначаються в термінах відвернутої дози за рахунок реалізації контрзаходів. В НРБУ-97 встановлена система критеріїв (рівнів втручання та рівнів дій) для прийняття рішень щодо виправданості або безумовної виправданості прийняття рішення з реалізації термінових, невідкладних, довгострокових контрзаходів. Наприклад, нижньою межею виправданості невідкладного контрзаходу «евакуація»  є відвернута доза на все тіло          50 мЗв, а рівнем безумовної виправданості – 500 мЗв.

- Регламенти обмеження опромінення людини від РАВ, що захоронені в приповерхневих сховищах, через 300 років після закриття сховища включають неперевищення:

  - річної ефективної дози поточного опромінення 0,01 мЗв;

  - референтного рівня потенційного опромінення 1 мЗв∙рік-1.

При цьому за окремим рішенням регулюючого органу допускається підвищення рівня потенційного опромінення до 50 мЗв∙рік-1 при застосуванні додаткових заходів для зниження ризику потенційного опромінення.

## F.4.1.1. Застосування принципу ALARA

Законодавством України принцип оптимізації визначається як один із основних принципів радіаційного захисту. Принцип оптимізації зобов'язує Ліцензіата знижувати дози поточного опромінення персоналу та населення, як індивідуальні, так і колективні, а також ймовірності критичних подій та дози потенційного опромінення, що викликаються ними, настільки, наскільки цього можна досягти з урахуванням соціальних та економічних факторів.

Основними інструментами оптимізації радіаційного захисту в Україні є:

- застосування системи контрольних рівнів (КР), спрямованих на зниження  опромінення персоналу, а також викидів і скидів (це безпосередньо КР опромінення персоналу, викидів та скидів, а також КР радіаційного стану у виробничих приміщеннях, на майданчику, КР забруднення обладнання, технологічних середовищ тощо). Значення КР не повинні перевищувати 70% від значень допустимих рівнів і бути настільки низькими, наскільки це практично можливо;

- застосування адміністративно-технологічних рівнів (рівнів дослідження) нижче КР для додаткового контролю технологічних режимів роботи обладнання;

- удосконалення систем радіаційного контролю, включаючи види, обсяги, регламенти контролю, інструментальне, методичне, метрологічне та програмне забезпечення;

- впровадження комплексу організаційних та технічних заходів для колективного та індивідуального захисту персоналу, зменшення викидів та скидів, запобігання критичним подіям, зменшення доз опромінення, викидів і скидів у випадку виникнення критичних подій;

- організація планування радіаційно небезпечних робіт;

- мінімізація утворення РАВ;

- впровадження системи підготовки персоналу;

- впровадження системи якості в сфері радіаційного захисту.

Значення КР встановлюється ліцензіатом на основі досягнутого рівня радіаційної безпеки та мають знижуватися, якщо рівень безпеки покращується. Держатомрегулювання контролює як встановлення КР на рівні близькому для аналогічних практик, так и дотримання встановлених КР. Зокрема, будь-який випадок перевищення КР розслідується ліцензіатом, а звіт та коригуючі заходи розглядаються Держатомрегулюванням.

Застосування принципу оптимізації дозволяє утримувати індивідуальні дози опромінення персоналу на розумно низькому рівні, поступово знижувати колективну дозу, а рівні викидів та скидів АЕС підтримувати на рівні часток процентів    від допустимих (див. додаток 8 цієї Доповіді).

Дотримання принципу оптимізації у ліцензіата перевіряється у процесі здійснення наглядової діяльності, зокрема шляхом аналізу щорічних звітів з радіаційної безпеки, при періодичному перегляді КР та регламентів радіаційно-дозиметричного контролю і моніторингу.

З метою оцінки ефективності застосування принципу оптимізації в Україні  функціонують реєстри доз опромінення на кожній АЕС.

Відповідно до рекомендацій Місії IRRS-2008, на ДМСК ДК "УкрДО "Радон" було застосовано принцип оптимізації при встановленні КР індивідуальних річних доз опромінення персоналу. Для цих підприємств контрольні рівні індивідуальної річних дози опромінення персоналу категорії А складають 4-5 мЗв.

## F 4.1.2. Додержання основних дозових меж (лімітів) опромінення

Одним із основних принципів радіаційної безпеки та протирадіаційного захисту в Україні, є принцип неперевищення встановлених лімітів доз.

За даними радіаційно-дозиметричного контролю на об’єктах, де здійснюється поводження з ВЯП та РАВ, за 2011-2014 роки можна зробити наступні висновки:

- випадків перевищення річних лімітів індивідуальних еквівалентних доз опромінення персоналу категорії А та Б протягом звітного періоду не було;

- випадків перевищення допустимих рівнів концентрації радіонуклідів у повітрі робочих зон не було зафіксовано на жодному з підприємств;

- рівень радіаційної безпеки осіб категорії В (населення), що проживає навколо відповідних підприємств, за результатами радіаційного моніторингу відповідав діючим нормам і правилам.

Динаміку середніх індивідуальних доз опромінення персоналу діючих АЕС України, ДСП ЧАЕС, ДСП «ЦППРВ» за звітний період наведено на малюнках L.8.1, L.8.2, L.8.3 додатку 8 цієї Доповіді.

Середні індивідуальні дози персоналу діючих АЕС у 2011-2013 роках становили від 0,29 мЗв/особу за рік (ХАЕС 2013 рік) до 1,10 мЗв/особу за рік (ЮУАЕС 2013 рік).

Показники колективних доз персоналу при роботах, пов’язаних із зберіганням ВЯП у СВЯП ВП ЗАЕС,  наведено на малюнку L.8.4 додатку 8 цієї Доповіді.

В Україні функціонують реєстри доз опромінення персоналу АЕС, спеціалізованих підприємств з поводження з РАВ, підприємств на території зони відчуження та для медичних працівників.

## F.4.1.3. Попередження незапланованих та неконтрольованих викидів та скидів радіоактивних матеріалів у навколишнє середовище

Для попередження незапланованих та неконтрольованих викидів та скидів радіоактивних матеріалів у навколишнє природне середовище на об’єктах, де здійснюється поводження з ВЯП та РАВ, застосовуються технічні засоби контролю та моніторингу. Встановлені регламенти здійснення радіаційного контролю та моніторингу, а також процедури з повірки, обслуговування та ремонту засобів вимірювальної техніки.

На майданчиках АЕС, включаючи територію в радіусі 30 км; на території чорнобильської зони відчуження, включаючи розміщені там об’єкти, призначені для поводження з РАВ; на території ДМСК та прилеглих до них санітарно-захистних зон та зон спостереження здійснюються регламентні заходи радіаційно-дозиметричного контролю та моніторингу навколишнього природного середовища. Навколо кожного майданчика АЕС в радіусі 30 км встановлені порогові детектори потужності дози опромінення.

Регламенти радіаційно-дозиметричного контролю та моніторингу погоджуються регулюючими органами – МОЗ та Держатомрегулювання України та періодично переглядаються із урахуванням досвіду застосування, вдосконалення технічних засобів системи контролю та моніторингу, змін нормативно-правової бази.

## F.4.2. Обмеження викидів та скидів

В Нормах радіаційної безпеки України встановлені квоти ліміту дози опромінення населення від скидів та викидів, які становлять для ядерних установок та підприємств з переробки РАВ – 80 мкЗв/рік, для сховищ РАВ на період експлуатації – 40 мкЗв/рік. На основі цих квот для кожного окремого об’єкту встановлюються допустимі викиди та скиди та відповідні КР, перевищення яких за умови нормальної експлуатації не допускається.

На кожній АЕС діє багаторівнева система обмеження викидів та скидів:

1 рівень: на кожній АЕС адміністрацією встановлені адміністративно-технологічні рівні викидів та скидів, так звані "рівні дослідження" (див. пункт F.4.1.1). Перевищення цих рівнів розслідуються комісією ВП АЕС, за результатами, при необхідності, вживаються коригуючі заходи.

2 рівень: встановлення КР, кількісні показники яких відображають досягнутий рівень радіаційної безпеки на АЕС. КР обов’язково погоджуються регулюючими органами. При їх перевищенні адміністрацією АЕС проводиться розслідування, а його результати передаються до регулюючих органів для прийняття відповідного рішення.

3 рівень: встановлення допустимих рівнів скидів та викидів на основі квоти ліміту дози, перевищення яких за умов нормальної експлуатації не допускається.

У звітний період за результатами радіаційного контролю та моніторингу випадків перевищення КР викидів та скидів на діючих ядерних установках, включаючи сховища ВЯП та об’єкти для поводження з РАВ, не було.

Динаміку викидів та скидів діючих АЕС України за звітний період наведено на малюнках L.8.5 - L.8.12, Чорнобильської АЕС – на  малюнках L.8.13 - L.8.14 додатку 8 цієї Доповіді.

## F.4.3. Коригуючі заходи з метою контролю за незапланованим чи неконтрольованим викидом радіоактивних матеріалів у навколишнє середовище та пом’якшення його наслідків

Захист персоналу і населення у разі незапланованого чи неконтрольованого викиду радіоактивних матеріалів регулюється статтями 7 та 8 Закону України “Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання” та Нормами радіаційної безпеки України.

При плануванні та реалізації втручань у разі незапланованого чи неконтрольованого викиду радіоактивного матеріалу застосовуються принципи виправданості, неперевищення та оптимізації. Встановлені кількісні критерії – рівні втручання та рівні дій для контрзаходів; визначені невиправдані, виправдані та безумовно виправдані втручання, а також порядок припинення втручання (див. також п. F.4.1 цієї Доповіді).

Для забезпечення захисту персоналу та населення в разі незапланованого чи неконтрольованого викиду радіоактивних матеріалів у навколишнє природне середовище в Україні діє Єдина державна система  цивільного захисту (ЄДС  ЦЗ). Складовою ЄДС ЦЗ є система аварійної готовності та реагування на випадок ядерних та радіаційних аварій. Опис цієї системи та комплексу заходів наведено у пункті F.5.

## F.5. Аварійна готовність (ст. 25)

### F.5.1. Плани аварійних заходів на майданчику та за його межами. Перевірка дії планів аварійних заходів

Система аварійної готовності та кризового реагування на випадок ядерних і радіаційних аварій в Україні є складовою Єдиної державної системи  цивільного захисту (ЄДС  ЦЗ). Детальна інформація щодо структури, завдань, режимів функціонування ЄДС ЦЗ наведена у НДУ-2003-2011.

У звітному періоді продовжувалось удосконалення цієї системи.

З липня 2013 року набув чинності новий Кодекс цивільного захисту України. Постановою Кабінету Міністрів України від 9 січня 2014 року № 11 затверджене нове Положення про Єдину державну систему цивільного захисту, яким на Держатомрегулювання України покладена відповідальність за управління створенням і діяльністю функціональної підсистеми “Безпеки об’єктів ядерної енергетики”.

Аварійна готовність на АЕС

Функціональна підсистема «Безпеки об’єктів ядерної енергетики» діє на загальнодержавному, регіональному і об’єктовому рівнях.

На об’єктовому рівні діяльність підсистеми забезпечують Державні інспекції з ядерної безпеки на АЕС, на регіональному рівні – державні регіональні інспекції з ядерної та радіаційної безпеки.

На загальнодержавному рівні ключовим елементом підсистеми є Інформаційно-кризовий центр Держатомрегулювання України (ІКЦ), до роботи в якому в разі його активізації залучаються найбільш досвідчені фахівці структурних підрозділів Держатомрегулювання України та організації технічної підтримки.

У повсякденному режимі ІКЦ забезпечує цілодобове чергування, підтримку оперативного зв’язку з АЕС України, проводить аналіз та реєстрацію інформації про події на АЕС, яка вводиться до комп’ютеризованої бази даних. Інформаційні зведення про стан енергоблоків АЕС України та повідомлення про порушення в роботі АЕС розміщуються на веб-сайті Держатомрегулювання України www.snrcu.gov.ua.

Основними системами ІКЦ є система надійного електроживлення, система запису телефонних переговорів, система автоматизованого оповіщення персоналу та системи передачі і відображення технологічних та радіаційних параметрів АЕС, у режимі реального часу через основний кризовий  центр ДП НАЕК «Еенргоатом».

У 2013 році в ІКЦ було створено резервне автоматизоване робоче місце оператора системи передачі і відображення даних від АЕС до ІКЦ Держатомрегулювання України, організовано навчання персоналу ІКЦ, що дало можливість проведення спеціальних навчань для Групи аналізу даних ІКЦ.

Протягом 2012-2013 років у рамках  проекту Європейської Комісії відбувалось впровадження в ІКЦ Держатомрегулювання України системи підтримки прийняття рішень JRODOS для керування аварійними надзвичайними ситуаціями за межами майданчиків ЗАЕС та РАЕС, проведено навчання для адміністраторів та користувачів системи.

У 2013 році у зв’язку із введенням в експлуатацію Єдиної системи обміну інформацією про інциденти та аварії - USIE, яка була створена МАГАТЕ та призначена для реагування в рамках Конвенції про оперативне оповіщення про ядерну аварію та Конвенції про допомогу в разі ядерної аварії або радіаційної аварійної ситуації, переглянуто інструкції дій персоналу ІКЦ та внесено зміни до інтерфейсу користувачів бази даних “Оповіщення МАГАТЕ та країн про ядерні та радіаційні аварії”.

Вимоги щодо аварійних планів на будь-яких об’єктах, де здійснюється практична діяльність, пов’язана з радіаційно-ядерними технологіями, включаючи об’єкти для поводження з ВЯП та РАВ, встановлені Нормами радіаційної безпеки України та «Планом реагування на радіаційні аварії». Вимоги вказаних нормативних документів щодо аварійного реагування відповідають рекомендаціям МАГАТЕ. Зокрема, аварійне планування ведеться відповідно до встановлених категорій радіаційної небезпеки об’єктів (категорії I-V) та класифікації радіаційних аварій (комунальна, на майданчику, промислова тощо).

Протягом звітного періоду у контексті заходів КЗПБ, спрямованих на підвищення ефективності аварійного реагування на надзвичайні події на АЕС і забезпечення аварійної готовності АЕС, ДП НАЕК “Енергоатом” було переглянуто “Типовой аварийный план АЭС Украины” та “План аварийного реагирования Дирекции ГП НАЭК “Энергоатом”. Переглянуто «Основні положення організації системи готовності та реагування ДП НАЕК «Енергоатом» на аварії та надзвичайні ситуації на АЕС України» – головний документ, що встановлює принципи організації САР, визначає її цілі, завдання, склад, порядок функціонування, розподіл повноважень і відповідальності між структурними підрозділами та посадовими особами ДП НАЕК «Енергоатом» щодо аварійного планування, готовності та реагування, взаємодії зі сторонніми органами, підприємствами та організаціями.

У 2013 році переглянуто  «Аварійний план ВП «Рівненська АЕС»,  «Аварійний план ВП «Южно-Українська АЕС», «Аварійний план ВП «Хмельницька АЕС» та «Аварійний план на дослідницькому реакторі ВВР-М Інституту ядерних досліджень НАН України».

Нормами радіаційної безпеки України (НРБУ-97) встановлена вимога щодо необхідності проведення протиаварійних тренувань персоналу експлуатуючих організацій, який бере участь у проведенні аварійних заходів.

Експлуатуюча організація проводить на кожній АЕС спільні повномасштабні загальностанційні протиаварійні тренування один раз на три роки відповідно до «Графіка проведення загальностанційних протиаварійних тренувань спільно з Дирекцією ДП НАЕК «Енергоатом» за участю представників міністерств та відомств, а також представників місцевих органів виконавчої влади», розробленого ДП НАЕК «Енергоатом» на період з 2009 по 2018 роки та узгодженого Держатомрегулювання.

Відповідно до цього ж графіка експлуатуюча організація один раз на п’ять років бере участь у протиаварійних тренуваннях державного рівня, які згідно з «Планом реагування на радіаційні аварії», проводить Державна служба надзвичайних ситуацій України.

Якщо ресурсів експлуатуючої організації недостатньо, на державному рівні передбачено взаємодію функціональних підсистем ЄДС ЦЗ, шляхом мобілізації ресурсів цих систем.

Управління, дія та взаємодія органів управління сил і засобів, що залучаються до попередження або ліквідації надзвичайних ситуацій на АЕС України (у тому числі – виділення додаткових ресурсів зовнішніх організацій), здійснюються у порядку, встановленому «Планом реагування на надзвичайні ситуації державного рівня».

Аварійна готовність на ЧАЕС

ДСП ЧАЕС виконані основні планові заходи підготовки персоналу в сфері цивільного захисту та аварійної готовності. Основними видами підготовки персоналу ДСП ЧАЕС по діях в умовах виникнення аварій і надзвичайних ситуацій є  теоритичні навчання (відповідно до розробленої тематики), протиаварійні тренування персоналу,  тренування персоналу аварійних формувань, самостійна підготовка.

На ДСП ЧАЕС створені аварійні бригади і групи. Протиаварійні тренування проводяться відповідно до:

- Графіка тренувань аварійних бригад і груп по діях у надзвичайних ситуаціях;

- Графіка проведення загальностанційних, блокових протиаварійних і протипожежних тренувань з оперативним персоналом ЧАЕС.

Два рази на рік проводяться загальностанційні навчання з дій персоналу при сигналах Цивільної оборони.

З метою виконання законодавчих, нормативних документів і завдань, покладених на систему аварійної готовності та реагування ДСП ЧАЕС, розроблені «План ДСП ЧАЕС реагування на аварії та надзвичайні ситуації», 32П-С та «План  заходів та дій на випадок  аварій при перевезенні радіоактивних речовин», 1ПЛ-С. Протягом 2014 року в рамках введення в ЗПРРВ та ЗПТРВ ЧАЕС впроваджені «Аварійний план заводу з переробки рідких РАВ» та «Аварійний план промислового комплексу з поводження з твердими РАВ».

З метою виконання заходів щодо підвищення рівня захисту персоналу і території від надзвичайних ситуацій, запобіганню їх виникнення і забезпечення реальної готовності до реагування на них як у мирний час, так і в особливий період на ЧАЕС розроблений «План основних заходів Цивільного захисту ДСП ЧАЕС».

Аварійна готовність на дослідницьких реакторах

На дослідницьких реакторах ДР-100 СНУЯЕтаП та ВВР-М ІЯД НАНУ діють  Аварійні плани та інструкції дій персоналу у випадку аварії. У випадку виникнення аварії приводяться у готовність спеціально підготовлені аварійні бригади. Протиаварійні заходи плануються із урахуванням категорії ІІ небезпеки цих об’єктів. Періодично проводяться повномасштабні протиаварійні тренування на цих об’єктах із залученням представників Держатомрегулювання України.

Аварійна готовність на підприємствах ДК «УкрДО «Радон»

На спеціалізованих підприємствах з поводження з РАВ - ДСП "ЦППРВ"  та ДМСК ДК «УкрДО «Радон» розроблені та діють Плани реагування на радіаційні аварії. Проти- аварійні заходи плануються із урахуванням категорії ІІІ небезпеки цих об’єктів, створені та функціонують аварійні бригади. Аварійний персонал оснащений аварійним комплектом медичних препаратів, засобів санітарної обробки, комплектом спецодягу та засобів індивідуального захисту, приладами радіаційного контролю. Згідно узгодженого графіку проводиться контроль технічного стану обладнання, що застосовується під час ліквідації радіаційної аварії. Аварійний персонал, що входить до складу аварійних бригад, систематично приймає участь у навчанні та планових тренуваннях згідно «Плану організаційно-технічних заходів із проведення теоретичних і практичних занять». В ході протиаварійних тренувань перевіряється достатність відведених на реагування часових рамок, повнота аварійних інструкцій і процедур, ефективність засобів оповіщення. На   ДСП "ЦППРВ" в ході тренувань  відпрацьовуються також протиаварійні дії у разі аварії на території зони відчуження.

ДМСК ДК «УкрДО «Радон», відповідно до затвердженого Урядом «Порядку взаємодії органів виконавчої влади та юридичних осіб, які провадять діяльність у сфері використання ядерної енергії, в разі виявлення радіоактивних матеріалів у незаконному обігу», залучаються до невідкладних дій компетентних органів із ліквідації аварійних ситуацій та аварій, що пов’язані із виявленням "покинутих" ДІВ, радіоактивних матеріалів у незаконному обігу. Ведеться база даних таких аварій, враховуючи класифікацію аварії, заходи з ліквідації її наслідків, причини виникнення, вплив на населення та навколишнє природне середовище.

29.10.2011 року забезпечене чергування аварійної бригади Львівського ДМСК під час проведення урочистого відкриття стадіону «Арена Львів»;

04-07.10.2011 фахівці Одеського ДМСК прийняли участь у навчаннях щодо взаємодії органів виконавчої влади при виявленні у пунктах пропуску через державний кордон радіоактивних матеріалів. Навчання проводились Державною екологічною інспекцією України на Державному кордоні України, у пункті пропуску для Морського транспорту «Іллічівськ» у Одеській області;

30-31.08.2011 фахівці Донецького ДСК прийняли участь у навчаннях щодо взаємодії органів виконавчої влади при виявленні у пунктах пропуску через державний кордон радіоактивних матеріалів. Навчання проводились Державною екологічною інспекцією в Україні, на державному кордоні України, у пункті  перепуску для залізничного сполучення у Донецькій області ст. Іловайськ;

24-26.04.2012 фахівці Львівського ДМСК, прийняли участь у командно-штабних навчаннях з органами управління та підрозділами територіальної підсистем ЄДС ЦЗ Львівської області з дій органів управління та підрозділів цивільного захисту Львівської області у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру»;

30.05.2013 координаційна група Антитерористичного центру при Управлінні СБ України у Львівській області провела планові командно-штабні навчання на ДСП «Львівський ДМСК» з метою набуття досвіду та практичних навичок при підготовці та проведенні антитерористичної операції на об'єктах підвищеної небезпеки, відпрацювання спільних дій та перевірки готовності сил і засобів протидії тероризму для їх оперативного застосування, а також попереджувальних, режимних, організаційних, виховних та інших заходів;

20.06.2013 координаційна група Антитерористичного центру при Управлінні СБ України у Харківській  області провела спільні планові навчання під кодовою назвою «Бумеранг» на ДСП «Харківський ДМСК». У навчаннях взяли участь 400 осіб та близько 80 одиниць техніки та 1 літальний апарат.

Узагальнена інформація

про проведення навчань  в ДК «УкрДО «Радон» у 2010-2013 роках.

| Рік проведення навчань | за організацією, участю та при сприянні ДАЗВ проведено навчань: |
| --- | --- |
|  | спільно з СБУ | спільно з МНС | спільно з ДКЯР | ДК «УкрДО «Радон» | навчання до ЄВРО-2012 | спільно з Окріджською національною лабораторією США | спільно з МВС |
| 2010 |  | 2 | 1 | 8 |  |  | 2 |
| 2011 |  | 5 |  | 8 |  |  |  |
| 2012 |  | 4 |  | 4 | 4 | 1 | 1 |
| 2013 | 2 | 1 |  | 3 |  | 2 |  |
|  | 2 | 12 | 1 | 23 | 4 | 3 | 3 |
| РАЗОМ: 48 |

### F.5.2. Заходи для підготовки та відпрацювання планів аварійних заходів в Україні

### з врахуванням ймовірності впливу в разі радіаційної аварійної ситуації

### на об’єкті для поводження з ВЯП чи РАВ поблизу її території

“Планом реагування на радіаційні аварії” встановлена вимога щодо проведення на всіх рівнях ЄДС ЦЗ планових навчань з метою перевірки узгодженості аварійних планів підприємств з планами реагування інших структурних підрозділів ЄДС ЦЗ та відпрацювання дій персоналу під час аварії.

Для підготовки персоналу АЕС до дій в аварійних умовах, удосконалення його знань і навичок з локалізації аварій і ліквідації їх наслідків, а також відпрацювання планів аварійного реагування періодично відбуваються повномасштабні загальностанційні протиаварійні тренування.

В рамках реалізації короткострокових заходів «Плану дій з виконання цільової позачергової оцінки стану безпеки та подальшого підвищення безпеки енергоблоків АЕС України з урахуванням подій, що стались на АЕС «Фукусіма-Даічі», проведенно цільову  перевірку стану аварійної готовності та протиаварійні тренування на АЕС.  У 2011 році на ДСП ЧАЕС   проведені повномасштабні навчання та тренування за сценарієм стресс-тесту, проведеного за програмою «багаторазові відмови штатних систем та обладнання в умовах екстремальних природних явищ», у ході якого було забезпечено відновлення підживлення СВЯП-1 протягом 30 хвилин шляхом направлення протікань басейну витримки СВЯП-1 у відсіки  басейну витримки без очищення («мале кільце»). Також протягом звітного періоду на ДСП ЧАЕС були проведені тренування з метою забезпечення постійної готовності персоналу ДСП ЧАЕС до дій у випадку радіаційної аварії за сценаріями «проведення евакуації персоналу ДСП ЧАЕС із застосуванням ЗІЗ» та «евакуація персоналу із будівель та споруд до екуаційного з/д транспорту».

У 2012 році було проведено планове спільне загальностанційне протиаварійне тренування на ВП «Южно-Українська АЕС» та ВП «Запорізька АЕС» а у 2013 році на ВП «Хмельницька АЕС». На листопад 2014 року заплановано СЗПТ на Рівненській АЕС

### За підсумками тренувань розроблялися коригувальні заходи для вдосконалення відповідних систем аварійної готовності Єдиної державної системи цивільного захисту у разі загрози або виникнення радіаційної аварії.

У ході цих тренувань було активізовано ІКЦ Держатомрегулювання України, а безпосередньо на АЕС у тренуваннях брали участь фахівці Державних інспекцій з ядерної безпеки на АЕС.

Протягом звітного періоду Державні інспекції з ядерної безпеки на АЕС приймали участь у протиаварійних тренуваннях на підконтрольних АЕС з метою регулюючої оцінки дій персоналу та системи аварійного реагування АЕС в цілому. У 2012 році взято участь у 237 протиаварійних тренуваннях, включаючи 31 протиаварійне тренування  загальностанційного рівня, протягом 2013 року - у 161 протиаварійних тренуваннях, включаючи 32 протиаварійні тренування  загальностанційного рівня, з початку 2014 року - у 85 протиаварійних тренуваннях на підконтрольних АЕС, включаючи 6 протиаварійних тренувань загальностанційного рівня.

Система аварійного реагування дозволяє використовувати її ресурси для реагування в разі виникнення надзвичайних ситуацій в інших країнах із загрозою радіаційного впливу на територію України.

Детальна інформація про діяльність Держатомрегулювання у якості компетентного національного органу та пункту зв’язку в термінах Конвенції про оперативне оповіщення про ядерну аварію та Конвенції про допомогу в разі ядерної аварії або радіаційної аварійної ситуації та міжнародних договорів з іншими країнами, якими передбачається взаємне оперативне оповіщення та подальший обмін інформацією у разі ядерної аварії або радіаційної аварійної ситуації, наведена у НДУ-2005.

Україною укладено та діють 14 міжурядових договорів з іншими країнами, якими передбачається взаємне оперативне оповіщення та наступний обмін інформацією в разі ядерної аварії або радіаційної аварійної ситуації. Такі угоди укладено зі Швецією, Туреччиною, Білорусією, Словаччиною, Угорщиною, Фінляндією, Норвегією, Польщею, Німеччиною, Австрією, Болгарією, Латвією, Румунією та Росією (підписано у грудні 2013 року).

На виконання цих договорів протягом 2011-2013 років регулярно проводилось тестування зв’язку з відповідними компетентними пунктами зв’язку цих країн, а з Польщею, Латвією та Угорщиною додатково проводилась перевірка зв’язку у ході протиаварійних тренувань ІКЦ.

Держатомрегулювання брала участь у тренуваннях МАГАТЕ ConvEx форматів 1a, 1b, які проводились МАГАТЕ з метою перевірки оперативного зв’язку між власним Кризовим центром та компетентними організаціями та відпрацювання дій з компетентними національними пунктами зв’язку в термінах Конвенції про оперативне оповіщення про ядерну аварію та Конвенції про допомогу у разі ядерної аварії або радіаційної аварійної ситуації, форматів 2a та 2b з метою перевірки національних компетентних органів заповнювати формуляри повідомлень та тестування механізмів запиту та надання допомоги.

Також у 2013 році Держатомрегулювання України взято участь у тренуванні МАГАТЕ ConvEx-1с щодо можливості доступу адміністраторів Єдиної системи обміну інформацією про інциденти та аварії до сайту USIE.

У листопаді 2013 року Україною було взято участь у міжнародному широкомасштабному навчанні ConvEx-3, яке проводилось МАГАТЕ за сценарієм серйозної радіологічної ситуації, викликаної умовними вибухами «брудних бомб» у Марокко, із загрозою трансграничного і транснаціонального впливу.  До участі у навчанні було частково активізовано ІКЦ Держатомрегулювання України та залучено чергові підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій України, які працювали в цілодобовому режимі. За результатами участі у міжнародному широкомасштабному навчанні ConvEx-3 розроблено План коригувальних заходів удосконалення системи аварійної готовності та кризового реагування Держатомрегулювання України.

## F.6. Зняття з експлуатації (ст. 26)

Зняття з експлуатації енергоблоків ЧАЕС

Як зазначалося у НДУ-2008, у 2008 році ДСП ЧАЕС розроблено детальну Програму зняття з експлуатації (Detail Decommissioning Plan).

ДСП «Чорнобильська АЕС» здійснює діяльність зі зняття з експлуатації енергоблоків №1-3 Чорнобильської АЕС згідно з виданою Держатомрегулюванням України ліцензією серії ЕО №000040 шляхом послідовної реалізації таких етапів зняття з експлуатації:

- припинення експлуатації;

- остаточне закриття та консервація;

- витримка;

- демонтаж.

В рамках ліцензії зняттю з експлуатації підлягають:

-   енергоблоки № 1, 2, 3.

-   тимчасові сховища рідких і твердих РАВ.

- інші об’єкти загальностанційного призначення: допоміжні, електротехнічні, гідротехнічні споруди, ставок-охолоджувач.

На сьогодні, ДСП «Чорнобильська АЕС» в рамках реалізації етапу «Припинення експлуатації» здійснює діяльність стосовно звільнення енергоблоків №1-3 Чорнобильської АЕС від ядерного палива. Див. пункт В 2.2 цієї Доповіді.

Враховуючи, що у 2010 році все ВЯП було вивезене з енергоблока № 3 ЧАЕС, експлуатуючою організацією було прийняте та погоджене з Держатомрегулювання України  рішення стосовно заміни з 08.12.2012 статусу енергоблоку № 3 Чорнобильської АЕС, як ядерної установки, на статус «об’єкта, призначеного для поводження з РАВ» (що відповідає визначенню пункта j) Статті 2 Об’єднаної конвенції).

В рамках ліцензії встановлені вимоги отримувати окремі письмові дозволи Держатомрегулювання:

- для кожного наступного етапу зняття з експлуатації,

- на виконання певних робіт чи операцій, які пов’язані з проектуванням, будівництвом, введенням в експлуатацію та експлуатацією об’єктів, призначених для поводження з РАВ, а також з реалізацією комплексу заходів щодо вивільнення існуючих об’єктів від відпрацьованого та свіжого ядерного палива, рідких та твердих РАВ, накопичених за період експлуатації Чорнобильської АЕС.

Відповідно, для виконання етапу «Остаточне закриття і консервація»,  ДСП «Чорнобильська АЕС» потрібно отримати окремий письмовий дозвіл Держатомрегулювання України. В рамках підготовки до отримання дозволу у 2013 році проектна документація «Остаточне закриття і консервація блоків № 1-3 ЧАЕС» отримала позитивний висновок державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки, розглядається ЗАБ на етапі «Остаточне закриття і консервація».

На майданчику ЧАЕС також розташовано четвертий зруйнований запроектною аварією енергоблок (об’єкт “Укриття”), який за статусом є ядерно-небезпечним об’єктом і тимчасовим сховищем неорганізованих РАВ. Заходи, які запроваджуються на ОУ, кваліфікуються як перетворення його на екологічно безпечну систему. Інформація щодо діяльності на цьому об’єкті представлена у Додатку 9 до цієї Доповіді.

Планування зняття з експлуатації діючих АЕС України

У НДУ-2011 зазначалося, що проектний термін експлуатації енергоблоку № 1 ЮУАЕС закінчується у грудня 2012 року.

За результатами проведення державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки Звіту з періодичної переоцінки безпеки енергоблоку № 1 ЮУАЕС та комплексного інспекційного обстеження термін експлуатації енергоблоку № 1 ЮУАЕС було продовжено до 2 грудня 2023 року.

В даний час виконуються роботи щодо обґрунтування можливості продовження терміну експлуатації енергоблоків:

– ЮУАЕС-2, тип реактора ВВЕР-1000/338, термін експлуатації закінчується у травні 2015 року;

– ЗАЕС-1, тип реактору ВВЕР-1000/320, термін експлуатації закінчується у грудні 2015 року;

– ЗАЕС-2, тип реактору ВВЕР-1000/320, термін експлуатації закінчується у лютому 2016 року.

Проектні терміни експлуатації інших енергоблоків типу ВВЕР-1000 закінчуються  протягом 2017-2035 років.

Законом України  "Про впорядкування питань, пов’язаних із забезпеченням ядерної безпеки" визначено необхідність розробки таких документів в рамках зняття з експлуатації ядерних установок:

- концепцій зняття з експлуатації ядерних установок;

- проектів  зняття з експлуатації ядерних установок.

Протягом звітного періоду здійснювався перегляд галузевої "Концепції зняття з експлуатації діючих атомних електростанцій України" ДП НАЕК "Енергоатом", з метою обґрунтування та збільшення розміру відрахувань до Фінансового резерву зняття з експлуатації, у зв’язку із введенням в експлуатацію нових блоків та продовженням терміну експлуатації.

На основі галузевої Концепції зняття з експлуатації розроблено і узгоджено з Держатомрегулюванням Концепції зняття з експлуатації Южно-Української, Запорізької, Хмельницької та Рівненської АЕС.

У 2012-2014 роках виконано перегляд Концепцій зняття з експлуатації Южно-Української, Рівненської та Запорізької АЕС.

Планування зняття з експлуатації дослідницьких ядерних реакторів України

На виконання умов ліцензії на експлуатацію дослідницького ректора ВВР-М, ІЯД НАН України розробив “Програму зняття з експлуатації дослідницького реактора ВВР-М“. У 2009 році за результатами державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки Держатомрегулювання України узгодила зазначену Програму.

В рамках виконання умов ліцензії на експлуатацію ректора ДР-100, СНУЯЕтаП розробив «Концепцію зняття з експлуатації дослідницького реактора ДР-100 СНУЯЕтаП», розгляд якої здійснюється Держатомрегулювання України. У 2012 році за результатами державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки Держатомрегулювання України узгодила зазначену Концепцію.

Планування зняття з експлуатації об’єктів по поводженню з РАВ - установок для переробки РАВ та сховищ для зберігання РАВ.

Згідно з вимогами нормативно-правових актів «Вимоги до структури та змісту звіту про аналіз безпеки установки для переробки радіоактивних відходів“ та “Вимоги до структури та змісту звіту про аналіз безпеки сховищ для зберігання радіоактивних відходів“, звіти з аналізу безпеки цих об’єктів містять розділ щодо зняття з експлуатації.

Так, на сьогодні у звітах з аналізу безпеки Установки вилучення та Заводу з переробки твердих РАВ, Тимчасового сховища високоактивних та низько- і середньо активних довгоіснуючих РАВ у складі ПКПТРВ ЧАЕС, Заводу з переробки рідких РАВ ЧАЕС, є розділи щодо майбутнього зняття з експлуатації цих установок.

### F.6.1. Забезпечення зняття з експлуатації кваліфікованим персоналом та достатніми фінансовими ресурсами

Як було зазначено у пункті F.6. цієї Доповіді, лише одна експлуатуюча організація в Україні – ДСП ЧАЕС – має ліцензію на право провадження робіт на етапі життєвого циклу ядерної установки “зняття з експлуатації“. Однією з умов зазначеної ліцензії було створення та впровадження на підприємстві ефективної структурної схеми управління, яка б дозволила своєчасно та якісно реалізувати заплановані роботи.

На даний час на ДСП ЧАЕС продовжує процесс оптимізації організаційної структури управління підприємством. При цьому враховується накопичений підприємством досвід управління практичною діяльністю, міжнародний досвід зняття з експлуатації, рекомендації експертів МАГАТЕ. Оптимізація організаційної схеми управління спрямована, в першу чергу, на ефективне планування та послідовне впровадження проектів та робіт в рамках зняття з експлуатації блоків 1,2,3 ЧАЕС та перетворення ОУ на екологічно безпечну систему, включаючи координацію та контроль за виконанням цих проектів та робіт.

На ДСП ЧАЕС в наявності необхідна кількість кваліфікованого персоналу для поводження з відпрацьованим паливом та радіоактивними відходами (на 01.04.2011 промислово-виробничий персонал ДСП ЧАЕС складає 2626 чол.), з них:

- 53,5%  - мають повну або базову вищу освіту;

- 18,2%  - мають неповну вищу освіту;

- 67,9%  - мають стаж роботи більше 10 років.

Професійна підготовка персоналу на ДСП ЧАЕС направлена на підвищення якості професійного складу працівників підприємства. Основним принципом, що забезпечує рівень кваліфікації персоналу ДСП ЧАЕС, є принцип безперервного професійного навчання. На підприємстві діє навчально-тренувальний центр.

Відомості щодо фінансування робіт із зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС, надані у розділі F.2.2 цієї доповіді. Також у цьому розділі надано інформацію щодо формування оператором діючих АЕС НАЕК "Енергоатом" фінансового резерву для потреб зняття з експлуатації (фонду зняття з експлуатації).

### F.6.2. Забезпечення радіаційного захисту, мінімізація скидів, незапланованих та неконтрольованих викидів на етапі зняття з експлуатації

Відповідно до нормативних документів, експлуатуюча організація ще до початку робіт із зняття з експлуатації має адаптувати до нових умов програму радіаційного захисту. Під час зняття з експлуатації має бути забезпечений радіаційно-дозиметричний контроль та моніторинг навколишнього природного середовища. Організація радіаційно-дозиметричного контролю та моніторингу на етапах припинення експлуатації та зняття з експлуатації здійснюється згідно з Регламентом радіаційного контролю, який встановлює вимоги до обсягу та періодичності контролю з використанням стаціонарних автоматизованих систем, індивідуальних та переносних засобів, лабораторних методів.

На ДСП ЧАЕС встановлюються межі радіаційно небезпечних факторів, які включають:

- контрольні рівні радіаційної безпеки для персоналу;

- технологічні рівні радіаційних факторів для окремих зон території та приміщень.

Контрольні рівні радіаційної безпеки визначають:

- рівні ефективних доз зовнішнього та внутрішнього опромінення;

- рівні потужності експозиційної дози та радіоактивного забруднення поверхонь у робочій зоні;

- рівні радіоактивного забруднення повітря та питної води;

- рівні радіоактивних викидів та скидів.

Контрольні рівні встановлюються настільки низькими, наскільки це практично досяжно, з врахуванням величини контрольованого параметру при нормальних умовах експлуатації обладнання та не перевищують 70% від значення відповідного допустимого рівня.

Технологічні рівні радіаційних факторів для окремих зон території та приміщень, використовуються для зонування територій та приміщень з метою оптимізації опромінення персоналу при виконанні робіт. Ці технологічні рівні встановлюють середньорічні параметри:

- потужності дози гама-випромінювання;

- щільності потоку бета-випромінювання;

- концентрації аерозолів альфа- і бета-активних довгоіснуючих радіонуклідів.

Допустимі рівні для викидів встановлені документом “Допустимый газо-аэрозольный выброс радиоактивных веществ ГСП “Чернобыльская АЭС“. Допустимі рівні щодо скидів встановлені документом “Допустимый водный сброс радиоактивных веществ ГСП “Чернобыльская АЭС“.

Допустимі рівні викидів радіоактивних речовин у атмосферу і скидів у водні об’єкти встановлені на основі квоти ліміту дози, виділеної для ЧАЕС, а саме, її складових: 40 мкЗв/рік по інгаляційному надходженню (для всіх шляхів формування дози) і 10 мЗв/рік по пероральному (за рахунок критичного виду водокористування). Контрольні рівні скидання радіонуклідів зі стічними водами і викидів в атмосферу не перевищують 70% від допустимих рівнів.

У звітний період скиди радіоактивних речовин у відкриті водойми не проводились. Скиди радіоактивних речовин у ставок-охолоджувач обумовлені виключно змивом залишкового забруднення аварійного походження та проводились через систему промислової дощової каналізації з контролем об’ємної активності радіонуклідів.

Динаміку газоаерозольного викиду в атмосферу та водного скиду в ставок-охолоджувач наведено на малюнках L.8.11 – L.8.12 додатку 8 цієї Доповіді.

Аналіз індивідуальних доз опромінення персоналу ДСП ЧАЕС, що беруть участь у виконанні робіт на етапі припинення експлуатації (див. пункт F.4.1.2 цієї Доповіді) демонструє, що переважна частина персоналу отримує індивідуальні дози менші ніж         10 мЗв/рік. Середні індивідуальні дози персоналу підрозділів  у 2005-2010 роках склали 1,39-4,23 мЗв/рік.

Аналіз щорічних звітів з радіаційної безпеки ДСП ЧАЕС свідчить, що протягом звітного періоду випадки перевищення контрольних рівнів відсутні.

### F.6.3. Забезпечення аварійної готовності

На ДСП ЧАЕС впроваджені та реалізуються необхідні заходи щодо забезпечення аварійної готовності, для чого розроблені та діють:

- "План ДСП ЧАЕС реагування на аварії та надзвичайні ситуації", 32П-С;

- "Положення про об’єктову комісію з надзвичайних ситуацій", 33П-С;

- "Положення про аварійні бригади і групи ДСП ЧАЕС", 11П-С;

- "Положення про передачу інформації", 22П-С;

- “Положення про евакуаційну комісію ДСП ЧАЕС”, 86П-С

- "Інструкція з правил використання програмно-апаратного комплексу "Система автоматизованого оповіщення керівного складу ЧАЕС", 61Е-С.

На ДСП ЧАЕС створені аварійні бригади і групи. Персонал ДСП ЧАЕС та персонал аварійних бригад і груп забезпечений засобами захисту органів дихання. В аварійний комплект ДСП "Чорнобильська АЕС" входять засоби захисту шкіри, спеціальне аварійно-рятувальне обладнання, обладнання для проведення аварійно-відновлювальних робіт на технологічних лініях, дозиметричні прилади і прилади хімічної розвідки, обладнання та інструменти, які необхідні для ліквідації надзвичайних ситуацій на об'єктах ДСП ЧАЕС.

Фахівцями відділу аварійної готовності і реагування щорічно проводиться перевірка готовності персоналу підрозділів Чорнобильської АЕС до дій у надзвичайних ситуаціях. Також проводяться заняття та тренування з персоналом підрозділів ДСП ЧАЕС по правильності застосування засобів захисту шкіри та дихання, відпрацювання  маршрутів евакуації персоналу у захисні споруди.

У процесі підготовки і проведення навчань відпрацьовуються питання організації взаємодії і координації дій із силами регіональної підсистеми Єдиної державної системи попередження і реагування на надзвичайні ситуації.

Протиаварійні тренування проводяться відповідно до затверджених на ДСП ЧАЕС графіків. Двічі на рік проводяться загальностанційні навчання по діях персоналу по сигналах Цивільної оборони.

В рамках проведення загальностанційних "Днів безпеки" проводяться перевірки готовності підрозділів, аварійних груп і бригад до дій у надзвичайних ситуаціях.

На Чорнобильської АЕС підтримуються в готовності до прийому персоналу 3 (три) захисні споруди з автономними системами енергозабезпечення і вентиляції. В захисній споруді №1 (під АБК-1) введений в дію кризовий центр.

### F.6.4. Ведення документального обліку інформації, важливої для зняття з експлуатації

Організація документального обліку інформації, важливої для зняття з експлуатації енергоблоків 1,2,3 Ч АЕС

На  ДСП ЧАЕС за підтримки МАГАТЕ реалізується проект щодо «Системи інформаційної підтримки зняття з експлуатації для Чорнобильської АЕС». До обсягу робіт за проектом входять проектування, поставка, монтаж, випробування та введення до експлуатації, навчання та постачання запасних частин та/або витратних матеріалів, гарантійне обслуговування обладнання та програмного забезпечення, необхідного для функціонування Системи інформаційної підтримки зняття з експлуатації.

Організація документального обліку інформації, важливої для зняття з експлуатації АЕС України, що входять до складу ДП НАЕК “Енергоатом“.

Відповідно до стандарту підприємства  ДП НАЕК “Енергоатом“ “Зняття АЕС з експлуатації. Система інформаційного забезпечення. Склад, порядок збору, обробки і збереження інформації“ на Южно-Української АЕС введена в дію автоматизована система підтримки проведення комплексного інженерно-радіаційного обстеження (АСП КІРО) енергоблоків. Завданням цієї системи є забезпечення:

- збору та впорядкування інформації, яка отримана в результаті проведення комплексного інженерно-радіаційного обстеження енергоблоку, щодо характеристик радіаційного забруднення обладнання, трубопроводів, приміщень, конструкційних елементів будівель і споруд енергоблоків, а також прилеглої до блоків території промислового майданчика АЕС;

- збереження проектної та експлуатаційної документації.

На Рівненській АЕС та Запорізькій АЕС розпочаті та ведуться підготовчі роботи щодо проведення комплексного інженерно-радіаційного обстеження енергоблоків № 1, 2 та створення АСП КІРО.

Також слід додати, що ДП НАЕК “Енергоатом“ розпочало роботи щодо створення системи інформаційного забезпечення процесу зняття з експлуатації енергоблоків АЕС з реакторами ВВЕР.

# Розділ G. БЕЗПЕКА ПОВОДЖЕННЯ З ВІДПРАЦЬОВАНИМ ПАЛИВОМ

## G.1. Загальні вимоги відносно безпеки (ст. 4)

Законодавство України передбачає обов’язкове ліцензування експлуатуючих організацій на етапах будівництва та введення в експлуатацію, експлуатації та зняття з експлуатації установок для поводження з відпрацьованим паливом.

Загальні вимоги щодо безпеки на усіх стадіях поводження з ВЯП встановлені Законами України “Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку” та “Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії”.

Вимоги та правила поводження з ВЯП встановлені нормативно-правовими актами, які охоплюють поводження з ядерним паливом на майданчиках АЕС, дослідницьких реакторах та проміжних СВЯП, а саме:

- Загальні положення безпеки атомних станцій;

- Правила ядерной безопасности реакторних установок атомних станцій з реакторами з водою під тиском;

- Общие положення обеспечения безопасности исследовательских реакторов при проектировании, сооружении и эксплуатации;

- Правила ядерної безпеки дослідницьких реакторів;

- Правила безпеки при зберігання та транспортуванні ядерного палива на об’єктах атомної енергетики;

- Основні положення забезпечення безпеки проміжних сховищ відпрацьованого ядерного палива сухого типу;

- Вимоги до проведення модифікацій ядерних установок та порядку оцінки їх безпеки.

Вдосконалення нормативно-правової бази після аварії на АЕС «Фукусіма-Даічі» виконується в рамках реалізації «Плану дій щодо виконання цільової позачергової оцінки стану безпеки та подальшого підвищення безпеки енергоблоків АЕС з урахуванням подій на АЕС «Фукусіма-Даічі», схваленого Колегією Держатомрегулювання України від 19.05.2011.

### G.1.1. Питання підкритичності та відводу залишкового тепла

Відповідно до вимог вищезгаданих нормативних актів, ефективний коефіцієнт розмноження нейтронів при поводженні з ВЯП не повинен перевищувати 0,95 в умовах нормальної експлуатації і при проектних аваріях за рахунок відповідних характеристик установок. Підкритичність при зберіганні ВЯП забезпечується обмеженням кроку розташування ТВЗ; контролем за вигорянням ядерного палива (у разі використання вигоряння як параметру при обґрунтуванні ядерної безпеки); застосуванням гетерогенних або гомогенних поглиначів і контролем за їхньою поглинаючою здатністю; контролем за наявністю, станом і складом охолоджуючого середовища в сухих сховищах; контролем за технологічними параметрами систем поводження з ВЯП. Згідно з вимогами документа «Основні положення забезпечення безпеки проміжних сховищ відпрацьованого ядерного палива сухого типу», підкритичність в проміжних сховищах ВЯП сухого типу має забезпечуватись головним чином геометрією розташування ВЯП.

При проектуванні систем поводження з ВЯП передбачаються інженерні системи відведення залишкового тепла та відповідний хімічний склад середовища, у якому зберігаються ВТВЗ, що виключає можливість підвищення температури оболонок твелів понад допустимі значення та неконтрольований рівень корозії вище проектних значень для нормальної експлуатації та проектних аварій. Так, для сховищ, у яких ВЯП зберігається у воді (приреакторні басейни витримки блоків № 1, 2 ЧАЕС та СВЯП-1 ЧАЕС), передбачені пристрої і системи для подачі, очищення, охолодження води, вентиляції, контролю радіоактивності, температури, рівня, хімічного складу води і, при необхідності, концентрації водню.

### G.1.2. Мінімізація утворення РАВ

За звітний період змін у вимогах щодо мінімізації утворення РАВ, пов’язаних з поводженням з ВЯП, не відбулося (див. пункт G.1.2. НДУ-2003). Згідно з вимогами документа “Основні положення забезпечення безпеки проміжних сховищ відпрацьованого ядерного палива сухого типу“, експлуатуюча організація розробляє та реалізує Програму поводження з РАВ, яка визначає заходи з мінімізації утворення РАВ та забезпечення безпеки при збиранні, сортуванні, обробці, зберіганні і передачі РАВ на захоронення чи довгострокове зберігання.

### G.1.3. Взаємозалежність різних стадій поводження з ВЯП

Взаємозалежність різних стадій поводження з ВЯП враховується, починаючи з проектування свіжого ядерного палива. В технічних специфікаціях на постачання свіжого ядерного палива встановлюються вимоги до зберігання ВЯП в басейнах витримки, до допустимої температури оболонок ТВЕЛ при зберіганні ВЯП тощо. На даний час реалізуються два напрями:

- передача ВЯП ЗАЕС з приреакторних басейнів витримки до пристанційного сховища «сухого» типу, що експлуатується на ЗАЕС;

- вивезення ВЯП з РАЕС, ХАЕС та ЮУАЕС на переробні підприємства Росії для технологічного зберігання та переробки на умовах подальшого повернення в Україну високоактивних РАВ від  переробки ВЯП.

За звітний період змін у вимогах щодо урахування взаємозалежності різних стадій при поводженні з ВЯП не відбулося.

### G.1.4. Радіаційний захист персоналу, населення та довкілля

Опис системи радіаційного захисту в Україні наведено у пункті F.4 цієї Доповіді.

### G.1.5. Врахування біологічних, хімічних та інших ризиків

Біологічні, хімічні та інші ризики, що можуть бути пов'язані з поводженням з ВЯП, мають бути враховані при оцінці безпеки установок для поводження з ВЯП. Інформація про такі ризики надається відповідно до документу “Рекомендації щодо структури та змісту звіту з аналізу безпеки сховищ відпрацьованого ядерного палива“.

Оцінка біологічних, хімічних та інших ризиків здійснюється в рамках проведення комплексної державної експертизи.

### G.1.6. Уникнення передбачуваних негативних наслідків для прийдешніх поколінь, серйозніших ніж для нинішнього покоління

Захист прийдешніх поколінь розглядається в звітах з аналізу безпеки установок для поводження з ВЯП, в яких має бути продемонстровано, що і в майбутньому рівень захисту населення і персоналу буде не нижче рівня, прийнятого на час початку експлуатації. При необхідності, протягом експлуатації систем зберігання ВЯП проводяться дослідження процесів у середині гермоконтуру та деградації оболонок ТВЕЛ та елементів СВЯП з тим, щоб завчасно здійснювати коригуючи заходи (у разі потреби).

### G.1.7. Зменшення тягаря на прийдешні покоління

Політика, спрямована на зменшення тягаря на прийдешні покоління реалізується в Україні шляхом:

- створення ефективної системи управління якістю в експлуатуючих організаціях на всіх етапах життєво циклу ядерних установок, в органах державного управління та регулювання ядерної та радіаційної безпеки;

- вдосконалення та розвиток нормативно-правової бази з питань забезпечення ядерної та радіаційної безпеки;

- виховання у нинішнього покоління, яке виконує діяльність з вибору майданчиків, проектування, введення в експлуатацію та експлуатацію ядерних установок та сховищ для захоронення РАВ, високої культури безпеки з безумовним дотриманням норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки;

- запровадження методологій забезпечення довгострокової безпеки сховищ для захоронення РАВ на весь період потенційної небезпеки.

В контексті зменшення фінансового тягаря на прийдешні покоління набуло питання своєчасної підготовки операторів ядерних установок, зокрема СВЯП, до майбутнього зняття з експлуатації.

На сьогодні це питання вирішується шляхом практичного впровадження положень Закону України “Про впорядкування питань, пов’язаних із забезпеченням ядерної безпеки“ (див. пункт F 2.2 цієї Доповіді), зокрема шляхом:

- планування майбутнього зняття з експлуатації, починаючи з етапу проектування ядерної установки;

- розробки концепцій зняття з експлуатації, починаючи з отримання ліцензії на будівництво ядерної установки, включаючи їх регулярний перегляд з урахуванням вдосконалення нормативно-правової бази, розвитку техніки та технологій. А також аварійний інцидентів (аварій), що мали місце на ядерній установці впродовж її експлуатації;

- своєчасної розробки на основі зазначених концепцій зняття з експлуатації проектів зняття з експлуатації ядерних установок;

- своєчасного створення фінансового резерву для потреб зняття з експлуатації з метою накопичення у період експлуатації коштів, необхідних для фінансування комплексу робіт, передбачених проектом зняття з експлуатації ядерної установки;

- організації та здійснення протягом усього життєвого циклу ядерної установки роботи щодо збирання, обробки, документування та збереження інформації про установку, яка може суттєво вплинути на процес зняття установки з експлуатації (створення баз даних (архівів) та інших заходів.

## G.2. Існуючі установки і практична діяльність у минулому.

Поводження з ВЯП в Україні здійснюється на установках, перелік яких наведено у додатку 1 цієї Доповіді. Інформація щодо експлуатації існуючих об’єктів, призначених для поводження з ВЯП наведена у пунктах В.2.1. - В.2.3. цієї Доповіді.

### G.2.1. Безпека існуючих установок.

Безпека існуючих об’єктів, призначених для поводження з ВЯП забезпечується згідно з положеннями діючих нормативно-технічних документів, проектними рішеннями, технологічними регламентами та інструкціями з експлуатації та обслуговування,  технічними рішеннями, процедурами забезпечення якості.

Всі об’єкти поводження з ВЯП, відповідно до проектів, обладнані системами спостереження та контролю.

На територіях навколо сховища ССВЯП Запорізької АЕС експлуатуються автоматизована система радіаційного моніторингу «Кільце» та мережа спостережних свердловин для контролю за станом підземних та ґрунтових вод. Згідно з встановленою у регламентах радіаційного контролю та моніторингу періодичністю контролюються показники радіаційного стану на майданчику та у прилеглій території навколо сховища. Отримані результати аналізуються та порівнюються із встановленими контрольними рівнями. Щоквартальні та узагальнюючі щорічні звіти про стан безпеки та показники безпеки ССВЯП надсилаються до Держатомрегулювання України.

Як було зазначено у попередніх НДУ, принципових недоліків, які б потребували модернізації систем поводження з ВЯП на діючих АЕС, при переоцінці безпеки українських АЕС не виявлено.

Шляхом ефективної експлуатації сховища ССВЯП на Запорізькій АЕС та виконання графіку вивезення ВЯП на переробку до спеціалізованих підприємств Російської Федерації, забезпечується вчасне перевантаження активних зон АЕС України та виконання нормативних вимог щодо наявності у басейнах витримки вільних місць для повного аварійного вивантаження  палива з активної зони.

За результатами аналізу аварії на АЕС «Фукусіма-1», та її наслідків, з метою належного врахування уроків аварії ДСП «Чорнобильська АЕС» реалізований схвалений на відкритому засіданні Колегії Держатомрегулювання України «План дій щодо проведення цільової позачергової оцінки стану безпеки та подальшого підвищення безпеки енергоблоків № 1÷3 та СВЯП-1 з урахуванням подій на АЕС «Фукусіма-1» (надалі – План дій ЧАЕС).

03.10.2011 постановою колегії Держатомрегулювання України схвалений висновок державної експертизи ЯРБ результатів цільової переоцінки безпеки (стрес-тесту) енергоблоків 1-3 ЧАЕС та СВЯП-1. За результатами переоцінки безпеки внесено зміни в «План підвищення безпеки СВЯП-1».

У серпні 2010 року блок №3 був повністю звільнений від ядерного палива. Відповідно до рішення № 03-ОСЭ від 12.11.2012 «О признании энергоблока № 3 ГСП ЧАЭС (ядерной установки, освобождённой от ядерного топлива) объектом по обращению с радиоактивными отходами», інв. № ВТС-48 від 14.12.2012, з 08.12.2012 ядерній установці - «енергоблок № 3 Чорнобильської АЕС» присвоєно статус установки призначеної для поводження з радіоактивними відходами.

Роботи зі звільнення блока № 2 Чорнобильської АЕС від кондиційного відпрацьованого ядерного палива завершено в листопаді 2012 року, блока № 1 - у вересні 2013 року. Зберігання пошкодженого ЯП у басейнах витримки цих блоків здійснюється в спеціальних пеналах різної конфігурації, які виготовлені ДСП ЧАЕС власними силами.

Планується, що до кінця 2014 року буде вирішено питання безпечного поводження та зберігання пошкодженого ядерного палива в СВЯП-1, та басейни витримки блоків № 1 та № 2 ДСП ЧАЕС будуть повністю звільнені.

Інформація стосовно виконаних обгрунтувань безпеки наведена нижче

| № | Місце зберігання ВЯП | Виконані роботи з оцінки безпеки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Приреакторні басейни витримки ВЯП блоку 1. | «Отчет по оценке безопасности систем и элементов блока №1 ЧАЭС, связанных с хранением ОЯТ и обращением с РАО» |
|  |  | «Отчет по обоснованию ядерной безопасности приреакторных бассейнов выдержки блоков № 1, 2 с учетом глубины выгорания ОЯТ» |
| 2 | Приреакторні басейни витримки ВЯП блоку 2. | «Отчет по оценке безопасности блока №2 Чернобыльской АЭС с целью продления срока эксплуатации» |
|  |  | «Отчет по обоснованию ядерной безопасности приреакторных бассейнов выдержки блоков № 1, 2 с учетом глубины выгорания ОЯТ» |
| 3 | СВЯП-1 | «Отчет по анализу безопасности хранилища отработавшего ядерного топлива (ХОЯТ-1)» |

## G.3. Вибір майданчиків для установок, що пропонуються (ст. 6)

### G.3.1. Оцінка факторів, що мають відношення до майданчика і можуть вплинути на безпеку установки протягом терміну її експлуатації

За звітний період змін до вимог з оцінки факторів, що мають відношення до майданчика ССВЯП і можуть вплинути на безпеку установки протягом терміну її експлуатації, не відбулося. Надана у пункті G.3.1. НДУ-2003, НДУ-2005, НДУ-2008 та НДУ-2011 інформація є актуальною і на даний час.

При розробленні ОВНС, яка є складовою частиною ТЕО спорудження централізованого СВЯП АЕС України з реакторами ВВЕР (ЦСВЯП) врахована оцінка характеристик майданчика, які впливають на безпеку ЦСВЯП. Після подій на АЕС «Фукусіма-1» в Японії було додатково проаналізовано екстремальні природні явища, характерні для майданчика, рекомендованого для розміщення ЦСВЯП, і їх потенційний вплив на безпеку ЦСВЯП. За результатами аналізу продемонстровано, що згадані впливи не призводять до порушення меж безпечної експлуатації ЦСВЯП, попередньо визначених в ТЕО ЦСВЯП.

Для оцінки чинників майданчика СВЯП-2 Чорнобильської АЕС, що будується у 10-км зоні відчуження Чорнобильської АЕС, було розроблено ТЕО вибору майданчика будівництва СВЯП-2. Крім того, були розроблені «Попередній звіт з аналізу безпеки СВЯП-2» (ПЗАБ) та «Оцінка впливу сховища відпрацьованого ядерного палива Чорнобильської АЕС (СВЯП-2) на навколишнє середовище» (ОВНС). У цих документах наведено аналіз природних і техногенних умов майданчика будівництва СВЯП-2.

На основі даних ТЕО та додаткових матеріалів до нього, висновків державних експертиз цих матеріалів було обрано найприйнятніший варіант майданчика СВЯП-2 (з 4-х, що розглядалися), який і був затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 1999 року № 1963.

У 2005 році проведені додаткові спостереження сейсмічної активності в районі майданчика Чорнобильської АЕС. За рекомендаціями Держатомрегулювання України результати спостереження враховані під час доопрацювання ПЗАБ СВЯП-2.

### G.3.2. Оцінка впливу установки на безпеку окремих осіб, суспільство в цілому та навколишнє природне середовище

Відповідно до статті 51 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища" проекти господарської та іншої діяльності повинні мати матеріали оцінки її впливу на навколишнє природне середовище і здоров'я людей (ОВНС). Вимоги до складу та змісту матеріалів ОВНС визначено у Державних будівельних нормах України "Склад і зміст матеріалів оцінки впливу на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд. Основні положення проектування".

Відповідно до Закону України "Про екологічну експертизу" проектні матеріали установок для поводження з ВЯП є об’єктом державної екологічної експертизи, зокрема ОВНС, як складова цих проектних матеріалів підлягає державній екологічній експертизі.

У відповідності з вимогами Державних будівельних норм України до складу ОВНС входить Заява про екологічні наслідки діяльності, яка містить підсумкові результати ОВНС. Заява є юридичним документом щодо суті екологічних наслідків та гарантій виконання заходів із забезпечення екологічної безпеки на весь період здійснення діяльності, що планується. Заява має бути розповсюджена через засоби масової інформації та надана для подальшого контролю в місцеві органи влади.

У пункті G.3.2. НДУ-2011 була надана інформація сосовно "Заяви про екологічні наслідки діяльності при будівництві та експлуатації централізованого сховища ВЯП Рівненської, Хмельницької та Южно-Української АЕС ДП НАЕК "Енергоатом" та ТЕО ЦСВЯП.

Оцінка впливу СВЯП-2 на населення, персонал та навколишнє природне середовище наведена у ОВНС у складі проекту СВЯП-2.

### G.3.3. Інформування громадськості про безпеку установок

Проведення громадських слухань з питань використання ядерної енергії та радіаційної безпеки передбачається чинним законодавством. Порядок їх проведення визначено постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення громадських слухань з питань використання ядерної енергії та радіаційної безпеки» від 18.07.1998 № 1122.

Кроки, які здійснювались та продовжують здыйснюватись експлуатуючою організацією,  із взаємодії з громадськістю стосовно створення ЦСВЯП наведені в п. G3.3  НДУ-2011.

Для цілей інформування громадськості щодо безпеки СВЯП-2 ЧАЕС:

- здійснюються регулярні публікації щодо СВЯП-2 в засобах масової інформації міста Славутич та надається інформація на міському телевізійному каналі;

- проводяться лекції з відвідуванням Чорнобильської АЕС і СВЯП-2 для жителів міста Славутич та прилеглих до 30-км зони відчуження населених пунктів;

- 06.03.2014 Держатомрегулюванням України проведені відкриті фахові громадські обговорення стану реалізації проекту спорудження СВЯП-2, у яких взяли участь представники ДСП «ЧАЕС», Holtec International, ДНТЦ ЯРБ, громадськості та ЗМІ.

## G.3.4. Проведення консультацій з сусідніми державами

За звітний період змін до вимог щодо процедур з проведення консультацій з сусідніми державами не відбулося. Надана у пункті G.3.4. НДУ-2003, НДУ-2005, НДУ-2008 та НДУ-2011 інформація стовно ЦСВЯП є актуальною і на даний час.

Запити інших держав щодо надання загальних відомостей про СВЯП-2, необхідні для оцінки ймовірного впливу цієї установки на безпеку їхньої території, не надходили.

## G.4. Проектування і спорудження установок (ст. 7)

### G.4.1. Забезпечення обмеження можливого радіологічного впливу установок для поводження з ВЯП.

За звітний період змін до вимог щодо забезпечення обмеження можливого радіологічного впливу установок для поводження з ВЯП не відбулося (див. розділ G.4.1. НДУ–2003, НДУ–2005, НДУ–2008 та НДУ-2011).

### G.4.2. Застосування концептуальних планів та технічних положень зняття з експлуатації установок для поводження з ВЯП

Вимоги щодо необхідності розробки концептуальних планів щодо зняття з експлуатації ядерних установок, в тому числі, сховищ ВЯП, встановлені у Законі України “Про впорядкування питань, пов’язаних із забезпеченням ядерної безпеки“. Згідно з вимогами зазначеного Закону, оператором, насамперед має бути розроблений концептуальний план зняття з експлуатації (концепція), а потім, на її основі, – проект зняття з експлуатації ядерної установки.

Відповідно до Порядку розгляду та затвердження проекту зняття з експлуатації ядерної установки проект зняття з експлуатації розробляється оператором не пізніше, ніж за 18 місяців до встановленого згідно із законодавством строку припинення експлуатації ядерної установки – завершення дії ліцензії на етапі життєвого циклу “експлуатація ядерної установки“ і подається для проведення державної експертизи. Зазначений проект, за умови отримання позитивних висновків експертиз, передбачених законодавством України для інвестиційних програм та проектів будівництва, та після проходження всіх необхідних узгоджень з органами державного регулювання та управління, подається за 6 місяців до встановленого строку припинення експлуатації ядерної установки на розгляд та затвердження до Кабінету Міністрів України.

Вимоги щодо необхідності врахування майбутнього зняття з експлуатації ядерних установок, включаючи СВЯП, починаючи з етапу проектування, сформульовані у статті 42 Закону України “Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку“ та нормативному документі “Основні положення забезпечення безпеки проміжних сховищ відпрацьованого ядерного палива сухого типу“.

Відповідно до вимог вказаного нормативного документу експлуатуюча організація на різних етапах життєвого циклу СВЯП сухого типу має готуватися до майбутнього зняття з експлуатації. Серед іншого, експлуатуюча організація протягом усього життєвого циклу СВЯП сухого типу має організовувати і здійснювати роботу із збирання, обробки, документування і збереження інформації про СВЯП сухого типу, необхідної для розробки документації щодо зняття СВЯП сухого типу з експлуатації.

Таким чином, питання зняття з експлуатації ядерних установок, представлених СВЯП, розглядаються в якості складових частини документів, що обґрунтовують безпеку в рамках кожної стадії ліцензійного процесу згідно з положеннями документу “Рекомендації щодо структури та змісту звіту з аналізу безпеки сховищ відпрацьованого ядерного палива“.

Щодо розробки концептуальних планів зняття з експлуатації сховищ ВЯП в Україні:

1. Для Сховища ВЯП сухого типу Запорізької АЕС оператором розроблено та затверджено:

- "Програму по розвантаженню та зняттю з експлуатації СВЯП";

- "Програму робіт з відпрацьованим ядерним паливом після досягнення їм граничного терміну зберігання в СВЯП Запорізької АЕС".

2. Для ЦСЯВП, у затвердженому ТЕО будівництва ЦСВЯП, зокрема наведено Загальний план робіт зі зняття з експлуатації (том 1, ч. 3), основними цілями якого є:

- визначення принципів зняття з експлуатації;

- визначення підходів до зняття з експлуатації;

- визначення основних підходів до стратегії зняття з експлуатації;

- оцінка передбачуваних видів та кількості РАВ, що утворюються;

- визначення можливих напрямків поводження з РАВ, що утворюються.

3. Для СВЯП-1 ЧАЕС, згідно із умовами ліцензії на право експлуатації СВЯП-1 розроблена Концепція зняття з експлуатації  СВЯП-1.

Крім цього, розділом 13 «Зняття з експлуатації» ЗАБ СВЯП-1 надається опис загальної концепції зняття з експлуатації СВЯП-1 та розглядається декілька підходів до зняття з експлуатації цієї установки. Остаточний варіант зняття з експлуатації буде обраний на кінцевій стадії експлуатації СВЯП-1.

4. Для Сховища ВЯП сухого типу (СВЯП-2) в попередньому звіті з аналізу безпеки надається опис загальної концепції зняття з експлуатації СВЯП-2 та розглядається декілька підходів до зняття з експлуатації цієї установки. Остаточний варіант зняття з експлуатації буде обраний на кінцевій стадії експлуатації СВЯП-2.

### G.4.3. Підтвердженість технологій, що використані при проектуванні, наявним досвідом, випробуванням чи аналізом

За звітний період змін до вимог щодо підтвердженості технологій, що використані при проектуванні, наявним досвідом, випробуванням чи аналізом не відбулося (див. розділ G.4.3. НДУ-2011).

## G.5. Оцінка безпеки установок (ст. 8)

### G.5.1. Оцінка безпеки та екологічна експертиза

За звітний період змін до вимог оцінки безпеки та екологічної експертизи не відбулося (див. розділ G.5.1. НДУ-2011).

За звітний період експлуатуючою органзацією був розроблений попередній звіт з аналізу безпеки (ПЗАБ) СВЯП-2, до якого було отримано позитивний висновок державної експертизи з ядерної та радіаційної безпеки.

Висновок державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки щодо проекту будівництва та матеріалів обґрунтування безпеки СВЯП-2 ДСП ЧАЕС показав, що обрана технологія зберігання ВЯП, з точки зору забезпечення ядерної та радіаційної безпеки, є підхожою і відповідає прийнятій в Україні політиці проміжного зберігання ВЯП. Принципи забезпечення ядерної та радіаційної безпеки, використані під час розробки проекту, відповідають національним нормативно-правовим актам і підходам до забезпечення безпеки.

### G.5.2. Переоцінка безпеки в процесі будівництва та введення в експлуатацію

За звітний період змін до вимог переоцінки безпеки в процесі будівництва та введення в експлуатацію не відбулося (див. розділ G.5.2. НДУ-2011).

20.02.2013 ДСП ЧАЕС отримана ліцензія ЕО № 001002 на право здійснення діяльності «будівництво та введення в експлуатацію ядерної установки» (сховище відпрацьованого ядерного палива (СВЯП-2)».

Проміжний ЗАБ, що надаватиметься у Держатомрегулювання України для отримання дозволу на введення до експлуатації в рамках зазначеної ліцензії, повинен містити приведені докази відповідності рівня безпеки збудованого СВЯП проектному рівню безпеки, а також обґрунтування безпеки змін, доповнень та коригувань проекту, здійснених на етапі будівництва, передпускових перевірок та випробувань СВЯП. Надалі остаточний ЗАБ, доопрацьований за результатами введення в експлуатацію, додаватиметься ЕО до заяви на отримання ліцензії на експлуатацію СВЯП. На цьому етапі проводиметься його чергова експертна оцінка.

## G.6. Експлуатація установок (ст. 9)

### G.6.1. Ліцензування експлуатації установок

За звітний період змін щодо процедури ліцензування експлуатації установок не відбулося (див. розділ G.6.1 НДУ-2011).

### G.6.2. Встановлення та перегляд експлуатаційних меж та умов

Інформація щодо встановлення та перегляду експлуатаційних меж та умов ядерних установок наведена у пункті G.6.2. НДУ-2003. Відповідно до вимог документа “Основні положення забезпечення безпеки проміжних сховищ відпрацьованого ядерного палива сухого типу“ у проекті мають бути встановлені експлуатаційні межі та умови, що мають переглядатися експлуатуючою організацією з періодичністю, встановленою Держатомрегулювання.

В Україні на поточний час експлуатується ССВЯП для ВЯП реакторів типу ВВЕР-1000 ВП ЗАЕС та СВЯП-1 ЧАЕС.

Перша переоцінка безпеки ССВЯП ЗАЕС проведена у 2006 році, за результатами якої у березні 2006 року затверджено "Звіт з аналізу безпеки сухого сховища відпрацьованого ядерного палива Запорізької АЕС. Версія 3.01.1".  В 2014 році розпочата робота з підготовки періодичної переоцінки безпеки ССВЯП ВП ЗАЕС, у складі якої буде виконано поглиблений аналіз експлуатації ССВЯП з урахуванням результатів дослідних робіт.

В 2011 році було проведено переоцінку безпеки СВЯП-1 на підставі якої було складено «Звіт з аналізу безпеки сховища відпрацьованого ядерного палива (СВЯП-1)». Який отримав позитивний висновок державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки.

До 31.12.2014 планується завершити переоцінку безпеки сховища відпрацьованого ядерного палива СВЯП-1 з урахуванням доопрацьованої схеми зберігання пошкодженого відпрацьованого ядерного палива ПВЯП в СВЯП-1.

### G.6.3. Процедури експлуатації

Інформація щодо процедур експлуатації СВЯП наведена у пункті G.6.3 НДУ-2011.

### G.6.4. Інженерно-технічна підтримка експлуатації

- Інформація щодо інженерно - технічної підтримки експлуатації СВЯП наведена у пункті G.6.4 НДУ-2011

Зокрема, на даний час залишаються пріоритетними напрямками робіт з наукової та інженерної-технічної підтримки поводження з ВЯП:

- Науково-технічна підтримка дослідних робіт, які проводяться в «ДНЦ НДІАР» (РФ) по «Експериментально - розрахунковому вивченню на скороченій тимчасовій базі поведінки ВЯП ВВЕР-1000 в умовах сухого зберігання на протязі 50 років»;

- створення технології виробництва бетонів та еластомірів з домішками гідриду титану з підвищеним вмістом водню за технологією, розробленою в ІПМ НАН України, за участі фахівців НДІБМВ;

Прикладом співпраці фахівців ДП НАЕК «Енергоатом» та інститутів Національної Академії Наук України може стати створення:

- нового нейтронно-захисного матеріалу на основі гідридів титану та одержання двох патентів України - № 56381 «Нейтронно - захисний гідрид титану» та № 56382 «Високо-водневий сповільнювач нейтронів гідриду цирконію».

ДП НАЕК “Енергоатом“ підтримує постійний зв'язок з організаціями Російської Федерації, які брали участь у проектуванні АЕС і продовжують надавати інженерну підтримку стосовно установок, що експлуатуються.

З метою дослідження умов сухого зберігання ВЯП реакторів типу ВВЕР-1000 ДП НАЕК “Енергоатом” продовжує реалізувати довгострокову “Програму робіт з дослідження умов зберігання відпрацьованого ядерного палива”. Ця програма спрямована на отримання результатів, якими підтверджується достатність або надмірний консерватизм прийнятих обмежень щодо експлуатації СВЯП сухого типу при забезпеченні виконання вимог безпеки на встановленому рівні.

### G.6.5. Повідомлення регулюючому органу про інциденти, суттєві стосовно безпеки

За звітний період змін щодо порядку повідомлення регулюючому органу про інциденти, суттєві стосовно безпеки не відбулося(див. розділ G.6.5 НДУ-2011).

Зокрема, діючим нормативним документом «Положення про порядок розслідування та облік порушень у роботі атомних електричних станцій» НП 306.2.100-2004 (Положення) встановлено наступний порядок інформування регулюючого органу про інциденти (порушення), пов’язані з падінням та/або пошкодженням ТВЗ, ТВЕЛ, ПЕЛ (поглинаючих елементів) при транспортно-технологічних операціях із СЯП або ВЯП (категорії П01, П02, П06):

- Оперативне повідомлення про інцидент (порушення) передається начальником зміни АЕС або посадовою особою за його дорученням по телефону негайно (П01, П02) або протягом однієї години (П06) після виявлення інциденту (порушення) оперативному черговому Держатомрегулювання та начальнику Державної інспекції з ядерної та радіаційної безпеки на АЕС.

- Попереднє повідомлення про інцидент підписане головним інженером АЕС та начальником Державної інспекції з ядерної та радіаційної безпеки на АЕС надсилається по телефонній або електронній мережі до регулюючого органу та до Департаменту оцінки ядерних установок регулюючого органу.

- При потребі підписане тими ж особами додаткове (уточнююче) повідомлення надсилається в ті ж адреси, що і Попереднє повідомлення, впродовж 5 діб.

Вказані вимоги виконуються ДП НАЕК «Енергоатом» безумовно.

Також з метою удосконалення системи аварійної готовності ДП НАЕК «Енергоатом», з урахуванням пропозицій Держатомрегулювання щодо підсилення служби протиаварійної готовності та кризового реагування у позаштатних ситуаціях та аварійних режимах, а також щодо додаткового моніторингу ядерних об’єктів, і на виконання наказу ДП НАЕК «Енергоатом» від 22.11.2011 № 989 у складі ВП «Аварійно-технічний центр» утворено групу моніторингу ядерних установок у кількості п’яти осіб, працюючу за наскрізним графіком (цілодобове чергування).

Основними функціями цієї групи визначено:

### здійснення взаємодії (передання та приймання інформації) з органами державної влади та іншими  організаціями, відповідальними за прийняття рішень, введення в дію та реалізацію планів аварійного реагування у кризових ситуаціях, аварійних ситуаціях та при аваріях на ядерних об’єктах;

### постійний моніторинг параметрів енергоблоків, що визначає критичні функції безпеки, дотримання меж та умов безпечної експлуатації реакторних установок, стан готовності каналів систем безпеки;

### забезпечення інформаційної підтримки служб відомчого нагляду, а також відповідних служб органів державної влади про роботу обладнання, важливого для безпеки експлуатації АЕС, його регламентовані параметри та стани;

### участь у протиаварійних тренуваннях та навчаннях шляхом використання усіх систем комунікацій, обладнання, персоналу та процедур, які перебувають у веденні цієї групи;

### підтримка у постійній готовності обладнання та систем комунікацій, призначених для роботи у кризових та аварійних режимах, їх тестування та перевірки, включаючи перевірки комунікацій із закордонними партнерами, встановлені згідно з умовами міжнародних конвенцій та договорів;

### ведення комп’ютеризованої бази даних кризових центрів України та інших країн.

Система аварійного планування передбачає перевірки аварійної готовності на державному та об’єктовому рівнях шляхом проведення аварійних навчань і тренувань.

Забезпечуються заходи з інформування населення, державних установ та міжнародних організацій.

### G.6.6. Аналіз інформації про експлуатацію установки

- Інформація щодо щодо аналізу інформації про експлуатацію установки наведена у пункті G.6.6 НДУ-2011

### G.6.7. Планування зняття з експлуатації установок

Інформація стосовно вимог законодавства України в частині планування зняття з експлуатації ядерних установок, представлених сховищами ВЯП, а також фактичний стан розробки планів зняття з експлуатації, надано у пункті G.4.2 цієї Доповіді.

## G.7. Захоронення ВЯП (ст. 10)

Як зазначалось у пункті В.1. цієї Доповіді Енергетичною стратегією України на період до 2030 року, визначено, що для ВЯП АЕС України передбачається реалізувати так зване “відкладене“ рішення – тривале (50 років і більше) зберігання ВЯП з наступним визначенням та ухваленням остаточного рішення щодо його переробки або захоронення.

Згідно із завданням 3 Загальнодержавної цільової екологічної програми поводження з РАВ, у складі другої черги комплексу "Вектор", розпочато проектування сховища для довгострокового зберігання високоактивних РАВ, що утворюються після переробки в Російській Федерації ВЯП українських АЕС.

Для остаточного захоронення високоактивних та довгоіснуючих РАВ, у тому числі РАВ від переробки ВЯП, відповідно до Стратегії поводження з РАВ в Україні, планується створення геологічного сховища.

# Розділ Н. БЕЗПЕКА ПОВОДЖЕННЯ З РАДІОАКТИВНИМИ ВІДХОДАМИ

## H.1. Загальні вимоги відносно безпеки (ст. 11)

Загальні вимоги щодо забезпечення безпеки на усіх стадіях поводження з РАВ встановлено у законодавчих та нормативних документах, вказаних у пункті Н.1 НДУ-2008. У Додатку 6 цієї доповіді вказані нормативно-правові акти, введені в дію за період з 2011 до 01.07.2014.

Підтвердження дотримання ліцензіатами вимог безпеки здійснюється в рамках оцінки безпеки об’єктів, призначених для поводження з РАВ та діяльності щодо поводження з РАВ (safety assessment of facilities and activities), шляхом аналізу щорічних звітів із дотримання вимог радіаційної безпеки при експлуатації об’єктів та шляхом здійснення державного нагляду.

Відповідно до встановлених вимог регулюючих органів ліцензіат здійснює періодичну переоцінку безпеки, з урахуванням досвіду здійснення діяльності.

### H.1.1. Забезпечення підкритичності та відводу залишкового тепла

У класифікації РАВ, встановленої у "Основних санітарних правилах забезпечення радіаційної безпеки України", категорія високоактивних РАВ (ВАВ) розподіляється на дві підкатегорії:

- "низькотемпературні" – ВАВ, питоме тепловиділення яких у місцях тимчасового зберігання або в захороненнях не перевищує 2 кВт/м3;

- "тепловидільні" – ВАВ, питоме тепловиділення яких становить 2 і більше кВт/м3.

Відповідно до нормативного документу Вимоги до упаковок для довгострокового зберігання та захоронення високоактивних РАВ від переробки ВЯП:

- при встановленні вимог до упаковок ВАВ, рівень тепловиділення упаковки РАВ обмежується таким чином, щоб забезпечувалася стабільність фізичних, хімічних і механічних характеристик упаковки РАВ протягом визначеного проектом сховища строку;

-  при встановлені вимог до форми ВАВ, вміст подільних матеріалів у формі ВАВ обмежується таким чином, щоб виключити умови виникнення критичності упаковки РАВ. При обґрунтуванні під критичності упаковки РАВ необхідно враховувати наявність та кількість таких радіонуклідів:

| Радіонуклід | Хімічний символ |
| --- | --- |
| Уран | U-232, U-234, U-235, U-236 |
| Нептуній | Np-237 |
| Плутоній | Pu-238, Pu-239, Pu-240, Pu-241, Pu-242 |
| Америцій | Am-241, Am-242m, Am-243 |
| Кюрій | Cm-243, Cm-244, Cm-245 |

Наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 04.07.2012 № 485 введений  в дію нормативний документ  «Вимоги до контейнерів та упаковок для довгострокового зберігання ВАВ від переробки ВЯП реакторів ВВЕР-440, що повертаються в Україну з Російської Федерації». Вони встановлюють, що:

- питоме тепловиділення форми ВАВ, що повертаються в Україну, не повинно перевищувати 2 кВт/м3;

- концентрації подільних радіонуклідів мають визначатися шляхом лабораторних вимірювань, а розрахунки підкритичності проводитися з урахуванням можливої неоднорідності розподілу таких радіонуклідів в упаковці.

При цьому, тепловиділення упаковок ВАВ має бути враховано при проектуванні сховищ для їх довгострокового зберігання.

### H.1.2. Забезпечення мінімізації утворення РАВ

Основні положення законодавства щодо забезпечення мінімізації утворення РАВ наведені у пункті Н.1.2. НДУ-2011.

«Комплексна програма поводження з РАВ у ДП НАЕК «Енергоатом» на період 2012-2016 рр.» є основоположним документом експлуатуючої організації у сфері  поводження з РАВ,  який визначає  основні напрями діяльності, технічні  та організаційні заходи із поводження з РАВ, зокрема: з мінімізації утворення РАВ, з удосконалення діючих систем поводження з РАВ на майданчиках ВП АЕС, з будівництва КПРАВ.

З метою мінімізації утворення РАВ у звітному періоді на АЕС проведений аналіз джерел та кількості утворення радіоактивних середовищ, РРВ, ТРВ в режимі нормальної експлуатації та в період планово-попереджувальних ремонтів.

За результатами проведення аналізу джерел та кількості утворення радіоактивних середовищ, РРВ, ТРВ у ВП АЕС розроблені заходи з мінімізації утворення РРВ, серед них: усунення протікань басейнів витримки, зміна режимів регенерації фільтрів установок СВО, розділення потоків рідких радіоактивних середовищ, застосування сучасних технологій дезактивації обладнання, приміщень та ЗІЗ персоналу, контроль та облік надходження трапних вод від підрозділів АЕС тощо.

До найбільш ефективних заходів скорочення надходження ТРВ до сховищ тимчасового зберігання, відносяться: удосконалення планування робіт у зоні суворого режиму (обмеження внесення пакувальних матеріалів, роздільний збір чистої та забрудненої стружки), повторне використання теплоізоляційного матеріалу, дезактивація та повторне використання забрудненого обладнання та  матеріалів тощо.

На кожній АЕС, включаючи Чорнобильську АЕС, розроблені і затверджені значення контрольних рівнів утворення і надходження до станційних сховищ рідких і твердих РАВ, які періодично переглядаються  в сторону зменшення в залежності від реальних рівнів утворення РАВ, досягнутих внаслідок реалізації заходів з мінімізації утворення радіоактивних відходів у  ДП НАЕК «Енергоатом» та ДСП ЧАЕС».

У результаті реалізованих організаційно-технічних заходів і посилення контролю за виконанням Комплексної програми є наявною тенденція зниження щорічних темпів утворення та накопичення РАВ.

На ДСП ЧАЕС організаційні та технічні заходи з підтримання на мінімально можливому рівні обсягів утворення РАВ включають:

- Дезактивацію та звільнення від регулюючого контролю демонтованого в ході робіт із зняття з експлуатації радіаційно-забрудненого обладнання;

- експлуатацію майданчика тимчасового складування технологічних матеріалів, що утворюються в ході робіт з перетворення ОУ на екологічно безпечну систему і можуть бути повторно використані при будівельних роботах із спорудження НБК.

Спеціалізованими підприємствами, що здійснюють діяльність з поводження з РАВ  на території чорнобильської зони відчуження, експлуатуються установки дезактивації радіоактивно забруднених металовиробів та обладнання, внаслідок чого частина з них звільняється від регулюючого контролю, обсяги РАВ, що підлягають захороненню, зменшуються.

### H.1.3. Врахування взаємозалежності різних стадій поводження з РАВ

Вимоги щодо забезпечення взаємозалежності різних стадій поводження з РАВ визначені у ряді нормативних документів. Основні з них наведені у пункті Н.1.3           НДУ-2008.

Стратегічні напрями та практичні заходи щодо забезпечення взаємозалежності різних стадій поводження з РАВ наведено у пунктах В.3, В.4.1 - В.4.4 цієї Доповіді. Основні з них включають створення і впровадження цілісної інфраструктури поводження з радіоактивними відходами в Україні.

Також продовжуються дії з удосконалення нормативно-правового забезпечення, у тому числі, заходи з розробки та впровадження системи класифікації РАВ відповідно до способу їх захоронення. Див. пункт В 5. цієї Доповіді.

ДП НАЕК "Енергоатом" введено в дію:

- СОУ ЯЕК 1.037:2013 «Короткоіснуючі низько- та середньоактивні відходи АЕС. Вимоги до кінцевого продукту переробки», з метою забезпечення їх прийнятності для захоронення у центральних сховищах РАВ на майданчику комплексу "Вектор".

- вимоги до контейнерів та упаковок для довгострокового зберігання ВАВ від переробки ВЯП реакторів ВВЕР-440, що повертаються в Україну з Російської Федерації.

В рамках реалізації проекту будівництва ЦСВДІВ розробені попередні Критерії приймання РАВ у формі ВДІВ до ЦСВДІВ.

### H.1.4. Забезпечення ефективного захисту окремих осіб, суспільства та навколишнього природного середовища

Система радіаційного захисту персоналу, населення та навколишнього природного середовища, заходи, що здійснюються для забезпечення радіаційного захисту в Україні при поводженні з РАВ викладено у пункті F.4 цієї Доповіді.

### H.1.5. Врахування біологічних, хімічних та інших ризиків

Вміст у складі РАВ біологічних, хімічно-активних, токсичних, самозаймистих або вибухонебезпечних речовин має враховуватися при визначенні методів та технологій сортування, попередньої обробки та переробки РАВ. Має бути досягнуто недопущення негативного впливу цих речовин на подальших стадіях поводження з РАВ – при зберіганні та захороненні РАВ.

Згідно із вимогами нормативних документів:

- РАВ, що містять хімічно-активні речовини мають бути оброблені з метою повної нейтралізації цих речовин, для недопущення їх включення до складу упаковки РАВ;

- вибухонебезпечні або самозаймисті РАВ мають бути переведені у безпечний стан у місці їх утворення;

- горючі РАВ мають бути переведені у негорючий стан;

- вміст органічних та біологічних речовин, а також комплексоутворюючих сполук (complexing agents) у складі РАВ обмежується з метою мінімізувати деградацію інженерних бар‘єрів сховища та порушення структурної стабільності упаковки РАВ ;

- токсичні РАВ на захоронення не приймаються.

Допустимий вміст небезпечних речовин в упаковці РАВ оцінюється при проведенні оцінки безпеки сховища РАВ, виходячи з розрахунків сумарного впливу на здоров'я людини радіаційних та інших небезпечних чинників.

### H.1.6. Уникнення передбачуваних негативних наслідків для прийдешніх поколінь, серйозніших ніж для нинішнього покоління

Згідно із основним принципами державної політики у сфері використання ядерної енергії, визначеними у статті 5  Закону України “Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку”, будь-яка діяльність у сфері використання ядерної енергії не має призводити до більшого негативного впливу на майбутні покоління ніж той, що допускається для нинішнього покоління.

Забезпечення практичної реалізації цього принципу набуває особливого значення при здійсненні діяльності із захоронення та довгострокового (більше ніж 50 років) зберігання РАВ, оскільки період існування таких об’єктів перевищує термін життя одного покоління. Тому, гарантування надійної ізоляції РАВ від навколишнього природного середовища (environment) при їх захороненні та довгостроковому зберіганні є одним із принципів державної політики у сфері поводження з РАВ, відповідно до статті 3 Закону України "Про поводження з РАВ".

Надійна ізоляція РАВ на практиці забезпечується системою взаємодоповнювальних природних і інженерних бар’єрів, яка має забезпечувати безпеку протягом терміну потенційної небезпеки РАВ, з урахуванням можливих зовнішніх впливів природного та техногенного походження та демонструється при обґрунтуванні безпеки сховищ РАВ.

Доведення не перевищення радіаційного впливу на населення у довгостроковий період після закриття сховища РАВ, відповідно норм радіаційної безпеки, здійснюється   за результатами оцінки безпеки сховищ. Відповідно до нормативних вимог оцінка безпеки сховищ для захоронення та довгострокового зберігання РАВ проводиться як на період експлуатації, так і на період після закриття сховища.

Згідно із нормативними документими, при захороненні РАВ радіаційний захист майбутніх поколінь уважається забезпеченим (з урахуванням невизначеностей (uncertainties) прогнозних оцінок на віддалене майбутнє), якщо оцінені ризики для здоров'я людини  перебувають у діапазоні від 5Е-7 до 5Е-5 на рік. При цьому ризик 5Е-7 на рік розглядається як цільове значення, що використовується при оптимізації радіаційного захисту. У разі, якщо оцінене значення ризику (estimated risk) перевищує (exceeds) 1E-6, але нижче (but lower than) 5Е-5 на рік, radiation protection is considered sufficient.

Крім цього, має забезпечуватись зниження імовірності ненавмисного вторгнення до сховища, шляхом вибору місця розташування майданчика сховища, а також запровадженням заходів активного та пасивного адміністративного контролю над сховищем, забезпеченням збереження відомостей щодо сховища.

### H.1.7. Зменшення надмірного тягаря на прийдешні покоління

Поводження з РАВ має здійснюватись таким чином, щоб відповідальність за безпеку не перекладалась на майбутні покоління.

Стосовно діяльності із захоронення РАВ це реалізується шляхом впровадження пасивного режиму безпеки системи захоронення після завершення періоду активного адміністративного контролю. Це означає, що характеристики бар’єрів мають бути такими, щоб безпека сховища після того, як завершено активний контроль над сховищем, не залежала від моніторингу, нагляду, превентивних або коригуючи дій, а тривалість необхідного активного контролю була мінімальною.

В Україні централізоване захоронення та довготривале зберігання РАВ буде здійснюватись на майданчику комплексу "Вектор" на території зони відчуження. Тому, необхідні заходи та тривалість активного і пасивного адміністративного контролю сховищ для захоронення та довгострокового зберігання РАВ будуть плануватись із урахуванням оцінки безпеки щодо сумарного радіаційного впливу об’єктів, призначених для поводження з РАВ на майданчику комплексу "Вектор", з урахуванням усіх розміщених та запланованих на цьому майданчику об’єктів.

При цьому, має бути також враховане розміщення на відстані 1 км від майданчика комплексу «Вектор» - ПЗРВ «Буріківка». Проведені на сьогодні оцінки безпеки ПЗРВ "Буряківка" основані на припущенні, що у довгостроковій перспективі будуть існувати обмеження щодо доступу та проживання людей у деякій зоні навколо ПЗРВ "Буряківка" («Зона обмеженого доступу»). Конкретні розміри цієї зони будуть визначатися із урахуванням оцінки впливу у довгостроковий період, як ПЗРВ «Буряківка», так і комплексу «Вектор».

Важливим є забезпечення найдійного збереження інформації щодо усіх сховищ для захоронення РАВ, розміщених на території сьогоднішньої зони відчуження, щодо результатів оцінки їх сумарного впливу, рішень щодо розмірів та строків існування «Зони обмеженого доступу».

Стосовно об’єктів, призначених для переробки та зберігання РАВ, у відповідності до нормативних вимог вже при проектуванні мають розроблятися проекти майбутнього зняття з експлуатації, які протягом періоду експлуатації об’єктів періодично мають переглядатися із урахуванням актуальних технологій та засобів.

Щодо зменшення фінансового тягаря на прийдешні покоління має функціонувати фінансовий механізм щодо формування Державного фонду поводження з РАВ, коли виробники РАВ  на етапі своєї діяльності сплачують відповідні податкові внески, які спрямовуються на створення необхідної інфраструктури для поводження з РАВ. Детальніше питання фінансового забезпечення поводження з РАВ розглянуті у пунктах F 2.2, F 2.3 цієї Доповіді.

## H.2. Існуючі установки і практична діяльність в минулому (ст. 12)

Перелік наявних об’єктів, призначених для поводження з РАВ станом на 01.07.2014 наведено у додатку 3 цієї Доповіді. Інформація щодо експлуатації існуючих об’єктів, призначених для поводження з РАВ наведена у пунктах В.4.1. – В.4.5.

Перелік РАВ, що є результатом практичної діяльності в минулому наведено у пункті D.4.3 цієї Доповіді.

### H.2.1. Безпека існуючих установок

Безпека існуючих об’єктів, призначених для поводження з РАВ, забезпечується та контролюється відповідно до технологічних регламентів та інструкцій з експлуатації та обслуговування (operation and maintenance), регламентів радіаційно-дозиметричного контролю та моніторингу навколишнього середовища, планів аварійного реагування, процедур забезпечення якості.

Всі об’єкти, відповідно до проектів, обладнані системами радіаційного контролю, на територіях навколо сховищ РАВ облаштовані мережі спостережних свердловин для контролю за станом підземних та ґрунтових вод. Показники радіаційної обстановки на об’єктах та у навколишньому середовищі контролюються із встановленою періодичністю  та порівнюються із встановленими контрольними рівнями.

Забезпечуються адекватні засоби індивідуального захисту персоналу та ведеться індивідуальний дозиметричний контроль.

Відповідно до "Вимог до періодичності та змісту звітів, що надаються ліцензіатами у сфері використання ядерної енергії", ліцензіати щоквартально та щорічно надають регулюючому органу звіти з радіаційної безпеки об’єктів, призначених для поводження з РАВ, у яких надаються відомості про отримані дані за результатами радіаційно-дозиметричного контролю та моніторингу, дотримання контрольних рівнів, аналіз випадків перевищення контрольних рівнів, вжиті заходи щодо вдосконалення безпеки.

Всі об’єкти, призначені для поводження з РАВ обладнані, також, технічними засобами забезпечення безпеки, такими як системи пожежної сигналізації та пожежегасіння, вентиляції та очищення повітря, спецканалізації, визначення та вилучення вологи, контролю протікань та рівня води (для сховищ РРВ), резервними ємностями, тощо. Установки з переробки РАВ мають у своєму складі системи управління та контролю технологічних процесів переробки РАВ.

Усі зміни у проектній та експлуатаційній документації, реконструкція, модернізація, капітальний ремонт, що можуть вплинути на безпеку підлягають обов’язковій державній експертизі ядерної та радіаційної безпеки.

### H.2.2. Практична діяльність в минулому

До практичної діяльності в минулому, в рамках попередніх НДУ та у цій Доповіді віднесено:

- діяльність щодо поводження з великими обсягами РАВ, пов’язана із ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи, у тому числі, діяльність на об’єкті "Укриття", розміщення РАВ у ПЗРВ "Підлісний", ПЗРВ "ІІІ-я черга ЧАЕС", ПТЛРВ та ПЗВД за межами зони відчуження у Київській, Житомирській, Чернігівській областях;

-  діяльність, пов’язана із захороненням РАВ неядерного сектору, що виникали при використанні радіонуклідних ДІВ у різних галузях науки, медицини, промисловості, у сховищах ДМСК ДК "УкрДО "Радон", що здійснювалось до прийняття рішення щодо перепрофілювання ДМСК у пункти збору та тимчасового зберігання РАВ (до 1996 року);

- діяльність ДК "УкрДО "Радон" із ліквідації сховища РАВ "Макарів", утвореного в рамках колишніх військових програм СРСР та розміщення цих РАВ на Київському ДМСК, здійснена у 2000 році.

Відомості щодо цих РАВ наведені у пунктах 4.5, 4.6 Додатку 4 цієї Доповіді.

Інформацію щодо діяльності на об’єкті "Укриття" наведено у Додатку 9 цієї Доповіді.

Інформація щодо поточної діяльності стосовно цих сховищ РАВ наведена у пунктах В .4.3, В. 4.4 цієї Доповіді.

Рішення щодо подальшого поводження з РАВ, розміщеними у законсервованих сховищах РАВ ДМСК ДК "УкрДО "Радон" та у ПЗРВ і ПТЛРВ на території зони відчуження мають прийматися за результатами переоцінки безпеки цих об’єктів.

Згідно із особливими умовами виданих Держатомрегулювання України ліцензій, ДМСК здійснюють переоцінку безпеки сховищ РАВ, у тому числі законсервованих «історичних» сховищ РАВ. Оцінки безпеки таких сховищ мають містити також обґрунтування довготривалої безпеки сховищ. Базуючись на результатах переоцінки безпеки, мають плануватись заходи, в рамках виконання завдань Загальнодержавної цільової екологічної програми поводження з РАВ, пов’язані із вилученням РАВ із законсервованих сховищ та вивезенням до центральних сховищ комплексу "Вектор". Має бути визначена відповідна послідовність та конкретні строки реалізації цих заходів для ДМСК, з урахуваням терміну, протягом якого конкретні сховища РАВ будуть зберігати свої локалізуючі функції. В рамках проекту INSC U3.01/08, Держатомрегулювання України, із залученням європейських та українських ОТП (TSO), розробила «Керівництво з переоцінки безпеки існуючих сховищ РАВ та критеріїв прийняття рішень стосовно подальших дій на цих об’єктах», яке рекомендоване ліцензіатам при переоцінкці безпеки. При здійсненні переоцінки мають враховуватись дані щодо проектів сховищ із урахуванням проведених модернізацій чи реконструкцій; дані щодо радіонуклідного складу, активності та інших характеристик РАВ, розміщених у сховищах; дані по характеристикам майданчиків (гідрогеологічним, метрологічним, сейсмічним, демографічним тощо); інформація щодо подій та зовнішніх та природних факторів, що сталися за період існування сховищ та могли вплинути на стан їхньої безпеки; даних радіаційного контролю та моніторингу навколишнього середовища, отриманих за період експлуатації сховищ.

До прийняття рішень щодо подальшого поводження із РАВ розміщеними у ПЗРВ "Підлісний", ПЗРВ "ІІІ-я черга ЧАЕС", які є довгоіснуючими та високоактивними, реалізуються проекти їх стабілізації та підвищення безпеки. Експлуатуюча організація ДСП «ЦППРВ» планує проведення оцінки довгострокової безпеки цих ПЗРВ, у тому числі, із урахуванням реалізації проектів із підвищення безпеки, з метою обґрунтування термінів, протягом яких можливе подальше зберігання РАВ у цих ПЗРВ; визначення необхідності вжиття заходів із удосконалення інженерних бар’єрів; або ж повного чи часткового вилучення РАВ та розміщення у нових сховищах.

Щодо РАВ, розміщених у ПТЛРВ зони відчуження, то рішення щодо необхідності вжиття додаткових заходів втручання з метою зменшення їх небезпеки (вилучення, пере- захоронення, стабілізації, консервації тощо) будуть прийматися з урахуванням результатів обстежень буртів та траншей РАВ на територіях ПТЛРВ та переоцінки безпеки.  Відповідні заходи будуть проведені, в тому числі, в рамках проекту INSC U4.01/10-D.

## H.3. Вибір майданчиків для установок, що пропонуються (ст. 13)

Відповідно до Стратегії поводження з РАВ в Україні, нові об’єкти, призначені для переробки та тимчасового зберігання РАВ планується створювати на майданчиках діючих АЕС, ЧАЕС, ДМСК ДК "УкрДО "Радон", комплексу "Вектор". У складі оцінки безпеки таких об’єктів, згідно із вимогами до структури та змісту звітів з аналізу безпеки установок для переробки РАВ та сховищ для зберігання РАВ, аналізується вплив факторів, пов’язаних із місцем розташування майданчика (метеорологічних, геологічних, гідрологічних, сейсмічних, техногенних, соціально-економічних) на безпеку об’єкта на етапах будівництва, експлуатації та зняття з експлуатації. Оскільки вказані фактори були також застосовані при виборі існуючих майданчиків, то при оцінках допускається застосування даних із звітів з аналізу безпеки діючих об’єктів, на майданчиках яких споруджуються нові об’єкти, призначені для поводження з РАВ.

Щодо вибору майданчика сховищ для захоронення РАВ, то відповідно до нормативного документу “Вимоги до вибору майданчика для розміщення сховища для захоронення радіоактивних відходів”, майданчик вважається придатним для розміщення сховища, якщо за результатами оцінки безпеки доведено здатність системи захоронення забезпечити утримування та/або ізоляцію РАВ від доступного середовища протягом терміну їх потенційної небезпеки, відповідно до вимог та критеріїв радіаційної безпеки.

Розглядаються характеристики майданчика, які:

- забезпечують ізоляцію радіонуклідів від доступного середовища;

- можуть впливати на швидкість перенесення і накопичення радіоактивних речовин у навколишньому природному середовищі;

- забезпечують захист інженерних бар‘єрів від впливів зовнішніх подій та процесів.

Також розглядаються зовнішні події та процеси природного і техногенного походження, які можуть впливати на безпеку системи захоронення при експлуатації, у період закриття та після закриття сховища.

Встановлені вимоги застосовуються як для пошуку нових майданчиків, так і переоцінки безпеки сховищ, розміщених на раніше обраних майданчиках, у тому числі, майданчику комплексу “Вектор”, ПЗРВ "Буряківка", майданчиків сховищ РАВ ДМСК ДК "УкрДО "Радон".

Відповідно до Закону України "Про порядок прийняття рішень про розміщення, проектування, будівництво ядерних установок і об’єктів, призначених для поводження з РАВ, які мають загальнодержавне значення", рішення про розміщення та проектування сховища для захоронення РАВ приймає Верховна Рада України шляхом прийняття відповідного Закону України. Рішення приймається Верховною Радою України тільки в разі погодження щодо розміщення  сховища на своїй території місцевими органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування за результатами проведення консультативного референдуму із залученням громадян та громадських слухань.

## H.4. Проектування та спорудження установок (ст. 14)

Відповідно до статті 24 Закону України "Про поводження з РАВ", проектування об’єктів, призначених для поводження з РАВ, здійснюється відповідно до діючих норм, правил і стандартів з використанням технологій, які були підтверджені досвідом, випробуваннями чи аналізом. Проект сховища для захоронення РАВ має містити оцінку безпеки на період експлуатації та на довгостроковий період після закриття сховища.

Оцінка відповідності прийнятих проектних рішень щодо об’єкта, призначеного для поводження з РАВ вимогам норм та правил з радіаційної безпеки здійснюється в ході здійснення Державної експертизи таких проектів. Обов’язковими складовими Державної експертизи проектів об’єктів, призначених для поводження з РАВ є Державна експертиза ядерної та радіаційної безпеки та Державна екологічна експертиза. Державну експертизу ядерної та радіаційної безпеки виконує Держатомрегулювання України, із залученням організацій технічної підтримки. До проведення Державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки проектів залучаються як національні так і міжнародні організації технічної підтримки (Technical support organizations), в рамках технічного співробітництва Держатомрегулювання з ЄК, ЄБРР, країнами із розвиненою ядерною енергетикою. Державну екологічну експертизу виконує Мінприроди.

При прийнятті рішення щодо видачі ліцензії на будівництво сховища для захоронення чи зберігання РАВ одним із основних документів є Позитивний висновок Державної експертизи проекту, із урахуванням Державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки та Державної екологічної експертизи.

Відповідність проектних рішень вимогам ядерної та радіаційної безпеки для нових об’єктів призначених для поводження з РАВ на ЧАЕС – ЗПРРВ, ЗПТРВ, Тимчасове сховище високоактивних та довго існуючих РАВ, Лінія подрібнення довгомірів; на майданчику комплексу "Вектор" – СОПСТРВ, ТРВ-1, ТРВ-2, ЦСВДІВ; на майданчиках діючих АЕС – КПТРВ, було підтверджено за результатами Державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки.

У разі внесення суттєвих змін (коригування) до проекту об’єкта, призначеного для поводження з РАВ, проект підлягає повторній Державній експертизі та експертизі ядерної та радіаційної безпеки.

У 2011 році проведена Державна експертиза щодо коригування проекту першої черги комплексу «Вектор», яка включала експертизу ядерної та радіаційної безпеки проект був затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 01.08.2012 № 529-р.

У 2013 році проведена Державна експертиза ядерної та радіаційної безпеки (як складова Державної експертизи) «Техніко-економічного обґрунтування інвестицій будівництва сховища для проміжного зберігання ВАВ, що повертаються з Російської Федерації після переробки відпрацьованого палива Українських АЕС»; проекту «Закриття сховищ ПЗРВ «ІІІ черга ЧАЕС» - коригування».

Під час будівництва ЦСВДІВ здійснюється державна експертиза ядерної та радіаційної безпеки технічних специфікацій для основних технологічних систем сховища.

## Н.5. Оцінка безпеки установок (ст. 15)

Оцінка безпеки об’єкту, призначеного для поводження з РАВ оформляється у вигляді звіту з аналізу безпеки (ЗАБ). Вимоги до структури та змісту ЗАБ встановлені у відповідних нормативних документах. ЗАБ розробляються та поступово уточнюються на всіх етапах життєвого циклу об’єктів – починаючи від вибору майданчика, проектування і завершуючи етапами експлуатації та закриття. ЗАБ сховища для захоронення РАВ на після експлуатаційний період переглядається з урахуванням досвіду експлуатації та даних моніторингу навколишнього середовища з наданням додаткових обґрунтувань довгострокової безпеки сховища після його закриття.

При оцінці довгострокової безпеки сховища для захоронення РАВ проводять прогнозні оцінки радіологічного впливу сховища на людину та навколишнє природне середовище при реалізації сценаріїв подій та процесів і порівняння результатів таких оцінок із встановленими критеріями безпеки. Має забезпечуватися щоб наслідки:

- сценаріїв нормальної еволюції (протікання природних процесів на майданчику та деградація інженерних бар‘єрів сховища) не перевищували  визначену нормами радіаційної безпеки квоту ліміту річної ефективної дози;

- альтернативних сценаріїв (реалізація малоймовірних природних руйнівних подій, які порушують утримувальну та ізолювальну функції системи захоронення після закриття сховища) не перевищували 1мЗв/рік;

- сценаріїв ненавмисного вторгнення до сховища на момент завершення адміністративного контролю не перевищували 50 мЗв/рік.

Для сховищ для захоронення РАВ на майданчику комплексу "Вектор" ТРВ-1, ТРВ-2, до початку експлуатації мають бути підготовлені оновлені варіанти оцінок безпеки.

Відповідно до умов ліцензії на експлуатацію СОПСТРВ, експлуатуюча організація - ДСП "ЦППРВ" має здійснити переоцінку безпеки сховища із урахуванням, у тому числі, фактичних характеристик отриманих упаковок РАВ ЧАЕС Із введенням в експлуатацію заводів з переробки РРВ та ТРВ, які оснащені сучасним спектрометричним обладнанням буде здійснюватись характеризація упаковок РАВ щодо складу та питомої активності радіонуклідів. Це дасть можливість отримати  більш детальні дані щодо характеристик РАВ ЧАЕС, ніж ті на підставі яких здійснювалась оцінка безпеки СОПСТРВ. За результатами будуть переглянуті критерії приймання РАВ на захоронення у бік зменшення консервативності.

Крім того, з урахуванням рекомендацій місій IRRS-2008, IRRS-2010, з метою забезпечення реалізації Загальнодержавної цільової екологічної програми поводження з радіоактивними відходами має бути здійснена оцінка сумарного радіаційного впливу об’єктів, призначених для поводження з РАВ, які планується розмістити на майданчику комплексу «Вектор», у тому числі, на довготривалий період.

В рамках проекту INSC U3.01/08, Держатомрегулювання України, із залученням  європейських та українських ОТП (TSO), розробила «Керівництво з оцінки загального впливу майданчика «Вектор» з багатьма об’єктами, призначеними для переробки, зберігання та захоронення радіоактивних відходів». Керівництво рекомендоване експлуатуючій організації ДСП «ЦППРВ» при здійсненні такої оцінки.

Для об’єктів, призначених для переробки РАВ на майданчику ЧАЕС (ЗПРРВ,  ПКПТРВ, Лінія подрібнення довгомірів) з урахуванням робіт із введення в експлуатацію (проведення "холодних" та "гарячих" випробувань) будуть  розроблені заключні (final) ЗАБ.

З урахуванням реалізації будівельно-монтажних робіт, проведення випробувань систем та обладнання ЦСВДІВ буде розроблений заключний ЗАБ цього сховища.

## H.6. Експлуатація установок (ст. 16)

Н.6.1 Ліцензування експлуатації об’єктів, призначених для поводження з РАВ

Відомості щодо системи ліцензування у сфері поводження з РАВ та ВЯП представлені у пункті Е 2.2. цієї Доповіді.

У нормативному документі "Умови і вимоги безпеки (ліцензійні умови) провадження діяльності з переробки, зберігання та захоронення РАВ" встановлені загальні ліцензійні умови та вимоги, яких мають дотримуватись підприємства ліцензіати, що здійснюють діяльність із переробки і зберігання РАВ та експлуатуючі організації сховищ для захоронення РАВ. До складу документів, які надаються заявником для отримання ліцензії на діяльність з експлуатації об’єкта, призначеного для поводження з РАВ обов’язково входять:

- висновок Державної експертизи щодо проекту об’єкта, призначеного для поводження з РАВ;

- акт готовності завершеного будівництвом об’єкта;

- звіт з аналізу безпеки, розроблений із урахуванням усіх змін та модифікацій до проекту, що були внесені в ході будівництва, результатів індивідуальних та комплексних випробувань систем та обладнання об’єктів;

- технологічний регламент експлуатації об’єкта;

- програма радіаційного контролю та моніторингу;

- критерії приймання РАВ на об’єкт для переробки, зберігання чи захоронення;

- програма якості;

- відомості щодо кваліфікації персоналу;

- аварійний план;

-  документи із підтвердження виконання вимог фізичного захисту РАВ.

Н.6.2 Встановлення та перегляд експлуатаційних меж та умов

У складі ЗАБ об’єкта, призначеного для поводження з РАВ та Технологічного регламенту експлуатації надається детальний опис операцій, пов’язаних із експлуатацією об’єкта, в залежності від його призначення: приймання РАВ, транспортування в межах проммайданчика об’єкта, технологічні операції з переробки, порядок розміщення на зберігання чи захоронення РАВ, облік РАВ, дезактивація обладнання та інструментів, з допомогою яких здійснюється поводження з РАВ, вихідний контроль упаковок РАВ (для об’єктів з переробки РАВ). Також, у ЗАБ обґрунтовуються експлуатаційні межі та умови технологічних систем та обладнання, системи радіаційного контролю, системи бар’єрів зберігання чи захоронення. Із урахуванням робіт із введення в експлуатацію, досвіду експлуатації або переоцінки безпеки об’єкта можуть прийматися рішення щодо вдосконалення безпеки об’єктів шляхом зміни (коригування) меж та умов експлуатації,  внесення модифікацій, реалізації реконструкцій.  Матеріали щодо зміни меж та умов експлуатації, модифікації, реконструкції, капітального ремонту підлягають державній експертизі ядерної та радіаційної безпеки.

Н.6.3 Процедури експлуатації та технічного обслуговування

Відповідно до нормативного документу "Умови і вимоги безпеки (ліцензійні умови) провадження діяльності з переробки, зберігання та захоронення РАВ", ліцензіат провадить діяльність з переробки, зберігання та захоронення РАВ з використанням устаткування, обладнання і приміщень та технологічних регламентів, відомості про які містяться у матеріалах щодо оцінки безпеки, на підставі яких видана ліцензія. Ліцензіат, в рамках своєї системи якості, розробляє експлуатаційні інструкції та положення, необхідні для забезпечення здійснюваних технологічних процесів, операцій з обслуговування, радіаційного контролю, протиаварійних заходів.

Н.6.4 Інженерно-технічна підтримка

Інформацію із організації та забезпечення інженерно-технічної підтримки при експлуатації об’єктів, призначених для поводження з РАВ наведено у пункті Н.6.4. НДУ-2003.

При проведенні комплексу пошукових, оціночних, науково методичних, дослідницьких і проектних робіт з вибору майданчиків для розміщення геологічного сховища для захоронення довгоіснуючих та високоактивних РАВ, інженерно технічну підтримку здійснюють Інститут геохімії навколишнього середовища та Науково-інженерний центр радіологічних полігонних досліджень Національної академії наук України.

Н.6.5 Застосування процедур визначення характеристик та сортування РАВ

У проектах об’єктів, призначених для поводження з РАВ, які створюються на майданчиках діючих АЕС та ЧАЕС (див. пункти B 4.1, 4.2) передбачені системи сортування та характеризації РАВ, із застосуванням сучасного дозиметричного та спектрометричного вимірювального обладнання. Таким чином, буде забезпечене визначення характеристик РАВ, важливих з точки зору захоронення РАВ, а саме радіонуклідний склад, питома активність кожного радіонукліду. Також сортування передбачається здійснювати із урахуванням придатності РАВ до відповідного способу подальшої переробки – спалювання, пресування, цементація.

ДСП ЧАЕС із урахуванням характеристик рідких РАВ, що підлягають переробці на ЗПРРВ, розробляє рецептури кінцевого продукту ЗПРРВ з тим, щоб зацементовані упаковки РРВ відповідали критеріям приймання на захоронення у СОПСТРВ.

В ході введення в експлуатацію ЗПТРВ ЧАЕС здійснюються додаткові випробування системи сортування РАВ. Специфіка системи сортування, що застосовується на цьому об’єкті пов’язана із особливостями РАВ, накопиченими на ЧАЕС, частина з яких є експлуатаційними, а частина аварійного походження. Такі РАВ мають різний радіонуклідний склад, який при завантаженні РАВ до СТВ ЧАЕС не визначався, через брак на той час (до 2003 року) відповідного обладнання.

На ЦСВДІВ на майданчику комплексу "Вектор" передбачається здійснювати операції з ідентифікації, сортування ВДІВ та розміщення у контейнери, відповідно до виду випромінювання та періоду напіврозпаду, подальше окреме зберігання контейнерів із різними типами ВДІВ у різних відсіках сховища, а також маркування контейнерів, відповідно до періоду напіврозпаду радіонуклідів ВДІВ, з метою оптимізації поводження з ВДІВ після вилучення упаковок ВДІВ із сховища по завершенню терміну зберігання.

В рамках проекту INSC U4.01/08-B, з метою удосконалення інфраструктури для поводження з РАВ у зоні відчуження, поставлене обладнання та розробляється методологічне забезпечення для Центральної аналітичної лабораторії з характеризації РАВ, створеної на базі ДМП «Чорнобильський спецкомбінат» та Мобільного лабораторного комплексу, створеного на базі ДСП «ЦППРВ». Центральна аналітична лабораторія призначена для характеризації усіх типів РАВ зони відчуження, а також для контролю відповідності характеристик РАВ та упаковок РАВ, що направлятимуться на захоронення у центральних сховищах РАВ комплексу «Вектор». Мобільний лабораторний комплекс, який призначений для роботи, у тому числі, у польових умовах, планується застосовувати в ході обстеження територій ПТЛРВ, виявлення місць розташування траншей і буртів.

Н. 6.6 Повідомлення регулюючому органу про інциденти, суттєві стосовно безпеки

Відповідно до нормативного документу "Умови і вимоги безпеки (ліцензійні умови) провадження діяльності з переробки, зберігання та захоронення РАВ", у разі виникнення будь-якої ситуації або обставин, які призвели до порушень норм і правил радіаційної безпеки, або у випадку радіаційної аварії ліцензіат:

- протягом години інформує регулюючий орган, територіальний орган Міністерства охорони здоров'я України;

- розпочинає дії з  усунення порушень або, у разі аварії, дії, передбачені планами аварійних заходів;

- проводить службове розслідування причин та обставин, які призвели до порушень або аварій та подає Держатомрегулювання України звіт за його результатами.

Протягом звітного періоду інцидентів та аварій при здійсненні діяльності з поводження з РАВ не було.

## H.7. Заходи відомчого контролю після закриття (ст. 17)

При проектуванні сховища експлуатуючою організацією мають бути визначені заходи щодо зберігання архівів, розміщення інформації та обмежень на картах, які зберігаються у відповідних органах державної влади. Відповідно до статті 21 Закону України "Про поводження з РАВ", відповідальність за збереження документації, яка характеризує об’єкт покладається на орган державного управління у сфері поводження з РАВ і місцевий орган державної виконавчої влади.

Складовими відомчого контролю після закриття сховища для захоронення РАВ є активний та пасивний адміністративний контроль. Активний адміністративний контроль включає здійснення заходів із моніторингу, обслуговування , контролю цілісності бар‘єрів, проведення в разі необхідності відновлювальних робіт, запобігання доступу на територію сховища. Має бути розроблена програма післяексплуатаційного моніторингу сховища, спрямована на забезпечення контролю захисних властивостей бар’єрів сховища та своєчасне виявлення виходу радіонуклідів за межі сховища для вжиття, у разі необхідності, коригуючи заходів та проведення ремонтних робіт. Для запобігання несанкціонованому доступу на територію сховища, протягом активного адміністративного контролю може застосовуватись встановлення попереджувальних знаків та огорож.

Пасивний контроль передбачає обмеження на ведення господарської діяльності в межах майданчика сховища, збереження інформації про існування сховища.

На виконання робіт щодо організації проведення активного адміністративного контролю на етапі закриття сховища для захоронення РАВ експлуатуюча організація (operator organization) отримує окремий дозвіл Держатомрегулювання України.

Рішення щодо тривалості адміністративного контролю (пасивного та активного) майданчика «Вектор» після закриття, розміщених на ньому сховищ для захоронення РАВ буде визначатися за результатами оцінки сумарного радіаційного впливу об’єктів, призначених для поводження з РАВ, які планується розмістити на майданчику комплексу «Вектор» на довготривалий період.

На даний час в Україні відсутні сховища для захоронення РАВ, які б пройшли етап життєвого циклу “закриття”.

Розділ І. ТРАНСКОРДОННЕ ПЕРЕМІЩЕННЯ (ст. 27)

Україна не здійснює і не залучена до транскордонних переміщень РАВ.

Транскордонні переміщення ВЯП здійснюються від українських АЕС до Російської Федерації та з транзитом через територію України ВЯП АЕС “Козлодуй“, Республіка Болгарія, АЕС «Пакш»», Угорщина  до Російської Федерації.

Таким чином, Україна не здійснює відправку ВЯП для зберігання чи захоронення в місце призначення південніше 60 градусів південної широти (пункт 2 статті 27 Об’єднаної конвенції).

Транскордонні переміщення ВЯП здійснюються у відповідності до міжурядових угод про перевезення ядерних матеріалів:

- Росія – Україна від 1996 року;

- Росія – Болгарія – Україна від 2006 року.

- Україна – Росія – Угорщина від 2013 року.

Для дотримання вимог підпункту і) пункту 1 статті 27 Об’єднаної конвенції Держатомрегулюванням застосовується процедура видачі дозволу на кожне перевезення ВЯП відповідно до Порядку видачі дозволу на здійснення міжнародних перевезень радіоактивних матеріалів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.10.2007 № 1196 «Деякі питання перевезення радіоактивних матеріалів».

Однією із умов видачі дозволу є наявність у російського вантажоодержувача (оператора) дозволу уповноваженого державного органу Російської Федерації на імпорт ВЯП, що підтверджує згоду держави призначення. Попереднє повідомлення про транскордонне переміщення здійснюється відповідно до контракту операторів, яким визначено, що український оператор повідомляє російського оператора не пізніше ніж за 7 днів до відправлення ВЯП.

Транскордонне переміщення ВЯП АЕС “Козлодуй“ та АЕС «Пакш» через територію України, як держави транзиту, здійснюється залізничним транспортом, у відповідності до умов “Соглашения о международном железнодорожном грузовом сообщении (СМГС)“ від 1951 року, яке є обов’язковим для залізниць, вантажовідправників та вантажоодержувачів України, Республіки Болгарія, Російської Федерації.

# Розділ J. ВИЛУЧЕНІ ІЗ ОБІГУ ЗАКРИТІ РАДІОНУКЛІДНІ ДЖЕРЕЛА (ст. 28)

Основна кількість відпрацьованих ДІВ розміщена у сховищах РАВ ДМСК ДК "УкрДО "Радон", де забезпечується їх безпечне зберігання та захищеність (security). Інформація щодо ДМСК ДК "УкрДО "Радон", планів та заходів із забезпечення та підвищення безпеки експлуатації сховищ РАВ та відпрацьованих ДІВ представлена у пунктах В 4.4, Н 2.2 та К.1 цієї Доповіді. Дані про ДІВ, що переведені у категорію РАВ та зберігаються на ДМСК ДК “УкрДО “Радон” наведено у пункті 4.6.2. Додатку 4 цієї Доповіді.

ДП НАЕК «Енергоатом» вилучені з обігу ВДІВ за період з 2011 по 2013 рік передані до ДМСК ДК "УкрДО "Радон":

- від ВП «Запорізька АЕС» до ДСП «Дніпропетровський ДМСК» передано 118 ВДІВ;

- від ВП «Южно-Українська АЕС» до ДСП «Дніпропетровський ДМСК» передано 38 ВДІВ;

- від ВП «Рівненська АЕС» до ДСП «Львівський ДМСК» передано 350 ВДІВ;

- від ВП «Хмельницька АЕС» до ДСП «Київський ДМСК» передано 19 ВДІВ;

- від ВП «Аварійно-технічний центр» до ДСП «Київський ДМСК» передано 228 контрольних ВДІВ.

Безпека поводження з ДІВ, до передачі їх на спеціалізовані підприємства з поводження з РАВ забезпечується шляхом:

- ліцензування діяльності з виробництва, використання та зберігання ДІВ;

- нагляду за дотриманням норм та правил з безпеки та ліцензійних умов при використанні ДІВ;

- функціонування Державного регістру джерел іонізуючого випромінювання;

- впровадженням в рамках Податкового кодексу України податкових зобов’язань підприємств користувачів ДІВ щодо сплати податків за тимчасове зберігання ДІВ після завершення терміну їх експлуатації, що стимулює підприємства щодо вчасної здачі відпрацьованих ДІВ спеціалізованим підприємствам з поводження з РАВ.

Разом з тим, існує ряд підприємств, організацій та установ, які використовували ДІВ у промисловій та науково-дослідницькій діяльності, але в умовах пострадянської кризи через зміну напрямів діяльності або по причині банкрутства не мають можливості здійснювати належний контроль за ДІВ, власниками яких вони є або забезпечити здачу відпрацьованих ДІВ спеціалізованим підприємствам, через відсутність коштів.

На вирішення цих питань спрямовані заходи Державної програми щодо безпеки зберігання відпрацьованих високоактивних ДІВ, затвердженої Урядом України у серпні 2006 року. Програма розглядає, у тому числі, поводження з відпрацьованими ДІВ, виробленими до 1990 року та призначались для використання в опромінювальних, вимірювальних та діагностичних установках і пристроях, та не були передані до спеціалізованих підприємств внаслідок банкрутства або фінансової неспроможності підприємств-власників та за інших причин. На першому етапі реалізації програми було складено реєстр відпрацьованих високоактивних ДІВ, проведено обстеження місць і умов їх зберігання, що стало основою для визначення пріоритетності дій з кондиціювання, контейнеризації  або розрядки установок з відпрацьованими ДІВ.

Подальша реалізація програми здійснюється в основному за рахунок залучення ресурсів міжнародної технічної допомоги, яка надається на двосторонній основі Великою Британією, Німеччиною, Францією, США та іншими країнами-донорами в рамках Ініціатив з нерозповсюдження.

Основним проектом щодо вдосконалення системи поводження з ВДІВ є ЦСВДІВ, будівництво якого здійснюється на майданчику «Вектор» за підтримки Великобританії  (див. також пункт В.4.3 цієї Доповіді).

За підтримки Комісаріату з атомної енергії Франції розроблено та виготовлено Мобільний комплекс технічних засобів з розрядки ВДІВ гама випромінювання із блоків біологічного захисту, який планується застосовувати на ДМСК ДК "УкрДО "Радон", та спеціальний пакувальний комплект для розміщення та транспортування цих ВДІВ.

В рамках Договору “Співробітництво в рамках G8/GP – вилучення та безпечне зберігання незахищених джерел іонізуючого випромінювання в Україні” між Федеральним міністерством Німеччини з питань екології, захисту довкілля та безпеки реакторів (BMU) та Товариством з безпеки установок та реакторів (GRS), продовжується реалізація проекту «Зняття з експлуатації опромінювальних установок та забезпечення безпечного зберігання джерел іонізуючого випромінювання». В рамках цього проекту проводяться роботи з вилучення, транспортування та забезпечення подальшого безпечного зберігання джерел іонізуючого випромінювання неплатоспроможних підприємств.

За час реалізації проекту, всього з підприємств у різних регіонах України було вилучено, забезпечене безпечне транспортування, контейнеризація та розміщення на зберігання у сховищах РАВ ДМСК 13394 ДІВ загальною активністю 1,18Е+15 Бк. Продовжуються роботи з формування наступного Списку-4 відпрацьованих ДІВ таких підприємств.

Продовжується технічна допомога з боку США за проектом "Покращення збереженості відпрацьованих ДІВ в Україні". Протягом 2014 року ведуться роботи з вилучення 250 ВДІВ типу ГИК-7-4 з гамма-установки “Стерилизация – III” ПАТ “Гемопласт” загальною активністю 4,34Е+14 Бк.

Беручи до уваги пункт 24 Підсумкової доповіді Другої наради Договірних сторін Об’єднаної конвенції (травень 2006 року), та послідовно дотримуючись Керівних матеріалів з експорту та імпорту радіоактивних джерел в рамках Кодексу поведінки щодо безпеки та збереженості радіоактивних джерел Урядом України прийнято рішення про те, що дозвіл на ввезення на територію України джерел іонізуючого випромінювання, що належать до першої категорії згідно з документом МАГАТЕ N RS-G-1.9 "Категоризація радіоактивних джерел", видається за умови повернення зазначених джерел після їх використання до вантажовідправника (виробника), що зазначається в контракті, відповідно до якого здійснюється ввезення. Відповідні зміни у жовтні 2007 року внесено до Порядку видачі дозволу на здійснення міжнародних перевезень радіоактивних матеріалів. Також, ця норма підтверджується у Технічному регламенті закритих джерел іонізуючого випромінювання, який затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2007 року № 1382.

# Розділ K. ЗАГАЛЬНІ ЗУСИЛЛЯ ТА ЗАХОДИ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ БЕЗПЕКИ  (General Efforts to Improve Safety).

К.1. Заходи, вжиті для вирішення питань, визначених як «виклики» та «пропозиції» за результатами Четвертої Наради сторін

В якості «викликів» («Challenges») для України за результатами Четвертої Наради сторін були визначені:

1. Завершення будівництва Нового Безпечного Конфайнмента об’єкта «Укриття» ДСП ЧАЕС.

Інформація щодо прогресу із будівництва НБК представлена у Додатку 9 цієї Доповіді.

2. Будівництво та модернізація об’єктів, призначених для поводження з РАВ та ВЯП у зоні відчуження.

Інформація щодо стану будівництва та модернізації об’єктів, призначених для поводження з РАВ у зоні відчуження представлена у пункті В 4.3 цієї Доповіді. Інформація щодо стану будівництва та модернізації об’єктів, призначених для поводження з ВЯП у зоні відчуження представлена у пунктах В 2.1, В 2.2 цієї Доповіді.

3. Посилення компетенції регулюючого органу у сфері використання ядерної енергії.

Інформація щодо регулюючого органу представлена у пункті Е.3 цієї Доповіді.

Як «пропозиції» («suggestions») для України за результатами Четвертої Наради сторін були визначені:

1. Виконання переоцінки безпеки ДМСК ДК «УкрДО «Радон» та їх наступне переоснащення за результатами переоцінки.

Інформація щодо поводження з РАВ, переоцінки безпеки сховищ та заходів щодо підвищення безпеки, в рамках перепрофілювання та переоснащення ДМСК ДК «УкрДО «Радон» представлена у пунктах В 4.4, Н 2.2 цієї Доповіді.

2. Завершення будівництва СВЯП-2.

СВЯП-2 є ключовим об’єктом для забезпечення зняття з експлуатації ЧАЕС. Роботи з будівництва СВЯП-2 поновлені. Інформація щодо прогресу із реалізації цього проекту наведена у пункті B 2.2 цієї доповіді.

3. Вдосконалення системи поводження з РАВ, що утворюються в результаті   експлуатації діючих АЕС.

### Інформацію щодо виконання заходів із вдосконалення системи поводження з РАВ діючих АЕС наведено у пунктах В.4.1,  Н.1.2 цієї Доповіді.

К.2. Основні «виклики» щодо поводження з ВЯП та РАВ в Україні та шляхи їх вирішення.

Ключовим елементом розвитку системи поводження з РАВ в Україні є створення на майданчику комплексу «Вектор» у зоні відчуження об’єктів, призначених для поводження з РАВ, що мають забезпечити завершальний етап поводження з РАВ – захоронення та довгострокове зберігання, а також переробку деяких видів РАВ зони відчуження та невеликих виробників.

Важливим елементом розвитку системи поводження з ВЯП діючих АЕС є створення ЦСВЯП на території зони відчуження.

Також, актуальним залишається забезпечення завершення будівництва Нового Безпечного Конфайнмента об’єкта «Укриття» над зруйнованим енергоблоком № 4 Чорнобильської АЕС.

Враховуючи це основними викликами для України щодо поводження з ВЯП та       РАВ є:

1. Створення об’єктів, призначених для поводження з РАВ та ВЯП у зоні відчуження, включаючи:

- проектування та будівництво ЦСВЯП;

- проектування та будівництво сховища для довгострокового зберігання осклованих ВАВ від переробки ВЯП реакторів ВВЕР-440, що надходитимуть з Російської Федерації.

2. Завершення будівництва Нового Безпечного Конфайнмента об’єкта «Укриття» ДСП ЧАЕС.

## K.3. Заходи з підвищення безпеки поводження з ВЯП та РАВ з урахуванням уроків аварії на АЕС Фукусіма-1

Україна в червні 2011 року приєдналася до європейської ініціативи щодо проведення «стрес-тестів» для АЕС у країнах-членах Європейського Союзу та сусідніх країнах (Декларація щодо проведення «стрес-тестів»). «Стрес-тести» для АЕС України проводились у відповідності до узгодженої Європейською Комісією та ENSREG методології проведення «стрес-тестів» для європейських АЕС (13.05.2011, Declaration of ENSREG, Annex 1 «EU “Stress-test” specifications»). В якості об’єктів для проведення «стрес-тестів» розглядалися:

- енергоблоки № 1-6 (ВВЕР-1000, В-320) ЗАЕС та сухе сховище відпрацьованого ядерного палива (ССВЯП), що розташоване на майданчику ЗАЕС;

- енергоблоки № 1, 2 (ВВЕР-440, В-213) та № 3, 4 (ВВЕР-1000, В-320) РАЕС;

- енергоблоки № 1 (ВВЕР-1000, В-302), № 2 (ВВЕР-1000, В-338) та № 3 (ВВЕР-1000, В-320) ЮУАЕС;

- енергоблоки № 1, 2 (ВВЕР-1000, В-320) ХАЕС;

- енергоблоки № 1-3 ЧАЕС (басейни витримки відпрацьованого палива) та СВЯП-1 ЧАЕС.

Був розроблений «Національний план дій за результатами «стрес-тестів» з метою виконання експлуатуючими організаціями заходів з підвищення безпеки, що були визначені за результатами «стрес-тестів», забезпечення ефективного контролю з боку Держатомрегулювання України, а також імплементації рекомендацій партнерської перевірки результатів «стрес-тестів» АЕС України.

З метою контролю за впровадженням на енергоблоках АЕС України заходів з підвищення безпеки, визначених за результатами «стрес тестів» та партнерської перевірки, 20 листопада 2012 року було проведено відкрите засідання Колегії Держатомрегулювання України. За результатами Колегії визначені додаткові заходи з підвищення безпеки в частині управління важкими аваріями з метою врахування рекомендацій партнерської перевірки.

З метою підвищення ефективності дій персоналу у випадках аварій на БВ виконується розробка аварійних інструкцій по відношенню до БВ, а також керівництва з управління важкими аваріями по відношенню до аварій в БВ. Басейн витримки складається з металевої оболонки, розміщеної в залізобетонних огороджувальних конструкціях, що забезпечує її захищеність від зовнішніх впливів. Дії персоналу у випадку аварій на БВ розглядаються при розробці та обґрунтуванні інструкцій з ліквідації аварій на БВ та керівництв з управління важкими аваріями на БВ. В рамках розробки детальної протиаварійної стратегії на випадок тривалого повного знеструмлення передбачено задіяти мобільні дизель-генератори для забезпечення підживлення БВ.

За результатами «стрес-тестів» заплановано реалізацію додаткових заходів, що забезпечують підживлення БВ на енергоблоках з ВВЕР-440 та ВВЕР-1000 на випадок повного знеструмлення від мобільних насосних установок.

У 2013 р. на енергоблоці №1 ВП ЮУАЕС було реалізовано захід «Забезпечення підживлення і охолодження басейну витримки в умовах тривалого повного знеструмлення АЕС».

В даний час на енергоблоках № 1, 2 ВП «Рівненська АЕС», у зв'язку з впровадженням палива 2-го покоління, Держатомрегулюванням дозволено використання для тимчасового зберігання ВЯП неущільнених верхніх стелажів басейнів витримки за схемою часткового заповнення комірок верхніх стелажів з розміщенням поглинаючих надставок.

За  результатами виконаного аналізу критичності басейнів витримки енергоблоків № 1, 2 ВП «Рівненська АЕС» з верхніми знімними стелажами і нижніми стелажами ущільненого зберігання палива «Шкода» (далі - СУЗП «Шкода») підтверджено, що при використанні повного заповнення верхніх стелажів басейну, без поглиначів підкритичність не забезпечується.

Планується виконати комплекс робіт по заміні існуючих верхніх стелажів зберігання ВЯП на стелажі СУЗП «Шкода», що задовольняють національні вимоги в частині неперевищення ефективним коефіцієнтом розмноження нейтронів значення 0.95 в умовах нормальної експлуатації та при проектних аваріях для встановленого національними вимогами вихідних подій, за умови встановлення всіх відпрацьованих касет в абсорбційні шестигранні труби (комірки) з нержавіючої сталі з 1,14-1,25% вмістом бору, які є основою стелажа зберігання палива. Термін завершення заміни стелажів на блоці № 2 планується до кінця 2015 року, на блоці № 1 - в 2016 році.

З метою врахування рекомендацій ENSREG за результатами «стрес-тестів» та опрацювання питання поводження з великими обсягами післяаварійних РАВ в рамках Національного плану дій за результатами «стрес-тестів» заплановано проведення до кінця 2016 року аналізу можливих обсягів радіоактивної води,  продуктивності наявної системи упарювання та кількості бочок для герметизації кубового залишку і місць для зберігання (при необхідності створення додаткового резерву), оцінки достатності засобів контролю активності води та заходів для запобігання забруднення ґрунтових вод та ін. За результатами аналізу будуть розроблені рекомендації, а при необхідності  концептуальні технічні рішення щодо поводження з великими обсягами радіоактивної води.

К.4. Заходи з метою відкритості та прозорості дій щодо виконання зобов’язань за Об’єднаною конвенцією.

Усі НДУ, а також звіти за результатами місій IRRS-2008 та IRRS-2010 (folloow up) є відкритими та оприлюднюються на офіційному веб-сайті Держатомрегулювання України www.snrc.gov.ua

# CONCLUSIONS

З часу набуття чинності Об’єднаною конвенцією 18 червня 2001 року Україна є активним учасником процесів і заходів, що відбуваються в рамках конвенції з метою досягнення її цілей. Перша, Друга, Третя та Четверта Національні Доповіді України були представлені Сторонам Об’єднаної конвенції на нарадах з розгляду. Коментарі та рекомендації нарад слугують базисом для формування та реалізації національних планів розвитку атомної енергетики та вдосконалення системи поводження з ВЯП та РАВ Доповідь надає Сторонам Об’єднаної конвенції та громадськості України об’єктивну інформацію про безпеку поводження з ВЯП та РАВ про заходи із забезпечення захисту персоналу, населення, навколишнього природного середовища від шкідливого впливу іонізуючого випромінювання. У Доповіді наведений опис прогресу за період, що минув після Четвертої наради Сторін; визначені перспективи подальшого розвитку та проблеми, що потребують вирішення.

Доповідь демонструє, що Україна повністю виконує свої зобов’язання відповідно до вимог Об’єднаної конвенції. Це підтверджується детальним описом вироблених у рамках «Стратегії поводження з радіоактивними відходами в Україні» та впроваджених у рамках державних та галузевих програм заходів забезпечення безпеки поводження з відпрацьованим ядерним паливом та радіоактивними відходами. Стратегія, програми та регулюючі вимоги побудовані у відповідності до принципів безпеки, гармонізовані із директивами ЄС та рекомендаціями МАГАТЕ, в них врахована краща міжнародна  практика.

В Україні сформовані та ефективно діють законодавча та регулююча система щодо безпеки поводження з ВЯП та РАВ, а також система державного управління у сферах використання ядерної енергії та поводження з РАВ. Посилення ролі та незалежності Держатомрегулювання України, як уповноваженого органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки відбувається на основі законодавчо-визначеного статусу, забезпечення компетентності та необхідних ресурсів, дотримання процедур якості регулюючої діяльності, міжнародного технічного співробітництва.

Україна у сфері поводження з ВЯП та РАВ є активним учасником міжнародного  співробітництва в рамках  проектів ЄК, МАГАТЕ, ЄРББ, G-7, а також двостороннього співробітництва.

# Розділ L. ДОДАТКИ

Додаток 1. Перелік об’єктів для поводження з відпрацьованим паливом
на 01.07.2014

| Назва установки | Місце знаходження | Основне призначення | Стан |
| --- | --- | --- | --- |
| Басейн витримки блоку 1 Запорізької АЕС | ВП «ЗАЕС», 71500, м. Енергодар, Запорізької обл. | Тимчасове зберігання для зниження тепловиділення | В експлуатації |
| Басейн витримки блоку 2 Запорізької АЕС | „ | „ | В експлуатації |
| Басейн витримки блоку 3 Запорізької АЕС | „ | „ | В експлуатації |
| Басейн витримки блоку 4 Запорізької АЕС | „ | „ | В експлуатації |
| Басейн витримки блоку 5 Запорізької АЕС | „ | „ | В експлуатації |
| Басейн витримки блоку 6 Запорізької АЕС | „ | „ | В експлуатації |
| ССВЯП, черга 1 Запорізької АЕС | „ | Проміжне зберігання ВЯП | В експлуатації з 2001 року |
| ССВЯП, черга 2 Запорізької АЕС | „ | Проміжне зберігання ВЯП | В експлуатації з 2012 року |
| Басейн витримки блоку 1 Хмельницької АЕС | ВП «ХАЕС», 30100, м. Нетішин, Хмельницької обл. | Тимчасове зберігання для зниження тепловиділення | В експлуатації |
| Басейн витримки блоку 2 Хмельницької АЕС | „ | „ | В експлуатації |
| Басейн витримки блоку 1 Рівненської АЕС | ВП «РАЕС», 34400, м. Кузнецовськ, Рівненської обл. | Тимчасове зберігання для зниження тепловиділення | В експлуатації |
| Басейн витримки блоку 2 Рівненської АЕС | „ | „ | В експлуатації |
| Басейн витримки блоку 3 Рівненської АЕС | „ | „ | В експлуатації |
| Басейн витримки блоку 4 Рівненської АЕС | „ | „ | В експлуатації |
| Басейн витримки блоку 1 Южно-Української АЕС | ВП “ЮУАЕС”, 55000, м. Южноукраїнськ, Миколаївської обл. | Тимчасове зберігання для зниження тепловиділення | В експлуатації |
| Басейн витримки блоку 2 Южно-Української АЕС | „ | „ | В експлуатації |
| Басейн витримки блоку 3 Южно-Української АЕС | „ | „ | В експлуатації |
| Басейни витримки блоку 1 Чорнобильської АЕС | ДСП ЧАЕС, 07100, м. Славутич, Київської обл. | Тимчасове зберігання для зниження тепловиділення | На етапі припинення експлуатації |
| Басейни витримки блоку 2 Чорнобильської АЕС | „ | „ | На етапі припинення експлуатації |
| СВЯП-1 Чорнобильської АЕС | „ | Проміжне зберігання ВЯП | В експлуатації |
| СВЯП-2 Чорнобильської АЕС | „ | Довготривале зберігання ВЯП (до 100 років) | Будівництво поновлено |
| Сховище ВЯП дослідницького реактора ВВР-М, БВ-1 | ІЯД НАН України, 03680, м. Київ, пр. Науки,47 | Тимчасове зберігання для зниження тепловиділення | В експлуатації |
| Сховище ВЯП дослідницького реактора ВВР-М, БВ-2 | „ | „ | В експлуатації |
| Сховище ВЯП дослідницького реактора ДР-100 | СНУЯЕтаП, 99033, м. Севастополь, селище Голландія, вул. Курчатова,7 | Тимчасове зберігання для зниження тепловиділення | В експлуатації |
| Централізоване сховище ВЯП |  | Проміжне зберігання ВЯП | Вибір майданчика |

## Додаток 2. Інвентарний список відпрацьованого палива на 01.07.2014

| Назва матеріалу | Місцезнаходження | Кількість ВТВЗ | Маса важкого металу, т |
| --- | --- | --- | --- |
| ВТВЗ реактора ВВЕР-1000 | Блок 1 ХАЕС | 437 | 174,65 |
| ВТВЗ реактора ВВЕР-1000 | Блок 2 ХАЕС | 419 | 171,90 |
| ВТВЗ реактора ВВЕР-440 | Блок 1, 2 РАЕС | 1135 | 128.39 |
| ВТВЗ реактора ВВЕР-1000 | Блок 3 РАЕС | 507 | 201,25 |
| ВТВЗ реактора ВВЕР-1000 | Блок 4 РАЕС | 456 | 183,03 |
| ВТВЗ реактора ВВЕР-1000 | Блок 1 ЮУАЕС | 312 | 124,53 |
| ВТВЗ реактора ВВЕР-1000 | Блок 2 ЮУАЕС | 264 | 110,95 |
| ВТВЗ реактора ВВЕР-1000 | Блок 3 ЮУАЕС | 429 | 167,98 |
| ВТВЗ реактора ВВЕР-1000 | Блок 1 ЗАЕС | 313 | 126,52 |
| ВТВЗ реактора ВВЕР-1000 | Блок 2 ЗАЕС | 274 | 111,92 |
| ВТВЗ реактора ВВЕР-1000 | Блок 3 ЗАЕС | 326 | 133,25 |
| ВТВЗ реактора ВВЕР-1000 | Блок 4 ЗАЕС | 321 | 130,90 |
| ВТВЗ реактора ВВЕР-1000 | Блок 5 ЗАЕС | 308 | 125,75 |
| ВТВЗ реактора ВВЕР-1000 | Блок 6 ЗАЕС | 310 | 124,99 |
| ВТВЗ реактора ВВЕР-1000 | ССВЯП ЗАЕС | 2946 | 1143,12 |
| ВТВЗ реактора РВПК-1000 | Блок 1 ЧАЕС | 32 | 3,546 |
| ВТВЗ реактора РВПК-1000 | Блок 2 ЧАЕС | 20,5 | 2,310 |
| ВТВЗ реактора РВПК-1000 | СВЯП-1 ЧАЕС | 21231,5 | 2390,255 |
| ВТВЗ дослідницького реактора ВВР-М | ІЯД НАН України | 0 | 0 |
| ВТВЗ дослідницького реактора ДР-100 | СНУЯЕтаП | 0 * | 0 |

* – Завантаженого при введенні ДР-100 в експлуатацію ядерного палива достатньо для експлуатації цього реактора до вичерпання ресурсу.

## Додаток 3. Перелік обєктів, призначених для поводження з РАВ

## станом на 01.07.2014

3.1. Перелік об’єктів, призначених для поводження з РАВ на діючих АЕС

| Назва установки | Місце знаходження | Основне призначення | Проектна Потужність | Рік введення в експлуатацію |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| УГУ-1-500 | ВП ЗАЕС | Глибоке випарювання кубового залишку | 500 дм3/годину | 1987 |
| УГУ-1-500 | ВП ЗАЕС | Глибоке випарювання кубового залишку | 500 дм3/годину | 2000 |
| УГУ-1-500 | ВП ХАЕС | Глибоке випарювання кубового залишку | 500 дм3/годину | 1990 |
| УГУ-1-500 | ВП РАЕС | Глибоке випарювання кубового залишку | 500 дм3/годину | 2004 |
| УГУ-1-500 | ВП РАЕС | Глибоке випарювання кубового залишку | 500 дм3/годину | 2007 |
| Установка спалювання | ВП ХАЕС | Спалювання радіоактивного мастила | 5 дм3/год | 1994 |
| Установка центрифугування | ВП ХАЕС | Очистка трапних вод | 1-10 м3/годину | 2011 |
| Установка бітумування* | ВП РАЕС | Бітумування рідких РАВ | 150 дм3/годину | 1995 |
| Установка центрифугування | ВП РАЕС | Очищення трапних вод | 1,5-7 м3/годину | 2004 |
| Установка спалювання | ВП ЗАЕС | Спалювання низько-активних РАВ | 40 кг/год - ТРВ 12 кг/год – РРВ | 1992 |
| Установка пресування ВНР-500 | ВП ЗАЕС | Зменшення обсягів низькоактивних ТРВ | Р = 500 кН коеф. зменшення об'єму = 4 | 1991 |
| Установка пресування С-26 | ВП ЮУАЕС | Зменшення обсягів низькоактивних РАВ | P = 2000 кН коеф. зменшення об'єму = 4 | 1997 |
| Проміжний вузол зберігання РРВ спецкорпусу 1 | ВП ЗАЕС | приймання та зберігання рідких РАВ | 3800 м3 | 1984 |
| Проміжний вузол зберігання РРВ спецкорпусу 2 | ВП ЗАЕС | приймання та зберігання рідких РАВ | 1000 м3 | 1987 |
| Сховище твердих РАВ спецкорпусу 1 | ВП ЗАЕС | приймання та зберігання твердих РАВ | 5910 м3 | 1984 |
| Сховище твердих РАВ спецкорпусу 2 | ВП ЗАЕС | приймання та зберігання твердих РАВ | 1906,7м3 | 1989 |
| Сховище твердих РАВ будівлі переробки (блок зберігання) | ВП ЗАЕС | приймання та зберігання твердих РАВ | 11174 м3 | 1986 |
| Сховище рідких РАВ спецкорпусу 1 | ВП РАЕС | приймання та зберігання рідких РАВ | 4590 м3 | 1981 |
| Сховище рідких РАВ спецкорпусу 2 | ВП РАЕС | приймання та зберігання рідких РАВ | 3800 м3 | 1986 |
| Сховище у складі реакторного відділення енергоблоків №1,2, | ВП РАЕС | зберігання високоактивних твердих відходів | 84,2 м3 | 1981 |
| Сховище твердих РАВ спецкорпусу 1 | ВП РАЕС | приймання та зберігання твердих РАВ | 4180 м3 | 1981 |
| Сховище твердих РАВ спецкорпусу 2 | ВП РАЕС | приймання та зберігання твердих РАВ | 6042 м3 | 1986 |
| Сховище твердих РАВ в блоці зберігання будівлі переробки РАВ | ВП РАЕС | приймання та зберігання твердих РАВ | 7756 м3 | 2001 |
| Сховище рідких РАВ (СРВ-1) | ВП ХАЕС | приймання та зберігання рідких РАВ | 800 м3 | 1987 |
| Сховище рідких РАВ (СРВ-2) | ВП ХАЕС | приймання та зберігання рідких РАВ | 2250 м3 | 1987 |
| Майданчик "ББ-куб" | ВП ХАЕС | зберігання рідких РАВ (контейнери з сольовим плавом) | 240 м3 | 1997 |
| Блок зберігання сховища твердих РАВ | ВП ХАЕС | зберігання рідких РАВ (контейнерів з сольовим плавом) | 7183 м3 | 2002 |
| Сховище твердих РАВ спецкорпусу | ВП ХАЕС | приймання та зберігання твердих РАВ | 6368,1 м3 | 1987 |
| Сховище рідких РАВ № 1 | ВП ЮУАЕС | приймання та зберігання рідких РАВ | 2121 м3 | 1982 |
| Сховище рідких РАВ № 2 | ВП ЮУАЕС | приймання та зберігання рідких РАВ | 1969 м3 | 1987 |
| Сховище рідких РАВ № 3 | ВП ЮУАЕС | приймання та зберігання рідких РАВ | 760 м3 | 1989 |
| Сховище слабоактивних відходів | ВП ЮУАЕС | приймання та зберігання твердих РАВ | 12000 м3 | 1982 |
| Сховище твердих РАВ № 1 | ВП ЮУАЕС | приймання та зберігання твердих РАВ | 1250 м3 | 1982 |
| Сховище твердих РАВ № 2 | ВП ЮУАЕС | приймання та зберігання твердих РАВ | 3053 м3 | 1989 |
| Сховище твердих РАВ № 3 | ВП ЮУАЕС | приймання та зберігання твердих РАВ | 10811 м3 | 2002 |

* - законсервована у 2002 році

3.2. Перелік об’єктів, призначених для поводження з РАВ ДСП ЧАЕС

| Назва об’єкта | Місце знаходження | Основне призначення | Рік введення в експлуатацію |
| --- | --- | --- | --- |
| Сховище твердих РАВ (СТВ) | Проммайданчик ДСП ЧАЕС | Тимчасове зберігання ТРВ на етапі експлуатації енергоблоків та на етапі зняття з експлуатації | 1978 Приймання ТРВ припинено 09.05.2003 |
| Сховище рідких РАВ (СРВ) | Проммайданчик ДСП ЧАЕС | Тимчасове зберігання РРВ на етапі експлуатації енергоблоків та на етапі зняття їх з експлуатації | 1977 |
| Сховище рідких і твердих РАВ (СРТВ) | Проммайданчик ДСП ЧАЕС | Тимчасове зберігання РРВ на етапі експлуатації енергоблоків та на етапі зняття їх з експлуатації | 1981 Відсіки для зберігання ТРВ не експлуатувались. В рамках проекту ПКПТРВ виконана реконструкція відсіків для ТРВ та створено тимчасове сховище ВАВ та НСА-ДІВ |
| Тимчасове сховище високоактивних та низько- та середньоактивних довгоіснуючих РАВ | Проммайданчик ДСП ЧАЕС | Тимчасове зберігання упаковок з ВАВ та НСА-ДІВ | 2010 Облаштоване на верхніх відмітках СРТВ в рамках проекту ПКПТРВ |
| Тимчасове сховище твердих високоактивних РАВ | Проммайданчик ДСП ЧАЕС | Тимчасове зберігання твердих ВАВ | 2004 |
| Склад тимчасового зберігання відпрацьованого радіоактивного масла | Проммайданчик ДСП ЧАЕС | Тимчасове зберігання відпрацьованого радіоактивного масла | 1999 |
| Завод з переробки рідких РАВ | Проммайданчик ДСП ЧАЕС | Поводження з РРВ, накопиченими за період експлуатації Чорнобильської АЕС і РАВ, що будуть утворюватись під час зняття з експлуатації та реалізації ПЗЗ | Введення в експлуатацію з 2013 |
| Установка вилучення ТРВ; Завод з переробки ТРВ, у складі ПКПТРВ | Проммайданчик ДСП ЧАЕС | Поводження з ТРВ, що накопичені за період експлуатації ЧАЕС; РАВ, що будуть утворюватися під час зняття з експлуатації ЧАЕС та реалізації ПЗЗ | Введення в експлуатацію 2012 |

  - Перелік обєктів, призначених для поводження з РАВ

на території зони відчуження

| Назва об’єкта | Назва підприємства/ місце знаходження | Основне призначення | Проектна потужність (для сховищ РАВ) | Рік введення в експлуатацію | Стан |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СОПСТРВ | ДСП "ЦППРВ"/ Комплекс «Вектор» | захоронення упаковок ТРВ | 50 210 м3 | 2009 | експлуатація |
| ПЗРВ "Буряківка" | ДСП "ЦППРВ"/ зона вічуження | захоронення ТРВ | 690000 м3 | 1987 | експлуатація |
| ПЗРВ "Підлісний" | ДСП "ЦППРВ"/ зона вічуження | Зберігання аварійних РАВ | * | 1986 | Стабілізований, моніторинг, обслуговування |
| ПЗРВ "ІІІ-я черга ЧАЕС" | ДСП "ЦППРВ"/ зона вічуження | Зберігання аварійних РАВ | * | 1986 | Стабілізація, моніторинг, обслуговування |
| ПТЛРВ | ДСП "ЦППРВ"/ зона вічуження | Зберігання аварійних РАВ | * | 1986-1987 | Обстеження, моніторинг, обслуговування |
| Установка з дезактивації | ДСП "ЦППРВ"/ зона відчуження ПУСО Лелів | дезактивація РАВ, транспортних засобів |  | 1987 | експлуатація |
| Станція дезактивації засобів індивідуального захисту та спецодягу | ДСП "ЦППРВ"/ зона відчуження м. Прип’ять | дезактивація ЗІЗ та спецодягу |  | 1986 | експлуатація |
| Установка №1 з дезактивації | ДСП "Чорнобиль-ський спец- комбінат"/ зона вічуження | дезактивація РАВ |  | 1987 | Законсервована з 2012 |
| Установка №2 з дезактивації («Діброва») | ДСП "Чорнобиль-ський спец- комбінат"/ зона вічуження | дезактивація РАВ |  | 1987 | Законсервована з 2007 |
| Перша черга комплексу «Вектор» ТРВ-1, ТРВ-2 | ДСП "УКБЗВ"/ Комплекс «Вектор» | захоронення ТРВ | 19 200 м3 | 2015 р. | будівництво |
| ЦСВДІВ | ДСП "УКБЗВ"/ Комплекс «Вектор» | Переробка, зберігання ВДІВ | 500 000 шт. | 2015 р. | будівництво |

* проектна документація відсутня.

  - Перелік обєктів, призначених для поводження з РАВ ДМСК

ДК “УкрДО”Радон”

| Назва підприємства/ місце знаходження | Основна діяльність | Проектна потужність сховищ | Рік введення в експлуатацію | Назва сховища/ об’єкта | Стан |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дніпропетровський ДМСК 23 км шосе “Дніпропетровськ – Запоріжжя” | Перевезення, переробка та зберігання РАВ | ТРВ – 450,0 м3 | 1961 | ТРВ № 1 | Законсервоване |
|  |  |  | 1982 | ТРВ № 2 | експлуатуються, приймання РАВ не проводиться |
|  |  |  | 1963 | БРВ № 5 |  |
|  |  | ТРВ – 700 м3 | 2007 | Ангар-накриття над ТРВ № 2 | експлуатується (контейнерне зберігання) |
|  |  | Сховище ВДІВ – 50 кг-екв. Ra | 1979 | ВДІВ № 3 | експлуатується, приймання РАВ не проводиться |
|  |  | РРВ – 200,0 м3; | 1965 | РРВ № 4 | експлуатується, приймання РАВ не проводиться |
| Київський ДМСК м. Київ, вул. Комунальна, 1 | Перевезення, переробка та зберігання РАВ | ТРВ – 1800,0 м3 | 1985 | ТРВ № 5-6 | Законсервовані; |
|  |  |  | 1975 | ТРВ № 7 |  |
|  |  |  | 1971 | ТРВ № 8 |  |
|  |  |  | 1967 | ТРВ № 9-10 |  |
|  |  | ангар з контейнерами – 328,0 м3 | 1995 | Сховище-ангар № 2 | Експлуатується (контейнерне зберігання) |
|  |  | Контейнер – 10,5 м3 | 1995 | Сховище-контейнер № 18 | приймання РАВ не проводиться |
|  |  | ВДІВ – 120 кг-екв. Ra | 1992 | ВДІВ № 1-5 | приймання не проводиться; |
|  |  |  | 1978 | ВДІВ № 6 | законсервоване |
|  |  | РРВ – 600,0 м3 | 1985 | РРВ № 12-13 | приймання РАВ не проводиться, |
|  |  |  | 1968 | РРВ № 14 | експлуатується |
|  | Моніторинг ПЗВД у Київській, Житомирській і Чернігівській областях | ТРВ - 36090,0 м3* | 1987-1995 (ліквідація наслідків аварії на ЧАЕС) |  | не експлуатуються (моніторинг та обслуговування) |
| Львівський ДМСК Яворівський р-н, Львівська обл. | Перевезення, переробка та зберігання РАВ | ТРВ – 1140,0 м3 | 1989 | ТРВ № 1 ТРВ № 2,5-8 під ангаром-накриттям | законсервоване; експлуатуються (контейнерне зберігання); приймання РАВ не проводиться |
|  |  |  | 1989 | БРВ № 3, 4 Біологічні РАВ |  |
|  |  | РРВ – 200,0 м3 | 1962 | РРВ | не експлуатується, порожнє |
|  |  | ВДІВ – 80 кг-екв. Ra | 1979 1989 | ВДІВ б/н ВДІВ № 1 | не експлуатуються, заповнені |
|  |  |  | 1989 | ВДІВ № 2 | приймання не проводиться |
| Одеський ДМСК 75 км шосе “Одеса – Київ” | Перевезення, переробка та зберігання РАВ | ТРВ – 583,0 м3 | 1962 | ТРВ № 1-6 ТРВ № 7-11 під ангаром накриттям | Законсервовані; експлуатуються |
|  |  | РРВ – 400,0 м | 1963 | РРВ № 1 РРВ № 2 | експлуатується, приймання РАВ не проводиться; не експлуатується, порожнє |
|  |  | ВДІВ – 50 кг-екв. Ra | 1968 | ВДІВ № 13, | приймання не проводиться |
|  |  | ТРВ (контейнер) - 74 м3 | 2001 | Контейнери № 14 14а (18) 14б (21), 17, 22 під ангаром накриттям | експлуатуються |
|  |  | ВДІВ «РІТЕГ» | 2003 | ВДІВ «Рітег» № 15, | приймання не проводиться |
| Харківський ДМСК Дергачівський р-н Харківської обл. | Перевезення, переробка та зберігання РАВ | ТРВ - 2384,6 м3 | 1962 1991 | ТРВ № 1-13 під ангаром накриттям ТРВ № 18-20 | Експлуатуються (контейнерне зберігання); законсервовані |
|  |  | РРВ – 1000,0 м3; | 1962 | РРВ № 21 РРВ № 22-25 | експлуатується; резерв |
|  |  | відпрацьовані ЗДІВ – 60 кг-екв. Ra | 1962,1991 1991 | ВДІВ № 15, 16 ВДІВ № 17 | приймання РАВ не проводиться; |
|  |  | Склад НКТ - 750 т | 1996 | НКТ № 30 | Експлуатується (вилучення НКТ) приймання не проводиться |
|  |  | КВХ «Пакет» | 2011 | ТРВ №14 | Експлуатується, |
|  |  | Експертиментальна дезактивація НКТ | 2013 | Експертиментальна дільниця з дезактивації НКТ | Експериментальні роботи |

Примітка: * проектна потужність надана для сховищ Чернігівської області, для інших сховищ дані відсутні;

** проектна документація відсутня.

експериментальних робіт з відпрацювання технології дезактивації насосно-компресорних труб, забруднених радіонуклідами природного походження.

## Додаток 4. Інвентарні списоки радіоактивних відходів станом на 01.07.2014

4.1. Відомості щодо радіоактивних відходів, які зберігаються у сховищах на майданчиках діючих АЕС

| Назва матеріалу | Місце Знаходження | Об'єм, м3 | Активність, Бк | Основні радіонукліди |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Фільтрувальні матеріали | ВП ХАЕС | 169,8 | 6,28Е+111 | 134Cs-8%, 137Cs-91%, 60Co-1%1 |
| Кубовий залишок | ВП ХАЕС | 350,4 | 4,56Е+122 | 134Cs-28%, 137Cs-71%, 60Co-1%2 |
| Зневоднений шлам | ВП ХАЕС | 21,4 | 5,1Е+10 | 134Cs-20%, 137Cs-61%, 60Co-19% |
| Сольовий плав | ВП ХАЕС | 1012,4 | 3,54Е+13 | 134Cs-7%, 137Cs-92%, 60Co-1% |
| Низькоактивні ТРВ | ВП ХАЕС | 4950,8 | -3 | 134Cs, 137Cs, 60Co, 58Co, 54Mn, 110mAg |
| Середньоактивні ТРВ | ВП ХАЕС | 120,8 | -3 | 134Cs, 137Cs, 60Co |
| Високоактивні ТРВ | ВП ХАЕС | 9,82 | -3 | -3 |
| Фільтрувальні матеріали | ВП ЗАЕС | 350 | 1,33E+131 | 134Cs-10,1%, 137Cs-59,9%, 60Co-24,5%, 58Со-0,5%, 54Mn-2,6%, 124Sb-0,1%, 122Sb-1,5%, 110mAg-0,6%1 |
| Кубовий залишок | ВП ЗАЕС | 2927 | 7,48Е+122 | 134Cs-10,4%, 137Cs-41,6%, 60Co-40,0%, 58Со-0,8%, 54Mn-2,5%, 124Sb-2,9%, 122Sb-1,4%, 110mAg-0,4%2 |
| Сольовий плав | ВП ЗАЕС | 4444,4 | 6,40E+13 | 134Cs-22%,137Cs-71%, 60Co-7% |
| Низькоактивні ТРВ | ВП ЗАЕС | 7923,6 | 1,03E+124 | 134Cs, 137Cs, 60Co,54Mn |
| Середньоактивні ТРВ | ВП ЗАЕС | 753,5 | 6,93E+114 | 134Cs, 137Cs, 60Co,54Mn |
| Високоактивні ТРВ | ВП ЗАЕС | 96,42 | -3 | -3 |
| Фільтрувальні матеріали | ВП ЮУАЕС | 409 | 5,07Е+101 | 134Cs-28%, 137Cs-69%, 60 Co-2%, 54Mn-1%1 |
| Кубовий залишок | ВП ЮУАЕС | 2902 | 8,80E+132 | 134Cs-11%, 137Cs-80%, 60 Co-7%, 58Со-1,0% 54Mn-1%2 |
| Низькоактивні ТРВ | ВП ЮУАЕС | 16613,9 | -3 | 58Co,134Cs, 137Cs, 60Co,54Mn |
| Середньоактивні ТРВ | ВП ЮУАЕС | 595 | -3 | 34Cs, 137Cs, 60Co,54Mn |
| Високоактивні ТРВ | ВП ЮУАЕС | 15,1 | -3 | -3 |
| Фільтрувальні матеріали | ВП РАЕС | 562,45 | 4,53Е+121 | 134Cs-13%, 137Cs-86%, 60Co-1%1 |
| Кубовий залишок | ВП РАЕС | 3259 | 2,98Е+132 | 134Cs-14%, 137Cs-84%, 60 Co-2%2 |
| Сольовий плав | ВП РАЕС | 2166,6 | 1,81Е+14 | 134Cs, 137Cs, 60 Co |
| Зневоднений шлам | ВП РАЕС | 11,0 | 1,45Е+11 | 134Cs, 137Cs, 60 Co |
| Бітумний компаунд | ВП РАЕС | 147,8 | 1,46Е+13 | 134Cs, 137Cs, 60 Co |
| Низькоактивні ТРВ | ВП РАЕС | 6935 | -3 | 134Cs, 137Cs, 60Co, 58Co,54Mn |
| Середньоактивні ТРВ | ВП РАЕС | 340,4 | -3 | 58Co, 137Cs, 60Co,54Mn |
| Високоактивні ТРВ | ВП РАЕС | 75,32 | -3 | -3 |

1   -  усереднені сумарна активність та радіонуклідний склад поверхневих проб з ємностей відпрацьованих фільтрувальних матеріалів.

2   - усереднені сумарна активність та радіонуклідний склад кубового залишку.

3   - питома активність та радіонуклідний склад ТРВ, що накопичені у сховищах з початку експлуатації енергоблоків, будуть визначені при вилученні ТРВ зі сховищ, після чого буде оцінена сумарна активність ТРВ.

4    -   орієнтовні дані, визначені розрахунковим методом.

4.2. Відомості щодо радіоактивних відходів,

які зберігаються у сховищах на майданчику ДСП ЧАЕС

| Назва матеріалу РАВ | Місце знаходження | Об'єм, м3 | Маса, т | Активність, Бк | Основні радіонукліди |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Низькоактивні ТРВ | СТВ | 1069,00 | - | 1,1Е+11 | Суміш нуклідів*: Cs, Sr, Co, Pu, Am |
| Середньоактивні ТРВ | СТВ | 926,50 | - | 4,11Е+12 | -//- |
| Високоактивні ТРВ | СТВ | 506,93 | - | 1,2816Е+14 | -//- |
| Високоактивні ТРВ | Тимчасове сховище твердих ВАВ | 3,973 | - | 8,62Е+12 | 137Cs, 134Cs, 60Cо, 94Nb, 154Eu, 152Eu, 241Am, 90Sr, 241Pu, 63Ni, 238Pu, 239Pu, 240Pu, 3H, 14C |
| Кубовий залишок | СРВ | 9672,50 | - | 2,75Е+14 | 137Cs, 134Cs, 60Cо, 90Sr |
| Іонообмінні смоли | СРВ | 2827,06 | - | 1,68Е+12 | 137Cs, 60Cо, 90Sr, 238Pu, 239Pu, 240Pu, 243Am |
| Пульпа | СРВ | 1622,98 | - | 2,91Е+12 | 137Cs, 134Cs, 60Cо, 90Sr, 238Pu, 239Pu, 240Pu, 241Am |
| Кубовий залишок | СРТВ | 3892,00 | - | 1,08Е+14 | 137Cs, 134Cs, 60Cо, 90Sr |
| Іонообмінні смоли | СРТВ | 1255,30 | - | 5,60Е+11 | 137Cs, 134Cs, 60Cо, 90Sr, 238Pu, 239Pu, 240Pu, 241Am |
| Пульпа | СРТВ | 662,80 | - | 9,5Е+11 | 137Cs, 134Cs, 60Cо, 90Sr, 241Am |
| Відпрацьоване радіоактивне масло | Склад тимчасового зберігання | 104,80 | - | 2,71Е+07 | 137Cs |

* - нуклідний склад РАВ під час завантаження сховища не визначався через відсутність відповідної інструментальної та методичної бази.

4.3. Відомості щодо радіоактивних відходів, які зберігаються

у сховищах на майданчиках дослідницьких реакторів

| ІЯД НАНУ |
| --- |
| Назва матеріалу | Місце Знаходження | Об’єм, м3 | Маса, т | Питома активність, Бк/л (Бк/кг) | Основні радіонукліди |
| Середньоактивні ТРВ | Сховища № 8, № 9, № 10, № 11, № 12 | - * | 7,053 | 1,51х107 | 137Cs, 60Co |
| Низькоактивні РРВ | Резервуари спецканалвізації № 1 | 280,3 | - * | 1,62х104 | 137Cs, 141Ce, 60Co |
|  | Резервуари спецканалвізації № 2 | 204,1 | - * | 7,30х104 | 137Cs, 60Co |
|  | Резервуари спецканалвізації № 3 | 7,3 | - * | 1,41х102 | 137Cs, 60Co |
| СНУЯЕтаП |
| Назва матеріалу | Місце Знаходження | Об’єм, м3 | Маса, т | Активність, Бк | Основні радіонукліди |
| Середньоактивні ТРВ | Сховище № 8 | - | - | - | - |
| Низькоактивні ТРВ | Сховище № 8 | - | - | - | - |
| Низькоактивні РРВ | Сховище № 3 | 2,1 | - * | 4,0Е+5 | 137Cs, 90Sr+, 90Y |

* - активність та  радіонуклідний склад не визначається через відсутність відповідних  методик і/або обладнання.

Примiтка: Усi ТРВ ДР-100 СНУЯЕтаП вивезенi 27.04.11. для зберігання на Одеський ДМСК.

4.4. Відомості щодо радіоактивних відходів, які захоронені

у сховищах ДСП “ЦППРВ”

| Агрегат-ний стан РАВ | Категорія РАВ | Назва сховища | Маса , т | Об’єм, м3 | Активність, Бк | Основні нукліди |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тверді РАВ | Низько- та середньо-активні ТРВ | ПЗРВ Буряківка" | 1275011 | 636 000 | 2,51E+15 | Суміш нуклідів Cs, Sr, Eu, Pu, Am |
| Упаковки РАВ | Низько-активні ТРВ | СОПСТРВ | 0,4143 | 0,8 | 6,2215Е+10 | 90Sr. 137Cs, 135Cs 134Cs, 235U, 236U, 238U, 237Np. 241Pu , 241Am, 242Am |

4.5. Відомості щодо радіоактивних відходів чорнобильського походження,

які зберігаються у сховищах ДСП “ЦППРВ” (оціночні дані)

| Агрегат-ний стан РАВ | Категорія РАВ | Місце знаходження | Маса, т | Об’єм, м3 | Активність, Бк |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тверді РАВ | Високоактивні, довгоіснуючі | ПЗРВ "Підлісний" | * 7920 | * 3960 | 2,59E+15 |
|  | Низько- та середньоактивні | ПЗРВ "3-я Черга ЧАЕС" | 41900 | 26200 | 3,40E+14 |
|  |  | ПТЛРВ "Нова Будбаза" | 41570 | 27710 | 7,59E+09 |
|  |  | ПТЛРВ "Стара Будбаза" | 62550 | 40140 | 4,04E+10 |
|  |  | ПТЛРВ "Нафтобаза" | 180600 | 102300 | 3,47E+13 |
|  |  | ПТЛРВ "Піщане плато" | 91534 | 57288 | 5,97E+12 |
|  |  | ПТЛРВ "Станція Янів" | 15000 | 30000 | 3,70E+13 |
|  |  | ПТЛРВ "Рудий ліс" | 250000 | 500000 | 3,74E+14 |
|  |  | ПТЛРВ "Припять" | 11000 | 16000 | 2,59E+13 |
|  |  | ПТЛРВ "Копачі" | 90000 | 110000 | 3,33E+13 |
|  |  | ПТЛРВ "Чистогалівка" | 150000 | 160000 | 3,70E+12 |
| Всього: | 956154 | 1080638 | 3,45E+15 |

Примітка:

* -	Вказана кількість розміщених РАВ. Однак, за даними інвентаризації 1989 р., з урахуванням матеріалів, використаних для стабілізації РАВ у модулях ПЗРВ «Підлісний» (рідкий бетон, піщано-гравійна суміш), які мають наведену активність і теж є радіоактивними відходами, загальна кількість РАВ у модулях становить 22,0 тис. тонн та 11,0 тис. м3 відповідно.

4.6. Відомості щодо РАВ та відпрацьованих ДІВ,

які розміщені у сховищах ДМСК ДК “УкрДО “Радон”

4.6.1. Відомості щодо РАВ,  які зберігаються у сховищах ДМСК ДК “УкрДО “Радон”

| Назва матеріалу РАВ | Місце Знаходження | Об’єм*, м3 | Маса*, т | Активність**, Бк | Основні радіонукліди |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Низько- та середньо-активні ТРВ | Київський ДМСК | 2088 | 2801,4 | 4.84E+15 | Cs-137, Ra-226, C-14, H-3,Th-232 |
|  | Дніпропетровський ДМСК | 573 | 925,1 | 6,11E+11 | Cs-137, Pu-239, Ra-226, U-238+U-235 |
|  | Донецький ДСК | 2,9 | 1,7 | 2,10E+09 | Cs-137, Ra-226 |
|  | Одеський ДМСК | 523 | 332,5 | 5,10E+14 | Cs-137, Kr-85, Ra-226, U-238+U-235 |
|  | Львівський ДМСК | 695 | 738,3*** | 6,77E+12 | C-14, H-3, U-238+U-235 |
|  | Харківський ДМСК | 2097 | 2136 | 7,69E+12 | H-3, Cs-137, Tc-99, Ra-226 |
| Низько- та середньо- активні РРВ | Київський ДМСК | 484 | - | 1,17Е+13 | H-3, C-14 |
|  | Дніпропетровський ДМСК | 124 | - | 1,77E+10 | H-3 |
|  | Одеський ДМСК | 183 | - | 1,10Е+11 | C-14, H-3, Cs-137 |
|  | Харківський ДМСК | 2 | - | 8,58Е+06 | Cs-137 |
| насосно-компресорні труби, забруднені техногенно-підсиленими джерелами природного походження | Харківський ДМСК | 812 | 780,2 | 2,72E+08 | Ra-226 |

Примітка:

* -	маса та об’єм ТРВ наведено з урахуванням біологічного захисту відпрацьованих ДІВ;

** -	активність наведена з урахуванням радіоактивного розпаду радіонуклідів.

*** -	маса ТРВ наведена з урахуванням матеріалу, що використовувався для пошарового цементування сховищ

4.6.2. Відомості щодо відпрацьованих ДІВ,

які розміщені у сховищах ДМСК ДК “УкрДО “Радон”

| Назва матеріалу РАВ | Місце Знаходження | Кількість, од. | Активність**, Бк | Основні радіонукліди |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Відпрацьовані закриті ДІВ, які розміщені у сховищах колодязного типу | Київський ДМСК | 5805 | 1,82E+14 | Cs-137, Co-60, Pu-239 |
|  | Дніпропетровський ДМСК | 8131 | 1,18E+14 | Cs-137, Am-241, Co-60, |
|  | Одеський ДМСК | 10916 | 1,70 E+13 | Cs-137, Pu-239, Co-60 |
|  | Львівський ДМСК | 7083 | 7,28E+13 | Cs-137, Co-60, Sr90+Y90 |
|  | Харківський ДМСК | 15348 | 9,43E+13 | Cs-137, Co-60, Am-241 |
| Відпрацьовані закриті ДІВ у біозахисті | Київський ДМСК | 99221 | 1,18E+15 | H-3, Cs-137, Co-60, Pu-239, |
|  | Дніпропетровський ДМСК | 219982 | 8,79E+14 | Am-241, Cs-137, Co-60, Sr90+Y90 |
|  | Донецький ДСК | 1 | 6,11E+10 | Cs-137 |
|  | Одеський ДМСК | 44157 | 1,96E+14 | Cs-137, Sr90+Y90 |
|  | Львівський ДМСК | 104420 | 3,02E+14 | Cs-137, H-3, Am-241 |
|  | Харківський ДМСК | 103857 | 3,84E+14 | H-3, Cs-137, Co-60 |
| Відпрацьовані закриті ДІВ високої потужності (РІТЕГ) | Одеський ДМСК | 15 | 2,60E+16 | Sr90+Y90 |

## Додаток 5. Перелік ядерних установок ДСП ЧАЕС, які знаходяться

## на етапі зняття з експлуатації

| Номер енергоблока | Місцезнаходження | Тип реакторної установки | Дата зупинки |
| --- | --- | --- | --- |
| № 1 | майданчик ЧАЕС | РБМК-1000 (за модифікацією РБМ-К2) | 30.11.1996 |
| № 2 | майданчик ЧАЕС | РБМК-1000 (за модифікацією РБМ-К2) | 11.10.1991 |
| № 3 | майданчик ЧАЕС | РБМК-1000 (за модифікацією РБМ-К7) | 15.12.2000 |

## Додаток 6. Законодавчо-нормативні акти України у сфері ядерної та радіаційної безпеки, прийняті у звітний період

ЗАКОНИ УКРАЇНИ

- Закон України від 20.12.2011 № 4175-VI "Про внесення змін до Закону України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку" щодо доповнення переліку ядерних установок".

- Закон України від 23 жовтня 2013 року N 654-VII Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України, Урядом Російської Федерації та Урядом Угорщини про перевезення ядерних матеріалів між Російською Федерацією та Угорщиною через територію України.

- Закон України від 20 квітня 2011 року N 3255-VI  Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України, Урядом Російської Федерації та Урядом Словацької Республіки про перевезення ядерних матеріалів між Російською Федерацією і Словацькою Республікою через територію України.

УКАЗИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

- Указ Президента України від 12.05.2011 № 585/2011 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 8 квітня 2011 року "Про підвищення безпеки експлуатації атомних електростанцій України".

- Указ Президента України від 16.10.2012 № 600/2012 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 16 жовтня 2012 року "Про нову редакцію Проектної загрози ядерним установкам, ядерним матеріалам, радіоактивним відходам, іншим джерелам іонізуючого випромінювання в Україні".

ПОСТАНОВИ ТА РОЗПОРЯДЖЕННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

- Постанова КМУ від 01.06.2011 № 591 "Про затвердження переліку платних адміністративних послуг, які надаються Державною інспекцією ядерного регулювання та її територіальними органами, і розміру плати за їх надання та визнання такими, що втратили чинність, розмірів плати за здійснення дозвільних процедур у сфері використання ядерної енергії".

- Постанова КМУ від 20.07.2011 № 790 "Про затвердження зразка бланка ліцензії у сфері використання ядерної енергії та його опису".

- Постанова КМУ від 16.11.2011 № 1174 "Про затвердження критеріїв, за якими діяльність з використання джерел іонізуючого випромінювання звільняється від ліцензування".

- Постанова КМУ від 30.11.2011 № 1276 "Про внесення змін до переліку центральних органів виконавчої влади, інших державних органів, відповідальних за виконання зобов'язань, що випливають із членства України в міжнародних організаціях".

- Постанова КМУ від 07.12.2011 № 1270 "Про затвердження Комплексної (зведеної) програми підвищення рівня безпеки енергоблоків атомних електростанцій".

- Постанова КМУ від 21.12.2011 № 1337 "Про затвердження Порядку функціонування державної системи фізичного захисту".

- Постанова КМУ від 21.03.2012 № 263 "Про затвердження Положення про державну систему професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців з фізичного захисту, обліку та контролю ядерних матеріалів".

- Постанова КМУ від 24.10.2012 № 1099 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України" (Нова редакція Технічного регламенту щодо пакувальних комплектів для зберігання та захоронення радіоактивних відходів).

- Постанова КМУ від 15.05.2013 № 339  "Про реалізацію статті 85 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

- Постанова КМУ від 24.07.2013 № 598  "Про затвердження державного плану взаємодії центральних та місцевих органів виконавчої влади на випадок вчинення диверсій щодо ядерних установок, ядерних матеріалів, інших джерел іонізуючого випромінювання у процесі їх використання, зберігання або перевезення, а також щодо радіоактивних відходів у процесі поводження з ними".

- Постанова КМУ від 27.05.2013 № 393 "Про утворення Міжвідомчої комісії з питань створення ядерної установки "Джерело нейтронів, засноване на підкритичній збірці, що керується лінійним прискорювачем електронів".

- Постанова КМУ від 28.08.2013 № 639 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань справляння плати за здійснення дозвільних процедур у сфері використання ядерної енергії".

- Постанова КМУ від 13.11.2013 № 824 "Про затвердження Порядку здійснення державного нагляду за дотриманням вимог ядерної та радіаційної безпеки".

- Розпорядження КМУ від 03.08.2011 № 736-р  "Про затвердження плану заходів щодо забезпечення відкритості і доступності інформації, пов'язаної з використанням ядерної енергії, а також підвищення рівня культури ядерної безпеки в атомній енергетиці".

- Розпорядження КМУ від 04.09.2013, № 684-р "Про затвердження комплексного плану заходів щодо реалізації положень нової редакції Проектної загрози ядерним установкам, ядерним матеріалам, радіоактивним відходам, іншим джерелам іонізуючого випромінювання в Україні".

- Розпорядження КМУ від 26.09.2013 № 751-р "Про внесення змін до плану заходів стосовно імплементації рекомендацій та пропозицій місії МАГАТЕ "Комплексний огляд регулюючої діяльності" (IRRS)".

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ

- Наказ від 20.04.2011, № 39 "Про внесення змін до Положення про порядок розслідування та обліку порушень в роботі атомних електричних станцій".

- Наказ від 12.08.2011, № 121 "Про затвердження Порядку складення та подання запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Державна інспекція ядерного регулювання України".

- Наказ|Форма, від 16.08.2011, № 122 "Про затвердження форм документів з провадження справ про адміністративні правопорушення у сфері ядерної та радіаційної безпеки".

- Наказ від 20.09.2011, № 133 "Про внесення змін до Загальних положень безпеки атомних станцій".

- Наказ від 11.10.2011, № 142 "Про затвердження Положення про державні регіональні інспекції з ядерної та радіаційної безпеки Держатомрегулювання України".

- Наказ Міністерства охорони здоров'я від 07.11.2011, № 153/766 "Про затвердження Вимог щодо визначення розмірів і меж зони спостереження атомної електричної станції".

- Наказ від 08.11.2011, № 154 "Про затвердження Порядку здійснення невідкладних заходів йодної профілактики серед населення України у разі виникнення радіаційної аварії".

- Наказ від 05.12.2011, № 177 "Про затвердження Вимог до зон обмеження доступу, контролю та управління доступом у зони обмеження доступу".

- Наказ від 05.12.2011, № 176 "Про затвердження Вимог до комплексу інженерно-технічних засобів системи фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання".

- Наказ від 12.12.2011, № 183 "Про внесення змін до Порядку застосування гарантій нерозповсюдження ядерної зброї".

- Наказ від 19.12.2011, № 190 "Про затвердження Загальних вимог до системи управління діяльністю у сфері використання ядерної енергії".

- Наказ від 27.12.2011, № 193 "Про затвердження Порядку надання безоплатної первинної правової допомоги у Державній інспекції ядерного регулювання України".

- Наказ від 28.12.2011, № 195 "Про затвердження Умов та порядку видачі ліцензій на провадження діяльності посадових осіб експлуатуючої організації".

- Наказ від 16.01.2012, № 8 "Про затвердження Порядку видачі дозволів на використання земель і водойм, розташованих в санітарно-захисній зоні ядерної установки, об'єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами, уранового об'єкта".

- Наказ від 02.03.2012, № 51 "Про затвердження Вимог до системи управління діяльністю експлуатуючої організації (оператора)".

- Наказ від 12.03.2012, № 56 "Про затвердження Загальних положень безпеки ядерної підкритичної установки".

- Наказ від 09.04.2012, № 84 "Про затвердження Вимог до оцінки стану системи обліку та контролю ядерних матеріалів".

- Наказ від 06.08.2012, № 153 "Про затвердження Положення про перелік та вимоги щодо форми та змісту документів, що подаються для отримання ліцензії на провадження окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії".

- Наказ від 18.10.2012, № 188 "Про затвердження Порядку проведення навчання і перевірки знань з питань ядерної та радіаційної безпеки у персоналу експлуатуючої організації (оператора) та юридичних осіб, які залучаються експлуатуючими організаціями як підрядники".

- Наказ від 17.12.2012, № 238 "Про затвердження Переліку радіаційно небезпечних об'єктів в Україні, для яких розробляється об'єктова проектна загроза".

- Наказ від 28.12.2012, № 256 "Про затвердження Порядку розгляду справ про порушення вимог законодавства та застосування санкцій до суб'єктів діяльності у сфері використання ядерної енергії".

- Наказ від 14.06.2013, № 64-од "Про затвердження Порядку формування, ведення Єдиного реєстру виданих ліцензій на провадження діяльності у сфері використання ядерної енергії".

- Наказ від 25.07.2013, № 76 "Про затвердження Порядку формування та розвитку культури захищеності ядерних установок та об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, іншими джерелами іонізуючого випромінювання, та Інструкції з проведення оцінки стану культури захищеності ядерних установок, об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, іншими джерелами іонізуючого випромінювання».

- Наказ від 05.08.2013, № 83 "Про затвердження Правил з радіаційної безпеки прискорювачів електронів".

- Наказ від 09.08.2013, № 88 "Про затвердження Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Державної інспекції ядерного регулювання України".

- Наказ від 21.10.2013, № 117 "Про затвердження Змін до Правил ведення обліку та контролю ядерних матеріалів".

- Наказ від 28.11.2013, № 136 "Про затвердження Порядку звільнення майданчиків атомних електростанцій від регулюючого контролю після завершення робіт із зняття з експлуатації".

- Наказ від 03.12.2013, № 138 "Про затвердження Переліку джерел іонізуючого випромінювання, діяльність по використанню яких звільняється від ліцензування".

- Наказ від 30.12.2013, № 149 "Про затвердження Змін до Положення про перелік та вимоги щодо форми та змісту документів, що подаються для отримання ліцензії на провадження окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії".

## Додаток 7. Національні та міжнародні доповіді та звіти, що стосуються безпеки, за звітний період

1. Національна доповідь України про виконання зобов’язань України відповідно до Конвенції про ядерну безпеку (2014).

3. Національна доповідь України “25 років Чорнобильської катастрофи. Безпека майбутнього” (2011 рік)

4. Національна доповідь про стан техногенної та природної безпеки в Україні у 2011 році.

5. Національна доповідь про стан техногенної та природної безпеки в Україні у 2012 році.

6. Національна доповідь про стан техногенної та природної безпеки в Україні у 2013 році.

7. Доповідь про стан ядерної та радіаційної безпеки в Україні в 2011 році.

8. Доповідь про стан ядерної та радіаційної безпеки в Україні в 2012 році.

## Додаток 8. Радіаційний захист персоналу і населення

Малюнок L.8.1 – Динаміка середньорічних індивідуальних доз персоналу  АЕС

ДП НАЕК “Енергоатом” (мЗв/особу за рік)

Малюнок L.8.2 – Динаміка середньорічних індивідуальних доз персоналу

ДСП ЧАЕС (мЗв/особу за рік)

Малюнок L.8.3 – Динаміка середньорічних індивідуальних доз персоналу

ДСП «ЦППРВ» (мЗв/особу за рік)

Малюнок L.8.4 – Колективна доза персоналу Запорізької АЕС при виконанні всіх транспортно-технологічних операцій з контейнерами зберігання ВЯП

Малюнок L.8.5 Динаміка викидів інертних радіоактивних газів з АЕС України

Малюнок L.8.6 Динаміка викидів довгоіснуючих радіонуклідів з АЕС України

Малюнок L.8.7 Динаміка викидів радіоактивного йоду з АЕС України

Малюнок L.8.8 Динаміка викидів цезію-137 з АЕС України

Малюнок L.8.9 Динаміка скидів цезію-137 з АЕС України

Малюнок L.8.10 Динаміка скидів цезію-134 з АЕС України

Малюнок L.8.11 Динаміка скидів кобальту-60 з АЕС України

Малюнок L.8.12 Динаміка скидів марганцю-54 з АЕС України

Малюнок L.8.13 Динаміка викиду ЧАЕС в атмосферне повітря (кБк)

Малюнок L.8.14. Динаміка водного скиду радіоактивних речовин в ставок-охолоджувач ДСП ЧАЕС, ГБк

Контроль герметичності сховищ РАВ на майданчику ЧАЕС (контрольно-спостережні свердловини)

Контроль забруднення ґрунтових вод здійснюється за допомогою спостережних свердловин системи моніторингу сховищ РАВ на території проммайданчика ЧАЕС. Максимальні значення об'ємної активністі радіонуклідів визначені за результатами такого контролю приведені на малюнках L 8.13- L 8.18.

Малюнок L.8.15. Динаміка максимальної об'ємної активністі  Cs-137 в ґрунтових водах, за даними спостережних свердловин системи моніторингу СРТВ

Малюнок L.8.16 Динаміка максимальної об'ємної активністі  Cs-137 в ґрунтових водах, за даними спостережних свердловин системи моніторингу СРВ

Малюнок L.8.17 Динаміка максимальної об'ємної активністі  Cs-137 в ґрунтових водах, за даними спостережних свердловин системи моніторингу СТВ

Малюнок L.8.18 Динаміка максимальної об'ємної активністі  Sr-90 в ґрунтових водах, за даними спостережних свердловин системи моніторингу СРТВ

Малюнок L.8.19 Динаміка максимальної об'ємної активністі  Sr-90 в ґрунтових водах, за даними спостережних свердловин системи моніторингу СРВ

Малюнок L.8.20  Динаміка максимальної об'ємної активністі  Sr-90 в ґрунтових водах, за даними спостережних свердловин системи моніторингу СТВ

Додаток 9. Об’єкт “Укриття”

1. Загальна інформація.

Аварія, що відбулася на 4-му енергоблоці ЧАЕС 26 квітня 1986 року, за своїми масштабами і наслідками стала найбільшою та найважчою катастрофою в історії атомної енергетики. Вибухом була зруйнована активна зона реактора, знищені захисні бар'єри та системи безпеки. За характером протікання процесів руйнування 4-го блоку та за значимістю наслідків аварія відноситься до 7 рівня за міжнародною шкалою ядерних подій (INES).

З метою ізоляції зруйнованого реактора в дуже короткі терміни (з травня по листопад 1986 року) було здійснено консервацію четвертого блоку ЧАЕС та побудовано захисну споруду навколо нього.

Консервація зруйнованого четвертого блоку ЧАЕС була направлена на зменшення його впливу на навколишнє середовище та захист залишків зруйнованого реактора від зовнішніх впливів.

Генеральним розробником проекту об'єкта «Укриття» був інститут “ВНИПИЭТ” (м. Санкт-Петербург), проект доопрацьовувався та видозмінювався в ході будівництва.

Водночас з будівництвом об'єкта було виконано великий обсяг робіт по дезактивації території, що забезпечило зниження потужності експозиційної дози на майданчику ЧАЕС.

Об’єкт “Укриття” (ОУ) - це зруйнований запроектною аварією 4-й блок ЧАЕС, який втратив свої функціональні властивості енергоблоку і на якому виконані першочергові заходи для зменшення наслідків аварії та продовжуються роботи по забезпеченню контролю його стану, ядерної та радіаційної безпеки.

ОУ не є об'єктом, створеним згідно з правилами та нормами вибору майданчика, проектування, будівництва, введення в експлуатацію, експлуатації та зняття з експлуатації ядерних установок (або сховищ для зберігання радіоактивних відходів). Сучасний стан ОУ не відповідає і не може відповідати діючим нормам і правилам безпеки в атомній енергетиці і вимогам загально-промислової безпеки.

Частина конструкцій, створених в 1986 році, опираються на зруйновані елементи будівлі блоку № 4 ЧАЕС, міцність яких не вдалося оцінити через складну радіаційну обстановку і завали. Застосування дистанційних методів бетонування призвело до того, що великі маси бетону розтеклися по перекриттях будівлі і перевантажили їх. Дистанційний монтаж у деяких випадках не забезпечив щільне прилягання конструкцій одна до одної та надійне з'єднання конструкцій з опорами.

Згідно з Законом України «Про ратифікацію Конвенції про ядерну безпеку» ОУ не підпадає під дію цієї Конвенції, зважаючи на унікальність об’єкта, обумовлену глобальними наслідками Чорнобильської катастрофи, та неможливість на сьогодні досягти високого рівня його безпеки відповідно до вимог Конвенції.

Усі ядерні і радіоактивні матеріали, які знаходяться в ОУ є радіоактивними відходами. ОУ згідно з Нормами радіаційної безпеки України у сучасному стані кваліфікується як місце поверхневого зберігання неорганізованих РАВ (тимчасове сховище неорганізованих РАВ, що знаходиться у стадії стабілізації і реконструкції).

РАВ аварійного походження, які є відкритими джерелами іонізуючого випромінювання і у великих обсягах знаходяться в ОУ без надійних захисних бар’єрів, створюють значну поточну і потенційну небезпеку для персоналу, населення (у тому числі майбутніх поколінь) та довкілля. Утримання під контролем цих джерел небезпеки і забезпечення захисту людини і довкілля від їх радіаційного впливу є основним завданням усієї діяльності на ОУ.

2. Ліцензія на експлуатацію об’єкта “Укриття”.

Діяльність з експлуатації ОУ здійснюється в межах ліцензії, виданої Держатомрегулюванням. Ліцензією встановлені як обсяг дозволеної діяльності, так і умови її виконання, передбачена діяльність з перетворення ОУ на екологічно безпечну систему, зокрема в рамках міжнародного проекту План здійснення заходів на ОУ (ПЗЗ).

Відповідно до умов цієї ліцензії метою будь-якої діяльності на ОУ є захист персоналу, населення і довкілля від впливу радіоактивних матеріалів, розташованих в об’єкті або на його майданчику. Здійснення діяльності на ОУ з іншою метою забороняється.

Термін дії ліцензії - до введення в експлуатацію нового безпечного конфайнмента ОУ. Ліцензією визначено перелік посадових осіб, до службових обов’язків яких належить здійснення організаційно-розпорядчих функцій, пов’язаних із забезпеченням ядерної та радіаційної безпеки, фізичного захисту об’єкта «Укриття», ядерних матеріалів та радіоактивних відходів, що знаходяться в цьому об’єкті.

Ліцензією визначено 23 умови провадження діяльності з експлуатації ОУ.

На цей час ДСП ЧАЕС виконав всі спеціальні умови ліцензії та виконує загальні умови здійснення діяльності. Зокрема, Ліцензіат:

- надає піврічні та річні звіти про стан безпеки ОУ;

- забезпечує зберігання усіх відомостей щодо обліку РАВ, що вивозяться за межі ОУ;

- забезпечує фізичний захист ядерних та радіоактивних матеріалів від несанкціонованих дій відповідно до вимог чинного законодавства;

- під час здійснення будь-якої діяльності, що впливає на показники безпеки ОУ, розробляє, обґрунтовує і затверджує відповідні технічні рішення, які вступають в дію після їх узгодження Держатомрегулюванням.

- виконує певні види робіт чи операцій (визначених умовами ліцензії) по перетворенню ОУ на екологічно безпечну систему на підставі окремих дозволів, які видаються Держатомрегулюванням.

Впродовж 2011-2013 років відповідно до умов ліцензії Держатомрегулюванням видано 8 окремих письмових дозволів, що стосуються важливих робіт в частині будівництва, монтажу/демонтажу, введення в експлуатацію та експлуатації об’єктів на майданчику об’єкта «Укриття».

Контроль за дотриманням умов провадження діяльності в рамках ліцензії та окремих дозволів здійснюється Держатомрегулюванням України, в рамках здійснення державного нагляду.

Діяльність з експлуатації ОУ проводиться відповідно до Технологічного регламенту. Цей документ регламентує діяльність, що здійснюється відносно сукупності споруд та систем (елементів) ОУ, які прийняті в експлуатацію, включаючи технічне обслуговування, ремонт, модернізацію та іншу, пов’язану з цим діяльність, з метою захисту персоналу, населення та довкілля від радіологічних небезпек, пов’язаних з ОУ.

3. Перетворення об’єкта “Укриття” на екологічно безпечну систему.

Перетворення ОУ на екологічно безпечну систему вимагає залучення значних фінансових і матеріальних ресурсів та міжнародної підтримки для вирішення цієї широкомасштабної проблеми.

Важливим кроком на шляху вирішення проблеми безпеки ОУ є взаємодія України з державами Великої вісімки та Комісією Європейського Співтовариства.

Спільними зусиллями урядів і спеціалістів цих країн протягом 1997 року була розроблена міжнародна програма перетворення ОУ в екологічно безпечну систему - План Здійснення Заходів (ПЗЗ), англійською: Shelter Implementation Plan (SIP).

Фінансове забезпечення реалізації цього проекту здійснюється за рахунок внесків країн-вкладників Чорнобильського фонду “Укриття”, розпорядником якого є Європейський Банк Реконструкції та Розвитку.

План Здійснення Заходів включає в собі 22 задачі, реалізація яких визначена 5-ма цілями безпеки:

– зменшення імовірності обрушення ОУ (стабілізація будівельних конструкцій;

– пом’якшення наслідків аварії з обрушенням;

– підвищення ядерної безпеки;

– підвищення безпеки персоналу та навколишнього середовища;

– стратегія довгострокових заходів щодо перетворення об’єкта в екологічно безпечну систему.

Діяльність з перетворення ОУ на екологічно безпечну систему (реалізація задач, проектів ПЗЗ) структурується за такими основними напрямками:

– розробка програм та планів безпеки;

– створення інфраструктури для реалізації проектів;

– стабілізація ОУ;

– оснащення ОУ системами;

– спорудження нового безпечного конфайнмента (НБК);

– розробка стратегії вилучення паливомістких матеріалів (ПММ).

В рамках розроблених програм та планів безпеки були запроваджені системи організаційних, методичних та технічних заходів для безпечного виконання проектів ПЗЗ. Розроблені програми радіаційного захисту, поводження з радіоактивними відходами, аварійний план. Два останні документи входять складовою частиною в загальностанційні документи.

Створення додаткової інфраструктури необхідне для безпечного виконання проектів ПЗЗ. Серед основних реалізованих проектів слід відмітити проект санпропускника на 1430 місць, саншлюза на відмітці +5.8 ОУ, майданчика тимчасового складування технологічних матеріалів, проект зовнішніх інженерних комунікацій та допоміжних споруд.

Важливим елементом додаткової інфраструктури було будівництво спеціальної робочої платформи (майданчика) для виконання робіт по монтажу конструкцій нового безпечного конфайнмента об’єкта «Укриття». Для зменшення негативного впливу ОУ на персонал ця платформа була облаштована на захід від об’єкта «Укриття» на відстані понад 200 метрів від нього. Після виконання запланованих заходів безпеки майданчику було присвоєно статус зони «вільного» доступу. Такий статус дає можливість доступу персоналу на платформу за спрощеними процедурами, виконання робіт з мінімізованим застосуванням засобів індивідуального захисту, що, в свою чергу, забезпечує поліпшення ефективності, якості виконання робіт.

Впродовж 2005-2008 років на ОУ виконано роботи з реалізації 7-ми невідкладних заходів стабілізації будівельних конструкцій ОУ. Ці конструкції були найбільш ненадійними та небезпечними за наслідками можливого обрушення. Головною метою стабілізації локалізуючої споруди ОУ є зменшення ризику її обрушення з можливим потужним викидом радіоактивного пилу в атмосферу.

Після виконання робіт ДСП ЧАЕС розробив документ «Підсумковий виконавчий звіт зі стабілізаційних заходів (звіт з оцінки безпеки)», в якому проведено аналіз виконаних стабілізаційних заходів, а також надійності локалізуючої споруди ОУ в цілому, надані рекомендації щодо подальшої експлуатації об'єкта.

За результатами роботи зроблено висновок, що рівень безпеки локалізуючої споруди ОУ суттєво підвищився, хоча в повній мірі на нормативному рівні безпека не забезпечується. Досягнений рівень безпеки можна визнати прийнятним на термін не більше 15 років з дати офіційного завершення робіт (з 29.10.2008).

За цей час має бути споруджено новий безпечний конфайнмент ОУ, і, після його введення в експлуатацію, забезпечено демонтаж найбільш нестабільних конструкцій об’єкта.

В рамках оснащення системами ОУ передбачено реалізація наступних проектів:

- модернізація системи пилопригнічення (МСПП) – проект завершено, МСПП знаходиться в штатній експлуатації;

- додаткова система оперативного радіаційного контролю персоналу ОУ (ДСОРК) – проект завершено, система знаходиться в штатній експлуатації;

- інтегрована автоматизована система контролю (ІАСК) – здійснюється дослідно-промислова експлуатація, ведеться підготовка до приймальних випробувань;

- модернізація системи фізичного захисту – система знаходиться в штатній експлуатації;

- система протипожежного захисту (СППЗ) – система знаходиться в штатній експлуатації.

Основним проектом ПЗЗ є створення нового безпечного конфайнмента ОУ (НБК).

Конфайнмент – захисна споруда, що включає в себе комплекс технологічного обладнання для вилучення із зруйнованого четвертого енергоблоку ЧАЕС матеріалів, що містять ядерне паливо, поводження з РАВ та інші системи, призначена для здійснення діяльності з перетворення цього енергоблоку на екологічно безпечну систему та забезпечення безпеки персоналу, населення та довкілля.

Відповідно до проектних рішень конфайнмент представляє собою аркову споруду з такими геометричними розмірами: проліт – 257 м, ширина – 160 м, висота – 110 м. Передбачений термін експлуатації НБК – 100 років.

Проект НБК розбито на два пускові комплекси (ПК):

- ПК-1 НБК – захисна споруда з технологічними системами життєзабезпечення та необхідною інфраструктурою;

- ПК-2 НБК – інфраструктура для виконання демонтажу нестабільних конструкцій об’єкта «Укриття».

На даний час здійснюється реалізація ПК-1 НБК та виконуються підготовчі роботи для розробки проектних рішень ПК-2 НБК.

Проектна документація ПК-1 НБК пройшла державні експертизи, в тому числі експертизи ядерної та радіаційної безпеки, та була затверджена в установленому порядку.

Реалізація ПК-1 НБК здійснюється шляхом виконання окремих проектів, які сформовані у 6 ліцензійних пакетів (ЛП).

В рамках ліцензійних пакетів ЛП1-ЛП3 завершені підготовчі роботи для ПК-1 НБК: здійснена підготовка та очистка території під будівництво, збудовані фундаменти монтажної та транспортної зон НБК, споруджена та прийнята в експлуатацію робоча платформа для збирання конструкцій арки НБК.

Основні роботи по безпосередньому спорудженню конфайнмента виконуються в рамках ліцензійних пакетів ЛП5-ЛП6: здійснюється будівництво фундаментів НБК в основній зоні, виконується монтаж конструкцій арки НБК та монтаж обшивки арки, проводяться роботи по спорудженню технологічної будівлі, що входить до складу НБК, монтуються та споруджуються системи та об’єкти життєзабезпечення та інфраструктури конфайнмента.

Відповідно до проектних рішень на початку квітня 2014 року змонтовану східну частину арки НБК загальною вагою понад 12 000 тон було переміщено в зону «очікування» в сторону об’єкта «Укриття» на відстань 112 метрів. Після завершення монтажу західної частини арки, обидві частини будуть з’єднані. Потім «об’єднана» арка буде переміщена та встановлена в проектне положення над об’єктом «Укриття».

Існуюча вентиляційна труба ІІ-ої черги ЧАЕС (ВТ-2) заважала майбутньому встановленню НБК в проектне положення. В рамках ліцензійного пакету ЛП4 у листопаді 2013 року було завершено важливий проект з демонтажу цієї вентиляційної труби.

Демонтажним роботам передувало будівництво та введення в експлуатацію в жовтні 2013 року нової вентиляційної труби ІІ-ої черги ЧАЕС, призначеної для виконання функцій ВТ-2 та спорудженої таким чином, щоб не заважати конструкціям НБК.

Моніторинг паливомістких матеріалів (ПММ), які знаходяться всередині ОУ, та їх вилучення для подальшого контрольованого зберігання є важливим завданням з перетворення ОУ на екологічно безпечну систему. В рамках ПЗЗ розроблено документ «Стратегія поводження з ПММ та радіоактивними відходами об’єкта “Укриття”. План подальших дій”. Для розробки остаточної Стратегії поводження з ПММ необхідно розробити та здійснити додаткові заходи по моніторингу ПММ, а також визначити джерела їх фінансування.

4. Аномальна подія 12 лютого 2013 року

12 лютого 2013 року на ДСП ЧАЕС сталась аномальна подія з частковим обрушенням стінових панелей та покриття машзалу 4-го блоку ЧАЕС над приміщеннями, що не обслуговуються. Загальна площа руйнування склала приблизно 600 м2. Потерпілих від впливу цієї події не було.

Відповідно до висновків комісій по розслідуванню причин події, а також місії МАГАТЕ обрушення покрівлі стало наслідком комплексу причин, серед яких основними є: старіння та пошкодження конструкцій покрівлі машинного залу та деаераторної етажерки після аварії 1986 року, нерівномірний розподіл навантажень на конструкції, протікання води через покрівлю із-за чого відбувався розвиток корозії металевих конструкцій покрівлі, відсутність повномасштабного нагляду за технічним станом будівельних конструкцій внаслідок відсутності шляхів доступу до несучих конструкцій та високих доз опромінення для персоналу, тощо.

Держатомрегулювання України здійснила аналіз та встановила класифікацію аномальної події з частковим обрушенням покрівлі та стінових панелей машзалу 4-го блоку ЧАЕС як рівень 1 за шкалою INEC.

ДСП ЧАЕС здійснило першочергові дії для уникнення можливого негативного впливу цього інциденту та розробило «План заходів по зменшенню наслідків обрушення покрівлі і зниженню потенційних ризиків для існуючих конструкцій та персоналу», який був погоджений Держатомрегулюванням України.

Для уникнення розповсюдження радіоактивного пилу через зруйновану покрівлю ДСП ЧАЕС здійснювало пилопригнічення всередині машзалу, а також виконувало інші роботи: забезпечувало відкачування додаткових обсягів води, що потрапляла у машзал під час опадів, демонтувало та видаляло пошкоджені конструкції, які знаходились в нестабільному стані, виконувало інші роботи.

Чорнобильська АЕС розробила проект «Відновлення огороджуючого контуру машинного залу 4-го енергоблоку ЧАЕС в осях 46-52 рядах А-Б», який пройшов комплексну державну експертизу та був погоджений у встановленому порядку.

Станом на 14.08.2014 переважна більшість робіт, передбачених вищезазначеним проектом, виконана – пройом закрито.

5. Поводження з РАВ на об’єкті “Укриття”.

Згідно оціночних даних всередині ОУ та на його майданчику знаходяться РАВ з такими основними характеристиками:

| № | Вид РАВ; (місце зберігання) | Фізичний стан | Категорія активності | Кількість, | Загальна активність, | Склад нуклідів |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| з/п |  |  |  | м3 | ТБк | % |
| 1. | Тверді РАВ 1, які знаходяться в ОУ та на проммайданчику ОУ, які утворились в результаті аварії та робіт з ліквідації наслідків аварії | Свіжі та відпрацьовані паливні збірки, лавоподібні ПВМ, пил, металеве обладнання та будівельно-монтажні конструкції і т.д. | Тверді РАВ всіх категорій | 630000 - 665000 | 5,21Е+5 | Суміш радіонуклідів,характерних для відпрацьованого ядерного палива активної зони аварійного реактору (уран, цезій, стронцій, кобальт, трансуранові елементи – плутоній, америцій та інші) |
| 2. | Післяаварійні відходи 1, які знаходяться всередині ОУ (неорганізовані протікання і скупчення води у приміщеннях блоку «Б» та ДСРВ) | Водні масиви та протікання (у т.ч. донні відкладення у скупченнях «блочних вод») | Рідкі РАВ всіх категорій | ~ 500 | ~ 59,3 | Суміш радіонуклідів після аварійного походження: цезій, стронцій, плутоній, уран і т.д. |

Примітки:

1 	Дані в таблиці є орієнтовними та наведені відповідно до результатів науково-

дослідних робіт, що проводились на ОУ.

2 Кількість рідких РАВ змінюється щороку в залежності від інтенсивності

атмосферних опадів, що надходять всередину ОУ.

Під час поточної діяльності на ОУ та діяльності щодо перетворення цього об’єкта на екологічно безпечну систему утворюються тверді та рідкі радіоактивні відходи (ТРВ та РРВ).

Поводження з РАВ на ОУ є складовою частиною поводження з РАВ на ДСП ЧАЕС.

Основними джерелами утворення ТРВ (ґрунт, металобрухт, змішані будівельні відходи, відпрацьовані засоби індивідуального захисту) є поточні роботи по підтримці в безпечному стані ОУ та реалізація проектів ПЗЗ.

В основному, ці ТРО відносяться до низько- та середньо- активних відходів, трапляються окремі випадки виявлення високоактивних РАВ. Основними нуклідами, що визначають забруднення, є стронцій-90, цезій-137 та 134, трансуранові елементи. Поводження з ТРВ ОУ здійснюється відповідно до чинних на ДСП ЧАЕС документів. Низько- та середньо- активні відходи збираються, сортуються (за необхідності крупногабаритні РАВ фрагментуються) та відправляються на ПЗРВ «Буряківка» або зберігаються в тимчасових сховищах на майданчику ЧАЕС. Вивезення ТРВ на ПЗРВ «Буряківка» здійснюється у відповідності до критеріїв приймання РАВ до цього сховища. Збір та фрагментація високоактивних ТРВ здійснюється за допомогою засобів дистанційної обробки ТРВ і транспортуються в тимчасове сховище високоактивних РАВ, яке організоване на майданчику ЧАЕС.

Джерелами утворення рідких РАВ ОУ є дезактивація приміщень, обладнання і інструментів, пилопригнічення, експлуатація санпропускників, природні фактори – потрапляння атмосферних опадів через нещільності в будівельних конструкціях ОУ та конденсація вологи.

На ДСП ЧАЕС збирання рідких РАВ, враховуючи ОУ, здійснюється за допомогою проектної системи трубопроводів.

Всередині ОУ є скупчення РРВ, які є результатом неорганізованих протікань води в об’єкт та виконання робіт по пилопригніченню.

Радіонуклідний та хімічний склад таких РРВ залежить від місць їх локалізації. Радіонуклідний склад вод приміщень ОУ характеризується наявністю Cs134, Cs137, Sr90, Pu239-240, Am241 та органічних і плівкоутворюючих сполук.

Основними завданнями з покращення існуючої системи поводження з РРВ ОУ є:

– організація збору вод блоків «Б» та «ДСРВ» (блок допоміжних систем реакторного відділення) та їх очистка;

– оперативне визначення α-активності РРВ перед їх передачею до хімічного цеху ДСП ЧАЕС для подальшої переробки;

– очистка РРВ від трансуранових елементів, органічних та плівкоутворюючих сполук.

На даний час ДСП ЧАЕС в рамках створення установки попереднього очищення вод ОУ та РРВ від трансуранових елементів та органічних сполук розробило технічне завдання на проектування такої установки та направило його до Європейської комісії на розгляд та проведення тендерних процедур..

Для вирішення проблем, пов’язаних із поводженням з РРВ ОУ, ЧАЕС в 2006 році було розроблене та погоджене Держатомрегулюванням “Концептуальне технічне рішення щодо поводження з РРВ в процесі перетворення об’єкта “Укриття” на екологічно безпечну систему”. На виконання цього рішення ДСП ЧАЕС розробило план заходів з його реалізації та частково їх виконало.

6. Документи регулюючого органу щодо діяльності на об’єкті “Укриття”.

Держатомрегулювання в своїй діяльності щодо ОУ керується Законами України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами в сфері використання ядерної енергії.

З метою роз’яснення політики державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки щодо ОУ у 1998 регулюючим органом було затверджено «Заяву про політику регулювання ядерної та радіаційної безпеки об’єкта “Укриття” Чорнобильської АЕС”. В ній визначені основні принципи забезпечення ядерної та радіаційної безпеки при здійсненні діяльності щодо ОУ в процесі його перетворення в екологічно безпечну систему, а саме:

– принципи управління;

– радіаційного захисту;

– поводження з РАВ;

– загальні технічні принципи.

В 2001 році Держатомрегулюванням були розроблені Вимоги до структури та змісту звіту з аналізу безпеки реалізації проектів Плану здійснення заходів на ОУ. Відповідно до вимог цього документа ДСП ЧАЕС розробляє звіти з аналізу безпеки проектів, які подаються до органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки в складі пакету документів для отримання дозволу на виконання певних робіт чи операцій на ОУ.

Для забезпечення взаємоузгодженої діяльності різних регулюючих органів, залучених до виконання ПЗЗ діє Міжвідомча робоча група з координації діяльності регулюючих органів під час видачі ліцензій на виконання робіт на об’єкті “Укриття” та із зняття ЧАЕС з експлуатації. До складу Міжвідомчої групи крім Держатомрегулювання України входять представники органів державного регулювання з питань будівництва, екології, охорони здоров'я, пожежної безпеки, промислової безпеки.

Впродовж 2005-2006 років Держатомрегулюванням з залученням зарубіжних експертів було розроблено “Фундаментальні принципи безпеки діяльності в рамках Плану здійснення заходів на об’єкті “Укриття” та “Керівництво щодо застосування засад безпеки під час здійснення регулюючої діяльності в рамках Плану здійснення заходів на об’єкті “Укриття”.

В жовтні 2010 року набрав чинності розроблений Держатомрегулюванням нормативно-правовий акт «Умови та порядок видачі окремих письмових дозволів на види робіт чи операцій щодо перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему». Цей документ визначає види робіт чи операцій, які мають здійснюватися за окремими дозволами на ОУ, встановлює умови та порядок видачі, внесення змін, відмови у видачі, зупинення дії та анулювання окремих дозволів на виконання робіт чи операцій щодо перетворення ОУ на екологічно безпечну систему.

## Додаток 10. Відходи уранопереробної промисловості

| Період експлуатації | Назва хвостосховища | Площа, га | Об'єм хвостів, млн.т / млн. м3 | Сумарна активність, 10 12 Бк | Вміст урану, мг/кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Хвостосховища ДП "СхідГЗК" |
| 1959-1970 | Балка "Щербаківська" (стара чаша) | 614,9 | 7,640/7,119 | 79,318 | 5 - 10 |
| 1979- по теперішній час | Балка "Щербаківська" (нова чаша) |  | 30,576/27,902 | 317,414 | 6 - 8 |
| 1964 – по червень 1990 1991-1996 (епізодично) | Кар'єр бурих залізняків (КБЗ) | 55,0 | 15,94/12,40 | 93,300 | 10 |
| Хвостосховища ВО"ПХЗ", які знаходяться на балансі ДП «Бар’єр» |
| 1949- 1954 | Західне | 4,0 | 0,77/0,35 | 180 | 700 |
| 1951 - 1954 | Центральний Яр | 2,4 | 0,22/0,10 | 104 | 630 |
| 1956- 1990 | Південно-східне | 3,6 | 0,33/0,15 | 67 | 22 |
| 1968- 1983 | Сухачівське, секція 1 | 90,6 | 19,0/8,60 | 710 | 80 |
| 1983-наш час | Сухачівське, секція 2 | 70,0 | 9,60/5,50 | 270 | 80 |
| 1960- 1991 | БазаС | 34,0 | 0,3/0,10 | 440 | 1000 |
| 1954- 1968 | Дніпровське | 73,0 | 12,0/5,84 | 1400 | 230 |
| 1982 | Доменна піч № 6 | 0,2 | 0,04/0,02 | 11 | - |
| 1965- 1990 | Лантанова фракція | 0,06 | 0,007/0,003 | 0,86 | - |

# Footnotes

Схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 19.08.2009 № 990-р,

Затверджена Законом України від 17.09.2008 № 516-VI

Затверджена Законом України від 15.01.2009 № 886-VI

Перша черга комплексу "Вектор" – об’єднує у своєму складі приповерхневі сховища для захоронення низько- та середньоактивних короткоіснуючих РАВ, що утворилися в результаті Чорнобильської катастрофи, двох типів: ТРВ-1 – для захоронення РАВ у залізобетонних контейнерах, ТРВ-2 – модульне для захоронення неупакованих та великогабаритних РАВ.

Друга черга комплексу "Вектор" – передбачає у своєму складі сховища для довгострокового зберігання довгоіснуючих та високоактивних РАВ; приповерхневі сховища для захоронення низько- та середньоактивних короткоіснуючих РАВ;  об’єкти з переробки РАВ Чорнобильського походження та РАВ, що утворились у неядерному секторі.

ПЗРВ «Підлісний» споруджений в рамках першочергових заходів з ліквідації Чорнобильської аварії. У модулях А-1 та Б-1 цього ПЗРВ, з кінця 1986 по кінець 1988 років, здійснювалося розміщення найбільш небезпечних високоактивних та довгоіснуючих аварійних РАВ.

ПЗРВ «ІІІ черга ЧАЕС»  створений в рамках першочергових заходів з ліквідації Чорнобильської аварії, у недобудованому сховищі для твердих РАВ незавершеної третьої черги ЧАЕС. У залізобетонних модулях цього об’єкта,  з кінця 1986 по кінець 1988 років, здійснювалося розміщення низько- та середньоактивних аварійних РАВ та споруджене обвалування..

ПТЛРВ – території, прилеглі до ЧАЕС, загальною площею біля 10 гектарів, на яких в ході першочергових заходів з ліквідації Чорнобильської аварії створювались траншеї та бурти для локалізації РАВ. Оціначна кількість траншей і буртів ПТЛРТ від 800 до 1000 шт., точні місця розташування частини з яких потребують уточнення.