ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ ЯДЕРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ

«__».____________.2015                                                                                    № ____

Про внесення змін до

Вимог до оцінки безпеки

атомних станцій

Відповідно до статей 8 та 24 Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку», з метою удосконалення нормативно-правової бази у сфері використання ядерної енергії

НАКАЗУЮ:

1. Унести до Вимог до оцінки безпеки атомних станцій, затверджених наказом Державного комітету ядерного регулювання України від 22 вересня 2010 року № 124, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 21 жовтня 2010 року за за № 964/18259, такі зміни:

1) перше речення пункту 4.4. викласти в такій редакції:

«Перелік вихідних подій для аналізу безпеки включає всі можливі внутрішні та зовнішні події, а також вихідні події, що є комбінацією внутрішніх та зовнішніх подій, з частотою виникнення більше ніж 10-7 1/рік при різних станах РУ.»;

2) пункт 4.12. доповнити абзацом такого змісту:

«консервативний підхід для систем безпеки АС».

2. Департаменту з питань безпеки ядерних установок (Столярчуку Б.В) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4.  Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова										С. Божко