# ЗВІТ

# про виконання Плану наглядової діяльності

# Державної інспекції ядерного регулювання України

# за 2020 рік

# 1. Аналіз інформації про стан ядерної та радіаційної безпеки об’єктів державного нагляду.

ДБЯУ. Розглянуто:

- 12 щомісячних звітів про виконання умов ліцензії на право впровадження діяльності з будівництва та введення в експлуатацію СВЯП-2 ДСП ЧАЕС;

- 12 щомісячних звітів про виконання умов ліцензії на право впровадження діяльності з будівництва та введення в експлуатацію ЦСВЯП ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ»;

- 12 щомісячних звітів про виконання умов ліцензії на право впровадження діяльності з будівництва та введення в експлуатацію ЯПУ «Джерело нейтронів» ННЦ «ХФТІ»;

- 4 звіти з виконання «Плану заходів з підвищення безпеки СВЯП-1 ДСП ЧАЕС;

- 13 звітів про розслідування порушень в роботі АЕС;

- 6 звітів про розслідування відхилень в роботі АЕС;

- 24 звіти про стан радіаційної безпеки та радіаційного захисту за 2020 рік (ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ», АЕС, ІЯД НАН України);

- 12 звітів про поводження з радіоактивними відходами за 2020 рік на АЕС;

- 4 звіти ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» за 2020 рік про виконання Програми реконструкції систем радіаційного контролю;

- матеріали Звіту з періодичної переоцінки безпеки енергоблоку № 1 РАЕС;

- матеріали Звіту з періодичної переоцінки безпеки енергоблоку № 2 РАЕС;

- матеріали Звіту з періодичної переоцінки безпеки енергоблоку № 5 ЗАЕС;

- матеріали Звіту з періодичної переоцінки безпеки енергоблоку № 6 ЗАЕС;

- документи Звітів з аналізу безпеки діючих енергоблоків АЕС України, оновлених для цілей періодичної переоцінки безпеки або за її результатами;

- сповіщення про внесення змін до звітів з аналізу безпеки діючих енергоблоків АЕС України.

УРАВ. Проведено аналіз:

- звіту про стан безпеки об’єкту Укриття за 2019 рік та за І-е півріччя 2020 року;

- звіту про стан радіаційної безпеки на ДСП ЧАЕС за 2019 рік;

- періодичних звітів ДСП ЧАЕС про поводження з РАВ на ДСП ЧАЕС;

- періодичних звітів ліцензіатів, що здійснюють діяльність з поводження з РАВ.

УРБ. Розглянуто:

- Аварійний план дій на випадок виникнення радіаційної аварії при відпрацюванні Сафонівського родовища уранових руд методом свердловинного підземного вилуговування;

- Аварійний план ДП «Схід ГЗК»;

-  програми (методики) проведення робіт з радіаційного обстеження територій та уранових об’єктів Придніпровського хімічного заводу;

- «Звіт про аналіз безпеки провадження діяльності з виробництва ДІВ КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ КЛІНІЧНИЙ ОНКОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР»;

- «Звіти з радіаційної безпеки ДП «Бар’єр», ДП «Схід ГЗК»;

- звіт про накопичені відходи переробки уранових руд на ДП «СхідГЗК» за      ІІІ квартал 2020 року;

- звіти про виконання плану робіт Державного регістру ДІВ за липень, серпень, вересень, жовтень, листопад  2020 року;

- «Звіт про аналіз безпеки провадження діяльності з виробництва джерел іонізуючого випромінювання в Клінічній лікарні «Феофанія»;

- «Звіт про аналіз безпеки провадження діяльності з виробництва джерел іонізуючого випромінювання ТОВ «Науково-виробнича компанія КРАС»;

- проєкт «Забезпечення екологічно безпечного захоронення відходів та небезпечних хімічних речовин, ліквідація шлаконакопичувача у балці Ясинова за адресою: вул. Горобця С.Х., 1к, м. Кам’янське. Реконструкція»;

## - законопроєкт «Про внесення змін до Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» щодо генерального проектувальника ядерної установки, уранового об’єкта та об’єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами», підготовленого Міністерством енергетики та вугільної промисловості України.

Прийнято участь у процедурі надання дозволів на використання земель і водойму, розташованих в санітарно-захисній зоні  уранового об'єкта.

Проведено:

- інспекційні обстеження: ТЗОВ НВП «КІТВА» та складено акт інспекційного обстеження від 23.10.2020 № АІО-107/21, ТОВ «ЕЛВАТЕХ» та складено акт інспекційного обстеження від 08.12.2020 №АІО-106/21;

- експертизи з ядерної і радіаційної безпеки проєктів 5 суб’єктів діяльності;

- аналіз 17-ти щорічних звітів «Про аналіз радіаційної безпеки при виробництві ДІВ» суб’єктів діяльності в сфері використання ядерної енергії таких (виробництво ДІВ);

- аналіз 2-х щорічних звітів з радіаційної безпеки провадження діяльності з переробки уранових руд (ДП «Ба’єр», ДП «СхідГЗК»);

- аналіз 5 звітів про аналіз безпеки провадження діяльності з виробництва джерел іонізуючого випромінювання;

- нараду з вирішення проблемних питань, що виникають при постачанні та введенні в експлуатацію нового рентгенорадіологічного обладнання в закладах охорони здоров’я України.

Надано:

- 9 зауважень щодо повноти та достовірності звітної інформації, після доопрацювання звіти залучені до ліцензійних справ;

- погодження Міністерству енергетики та захисту довкілля України щодо внесення змін до ст.283 Податкового кодексу (лист 21-18/4607-4993 від 25.03.2020 року);

- пропозиції щодо інформування РНБО стосовно питань про виклики та загрози національній безпеці України в сфері атомної енергетики і промисловості та першочергові заходи їх нейтралізації (СЗ 996/21 від 12.03.2020 року);

- інформація Полтавській місцевій прокуратурі (лист 13-27/3346-3493 від 27.02.2020 року) щодо виявлення на ДП «Виробниче об’єднання «Знамя» уранілу азотнокислого;

- інформація Головному управлінню національної поліції в Київській обл. (лист 21-18/5112-5459 від 08.04.2020) щодо діяльності ТОВ «Біогазенерго»;

- роз’яснення ТОВ «Біогазенерго» щодо забезпечення усунення порушень, викладених в Акті перевірки № 21-62 від 25.07.2014, у повному обсязі та приведення системи радіаційного контролю у відповідність до законодавства та проекту «Теплова електростанція потужністю 18 МВт з використанням біопалива в смт. Іванків, Київської області (лист 21-22/4886-4537 від 01.04.2020 року);

- роз’яснення Державній екологічній інспекції Кримсько-Чорноморського округу (лист 21-18/7090-6773 від 10.06.2020 року) стосовно виявлення предмету з підвищеним рівнем іонізуючого випромінювання в міжнародному пункті пропуску для морського сполучення «МТП Білгород-Дністровський».

Проконтрольовано встановлення автоматизованої системи «Регістр» в Державному регістрі ДІВ.

За результатами заходу державного нагляду за здійсненням реєстрації джерел іонізуючого випромінювання в Державному регістрі джерел іонізуючого випромінювання були виявлені недоліки при реєстрації ДІВ. Направлено лист від 24.02.2020 № 21-19/3132 щодо їх усунення, на який отримано відповідь від Державного регістру джерел іонізуючого випромінювання від 06.03.2020 № 07-01/318 щодо часткового усунення недоліків та продовження виконання робіт щодо покращення діяльності з реєстрації ДІВ.

УЯЗГ. Проведено:

- розгляд планів взаємодії у разі вчинення диверсії та об’єктових проектних загроз. Розглянуто та погоджено – для 18 підприємств. Розглянуто та повернуто на доопрацювання – для 13 підприємств;

- розгляд переліків посад працівників, робота на яких потребує допуску до виконання особливих робіт. Розглянуто та погоджено – для 128 підприємств. Розглянуто та не 
погоджено – для 57 підприємств;

- аналіз наявності допуску до виконання особливих робіт керівників підприємств, що здійснюють діяльність у сфері використання ядерної енергії. Розглянуто та погоджено – для 17 підприємств;

- оформлення пакету документів для проведення спеціальної перевірки – 12 працівникам Держатомрегулювання;

- надано допуск до виконання особливих робіт – 11 працівникам Держатомрегулювання;

- надано допуск до виконання особливих робіт 17 керівникам підприємств приватної форми власності, де виконуються особливі роботи;

- розгляд актів визначення рівня фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання. Розглянуто та погоджено – для 41 підприємства. Розглянуто та не погоджено –для  13 підприємств.

Одержано та оброблено 178 звітів про зміни інвентарної кількості та переміщення ЯМ на підприємствах.

Надано до МАГАТЕ:

- зміни до інформації про конструкцію ядерних установок RKH1, RKH2, RKU0, RKQ4, RKQ7, RKR0, RKR1, RKR3, RKR4, RKR0, RKH1, RKH2, RKR0, RKH1, RKH2, RKX2;

- попередніх повідомлень про експорт і імпорт ядерних матеріалів: 10 повідомлень про імпорт ЯМ та 1 повідомлення про експорт ядерних матеріалів;

- звітів про зміни інвентарної кількості ЯМ та за результатами інвентаризації ЯМ (ICR +PIL+MBR) – 178 звіти;

- графіків отримання та відправлення ЯМ – направлено графіки за II півріччя 2020  та 2021 рік;

- графіків проведення ремонтів основного обладнання при відкритті активної зони – направлено графіки за II півріччя 2020 та 2021 років;

- графіків проведення фізичної інвентаризації у кожній зоні балансу ЯМ - направлено графіки за II півріччя 2020 та 2021 рік.

Направлено до МАГАТЕ електронною поштою поновлення інформації, що надається в рамках Додаткового протоколу до Угоди – 32 декларації.

Надано до МАГАТЕ інформацію про радіаційні дози інспекторів МАГАТЕ отримані на установках України за 4 квартал 2019 року та за 1, 2, 3 квартали 2020 року.

Інспекція на ЮУАЕС. Розглянуто:

- «Звіт з радіаційної безпеки ВП ЮУАЕС за 4 квартал 2019 року та 1,2,3 квартали 2020 року»;

- «Звіт з радіаційної безпеки ВП ЮУАЕС за 2019 рік»;

- «Звіт з поводження з РАВ та з реалізації заходів КП у ВП ЮУАЕС за 2019 рік та за перше півріччя 2020 року»;

- «Звіти щодо аналізу стану ядерного палива на енергоблоках №№ 2,3 за 4 квартал 2019 року за 1,2,3  квартали 2020 року»;

- «Звіт про стан радіаційної безпеки при поводженні з джерелами іонізуючого випромінювання в ВП ЮУАЕС за 2019 рік»;

- «Звіт з аналізу змін механічних властивостей металу корпусних деталей насосів СВБ енергоблоку №1 ВП ЮУАЕС»;

- «Звіт про результати інвентаризації ядерних матеріалів у зоні балансу RKQ7NK»;

- «Отчет по дозовым нагрузкам персонала при проведении ППР на энергоблоке № 2 в 2020 году»;

- графіки випробувань і перевірок функціонування обладнання енергоблоків 1,2,3 ВП ЮУАЕС у 2020 році;

- графіки ремонту основного та допоміжного обладнання енергоблоків ВП ЮУАЕС на 2020 рік;

- акт перевірки стану ядерної безпеки у ВП ЮУАЕС за 2019 рік;

- перелік робіт з модернізації та реконструкції, проведення яких заплановано у ППР-2020 на енергоблоці № 2 ВП ЮУАЕС;

- відомості щодо фактичної кількості циклів навантаження РУ за весь термін експлуатації енергоблоків 1,2,3 ВП ЮУАЕС станом на 31.12.2019 року;

- 30 заяв (із комплектами документів) та видано 30 окремих дозволів на проведення випробувань обладнання СВБ, які не передбачені технологічним регламентом, інструкціями з експлуатації реакторної установки, її систем та обладнання;

Розглянуто та погоджено:

- звітність за 4 квартал 2019 року та 1, 2, 3 квартали 2020 року про фактичні обсяги утворення та зберігання РАВ у ВП ЮУАЕС;

- акт про можливість навантаження енергоблоку № 1 ВП ЮУАЕС;

- 4 програми і методики приймальних випробувань обладнання СВБ енергоблоків ВП ЮУАЕС;

- 2 програми дослідної експлуатації обладнання СВБ енергоблоку № 2 ВП ЮУАЕС;

- програма експлуатаційних опробувань обладнання СВБ енергоблоку № 1 ВП ЮУАЕС;

- 3 програми оцінки технічного стану та перепризначення строку експлуатації трубопроводів СВБ енергоблоку № 1 ВП ЮУАЕС;

- 3 програми виробничої атестації технології зварювання;

- 15 програм проведення ядерно-небезпечних робіт на енергоблоках ВП ЮУАЕС;

- 4 технічних рішення про введення в промислову експлуатацію обладнання СВБ енергоблоків ВП ЮУАЕС після модифікації;

- 2 технічних рішення про введення в дослідну експлуатацію обладнання СВБ енергоблоку № 2 ВП ЮУАЕС;

- технічне рішення про модернізацію обладнання СВБ енергоблоку № 2 ВП ЮУАЕС;

- 3 графіки технічного опосвідчення обладнання та трубопроводів РЦ-2, ТЦ-2 ВП ЮУ АЕС на 2020 рік;

- графіки технічного опосвідчення обладнання та трубопроводів ВП ЮУАЕС на 2021 рік;

- 5 інструкцій з проведення технічного опосвідчення обладнання СВБ ВП ЮУАЕС;

- 2 інструкції з експлуатації РУ енергоблоків №№ 1,2 ВП ЮУ АЕС;

- 2 сповіщення про внесення змін до програм управління старінням обладнання енергоблоків ВП ЮУАЕС;

- сповіщення про внесення змін до програм проведення обслідування та оцінки технічного стану обладнання СВБ ВП ЮУАЕС;

- 6 сповіщень про внесення змін до програм дослідної експлуатації обладнання СВБ ВП ЮУАЕС;

- 8 сповіщень про внесення змін до технічних рішень з продовження терміну експлуатації обладнання СВБ ВП ЮУАЕС;

- 5 сповіщень про внесення змін до паспортів на РУ енергоблоків №№ 1,2,3  ВП ЮУАЕС;

- 13 сповіщень про внесення змін до регламентів/програм випробувань, опробувань та перевірок обладнання СВБ ВП ЮУАЕС;

- 6 сповіщень про внесення змін до Інструкції з експлуатації РУ енергоблоків №№ 1,2,3 ВП ЮУАЕС;

- 20 сповіщень про внесення змін до програм проведення ядерно-небезпечних робіт на енергоблоках ВП ЮУАЕС;

- 15 сповіщень про внесення змін до «Технологічного регламенту безпечної експлуатації енергоблоків №№ 1,2,3 ВП ЮУАЕС»;

- 6 сповіщень про внесення змін до інструкцій з технічного опосвідчення обладнання СВБ енергоблоків ВП ЮУАЕС;

- 4 сповіщення про внесення змін до технічних рішень про модифікацію обладнання СВБ ВП ЮУАЕС;

- сповіщення про внесення змін до Положення про перевірку знань ЯРБ та ПТЕ у керівників та спеціалістів, голів, заступників голів та членів центральної та постійно діючих комісій ВП ЮУАЕС;

- сповіщення про внесення змін до «Переліку посад персоналу ВП ЮУАЕС,  який забезпечує ядерну безпеку та його обов’язків щодо забезпечення ядерної безпеки»;

- продовження терміну дії документу «Аварійний план ВП «Южно-Українська АЕС»;

- 1 «Перечень мест со снятой тепловой изоляцией для проведения технического освидетельствования (гидравлических испытаний) оборудования, входящих в состав первого контура энергоблока № 3 ОП ЮУАЭС»;

- перенесення терміну виконання п. 3.8.1 Звіту 2ЮУК-П05/2-02-09-17 «Отключение энергоблока № 2 от сети действием защиты от потери возбуждения турбогенератора» на ППР-2021 енергоблоку № 2.

Взято участь у:

- контролі виконання ядерно-небезпечних та радіаційно-небезпечних робіт, ремонтних робіт на СВБ та відомості обсягів робіт, що виконувалися на енергоблоках №№ 1,2 ВП ЮУАЕС у ППР-2020;

- контролі проведення випробувань обладнання та систем енергоблоків №№ 1,2 ВП ЮУАЕС згідно програми пуску після ППР-2020;

- контролі виконання ядерно-небезпечних та радіаційно-небезпечних робіт, ремонтних робіт на СВБ та відомості обсягів робіт, що виконувалися на енергоблоці № 3 ВП ЮУАЕС у поточний ремонт;

- контролі кваліфікації персоналу, що допускався до виконання ядерно-небезпечних та радіаційно-небезпечних робіт, ремонтних робіт на СВБ;

- реалізації заходів ВП ЮУАЕС в рамках Комплексної (зведеної) програми підвищення безпеки енергоблоків АЕС України;

- виїзній пусковій нараді на ВП ЮУАЕС по енергоблоку № 1 після ППР-2020.

Інспекцією на ХАЕС. Розглянуто:

- «Звіт про стан радіаційної безпеки у ВП ХАЕС при провадженні діяльності з використанням індустріальних джерел іонізуючого випромінювання за 2019 рік»;

- «Звіт про індивідуальні ефективні дози опромінення співробітників МАГАТЕ, отримані у ВП ХАЕС у 4 кварталі 2019 року»;

- «Звіт про стан радіаційної безпеки у ВП ХАЕС за 4 квартал 2019 року»;

- «Звітність за 4 квартал 2019 року про фактичні обсяги утворення та зберігання радіоактивних відходів у ВП ХАЕС» та «Баланс руху РАВ за 4 квартал 2019 року»;

- «Звітність за 1 квартал 2020 року про фактичні обсяги утворення та зберігання радіоактивних відходів у ВП ХАЕС» та «Баланс руху РАВ за 1 квартал 2020 року»;

- «Звітність за 2 квартал 2020 року про фактичні обсяги утворення та зберігання радіоактивних відходів у ВП ХАЕС» та «Баланс руху РАВ за 2 квартал 2020 року»;

- «Звітність за 3 квартал 2020 року про фактичні обсяги утворення та зберігання радіоактивних відходів у ВП ХАЕС» та «Баланс руху РАВ за 3 квартал 2020 року»;

- «Звіт про стан радіаційної безпеки у ВП ХАЕС за 2019 рік»;

- «Звіт поводження з РАВ у ВП ХАЕС за 2019 рік»;

- «Звіт по рідких радіоактивних відходах за січень 2020 року»;

- «Звіт по рідких радіоактивних відходах за лютий 2020 року»;

- «Звіт по рідких радіоактивних відходах за березень 2020 року»;

- «Звіт по рідких радіоактивних відходах за квітень 2020 року»;

- «Звіт по рідких радіоактивних відходах за травень 2020 року»;

- «Звіт по рідких радіоактивних відходах за липень 2020 року»;

- «Звіт по рідких радіоактивних відходах за серпень 2020 року»;

- «Звіт по рідких радіоактивних відходах за вересень 2020 року»;

- «Звіт по рідких радіоактивних відходах за жовтень 2020 року»;

- «Звіт по рідких радіоактивних відходах за листопад 2020 року»;

- «Звіт дози опромінення персоналу при проведенні ППР-18 на енергоблоці № 1».

Інспекція на РАЕС. Розглянуто та погоджено:

- 7 технічних рішень щодо введення об’єктів модифікації в дослідну експлуатацію;

- 4 технічних рішення щодо введення об’єктів модифікації в промислову експлуатацію;

- 6 технічних рішень щодо модифікацій;

- 3 повідомлення про зміни до технічних рішень щодо модифікацій;

- програма дослідної експлуатації;

- 5 інструкцій по проведенню технічного опосвідчення;

- 4 технічних рішення щодо ремонту обладнання СВБ ВП РАЕС;

- 10 програм з атестації технології зварювання на ВП РАЕС.

Видано 29 письмових дозволів на право виконання виробничих зварних з'єднань по атестованим технологіям зварювання.

Взято участь у:

- приймальних випробуваннях відповідно до програми «Обеспечение подпитки и охлаждения бассейна выдержки в условиях длительного полного обесточивания АЭС» КзПБ № 11305 енергоблоку № 4»;

- приймальних випробуваннях відповідно до програми «Программа та методика межведомственных приемочных испытаний  модификации «Обеспечение подпитки ПГ в условиях длительного полного обесточивания АЭС» КзПБ № 13307 енергоблоку № 4»;

- приймальних випробуваннях відповідно до програми «Програма та методика приймальних випробувань вузлів ущільнення фланцевих роз’ємів технологічних лючків парогенераторів  енергоблоку № 1 ВП РАЕС. Система важлива для безпеки. Блок № 1»;

- приймальних випробуваннях відповідно схеми аварійного електропостачання обладнання, що заживлено від секцій надійного живлення споживачів 2-ї групи надійності, напругою 0,4 кВ 11Н2, 12Н2, 13Н2 та напругою 0,23 кВ 11НВ2, 12НВ2, 13НВ2 систем аварійного електропостачання та споживачів секцій 0,4 кВ 2БН, 1НО та секцій 0,23 кВ 14НВ2 систем нормальної експлуатації енергоблоку № 1 ВП РАЕС (захід 35103 КзПБ – забезпечення аварійного електропостачання в умовах довготривалого повного знеструмлення енергоблоку АЕС);

- приймальних випробуваннях випрямляча ВУ-ДГ-13 на РДЕС-13 енергоблоку № 1 згідно програми приймальних випробувань 151-2809-ПР-ЕЦ «Програма приймальних випробувань. Випрямлячі D380G216/100 BWLrug-Dt6. Система аварійного електрозабезпечення. Система важлива для безпеки. Блок №1, 2»;

- проведенні приймальних випробувань системи аварійного та після аварійного моніторингу (ПАМС) на енергоблоці № 1 ВП РАЕС по документу № 152-23-ПР-ЦТАВ «Програма приймальних випробувань. Приладове забезпечення під час та після аварій. Поставарійна моніторингова система та аварійні контрольно-вимірювальні прилади (ПАМС). Система нормальної експлуатації, важлива для безпеки. Блок № 1»;

- проведенні випробувань СОКЗ Hi-TRAC-190 в центральному залі енергоблоків № 1,2 ВП РАЕС. Підписано формуляри приймальних випробувань. Операції з контролю витрати та встановлення максимальної витрати конденсату не виконані у зв'язку з необхідністю доопрацювання конструкції зливного пристрою Hi-TRAC-190;

- приймальних випробуваннях вогнезатримуючих клапанів вентиляційних систем енергоблоку № 3;

- приймальних випробуваннях постачального комплекту модифікованого програмного забезпечення ПТК 2КСБ-3 енергоблоку № 2;

- приймальних випробуваннях постачального комплекту модифікованого програмного забезпечення ПТК СНЕ РВ енергоблоку № 2;

- приймальних випробуваннях постачального комплекту модифікованого програмного забезпечення ПТК 2КСБ-2 та ПТК СНЕ ТВ енергоблоку № 2;

- приймальних випробуваннях постачального комплекту модифікованого програмного забезпечення ПТК 2КСБ-1 та ПТК ЩЗП енергоблоку № 2;

- проведенні приймальних випробувань по введенню в промислову експлуатацію нейтронних аналізаторів НАР-И після заміни джерел іонізуючого випромінювання;

- приймальних випробуваннях системи аварійного та післяаварійного моніторингу (ПАМС) на енергоблоці № 2;

- роботі міжвідомчої комісії з прийняття в промислову експлуатацію модифікованих вузлів ущільнення фланцевих роз'ємів технологічних лючків та люків-лазів парогенераторів енергоблоку № 2»;

- приймальних випробуваннях АБ-21, АБ-22, АБ ДГ-21 енергоблоку № 2;

- комісійному обході з перевірки усунення зауважень виданих підрядними організаціями в рамках проведення кваліфікації на сейсмічні впливи та оцінки сейсмостійкості обладнання ЕЦ енергоблоку № 2;

- роботі міжвідомчої комісії з прийняття в промислову експлуатацію модифікованої пнемовідсічної арматури 2СВ9-2 на напірному трубопроводі насоса САОЗ ВТ 2НАП-2 енергоблоку № 2;

- приймальних випробуваннях вогнезатримуючих клапанів вентиляційних систем енергоблоку № 4;

- роботі міжвідомчої приймальної комісії для оцінки готовності енергоблоку №4 ВП РАЕС до промислової експлуатації на дозволеній тепловій потужності 3045 МВт;

- приймальних випробуваннях по прийняттю в промислову експлуатацію електродвигунів СВБ 6 та 0,4 кВ систем RM, RB, TL, в рамках впровадження заходу 15205 КзПБ на енергоблоці № 3;

- роботі комісії з атестації технології зварювання обладнання Holtec;

- роботі приймальної комісії по введенню в промислову експлуатацію обладнання системи автоматичного управління резервним дизель-генератором РДЕС-41;

- інвентаризації свіжого ядерного палива у сховищах свіжого ядерного палива ВП РАЕС в якості спостерігача;

- приймальних випробувань схеми водяного охолодження регулятора-актюатора (EGB-50P) дизель-генератора РДЕС-33 на енергоблоці № 3;

- міжвідомчих приймальних випробуваннях силових сухих трансформаторів типу ТМС-ТСЗА серії SPECIAL разом з комплектними трансформаторними підстанціями серії SPECIAL на енергоблоці № 4, систем важливих для безпеки для вводу в промислову експлуатацію;

- міжвідомчих приймальних випробуваннях автоматичних вимикачів серії УПК, силових сухих трансформаторів типу ТСЗАЛ, силових збірок типу ШЕР на енергоблоці №3, систем важливих для безпеки для вводу в промислову експлуатацію;

- приймальних випробуваннях по введенню в промислову експлуатацію обладнання схем керування швидкодіючими редукційними клапанами 4ТХ50-80S05 та схеми живлення клапану 4ТХ70S05 (ШРУ-А);

- приймальних випробуваннях системи електроживлення СУЗ на енергоблоці № 4;

- міжвідомчій комісії по проведенню приймальних випробувань схеми водяного охолодження регулятора-актюатора (EGB-50P) дизель-генератора РДЕС-31 на енергоблоці № 3;

- приймальних випробувань системи контролю концентрації водню в ГО для запроєктних аварій (СККВ ЗПА) на енергоблоці № 4;

- міжвідомчих приймальних випробуваннях стаціонарних неавтоматичних установок газового пожежогасіння приміщень РВ, ЕЕТП, ЛПК-2 що містять електричне та електронне обладнання енергоблоку № 3 для вводу в промислову експлуатацію;

- приймальних випробуваннях обладнання ПТК САУ ЗРДЕС-45 на енергоблоці № 4;

- приймальних випробуваннях обладнання нейтронних аналізаторів розчинів борвмісних середовищ (НАР-И (НАР-И2)) на енергоблоці № 4;

- роботі комісії при проведенні непередбачених ТРБЕ енергоблоку № 4 попередніх (автономних та комплексних) випробувань крана мостового кругової дії в/п 320/160+2Ч70 т.с. енергоблоку № 4;

- проведенні 2-го етапу випробувань системи охолодження кільцевого зазору (виробництва Holtec International);

- роботі 14 комісій ВП РАЕС з атестації технології зварювання.

Інспекція на ЗАЕС. Перевірено виконання умов здійснення ліцензійної діяльності в частині забезпечення ядерної та радіаційної безпеки, викладених у відповідних розділах Ліцензій: від 10 серпня 2004 року ЕО № 000196, від 14 вересня 2016 року ЕО № 001052, від 03 жовтня 2016 року ЕО № 001055, від 03 листопада 2017 року ЕО № 001062, від 12 жовтня 2018 року ЕО № 001069, 10 Окремих письмових дозволів, виданих Держатомрегулювання на пуски ядерних установок енергоблоків після проведення планово-попереджувальних ремонтів з перевантаженням активної зони та Окремих письмових дозволів на виконання певних видів робіт на АЕС.

Інспекція в зоні відчуження. Розглянуто:

- «Звіт про виконання технічного огляду трубопроводів ЦЕОУ(НБК), зареєстрованих у Держатомінспекції на ЧАЕС, за 2019 рік»;

- «Звіт про виконання технічного огляду обладнання та трубопроводів СВЯП-1 ЦПВЯП, зареєстрованих у Держатомінспекції на ЧАЕС у 2019 році» (повторно);

- «Звіт з виконання технічного опосвідчення устаткування ЦПРВ, зареєстрованого в місцевих органах Держатомрегулювання, відповідно до ПН АЭ Г-7-008-89, у 2019 році» (повторно);

- звіт про фактичні обсяги радіоактивних відходів, що утворились за ІІ квартал 2020 року та звітність про фактичні обсяги радіоактивних відходів, які зберігаються понад установлений особливими умовами ліцензії строк, за ІІ квартал 2020 року підконтрольних ліцензіатів;

- звіт про фактичні обсяги радіоактивних відходів, що утворились за ІІІ квартал 2020 року та звітність про фактичні обсяги радіоактивних відходів, які зберігаються понад установлений особливими умовами ліцензії строк, за ІІІ квартал 2020 року підконтрольних ліцензіатів;

- звіти з оцінки стану ґрунтових вод в районі розміщення ЧАЕС за травень, червень, липень, серпень, вересень, жовтень та листопад 2020 року;

- «Звіт про виконання технічного огляду трубопроводів ЦЕОУ(НБК), зареєстрованих у місцевих органах Держатомрегулювання, за 2020 рік»;

- звіт з поводження з РАВ на ДСП «Чорнобильська АЕС» за 2квартал 2020 року;

- звіт про результати проведення досліджень модуля А-1 ПЗРВ «Підлісний» (заключний);

- «Рішення про продовження терміну експлуатації трубопроводу основного потоку вузла вивантаження та транспортування відпрацьованої іонообмінної смоли, пульпи фільтроперліту із ємностей СРТВ (Х05/1,2, Х06/1,2) на ЗПРВ, Ø89х5 (реєстр. № 45Ас) цеху з поводження з радіоактивними відходами Чорнобильської АЕС по Робочій програмі 99ПР-ЦОРО»;

- «Рішення про продовження строку експлуатації газоаналізатора АГ0012 (К-0005-4, заводський № 326), який експлуатується в СВБ СВЯП-1 ДСП ЧАЕС, за результатами приймання після ремонту»;

- «Рішення про подовження терміну експлуатації корпусів насосів опер. № 4А-176/1,2 Чорнобильської АЕС, важливих для безпеки, за результатами капітального ремонту»;

- «Рішення про продовження строку експлуатації обладнання систем радіаційного контролю типа 8004-01 «Система» блоків № 1, № 2 (зав. № 29, № 79) за Програмою 11ПР-ЦРБ-І»;

- технічне рішення щодо перезахоронення буртів з ПТЛРВ (Ранжування траншей/буртів ПТЛРВ за ступенем небезпеки);

- рішення «Щодо подальшого поводження зі спеціальним підготовленим радіоактивним матеріалом («Бочка-Фантом №1»)» № 01-20 ВІП РМ від 12.05.2020;

- «Рішення щодо подовження строку експлуатації манометра ОБМ1-160 (К-0004-4, зав. №204254), який експлуатується в СВБ СВЯП-1 ДСП ЧАЕС, за результатами приймання після ремонту»;

- «Рішення щодо подовження строку експлуатації логометра Ш69000 (К-0002-2, зав. №9033094), який експлуатується в СВБ СВЯП-1 ДСП ЧАЕС, за результатами приймання після ремонту»;

- «Рішення про подовження терміну експлуатації корпусів насосів опер. № 4А-176/1,2 Чорнобильської АЕС, важливих для безпеки, за результатами капітального ремонту»;

- «Рішення про затвердження «Складу постійно діючої атестаційної комісії ДСП «Чорнобильська АЕС» з навчання та атестації осіб, що виконують неруйнівний контроль металу обладнання та трубопроводів (та їх комплектуючих) на ДСП ЧАЕС» та «Переліку посад працівників відділу технічного контролю, що виконують неруйнівний контроль металу обладнання та трубопроводів (та їх комплектуючих) та підлягають атестації в постійно діючій атестаційній комісії з навчання та атестації на ДСП ЧАЕС»;

- «Концептуальне рішення «Щодо порядку поводження з матеріалами які утворюються в результаті робіт з демонтажу будівель та споруд» №01-20 ВІП РМ від 02.03.2020;

- додатково надані документи та додаткові обґрунтування, надані у робочому порядку до «Рішення щодо подовження строку експлуатації логометра Ш69000 (К-0002-2, зав. №9033094), який експлуатується в СВБ СВЯП-1 ДСП ЧАЕС, за результатами приймання після ремонту» та до «Рішення щодо подовження строку експлуатації манометра ОБМ1-160 (поз. К-0004-4, зав. №204254), який експлуатується в СВБ СВЯП-1 ДСП ЧАЕС, за результатами приймання після ремонту»;

- додатково надано ДСП ЧАЕС документацію до «Рішення щодо можливості погодження підняття тиску до 9,0 кгс/см2 на 10 хвилин у монжюсі (опер. № Х07/2), задіяному у технологічній схемі гідравлічних випробувань трубопроводу системи зворотного вивантаження РРВ із ємностей СРРВ на ЗПРРВ, зареєстрованого у відділі відомчого нагляду (ВВН) ДСП ЧАЕС за № 45Ас»;

- додатково надані документи та додаткові обґрунтування, надані у робочому порядку до «Рішення про подовження терміну експлуатації корпусів насосів опер. № 4А-176/1,2 Чорнобильської АЕС, важливих для безпеки, за результатами капітального ремонту»;

- «Программа управления старением промышленного комплекса по обращению с твёрдыми радиоактивными отходами» (9ПР-ТО) (повторно);

- «Типовая программа подготовки на должность начальника смены цеха радиационной безопасности» (11ТПП-УТЦ);

- «Типовая программа подготовки на должность начальника смены цеха по обращению с отработанным ядерным топливом» (14-ТПП-УТЦ);

- «Программа проведения обследования технического состояния оборудования систем радиационного контроля типа 8004-01 «Система» энергоблоков № 1, №2 для определения возможности продления срока службы/ресурса», 11-ПР-ЦРБ-І;

- «Графік технічного опосвідчення устаткування ЦПРВ, зареєстрованого в місцевих органах Держатомрегулювання, відповідно до ПН АЭ Г-7-008-89, у 2019 році» (повторно);

- «Графік технічного огляду трубопроводів ЦЕОУ(НБК), зареєстрованих у Держатомінспекції на ЧАЕС, на 2020 рік»;

- «Графік технічного огляду обладнання та трубопроводів СВЯП-1 ЦПВЯП, зареєстрованих у Держатомінспекції на ЧАЕС на 2020 рік» (повторно);

- «График периодических проверок и испытаний СВБ и/или их элементов блоков № 1, 2, 3, ХОЯТ-1 и ЗПЖРО ГСП ЧАЭС на 2021 год»;

- «График периодических проверок и испытаний СВБ и/или их элементов ХОЯТ-2 ГСП ЧАЭС на 2021 год»;

- «Графік технічного огляду трубопроводів ЦЕОУ(НБК), зареєстрованих у місцевих органах Держатомрегулювання, на 2021 рік»;

- «График периодических проверок и испытаний СВБ и/или их элементов объекта «Укрытие» ГСП ЧАЭС на 2021 год»;

- «График периодических проверок и испытаний СВБ и/или их элементов ХОЯТ-2 ГСП ЧАЭС на 2020 год»;

- «Інструкція з технічного опосвідчення недоступного до внутрішнього огляду обладнання (монжюсів опер. № 4А-175/2, 4А-175/3) системи зворотного вивантаження РРВ з ємностей СРВ та СРТВ на ЗПРРВ ДСП «Чорнобильська АЕС» (133Е-ЦПРВ);

- «Перелік обладнання та трубопроводів ДСП ЧАЕС, зареєстрованих в місцевих органах Держатомрегулювання, відповідно до ПН АЭ Г-7-008-89»;

- сповіщення ТВ 07-20 про зміну «Графика переодических проверок и испытаний СВБ и/или их элементов блоков № 1, 2, 3, ХОЯТ-1 и ЗПЖРО ЧАЭС на 2020 год»;

- сповіщення ТВ 09-20 про зміну 8Э-С - «Регламент проверки и испытаний систем важных для безопасности ЧАЭС» та «Графика переодических проверок и испытаний СВБ и/или их элементов блоков № 1, 2, 3, ХОЯТ-1 и ЗПЖРО ЧАЭС на 2020 год»;

- сповіщення ВВН 55-20 про зміни до документу «Положение о порядке расследования и учета нарушений и отклонений в работе Чернобыльской АЭС» (9П-С);

- «Сповіщення РМЦ 81-20 про зміну «Регламента технического обслуживания и ремонта оборудования, важного для безопасности Чернобыльской АЭС», 9Э-С;

- «Сповіщення РМЦ 83-20 про зміну «Регламента периодического обслуживания и ремонта оборудования, важного для безопасности ХОЯТ-2», HI-2177885;

- «Сповіщення РМЦ 40-20 про зміну «Регламента технического обслуживания и ремонта оборудования, важного для безопасности Чернобыльской АЭС»», 9Э-С;

- Сповіщення ТВ 71-20 про зміни до документу «Положение о порядке продления срока эксплуатации и организации работ по управлению старением оборудования ГСП «Чернобыльская АЭС»» (60П-С-ресурс);

- сповіщення ТВ 22-20 про зміни до документу «Положение о порядке продления срока эксплуатации и организации работ по управлению старением оборудования ГСП «Чернобыльская АЭС» (60П-С-ресурс);

- «Извещение ТО 51-20 об изменении «Типовой программы обследования технического состояния для определения возможности продления срока службы/ресурса корпусов трубопроводной арматуры и предохранительных клапанов ЧАЭС» (5ПР-ОУР инв. № 127 от 08.09.2009)»;

- «Извещение ТО 52-20 об изменении «Программы управления старением блока № 1 (2) ЧАЭС (1ПР-ТО инв. № 02 от 10.01.2019)», «Программы управления старением блока № 3 ЧАЭС (2ПР-ТО инв. № 03 от 10.01.2019)», «Программы управления старением ЗПЖРО ЧАЭС (8ПР-ТО инв. № 99 от 14.11.2018)»;

- «Извещение ТО 56-20 об изменении «Положения о порядке продления срока эксплуатации и организации работ по управлению старением оборудования ГСП ЧАЭС» (60П-С-ресурс)»;

- розгляд пояснень (додаткових документів) до Сповіщення ТВ 22-20 щодо внесення відповідних змін до «Положения о порядке продления срока эксплуатации и организации работ по управлению старением оборудования ГСП «Чернобыльская АЭС» (60П-С-ресурс);

- «Сповіщення РМЦ 40-20 про зміну «Регламента технического обслуживания и ремонта оборудования, важного для безопасности Чернобыльской АЭС»» (9Э-С);

- «Сповіщення РМЦ 56-20 про зміну «Регламента технического обслуживания и ремонта оборудования, важного для безопасности Чернобыльской АЭС»» (9Э-С);

- «Извещение ЦООЯТ 35-20 об изменении «Инструкции по техническому освидетельствованию теплообменников АЛ-02/1,2,3, АЛ-02/4 системы охлаждения бассейнов выдержки ОЯТ ХОЯТ-1, ограниченно доступного для внутреннего осмотра по конструктивным особенностям и радиационной обстановке» (17Э-ЦООЯТ), «Инструкции по техническому освидетельствованию перлитных фильтров АЛ-03/1,2 системы очистки вод бассейнов выдержки ОЯТ ХОЯТ-1, ограниченно доступного для внутреннего осмотра по конструктивным особенностям и радиационной обстановке» (18Э-ЦООЯТ), «Инструкции по техническому освидетельствованию фильтра катионового АЛ-04 и анионитового АЛ-05 системы очистки вод бассейнов выдержки ХОЯТ-1, ограниченно доступного для внутреннего осмотра по конструктивным особенностям и радиационной обстановке» (19Э-ЦООЯТ), «Инструкции по техническому освидетельствованию монжюса АЛ-06 системы очистки вод бассейнов выдержки ХОЯТ-1, ограниченно доступного для внутреннего осмотра по конструктивным особенностям и радиационной обстановке» (20Э-ЦООЯТ);

- «Извещение ЦООЯТ 38-20 об изменении «Рабочей программы обследования трубопроводов системы охлаждения и очистки вод БВ ХОЯТ-1 ЧАЭС с целью определения технического состояния и возможности продления срока эксплуатации» (97ПР-ЦООЯТ инв. № 03 от 29.01.2016)», «Рабочей программы обследования корпусов трубопроводной арматуры и обратных клапанов системы охлаждения и очистки вод БВ ХОЯТ-1 ЧАЭС с целью определения технического состояния и возможности продления срока эксплуатации» (98ПР-ЦООЯТ инв. № 23 от 15.04.2016)»;

- пояснення (додаткові документи) до «Сповіщення РМЦ 40-20 про зміну «Регламента технического обслуживания и ремонта оборудования, важного для безопасности Чернобыльской АЭС»» (9Э-С);

- «Сповіщення ЦПРВ 130-20 про зміну «Рабочей программы обследования технического состояния трубопроводов системы обратной выгрузки ЖРО из емкостей ХЖТО на ЗПЖРО для определения возможности продления срока эксплуатации» (99ПР-ЦОРО, инв. № 68 от 25.10.2019)»;

- «Сповіщення КВ 13-20 про зміну «Программы первичной аттестации технологи сварки сталей аустенитного класса с радиусом кривизны в зоне сварки свыше 50мм до 250 мм и толщиной свыше 3 мм до 10 мм включительно» (15ПР-С)»;

- Сповіщення КВ 14-20 про зміну «Программы первичной аттестации технологи сварки сталей аустенитного класса с радиусом кривизны в зоне сварки свыше 12,5 мм до 50 мм и толщиной свыше 3 мм до 10 мм включительно» (23ПР-С)»;

- «Извещение ЦРБ 66-20(2) о сроке очередного пересмотра «Регламента радиационного контроля  на этапе снятия с эксплуатации ГСП ЧАЭС и поддержания в безопасном состоянии «объекта «Укрытие» ( 45Э-ЦРБ) »;

- «Извещение ОАГиР 11-20 об изменении «Плана ГСП ЧАЭС реагирования на аварии и чрезвычайные ситуации», 32П-С»;

- Методику выполнения измерений активности упаковок радиоактивных отходов завода по переработке твердых радиоактивных отходов.

1.1 Контроль за додержанням встановленого порядку розслідування та обліку порушень у роботі АЕС. Участь у роботі комісій з розслідування причин порушень, контроль за виконанням коригуючих заходів. Аналіз звітів з розслідування порушень у роботі АЕС.

Порушення на АЕС України з 01.01 по 31.12.2020 року

| Назва АЕС | Кількість порушень |
| --- | --- |
| Запорізька АЕС | 5 |
| Рівненська АЕС | 5 |
| Хмельницька АЕС | 2 |
| Чорнобильська АЕС | - |
| Южно–Українська АЕС | 1 |
| Разом порушень | 13 |

1.2 Розгляд документів та оцінка готовності енергоблоків АЕС до планового та позапланового ремонтів.

ДБЯУ. Розглянуті 12 комплектів документів перед виведенням енергоблоків АЕС України у ППР – 2020 та ППР-2021.

Інспекція на ЗАЕС. Розглянуто 4 комплекти документів перед виведенням енергоблоків №№ 2, 4, 5 у ППР – 2020 та виведенням енергоблоку № 1 у ППР – 2021.

Інспекція на ЮУАЕС. Розглянуто 3 комплекти документів перед виведенням енергоблоків №№ 1,2,3 у ППР – 2020.

Інспекція на РАЕС. Розглянуто 4 комплекти документів перед виведенням енергоблоків №№ 1,2,3,4 у ППР – 2020.

Інспекція на ХАЕС. Розглянуто 1 комплект документів перед виведенням енергоблоку № 2 у ППР – 2020.

1.3 Перевірка готовності до пуску енергоблоків АЕС та надання дозволів на пуски енергоблоків після проведення планових і позапланових ремонтів.

ДБЯУ. За результатами розгляду комплектів звітних документів стосовно проведення в ППР ремонтних робіт, реконструкції і випробувань обладнання та трубопроводів Державна інспекція ядерного регулювання України видала окремі дозволи на пуск 6 енергоблоків після проведення планово-попереджувального ремонту з перевантаженням активної зони.

Інспекція на ЗАЕС. Розглянуто звітну документацію для отримання дозволу на пуск енергоблоків №№ 3,5,6 після ППР-2019, енергоблоків №№ 2, 4 після ППР-2020.

Виконано перевірки готовності до пуску енергоблоків ЗАЕС після проведення позапланових ремонтів: енергоблок № 2 після позапланової зупинки 08.01.2020; енергоблок № 3 після позапланової зупинки 26.04.2020, енергоблок № 6 після позапланової зупинки 14.05.2020, енергоблок № 3 після позапланової зупинки 29.06.2020.

Інспекція на РАЕС. Розглянуто звітну документацію для отримання дозволу на пуск енергоблоків №№ 1,2,4 після ППР-2020.

Інспекція на ЮУАЕС. Розглянуто звітну документацію для отримання дозволу на пуск енергоблоків №№  1, 2 після ППР-2020.

Інспекція на ХАЕС. Розглянуто звітну документацію для отримання дозволу на пуск енергоблоку  № 1 після ППР-2020.

1.4 Реєстрація (зняття з реєстрації) та участь у технічному опосвідченні обладнання та трубопроводів АЕС.

|  | Інспекції на майданчиках АЕС та в зоні відчуження |
| --- | --- |
|  | ЗАЕС | РАЕС | ЮУАЕС | ХАЕС | ІЯРБ ЗВ |
| Реєстрація обладнання/трубопроводів | -/6 | 1/4 | -/4 | - | - |
| Перереєстрація обладнання/трубопроводів | - | - | - | - | - |
| Зняття з реєстрації обладнання/трубопроводів | 1 | - | - | - | - |
| Технічне опосвідчення обладнання/ трубопроводів/арматури | 214/230/986 | 1076/964/1047 | 967/722/- | 696/1017/288 | 11/6/0 |
| Контроль роботи комісії (участь в роботі комісії) з атестації технологій зварювання | - | 14 | 2 | - | 2 |
| Контроль роботи комісії (участь в роботі комісії) з атестації зварників | - | - | - | - | - |

1.5 Розгляд та погодження рішень щодо зміни термінів технічного опосвідчення обладнання та трубопроводів, регламентних випробувань і перевірок на працездатність систем (елементів), важливих для безпеки ядерних установок.

|  | ДБЯУ | ЗАЕС | РАЕС | ЮУАЕС | ХАЕС | ІЯРБ ЗВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Розглянуто рішень | 4 | 74 | 9 | 1 | 2 | 3 |
| Погоджено рішень | 4 | 74 | 9 | 1 | 2 | 3 |
| Повернуто рішень на доопрацювання | - | - | - | - | - | - |

1.6 Розгляд та погодження технічних рішень щодо продовження терміну експлуатації систем (елементів), важливих для безпеки ядерних установок.

|  | ЗАЕС | РАЕС | ЮУАЕС | ХАЕС | ІЯРБ ЗВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Розглянуто ТР | 191 | 112 | 84 | 50 | 7 |
| Погоджено ТР | 188 | 110 | 82 | 42 | 5 |
| Повернуто ТР на доопрацювання | 3 | 2 | 2 | 8 | 2 |
| Розглянуто програм (інших документів) проведення обстеження технічного стану обладнання | 99 | 21 | 26 | 54 | 18 |

# 1.7 Розгляд та погодження рішень та звітів щодо впровадження реконструкцій та модернізацій.

Фахівцями ДБЯУ, Інспекцій на майданчиках АЕС та Інспекції в зоні відчуження розглянуто:

|  | ЗАЕС | РАЕС | ХАЕС | ЮУАЕС | Інші ЯУ | ДСП ЧАЕС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | узгоджено | повернуто | узгоджено | повернуто | узгоджено | повернуто | узгоджено | повернуто | узгоджено | повернуто | узгоджено | повернуто |
| Технічні рішення | 37 | 6 | 67 | 6 | 42 | 12 | 54 | 14 | 9 | 1 | - | - |
| Технічні специфікації, технічні умови, технічні завдання | 2 | 2 | 1 | - | 2 | 1 | 21 | 9 | 9 | 12 |  |  |
| Програми, графіки, інші документи | 32 | 14 | 21 | 1 | 33 | 8 | 64 | 20 | 18 | 18 | 4 | - |
| Звіти про виконання заходів КзППБ | 12 | 1 | 6 | - | 19 | 6 | 16 | 5 |  |  |  |  |

Розгляд та погодження технічних рішень щодо продовження терміну експлуатації систем (елементів), важливих для безпеки ядерних установок.

Фахівцями ДБЯУ:

Розглянуто та узгоджено – 52;

Розглянуто та направлено на перевірку повноти усунення зауважень – 31;

Розглянуто та направлено на доопрацювання – 25;

Розглянуто та направлено на оцінку доопрацювання– 48;

Розглянуто та направлено до ДНТЦ ЯРБ на державну експертизу – 37.

Кваліфікація обладнання.

Фахівцями ДБЯУ:

Розглянуто та узгоджено – 45;

Розглянуто та направлено до ДНТЦ ЯРБ на державну експертизу – 64;

Розглянуто та направлено до ДНТЦ ЯРБ на оцінку доопрацювання – 54;

Розглянуто та направлено на доопрацювання – 53.

# 1.8 Контроль та участь в роботі комісій з перевірки знань ліцензованого персоналу та посадових осіб.

| Найменування заходу | ДБЯУ/ УРАВ/ УРБ | Інспекції на майданчиках АЕС | ІЯРБ ЗВ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЗАЕС | РАЕС | ХАЕС | ЮУАЕС |  |
| Перевірка знань норм, правил та стандартів із безпеки у осіб керівного складу, які забезпечують ядерну та радіаційну безпеку АЕС | - | 1119 | 252 | 50 | 198 | - |
| Контроль та участь в роботі комісій з перевірки знань у посадових осіб Ліцензіатів (Міненерго, ДАЗВ, НАН України, ДП «НАЕК «Енергоатом») | 118/-/2 | - | - | - | - | 12 |
| Контроль та участь в роботі комісій з перевірки знань норм, правил та стандартів з безпеки у працівників ВП АЕС, підрядних організацій | - | 262 | 132 | 113 | 780 | 3 |

Розгляд положень про перевірку знань правил, норм та стандартів з ядерної та радіаційної безпеки.

ДБЯУ. Проведено розгляд та узгодження у встановленому порядку Положень про перевірку знань правил, норм та стандартів з ядерної і радіаційної безпеки у керівників та фахівців, а також переліків контрольних питань 39 організацій – постачальників послуг Міненерго.

1.9 Контроль реалізації заходів, спрямованих на запобігання аваріям на ядерних установках та забезпечення готовності до ліквідації наслідків таких аварій.

| Найменування заходу | Інспекції на майданчиках АЕС та в зоні відчуження |
| --- | --- |
|  | ЗАЕС | РАЕС | ХАЕС | ЮУАЕС | ІЯРБ ЗВ |
| Перевірка стану аварійної готовності АЕС, включаючи функціонування внутрішнього та зовнішнього кризових центрів АЕС | - | - | - | - | - |
| Участь у загально-станційному протиаварійному тренуванні з активізацією ІКЦ | - | - | - | - | - |
| Участь у загально-станційних тренуваннях на АЕС з метою регулюючої оцінки (без ІКЦ) | 4 | 3 | - | - | - |
| Контроль за проведенням протиаварійних тренувань оперативного персоналу: - блочні - цехові | 12 | - | - - | 22 - | - 3 |

# 1.10 Виконання доручень керівництва Держатомрегулювання з питань наглядової діяльності, підготовка та надання матеріалів органам законодавчої та виконавчої влади щодо наглядової діяльності.

Виконані усі доручення керівництва Держатомрегулювання з питань наглядової та інших видів діяльності.

# 2. Проведення інспекційних перевірок та інспекційних обстежень об’єктів державного нагляду.

У 2020 році перевірено діяльність на Західної інспекції з ядерної та радіаційної безпеки (на правах самостійного управління) за 2017–2019 роки; Інспекції з ядерної безпеки на РАЕС (на правах самостійного відділу) за 2016–2019 роки; Східної інспекції з ядерної та радіаційної безпеки (на правах самостійного управління) за 2015–2019 роки, Південної інспекції з ядерної та радіаційної безпеки (на правах самостійного управління) за 2017–2019 роки та Північної інспекції з ядерної та радіаційної безпеки (на правах самостійного управління) за 2018–2019 роки та перше півріччя 2020 року. За результатами перевірки комісія вважає роботу інспекцій такою, що відповідає встановленим вимогам.

Проведення інспекційних перевірок та інспекційних обстежень підрозділами.

| Структурні підрозділи | Інспекційні перевірки | Інспекційні обстеження (проведено) |
| --- | --- | --- |
|  | заплановано | проведено |  |
| ДБЯУ | 5 | 2 | 5 |
| УЯЗГ | 5 | 3 | 7 |
| УРБ | 1 | 0 | 2 |
| УРАВ | 4 | 1 | 4 |
| Інспекція на ЗАЕС | 5 | 4 | 1 |
| Інспекція на РАЕС | 7 | 6 | 0 |
| Інспекція на ХАЕС | 10 | 6 | 0 |
| Інспекція в зоні відчуження | 6 | 6 | 1 |
| Інспекція на ПУАЕС | 7 | 3 | 0 |
| Північна інспекція | 39 | 17 | 32 |
| Північно-західна інспекція | 26 | 9 | 14 |
| Західна інспекція | 17 | 10 | 21 |
| Південна інспекція | 40 | 16 | 11 |
| Південно-східна інспекція | 30 | 13 | 0 |
| Центральна інспекція | 26 | 15 | 3 |
| Східна інспекція | 43 | 23 | 23 |
| Разом | 271 | 134 | 124 |

За результатами інспекційних перевірок та інспекційних обстежень ліцензіатам було надано:

| Структурний підрозділ | Приписи/виявлено порушень | Акти інспекційних перевірок | Акти інспекційних обстежень |
| --- | --- | --- | --- |
| ДБЯУ | 0 | 2 | 5 |
| УЯЗГ | 2 Акт-припис ДСК 1/4 спільний з УРАВ | 0 | 5 |
| УРБ | 0 | 0 | 2 |
| УРАВ | 1/4 спільний з УЯЗГ | 1 | 4 |
| Інспекція на ЗАЕС | 2/2 | 4 | 1 |
| Інспекція на РАЕС | 1/1 | 6 | 0 |
| Інспекція на ХАЕС | 4/14 | 6 | 0 |
| Інспекція в зоні відчуження | 7/24 Акт-припис ДСК | 5 | 1 |
| Інспекція на ПУАЕС | 0 | 3 | 0 |
| Північна інспекція | 6/20 | 17 | 32 |
| Північно-західна інспекція | 15/38 | 9 | 14 |
| Західна інспекція | 16/55 | 10 | 21 |
| Південна інспекція | 12/34 | 16 | 11 |
| Південно-східна інспекція | 5/9 | 13 | 0 |
| Центральна інспекція | 7/14 | 15 | 3 |
| Східна інспекція | 15/29 | 23 | 23 |
| Разом | 92/248 3 Акт-припис ДСК | 130 | 122 |

З урахуванням вимог щодо протидії поширенню коронавірусу COVID-19 Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби (COVID-19)» не проведено 138 планові інспекційні перевірки.

Проведення позапланових інспекційних перевірок.

Проведені позапланові перевірки: ДБЯУ – 1; УЯЗГ (ВФЗ) – 2; Північна інспекція – 1, Інспекція в зоні відчуження – 2.

3. Виконання вимог актів, приписів, актів-приписів та розпоряджень, наданих за результатами проведених інспекційних перевірок та інспекційних обстежень та аналізу інформації про стан ядерної та радіаційної безпеки об’єктів державного нагляду.

Нагляд за виконанням вимог приписів проводився постійно інспекторами, персоналом ЦІВ при плануванні наглядової діяльності, а також під час здійснення заходів державного нагляду.

УРАВ. Проконтрольовано виконання ДСП «ЦППРВ» вимог припису № П-359/24-10 від 06.09.2019 року (із залучення ІЯРБ ЗВ), припису № АІП-123/24-10-П від 06.09.2019, припису № АІП-70/31-П від 30.07.2020.

УРБ. Проконтрольовано виконання ДП «Схід ГЗК» вимог припису АІП-210/21 від 19.04.2019 року.

# 4. Застосування передбачених законодавством примусових заходів до юридичних і фізичних осіб у разі виявлення порушень ними вимог ядерної та радіаційної безпеки та/або невиконання вимог приписів, розпоряджень.

Застосування примусових заходів до фізичних осіб у разі порушення ними правил, норм і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки.

| Структурні підрозділи | 95 КУпАП | ст. 188-18 КУпАП | Усього |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Кількість справ/ притягнуто до відповідальності осіб | Сума штрафу (грн.) накладено/сплачено | Кількість справ/ притягнуто до відповідальності осіб | Сума штрафу (грн.) накладено/сплачено | Кількість справ/ притягнуто до відповідальності осіб | Сума штрафу (грн.) накладено/сплачено |
| ДБЯУ | 2/2 | 3400/ 3400 | 1/1 | 850/850 | 3/3 | 4250/ 4250 |
| УРАВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *УЯЗГ | 0 | 0 | 1/0 | 0 | 1/0 | 0 |
| Інспекція на ХАЕС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інспекція на ЗАЕС | 6/6 | 3060/ 3060 | 0 | 0 | 6/6 | 3060/ 3060 |
| Інспекція на РАЕС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інспекція на ПУАЕС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інспекція в зоні відчуження | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Північна інспекція | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Північно-західна інспекція | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Західна інспекція | 3/3 | 1700/ 1700 | 0 | 0/1360 | 3/3 | 1700/ 3060 |
| Південна інспекція | 1/1 | 170/170 | 0 | 0 | 1/1 | 170/170 |
| Південно-східна інспекція | 1/1 | 340/340 | 1/1 | 680/680 | 2/2 | 1020/ 1020 |
| ***Центральна інспекція | 2/2 | 340/340 | 3/2 | 1870/ 1020 | 5/4 | 2210/ 1360 |
| Східна інспекція | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Разом | 15/15 | 9010/ 9010 | 6/4 | 3400/ 3910 | 21/19 | 12410/ 12920 |

*УЯЗГ – Головним державним інспектором з ядерної та радіаційної безпеки України винесена постанова від 03.12.2020 № 04/2020 по закриття справи про адміністративне правопорушення.

** Західна інспекція – у 2019 році штраф по статті 188-18 Кодексу України про адміністративні правопорушення у сумі 680 грн. директором Публічного Акціонерного Товариства «Дрогобицький машинобудівний завод» не сплачено. Направлено заяву у Дрогобицький МВВС ГТУЮ у Львівській обл. від 17.12.2019 року № 38-15/14826. Директором Публічного Акціонерного Товариства «Дрогобицький машинобудівний завод» сплачено 1360 грн., постанова про закінчення виконавчого провадження від 25.02.2020 року ВП № 61007823 Дрогобицького МВДВС Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції.

***Центральна інспекція – отримано повідомлення про повернення виконавчого документу стягувачу без прийняття до виконання державного виконавця Павлоградського міськрайонного відділу державної виконавчої служби Південно-східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Дніпро) від 16.11.2020 № 94084.

Застосування примусових заходів до юридичних осіб у разі порушення ними правил, норм і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки.

| Структурні підрозділи | Кількість справ/ притягнуто до відповідальності суб’єкту діяльності | Сума штрафу (грн.) накладено/сплачено |
| --- | --- | --- |
| *ДБЯУ | 2/1 | 510000/510000 |
| ***Західна ІЯРБ | 6/5 | 76500/76500 |
| Центральна ІЯРБ | 4/4 | 51000/51000 |
| **Північна ІЯРБ | 5/2 | 34000/34000 |
| ****Південна ІЯРБ | 1/0 | 0/0 |
| *****Східна ІЯРБ | 1/0 | 0/0 |
| Інспекція з ЯРБ ЗВ | 2/2 | 102000/102000 |
| Разом | 21/14 | 773 500/773 500 |

*ДБЯУ – винесена 1 постанова про закриття провадження у справі.

**Північна ІЯРБ – винесено 3 постанови про закриття провадження у справі.

***Західна ІЯРБ – винесена 1 постанова про закриття провадження у справі.

****Південна  ІЯРБ – винесена 1 постанова про закриття провадження у справі.

*****Східна ІЯРБ – винесена 1 постанова про закриття провадження у справі.

5. Інспекції МАГАТЕ.

Організовано 32 інспекції МАГАТЕ (із них 6 неоголошених) та 3 технічні візити на ядерних установках України: РАЕС – 5 інспекцій, ЮУАЕС – 4 інспекції (із них 2 неоголошених), ЧАЕС – 6 інспекції + 3 технічних візити, ЗАЕС – 8 інспекцій (із них 1 неоголошена), ХАЕС – 2 інспекції, ННЦ «ХФТІ» – 4 інспекції (із них 2 неоголошені), Інститут ядерних досліджень НАН України – 2 інспекції (із них 1 неоголошена), ЦСВЯП – 1 інспекція, та надано 7 додаткових доступів до ВП ЗАЕС, ДСП ЧАЕС, Інститут ядерних досліджень НАН України, ННЦ «ХФТІ», ВП «Атоменергомаш» ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ», Одеський національний політехнічний університет, ДП СХІД ГЗК.

Організовано  інспекції МАГАТЕ на підприємствах: Комунальне підприємство «Полтавський обласний клінічний онкологічний диспансер Полтавської обласної ради», ВАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат», ДП «Полтавське управління геофізичних робіт», Харківський КНП «Обласний центр онкології», ННЦ «Інститут метрології», Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, ДУ Інститут медичної радіології та онкології ім. С.П. Григор'єва Національної академії медичних наук України, Харківська міжобласна філія ДСП «Об'єднання «Радон», АТ «Турбоатом», Державне підприємство «УДВП Ізотоп».

Заступник Голови – заступник Головного

державного інспектора з ядерної та

радіаційної безпеки України  				Руслана ТРІПАЙЛО

Директор Департаменту з питань безпеки

ядерних установок – заступник Головного

державного інспектора з ядерної та

радіаційної безпеки України				 Борис СТОЛЯРЧУК

Єсипенко Ю.М.

2771223