# ЗВІТ

# про виконання Плану наглядової діяльності

# Державної інспекції ядерного регулювання України

# за 2018 рік

# 1. Аналіз інформації про стан ядерної та радіаційної безпеки об’єктів державного нагляду.

УРАВ. Проведено:

- аналіз звіту про стан безпеки об’єкту Укриття за 2017 рік;

- аналіз звіту про стан радіаційної безпеки на ДСП ЧАЕС за 2017 рік;

- аналіз періодичних звітів ДСП ЧАЕС про поводження з РАВ на ДСП ЧАЕС;

- аналіз періодичних звітів ліцензіатів, що здійснюють діяльність з поводження з РАВ.

УРБ. Проведено аналіз 14 щорічних звітів ліцензіатів «Про аналіз радіаційної безпеки при виробництві ДІВ». За результатами були надані 9 зауважень щодо повноти звітної інформації з відповідним отриманням доопрацьованих документів, та прийнято рішення зупинити дію ліцензії № ОВ 001051 на право провадження діяльності ТОВ «ІКС-РЕЙ СЕРВІС» з виробництва ДІВ (наказ від 19.02.2018 року № 74), на строк до відновлення чинності документів, на підставі яких прийнято рішення про видачу зазначеної ліцензії (стаття 16 Закону України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії»).

Проведено аналіз щорічного за 2017 рік звіту ДП «Схід ГЗК» «Про аналіз безпеки провадження діяльності з переробки уранових руд».

Проведено аналіз документів на виконання умов провадження діяльності ДП «Бар’єр» відповідно до плану заходів щодо виконання особливих умов ліцензії № ОВ 001063, а саме:

- довідку щодо напрямків діяльності та обсягів фінансування проекту «Реалізація невідкладних заходів для колишнього Придніпровського хімічного заводу». Направлено на доопрацювання;

- програму поводження з відходами переробки уранових руд на ДП «Бар’єр». Направлено на доопрацювання;

- програму радіаційного моніторингу уранових об’єктів ДП «Бар’єр». Направлено на доопрацювання;

- перелік приладів радіаційного контролю з інформацією про останню державну повірку;

- Інструкцію з радіаційної безпеки ДП «Бар’єр». Направлено на доопрацювання;

- протоколи перевірки знань з питань радіаційної безпеки. Залучено до ліцензійної справи.

Проведено аналіз 2-х піврічних звітів ДП «Схід ГЗК» та ДП «Бар’єр» відповідно до «Вимог до періодичності та змісту звітів, що надаються ліцензіатами у сфері використання ядерної енергії».

УЯЗГ. Проведено:

- розгляд планів взаємодії у разі вчинення диверсії та об’єктових проектних загроз. Розглянуто та погоджено – 4 підприємства. Розглянуто та повернуто на доопрацювання – 2 підприємства;

- розгляд переліків посад працівників, робота на яких потребує допуску до виконання особливих робіт. Розглянуто та погоджено – 115 підприємствам. Розглянуто та не погоджено – 50 підприємствам;

- аналіз наявності допуску до виконання особливих робіт керівників підприємств, що здійснюють діяльність у сфері використання ядерної енергії – 25 підприємств;

- оформлення пакету документів для проведення спеціальної перевірки – 41 працівників Держатомрегулювання;

- надано допуск до виконання особливих робіт – 44 працівникам Держатомрегулювання;

- надано допуск до виконання особливих робіт 15 керівникам підприємств приватної форми власності, де виконуються особливі роботи;

- розгляд актів визначення рівня фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання. Розглянуто та погоджено – 40 підприємств. Розглянуто та не погоджено – 11 підприємств.

Одержано та оброблено 217 звітів про зміни інвентарної кількості та переміщення ЯМ на підприємствах.

Надано до МАГАТЕ:

- зміни до інформації про конструкцію ядерних установок – RKХ1, RKХ2, RKCU, RKQ1, RKQ2; RKQ4; RKCY; RKZ0; RKZ1; RKZ2; RKZ3; RKZ4; RKZ5; RKZ6; RKZS; RKC0; RKC2; RKC3; RKC4; RKCX; RKCS; RKCA;

- попередні повідомлення про експорт і імпорт ядерних матеріалів – 14 повідомлень про імпорт ЯМ  та 6 повідомлень про експорт ЯМ;

- звіти про зміни інвентарної кількості ЯМ та за результатами інвентаризації ЯМ 
(ICR+ PIL+MBR) – 164 звітів;

- графіки отримання та відправлення ЯМ – направлено графіки на 3, 4 квартали 2018 року та 2019 рік;

- графіки проведення ремонтів основного обладнання при відкритті активної зони – направлено графіки на 3, 4 квартали 2018 року та 2019 рік;

- графіки проведення інвентаризації у кожній зоні балансу ЯМ – направлено графіки на 3, 4 квартали 2018 року та 2019 рік.

- електронною поштою поновлення інформації, що надається в рамках Додаткового протоколу до Угоди – 19 декларацій.

- інформація про радіаційні дози інспекторів МАГАТЕ, отримані на установках України за 4 квартал 2017 року та за 1, 2, 3 квартали 2018 року.

# 1.1 Контроль за додержанням встановленого порядку розслідування та обліку порушень у роботі АЕС. Участь у роботі комісій з розслідування причин порушень, контроль за виконанням корегуючих заходів. Аналіз звітів з розслідування порушень у роботі АЕС.

Порушення на АЕС України з 01.01 по 31.12.2018 року

| Назва АЕС | Кількість порушень |
| --- | --- |
| Запорізька АЕС | 7 |
| Рівненська АЕС | 3 |
| Хмельницька АЕС | 7 |
| Чорнобильська АЕС | 0 |
| Южно – Українська АЕС | 4 |
| Разом порушень | 21 |

І на АЕС. Участь в роботі комісій з розслідування причин порушень в роботі АЕС. Здійснювався контроль виконання коригувальних заходів, передбачених звітами з розслідування порушень в роботі АЕС.

1.2 Розгляд документів та оцінка готовності енергоблоків АЕС до планового та позапланового ремонтів.

І на ЗАЕС. Документів щодо готовності енергоблоків АЕС до планового та позапланового ремонтів на розгляд не надавалось.

І на ПУАЕС. Проведено розгляд: комплекту технічної документації на середній ремонт енергоблоків №№ 1, 2, 3 у ППР-2018; річні графіки ремонту основного та допоміжного обладнання ТЦ-1, 2 та РЦ-1, 2 на 2018 рік; звітної документації з  виконаних робіт в ППР-2018 енергоблоків №№ 1, 2, 3; графіки випробувань і перевірок функціонування обладнання енергоблоків №№ 1, 2, 3 у 2018 році.

І на РАЕС. Розглянуті та узгоджені: додаткові матеріали по проведенню ППР-2018 енергоблоку № 2; документи перед проведенням ППР-2018 енергоблоків №№ 1, 4.

І на ХАЕС. Проведено розгляд: комплектів документів, що надаються перед плановим ремонтом енергоблоків №№ 1, 2.

1.3 Перевірка готовності до пуску енергоблоків АЕС та надання дозволів на пуски енергоблоків після проведення планових і позапланових ремонтів.

ДБЯУ. За результатами розгляду комплектів звітних документів стосовно проведення в ППР-2018 ремонтних робіт, реконструкції і випробувань обладнання та трубопроводів Державна інспекція ядерного регулювання України видала окремі дозволи на пуск 15 енергоблоків після проведення планово-попереджувального ремонту з перевантаженням активної зони.

Через неготовність експлуатуючої організації («ННЦ ХФТІ»), виявлену за результатами державної експертизи комплекту заявлених документів та інспекційного обстеження, повернута заява про видачу окремого письмового дозволу на перше завезення ядерного палива для ЯПУ «Джерело нейтронів» на територію промислового майданчика «ННЦ ХФТІ».

І на ЗАЕС. Проведено розгляд звітної документації для отримання дозволу на пуск енергоблоку № 6 після ППР-2017 та енергоблоку № 1, 4 після ППР-2018. Після перевірки готовності погоджені технічні розпорядження головного інженера ВП ЗАЕС № 32 від 12.01.2018, № 19 від 16.10.2018 та № 735/3 від 12.11.2018 на виведення РУ енергоблоків №№ 1, 4, 6 на МКР потужності та виконання нейтронно-фізичних вимірювань. За результатами нейтронно-фізичних вимірювань погоджено технічне розпорядження головного інженера ВП ЗАЕС № 33 від 13.01.2018, № 20 від 17.10.2018 та № 737/7 від 13.11.2018 на виведення РУ енергоблоків №№ 1, 4 ,6 на МКР потужності, пуск ТГ, включення енергоблоків до мережі та навантаження до номінальних параметрів. Після встановлення та усунення безпосередньої причини зупинення РУ енергоблоку № 4 начальником І на ЗАЕС погоджено Рішення 04.00.00.РШ.853-18 від 18.10.2018 «О допуске к дальнейшей эксплуатации энергоблока № 4 ОП ЗАЭС». Після перевірки готовності начальником І на ЗАЕС погоджено технічне розпорядження головного інженера ВП ЗАЕС № 22 від 18.10.2018 щодо виведення РУ енергоблоку № 4 на МКР потужності, ввімкнення до мережі та навантаження енергоблоку до номінальних параметрів.

І на РАЕС. Здійснювався систематичний контроль за проведенням ремонтних та реконструктивних робіт на СВБ в ППР-2017 енергоблоків №№ 1, 3 та ППР-2018 енергоблоків №№ 2, 4. Участь в обстеженні дефектів основного металу та зварних з'єднань, виявлених на енергоблоках №№ 1, 2, 3 ,4 у період поточного ремонту.

І на ХАЕС. Проведено розгляд: документів, що надаються перед пуском енергоблоку 
№ 1 після проведення ППР-17 з перевантаженням АЗ; документів перед виведенням енергоблоку № 2 на МКР потужності після позапланової зупинки для усунення пропуску середовища по ущільнюючій прокладці привода СУЗ № 02-33; «Отчёт о выполнении испытаний оборудования СВБ в период непланового останова энергоблока № 1, оговорённых регламентом и эксплуатационными инструкциями», комплекту документів перед плановим ремонтом енергоблоку № 2 ВП ХАЕС; «Отчёт о выполнении испытаний оборудования СВБ энергоблока № 2, оговорённых ТРБЭ и ИЭ после останова для устранения дефекта по уплотнению привода СУЗ № 02-33»; комплектів документів що додається перед проведенням ППР-18 енергоблоку № 1; комплектів документів перед виведенням енергоблоків у ППР і для отримання окремого письмового дозволу на пуск енергоблоку» енергоблоку № 2.

І на ПУАЕС. Проконтрольовано виконання ядерно-небезпечних та радіаційно-небезпечних робіт, ремонтних робіт на СВБ та відомості обсягів робіт, що виконувалися на енергоблоках  №№ 1, 2, 3 у ППР-2018 та проведення пускових операцій на енергоблоках 
№№ 1, 2, 3 після ППР-2018. Підготовлено комплект звітної документації для пускової наради з приводу введення енергоблоків №№ 1, 2, 3 в роботу після ППР-2018.

1.4 Реєстрація (зняття з реєстрації) та участь у технічному опосвідченні обладнання та трубопроводів АЕС.

|  | Інспекції на АЕС |
| --- | --- |
|  | ЗАЕС | РАЕС | ХАЕС | ІЯРБ ЗВ | ЮУАЕС |
| Реєстрація обладнання/трубопроводів | - | 16 | - | - | 2/4 |
| Перереєстрація обладнання/трубопроводів | - | - | - | - | - |
| Зняття з реєстрації обладнання/трубопроводів | - | - | - | - | - |
| Технічне опосвідчення обладнання/ трубопроводів/ арматури | 310/277/653 | 998/1310/ 1019 | 1978/849/0 | 22/10/0 | 1150/572/11 |
| Контроль роботи комісії (участь в роботі комісії) з атестації технологій зварювання | - | 21 | - | - | - |
| Контроль роботи комісії (участь в роботі комісії) з атестації зварників | - | - | - | - | - |

1.5 Розгляд та погодження рішень щодо зміни термінів технічного опосвідчення обладнання та трубопроводів, регламентних випробувань і перевірок на працездатність систем (елементів), важливих для безпеки ядерних установок.

|  | ЗАЕС | РАЕС | ЮУАЕС | ХАЕС | ІЯРБ ЗВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Розглянуто рішень | 10 | 17 | 1 | 1 | - |
| Погоджено рішень | 9 | 17 | 1 | 1 | - |
| Повернуто рішень на доопрацювання | 1 | - | - | - | - |

1.6 Розгляд та погодження технічних рішень щодо продовження терміну експлуатації систем (елементів), важливих для безпеки ядерних установок.

|  | ЗАЕС | РАЕС | ЮУАЕС | ХАЕС | ІЯРБ ЗВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Розглянуто ТР | 159 | 136 | 132 | 116 | 3 |
| Погоджено ТР | 158 | 136 | 132 | 111 | 3 |
| Повернуто ТР на доопрацювання | 1 | - | - | 5 | - |
| Розглянуто програм (інших документів) проведення обстеження технічного стану обладнання | 18 | 17 | 12 | 34 | 1 |

# 1.7 Розгляд та погодження рішень та звітів щодо впровадження реконструкцій та модернізацій.

Фахівцями ДБЯУ, І на АЕС розглянуто:

|  | ЗАЕС | РАЕС | ХАЕС | ЮУАЕС | НАЕК «Енергоатом», ІЯД НАНУ, СНУЯЕіП, «Джерело нейтронів» тощо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | узгоджено | повернуто | узгоджено | повернуто | узгоджено | повернуто | узгоджено | повернуто | узгоджено | повернуто |
| Технічні рішення | 160 | 10 | 76 | 10 | 82 | 13 | 91 | 38 | 6 | 1 |
| Технічні специфікації, технічні умови, технічні завдання | 10 | 2 | 34 | 2 | 3 | - | 5 | - | 15 | 18 |
| Програми, графіки, інші документи | 86 | 18 | 61 | 4 | 65 | 16 | 73 | 16 | 13 | 11 |
| Звіти про виконання заходів КзППБ | 45 | 7 | 32 | 4 | 16 | 2 | 41 | 18 | - | - |
|  | ІЯРБ ЗВ |
|  | узгоджено | повернуто |
| Технічні рішення | 5 | - |
| Технічні специфікації, технічні умови, технічні завдання, технічні проекти | 3 | - |
| Програми, графіки, інші документи | 7 | - |
| Звіти про виконання заходів | 1 | - |
| Інші документи | - | - |

Розгляд та погодження технічних рішень щодо продовження терміну експлуатації систем (елементів), важливих для безпеки ядерних установок.

Фахівцями ДБЯУ:

Розглянуто та узгоджено – 7;

Розглянуто та направлено на доопрацювання – 14;

Розглянуто та направлено до ДНТЦ ЯРБ на державну експертизу – 28;

На перевірку повноти усунення зауважень – 1.

Розгляд ТУ та технічних завдань.

Фахівцями ДБЯУ:

Розглянуто та узгоджено – 5;

Розглянуто та направлено на доопрацювання – 4;

Розглянуто та направлено до ДНТЦ ЯРБ на державну експертизу – 26;

Розглянуто та направлено до ДНТЦ ЯРБ на оцінку доопрацювання – 5.

Кваліфікація обладнання.

Фахівцями ДБЯУ:

Розглянуто та узгоджено – 97;

Розглянуто та направлено до ДНТЦ ЯРБ на державну експертизу – 16;

Розглянуто та направлено до ДНТЦ ЯРБ на оцінку доопрацювань – 97;

Розглянуто та направлено на доопрацювання – 103.

# 1.8 Контроль та участь в роботі комісій з перевірки знань ліцензованого персоналу та посадових осіб.

| Найменування заходу | ДБЯУ/ УРАВ/ УРБ | Інспекції на АЕС |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЗАЕС | РАЕС | ХАЕС | ІЯРБ ЗВ | ЮУАЕС |
| Перевірка знань норм, правил та стандартів із безпеки у осіб керівного складу, які забезпечують ядерну та радіаційну безпеку АЕС | - | 1196 | 126 | 44 | 13 | 422 |
| Контроль та участь в роботі комісій з перевірки знань у посадових осіб Ліцензіатів (МЕВПУ, МНСУ, НАЕК «Енергоатом» та інші) | 108/11/2 | - | - | - | - | - |
| Контроль та участь в роботі комісій з перевірки знань норм, правил та стандартів з безпеки у працівників ВП АЕС, підрядних організацій | - | 188 | 250 | 157 | 7 | 730 |

Розгляд положень про перевірку знань правил, норм та стандартів з ядерної та радіаційної безпеки.

ДБЯУ. Проведено розгляд та узгодження у встановленому порядку Положень про перевірку знань правил, норм та стандартів з ядерної і радіаційної безпеки у керівників та фахівців, а також переліків контрольних питань 53 організацій – постачальників послуг Міненерговугілля України.

1.9 Контроль реалізації заходів, спрямованих на запобігання аваріям на ядерних установках та забезпечення готовності до ліквідації наслідків таких аварій.

| Найменування заходу | Інспекції на АЕС |
| --- | --- |
|  | ЗАЕС | РАЕС | ХАЕС | ІЯРБ ЗВ | ЮУАЕС |
| Перевірка стану аварійної готовності АЕС, включаючи функціонування внутрішнього та зовнішнього кризових центрів АЕС | - | - | - | - | - |
| Участь у загально-станційному протиаварійному тренуванні з активізацією ІКЦ | 3 | - | 3 | - | 2 |
| Участь у загально-станційних тренуваннях на АЕС з метою регулюючої оцінки (без ІКЦ) | - | 1 | - | - | 16 |
| Контроль за проведенням протиаварійних тренувань оперативного персоналу: - блочні - цехові | - - | 1 - | 36 - | 23 13 | 22 46 |

# 1.10 Виконання доручень керівництва Держатомрегулювання з питань наглядової діяльності, підготовка та надання матеріалів органам законодавчої та виконавчої влади щодо наглядової діяльності.

# І на АЕС. Виконані усі доручення керівництва Держатомрегулювання з питань наглядової та інших видів діяльності.

# 2. Проведення інспекційних перевірок та інспекційних обстежень об’єктів державного нагляду.

У другому та четвертому кварталах 2018 року перевірено діяльність Північно-західної інспекції з ядерної та радіаційної безпеки (на правах самостійного управління) та Північної інспекцій з ядерної та радіаційної безпеки (на правах самостійного управління). За результатами перевірок комісія Держатомрегулювання вважає роботу інспекцій такою, що відповідає встановленим вимогам.

Проведення інспекційних перевірок та інспекційних обстежень підрозділами.

| Структурні підрозділи | Інспекційні перевірки | Інспекційні обстеження (проведено) |
| --- | --- | --- |
|  | заплановано | проведено |  |
| ДБЯУ | 6 | 5 | 8 |
| УЯЗГ | 8 | 12 | 2 |
| УРБ | 1 | 3 | 2 |
| УРАВ | 3 | 3 | 1 |
| Інспекція на ЗАЕС | 4 | 4 | 0 |
| Інспекція на РАЕС | 8 | 8 | 0 |
| Інспекція на ХАЕС | 6 | 7 | 0 |
| Інспекція з ЯРБ ЗВ | 5 | 4 | 0 |
| Інспекція на ПУАЕС | 10 | 10 | 0 |
| Північна інспекція | 68 | 66 | 142 |
| Північно-західна інспекція | 66 | 67 | 27 |
| Західна інспекція | 39 | 39 | 70 |
| Південна інспекція | 33 | 31 | 10 |
| Південно-східна інспекція | 23 | 24 | 9 |
| Центральна інспекція | 18 | 17 | 21 |
| Східна інспекція | 52 | 51 | 59 |
| Разом | 350 | 351 | 351 |

За результатами інспекційних перевірок та інспекційних обстежень ліцензіатам було надано:

| Структурний підрозділ | Приписи/ виявлено порушень | Акти інспекційних перевірок | Акти інспекційних обстежень |
| --- | --- | --- | --- |
| ДБЯУ | 1/2 | 5 | 8 |
| УЯЗГ | 3/40 | 6 | 1 |
| УРБ | 1/4 | 1 | 1 |
| УРАВ | 2/19 | 3 | 1 |
| Інспекція на ЗАЕС | 1/2 | 4 | 0 |
| Інспекція на РАЕС | 2/3 | 8 | 0 |
| Інспекція на ХАЕС | 7/25 | 6 | 0 |
| Інспекція з ЯРБ ЗВ | 3/8 | 4 | 0 |
| Інспекція на ПУАЕС | 10/43 | 10 | 0 |
| Північна інспекція | 5/15 | 66 | 142 |
| Північно-західна інспекція | 54/99 | 67 | 27 |
| Західна інспекція | 60/180 | 39 | 70 |
| Південна інспекція | 25/89 | 31 | 10 |
| Південно-східна інспекція | 17/47 | 24 | 9 |
| Центральна інспекція | 17/49 | 17 | 21 |
| Східна інспекція | 46/103 | 51 | 59 |
| Разом | 254/728 | 342 | 349 |

Проведення позапланових інспекційних перевірок.

Проведені позапланові перевірки: ДБЯУ – 0; УЯЗГ – 4; УРБ – 2; УРАВ – 0; І на ПУАЕС – 0; І на ЧАЕС – 0; І на ХАЕС – 1; І на РАЕС – 0; І на ЗАЕС – 0; Північна ІЯРБ – 1; Північно-західна ІЯРБ – 1; Західна ІЯРБ – 1; Південна ІЯРБ – 0; Південно-східна ІЯРБ – 1; Центральна ІЯРБ – 1; Східна ІЯРБ – 1.

3. Виконання вимог актів, приписів, актів-приписів та розпоряджень, наданих за результатами проведених інспекційних перевірок та інспекційних обстежень та аналізу інформації про стан ядерної та радіаційної безпеки об’єктів державного нагляду.

Нагляд за виконанням вимог приписів проводився постійно, а також при аналізі звітів про виконання заходів.

4. Застосування передбачених законодавством примусових заходів до юридичних і фізичних осіб у разі виявлення порушень ними вимог ядерної та радіаційної безпеки та/або невиконання вимог приписів, розпоряджень.

Застосування примусових заходів до фізичних осіб у разі порушення ними правил, норм і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки.

| Структурні підрозділи | 95 КУпАП | ст. 188-18 КУпАП | Усього |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Кількість справ/ притягнуто до відповідальності осіб | Сума штрафу (грн.) | Кількість справ/ притягнуто до відповідальності осіб | Сума штрафу (грн.) | Кількість справ/ притягнуто до відповідальності осіб | Сума штрафу (грн.) |
| ДБЯУ | 1/1 | 1700/ 1700 | 0 | 0 | 1/1 | 1700/ 1700 |
| УРАВ | 1/1 | 1530/ 1530 | 0 | 0 | 1/1 | 1530/ 1530 |
| УРБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УЯЗГ | 1/1 | 1700/ 1700 | 0 | 0 | 1/1 | 1700/ 1700 |
| Інспекція на ХАЕС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інспекція на ЗАЕС | 6/6 | 2890/ 2890 | 0 | 0 | 6/6 | 2890/ 2890 |
| Інспекція на РАЕС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інспекція на ПУАЕС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інспекція на ЧАЕС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Північна інспекція | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Північно-західна інспекція | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Західна інспекція | 17/16 | 6800/ 6460 | 1/1 | 850/850 | 18/17 | 7650/ 7310 |
| Південна інспекція | 2/2 | 1360/ 1360 | 0 | 0 | 2/2 | 1360/ 1360 |
| Південно-східна інспекція | 6/6 | 2890/ 2890 | 0 | 0 | 6/6 | 2890/ 2890 |
| Центральна інспекція | 30/30 | 8160/ 8160 | 2/2 | 1020/ 1020 | 32/32 | 9180/ 9180 |
| Східна інспекція | 1/1 | 340/340 | 1/1 | 680/680 | 2/2 | 1020/ 1020 |
| Разом | 65/64 | 27370/ 27030 | 4/4 | 2550/ 2550 | 69/68 | 29920/ 29580 |

* Климкович Андрій Михайлович, лікар-рентгенолог (Дочірне підприємство з іноземними інвестиціями Державного підприємства «Medisan» Лікувально-санаторної відновлюючої Асоціації Державної Канцелярії Республіки Молдова «Санаторій «Молдова») сплатив 340.00 грн.

Застосування примусових заходів до юридичних осіб у разі порушення ними правил, норм і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки.

| Структурні підрозділи | Кількість справ/ притягнуто до відповідальності суб’єкту діяльності | Сума штрафу (грн.) |
| --- | --- | --- |
| ДБЯУ | 3/3 | 572000/572000 |
| УРАВ | 1/1 | 38400/38400 |
| Західна інспекція | 3/3 | 25500/25500 |
| Північна інспекція | 4/4 | 42500/42500 |
| Разом | 11/11 | 678400/678400 |

5. Інспекції МАГАТЕ.

Організовано 36 інспекцій МАГАТЕ на ядерних установках та 3 додаткових доступи: ЗАЕС – 14 інспекцій та 3 технічні візити; РАЕС – 7 інспекцій (з них 1 неоголошена); 1 додатковий доступ та 2 технічні візити; ХАЕС – 4 інспекції та 1 додатковий доступ; ЮУАЕС – 3 інспекції та 2 технічні візити, ЧАЕС – 6 інспекцій, (з них 1 неоголошена) та 3 технічні візити; ХФТІ – 1 неоголошена інспекція та 1 додатковий доступ; КІЯД – 1 неоголошена інспекція.

Організовано 3 інспекції МАГАТЕ на підприємствах: УкрДО Радон (м.Київ); НВМКЦ «Головний військовий клінічний госпіталь» (м.Київ); «Центр промислової діагностики та контролю» (м.Буча) та 4 додаткові доступи на: ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» ГМЗ (м. Жовті Води), Новокостянтинівська шахта с. Олексіївка, Маловисківський район, Кіровоградська область, КДУ ім. Т.Шевченко, КНПУ ім. І.Сікорського.

# Comments

Це 1 чи І не розумію логіку викладення матеріалу

Я би написала не проведено розгляд а Розглянуто документи. Взагалі в цьому розділі хаотично все накидано. Там є російськомовні документи і їх переклад на українську. Вони ідуть непослідовно