УКРАЇНА

НАЦІОНАЛЬНА  ДОПОВІДЬ

Про виконання Україною зобов’язань, що випливають

з Об’єднаної Конвенції про безпеку поводження

з відпрацьованим паливом та про безпеку поводження

з радіоактивними відходами

КИЇВ 2005

# ПЕРЕДМОВА

З часу набуття незалежності в 1991 році Україна активно бере участь у міжнародній діяльності з питань безпечного використання ядерної енергії в мирних цілях та стала Стороною всіх фундаментальних конвенцій, які складають основу режиму забезпечення ядерної та радіаційної безпеки.

Поданням Першої та Другої національних доповідей Україна виконує свої зобов’язання відповідно до статті 32 Об’єднаної конвенції про безпеку поводження з відпрацьованим паливом та про безпеку поводження з радіоактивними відходами, яка була введена в дію 20 квітня 2000 року Законом України «Про ратифікацію Об’єднаної конвенції про безпеку поводження з відпрацьованим паливом та про безпеку поводження з радіоактивними відходами».

Участь України у Першої нараді Сторін Об’єднаної конвенції, ознайомлення з  світовою політикою та практикою в сфері поводження з відпрацьованим паливом та радіоактивними відходами сприяли еволюції поглядів урядовців та політиків нашої держави щодо  необхідності неухильного дотримання пріоритету безпеки у сфері використання ядерної енергії. Активність українського суспільства, пов’язана з політичними подіями восени 2004 року, стала додатковим вагомим фактором для усвідомлення ними того, що для забезпечення підтримки громадськістю розвитку ядерної енергетики в Україні послідовність та прозорість в реалізації політики держави з питань безпеки при поводженні з відпрацьованим ядерним паливом та радіоактивними відходами набуває  особливого значення. Досвід інших країн щодо роботи з місцевими органами влади та громадами з питань вибору майданчиків для сховищ радіоактивних відходів та відпрацьованого ядерного палива, вивчається та аналізується центральними органами виконавчої влади України з метою застосування кращих світових підходів у цій сфері.

Друга національна доповідь України розроблена відповідно до вимог Об’єднаної конвенції та Керівних принципів щодо форми і структури національних доповідей INFCIRC/604 від 10 липня 2002 р.

Ця доповідь, як і попередня, є колективною працею центральних органів виконавчої влади, відповідальних за регулювання та забезпечення безпеки при поводженні з відпрацьованим ядерним паливом і радіоактивними відходами та міжнародне співробітництво у  цій сфері:

• Державного комітету ядерного регулювання.

• Міністерства охорони здоров’я.

• Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.

• Міністерства палива та енергетики.

• Міністерства закордонних справ.

• Ліцензіатів:

- Національної атомної енергогенеруючої компанії "Енергоатом";

- Державного спеціалізованого підприємства „Чорнобильська АЕС”;

- Державного спеціалізованого підприємства „Комплекс”;

- Державних міжобласних спецкомбінатів Українського державного об’єднання “Радон”;

- інших ліцензіатів.

Головною метою Другої доповіді є надання об’єктивної інформації Сторонам Об’єднаної конвенції та громадськості України щодо стану безпеки поводження з відпрацьованим паливом і радіоактивними відходами, заходів, які вживаються нашою державою для забезпечення захисту персоналу, населення і довкілля від впливу іонізуючого випромінювання, висвітлення змін та досягнень, які відбулися протягом останніх трьох років, а також ідентифікація проблем, які потребують вирішення.

Відповідно до повноважень, наданих Президентом України, Голова державного комітету ядерного регулювання України заявляє про наступне:

Основним принципами державної політики в Україні в сфері поводження з відпрацьованим ядерним паливом та радіоактивними відходами є пріоритет захисту людини та навколишнього середовища від впливу іонізуючого випромінювання, забезпечення безпеки на всіх стадіях поводження з відпрацьованим ядерним паливом та радіоактивними відходами, відкритість та доступність інформації з цих питань, участь громадян та їх об’єднань,   місцевих органів державної влади і органів місцевого самоврядування у прийнятті рішень з питання розміщення сховищ радіоактивних відходів та відпрацьованого палива.

У цьому контексті Україна виконує свої зобов’язання відповідно до Об’єднаної конвенції, що підтверджується наступним:

- створені та постійно вдосконалюються законодавчі та регулюючі основи забезпечення безпеки поводження з відпрацьованим паливом та радіоактивними відходами;

- державою призначено орган регулювання ядерної та радіаційної безпеки, який здійснює нормування, ліцензування та нагляд і є незалежним у своєї діяльності від інших державних органів, оператора та ліцензіатів;

- відповідальність за безпеку поводження з відпрацьованим паливом та радіоактивними відходами покладено на оператора та ліцензіатів;

- оператор та ліцензіати зобов’язані відшкодовувати збитки від радіаційних аварій при поводженні з відпрацьованим ядерним паливом та радіоактивними відходами.

Фактичні дані в цій Доповіді, крім спеціально обумовлених, надані станом на 1 липня 2005 року. Про зміни, що відбудуться до травня 2006 року, буде додатково повідомлено делегацією України на Другій нараді з розгляду.

Київ, 1 жовтня 2005 року.

Олена Миколайчук

Голова Державного комітету ядерного регулювання України

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА	2

Розділ А. ВСТУП	10

РОЗДІЛ А 1. ОСНОВНІ ВИСНОВКИ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПЕРШОЇ НАРАДИ	11

Розділ В. ПОЛІТИКА І ПРАКТИКА (ст. 32, п.1)	11

В.1. Політика в галузі поводження з відпрацьованим паливом	11

В.2. Практика поводження з відпрацьованим паливом	12

В.3. Політика в галузі поводження з радіоактивними відходами	13

B.4. Практика поводження з радіоактивними відходами	14

B.4.1. Поводження з радіоактивними відходами на діючих АЕС	15

B.4.2. Поводження з радіоактивними відходами на ДСП ЧАЕС і об’єкті „Укриття”	15

B.4.3. Поводження з радіоактивними відходами на ДСП „Комплекс”	16

B.4.4. Поводження з радіоактивними відходами на ДМСК  УкрДО „Радон”	16

B.4.5. Поводження з радіоактивними відходами дослідницьких реакторів	17

В.5. Критерії, що використовуються для визначення та класифікації радіоактивних відходів	17

Розділ C. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ (ст. 3)	19

Розділ D. ІНВЕНТАРНІ СПИСКИ І ПЕРЕЛІКИ (ст. 32, п.2)	20

D.1. Перелік установок для поводження з відпрацьованим паливом, що підпадають під дію цієї Конвенції, їхнє місцезнаходження, основне призначення та найважливіші характеристики	20

D.2. Інвентарний список відпрацьованого палива, що підпадає під дію цієї Конвенції, яке перебуває в сховищі і яке було захоронено	20

D.3. Перелік установок для поводження з радіоактивними відходами, що підпадають під дію цієї Конвенції, їхнє місцезнаходження,  основне  призначення  та  найважливіші характеристики	21

D.4. Інвентарні списки радіоактивних відходів, що підпадають під дію цієї Конвенції	21

D.4.1. Перелік РАВ, що містяться у сховищах тимчасового зберігання радіоактивних відходів на установках ядерного паливного циклу та дослідницьких реакторів	21

D.4.2. Перелік РАВ, що захоронені	21

D.4.3. Перелік РАВ, що є результатом практичної діяльності в минулому	21

D.5. Перелік ядерних установок, які знаходяться у процесі зняття з експлуатації, та стан діяльності зі зняття з експлуатації на вказаних установках	22

Розділ Е. ЗАКОНОДАВЧА І РЕГУЛЮЮЧА СИСТЕМА	22

Е.1. Заходи із здійснення (ст. 18)	22

Е.2. Законодавча і регулююча основа (ст. 19)	22

Е.2.1. Національні вимоги відносно безпеки та регулюючі положення з радіаційної безпеки	22

Е.2.2. Система ліцензування діяльності в сфері поводження з відпрацьованим паливом та радіоактивними відходами	22

Е.2.3. Система заборони експлуатації установки для поводження з відпрацьованим паливом чи радіоактивними відходами без ліцензії	23

Е.2.4. Система відповідного відомчого та регулюючого контролю, а також документації та звітності	23

Е.2.5. Примусові заходи для виконання чинних регулюючих положень та умов ліцензій	24

Е.2.6. Розподіл обов'язків органів, що займаються різними стадіями поводження з відпрацьованим паливом та радіоактивними відходами	25

E.3. Регулюючий орган (ст. 20)	25

Розділ F. ІНШІ ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ, ЯКІ СТОСУЮТЬСЯ БЕЗПЕКИ	26

F.1. Відповідальність власника ліцензії (ст. 21)	26

F.2. Людські і фінансові ресурси (ст. 22)	27

F.2.1. Підготовка кадрів, необхідних для здійснення діяльності в сфері безпеки протягом терміну експлуатації установки для поводження з відпрацьованим паливом та радіоактивними відходами	27

F.2.2. Фінансові ресурси для підтримання безпеки установок для поводження з відпрацьованим паливом та радіоактивними відходами протягом строку їх експлуатації та для зняття з експлуатації	28

F.2.3. Фінансове забезпечення, що дозволяє здійснювати відповідні заходи відомчого контролю та нагляду протягом терміну після закриття установки для захоронення, що його було визнано необхідним	29

F.3. Забезпечення якості (ст. 23)	29

F.4. Радіаційний захист в період експлуатації (ст. 24)	29

F.4.1. Радіаційний захист персоналу і населення	29

F.4.2. Обмеження скидів та викидів	31

F.4.3. Коригуючі заходи з метою контролю за незапланованим чи неконтрольованим викидом радіоактивних матеріалів у навколишнє середовище та пом’якшення його наслідків	32

F.5. Аварійна готовність (ст. 25)	32

F.5.1. Плани аварійних заходів на майданчику та за його межами. Перевірка дії планів аварійних заходів	32

F.5.2. Заходи для підготовки та відпрацювання планів аварійних заходів в Україні з врахуванням ймовірності впливу в разі радіаційної аварійної ситуації на установці для поводження з відпрацьованим паливом чи радіоактивними відходами поблизу її території	33

F.6. Зняття з експлуатації (ст. 26)	34

F.6.1. Забезпечення зняття з експлуатації кваліфікованим персоналом та достатніми фінансовими ресурсам	35

F.6.2. Забезпечення радіаційного захисту, мінімізація скидів, незапланованих та неконтрольованих викидів в період зняття з експлуатації	36

F.6.3. Забезпечення аварійної готовності	36

F.6.4. Ведення документального обліку інформації, важливої для зняття з експлуатації	37

Розділ G. БЕЗПЕКА ПОВОДЖЕННЯ З ВІДПРАЦЬОВАНИМ ПАЛИВОМ	38

G.1. Загальні вимоги відносно безпеки (ст. 4)	38

G.1.1. Питання підкритичності та відводу залишкового тепла	38

G.1.2. Мінімізація утворення радіоактивних відходів	39

G.1.3. Взаємозалежність різних стадій поводження з ВЯП	39

G.1.4. Радіаційний захист персоналу, населення та довкілля	39

G.1.5. Врахування біологічних, хімічних та інших ризиків	39

G.1.6. Уникнення передбачуваних негативних наслідків для прийдешніх поколінь, серйозніших ніж для нинішнього покоління	39

G.1.7. Зменшення тягаря на прийдешні покоління	40

G.2. Існуючі установки (ст. 5)	40

G.2.1. Поводження з ВЯП на АEC	40

G.2.2. Сухе сховище ВЯП ЗАЕС (СВЯП ЗАЕС)	40

G.2.3. Сховище ВЯП ЧАЕС	41

G.2.4. СВЯП ІЯД НАНУ	41

G.2.5. Поводження з ВЯП у СНУЯЕП	42

G.3. Вибір майданчиків для установок, що пропонуються (ст. 6)	42

G.3.1. Оцінка факторів, що мають відношення до майданчика і можуть вплинути на безпеку установки протягом терміну її експлуатації	42

G.3.2. Оцінка впливу установки на безпеку окремих осіб, суспільство в цілому та навколишнє природне середовище	42

G.3.3. Інформування громадськості про безпеку установок	42

G.3.4. Проведення консультацій з сусідніми державами	43

G.4. Проектування і спорудження установок (ст. 7)	43

G.4.1. Забезпечення обмеження можливого радіологічного впливу установок поводження з ВЯП.	43

G.4.2. Застосування концептуальних планів та технічних положень зняття з експлуатації установок поводження з ВЯП	44

G.4.3. Підтвердженність технологій, що використані при проектуванні, наявним досвідом, випробуванням чи аналізом	44

G.5. Оцінка безпеки установок (ст. 8)	44

G.5.1. Оцінка безпеки та екологічна експертиза	44

G.5.2. Переоцінка ЗАБ в процесі будівництва та введення в експлуатацію	44

G.6. Експлуатація установок (ст. 9)	45

G.6.1. Ліцензування експлуатації установок	45

G.6.2. Встановлення та перегляд експлуатаційних меж та умов	45

G.6.3. Процедури експлуатації	45

G.6.4. Інженерно-технічна підтримка експлуатації	46

G.6.5. Повідомлення регулюючому органу про інциденти, суттєві стосовно безпеки	46

G.6.6. Аналіз інформації про експлуатацію установки	47

G.6.7. Планування зняття з експлуатації установок	47

G.7. Захоронення відпрацьованого палива (ст. 10)	48

Розділ Н. БЕЗПЕКА ПОВОДЖЕННЯ З РАДІОАКТИВНИМИ ВІДХОДАМИ	48

H.1. Загальні вимоги відносно безпеки (ст. 11)	48

H.1.1. Забезпечення підкритичності та відводу залишкового тепла	49

H.1.2. Забезпечення мінімізації утворення РАВ	49

H.1.3. Врахування взаємозалежності різних стадій поводження з РАВ	50

H.1.4. Забезпечення ефективного захисту окремих осіб, суспільства та навколишнього природного середовища	50

H.1.5. Врахування біологічних, хімічних та інших ризиків	50

H.1.6. Уникнення передбачуваних негативних наслідків для прийдешніх поколінь, серйозніших ніж для нинішнього покоління	50

H.1.7. Зменшення надмірного тягаря на прийдешні покоління	50

H.2. Існуючі установки і практична діяльність в минулому (ст. 12)	51

H.2.1. Безпека існуючих установок	51

H.2.2. Практична діяльність в минулому	52

H.3. Вибір майданчиків для установок, що пропонуються (ст. 13)	52

H.4. Проектування та спорудження установок (ст. 14)	52

H.5. Оцінка безпеки установок (ст. 15)	52

H.6. Експлуатація установок (ст. 16)	53

H.7. Заходи відомчого контролю після закриття (ст. 17)	53

Розділ І. ТРАНСКОРДОННЕ ПЕРЕМІЩЕННЯ (ст. 27)	53

Розділ J. ВИЛУЧЕНІ ІЗ ОБІГУ ЗАКРИТІ РАДІОНУКЛІДНІ ДЖЕРЕЛА (ст. 28)	54

Розділ K. ДІЯЛЬНІСТЬ З ПІДВИЩЕННЯ БЕЗПЕКИ, ЩО ПЛАНУЄТЬСЯ	55

К.1. Підвищення безпеки поводження з ВЯП та РАВ Чорнобильської АЕС	55

К.2. Підвищення безпеки об’єкту “Укриття” Чорнобильської АЕС	56

К.3. Підвищення безпеки поводження з ВЯП та РАВ діючих АЕС	56

К.4. Підвищення рівня радіаційного захисту персоналу та населення	56

К.5. Міжнародне співробітництво з підвищення безпеки поводження з ВЯП та РАВ	57

ВИСНОВКИ	58

Розділ L. ДОДАТКИ	61

Додаток 1. Перелік установок для поводження з відпрацьованим паливом	61

Додаток 2. Інвентарний список відпрацьованого палива	63

Додаток 3. Перелік установок для поводження з радіоактивними відходами        станом на 01.07.2005р.	Ошибка! Закладка не определена.

Додаток 4. Інвентарний список радіоактивних відходів                                              станом на 01.07.2005р.	Ошибка! Закладка не определена.

Додаток 5. Перелік ядерних установок, які знаходяться в процесі зняття з експлуатації	Ошибка! Закладка не определена.

Додаток 6.  Законодавчо-нормативні акти України у сфері ядерної та радіаційної безпеки, прийняті у звітний період	71

Додаток 7. Національні та міжнародні доповіді та звіти, що стосуються безпеки, за звітний період	Ошибка! Закладка не определена.

Додаток 8. Радіаційний захист персоналу і населення	73

Додаток 9. Відходи уранопереробної промисловості	79

Перелік прийнятих скорочень

| АЕС | атомна електростанція |
| --- | --- |
| БВ | басейн витримки |
| ВАВ | високоактивні відходи |
| відходи ЛНА | відходи ліквідації наслідків аварії |
| ВТВЗ | відпрацьована тепловиділяюча збірка |
| ВП ЗАЕС | Відокремлене підприємство „Запорізька АЕС” |
| ВП РАЕС | Відокремлене підприємство „Рівненська АЕС” |
| ВП ХАЕС | Відокремлене підприємство „Хмельницька АЕС” |
| ВП ЮУ АЕС | Відокремлене підприємство „Піденно-Українська АЕС” |
| ВЯП | відпрацьоване ядерне паливо |
| ГІАЦ | Головний інформаційно-аналітичний центр державної системи обліку РАВ на базі УкрДО "Радон" |
| Держатом-регулювання | Державний комітет ядерного регулювання України |
| ДІВ | джерела іонізуючого випромінювання |
| ДМСК | Державний міжобласний спеціалізований комбінат по поводженню з радіоактивними відходами |
| ДНТЦ ЯРБ | Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки |
| ДСП | Державне спеціалізоване підприємство |
| ДСП „Комплекс” | Державне спеціалізоване підприємство „Комплекс” |
| ДСП ЧАЕС | Державне спеціалізоване підприємство „Чорнобильська АЕС” |
| ДЯР | дослідницький ядерний реактор |
| ЄДС НС | Єдина державна система запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру |
| ЗАБ | звіт з аналізу безпеки |
| ЗМІ | засоби масової інформації |
| ЗПРРВ | завод по переробці рідких радіоактивних відходів |
| ЗС | зона спостережень |
| ЗСР | зона суворого режиму |
| ІКЦ | Інформаційно-кризовий центр Держатомрегулювання |
| ІЯД НАНУ | Інститут ядерних досліджень Національної Академії Наук України |
| КМУ | Кабінет Міністрів України |
| КР | контрольний рівень |
| Мінпаливенерго | Міністерство палива та енергетики України |
| МНС | Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи |
| МОЗ | Міністерство охорони здоров’я України |
| НАЕК „Енергоатом” | Державне підприємство „Національна атомна енергогенеруюча компанія „Енергоатом” |
| НЗЯ | Настанова із забезпечення якості |
| ННЦ ХФТІ | Національний науковий центр “Харківський фізико-технічний інститут” |
| НТЦ КПРВ | Науково-технічний центр дезактивації та комплексного поводження з радіоактивними відходами, речовинами, джерелами іонізуючого випромінювання |
| ОВНС | оцінка впливу на навколишнє середовище |
| ОУ | об’єкт „Укриття” |
| ПЗАБ | попередній звіт з аналізу безпеки |
| ПЗЗ | План здійснення заходів на об’єкті “Укриття” |
| ПЗРВ | пункт захоронення радіоактивних відходів |
| ПКПТРВ | Промисловий комплекс з переробки твердих радіоактивних відходів |
| ПНДУ | Перша Національна Доповідь України (відповідно до Об’єднаної Конвенції про безпеку поводження з ВЯП та про безпеку поводження з РАВ) |
| ПТЛРВ | пункт тимчасової локалізації радіоактивних відходів |
| РАВ | радіоактивні відходи |
| РРВ | рідкі радіоактивні відходи |
| РЦОР | регіональний центр обліку РАВ |
| СВЯП | сховище відпрацьованого ядерного палива |
| СЗЗ | санітарно-захисна зона |
| СНУЯЕП | Севастопольський національний університет ядерної енергії та промисловості |
| СПАС-88 | Санитарные правила проектирования и эксплуатации атомных станций (рос.) |
| СПОРО-85 | Санитарные правила обращения с радиоактивными отходами (рос.) |
| СРВ | сховище рідких радіоактивних відходів |
| ССВ | сховище середньоактивних відходів |
| ССВЯП | сухе сховище відпрацьованого ядерного палива |
| СРТВ | сховище рідких і твердих РАВ |
| СТВ | сховище твердих РАВ |
| ТРВ | тверді радіоактивні відходи |
| УкрДО “Радон” | Українське державне об’єднання “Радон” |
| УРУЦ | Український радіологічний учбовий центр |
| УТЦ ЧАЕС | учбово-тренувальний центр ДСП ЧАЕС |
| ЯП | ядерне паливо |
| ЯРБ | ядерна та радіаційна безпека |

# Розділ А. ВСТУП

Проблеми безпечного поводження з відпрацьованим паливом та радіоактивними відходами, мінімізації обсягів їх утворення, надійного захисту персоналу, населення та довкілля від їх негативного впливу є вирішальними для розвитку ядерних технологій в Україні, яка має розвинуту атомну енергетику та широко використовує радіоактивні речовини в різних галузях економіки.

Чорнобильська катастрофа загострила проблему поводження з радіоактивними відходами, оскільки загальний обсяг накопичених при проведенні ліквідації її наслідків різноманітних РАВ (техніка, конструкції, відходи дезактивації тощо) становить близько 2,8 млн. м3, не враховуючи об’єкт “Укриття”.

Разом з тим, саме Чорнобильська катастрофа стала поштовхом для  перегляду філософії оцінки безпеки ядерних установок, концентрації зусиль міжнародної спільноти щодо інтенсивного обміну досвідом та сучасними національними досягненнями у галузі безпечного використання ядерної енергії, підготовки низки фундаментальних конвенцій під егідою МАГАТЕ, на яких сьогодні будується міжнародний режим забезпечення ядерної та радіаційної безпеки. Україна з моменту набуття незалежності активно брала учать у підготовці визначальних для забезпечення ЯРБ конвенцій та приєдналася до них серед перших держав.

Зміст другої Національної доповіді побудований на принципі оновлення та доповнення інформації з питань, які охоплені у Першій доповіді, зокрема, щодо змін у національних законах, регулюючих нормативно-правових актах та практики поводження з ВЯП та РАВ відповідно до підпункту е) п.2 «Керівних принципів щодо форми та структури національних доповідей» (INFCIRC/604).

В Україні розроблено проект Енергетичної стратегії на період до 2030 року і подальшу перспективу, який активно обговорюється в наукових колах, експертному середовищі, громадськістю та планується до прийняття найближчим часом. Складовою частиною розділу «Ядерна енергетика» цієї Енергетичної стратегії є стратегічні напрямки забезпечення безпеки при поводженні з відпрацьованим паливом та радіоактивними відходами. Планується, що у зв’язку з прийняттям Енергетичної стратегії України  будуть підготовлені та ухвалені відповідні стратегії та державні програми з питань поводження з ВЯП та РАВ, при розробці яких братиметься до уваги краща практика Сторін Об’єднаної конвенції.

На даний час державна політика у галузі поводження з РАВ реалізується шляхом виконання Комплексної програми поводження з РАВ на 2002-2005 роки та на період до 2010 року, яка затверджена Постановою КМУ. Оскільки заходи Комплексної програми структуровані в залежності від походження РАВ, у Другій національній доповіді практика поводження з РАВ в Україні викладена,   виходячи з цього принципу.

У доповіді також викладено основні принципи державної політики в сфері поводження з ВЯП та РАВ, критерії для класифікації РАВ,  безпека поводження з ВЯП та РАВ, законодавча та регулююча системи в цій сфері. Особливі акценти зроблені на  оцінці безпеки експлуатації сухого сховища відпрацьованого палива Запорізької АЕС, безпеці зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та пов’язаними з цим процесом питаннями безпеки поводження з  ВЯП Чорнобильської АЕС, поводження з РАВ АЕС, поводження з РАВ зони відчуження та безумовного відселення,  поводження з РАВ, які утворюються при використанні джерел іонізуючого випромінювання в медицині, науці та сільському господарстві, питання безпеки об’єкту «Укриття».

## РОЗДІЛ А 1. ОСНОВНІ ВИСНОВКИ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПЕРШОЇ НАРАДИ

Серед проблем безпеки, які були ідентифіковані у Першій Національній Доповіді України на виконання зобов’язань, що випливають із Об’єднаної конвенції про безпеку поводження з відпрацьованим паливом та про безпеку поводження з радіоактивними відходами й потребують подальшого вирішення, у розділах цієї Доповіді розглядатимуться наступні проблеми:

- впровадження фондів зняття з експлуатації й поводження з відпрацьованим паливом і радіоактивними відходами (п. В.1, В.3, Н.7.);

- підвищення безпеки :

    - поводження з відпрацьованим паливом і радіоактивними відходами на ДСП ЧАЕС (п. В.2, В.4, В.5, F.3, F.4, G.1, G.5, H.1, H.5, K.1);

    - об’єкту «Укриття» (п. B.4, K.2);

    - поводження з відпрацьованим паливом і радіоактивними відходами  ядерних установок, що експлуатуються (п. B.2, B.4, G.5, H.5, K.3);

    - сховищ для зберігання та захоронення РАВ на ДСП „Комплекс” (п. B.4);

    - установок для поводження з РАВ на спецкомбінатах УкрДО “Радон” (п. B.4, H.5).

Результати врахування Україною рекомендацій Першої наради з розгляду розглядаються у відповідних розділах доповіді:

- політика поводження з відпрацьованим паливом  - п. В.1;

- політика поводження з радіоактивними відходами - п. В.3;

- впровадження нової класифікації відходів - п. В.5;

- поводження зі спеціальними відходами (графітом) на ДСП ЧАЕС - п. K.1;

- переоцінка політики зняття з експлуатації - п. F.6.

# Розділ В. ПОЛІТИКА І ПРАКТИКА (ст. 32, п.1)

## В.1. Політика в галузі поводження з відпрацьованим паливом

Принципи державної політики у сфері поводження з відпрацьованим ядерним паливом визначені у статті 5 основоположного у ядерному законодавстві України Закону “Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку” (викладені у відповідному розділі ПНДУ).

У лютому 2001 року Президент України розпорядженням “Про розроблення Енергетичної стратегії України на період до 2030 року та дальшу перспективу” доручив Національній академії наук України розробити довгострокову енергетичну стратегію, в якій окремим розділом міститься стратегія розвитку ядерної енергетики України. У проекті цієї стратегії, яка широко обговорювалася у середовищі  експертів, парламентарів, урядовців та громадськості протягом 2002-2004 років щодо політики поводження з ВЯП йдеться про наступне:

- забезпечення тривалого зберігання на території України у сховищах “сухого” типу ВЯП реакторів РБМК Чорнобильської АЕС;

- реалізація оптимальної з точки зору “витрати-користь” схеми поводження  з ВЯП діючих АЕС;

- диверсифікація схеми поводження з ВЯП реакторів ВВЕР-440  та ВВЕР-1000 шляхом тривалого безпечного зберігання ВЯП на території України (протягом 50-100 рр.), у тому числі шляхом експлуатації пристанційного сховища ВЯП “сухого” типу на ВП ЗАЕС та створення централізованого сховища “сухого”  типу для ВЯП реакторів ВВЕР-440 і ВВЕР-1000 діючих АЕС, введення його  в експлуатацію  у 2009-2010 роках та  експлуатації в подальшому;

- розробка стратегії та технологій  безпечного поводження з ВЯП після завершення періоду його тривалого зберігання.

6 травня 2005 року на засіданні Кабінету Міністрів України обговорювались перспективи розвитку ядерної енергетики України в контексті відповідного розділу проекту Енергетичної стратегії, яка має бути офіційно прийнята найближчим часом. Уряд ухвалив запропоновані Міністерством палива та енергетики України плани розвитку ядерної енергетики.

В Україні загальну координацію робіт, пов'язаних з виробленням єдиних підходів до реалізації державної політики в сфері поводження з РАВ, здійснює Міжвідомча  комісія з питань виконання Комплексної програми поводження з радіоактивними відходами, склад Комісії затверджується Урядом. На засіданні Міжвідомчої комісії 3 червня 2005 року прийнято рішення доручити Мінпаливенерго із залученням інших причетних органів виконавчої влади та Національної академії наук України розробити проект Стратегії поводження з ВЯП, у якій визначитися щодо поводження з відпрацьованим ядерним паливом після тимчасового зберігання (пряме захоронення або довгострокове зберігання з подальшою переробкою і захороненням високоактивних РАВ у відповідному сховищі), та внести її на розгляд до Кабінету Міністрів України у 2006 р.

На даний час ст. 17 Закону України «Про поводження з радіоактивними відходами» визначає, що відпрацьоване ядерне паливо, що не підлягає переробці, після відповідної витримки повинно зберігатися у спеціальних сховищах відпрацьованого палива, забезпечених багатобар’єрною системою ізоляції і захисту та обладнаних технічними засобами вилучення палива із цього сховища.

15 червня 2005 року у Верховній Раді України відбулися парламентські слухання “Перспективи розвитку паливно-енергетичного комплексу України”, під час яких було заявлено про плани введення в експлуатацію централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива реакторів типу ВВЕР для тимчасового зберігання ядерного палива діючих АЕС  та  про необхідність розробки стратегії та технології безпечного поводження з ВЯП після завершення періоду його тривалого зберігання.

Політику України щодо  поводження з ВЯП можна буде вважати остаточно визначеною тільки після затвердження «Стратегії поводження з ВЯП» Урядом України.

## В.2. Практика поводження з відпрацьованим паливом

Поводження з ВЯП в Україні здійснюється за наступними напрямками:

- ВЯП реакторів типу ВВЕР-440 ВП РАЕС зберігається в приреакторних басейнах витримки протягом не менше 5-ти років після чого вивозиться для переробки до Російської Федерації;

- ВЯП реакторів типу ВВЕР-1000 ВП РАЕС, ВП ХАЕС та ВП ЮУ АЕС зберігається в приреакторних басейнах витримки протягом не менше 5-ти років після чого вивозиться для проміжного зберігання та наступної переробки до Російської Федерації. ВЯП реакторів типу ВВЕР-1000 ВП ЗАЕС зберігається в приреакторних басейнах витримки протягом не менше 5-ти років та у вентильованих контейнерах зберігання ВКЗ-ВВЕР-1000 (модернізований VSC-24) на майданчику першого проміжного сховища ВЯП „сухого” типу, введеного в експлуатацію на майданчику ВП ЗАЕС;

- ВЯП реакторів типу РБМК-1000 ДСП ЧАЕС зберігається в реакторах, в приреакторних басейнах витримки та в басейновому сховищі відпрацьованого ядерного палива (СВЯП-1) на майданчику Чорнобильської АЕС;

- ВЯП дослідницького реактора у Києві зберігається у приреакторному  сховищі ВЯП „мокрого” типу.  Відпрацьовуються варіанти вивезення цього ВЯП до Росії.

ВЯП, у визначенні Об’єднаної конвенції, на дослідницькому реакторі у Севастополі на даний час немає.

В зоні відчуження та безумовного відселення продовжувалось будівництво модульного СВЯП “сухого” типу (СВЯП-2) ємністю 21356 ВТВЗ за технологією NUHOMS, в якому буде зберігатися ВЯП лише Чорнобильської АЕС. У даний час має місце затримка в будівництві, пов’язана, зокрема, з недостатнім врахуванням у проекті специфіки поводження та зберігання ушкодженого ВЯП та потребою додаткового фінансування робіт. Суттєва затримка реалізації проекту будівництва СВЯП-2 затягує тимчасове зберігання ВЯП на майданчику ДСП ЧАЕС та має низку негативних наслідків для України. Можливі затримки початку будівництва нового безпечного конфайнмента за проектом ПЗЗ. Крім того, виникають додаткові витрати бюджетних коштів:

- кожен додатковий рік підтримання систем та обладнання енергоблоків в експлуатаційному режимі до переходу в режим зняття з експлуатації оцінюється в 10 млн. євро;

- заходи, спрямовані на переоцінку та подовження ресурсу структур та обладнання, пов’язаних зі зберіганням рідких РАВ та ВЯП в існуючих спорудах (проектний ресурс вичерпується: для споруд і обладнання енергоблоку 1 – у 2007 році, енергоблоку 2 – у 2008 році, існуючого СВЯП-1 – у 2016 році), оцінюються в суму від 10 млн. євро (в залежності від реального стану).

Остаточне рішення щодо додаткових коштів на будівництво СВЯП-2 Асамблеєю донорів не прийнято.

Продовжувались роботи з підготовки до створення централізованого СВЯП  “сухого” типу для ВЯП реакторів типу ВВЕР. Проектна ємність цього сховища має забезпечити зберігання 12500 ВТВЗ реакторів типу ВВЕР-1000 та 4000 ВТВЗ реакторів типу ВВЕР-440 протягом 100 років. Було розроблено технічну специфікацію та проведено тендер на проект централізованого СВЯП „під ключ” (проектування, спорудження та введення в експлуатацію). Подальшими кроками будуть розробка техніко-економічного обґрунтування проекту та вибір майданчика для централізованого СВЯП.

## В.3. Політика в галузі поводження з радіоактивними відходами

Основні принципи державної політики у сфері поводження з РАВ визначені у статті  5 Закону України “Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку” та статті 3 Закону України “Про поводження з радіоактивними відходами” і викладені у відповідному розділі ПНДУ.

Державна політика у зазначеній сфері реалізується шляхом створення оптимальної системи управління у сфері використання ядерної енергії, регулювання питань ядерної та радіаційної безпеки, розробки та виконання державних програм відповідного спрямування.

На даний час виконується Комплексна програма поводження з радіоактивними відходами на 2002-2005 роки та на період до 2010 року, яка затверджена Постановою КМУ та спрямована на реалізацію державної політики щодо поводження з РАВ. Заходи Комплексної програми структуровані за розділами в залежності від походження РАВ:

- поводження з РАВ АЕС та РАВ, що утворюються під час виведення з  експлуатації  діючих АЕС;

- поводження з РАВ у процесі виведення  з експлуатації ядерних установок, розташованих  на промисловому майданчику ДСП ЧАЕС, та перетворення об'єкта "Укриття"  в екологічно безпечну систему;

- поводження з РАВ, що утворилися внаслідок Чорнобильської катастрофи;

- поводження з РАВ, що утворюються на  промислових підприємствах, у медичних, науково-дослідних та інших закладах.

Основними завданнями Комплексної програми є:

- розвиток нормативно-правової   бази   з   питань  регулювання поводження з РАВ на всіх етапах і підвищення радіаційної безпеки при поводженні з РАВ;

- удосконалення систем поводження з РАВ на АЕС;

- забезпечення провадження діяльності у сфері поводження з  РАВ відповідно    до   законодавства   та   рекомендацій   міжнародних організацій, членом яких є Україна;

- введення в експлуатацію першої  черги  виробничого  комплексу "Вектор" з дезактивації, транспортування, переробки та захоронення радіоактивних відходів  з  територій,  що  зазнали  радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи (далі – виробничий комплекс "Вектор");

- проектування та   спорудження   другої   черги    виробничого комплексу  "Вектор"  для  переробки та довготермінового зберігання довгоіснуючих РАВ;

- технічне переоснащення    та    перепрофілювання    державних міжобласних   спецкомбінатів  Українського  державного  об'єднання "Радон" (далі - УкрДО "Радон") для  збирання  та  тимчасового контейнерного  зберігання  РАВ вітчизняних промислових,  медичних, наукових та інших підприємств, установ та організацій;

- створення передумов   для   вирішення   питань    захоронення високоактивних та довгоіснуючих РАВ;

- перегляд нормативно-правових    актів   щодо   функціонування існуючих і тих, що вводяться в експлуатацію, об'єктів поводження з РАВ в Україні,  удосконалення державної системи обліку та контролю за переміщенням РАВ.

Після визначення Стратегії поводження з ВЯП стане можливим розроблення Стратегії поводження з РАВ та Загальнодержавної програми поводження з радіоактивними відходами на довгостроковий період на заміну чинної Комплексної програми поводження з РАВ (протягом 2006-2007 років).

## B.4. Практика поводження з радіоактивними відходами

Практика поводження з РАВ за напрямками, які реалізуються в Україні, відображена у відповідному розділі ПНДУ.

Додаткова інформація, а також види діяльності та заходи у сфері поводження з РАВ, що  здійснювались ліцензіатами протягом звітного періоду з метою підвищення рівня безпеки, викладено нижче у п. В.4.1-В.4.5.

### B.4.1. Поводження з радіоактивними відходами на діючих АЕС

У звітний період з метою забезпечення резерву вільних об’ємів у сховищах твердих РАВ на Рівненській, Хмельницькій і Южно-Українській АЕС введено в експлуатацію додаткові обсяги сховищ (2003р.).

Крім того, на ВП РАЕС введено в експлуатацію (2004р.) центрифугу для очищення радіоактивних трапних вод і установку глибокого випарювання кубового залишку.

### B.4.2. Поводження з радіоактивними відходами на ДСП ЧАЕС і об’єкті „Укриття”

На ДСП ЧАЕС збирання рідких РАВ, враховуючи об'єкт "Укриття", здійснюється за допомогою проектної системи трубопроводів.

Високоактивні тверді РАВ збираються у спеціальні контейнери, які перевозяться спецавтомобілем до сховища тимчасового зберігання ВАВ. Зберігання таких відходів здійснюється у транспортно-захисних контейнерах з трьохрічним терміном зберігання.

Збирання низько- та середньоактивних ТРВ здійснюється у контейнери-збірники, що завантажуються у спецавтомобіль і перевозяться на захоронення до ПЗРВ "Буряківка".

Тимчасове зберігання РАВ здійснюється у проектних сховищах (РРВ – у ємностях з нержавіючої сталі, ТРВ – у ємностях із залізобетону), які обладнано системами радіаційного контролю, спецвентиляції, спецканалізації, фізичного захисту і сигналізації. По периметрам сховищ є мережа спостережних свердловин для контролю за станом ґрунтових вод.

Інформація щодо поводження з опроміненим графітом, що знаходиться у реакторах енергоблоків 1, 2 та 3 наведена у розділі К.1.

У звітний період на ДСП ЧАЕС та об’єкті „Укриття”:

• Зведено будівлю заводу з переробки рідких РАВ і ведеться монтаж обладнання систем вилучення та випарювання, установки цементування та системи внутрішнього транспорту.

• Ведеться будівництво промислового комплексу, призначеного для поводження з твердими РАВ, до складу якого входять:

- установка вилучення ТРВ;

- завод з переробки ТРВ;

- приповерхневе сховище для захоронення низько- та середньоактивних короткоіснуючих ТРВ (на території виробничого комплексу „Вектор”).

• Виконано комплексне інженерно-радіаційне обстеження енергоблоків №1 і №2.

• Створено дільницю дезактивації обладнання та інструменту.

• Впроваджено технічні засоби та пристрої для поводження з високоактивними РАВ, що будуть утворюватись під час виконання робіт згідно з Планом здійснення заходів на об'єкті “Укриття” у складі:

- самохідного дистанційно керованого комплексу;

- установки  дистанційного закриття/відкриття кришки первинної упаковки  ВАВ;

- контейнерів для тимчасового зберігання ВАВ і допоміжного обладнання.

•     Організовано пункти/буферні сховища тимчасового зберігання ВАВ.

• Впроваджено перевезення на ПЗРВ „Буряківка”  низько- та середньоактивних ТРВ, що утворюються внаслідок проведення робіт.

Постійно здійснювався контроль питомої активності та радіонуклідного складу ґрунтових вод на території локальної зони об’єкту “Укриття”. Зареєстрована питома активність 90Sr  знаходиться у межах від 2Е+3 до 1,42Е+5 Бк/м3; 137Cs - 4Е+3 ÷ 9,6Е+4 Бк/м3; 3H -  2Е+3 ÷ 1,88Е+6 Бк/м3.

Контроль витоків у ґрунтові води з об’єкту “Укриття” здійснювався  у 23 свердловинах і 3 пунктах спостереження на майданчику ОУ та 15 свердловинах на прилеглій до нього території.

Структурна цілісність  ОУ оцінювалась у рамках спеціальних досліджень, які виявили існування ризиків руйнування нестабільних конструкцій.

### B.4.3. Поводження з радіоактивними відходами на ДСП „Комплекс”

ДСП “Комплекс” на підставі чинної ліцензії виконує виробничі програми на основі договорів з підприємствами та організаціями щодо надання послуг з локалізації РАВ і дезактивації спецодягу, засобів індивідуального захисту, металу і обладнання.

У звітний період  здійснювалось:

-  збирання та транспортування РАВ у зоні відчуження;

-  експлуатація діючого ПЗРВ “Буряківка”, який приймав на захоронення РАВ зони відчуження, ДСП ЧАЕС, відходи від дезактивації приміщень об’єкту “Укриття” та від інших підприємств зони відчуження згідно основним критеріям приймання (межа потужності дози - до 1 Р/годину на поверхні РАВ);

-  моніторинг законсервованих ПЗРВ “Підлісний” і “ІІІ-я черга ЧАЕС”, а також ПТЛРВ, що створювались в екстремальних післяаварійних умовах у зоні відчуження після Чорнобильської катастрофи;

- регламентні роботи щодо забезпечення радіаційної безпеки ПЗРВ і ПТЛРВ  відповідно до вимог чинних норм і правил.

Моніторинг довкілля у місцях виконання робіт, пов'язаних із захороненням РАВ, безпосередньо біля них, а також на території зони відчуження здійснювався Центром радіаційно-екологічного моніторингу зони відчуження Державного спеціалізованого науково-виробничого підприємства “Чорнобильський радіоекологічний центр”.

### B.4.4. Поводження з радіоактивними відходами на ДМСК  УкрДО „Радон”

Державні міжобласні спеціалізовані комбінати УкрДО „Радон”, виконуючи виробничі програми на основі договорів з підприємствами та організаціями щодо надання послуг з локалізації РАВ, дезактивації спецодягу, засобів індивідуального захисту, металу і обладнання, здійснюють збирання, транспортування, сортування та тимчасове зберігання твердих РАВ, а також відпрацьованих ДІВ, що утворились поза сферою ядерної енергетики.

Рідкі РАВ надходять до спецкомбінатів в отвердженому стані (цементованими). Цементування відходів покладено на виробника РРВ.

У рамках  програм поводження з РАВ, що утворились внаслідок реалізації військових програм, у 2003 році ліквідовано сховище РАВ об’єкту “Радуга”, відходи якого, об’ємом 3 м3 і активністю 2,4Е+8 Бк, перевезено до Одеського ДМСК.

### B.4.5. Поводження з радіоактивними відходами дослідницьких реакторів

Тверді РАВ дослідницьких реакторів – типу ВВР-М (ІЯД НАНУ, м. Київ) і ДР-100 (СНУЯЕП, м.Севастополь) - збираються у місцях їх утворення, сортуються з оформленням паспортів на окремі види ТРВ, перевозяться, обліковуються та тимчасово зберігаються у  сховищах на майданчиках дослідницьких реакторів з наступним транспортуванням до ДМСК.

Рідкі РАВ по системі спецканалізації збираються до резервуарів (металевих ємностей) тимчасового зберігання, що розташовані у підземних сховищах на майданчиках дослідницьких реакторів.

На майданчику ІЯД НАНУ введена в експлуатацію установка переробки РРВ методом глибокого упарювання з подальшим цементуванням залишку.

Протягом 2003-2004р. із ІЯД НАНУ вивезено до Київського ДМСК УкрДО „Радон” 745 кг низькоактивних ТРВ, з  них 400 кг – зацементований концентрат та іонообмінні смоли від установки з переробки РРВ. Кількість накопичених середньо- та високоактивних ТРВ за цей час не збільшилась.

СНУЯЕП не має установок з переробки РАВ.

## В.5. Критерії, що використовуються для визначення та класифікації радіоактивних відходів

Відповідно до ст.1 Закону України «Про поводження з радіоактивними відходами»     радіоактивні відходи -  матеріальні  об'єкти  та  субстанції, активність  радіонуклідів  або  радіоактивне   забруднення    яких перевищує  межі,  встановлені  діючими  нормами,  за   умови,   що використання цих об'єктів та субстанцій не передбачається.

За критеріями  звільнення від регулюючого контролю відповідно до ст.1 цього закону  РАВ розподіляються на довгоіснуючі та короткоіснуючі радіоактивні відходи:

довгоіснуючі -  радіоактивні відходи,  рівень звільнення яких від контролю з  боку  органу  державного  регулювання  досягається через триста років і більше після їхнього захоронення;

короткоіснуючі - радіоактивні відходи, рівень звільнення яких від  контролю  з  боку  органу  державного регулювання досягається раніше, ніж через триста років після їхнього захоронення.

20 травня 2005 р. набув чинності документ, затверджений Міністерством охорони здоров’я України: „Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України” (ОСПУ-2005). Дія ОСПУ-2005 поширюється на всі види виробничої діяльності, включаючи діяльність по поводженню з РАВ.

На даний час здійснюється перехід на нову класифікацію згідно з ОСПУ-2005. До переходу на нову класифікацію для визначення та класифікації РАВ на практиці застосовуються критерії, встановлені нормативними документами „Санитарные правила проектирования и эксплуатации атомных станций “(СПАС-88) и „Санитарные правила обращения с радиоактивными отходами” (СПОРО-85).

Згідно з ОСПУ-2005 радіоактивні відходи поділяються на тверді та рідкі. До останніх належать: розчини неорганічних речовин; пульпи фільтрувальних матеріалів, шлами;  сольовий плав; органічні рідини   (олії,   розчинники).

У  залежності  від   цілей   класифікації   усі   РАВ підрозділяються на типи, групи, категорії та види.

Типи РАВ на основі критеріїв допустимості захоронення РАВ у поверхневих   (приповерхневих) сховищах або у  стабільних  глибоких формаціях визначаються відповідно до таблиці В.5.1.

Таблиця В.5.1. Класифікація РАВ, що грунтується на критеріях            допустимості (недопустимості) їх захоронень у сховищах різних типів

| Тип РАВ | Дози потенційного опромінення після 300 років після захоронення | Тип можливого звільнення у період до 300 років після захоронення | Допустимий тип захоронення РАВ |
| --- | --- | --- | --- |
| Короткоіснуючі | Нижче рівня Б | Повне, обмежене | Поверхневий, приповерхневий |
| Довгоіснуючі | Вище рівня А | Не розглядається | У стабільних глибоких геологічних формаціях |

Примітка: рівень А відповідає річній дозі 50 мЗв, рівень Б – 1 мЗв.

У залежності від значень рівня вилучення, встановленого для тієї чи іншої групи радіонуклідів, що містяться у відходах, усі РАВ поділяються (таблиця В.5.2) на чотири групи.

Таблиця В.5.2. Класифікація ТРВ за критерієм “рівень вилучення”.

| Група РАВ | Тверді РАВ | Рівень вилучення, кБк(кг-1 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Трансуранові альфа-випромінюючі радіонукліди | 0,1 |
| 2 | Альфа-випромінюючі радіонукліди (за винятком трансуранових) | 1 |
| 3 | Бета-, гамма-випромінюючі радіонукліди (за винятком віднесених до групи 4) | 10 |
| 4 | H-3, C-14, Cl-36, Ca-45, Mn-53, Fe-55, Ni-59, Ni-63, Nb-93m, Tc-99, Cd-109, Cs-135, Pm-147, Sm-151, Tm-171, Tl-204 | 100 |

Примітка: за наявності у складі РАВ кількох радіонуклідів, що належать до однієї групи, їх питомі активності додаються.

За питомою активністю, як класифікаційним критерієм віднесення даних РАВ до тієї чи іншої категорії, вводиться три категорії для твердих та рідких РАВ, що не підлягають вилученню (таблиця В.5.3).

Таблиця В.5.3. Класифікація категорій ТРВ і РРВ за критерієм питомої радіоактивності

| Категорії РАВ | Інтервал значень питомої активності ТРВ, кБк(кг-1 | Інтервал значень питомої активності РРВ, в одиницях кратності РСВingest |
| --- | --- | --- |
|  | Альфа-радіонукліди | Бета-, гамма-радіонукліди |  |
|  | Група 1 | Група 2 | Група 3 | Група 4 |  |
| Низькоактивні | ›10-1 ÷ ‹ 10 | ›1 ÷ ‹ 102 | ›10 ÷ ‹ 103 | ›102 ÷ ‹ 104 | › 1 ÷ ‹ 102 |
| Середньоактивні | ≥ 10 ÷ ‹ 105 | ≥102 ÷ ‹ 106 | ≥ 103 ÷ ‹ 107 | ≥104 ÷ ‹ 108 | ≥ 102 ÷ ‹ 106 |
| Високоактивні | ≥ 105 | ≥ 106 | ≥ 107 | ≥ 108 | ≥ 106 |

Примітки:

- розподіл на групи 1- 4 відповідає класифікації за критерієм „рівень вилучення”;

- для тих відходів, які є сумішшю РАВ різних категорій, категорія встановлюється за найбільш високою компонентою;

- категорія високоактивних РАВ розподіляється на дві підкатегорії:

„низькотемпературні” – високоактивні РАВ, питоме тепловиділення яких у  місцях тимчасового зберігання або в захороненнях не перевищує 2 кВт . м-3;

„тепловидільні” –  високоактивні  РАВ,  питоме тепловиділення яких становить ≥ 2 кВт * м-3.

Для γ-випромінюючих РАВ з невідомим радіонуклідним станом і невідомою питомою активністю допускається (табл. В.5.4) їх класифікація на „низько-„, „середньо-„ та „високоактивні” за критерієм потужності поглиненої у повітрі дози на відстані 0,1 м від поверхні об’єкта (контейнера).

Таблиця В.5.4. Класифікація РАВ з невідомим радіонуклідним складом і невідомою питомою активністю за критерієм потужності поглинутої у повітрі дози на відстані 0,1 м

| Категорія РАВ | Потужність поглиненої у повітрі дози, мкГр·год-1 |
| --- | --- |
| Низькоактивні | >1 ÷ ≤ 102 |
| Средньоактивні | >102 ÷ ≤ 104 |
| Високоактивні | >104 |

Допускається побудова класифікацій твердих і рідких РАВ, які базуються на розподілі РАВ за видами виробництва з РАВ-утворюючими технологіями або за видами РАВ-утворюючих джерел, що виникли в результаті незапланованих (наприклад, аварійних) подій. У таких випадках РАВ класифікуються за критеріями величини періоду напіврозпаду радіонуклідів, які входять до цих відходів:

- короткоіснуючі, які містять радіонукліди з періодами напіврозпаду ≤10 років;

- середньоіснуючі, з радіонуклідами, які мають періоди напіврозпаду >10 але ≤100 років;

- довгоіснуючі, періоди напіврозпаду радіонуклідів у яких >100 років.

# Розділ C. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ (ст. 3)

За звітний період сфера застосування не змінилась (див. відповідний розділ у ПНДУ).

Як було зазначено у ПНДУ, відходи уранопереробної промисловості, так само як і відходи, пов’язані з видобуванням інших корисних копалин, згідно з НРБУ-97 відносяться до техногенно-підсилених радіоактивних джерел природного походження і не декларуються Україною як радіоактивні відходи. Але враховуючи рекомендації Сторін Об’єднаної конвенції,  викладені у Підсумковій доповіді Президента Першої наради з розгляду, інформація про відходи уранопереробної промисловості України наведена у Додатку 9.

# Розділ D. ІНВЕНТАРНІ СПИСКИ І ПЕРЕЛІКИ (ст. 32, п.2)

## D.1. Перелік установок для поводження з відпрацьованим паливом, що підпадають під дію цієї Конвенції, їхнє місцезнаходження, основне призначення та найважливіші характеристики

В Україні відпрацьоване ядерне паливо утворюється на цивільних атомних станціях та дослідницьких реакторах. Перелік установок наведено в Додатку 1.

За звітний період в експлуатацію були введені два реактори типу ВВЕР-1000 на ВП ХАЕС та ВП РАЕС. Таким чином, на даний час на атомних станціях України експлуатуються реактори типу ВВЕР-1000 (13 одиниць) та ВВЕР-440 (2 одиниці). Системи поводження з відпрацьованим ядерним паливом для цих реакторів схожі і включають транспортно-технологічне обладнання для завантаження і розвантаження реакторів та транспортних контейнерів, а також басейни витримки відпрацьованого ядерного палива.

За звітний період на майданчику ВП ЗАЕС введено в промислову експлуатацію проміжне сховище відпрацьованого палива сухого типу для ВЯП реакторів типу ВВЕР-1000 ВП ЗАЕС. Проектна ємність сховища складає 380 контейнерів зберігання.  Контейнер зберігання розрахований на  зберігання  24 ВТВЗ. На майданчику сховища на даний час вже встановлено 30 контейнерів зберігання ВКЗ-ВВЕР-1000. На усіх блоках ВП ЗАЕС  встановлено транспортно-технологічне обладнання для завантаження і розвантаження контейнерів зберігання.

На майданчику Чорнобильської АЕС, де продовжуються роботи з підготовки до зняття з експлуатації, розташовані 3 блоки з реакторами типу РБМК-1000. Системи поводження з відпрацьованим ядерним паливом включають транспортно-технологічне обладнання для завантаження і розвантаження реакторів та транспортних контейнерів, а також басейни витримки відпрацьованого ядерного палива, які використовуються як технологічна система для завантаження і розвантаження реакторів і транспортних контейнерів та витримки ВЯП перед його відправкою на зберігання в проміжне сховище басейнового („мокрого”) типу СВЯП-1 проектною ємністю 17280 ВТВЗ, яке розташоване на майданчику ЧАЕС. Після завершення будівництва СВЯП „сухого” типу для ВЯП  ДСП ЧАЕС  усе ВЯП має бути передано до СВЯП-2  для проміжного зберігання.

Опис систем поводження з ВЯП дослідницьких реакторів ІЯД НАНУ та СНУЯЕП надано у ПНДУ.

## D.2. Інвентарний список відпрацьованого палива, що підпадає під дію цієї Конвенції, яке перебуває в сховищі і яке було захоронено

На виконання вимог  Закону «Про використання ядерної енергії і радіаційну безпеку» облік ВЯП здійснюється відповідно до Положень про державну систему обліку та контролю ядерних матеріалів (ДСОК), введеними в дію Постановою Кабінету Міністрів України від 18.12.1996 № 1525.

Інвентарний  список  ВЯП,  з урахуванням змін за звітний період, наведено в Додатку 2.

## D.3. Перелік установок для поводження з радіоактивними відходами, що підпадають під дію цієї Конвенції, їхнє місцезнаходження,  основне  призначення  та  найважливіші характеристики

Загальний опис наявних в Україні установок для поводження з РАВ надано у ПНДУ.

Перелік установок для поводження з РАВ станом на 01.07.2005р. наведено у Додатку 3.

## D.4. Інвентарні списки радіоактивних відходів, що підпадають під дію цієї Конвенції

Опис Державної системи обліку РАВ та контролю за їх переміщенням наданий у відповідному розділі ПНДУ.

Для забезпечення постійного поновлення та своєчасного внесення змін до Державного реєстру РАВ та Державного кадастру сховищ РАВ в Україні здійснюються регулярні (один раз на три роки) державні інвентаризації:

- РАВ, що утворюються внаслідок експлуатації та зняття з експлуатації ядерних установок;

- відпрацьованих ДІВ поза сферою ядерної енергетики;

- сховищ РАВ, включаючи сховища для зберігання РАВ на території їх виробників.

У 2003 році на діючих АЕС, ДСП ЧАЕС і ДМСК УкрДО „Радон” проведена Державна інвентаризація РАВ.

Інвентарні списки РАВ станом на 01.07.2005р. наведено у Додатку 4.

### D.4.1. Перелік РАВ, що містяться у сховищах тимчасового зберігання радіоактивних відходів на установках ядерного паливного циклу та дослідницьких реакторів

У додатках 4.1 – 4.3 наведено відомості щодо РАВ, накопичених у сховищах, які розташовані на майданчиках атомних електростанцій НАЕК “Енергоатом”, ДСП ЧАЕС і дослідницьких реакторів станом на 01.07.2005р.

### D.4.2. Перелік РАВ, що захоронені

На даний час здійснюється захоронення тільки низько- та середньоактивних твердих РАВ у приповерхневому сховищі ПЗРВ „Буряківка”  ДСП „Комплекс” (додаток 4.4).

### D.4.3. Перелік РАВ, що є результатом практичної діяльності в минулому

У додатку 4.5 і 4.6 наведено відомості щодо РАВ, які утворились в минулому внаслідок діяльності промислових підприємств, науково-дослідних, медичних  та інших закладів, при ліквідації сховищ РАВ Міноборони, а також внаслідок  Чорнобильської катастрофи. Ці РАВ зберігаються у спецкомбінатах УкрДО “Радон” і спецпідприємствах ДСП „Комплекс” та знаходяться під контролем ліцензіатів.

## D.5. Перелік ядерних установок, які знаходяться у процесі зняття з експлуатації, та стан діяльності зі зняття з експлуатації на вказаних установках

У звітний період на енергоблоках ДСП ЧАЕС продовжувались роботи з  припинення експлуатації, передбачені “Комплексною програмою зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС” та програмами припинення експлуатації окремих енергоблоків.

Перелік ядерних установок, які знаходяться на етапі припинення експлуатації, наведено у додатку 5.

# Розділ Е. ЗАКОНОДАВЧА І РЕГУЛЮЮЧА СИСТЕМА

## Е.1. Заходи із здійснення (ст. 18)

Детальний опис законодавчих, регулюючих, адміністративних і інших заходів,  відповідно до вимог Об’єднаної Конвенції, викладено у відповідному розділі ПНДУ. Нова інформація наведена у подальших розділах.

## Е.2. Законодавча і регулююча основа (ст. 19)

### Е.2.1. Національні вимоги відносно безпеки та регулюючі положення з радіаційної безпеки

У звітний період важливим законом, що доповнив законодавство України у сфері ядерної та радіаційної безпеки, став Закон України „Про впорядкування питань, пов’язаних із забезпеченням ядерної безпеки”, який  визначає правові та організаційні засади фінансового забезпечення діяльності з припинення експлуатації та зняття з експлуатації ядерних установок.

У додатку 6 представлений перелік нормативних актів з ЯРБ та інших регулюючих документів у сфері поводження з ВЯП і РАВ, які набули чинності у період після Першої наради Сторін і конкретизують вимоги щодо забезпечення безпеки та ліцензування відповідної діяльності.

У додатку 7 наведено національні та міжнародні доповіді України, що стосуються безпеки.

### Е.2.2. Система ліцензування діяльності в сфері поводження з відпрацьованим паливом та радіоактивними відходами

Опис системи ліцензування діяльності в галузі поводження з ВЯП і РАВ наведено у відповідному розділі ПНДУ.

На виконання  вимог законодавства в Україні створено національний ядерний страховий пул, який 27 квітня 2004 року уклав договір страхування цивільної відповідальності за ядерну шкоду з НАЕК "Енергоатом". У такий спосіб експлуатуюча організація виконала останню законодавчу вимогу для отримання ліцензій на експлуатацію ядерних установок. Експлуатація енергоблоків АЕС ведеться відповідно до ліцензій на експлуатацію, які видані Держатомрегулювання на кожний майданчик АЕС з окремими умовами щодо регламентації поводження з РАВ.

Діяльність, пов’язана з установками для поводження з ВЯП і РАВ, здійснюється на основі ліцензій на експлуатацію ядерних установок (СВЯП) або сховищ радіоактивних відходів. З метою підготовки для отримання ліцензії на зняття їх з експлуатації, ліцензіат має розробити концепцію зняття з експлуатації до закінчення терміну дії ліцензії на експлуатацію. Після прийняття рішення про зняття з експлуатації розробляється програма зняття з експлуатації, яка визначає шляхи реалізації окремих  етапів процесу зняття з експлуатації. Концепція та програма зняття з експлуатації узгоджуються органами державного регулювання.

Суб’єкти, які на цей час здійснюють поводження з РАВ поза рамками експлуатації ядерних установок або сховищ для РАВ, також  мають відповідні ліцензії Держатомрегулювання.

Підприємства, які не працюють безпосередньо з РАВ, але мають намір надавати послуги суб’єктам, що здійснюють поводження з РАВ, зокрема на виготовлення пакувальних комплектів для зберігання та захоронення РАВ і транспортних пакувальних пакетів для перевезення радіоактивних матеріалів, повинні сертифікувати свою продукцію у встановленому порядку.

### Е.2.3. Система заборони експлуатації установки для поводження з відпрацьованим паливом чи радіоактивними відходами без ліцензії

Система заборони експлуатації, наведена у відповідному розділі ПНДУ, протягом звітного періоду не змінилась.

### Е.2.4. Система відповідного відомчого та регулюючого контролю,

### а також документації та звітності

Відомчий контроль безпеки поводження з ВЯП та РАВ виконується відповідними підрозділами ліцензіатів. Завдання відомчого контролю полягає в постійному (щоденному) контролі технології, стану обладнання та систем, важливих для безпеки, на їх відповідність експлуатаційної документації, нормам, правилам та стандартам з ядерної та радіаційної безпеки.

Законодавством встановлено вимоги щодо надання ліцензіатами звітів регулюючому органу, вимоги до періодичності та змісту звітів містяться в умовах виданих ліцензій та регуляторних актах, які затверджуються Держатомрегулювання.

Державний нагляд за дотриманням вимог ядерної та радіаційної безпеки при поводженні з ВЯП та РАВ Держатомрегулювання здійснює на підставі ст. 24 закону України “Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку” відповідно до “Порядку здійснення державного нагляду за забезпеченням безпеки при використанні ядерної енергії” (НП 306.2.01/1.081-2003). Цим документом встановлюються:

- загальні принципи, порядок, обсяги та форми здійснення фахівцями Держатомрегулювання і його територіальними органами державного нагляду;

- організацію та планування наглядової діяльності;

- види, методи підготовки та проведення інспекційних перевірок і інспекційних обстежень;

- оформлення результатів і використання матеріалів державного нагляду;

- облік та аналіз результатів державного нагляду.

Наглядова діяльність здійснюється відповідно до річного плану, а також місячних планів. Останні складаються на основі річного плану з метою деталізації заходів та з урахуванням результатів оцінки поточного стану безпеки ядерних установок, об’єктів по поводженню з РАВ. Проводяться також позапланові інспекційні перевірки у випадку, якщо в результаті планових перевірок встановлюються дефіцити безпеки, або так звані інспекції реагування. Здійснюються також інспекційні обстеження, які проводяться перед видачею ліцензій чи дозволів на виконання діяльності у сфері поводження з ВЯП та РАВ, з метою перевірки відповідності інформації, наданої заявником для отримання ліцензії, фактичному стану справ та спроможності заявника забезпечувати безпеку заявленої діяльність.

### Е.2.5. Примусові заходи для виконання чинних регулюючих положень

### та умов ліцензій

Відповідно до частини першої статті 81 Закону України “Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку” порушення законодавства у сфері використання ядерної енергії персоналом та посадовими особами підприємств, установ і організацій, які здійснюють діяльність на ядерних установках, або з джерелами іонізуючого випромінювання, або будь-яку іншу діяльність у сфері використання ядерної енергії, а також порушення вказаного законодавства громадянами тягне за собою дисциплінарну, цивільну, адміністративну та кримінальну відповідальність.

Згідно з ст. 25 Закону України “Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку” Держатомрегулювання має право зупинення чи анулювання дії ліцензії на здійснення діяльності або дозволу на проведення конкретних робіт; обмеження, припинення чи зупинки робіт чи операцій, у тому числі будівництва (монтажу), введення в експлуатацію або експлуатацію споруд, систем або обладнання, важливого до безпеки; надсилати ліцензіату подання про невідповідність окремих осіб займаній посаді, на передачу в окремих випадках матеріалів правоохоронним органам. Відповідно до статті 82 цього закону органи державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки можуть застосовувати штрафні санкції до організацій, установ і підприємств у разі порушення ними норм, правил і стандартів з безпеки або умов дозволів на ведення робіт.

Законом України “Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення” від 18.11.03 № 1284-IV були внесені зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо повноважень органів державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки; збільшено суми штрафних санкцій та підвищена відповідальність за дії, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення. Закон набув чинності з 7 червня 2004 року.

Згідно зі статтею 244-12 Кодексу України про адміністративні правопорушення органи державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки розглядають справи про адміністративні правопорушення фізичних осіб, пов'язані з порушенням правил і норм ядерної та радіаційної безпеки (стаття 95), а також з невиконання законних вимог (приписів) посадових осіб органів державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки (стаття 188-18). Від імені органів державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право Головний державний інспектор з ядерної безпеки України, його заступники та начальники державних інспекцій з ядерної безпеки на майданчиках АЕС.

### Е.2.6. Розподіл обов'язків органів, що займаються різними стадіями поводження з відпрацьованим паливом та радіоактивними відходами

Розподіл обов’язків, прав і відповідальності усіх суб’єктів правовідносин у сфері використання ядерної енергії є, відповідно до статті 5 Закону України “Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку”, одним з основних принципів державної політики у сфері використання ядерної енергії та радіаційного захисту.

Органами виконавчої влади, на які покладено управління в сфері поводження із РАВ та відпрацьованим паливом, є Мінпаливенерго та МНС.

Мінпаливенерго здійснює організаційно-методичне забезпечення та координацію робіт, пов'язаних з розробленням і виконанням програм поводження з ВЯП і РАВ як у період експлуатації діючих АЕС, так і у процесі зняття з експлуатації реакторних установок та інших об'єктів ядерно-промислового комплексу, до моменту передачі РАВ спеціалізованим підприємствам.

МНС організовує та координує роботу підприємств, установ та організацій, що здійснюють поводження з РАВ, за винятком тих з них, які належать до сфери управління Міпаливенерго.

За час, що минув з Першої наради сторін Об’єднаної конвенції, відбувся перерозподіл обов’язків між центральними органами виконавчої влади з питань зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС, поводження з ВЯП на ДСП ЧАЕС та РАВ, які утворюються у процесі зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС. Відповідно до Указу Президента України №681/2005 від 20 квітня 2005 р. “Про Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи” функції управління ДСП ЧАЕС покладені на Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи. Постановою КМУ від 15 липня 2005 р. №588 внесено зміни до низки урядових документів, у тому числі до Комплексної програми поводження з радіоактивними відходами у редакції постанови КМУ від 25 грудня 2002р. №2015, згідно з якими МНС відповідає за виконання заходів щодо поводження з РАВ у процесі виведення з експлуатації ядерних установок, розміщених на промисловому майданчику ДСП “Чорнобильська АЕС” та перетворення об’єкта “Укриття” в екологічно безпечну систему. Раніше ДСП ЧАЕС знаходилася у сфері управління Міністерства палива та енергетики України.

## E.3. Регулюючий орган (ст. 20)

Державний комітет ядерного регулювання України відповідно до Указів Президента України від 5 грудня 2000 р. №1303 та від 6 березня 2001 р. №155 призначений органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки, на який  покладена реалізація законодавчої та регулюючої основи, як це передбачено статтею 19 Об’єднаної конвенції, та який має відповідні повноваження, компетенцію та ресурси для виконання своїх функцій та обов’язків у відповідності до статті 20 Об’єднаної конвенції.

Міністерство охорони здоров’я України  бере участь у здійсненні державного регулювання радіаційної безпеки згідно з Положенням про міністерство, затвердженим Указом Президента України від 24 липня 2000 року N 918/2000. До компетенції Міністерства охорони здоров’я належать розробка та введення в дію норм радіаційної безпеки, видача дозволів на роботи з радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючих випромінювань, здійснення державного нагляду в рамках санітарно-епідеміологічного законодавства.

У своїй діяльності з державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки Держатомрегулювання, у відповідності до статті 20 п. 2 Об’єднаної конвенції, не залежить від центральних органів виконавчої влади, підприємств та установ, які здійснюють управління в сфері використання ядерної енергії та поводження з відпрацьованим паливом та радіоактивними відходами.

Протягом останніх трьох років керівництвом Держатомрегулювання приділялась увага підвищенню ефективності та результативності регулюючої діяльності через впровадження системи управління якістю.

Так, наказом Держатомрегулювання від 14 січня 2005 року №8 “Про організаційні заходи щодо впровадження системи управління якості Держатомрегулювання” затверджений документ вищого рівня “Настанови з управління якістю Держатомрегулювання України”, призначений представник керівництва з управління якістю. Система управління якістю Держатомрегулювання побудована на основі вимог стандартів ДСТУ ISO 9000-2001. Впровадження системи управління якістю Держатомрегулювання проводилось в рамках відповідних проектів TACIS, спрямованих на вдосконалення та зміцнення регулюючого органу України.   Розробка та перегляд документів системи управління якістю в даний час здійснюється на підставі річних планів.

Фінансування діяльності регулюючого органу здійснюється за рахунок державного бюджету.

З метою зміцнення кадрового складу Держатомрегулювання та залучення висококваліфікованих фахівців Уряд України у 2005 році вжив заходів для зменшення різниці у рівні оплати праці фахівців регулюючого органу та експлуатуючих організацій. Наступне збільшення оплати праці працівників Держатомрегулювання планується також з 1 січня 2006 року.

# Розділ F. ІНШІ ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ, ЯКІ СТОСУЮТЬСЯ БЕЗПЕКИ

## F.1. Відповідальність власника ліцензії (ст. 21)

Згідно з вимогами національного ядерного законодавства ліцензіат несе повну відповідальність за радіаційний захист та безпеку персоналу, населення та навколишнього середовища на будь-якому етапі поводження з радіоактивними відходами. Ліцензіат зобов’язаний подавати до регулюючого органу щорічний звіт з аналізом стану радіаційної безпеки, а також забезпечувати утворення РАВ на мінімальному практично досяжному рівні. Вимоги щодо дотримання принципу ALARA містяться, окрім статті 11 Об’єднаної конвенції, у Законах України “Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку” та “Про поводження з радіоактивними відходами”.

У разі аварії ліцензіат зобов`язаний, відповідно до вимог статті 32 Закону України “Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку”, з початку аварії безперервно вести контроль і прогноз виходу радіоактивних речовин за межі ядерної установки чи об`єкта, призначеного для поводження з ВЯП або РАВ, та інформувати про це відповідні органи та організації у встановленому порядку.

Відповідно до статті 33 цього Закону України експлуатуюча організація у встановленому порядку подає своєчасно та в повному обсязі інформацію про випадки порушень експлуатації ядерних установок або сховищ для захоронення РАВ.

Крім того, на ліцензіата накладаються, відповідно до вимог статей 10, 32 і 33 цього Закону України, зобов`язання щодо інформування населення, національних органів і громадських організацій про стан ядерної безпеки та радіаційного захисту.

Громадяни України, відповідно до положень статті 10 цього Закону України,  мають право на запит та одержання від оператора (ліцензіата) у межах їх компетенції повної та достовірної інформації щодо безпеки ядерної установки чи об’єктів, призначених для поводження з РАВ, будівництво яких планується або здійснюється, та тих, що експлуатуються або знімаються з експлуатації, за винятком відомостей, що становлять державну таємницю. Для реалізації прав громадян, згідно положень цієї статті, оператор (ліцензіат) зобов`язаний:

- періодично поширювати через засоби масової інформації офіційні відомості про радіаційний стан на території, де знаходяться, експлуатуються зазначені установки та об’єкти, а також відомості щодо їх безпеки, за винятком відомостей, що становлять державну таємницю;

- надавати можливість громадянам України на їх вимогу безпосередньо відвідувати з пізнавальною метою у встановленому порядку зазначені установки та об’єкти.

Поводження з ВЯП та РАВ в Україні здійснюється виключно експлуатуючою організацією та ліцензіатами.

## F.2. Людські і фінансові ресурси (ст. 22)

### F.2.1. Підготовка кадрів, необхідних для здійснення діяльності в сфері безпеки протягом терміну експлуатації установки для поводження

### з відпрацьованим паливом та радіоактивними відходами

У звітний період продовжувався розвиток і удосконалення системи підготовки та підвищення кваліфікації персоналу в сфері поводження з ВЯП і РАВ, опис якої надано у ПНДУ.

В Україні підготовку кваліфікованих кадрів для роботи в сфері використання ядерної енергії здійснюють такі вищі освітні заклади:

• Київський Національний університет імені Тараса Шевченка;

• Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”;

• Одеський Національний політехнічний університет;

• Одеський державний екологічний університет;

• Севастопольський Національний університет ядерної енергії та промисловості;

• Харківський Національний університет;

• Харківський політехнічний інститут “Національний технічний університет”.

СНУЯЕП, який має ІІІ рівень акредитації, призначено відповідальним від України за координацію робіт щодо реалізації положень Угоди Співдружності Незалежних держав про співробітництво в галузі підготовки фахівців з радіоекології, радіаційної безпеки, радіобіології та суміжних наук.

Протягом 2004 року у навчальний процес СНУЯЕП впроваджено, з метою підвищення якості підготовки спеціалістів для ядерно-енергетичного комплексу, нові зразки техніки (обладнання та механізми вузлів АЕС для оснащення навчальних лабораторій з метою проведення практичних занять з експлуатації та ремонту обладнання АЕС).

Продовжується розвиток учбово-тренувальних центрів АЕС, як основи системи підготовки. Розроблено структуру і штатний розклад учбово-тренувальних центрів з урахуванням особливостей кожної АЕС. Центри укомплектовано кваліфікованими інструкторами. Удосконалюються технічні засоби навчання. Учбово-тренувальні центри АЕС у навчанні персоналу використовують тренажери. Так, наприклад, для первинної підготовки і підтримки кваліфікації персоналу, що здійснюватиме технологічні операції у СВЯП-2 ДСП ЧАЕС, використовується тренажер телеманіпулятора МТ-200.

### F.2.2. Фінансові ресурси для підтримання безпеки установок для поводження з відпрацьованим паливом та радіоактивними відходами протягом строку їх експлуатації та для зняття з експлуатації

Згідно з ст. 33 і ст. 39 закону України “Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку” експлуатуюча організація (НАЕК “Енергоатом”) включає до собівартості виробництва електроенергії витрати на забезпечення зберігання ВЯП, переробку, зберігання та захоронення РАВ, зняття з експлуатації ядерних установок. 24 червня 2004 року Верховна Рада України ухвалила Закон України “Про впорядкування питань, пов’язаних із забезпеченням ядерної безпеки”, який набув чинності з 1 січня 2005 року. Цей закон визначає правові та організаційні засади фінансового забезпечення діяльності з припинення експлуатації та зняття з експлуатації ядерної установок.

У Законі України “Про впорядкування питань, пов’язаних із забезпеченням ядерної безпеки” визначено, що кошти мають накопичуватися на спеціальному рахунку, що відкривається банком, уповноваженим Кабінетом Міністрів України з моменту введення першої ядерної установки в експлуатацію.

Для практичної реалізації цього закону розроблено низку підзаконних актів, що мають бути затверджені Кабінетом Міністрів України. У 2005 році, до набуття чинності цих актів, відрахування коштів державного підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" здійснюється до спеціального фонду Державного бюджету. Постановою КМУ від 26.05.05 № 405 передбачено компенсувати НАЕК "Енергоатом" відраховані кошти у 2006 році.

Відповідно до ст.10 цього закону кошти фінансового резерву використовуються виключно на фінансування розробки проекту зняття з експлуатації ядерної установки, заходів, пов’язаних з припиненням експлуатації та зняттям з експлуатації ядерної установки, які передбачені цим проектом, та на здійснення інвестиційної діяльності в порядку, який передбачено цим законом. Забороняється нецільове використання коштів із спеціального рахунку та накладення будь-яких стягнень на  кошти фінансового резерву, операції по спецрахунку не підлягають зупиненню.

Контроль за використанням та інвестуванням коштів фінансового резерву здійснюється Наглядовою Радою, яка створюється КМУ та Національним банком України.

Прийняття такого Закону слід визнати як значне досягнення на шляху створення та функціонування Фонду зняття з експлуатації.

Фінансування діяльності по поводженню з РАВ на підприємствах УкрДО “Радон” здійснюється за рахунок коштів підприємств, які передають РАВ для зберігання спецкомбінатам на договірних засадах, та частково з Державного бюджету України.

Фінансування робіт з поводження з ВЯП та РАВ дослідницьких реакторів, Чорнобильської АЕС, а також РАВ, які утворилися внаслідок Чорнобильської катастрофи, здійснюється із Державного бюджету.

### F.2.3. Фінансове забезпечення, що дозволяє здійснювати відповідні заходи відомчого контролю та нагляду протягом терміну після закриття установки для захоронення, що його було визнано необхідним

Відповідна інформація була наведена у ПНДУ.

## F.3. Забезпечення якості (ст. 23)

Розробка та реалізація програми забезпечення якості щодо безпеки поводження з ВЯП і РАВ заявником є умовою отримання ліцензії від регулюючого органу.

Загальна інформація щодо функціонування систем якості в експлуатуючій організації та у ліцензіатів міститься у ПНДУ.

Ефективність функціонування системи якості ліцензіатів, яка має відповідати вимогам національного стандарту ДСТУ ISO 9000-2001, перевіряється регулюючим органом при подовженні дії ліцензії та під час планових інспекційних перевірок.

## F.4. Радіаційний захист в період експлуатації (ст. 24)

### F.4.1. Радіаційний захист персоналу і населення

Законодавчі основи регулювання радіаційного захисту персоналу і населення викладено у відповідному розділі ПНДУ.

Нормативні документи розробляються органами державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки (Держатомрегулюванням України, Міністерством охорони здоров’я України) з урахуванням міжнародного досвіду, сучасних тенденцій та підходів щодо нормування та захисту від опромінення, а також рекомендацій МКРЗ та МАГАТЕ.

Державні гігієнічні нормативи “Норми радіаційної безпеки України” (НРБУ-97), виконання яких є обов’язковим, встановлюють наступні ліміти індивідуальної ефективної дози: для персоналу категорії А - 20 мЗв/рік, для персоналу категорії Б - 2 мЗв/рік, для населення (категорія В) - 1 мЗв/рік. Крім цього, НРБУ-97 встановлює ліміти еквівалентної дози зовнішнього опромінення для кришталика ока (150 мЗв/рік - для категорії А, 15 мЗв/рік - для категорії Б та В), для шкіри (500 мЗв/рік - для категорії А, 50 мЗв/рік для категорії Б и В), для кистей та стіп (500 мЗв/рік - для категорії А, 50 мЗв/рік - для категорії Б).

З метою забезпечення радіаційного захисту населення встановлені квоти ліміту дози опромінення населення від скидів та викидів, які становлять для ядерних установок – 80 мкЗв/рік, для діючих пунктів поводження з радіоактивними відходами - 40 мкЗв/рік. Базуючись на квоті ліміту дози для кожного окремого об’єкту встановлюються допустимі скиди та викиди, перевищення яких за нормальної експлуатації не допускається.

Протягом звітного періоду в Україні проводилась робота щодо надання чинності новому нормативному документу – ОСПУ-2005 (Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України). Документ введено в дію у травні 2005 року. Дія ОСПУ-2005 поширюється на всі види виробничої діяльності з використання ядерної енергії, включаючи діяльність по поводженню з РАВ та відпрацьованим ядерним паливом, а також на всі ситуації втручання, в умовах яких відбувається чи може відбуватися опромінення людини на виробництві та/або в побуті будь-якими джерелами природного та/або штучного походження.

На об’єктах поводження з РАВ та відпрацьованим ядерним паливом відповідно до вимог діючих нормативних документів проводиться радіаційно-дозиметричний контроль до якого входить індивідуальний дозиметричний контроль (детально питання радіаційно-дозиметричного контролю викладено у Першій Національній Доповіді) .

По даним радіаційно-дозиметричного контролю на підприємствах поводження з РАВ та відпрацьованим паливом за 2001-2004р. можна зробити наступні висновки:

- випадків перевищення контрольних рівнів індивідуальних еквівалентних доз опромінення персоналу категорії А та Б протягом звітного періоду не було;

- випадків перевищення контрольних рівнів концентрації радіонуклідів у повітрі робочих зон не було зафіксовано на жодному з підприємств;

- рівень радіаційної безпеки осіб категорії В (населення), що проживає навколо відповідних підприємств, відповідав діючим нормам і правилам.

F.4.1.1. Застосування принципу ALARA

Законом України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку», та НРБУ-97 принцип оптимізації визначається як один із основних принципів радіаційного захисту. Принцип оптимізації зобов'язує Ліцензіата знижувати дози поточного опромінювання персоналу та населення, в тому числі колективні, а також ймовірності критичних подій та доз потенційного опромінення, що викликаються ними, настільки, наскільки цього можна досягти з урахуванням соціальних та економічних факторів.

Вимоги щодо впровадження принципу оптимізації вносяться Держатомрегулюванням у особливі умови ліцензій. Впровадження принципу оптимізації також є складовою частиною Програми якості підприємств, що має бути надана при отриманні ліцензії на ведення діяльності у сфері використання ядерної енергії.

Впровадження принципу оптимізації здійснюється шляхом реалізації ряду адміністративних, організаційних та технічних заходів, що мають на меті зниження індивідуальних та колективних доз опромінення персоналу, мінімізацію скидів та викидів, удосконалення системи радіаційного контролю.

Основними інструментами оптимізації радіаційного захисту в Україні є:

- застосування контрольних рівнів (КР) опромінення персоналу, а також КР викидів і скидів;

- застосування адміністративно-технологічних рівнів викидів та скидів (рівнів розслідування), на рівні нижче КР у 2-3 рази для додаткового контролю технологічних режимів роботи обладнання на кожній АЕС;

- удосконалення приладів систем контролю, а також методичного, метрологічного та програмного забезпечення;

- впровадження системи якості в сфері радіаційного захисту.

У рамках діяльності щодо застосування принципу ALARA на АЕС введене обмеження дозового навантаження для кожного підрозділу, виходячи з обґрунтування прогнозу опромінення під час планових ремонтів.

У звітний період з метою зниження доз опромінення персоналу було розроблено та застосовано ряд технічних заходів. До них належать будівництво захисної стінки по периметру майданчика СВЯП ЗАЕС та розробка самохідного дистанційно-керованного комплексу, призначеного для виконування вантажно-розвантажувальних робіт на підприємствах УкрДО “Радон”.

#### F 4.1.2. Додержання основних дозових меж (лімітів) опромінення

Аналіз розподілу індивідуальних доз персоналу АЕС України демонструє, що переважна частина персоналу АЕС отримує дози менше 10 мЗв на рік, а відсоткове відношення кількості осіб на АЕС, що отримують дози вище 15 мЗв, не перевищує 1,4 %.  Переважна частина персоналу УкрДО “Радон” отримує дози менше 5 мЗв на рік. На підприємствах ДСП “Комплекс”, що розташовані у зоні відчуження, середньорічна індивідуальна доза не перевищувала 2 мЗв на рік (динаміка середньорічних індивідуальних доз персонала ДСП “Комплекс” наведена у додатку 8 рис. L 8.1).

Середні індивідуальні дози персоналу підрозділів АЕС, що експлуатують установки для поводження з РАВ, у 2004 році склали 1,3-2,5 мЗв/рік та 0,2-0,8 мЗв/рік для цехів дезактивації та переробки РАВ і хімцехів відповідно.

У Додатку 8 на рис. L 8.2 надаються показники колективних доз персоналу при роботах, пов’язаних з зберіганням відпрацьованого палива у СВЯП ВП ЗАЕС за звітний період з 2001 по 2004 роки.

На практиці дози критичних груп населення значно менше встановленої квоти (для ядерних установок - 80 мкЗв, для діючих пунктів поводження з радіоактивними відходами – 40 мкЗв). На основі квоти ліміту дози опромінення населення для кожного окремого об’єкту встановлюються допустимі викиди та скиди, перевищення яких за умови нормальної експлуатації не допускається.

У звітному періоді продовжувались роботи з створення єдиної державної системи контролю та обліку індивідуальних доз опромінення персоналу та населення з метою підсилення контролю за неперевищенням дозових лімітів в Україні. Основними завданнями системи є визначення єдиної процедури індивідуального контролю, гарантування методичної єдності та ефективності контролю якості вимірів під час здійснення дозиметричного контролю, забезпечення реєстрації, зберігання та доступу до результатів дозиметричного контролю.

#### F.4.1.3. Попередження незапланованих та неконтрольованих викидів та скидів радіоактивних матеріалів у навколишнє середовище

Вимоги та заходи щодо попередження незапланованих та неконтрольованих викидів та скидів радіоактивних матеріалів у навколишнє середовище було наведено у ПНДУ.

### F.4.2. Обмеження скидів та викидів

На додаток до інформації, що була викладена у ПНДУ, зазначимо, що у звітний період випадків перевищення контрольних рівнів викидів та скидів на діючих ядерних установках, включаючи сховища відпрацьованого палива та устаткування з спалювання РАВ, не було. На інших, працюючих у 2001-2004 роках підприємствах, технологією захоронення та зберігання РАВ викиди та скиди радіоактивних матеріалів в оточуюче середовище не передбачені. У Додатку 8 проілюстровано динаміку скидів та викидів АЕС України за звітний період з 2001 по 2004 роки (Рис. L.8.3.- L.8.10.).

### F.4.3. Коригуючі заходи з метою контролю за незапланованим чи неконтрольованим викидом радіоактивних матеріалів у навколишнє середовище та пом’якшення його наслідків

Вимоги і підходи до захисту персоналу і населення у разі незапланованого чи неконтрольованого викиду радіоактивних матеріалів за звітний період не зазнали суттєвих змін. Детальна інформація була наведена у розділі F.4.3 ПНДУ.

## F.5. Аварійна готовність (ст. 25)

### F.5.1. Плани аварійних заходів на майданчику та за його межами. Перевірка дії планів аварійних заходів

Детальна інформація щодо створеної в Україні системи аварійної готовності та кризового реагування на випадок ядерних і радіаційних аварій була наведена у відповідному розділі ПНДУ.

У звітному періоді продовжувалось удосконалення цієї системи.

Набув чинності з 1.06.2005р.  НПА «Положення щодо планування заходів та дій на випадок аварій під час перевезення радіоактивних матеріалів» (затверджений  наказом Держатомрегулювання № 38 від 07.04.05р. і зареєстрований в Мін’юсті 22.04.2005 за №431/10711).

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2001 р. № 122 “Про комплексні заходи, спрямовані на ефективну реалізацію державної політики у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, запобігання та оперативного реагування на них, на період до 2005 року” Держатомрегулювання розробив План  реагування  на радіаційні аварії (далі - План). План затверджений  спільним наказом Держатомрегулювання та МНС № 87/211 від 17.05.04р. і зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10.06.2004 за №720/9319. План призначений для забезпечення узгодженого оперативного реагування органів управління, сил і засобів функціональних та територіальних підсистем Єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації (далі - ЄДС НС) у разі загрози або виникнення радіаційної аварії державного рівня. План розроблено з урахуванням рекомендацій МАГАТЕ на основі Плану реагування на надзвичайні ситуації державного рівня, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2001 р.     № 1567, в частині, що стосується радіаційних аварій. План розроблено з метою забезпечення ЄДС НС окремим нормативно-правовим документом верхнього рівня, що регламентує специфіку аварійного планування та реагування на радіаційні аварії, та з метою гармонізації нормативно-правової бази у галузі аварійного реагування, що діє в Україні, з діючою нормативно-правовою базою країн Європейського Союзу шляхом врахування загальноприйнятих рекомендацій МАГАТЕ.

У 2004 році Держатомрегулюванням було розглянуто та погоджено “Типовий план реагування на аварії і надзвичайні ситуації на АЕС України”, який розроблено НАЕК “Енергоатом” замість застарілого типового плану захисту персоналу. На основі нового Типового плану було розроблено відповідні плани реагування АЕС і Аварійно-технічного центра НАЕК “Енергоатом”.

Для підготовки персоналу АЕС до дій в аварійних умовах, удосконалення його знань і навичок з локалізації аварій і ліквідації їх наслідків, а також відпрацювання планів аварійного реагування щорічно відбуваються повномасштабні загальностанційні протиаварійні тренування.

### F.5.2. Заходи для підготовки та відпрацювання планів аварійних заходів в Україні з врахуванням ймовірності впливу в разі радіаційної аварійної ситуації на установці для поводження з відпрацьованим паливом чи радіоактивними відходами

### поблизу її території

В Україні, відповідно до вимог “Положення про організацію оповіщення і зв’язку у надзвичайних ситуаціях”, система оповіщення інтегрована в Єдину національну систему зв’язку.

Враховуючи рекомендації керівного документу МАГАТЕ EPR-ENATOM-2000 щодо розподілу функцій між компетентними національними органами та пунктами зв’язку в термінах “Конвенції про оперативне оповіщення про ядерну аварію” та “Конвенції про допомогу в разі ядерної аварії або радіаційної аварійної ситуації”, КМУ прийнято Постанову від 2 жовтня 2003 року № 1570 “Про визначення компетентних національних органів з питань виконання міжнародних конвенцій у галузі використання ядерної енергії”. Відповідно до цієї Постанови Держатомрегулювання відповідає за виконання функцій єдиного компетентного національного пункту зв’язку, який підтримує цілодобове чергування, а також функцій компетентного національного органу, уповноваженого здійснювати міжнародний інформаційний обмін. На МНС покладено відповідальність за виконання функцій компетентного національного органу, уповноваженого надсилати та одержувати прохання про допомогу, в разі ядерної або радіаційної аварії і приймати пропозиції про допомогу.

На виконання вищезгаданої Постанови КМУ та з метою подальшого удосконалення співпраці МНС та Держатомрегулювання в галузі інформування про надзвичайні ситуації, видано спільний наказ від 9 грудня 2003 року № 154/487, яким врегульовано порядок взаємодії оперативно-чергових служб МНС та Держатомрегулювання при виникненні або загрозі виникнення надзвичайної ситуації.

Крім зазначених міжнародних конвенцій Держатомрегулювання відповідає за виконання міжурядових договорів з іншими країнами, якими передбачається взаємне оперативне оповіщення та подальший обмін інформацією у разі ядерної аварії або радіаційної аварійної ситуації. У 2003 році відповідними постановами Кабінету Міністрів України було затверджено дві такі угоди: між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Болгарія від 20 серпня 2003 року № 1308 і між Кабінетом Міністрів України та Урядом Латвійської Республіки від 20 серпня 2003 року № 1309. Таким чином, станом на 1 липня 2004 року Україною укладено та надано чинності 12 таким угодам: зі Швецією, Туреччиною, Білорусією, Словаччиною, Угорщиною, Фінляндією, Норвегією, Польщею, Німеччиною, Австрією, Болгарією, Латвією. У вересні 2004 року підписана також угода з Румунією, для набуття чинності якої здійснюються внутрішньодержавні процедури.  На виконання цих договорів персоналом ІКЦ Держатомрегулювання періодично проводяться тестування зв’язку з компетентними пунктами зазначених країн.

З метою  перевірки оперативного зв’язку між власним кризовим центром та компетентними організаціями в термінах згаданих конвенцій, МАГАТЕ періодично проводить протиаварійні тренування ConvEx. У 2003 році ІКЦ Держатомрегулювання брав участь у двох таких тренуваннях, у 2004 році –  чотирьох, з початку 2005 року – у п’ятьох. Найбільш масштабним з них було навчання під умовною назвою ConvEx-3, яке проводилось МАГАТЕ 11-12 травня 2005 року за сценарієм умовної аварії на Румунській АЕС “Чернавода”. До ConvEx-3 було залучено більше 60 країн-членів МАГАТЕ та 7 міжнародних організацій, з боку України в навчанні взяли участь Держатомрегулювання,  МНС і оперативні служби Укргідрометцентра. У ході навчання українськими організаціями відпрацьовувались механізми взаємодії на випадок ядерної або радіаційної аварії за межами України із загрозою забруднення її території. Фахівцями ІКЦ Держатомрегулювання та ДНТЦ ЯРБ  проводився аналіз оперативних даних, складався прогноз розвитку ситуації з урахуванням реальних метеорологічних умов, інформація про які надавалась Укргідрометцентром. Висновки оперативно передавалися до МНС для оцінки ситуації та прийняття рішень про необхідність вжиття відповідних заходів із захисту населення та територій. За результатами навчання ConvEx-3 в організаціях-учасницях було розроблено заходи, націлені на усунення виявлених недоліків та подальше удосконалення системи аварійної готовності та реагування. На міжнародному рівні результати навчання розглядалися на зустрічі представників національних компетентних органів у штаб-квартирі МАГАТЕ у липні 2005 року.

Система аварійного реагування дозволяє використовувати її ресурси для реагування в разі виникнення надзвичайних ситуацій в інших країнах із загрозою радіаційного впливу на територію України.

## F.6. Зняття з експлуатації (ст. 26)

Як було зазначено у ПНДУ, в Україні виводяться з експлуатації до вичерпання встановленого в проекті ресурсу три енергоблоки ДСП ЧАЕС з реакторами типу РБМК. Зруйнований позапроектною аварією четвертий енергоблок ДСП ЧАЕС (об’єкт “Укриття”) перетворюється в екологічно безпечну систему.

Проектний термін експлуатації перших трьох енергоблоків українських АЕС закінчується після 2010 року (РАЕС-1, тип реактора ВВЕР-420/213 – грудень 2010 р.; РАЕС-2, тип реактора ВВЕР-420/213 – грудень 2011 р., ЮУАЕС-1, тип реактора ВВЕР-1000/302 – грудень 2012 р.). Термін експлуатації інших 10 енергоблоків типу ВВЕР-1000  закінчується протягом 2014-2025 рр. Проектні терміни експлуатації двох нових енергоблоків типу ВВЕР-1000 (№2 на Хмельницькій АЕС і №4 на Рівненській) закінчуються у  2034р.

Чинними нормативними документами передбачається розробка на різних етапах життєвого циклу ядерної установки концептуальних та програмних документів щодо зняття з експлуатації ядерних установок.

НАЕК “Енергоатом” розроблена „Концепція зняття з експлуатації діючих атомних електростанцій України”, яка введена в дію наказом Мінпаливенерго за № 249 від       12.05.04 р.

На виконання особливих умов ліцензії на зняття з експлуатації, виданої Держатомрегулюванням  ДСП ЧАЕС (Серія ЕО №000040), розроблена та введена в дію "Концепція зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС" (з 11.10.2004 р.).

Метою даної Концепції є визначення переважного варіанту стратегії зняття з експлуатації ЧАЕС з урахуванням вимог чинних нормативно-правових документів; виконаних комплексних інженерних та радіаційних обстежень енергоблоків ЧАЕС; стану реалізації проектів будівництва об’єктів інфраструктури, пов’язаних з процесом зняття з експлуатації.

Відповідно до мети, завданнями Концепції є:

- визначення кінцевої мети зняття з експлуатації ЧАЕС з урахуванням особливостей енергоблоків та зони відчуження;

- обґрунтування вибору оптимального варіанту зняття з експлуатації ЧАЕС;

- визначення загальної структури витрат та ресурсів при знятті з експлуатації ЧАЕС;

- узагальнений план реалізації вибраного в Концепції варіанту;

- обґрунтування основних положень стратегії зняття з експлуатації (у частині порядку зняття з експлуатації, послідовності та основного змісту етапів зняття з експлуатації).

Планування поточної діяльності зі зняття з експлуатації ЧАЕС здійснювалось на основі "Комплексної програми зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС" (затверджена Постановою КМУ від 29.11.2000 № 1747). У зв'язку з наближенням терміну перегляду "Комплексної програми зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС" на ДСП ЧАЕС розроблений  проект, який містить деталізованій опис завдань і заходів на період 2006-2010 р., охоплюючи діяльність зі зняття з експлуатації енергоблоків Чорнобильської АЕС і реалізацію плану здійснення заходів на об'єкті "Укриття", а також соціальні аспекти, пов'язані з цією діяльністю.

Метою переглянутої Комплексної програми є забезпечення комплексного розв'язання проблем, пов'язаних зі зняттям з експлуатації Чорнобильської АЕС і перетворенням об'єкта "Укриття" в екологічно безпечну систему.

Для досягнення зазначеної мети проект Комплексної програми зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС визначає:

- склад та послідовність реалізації заходів зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта "Укриття" в екологічно безпечну систему;

- поводження з РАВ;

- обсяги фінансових витрат, людських ресурсів та джерела фінансування робіт.

На даний час доопрацьований проект Комплексної Програми знаходиться на узгодженні  у відповідних міністерствах України.

### F.6.1. Забезпечення зняття з експлуатації кваліфікованим персоналом та достатніми фінансовими ресурсам

Протягом звітного періоду впроваджувались заходи для забезпечення зняття з експлуатації кваліфікованим персоналом та достатніми фінансовими ресурсами.

На час підготовки доповіді кількість персоналу на ДСП “Чорнобильська АЕС” складала ~ 2500 осіб, тому не існує проблеми дефіциту персоналу для проведення зняття ЧАЕС з експлуатації. Основною задачею є перепідготовка персоналу для виконання робіт по зняттю з експлуатації енергоблоків №№ 1-3 і забезпечення роботи нових об’єктів, пов’язаних із зняттям з експлуатації. Це вирішується шляхом підготовки персоналу в Учбово-тренувальному центрі ДСП ЧАЕС, навчальна база якого розширяється та постійно удосконалюється.

Програма підготовки персоналу є складовою частиною програми робіт на Чорнобильській АЕС. Вона призначена для задоволення потреб підприємства у персоналі певної кваліфікації. Ця програма включає в себе весь спектр підготовки персоналу для потреб ДСП ЧАЕС – від проведення інструктажів перед допуском на роботу до навчання новим професіям. Наприклад, в Учбово-тренувального центру працює маніпулятор для навчання персоналу операціям з відпрацьованим паливом на сховищі відпрацьованого палива СВЯП-2.  У 2004 році введені в експлуатацію два навчальних корпуси цього центру: навчальний корпус на майданчику об'єкта "Укриття" і навчальний корпус у м. Славутич. З метою підвищення безпеки виконуваних на об'єкті "Укриття" робіт активно ведеться навчання персоналу, залученого до реалізації ПЗЗ, у тому числі і персоналу підрядних організацій.

Опис правових і організаційних засад фінансового забезпечення діяльності з припинення експлуатації та зняття з експлуатації ядерних установок надано у п. F.2.2 цієї Доповіді.

### F.6.2. Забезпечення радіаційного захисту, мінімізація скидів, незапланованих та неконтрольованих викидів в період зняття з експлуатації

Відповідно до діючої нормативної бази радіаційний захист персоналу, населення та довкілля в період зняття з експлуатації здійснюється згідно з Регламентом радіаційного контролю на етапі зняття з експлуатації, який містить положення про безперервний контроль викидів і скидів за допомогою стаціонарних систем та лабораторний радіаційно-екологічний контроль. Квоти ліміту дози за рахунок повітряного та водного шляхів формування дози населення при знятті з експлуатації (за нормальної експлуатації та під час інцидентів) не відрізняються від квот при нормальній експлуатації.

У звітний період на ДСП ЧАЕС розроблені та введені в дію документи:

- Положення про організацію радіаційного захисту на ДСП ЧАЕС;

- Програма радіаційного захисту Чорнобильської АЕС на етапі остаточного закриття (введена в дію 17.11.2004 р.);

- Програма радіаційного захисту об'єкта "Укриття".

У 2004 році проведено перегляд лімітів припустимих обсягів викидів радіоактивних речовин у атмосферу  і припустимих обсягів скидів у водяні об'єкти на основі квоти ліміту ефективної дози, виділеної для Чорнобильської АЕС, і складової 40 мкЗв/рік по інгаляційному надходженню і 10 мЗв/рік по пероральному. Відповідні документи погоджені МОЗ України. Контрольні рівні скидання  радіонуклідів зі стічними водами і викидів в атмосферу не перевищують 70% від припустимих рівнів.

Після припинення експлуатації енергоблоку № 3 на майданчику ДСП ЧАЕС не було зареєстровано жодного випадку перевищення допустимої річної дози опромінення персоналу 20 мЗв/рік та контрольного рівня індивідуальної дози опромінення персоналу 17 мЗв/рік.

У зв’язку з тим, що енергоблоки Чорнобильської АЕС не працюють і знаходяться у стані виведення з експлуатації, у викидах радіоактивних речовин у довкілля присутні тільки довгоіснуючі радіонукліди, середньодобовий викид яких, зокрема, за 2004 рік дорівнює 152 кБк/добу, що складає близько 1% від встановленого на ДСП ЧАЕС контрольного рівня викидів довгоіснуючих радіонуклідів.

У  звітний період скиди радіоактивних речовин у відкриті водойми не проводились. Скиди радіоактивних речовин у ставок-охолоджувач обумовлені виключно змивом залишкового забруднення аварійного походження та проводились через систему промислової дощової каналізації з контролем об’ємної активності радіонуклідів.

Перевищення допустимих концентрацій та контрольних рівнів не зареєстровано.

### F.6.3. Забезпечення аварійної готовності

Відповідно до умов Ліцензії на право здійснення діяльності із зняття з експлуатації (від 22.03.2001 серія ЕО №00040) ДСП ЧАЕС переглянуло у звітний період "План захисту персоналу". Розроблена редакція «Плану реагування ДСП ЧАЕС на аварії та надзвичайні ситуації». Документ пройшов встановлену процедуру погодження та вводиться в дію на Чорнобильській АЕС.

Для забезпечення аварійної готовності відповідно до положень документу "Загальні вимоги забезпечення безпеки при знятті з експлуатації" планується спільне використання зовнішнього Аварійного центру НАЕК "Енергоатом".

### F.6.4. Ведення документального обліку інформації, важливої для зняття з експлуатації

На ДСП ЧАЕС існує відповідний архів проектної та експлуатаційної документації, яка важлива для зняття з експлуатації. Ведеться систематизація наявної інформації. Відповідно до Закону України "Про страховий фонд документації України" № 2332 від 22.03.2001 узгоджені та затверджені Міністром палива та енергетики України "Програма формування страхового фонду документації на об'єкти ДСП ЧАЕС на період 2005-2007 рр." та "Програма приведення проектної документації на об'єкти ДСП ЧАЕС у відповідність до фактичного стану об'єктів та вимог нормативних документів системи СФД на період 2005-2007 рр.". У "Програму робіт ДСП ЧАЕС на 2005 р» включена робота з створення страхового фонду документації ДСП ЧАЕС згідно з вищевказаними документів.

З метою збору додаткової інформації, на енергоблоках Чорнобильської АЕС проводиться комплексне інженерне і радіаційне обстеження, а також спеціалізовані дослідження стану устаткування (у першу чергу конструкцій реакторів) і будівельних конструкцій споруд енергоблоків. На даний час на Чорнобильській АЕС завершено проведення комплексних інженерних та радіаційних обстежень енергоблоків № 1, 2, 3. Обстеження енергоблоків № 1, 2 були проведені в період 1998-2002 років. Комплексне інженерне та радіаційне обстеження блоку № 3 проведено в період з вересня 2003 року по червень 2005 року. Було розроблено 125 робочих програм проведення комплексних інженерних та радіаційних обстежень за основними видами устаткування, проведено комплексні інженерні та радіаційні обстеження обладнання, трубопроводів, будівельних конструкцій та конструкційних елементів в місцях їх розташування, складено 137 звітів за результатами обстежень окремих систем та устаткування. На підставі цих звітів було підготовлено "Підсумковий звіт за результатами комплексних інженерних та радіаційних обстежень", який затверджено 21.06.2005 року. Продовжуються роботи за Програмою комплексного обстеження реакторів Чорнобильської АЕС,  відповідно до якої виконується обстеження металоконструкцій та конструкційних елементів реактора № 2, із активної зони якого повністю вилучено ядерне паливо. Робота виконується з метою отримання достовірної інформації про стан реактора та оцінки ресурсу металоконструкцій. У період з 2003 року взято зразки та виконане необхідне обстеження технологічних каналів, каналів охолодження відбивача, металоконструкцій схеми "Е" (верхньої та нижньої плит, серпентиніту), графіту ГР-125 та ГР-280. Роботи за цією Програмою планується завершити в 2008 році.

Дані, отримані в ході проведення комплексних інженерних та радіаційних обстежень, є вихідною інформацією для розробки програм та проектів проведення робіт зі зняття з експлуатації та дозволять істотно знизити фінансові та дозові витрати на виконання робіт з припинення експлуатації та зняття з експлуатації енергоблоків Чорнобильської АЕС.

На цей час НАЕК "Енергоатом" розробляє стандарт підприємства, який визначає вимоги до структури, порядку збору, обробки та зберігання інформації, що необхідна для зняття з експлуатації енергоблоків АЕС. Введення в дію документу передбачено до кінця 2005р.

# Розділ G. БЕЗПЕКА ПОВОДЖЕННЯ З ВІДПРАЦЬОВАНИМ ПАЛИВОМ

## G.1. Загальні вимоги відносно безпеки (ст. 4)

Як було вже зазначено у ПНДУ, загальні вимоги щодо безпеки на усіх стадіях поводження з відпрацьованим ядерним паливом встановлені Законами України “Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку” та “Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії”.

Принципи проектування, вимоги та правила поводження з ВЯП встановлені нормативно-правовими актами, які охоплюють поводження з ядерним паливом на блоках і майданчиках АЕС, дослідницьких реакторах та проміжних СВЯП. З урахуванням нормативно-правових актів, що були прийняті за звітний період, це такі документи:

- “Загальні положення забезпечення безпеки атомних станцій.” (НП 306.1.02/1.034-00);

- «Правила ядерной безопасности исследовательских реакторов» (ПБЯ-02-78);

- «Правила безопасности при хранении и транспортировании ядерного топлива на объектах атомной энергетики» (ПНАЭ Г-14-029-91);

- «Основні положення забезпечення безпеки проміжних сховищ відпрацьованого ядерного палива сухого типу» (НП 306.2.105-2004);

- «Рекомендації щодо структури та змісту звіту з аналізу безпеки сховищ відпрацьованого ядерного палива» (РД 306.8.02/2.067-2003);

- «Вимоги до проведення модифікацій  ядерних установок та порядку оцінки їх безпеки» (НП 306.2.106-2004).

### G.1.1. Питання підкритичності та відводу залишкового тепла

Відповідно до вимог вищезгаданих нормативних актів, ефективний коефіцієнт розмноження нейтронів при поводженні з ВЯП не повинен перевищувати 0,95 в умовах нормальної експлуатації і при проектних аваріях за рахунок відповідних характеристик установок. Підкритичність при зберіганні ВЯП забезпечується обмеженням кроку розташування ТВЗ; контролем за вигорянням ядерного палива (у разі використання вигоряння як параметру при обгрунтуванні ядерной безпеки); застосуванням гетерогенних або гомогенних поглиначів і контролем за їхньою поглинаючою здатністю; контролем за наявністю, станом і складом охолоджуючого середовища в сухих сховищах; контролем за технологічними параметрами систем поводження з ВЯП. Згідно з вимогами введеного у дію документа «Основні положення забезпечення безпеки проміжних сховищ відпрацьованого ядерного палива сухого типу» (НП 306.2.105-2004), підкритичність в проміжних сховищах ВЯП сухого типу має забезпечуватись головним чином геометрією розташування ВЯП.

При проектуванні систем поводження з ВЯП передбачені системи відводу залишкового тепла та відповідний хімічний склад тепловідводячого середовища, які виключають можливість підвищення температури оболонок твелів та неконтрольований рівень корозії вище проектних значень для нормальної експлуатації та проектних аварій. Для сховищ, у яких ВЯП зберігається у воді (приреакторні басейни витримки, проміжне сховище басейнового типу для ВЯП ЧАЕС), передбачені пристрої і системи для подачі, очищення, охолодження води, вентиляції, контролю радіоактивності, температури, рівня, хімічного складу води і, при необхідності, концентрації водню.

### G.1.2. Мінімізація утворення радіоактивних відходів

За звітний період змін у вимогах щодо мінімізації утворення радіоактивних відходів, пов’язаних з поводженням з ВЯП, не відбулося (див. розділ G.1.2. ПНДУ). Згідно з вимогами чинного  документа «Основні положення забезпечення безпеки проміжних сховищ відпрацьованого ядерного палива сухого типу» (НП 306.2.105-2004), експлуатуюча організація має розробити Програму поводження з РАВ, яка визначає заходи з мінімізації утворення РАВ та забезпечення безпеки при збиранні, сортуванні, обробці, зберіганні і передаванні на захоронення РАВ.

### G.1.3. Взаємозалежність різних стадій поводження з ВЯП

За звітний період змін у вимогах щодо урахування взаємозалежності різних стадій  при поводженні з ВЯП не відбулося. Прийняті в Україні підходи відображені у розділі G.1.3. ПНДУ.

### G.1.4. Радіаційний захист персоналу, населення та довкілля

Опис системи радіаційного захисту в Україні наведений у розділі F.4 цієї Доповіді. Ефективний захист окремих осіб, суспільства в цілому та навколишнього природного середовища забезпечується виконанням вимог нормативно-правових актів з ЯРБ. Ці вимоги розроблені відповідно до критеріїв та норм, схвалених МАГАТЕ та іншими міжнародними організаціями в сфері використання ядерної енергії.

### G.1.5. Врахування біологічних, хімічних та інших ризиків

Біологічні, хімічні та інші ризики, що можуть бути пов'язані з поводженням з ВЯП, мають бути враховані при аналізі та оцінці безпеки установок поводження з ВЯП. Інформація про такі ризики надається відповідно до РД 306.8.02/2.067-2003 «Рекомендації щодо структури та змісту звіту з аналізу безпеки сховищ відпрацьованого ядерного палива». Відповідно до документу “Порядок затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва та проведення їх комплексної державної експертизи”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 438 від 11.04.2002 р., оцінка біологічних, хімічних та інших ризиків здійснюється також в рамках проведення комплексної державної експертизи.

### G.1.6. Уникнення передбачуваних негативних наслідків для прийдешніх поколінь, серйозніших ніж для нинішнього покоління

Захист прийдешніх поколінь розглядається в звітах з аналізу безпеки установок поводження з ВЯП, в яких має бути продемонстровано, що і в майбутньому рівень захисту населення і персоналу буде не нижче рівня на початок експлуатації. При необхідності,  протягом експлуатації систем зберігання ВЯП проводяться дослідження процесів у середині гермоконтуру та деградації оболонок ТВЕЛ та елементів СВЯП з тим, щоб завчасно здійснювати коригуючи заходи (у разі потреби).

### G.1.7. Зменшення тягаря на прийдешні покоління

Політика зменшення тягаря на прийдешні покоління реалізується згідно з Законом України “Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку”. Вона передбачає зменшення ризику, пов’язаного з використанням ядерної енергії, шляхом розробки та впровадження заходів з підвищення безпеки відповідних установок, а також зменшення фінансового тягаря зняття з експлуатації шляхом створення і наповнення фондів зняття з експлуатації і поводження з РАВ. У звітний період Україна почала впровадження фонду зняття з експлуатації згідно з положеннями Закону України „Про впорядкування питань, пов’язаних із забезпеченням ядерної безпеки” від 24.06.04р.

## G.2. Існуючі установки (ст. 5)

Поводження з ВЯП в Україні здійснюється на установках, перелік яких наведено в Додатку 1.

### G.2.1. Поводження з ВЯП на АEC

Як було зазначено у ПНДУ, принципових недоліків, які б потребували модернізації систем поводження з ВЯП в складі АЕС, при переоцінці безпеки українських АЕС не було виявлено. Проте було виконано низку робіт, що опосередковано мають вплив на безпеку поводження з ВЯП. На Рівненській та Запорізькій АЕС почалися роботи з модернізації системи контролю герметичності оболонок твелів, які мають за мету впровадження сіппінг-системи для оперативного контролю герметичності оболонок твелів. Цей контроль буде відбуватися безпосередньо в процесі перевантажування палива з відбором проб з штанги перевантажувальної машини.

### G.2.2. Сухе сховище ВЯП ЗАЕС (СВЯП ЗАЕС)

За  звітний період завершено етап введення в експлуатацію СВЯП Запорізької АЕС і на даний час здійснюється його промислова експлуатація. Надані експлуатуючою організацією результати дослідно-промислової експлуатації свідчать про відповідність СВЯП критеріям безпеки, викладеним у ЗАБ СВЯП, та умовам ліцензії на введення в експлуатацію СВЯП Запорізької АЕС. В процесі введення в експлуатацію СВЯП була підтверджена відповідність проекту СВЯП основним принципам безпеки, нормам і правилам з ядерної та радіаційної безпеки. Дослідно-промислова експлуатація СВЯП показала, що всі системи СВЯП виконують свої функції належним чином.

Враховуючи досвід експлуатації та впровадження комплектуючих українського виробництва, проект СВЯП  ЗАЕС зазнав деяких змін. На даний час вентильовані бетонні контейнери та багатомісні герметичні кошики, в яких зберігається ВЯП, повністю виготовляються на українських підприємствах, з українських матеріалів, за українськими технологіями. Безпека змін у проекті СВЯП ЗАЕС була належним чином обґрунтована у відповідних технічних рішеннях, які були розглянуті й узгоджені Держатомрегулювання.

Починаючи з 14-го контейнера всі наступні контейнери СВЯП ЗАЕС завантажувались з використанням методу врахування глибини вигоряння ядерного палива. Метод було опрацьовано і впроваджено вперше в Україні при поводженні з відпрацьованим ядерним паливом на основі узгодженого з Держатомрегулювання технічного рішення “Об использовании выгорания ядерного топлива ВВЭР-1000 в качестве параметра обеспечивающего ядерную безопасность при реализации топливных загрузок ВКХ СХОЯТ ЗАЭС (опытно-промышленная эксплуатация)”. На основі досвіду використання цього методу в грудні 2004 року було узгоджене технічне рішення про використання методу врахування глибини вигоряння ядерного палива в промисловій експлуатації.

У зв'язку з тим, що при повному завантаженні СВЯП можливе перевищення проектної потужності дози на межі майданчика, планувалось спорудження захисної стінки. У звітний період було розроблено проект захисної стінки по периметру майданчика СВЯП та доповнення до обґрунтування безпеки. Всі зміни до проекту СВЯП ЗАЕС будуть в установлено порядку внесені до ЗАБ при його плановому перегляді. На даний час здійснюється будівництво захисної стінки.

### G.2.3. Сховище ВЯП ЧАЕС

З 1986 року в експлуатації знаходиться басейнове сховище  (СВЯП-1) для ВЯП реакторів типу РБМК-1000, розташоване на майданчику Чорнобильської АЕС. Проектний термін його експлуатації закінчується в 2016 р. Як визначалося у ПНДУ, це сховище на даний час не в повній мірі задовольняє  вимогам чинних норм і правил з ядерної та радіаційної безпеки, хоча для компенсації дефіцитів безпеки було вжито низку заходів (модернізовані система вентиляції та система контролю і керування СВЯП-1).

Зараз надходження ВЯП до СВЯП-1 припинено. Після завершення будівництва та одержання ліцензії на введення в експлуатацію СВЯП-2 Чорнобильської АЕС, ВЯП з СВЯП-1 буде передано для зберігання до СВЯП-2.

ДСП ЧАЕС здійснює підготовку до реконструкції СВЯП-1 для забезпечення можливості відправки ВТВЗ для подальшого зберігання у СВЯП-2 та вчасної підготовки СВЯП-1 до зняття з експлуатації. ДСП ЧАЕС розробляє відповідне концептуальне рішення з метою вичерпного обґрунтування безпеки реконструкції.

### G.2.4. СВЯП ІЯД НАНУ

Безпека поводження з ВЯП на майданчику ІЯД НАНУ обґрунтована в складі Технічного обґрунтування безпеки дослідницького ядерного реактора ВВР-М, узгодженого Держатомрегулювання. ВЯП зберігається в приреакторному басейновому сховищі з знесоленою водою, що забезпечує біологічний захист та відвід тепла від ВТВЗ шляхом конвекції. Необхідна якість води у сховищі підтримується іонообмінним фільтром. ВТВЗ розміщуються у сховищі на двох ярусах. Підкритичність забезпечується кроком розміщення ВТВЗ у сховищі та встановленими поглиначами з карбіду бору. У даний час на дослідницькому реакторі проводяться роботи з модернізації системи поводження з ВЯП, що повинно зробити цю систему більш надійною, безпечною та економічною. Комплект документів з обгрунтування безпеки модернізації системи поводження з ВЯП на дослідницькому реакторі був розглянутий і узгоджений Держатомрегулювання України.. У найближчому майбутньому має бути проведений тендер для визначення підрядника, який буде здійснювати модернізацію системи поводження з ВЯП.

### G.2.5. Поводження з ВЯП у СНУЯЕП

Відпрацьоване ядерне паливо як це визначено Об’єднаною конвенцією, на майданчику Севастопольського університету на даний час відсутнє. При наявності воно має зберігатися у приреакторному  сховищі ВЯП „мокрого” типу.

## G.3. Вибір майданчиків для установок, що пропонуються (ст. 6)

### G.3.1. Оцінка факторів, що мають відношення до майданчика і можуть вплинути на безпеку установки протягом терміну її експлуатації

За звітний період змін до вимог з оцінки факторів,  що мають відношення до майданчика і можуть вплинути на безпеку установки протягом терміну її експлуатації, не відбулося. Надана у розділі G.3.1. ПНДУ інформація є актуальною і на даний час.

### G.3.2. Оцінка впливу установки на безпеку окремих осіб, суспільство в цілому та навколишнє природне середовище

Відповідно до документу “ДБН А.2.2-1-2003. Державні будівельні норми України "Склад і зміст матеріалів оцінки впливу на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд. Основні положення проектування" має бути розроблений ОВНС, де наводиться оцінка впливу ядерної установки на навколишнє природне середовище.

Метою ОВНС є  обґрунтування екологічної безпеки діяльності, що планується, та способів її реалізації, визначення шляхів і засобів забезпечення вимог екологічної безпеки. Відповідно до Закону України “Про екологічну експертизу” проектні матеріали установок поводження з ВЯП є об’єктом державної екологічної експертизи.

Заявник повинен оприлюднити Заяву про екологічні наслідки діяльності, яка є юридичним документом щодо суті цих наслідків та про гарантії виконання заходів із забезпечення екологічної безпеки на весь період здійснення  діяльності, що планується. Заява складається замовником та генпроектувальником і є коротким викладом ОВНС.

### G.3.3. Інформування громадськості про безпеку установок

Як було зазначено у ПНДУ, проведення громадських слухань з питань використання ядерної енергії та радіаційної безпеки передбачається чинним законодавством. Порядок їх проведення визначено постановою Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку проведення громадських слухань з питань використання ядерної енергії та радіаційної безпеки" від 18.07.1998 р. № 1122. Основною метою проведення громадських слухань з питань використання ядерної енергії та радіаційної безпеки є реалізація прав громадян та їх об'єднань на участь в обговоренні питань, пов'язаних з розміщенням, проектуванням, спорудженням, експлуатацією та зняттям з експлуатації ядерних установок, підприємств з видобутку і переробки уранових руд і об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, джерел іонізуючого випромінювання тощо.

Під час проведення громадських слухань та консультацій з громадськістю  основні аспекти проектів зазнають детального та незалежного аналізу з боку зацікавленої аудиторії. З урахуванням зауважень громадськості визначаються додаткові заходи щодо захисту довкілля та інші додаткові заходи. Це надає впевненість в тому, що будь-який потенційний негативний вплив на навколишнє середовище буде зведено до мінімуму.

Прикладом інформування громадськості та врахування громадської думки при прийнятті рішення може бути проведення громадських слухань на виконання доручення Президента України «По інформуванню громадськості про СВЯП» за №1-14/1559 від 11.12.2000р.  з питання будівництва і пуску СВЯП  ЗАЕС у м. Енергодар, м. Марганець та  м. Нікополь.

Серед зауважень громадськості, врахованих НАЕК „Енергоатом”, є питання  компенсації потенційного ризику  мешканцям регіону, прилеглого до розташування Запорізької АЕС, згідно з  чинним законодавством, яке було поставлено перед керівництвом НАЕК „Енергоатом” та органами державної влади у період підготовки до підписання Акту Державної приймальної комісії про приймання до експлуатації СВЯП Запорізької АЕС. Кабінетом Міністрів України було прийнято Постанову №282 від 13.13.2002, якою встановлюється джерело та механізм фінансування робіт із завершення будівництва та введення до експлуатації об’єктів соціальної інфраструктури Енергодару, міста-супутника Запорізької АЕС. Відповідно до  Постанови здійснюється фінансування будівництва об’єктів життєзабезпечення міста, визначених Рішеннями сесії Енергодарської міської Ради.

Для цілей інформування громадськості щодо безпеки СВЯП ЗАЕС:

- здійснюються регулярні публікації щодо СВЯП в обласних ЗМІ та надається регулярна інформація на обласному телевізійному каналі;

- регулярно проводяться лекції з відвідуванням Запорізької АЕС і СВЯП для школярів і жителів 30-км зони: м. Нікополя, м. Марганцю, м. Кам’янка-Дніпровська та ін.;

- підготовлено, розтиражовано і поширюється буклет щодо СВЯП. Кожен відвідувач інформаційного центра ЗАЕС і екскурсант одержує буклет і книгу-брошуру «Запорізька АЕС і навколишнє середовище».

З метою налагодження і підтримки системного діалогу з громадськістю та підвищення ролі громадської думки в процесі прийняття рішень  та здійснення координації заходів, пов’язаних із забезпеченням проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики у сфері регулювання ядерної та радіаційної безпеки, 10 серпня 2005 року наказом № 84 при Держатомрегулювання створена Громадська колегія. До складу Громадської колегії входять представники громадських організацій екологічного спрямування, політичних партій, засобів масової інформації, профспілкових організацій, наукових закладів і установ.

### G.3.4. Проведення консультацій з сусідніми державами

За звітний період змін до вимог щодо процедур з проведення консультацій з сусідніми державами не відбулося. Надана у розділі G.3.4. ПНДУ інформація є актуальною і на даний час. Інформація щодо майданчика для централізованого СВЯП  ВЯП реакторів типу ВВЕР буде надана будь-якій Стороні Конвенції у разі її звернення.

## G.4. Проектування і спорудження установок (ст. 7)

### G.4.1. Забезпечення обмеження можливого радіологічного впливу установок поводження з ВЯП.

За звітний період змін до вимог щодо забезпечення обмеження можливого радіологічного впливу установок поводження з ВЯП не відбулося (див. розділ G.4.1. ПНДУ). Для забезпечення обмеження можливого радіологічного впливу ССВЯП Запорізької АЕС проводяться роботи щодо будівництва захисної стінки (див. розділ G2.2).

### G.4.2. Застосування концептуальних планів та технічних положень зняття з експлуатації установок поводження з ВЯП

Вимоги щодо врахування зняття з експлуатації під час проектування встановлені в ст. 42 Закону України “Про використання ядерної енергії та радіаційний захист” та у введеному в дію за звітний період документі «Основні положення забезпечення безпеки проміжних сховищ відпрацьованого ядерного палива сухого типу» (НП 306.2.105-2004). Інформація щодо концептуальних планів зняття з експлуатації ССВЯП ЗАЕС та створюваного СВЯП-2 ДСП ЧАЕС надана в розділі G.4.2. ПНДУ.

### G.4.3. Підтвердженність технологій, що використані при проектуванні, наявним досвідом, випробуванням чи аналізом

Відповідно до вимог введеного в дію за звітний період документа «Основні положення забезпечення безпеки проміжних сховищ відпрацьованого ядерного палива сухого типу» (НП 306.2.105-2004) технології зберігання ВЯП мають бути апробованими. Саме такі технології були використані при створенні СВЯП ЗАЕС та СВЯП-2 ЧАЕС, інформація про що надана у розділі G.4.3. Першої Національної Доповіді. Цей самий підхід має і буде мати місце при реалізації планів по створенню централізованого СВЯП для ВЯП реакторів ВВЕР.

## G.5. Оцінка безпеки установок (ст. 8)

### G.5.1. Оцінка безпеки та екологічна експертиза

За звітний період суттєвих змін до вимог щодо оцінки безпеки та проведення екологічної експертизи не відбулося. У введеному у дію за звітний період документі «Основні положення забезпечення безпеки проміжних сховищ відпрацьованого ядерного палива сухого типу» (НП 306.2.105-2004) для проміжних СВЯП сухого типу встановлені основні принципи і критерії безпеки проміжних СВЯП сухого типу, класифікація систем та елементів проміжних СВЯП та вимоги щодо забезпечення безпеки на наступних етапах життєвого циклу проміжних СВЯП: вибір майданчика, проектування, будівництво, введення в експлуатацію, експлуатація та зняття з експлуатації. Структура та зміст звітів з аналізу безпеки сховищ відпрацьованого ядерного палива має відповідати положенням документу «Рекомендації щодо структури та змісту звіту з аналізу безпеки сховищ відпрацьованого ядерного палива» (РД 306.8.02/2.067-2003).

### G.5.2. Переоцінка ЗАБ в процесі будівництва та введення в експлуатацію

Відповідно до положень документу «Рекомендації щодо структури та змісту звіту з аналізу безпеки сховищ відпрацьованого ядерного палива» (РД 306.8.02/2.067-2003) для отримання ліцензій на конкретний етап життєвого циклу СВЯП (будівництво, введення в експлуатацію, експлуатацію, зняття з експлуатації) у Держатомрегулювання надається відповідний ЗАБ (попередній, проміжний, остаточний та зняття з експлуатації).

По закінченню будівництва повинні бути приведені докази відповідності рівня безпеки збудованого СВЯП проектному рівню безпеки.  Проміжний ЗАБ, що надається у Держатомрегулювання для отримання ліцензії на введення в експлуатацію, повинен містити вказану інформацію, а також обґрунтування безпеки змін, доповнень та коригувань проекту, здійснених на етапі будівництва, передпускових перевірок та випробувань СВЯП. У подальшому остаточний ЗАБ, доопрацьований за результатами введення в експлуатацію,  додається заявником до заяви на отримання ліцензії на експлуатацію СВЯП. На цьому етапі  проводиться  його чергова експертна оцінка.

## G.6. Експлуатація установок (ст. 9)

### G.6.1. Ліцензування експлуатації установок

За звітний період суттєвих змін щодо процедури ліцензування експлуатації установок не відбулося. Згідно з вимогами введеного у дію за звітний період документа «Основні положення забезпечення безпеки проміжних сховищ відпрацьованого ядерного палива сухого типу» (НП 306.2.105-2004) до початку експлуатації СВЯП  експлуатуюча організація має представити до Держатомрегулювання України остаточний ЗАБ СВЯП, в якому необхідно навести докази безпеки експлуатації СВЯП сухого типу (ССВЯП), та Технологічний регламент експлуатації СВЯП сухого типу, затверджений в установленому порядку.

За звітний період Держатомрегулювання видало ліцензію № ЕО 000196 від            10.08.04 р. на експлуатацію енергоблоків ЗАЕС, в рамках якої дозволяється промислова експлуатація сухого СВЯП ЗАЕС.

### G.6.2. Встановлення та перегляд експлуатаційних меж та умов

Інформація щодо встановлення та перегляду експлуатаційних меж та умов ядерних установок наведена у розділі G.6.2. ПНДУ. Відповідно до вимог введеного у дію документа «Основні положення забезпечення безпеки проміжних сховищ відпрацьованого ядерного палива сухого типу» (НП 306.2.105-2004) у проекті мають бути встановлені експлуатаційні межі та умови, що мають переглядатися експлуатуючою організацією з періодичністю, встановленою Держатомрегулювання України. В Україні нетривалий час експлуатується лише ССВЯП для ВЯП реакторів типу ВВЕР-1000 ВП ЗАЕС. Перша переоцінка безпеки ССВЯП ЗАЕС повинна бути проведена у 2006 р. Подальша періодичність переоцінки безпеки на етапі експлуатації буде встановлена Держатомрегулювання окремо.

### G.6.3. Процедури експлуатації

Як було зазначено у ПНДУ, відповідно до Закону України "Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії" в ліцензії на експлуатацію установки зазначаються, зокрема, умови здійснення цієї діяльності, які значною мірою базуються на положеннях експлуатаційно-технічної документації, представленої заявником. В документації встановлені процедури експлуатації, технічного обслуговування, контролю, перевірки та випробування обладнання установки, межі та умови її експлуатації.

Експлуатація ядерних установок, включаючи ССВЯП ЗАЕС, здійснюється за спеціальними регламентами експлуатації та інструкціями, погодженими з Держатомрегулювання.

Прикладом таких документів (ССВЯП ЗАЕС) можуть бути документи:

- Технологічний регламент безпечної експлуатації енергоблоку;

- Інструкція з експлуатації ядерної установки;

- Інструкція з ліквідації аварій на енергоблоці;

- Інструкція з ядерної безпеки при транспортуванні, перевантаженні та зберіганні ядерного палива;

- Інструкція з технічного обслуговування та контролю за станом відпрацьованого палива та контейнерів зберігання на майданчику ССВЯП;

- Інструкція щодо організації робот з відпрацьованим паливом при відправлені його на зберігання до ССВЯП ЗАЕС;

- Інструкція з ліквідації аварій та аварійних ситуацій у ССВЯП.

### G.6.4. Інженерно-технічна підтримка експлуатації

Протягом часу від попередньої наради з розгляду удосконалювалась система інженерно-технічної підтримки експлуатуючої організації.

Так, для формування цілісної, ефективної системи наукової й інженерної підтримки експлуатації атомних електростанцій у 2003 році створено «Науково-технічний центр» (ВП НТЦ), що є відокремленим підрозділом НАЕК «Енергоатом».

З метою подальшого розвитку фундаментальних та прикладних досліджень в сфері безпеки АЕС, постановою Президії Національної Академії Наук України від 18 лютого 2004 року створено Інститут проблем безпеки АЕС України. Основними напрямками наукової діяльності цієї установи визначено:

- безпеку та ефективність експлуатації АЕС;

- технології утилізації радіоактивних відходів;

- технології зняття з експлуатації енергоблоків АЕС.

НАЕК «Енергоатом» підтримує постійний зв'язок з організаціями Російської Федерації, які брали участь у проектуванні АЕС і продовжують надавати інженерну підтримку.

З метою дослідження умов сухого зберігання відпрацьованого ядерного палива реакторів типу ВВЕР-1000 НАЕК “Енергоатом” розробив та продовжує реалізувати довгострокову “Програму робіт з дослідження умов зберігання відпрацьованого ядерного палива”. Ця програма спрямована на отримання результатів, які, можливо, дозволять розширити рамки експлуатаційних обмежень експлуатації СВЯП за умови забезпечення виконання вимог безпеки на встановленому рівні та експериментально обґрунтувати прийнятний максимально можливий термін експлуатації СВЯП сухого типу.

### G.6.5. Повідомлення регулюючому органу про інциденти, суттєві стосовно безпеки

Відповідно до “Загальних положень  забезпечення безпеки атомних станцій” відповідальність за повноту та якість розслідування, своєчасність надання  результатів розслідування органу державного регулювання, а також розробку і реалізацію заходів, що запобігають повторенню порушень нормальної експлуатації та аварій, несе експлуатуюча організація.

Інформація про всі випадки порушень нормальної експлуатації, аварійні ситуації та аварії, що відбуваються на АЕС, повідомляється до органу державного регулювання. Події на АЕС вважаються порушеннями в роботі АЕС, якщо вони призвели до відхилень від меж та/або умов безпечної експлуатації або до відхилень від нормальної експлуатації та характеризуються певними наслідками, також визначеними у цьому документі. Розслідування порушень здійснюється відповідно до “Положення  про порядок розслідування та обліку порушень в роботі атомних електричних станцій”, яке визначає:

- категорії порушень;

- порядок розслідування порушень (визначення їх безпосередніх і корінних
причин, оцінка з точки зору впливу на безпеку, розробка коригувальних
заходів);

- порядок обліку порушень;

- форму повідомлення про порушення, що направляється регулюючому органу.

Про кожне порушення в роботі установки надається:

- оперативне повідомлення про порушення (протягом години);

- попереднє повідомлення про порушення (протягом доби);

- класифікація порушення за шкалою INES;

- звіт про розслідування порушення (протягом 15 діб від виникнення).

У разі необхідності, до складу комісії з розслідування порушення в роботі установки залучаються представники органу державного регулювання та його експерти.

### G.6.6. Аналіз інформації про експлуатацію установки

За звітний період змін до вимог та підходів до збору й аналізу інформації про експлуатацію установки не відбулося.

Департаментом оцінки безпеки ядерних установок застосовується 15 інспекційних процедур здійснення державного нагляду за станом обладнання, систем управління та контролю ядерних установок.

### G.6.7. Планування зняття з експлуатації установок

До початку будівництва ядерної установки повинен бути розроблений план заходів щодо зняття її з експлуатації відповідно до Закону України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку". Такий план з часом доопрацьовується і деталізується. В ліцензії на експлуатацію установки встановлюються умови перегляду плану.

Відповідно до вимог документу «Основні положення забезпечення безпеки проміжних сховищ відпрацьованого ядерного палива сухого типу» (НП 306.2.105-2004) експлуатуюча організація на різних етапах життєвого циклу СВЯП сухого типу має готуватися до майбутнього зняття СВЯП сухого типу з експлуатації. Протягом усього життєвого циклу СВЯП сухого типу експлуатуюча організація має організовувати і здійснювати роботу із збирання, обробки, документування і збереження інформації про СВЯП сухого типу, необхідної для розробки Програми зняття СВЯП сухого типу з експлуатації.

Основні питання зняття з експлуатації проміжних СВЯП має бути відображені у відповідному ЗАБ для кожної стадії ліцензійного процесу (будівництво, введення в експлуатацію, експлуатація, зняття з експлуатації) згідно з положеннями документу «Рекомендації щодо структури та змісту звіту з аналізу безпеки сховищ відпрацьованого ядерного палива» (РД 306.8.02/2.067-2003).

## G.7. Захоронення відпрацьованого палива (ст. 10)

Відповідно до ст. 17 закону України «Про поводження з радіоактивними відходами» довготерміновому зберіганню  та/або  захороненню з остаточним розміщенням у глибинних геологічних формаціях підлягають  високоактивні  РАВ, у тому числі ті,  які  утворилися внаслідок  переробки  відпрацьованого  ядерного палива українських АЕС на підприємствах Російської Федерації та повернуті в Україну. Рішення щодо відпрацьованого палива після його проміжного зберігання буде прийнято після затвердження Стратегії поводження з ВЯП (див. п. В1).

# Розділ Н. БЕЗПЕКА ПОВОДЖЕННЯ З РАДІОАКТИВНИМИ ВІДХОДАМИ

## H.1. Загальні вимоги відносно безпеки (ст. 11)

Перелік НПА, у яких викладені загальні вимоги забезпечення безпеки у сфері поводження з РАВ, наведено у  розділі Н.1.  ПНДУ.

За час, що минув з Першої наради з розгляду набули чинності такі нормативно-правові акти:

- Рекомендації щодо встановлення критеріїв приймання кондиційованих радіоактивних відходів на захоронення у при поверхневих сховищах, затверджено наказом Держатомрегулювання  від 28.10.04 р. № 75/04;

- Умови і вимоги безпеки (ліцензійних умов) провадження діяльності з переробки, зберігання та захоронення радіоактивних відходів (НП 306.5.04/2.060-2002), затверджено наказом Держатомрегулювання від 22.10.2002 р. № 110, зареєстровано в Мін’юсті України 06 листопада 2002 р. за № 874/7162;

- Вимоги та умови безпеки (ліцензійних умов) під час провадження діяльності з проектування ядерної установки або сховища для     захоронення радіоактивних відходів (НП 306.5.02/2.069-2003), затверджено наказом Держатомрегулювання від 04.04.2003       № 50, зареєстровано в Мін’юсті України 23 квітня 2003 р. за № 322/7643.

Підтвердження дотримання ліцензіатами вимог безпеки поводження з РАВ здійснюється при ліцензуванні шляхом підготовки та розгляду звітів з аналізу безпеки та у рамках щорічних звітів. Додатково експлуатуюча організація здійснює періодичну оцінку безпеки за вимогою регулюючого органу.

У рамках проведення щорічної оцінки безпеки аналізується досвід експлуатації як ліцензіатами, так і регулюючим органом.

Ліцензіати впроваджують заходи щодо забезпечення безпеки у сфері поводження з   РАВ відповідно до Програм поводження з РАВ, погоджених Мінпаливенерго / МНС і Держатомрегулюванням. Загальна мета Програм - технічне та організаційне забезпечення реалізації державної політики в сфері поводження з РАВ  відповідно до основних напрямків Комплексної програми поводження з РАВ.

### H.1.1. Забезпечення підкритичності та відводу залишкового тепла

Додатково до інформації щодо вимог обов’язкового врахування та забезпечення належної підкритичності й відведення залишкового тепла, яка наведена у п. Н.1.1 ПНДУ, слід зазначити, що замість Основних санітарних правил протирадіаційного захисту України введено в дію Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України.

Згідно з вимогами ОСПУ-2005, зберігання РАВ, які містять матеріали, що діляться та мають високу  питому активність, має:

- забезпечуватися заходами з ядерної  безпеки  відповідно  до  вимог спеціальних нормативно-технічних документів;

-  передбачувати систему охолодження.

Вказані вимоги включаються до технічних умов на виготовлення обладнання для поводження з РАВ. Рекомендації щодо виконання вказаних вимог, які основані на рекомендаціях МАГАТЕ, викладені у документі  «Рекомендації щодо встановлення критеріїв приймання кондиційованих радіоактивних відходів на захоронення у при поверхневих сховищах» (див. п. Н.1).

### H.1.2. Забезпечення мінімізації утворення РАВ

Інформація щодо забезпечення мінімізації утворення РАВ викладена у п. Н.1.2 ПНДУ.

Протягом звітного періоду заходи щодо мінімізації РАВ здійснювались згідно Програм по поводженню з РАВ, які розробляються експлуатуючою організацією відповідно до галузевих вимог, іншими ліцензіатами – відповідно до нормативного документу «Вимоги до поводження з РАВ до їх захоронення. Загальні положення» (НД 306.607.95).

До найбільш ефективних заходів, передбачених цими Програмами  для АЕС з метою скорочення надходження ТРВ до сховищ тимчасового зберігання, відносяться: радіометричний контроль металевої стружки з наступним сортуванням, повторне використання теплоізоляційного матеріалу, раціональне використання матеріалу для обтирання, повторне використання інструмента й устаткування після дезактивації.

У результаті реалізованих організаційно-технічних заходів і посилення контролю за виконанням Програм по поводженню з РАО визначилась тенденція зниження щорічних темпів приросту РАВ.

Наприклад, на діючих АЕС у 2004р., порівняно з 2003р., скорочено обсяги РАВ, що утворились:

• ВП   ЗАЕС - на 250 м3 РРВ;

• ВП  РАЕС - на 500 м3  РРВ і на 60 м3  ТРВ;

• ВП  ЮУАЕС - на 60 м3  РРВ.

На ДСП «Комплекс» експлуатуються установки для дезактивації радіоактивно забруднених матеріалів, внаслідок чого частина з них звільняється із під регулюючого контролю,  решта відправляється на захоронення як РАВ.

### H.1.3. Врахування взаємозалежності різних стадій поводження з РАВ

Інформація щодо врахування взаємозалежності різних стадій поводження з РАВ була наведена у відповідному розділі  ПНДУ.

### H.1.4. Забезпечення ефективного захисту окремих осіб, суспільства та навколишнього природного середовища

Відповідна інформація викладена у п. F. 4 цієї Доповіді.

### H.1.5. Врахування біологічних, хімічних та інших ризиків

На додаток до інформації щодо врахування біологічних, хімічних та інших ризиків, яка була представлена у п. Н. 1.5 ПНДУ, зазначимо, що у звітний період Звіти з аналізу безпеки, які надавались ліцензіатами для отримання ліцензії на експлуатацію установок поводження з РАВ, враховували та оцінювали біологічні,  хімічні та інші ризики відповідно до вимог  НП 306.3.02./3.038-2000 «Вимоги щодо структури та змісту звіту про аналіз безпеки приповерхневих сховищ радіоактивних відходів»  ( п.3.3 і 3.6) та   НП 306.3.02./3.043-2001 «Вимоги   щодо структури та змісту звіту про аналіз безпеки установки для переробки радіоактивних відходів» ( п.3.9.).

### H.1.6. Уникнення передбачуваних негативних наслідків для прийдешніх поколінь, серйозніших ніж для нинішнього покоління

Відповідна інформація була наведена у п. Н.1.6 і п. G.1.6  ПНДУ.

Необхідно додати, що реалізація принципу уникнення передбачуваних негативних наслідків для прийдешніх поколінь розглядається у Звітах з аналізу безпеки стосовно установок для поводження з РАВ. Держатомрегулюванням вимагається наведення у них доказів, що і в майбутньому рівень захисту населення і персоналу буде не нижче рівня на початок експлуатації. Зокрема вимагається, щоб протягом експлуатації систем зберігання чи захоронення РАВ проводилось дослідження деградації захисних бар’єрів і процесів під ними, з метою здійснення корегувальних заходів, якщо це потрібно, а також щоб було передбачено зняття установок для поводження з РАВ з експлуатації з подальшим захороненням РАВ.

### H.1.7. Зменшення надмірного тягаря на прийдешні покоління

Законодавчі основи та шляхи реалізації принципу зменшення надмірного тягаря на прийдешні покоління викладено у п. G.1.7  ПНДУ.

Зазначимо, що заходи, які у звітний період впроваджені в Україні для удосконалення системи  поводження з РАВ і мінімізації обсягів РАВ, мали за мету, крім інших цілей, зменшення надмірного тягаря на прийдешні покоління.

Відповідно до рішення Міжвідомчої  комісії з питань виконання Комплексної програми поводження з радіоактивними відходами від 3 червня 2005 року МНС за участю інших причетних міністерств доручено розробити проект закону України «Про Державний фонд поводження з радіоактивними відходами» та внести його на розгляд до КМУ до липня 2006 року. Закон має визначити організаційно-правові основи формування фінансового резерву для забезпечення цільового використання коштів на поводження з РАВ.

## H.2. Існуючі установки і практична діяльність в минулому (ст. 12)

У звітний період поводження з РАВ в Україні здійснювалось на майданчиках діючих АЕС, дослідницьких ядерних реакторів, ДСП ЧАЕС, спеціалізованих підприємств зони відчуження та ДМСК УкрДО „Радон”.

Перелік наявних установок для поводження з РАВ наведено у Додатку 3.

Щодо РАВ від практичної діяльності у минулому – див. п. D.4.3.

### H.2.1. Безпека існуючих установок

Інформація щодо безпеки установок для поводження з РАВ, розташованих на майданчиках  діючих АЕС, ДСП ЧАЕС,  ДСП „Комплекс”, спецкомбінатів УкрДО „Радон”  і дослідницьких реакторів, була викладена у п. Н.2.1  ПНДУ.

Перелік заходів, впроваджених ліцензіатами та експлуатуючими організаціями з метою підвищення рівня безпеки існуючих установок для поводження з РАВ,  наведена у п. В.4 і п. В.5 цієї Доповіді.

Крім того, щодо безпеки тимчасового зберігання РАВ на діючих АЕС додатково зазначимо наступне:

• Рідкі РАВ зберігаються у металевих ємностях, виконаних із нержавіючої сталі. Ємності РРВ герметичні, відповідають всім вимогам безпечної експлуатації та обладнані автоматичною сигналізацією протікань. Щомісячно виконується візуальний контроль стану баків. Для виключення аварійного витікання РРВ усі ємності-баки системи СРРВ розміщені у герметичних  бетонних приміщеннях, що облицьовані листами із нержавіючої сталі. Протягом звітного періоду протікання з ємностей РРВ не зафіксовано.

Проекти системи СРРВ дозволяють у випадку пошкодження будь-якого баку або при необхідності ремонту використовувати пусту резервну ємність.

Додатковий контроль безпеки експлуатації ємностей забезпечується щомісячним контролем забруднення підземних вод у свердловинах, розташованих по периметру сховищ.

• Тверді РАВ на АЕС зберігаються у сховищах, розташованих у спецкорпусах і  окремих будівлях. Сховище ТРВ являє собою залізобетонну конструкцію,  що складається із окремих відсіків, обладнаних системою пожежної сигналізації, автоматичною системою пожежогасіння та витяжною вентиляцією з очищенням повітря. Окремі відсіки додатково обладнанані системою визначення та вилучення вологи.

Стан сховищ контролюється згідно з вимогами Регламенту експлуатації сховищ. Роботи на сховищах виконуються при обов’язковому оформленні дозиметричного допуску. На кожне СТРВ оформлено санітарний паспорт.

Крім того, на ВП ХАЕС експлуатується майданчик тимчасового зберігання сольового плаву в контейнерах типу «ББ-куб», який розрахований на розміщення 100 контейнерів.

• Сольовий плав, згідно з положеннями ОСПУ-2005, відноситься до рідких РАВ і не може бути переданий на захоронення. На цей час згідно з замовленням Мінпаливенерго розроблюється технологія іммобілізації сольового плаву до твердої матриці.

На поточний момент здійснюється тимчасове зберігання сольового плаву у контейнерах типу КРО-200, які розміщуються у спеціальних відсіках СТРВ. Виконується регулярний вибірковий контроль (1 раз на рік) стану зовнішньої поверхні цих контейнерів, для чого окремі контейнери вилучаються із відсіків і фіксуються результати їх візуального огляду. Встановлено, що внутрішня поверхня контейнеру не підлягає корозії внаслідок високих інгібіторних властивостей сольового плаву.

Усі приміщення для зберігання контейнерів із сольовим плавом обладнано системою спецвентиляції та спецканалізацією.

Стратегія поводження з сольовим плавом буде визначена у рамках реалізації проекту ТАСІS «Розробка національної стратегії та концепції державної програми поводження з РАВ в Україні». Проект включено в програму дій TACIS Nuclear Safety AP 2004 (розділ «Проектна безпека»).

### H.2.2. Практична діяльність в минулому

Відповідна інформація наведена у п. Н.2.2.1 – Н.2.2.3  ПНДУ.

## H.3. Вибір майданчиків для установок, що пропонуються (ст. 13)

Достатньо повна інформація щодо проведення оцінки факторів майданчика, які можуть вплинути на безпеку установки протягом терміну її експлуатації та після її закриття, ймовірного впливу установки на безпеку окремих осіб, суспільства в цілому та довкілля, а також щодо інформування громадськості про безпеку установок і проведення необхідних консультацій з сусідніми державами була наведена у п. Н.3.1 – Н.3.3.4  ПНДУ.

Протягом звітного періоду вибір майданчиків для нових установок поводження з РАВ не здійснювався.

## H.4. Проектування та спорудження установок (ст. 14)

Вимоги чинних НПА щодо забезпечення обмеження радіологічного впливу установок для поводження з РАВ при проектуванні, застосування концептуальних планів і технічних положень щодо зняття їх з експлуатації, встановлення технічних умов для закриття установки для захоронення РАВ і застосування випробуваних технологій поводження з РАВ при проектуванні, які достатньо повно викладені у п. Н.4.1 - Н.4.4 ПНДУ, у звітний період враховувались у проектах ПКПТРВ, додаткових сховищ ТРВ на діючих АЕС, установок для визначення активності ТРВ, глибокого упарювання та центрифугування на ВП РАЕС, а також установки очищення радіоактивних вод на майданчику ІЯД НАНУ.

## H.5. Оцінка безпеки установок (ст. 15)

Протягом звітного періоду вимоги чинних законодавчо-нормативних актів щодо оновлення та деталізації варіантів оцінки безпеки, оцінки безпеки та екологічної експертизи установок для поводження з РАВ на період їх експлуатації, а також щодо оцінки безпеки та екологічної експертизи установки для захоронення РАВ на період після її закриття, які достатньо повно викладені у п. Н.5 ПНДУ, враховувались при виконанні аналізу безпеки ПКПТРВ, додаткових сховищ ТРВ на діючих АЕС, установок для визначення активності ТРВ, глибокого упарювання та центрифугування на ВП РАЕС, а також установки переробки РРВ на майданчику ІЯД НАНУ.

## H.6. Експлуатація установок (ст. 16)

Інформація щодо експлуатації установок для поводження з РАВ, а саме: ліцензування експлуатації установки; коригування експлуатаційних меж і умов за результатами оцінки безпеки та результатів пуско-налагоджувальних випробувань; дотримання встановлених процедур під час експлуатації; технічного обслуговування, іспитів і випробувань; інженерно-технічної підтримки під час експлуатації; застосування процедур визначення характеристик і сортування РАВ; інформування регулюючого органу про порушення норм і правил радіаційної безпеки; врахування досвіду експлуатації; актуалізації планів зняття з експлуатації та закриття сховища РАВ, викладено у п. Н.6 ПНДУ.

## H.7. Заходи відомчого контролю після закриття (ст. 17)

Інформація щодо заходів відомчого контролю після закриття установки для поводження з РАВ, пов’язаних із забезпеченням зберігання облікових документів і здійснення відомчого контролю сховища для захоронення РАВ після закриття, а також із регламентацією вживання заходів втручання в період активного відомчого контролю, наведена у відповідному розділі ПНДУ.

У звітний період заходи відомчого контролю після закриття на конкретному майданчику не здійснювались.

# Розділ І. ТРАНСКОРДОННЕ ПЕРЕМІЩЕННЯ (ст. 27)

Як було зазначено у ПНДУ, законодавчою основою здійснення транскордонних перевезень радіоактивних матеріалів є Закони України, міжнародні угоди та конвенції. Перелік цих документів наведено у розділі І ПНДУ.

За звітний період були переглянуті і введені у дію:

- „Положення щодо планування заходів та дій на випадок аварій під час перевезення радіоактивних матеріалів” (НП 306.6.108-2005), що встановлюють вимоги до змісту, порядку розробки та затвердження аварійних заходів під час перевезення радіоактивних матеріалів;

- „ Порядок видачі сертифікатів про затвердження конструкцій упаковок і радіоактивних матеріалів, спеціальних умов та деяких перевезень” (НП 306.5.06/2.071-2003), що встановлює порядок видачі сертифікатів відповідно до вимог  Правил ядерної  та  радіаційної  безпеки  при  перевезенні  радіоактивних матеріалів (далі - ПБПРМ-2001);

- „Вимоги та умови безпеки (ліцензійні умови) провадження діяльності з перевезення радіоактивних матеріалів” (НП 306.6.095-2004), що визначають умови та вимоги, яких має дотримуватись ліцензіат при здійсненні діяльності з перевезення радіоактивних матеріалів;

- „Вимоги до звіту про аналіз безпеки провадження діяльності з перевезення радіоактивних матеріалів” (НП 306.6.096-2004), що визначають структуру та зміст звіту про аналіз безпеки провадження діяльності з перевезення радіоактивних матеріалів, який додається до заяви на отримання ліцензії у складі документів, що підтверджують спроможність заявника дотримуватися вимог та умов безпеки при провадженні діяльності з перевезення радіоактивних матеріалів;

- „Інструкція про порядок надання висновків Державного комітету ядерного регулювання  України під час  міжнародних передач радіоактивних матеріалів” (НП 306.6.097-2004), в якій визначена процедура одержання висновків у разі експорту, імпорту та транзиту радіоактивних матеріалів, які підлягають державному  контролю.

Транскордонне переміщення ВЯП у звітному періоді здійснювалось відповідно до двосторонніх та багатосторонніх міжнародних угод про співробітництво у галузі транспортування, учасником яких є Україна.

Транскордонне переміщення ВЯП пов’язане з його транзитом через територію України, а також з відправленням з АЕС України до Росії. При переміщенні ВЯП, з метою виконання положень статті 27 Об’єднаної Конвенції, застосовується процедура видачі дозволу регулюючого органу на кожне перевезення та проведення радіаційного контролю на кордоні або на АЕС перед відправленням упаковок. Радіаційний контроль включає  вимірювання рівнів випромінювання від упаковки, забруднення зовнішньої поверхні упаковки, рівнів випромінювання від транспортного засобу та рівня його забруднення. При цьому обов’язковою умовою видачі дозволу є наявність імпортної ліцензії у російського вантажоодержувача,  письмова згода органу державного регулювання ЯРБ Росії на таке переміщення та наявність у російського оператора ліцензії Держатомнагляду Росії на поводження з ядерними матеріалами.

На даний час діють п’ять міжурядових угоди про співробітництво в галузі перевезення ядерних матеріалів:

Росія – Болгарія через території  України та Молдови від 1997 року;

Росія - Чехія через території України та Словаччини від 1998 року;

Росія - Словаччина через територію України від 1993 року;

Росія - Угорщина через територію України від 1992 року;

Росія – Україна від 1996 року.

Україна не здійснює транскордонне переміщення РАВ і не залучена до транзитного переміщення РАВ.

# Розділ J. ВИЛУЧЕНІ ІЗ ОБІГУ ЗАКРИТІ РАДІОНУКЛІДНІ ДЖЕРЕЛА (ст. 28)

Інформація щодо системи регулювання поводження з вилученими із обігу  закритими радіонуклідними джерелами, яка забезпечує безпеку як володіння ними, так і їх зберігання, викладена у розділі J  ПНДУ.

Протягом звітного періоду переробка закритих джерел в Україні не здійснювалась.

У 2003-2004р. більше 1000 вилучених із обігу закритих високоактивних ДІВ, зазначених у ПНДУ, зберігались на установках, які  належать науковим інститутам та підприємствам України немедичного профілю. Вони є власниками цих ДІВ і забезпечують умови їх тимчасового зберігання у власних сховищах. З медичних установок всі використані високоактивні джерела своєчасно передаються постачальнику.

Протягом 2004-2005 років були вилучені з місць їх використання в якості джерел живлення морських маяків 13 радіоізотопних теплоелектрогенераторів типу «РІТЕГ» і передані на тимчасове зберігання до Одеського міжобласного спецкомбінату УкрДО «Радон».

У 2005 році розроблено Концепцію державної цільової програми забезпечення безпечного захоронення відпрацьованих високоактивних ДІВ.

# Розділ K. ДІЯЛЬНІСТЬ З ПІДВИЩЕННЯ БЕЗПЕКИ, ЩО ПЛАНУЄТЬСЯ

## К.1. Підвищення безпеки поводження з ВЯП і РАВ Чорнобильської АЕС

Ключовим проектом для зняття ЧАЕС з експлуатації є будівництво та введення в експлуатацію СВЯП-2. Відповідно до контракту з підрядником закінчення робіт за проектом планувалось 12 вересня 2003 р. У процесі реалізації проекту СВЯП-2 були виявлені певні проблеми, які вимагають розробки та вжиття заходів щодо їх усунення. З квітня 2003 року будівництво СВЯП-2 призупинено, ведуться роботи з доопрацювання проекту. Аналіз причин виникнення такої ситуації виявив, що помилки були припущені  підрядником (FRAMATOMЕ) під час проектування СВЯП-2.

На Асамблеї Донорів у травні 2005 року була представлена узгоджена Замовником і Підрядником позиція, яка була заснована на наступному підході:

- застосування двобар’єрної системи зберігання відпрацьованих тепловиділяючих збірок (ВТВЗ);

- до СВЯП-2 будуть направлятися тільки ВТВЗ групи 1, які будуть зберігатися в герметичних патронах без використання пористої вставки.

Для забезпечення подальшої реалізації проекту Чорнобильська АЕС взяла на себе зобов’язання розробити методику та провести розділення відпрацьованого ядерного палива на дві групи: без води та з можливою наявністю води (група 1 і група 2). В подальшому в першу чергу буде забезпечене зберігання ядерного палива без води, потім, при певному доопрацюванні проекту сховища, буде проводиться розробка технології підготовки до зберігання палива з можливою наявністю води.

За результатами Асамблеї донорів 20 липня 2005 року були прийняти наступні рішення:

- необхідно виконати незалежний аудит проекту СВЯП-2 з метою з`ясування   технічних причин змін обсягу робіт, починаючи з 1999 року, й пов’язаного  з цим збільшенням вартості робіт;

- паралельно проведенню аудиту повинні бути подовжені деякі роботи із проекту СВЯП-2 щодо обґрунтуванню безпеки.

З метою підвищення безпеки  поводження з РАВ на наступний період Чорнобильська АЕС запланувала:

•  завершення монтажу обладнання та введення в експлуатацію ЗПРРВ – 2006 р.;

• введення в експлуатацію тимчасового сховища для низько- та середньоактивних довгоіснуючих та ВАВ – 2006 р.;

•  введення в експлуатацію установки для вилучення ТРВ – 2007 р.;

•  введення в експлуатацію ПКПТРВ – 2007 р.; зокрема,  будівництво та введення в експлуатацію спеціально обладнаного приповерхневого сховища для низько- та середньоактивних короткоіснуючих РАВ на території комплексу “Вектор”;

• подальший розвиток комплексу “Вектор” через будівництво другої черги.

Планується також (2006 р.) відбір проб та проведення дослідження графіту марки ГР-280 (графітова кладка) реактора енергоблоку №2 з метою:

- визначення радіоактивності графіту та її розподілення за висотою та радіусом активної зони;

- визначення значень десорбції радіонуклідів в інтервалі температур до 500 ºС;

- проведення вимірювань потужності експозиційної дози за висотою графітної колони.

За результатами досліджень можуть бути внесені корективи до планів щодо поводження з графітом РБМК Чорнобильської АЕС. Необхідно відзначити, що графітна кладка реактора енергоблоку №1 забруднена продуктами поділу та трансурановими елементами в районі чарунки 62-44 унаслідок аварії 1982 року, пов’язаної з розривом технологічного каналу та потраплянням ядерного палива до кладки реактора.

К.2. Підвищення безпеки об’єкту “Укриття” Чорнобильської АЕС

З метою підвищення безпеки   об’єкту “Укриття” (ОУ) відповідно до Комплексної програми поводження з РАВ і Плану здійснення заходів на об’єкті "Укриття" (фінансування здійснюється з Чорнобильського Фонду Укриття, створеного за фінансової підтримки "Великої Сімки", Європейської комісії та інших країн-донорів), запланована реалізація таких основних проектів (в дужках вказано стан реалізації на даний час):

- стабілізації конструкцій існуючої локалізуючої споруди ОУ (виконується будівництво);

- інтегрованої автоматизованої системи контролю ОУ (завершується детальне проектування);

- системи пилоподавлення (завершується дослідно-промислова експлуатація);

- системи поводження з водою ОУ (розпочато проектування);

- системи протипожежного захисту (проводиться тендер на детальне проектування та монтаж);

- системи фізичного захисту (виконуються підготовчі роботи до монтажу);

- санпропускника та саншлюза (експлуатуються);

- зовнішніх інженерних комунікацій та допоміжних споруд (завершується будівництво);

- інтегрованої бази даних ОУ (виконується детальне проектування);

- нового безпечного конфайнмента (проводиться тендер на детальне проектування та будівництво).

## К.3. Підвищення безпеки поводження з ВЯП та РАВ діючих АЕС

Існуюча схема поводження з експлуатаційними відходами РАВ АЕС вимагає вдосконалення. До першочергових завдань у цій галузі в наступні 3 роки відносяться:

- модернізація існуючих та створення нових технологічних ліній попередньої та глибокої переробки твердих та рідких РАВ на АЕС;

- створення систем вилучення та сортування неперероблених твердих РАВ, накопичених  у сховищах ТРВ АЕС;

- розгортання на всіх АЕС робіт з вилучення із сховищ та переробки раніше накопичених неперероблених РАВ;

- удосконалення системи транспортування РАВ на майданчиках АЕС;

- розробка та впровадження приладів та методик контролю фізичних характеристик РАВ;

- удосконалення та поповнення контейнерного парку для збору, транспортування та зберігання РАВ.

## К.4. Підвищення рівня радіаційного захисту персоналу та населення

Буде продовжуватись виконання “Програми реконструкції систем радіаційного контролю АЕС України”. Для підсилення контролю за неперевищенням дозових лімітів в Україні будуть продовжені роботи по створенню єдиної державної системи контролю та обліку індивідуальних доз опромінення персоналу та населення.

## К.5. Міжнародне співробітництво з підвищення безпеки поводження з ВЯП та РАВ

Обмін досвідом експлуатації та впровадження нових технологій з метою підвищення безпеки установок для поводження з ВЯП та установок для переробки РАВ виконується відповідно до програми співробітництва України з МАГАТЕ в рамках регіональних та національних проектів, програми ТАСІС з ядерної безпеки Європейської Комісії, двосторонніх програм співробітництва між експлуатуючими організаціями України та інших країн. В наступні роки в рамках міжнародного співробітництва планується реалізувати, зокрема, такі важливі для України проекти :

- створення на Рівненської та Запорізької АЕС установок для переробки ТРВ, що були накопичені раніше, та тих, які утворюватимуться протягом експлуатації;

- підтримка розвитку інфраструктури для поводження з РАВ у Чорнобильській зоні відчуження та безумовного відселення;

- ліцензування заходів для зведення та функціонування на проммайданчику Чорнобильської АЕС установок, необхідних для зняття станції з експлуатації (СВЯП-2, Завод з переробки РРВ, Промисловий комплекс для поводження з ТРВ ).

Україна надає великого значення зміцненню міжнародного співробітництва у галузі безпечного поводження з ВЯП та РАВ та пов’язує перспективи розвитку національної інфраструктури поводження з РАВ та ВЯП  з використанням  кращої практики  інших країн у цій галузі.

# ВИСНОВКИ

Підсумовуючи викладену інформацію, яка описує основні напрями діяльності та заходи, вжиті Україною для забезпечення виконання зобов’язань, що випливають із Об’єднаної конвенції про безпеку поводження з відпрацьованим паливом та про безпеку поводження з радіоактивними відходами, можна констатувати наступне:

- Реалізація масштабної національної ядерної програми в Україні здійснюється відповідно до основного принципу державної політики в сфері використання ядерної енергії – пріоритету захисту людини та навколишнього середовища від впливу іонізуючого випромінювання, у тому числі на всіх стадіях поводження з ВЯП і РАВ.

Підтримання прийнятного рівня ядерної та радіаційної безпеки при поводженні з ВЯП та РАВ досягається завдяки постійному удосконаленню національних заходів та шляхом міжнародного технічного співробітництва.

В Україні створена та функціонує система аварійної готовності та кризового реагування на випадок ядерних і радіаційних аварій, яка постійно удосконалюється з метою пом’якшення наслідків аварій з радіологічними наслідками, якщо вони  матимуть місце.

Таким чином, Україна забезпечує практичні кроки до досягнення цілей Об’єднаної конвенції, викладених у статті 1.

- В Україні створено законодавчі і регулюючі основи для виконання у повному обсязі повноважень та обов’язків усіма суб’єктами правовідносин у сфері поводження з ВЯП та РАВ.

За час, що минув з Першої наради з розгляду, національне законодавство поповнилося низкою законів, які спрямовані на імплементацію та розвиток основоположного закону ядерного законодавства України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку», усунення протиріч і невідповідності між вимогами різних законодавчих актів. Серед них особливо важливим є Закон України «Про впорядкування питань, пов’язаних із забезпеченням ядерної безпеки», яким регулюються фінансово-економічні відносини, які виникають у зв’язку з припиненням експлуатації та зняттям з експлуатації ядерних установок; визначена організаційно-правова форма створення фінансового резерву та встановлено порядок його використання для зняття з експлуатації ядерної установки.

Закон України «Про внесення змін до закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» від 3 лютого 2004 року встановлює вимоги щодо попереднього узгодження органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки перевезення радіоактивних матеріалів з компетентними органами інших країн, територією яких мають здійснюватися такі перевезення.

У розвиток національного законодавства видано низку Указів Президента України і Постанов Кабінету Міністрів України, які, зокрема, стосуються питань посилення та удосконалення функцій органу державного регулювання і розмежування його повноважень з іншими центральними органами виконавчої влади, безпеки перевезень радіоактивних матеріалів, аварійного реагування, стратегії зняття з експлуатації ЧАЕС та перетворення об’єкту «Укриття» в екологічно безпечну систему та ін.

- За час, що минув з Першої наради Сторін Об’єднаної конвенції, значно зміцнився визначений законодавством статус Держатомрегулювання як незалежного національного органу регулювання ядерної та радіаційної безпеки. Цьому сприяла реформа центральних органів виконавчої влади та підтримка вищих посадових осіб держави.

Виконання покладених на Держатомрегулювання функцій здійснювалось на основі системного планування його діяльності в рамках щорічних та стратегічного планів.

Протягом останніх трьох років керівництвом Держатомрегулювання приділялась увага підвищенню ефективності та результативності регулюючої діяльності через впровадження системи управління якістю. Планомірне розроблення та введення в дію документів з якості дозволило оптимізувати організацію здійснення регулюючої діяльності.

Зміцнені наглядові функції регулюючого органу. Запроваджено процедури та програми інспекційних обстежень, надано додаткові повноваження державним інспекторам, посилені примусові заходи впливу на порушників регулюючих вимог та умов ліцензій.

Політика державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки реалізується в умовах прозорості та відкритості для громадськості. Створено та функціонує Громадська колегія Держатомрегулювання, до складу якої входять представники громадських організацій, науковці, представники ЗМІ та політичних партій. Таким чином, громадськість України може брати участь у процесі розробки та прийняття регулюючих рішень, обговоренні проектів нормативно-правових документів в сфері ядерної та радіаційної безпеки. Регулярно організовуються «гарячі» лінії, під час яких громадяни України мають можливість телефоном отримати кваліфіковану відповідь на своє запитання  від керівництва Держатомрегулювання.

- Поводження з ВЯП та РАВ в Україні здійснюється виключно експлуатуючою організацією та ліцензіатами, які несуть повну відповідальність за радіаційний захист та безпеку персоналу, населення та навколишнього середовища на будь-якому етапі поводження з ВЯП та РАВ.

Дозвіл на експлуатацію сухого сховища відпрацьованого палива СВЯП на  майданчику ЗАЕС  видано органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки на підставі оцінки безпеки та результатів екологічної експертизи. У регулюючому документі «Основні положення забезпечення безпеки проміжних сховищ відпрацьованого ядерного палива сухого типу» встановлені основні принципи і критерії безпеки, класифікація систем і елементів СВЯП, вимоги щодо забезпечення безпеки на етапах життєвого циклу СВЯП. Вимоги до структури та змісту звітів з аналізу безпеки СВЯП викладені у відповідному регулюючому документі. Перша переоцінка безпеки СВЯП на майданчику ЗАЕС буде проводитись у 2006 році.

Підтвердження дотримання ліцензіатами вимог безпеки при поводженні з РАВ здійснюється під час процесу ліцензування шляхом розгляду звітів з аналізу безпеки, у рамках щорічних звітів регулюючому органу та на підставі періодичної оцінки безпеки. Щорічно аналізується досвід експлуатації з метою оцінки безпеки як ліцензіатами, так і регулюючим органом, вживаються коригуючі заходи.

Експлуатуюча організація та ліцензіати впроваджують заходи щодо забезпечення безпеки у сфері поводження з ВЯП та РАВ згідно з відповідними Програмами поводження, які погоджені Держатомрегулювання. Мета Програм – технічне та організаційне забезпечення  реалізації державної політики в сфері поводження з ВЯП та РАВ.

Реалізація програми забезпечення якості щодо безпеки поводження з ВЯП та РАВ є умовою отримання ліцензії від регулюючого органу. Ефективність функціонування системи забезпечення якості перевіряється регулюючим органом під час планових інспекційних перевірок.

Протягом всього часу від Першої наради з розгляду удосконалювались всі елементи системи підготовки персоналу.

- Україною завершено імплементацію рекомендацій Міжнародної комісії з радіаційного захисту у національне законодавство та регулюючі документи. Ліміти доз опромінення персоналу, допустимі викиди та скиди, рівні втручання та рівні прийняття рішення про відміну втручання відповідають основним нормам безпеки МАГАТЕ та рекомендованим показникам МКРЗ.

Протягом останніх трьох років індивідуальні дози персоналу експлуатуючої організації та ліцензіатів є значно менше встановленого дозового ліміту.  Умовою ліцензії є впровадження принципу оптимізації, який здійснюється шляхом реалізації низки адміністративних, організаційних та технічних заходів з метою зниження індивідуальних та колективних доз опромінення персоналу, мінімізації скидів та викидів, удосконалення систем радіаційного контролю.

- Досягнуто прогресу у розвитку системи аварійної готовності та кризового реагування  	на випадок ядерних та радіаційних аварій.

Введено в дію низку нормативно-правових актів, які визначають компетентні національні органи з питань виконання міжнародних конвенцій у галузі використання ядерної енергії, органи управління, сили та засоби, які залучаються до реагування на надзвичайні ситуації державного рівня, класифікацію радіаційних аварій та категорії небезпеки об’єктів і видів діяльності. На регулярної основі здійснюються відпрацювання планів аварійного реагування та перевірки системи аварійної готовності до дій в аварійних умовах.

Таким чином, Україна послідовно здійснювала необхідні заходи для досягнення цілей Об’єднаної конвенції про безпеку поводження з відпрацьованим паливом та про безпеку поводження  з радіоактивними відходами.

Інформація, яка викладена у Другій доповіді, свідчить про дотримання Україною всіх зобов’язань, що випливають із відповідних статей Об’єднаної конвенції.

# Розділ L. ДОДАТКИ

## Додаток 1. Перелік установок для поводження з відпрацьованим паливом

| Назва установки | Місце знаходження | Основне призначення | Прим. |
| --- | --- | --- | --- |
| Басейн витримки блоку 1 Запорізької АЕС | ВП «ЗАЕС», 71500, м. Енергодар, Запорізької обл. | Тимчасове зберігання для зниження тепловиділення | В експлуатації |
| Басейн витримки блоку 2 Запорізької АЕС | „ | „ | В експлуатації |
| Басейн витримки блоку 3 Запорізької АЕС | „ | „ | В експлуатації |
| Басейн витримки блоку 4 Запорізької АЕС | „ | „ | В експлуатації |
| Басейн витримки блоку 5 Запорізької АЕС | „ | „ | В експлуатації |
| Басейн витримки блоку 6 Запорізької АЕС | „ | „ | В експлуатації |
| ССВЯП Запорізької АЕС | „ | Проміжне зберігання ВЯП | В експлуатації |
| Басейн витримки блоку 1 Хмельницької АЕС | ВП «ХАЕС», 30100, м. Нетішин, Хмельницької обл. | Тимчасове зберігання для зниження тепловиділення | В експлуатації |
| Басейн витримки блоку 2 Хмельницької АЕС | „ | „ | В експлуатації |
| Басейн витримки блоку 1 Рівненської АЕС | ВП «РАЕС», 34400, м. Кузнецовськ, Рівненської обл. | Тимчасове зберігання для зниження тепловиділення | В експлуатації |
| Басейн витримки блоку 2 Рівненської АЕС | „ | „ | В експлуатації |
| Басейн витримки блоку 3 Рівненської АЕС | „ | „ | В експлуатації |
| Басейн витримки блоку 4 Рівненської АЕС | „ | „ | В експлуатації |
| Басейн витримки блоку 1 Южно-Української АЕС | ВП «ЮУ АЕС», 55000, м. Южноукраїнськ, Миколаївської обл. | Тимчасове зберігання для зниження тепловиділення | В експлуатації |
| Басейн витримки блоку 2 Южно-Української АЕС | „ | „ | В експлуатації |
| Басейн витримки блоку 3 Южно-Української АЕС | „ | „ | В експлуатації |
| Басейни витримки блоку 1 Чорнобильської АЕС | ДСП “ЧАЕС”, 07100, м. Славутич, Київської обл. | Тимчасове зберігання для зниження тепловиділення | Підготовка до зняття з експлуатації |
| Басейни витримки блоку 2 Чорнобильської АЕС | „ | „ | Підготовка до зняття з експлуатації |
| Басейни витримки блоку 3 Чорнобильської АЕС | „ | „ | Підготовка до зняття з експлуатації |
| СВЯП-1 Чорнобильської АЕС | „ | Проміжне зберігання ВЯП | В експлуатації |
| СВЯП-2 Чорнобильської АЕС | „ | Проміжне зберігання ВЯП | Будується |
| Сховище ВЯП дослідницького реактора ВВР-М | ІЯД НАН України, 03680, м. Київ, пр. Науки,47 | Тимчасове зберігання для зниження тепловиділення | В експлуатації |
| Сховище ВЯП дослідницького реактора ИР-100* | СНУЯЕ та П, 99033, м. Севастополь, селище Голландія, вул. Курчатова,7 | Тимчасове зберігання для зниження тепловиділення | В експлуатації |

* Фактично на даний час ВЯП у сховищі немає.

## Додаток 2. Інвентарний список відпрацьованого палива

| Назва матеріалу | Місцезнаходження | Кількість ВТВЗ* | Маса важкого металу (т) |
| --- | --- | --- | --- |
| ВТВЗ реактора РБМК-1000 | СВЯП-1 ЧАЕС | 15603 | 1754,7 |
| ВТВЗ реактора РБМК-1000 | Блок 1 ЧАЕС (активна зона + БВ) | 2100 | 236,7 |
| ВТВЗ реактора РБМК-1000 | Блок 2 ЧАЕС (БВ) | 1057 | 119,4 |
| ВТВЗ реактора РБМК-1000 | Блок 3 ЧАЕС (активна зона + БВ) | 2524 | 285,2 |
| ВТВЗ реактора ВВЕР-1000 | Блок 1 ХАЕС | 481 | 186,1 |
| ВТВЗ реактора ВВЕР-1000 | Блок 2 ХАЕС | 0 | 0 |
| ВТВЗ реактора ВВЕР-440 | Блок 1, 2 РАЕС | 755 | 85,5 |
| ВТВЗ реактора ВВЕР-1000 | Блок 3 РАЕС | 505 | 198,0 |
| ВТВЗ реактора ВВЕР-1000 | Блок 4 РАЕС | 0 | 0 |
| ВТВЗ реактора ВВЕР-1000 | Блок 1 ЮУАЕС | 283 | 109,0 |
| ВТВЗ реактора ВВЕР-1000 | Блок 2 ЮУАЕС | 312 | 120,3 |
| ВТВЗ реактора ВВЕР-1000 | Блок 3 ЮУАЕС | 481 | 185,0 |
| ВТВЗ реактора ВВЕР-1000 | Блок 1 ЗАЕС | 342 | 131,5 |
| ВТВЗ реактора ВВЕР-1000 | Блок 2 ЗАЕС | 318 | 122,6 |
| ВТВЗ реактора ВВЕР-1000 | Блок 3 ЗАЕС | 331 | 129,6 |
| ВТВЗ реактора ВВЕР-1000 | Блок 4 ЗАЕС | 282 | 108,1 |
| ВТВЗ реактора ВВЕР-1000 | Блок 5 ЗАЕС | 305 | 117,4 |
| ВТВЗ реактора ВВЕР-1000 | Блок 6 ЗАЕС | 413 | 160,3 |
| ВТВЗ реактора ВВЕР-1000 | ССВЯП ЗАЕС | 714 | 283,4 |
| ВТВЗ дослідницького реактора ВВР-М | КІЯД | 321 | 0,05 |
| ВТВЗ дослідницького реактора ІР-100 | СНУЯЕП | 0 ** | 0 |

* 	Дані станом на 30.06.05р.

**	Завантаженого при введенні ІР-100 в експлуатацію ядерного палива достатньо для експлуатації цього реактора до вичерпання ресурсу.

## Додаток 3. Перелік установок для поводження з радіоактивними відходами

## станом на 01.07.2005р.

3.1. Перелік установок для поводження з радіоактивними відходами

на АЕС, що експлуатуються

| Назва установки | Місце знаходження | Основне призначення | Проектна потужність | Рік введення в експлуатацію |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| УГВ-1-500 | ВП ЗАЕС | Глибоке випарювання кубового залишку | 500 дм3/год | 1987 |
| УГВ-1-500 | ВП ЗАЕС | Глибоке випарювання кубового залишку | 500 дм3/год | 2000 |
| УГВ-1-500 | ВП ХАЕС | Глибоке випарювання кубового залишку | 500 дм3/год | 1990 |
| УГВ-1-500 | ВП РАЕС | Глибоке випарювання кубового залишку | 500 дм3/год | 2004 |
| Установка спалювання | ВП ХАЕС | Спалювання радіоактивного мастила | 5 - 10 кг/год | 1994 |
| Установка бітумування* | ВП РАЕС | Бітумування рідких РАВ | 150 дм3/год | 1995 |
| Центрифуга | ВП РАЕС | Очищення трапних вод | 3-5 м3/год | 2004 |
| Установка спалювання | ВП ЗАЕС | Спалювання низько-активних РАВ | 40 кг/год - ТРВ 12 кг/год - РРВ | 1992 |
| Установка пресування ВНР-500 | ВП ЗАЕС | Зменшення обсягів низькоактивних РАВ | Р = 500 кН коеф. зменшення об'єму = 5 | 1993 |
| Установка пресування С-26 | ВП ЮУАЕС | Зменшення обсягів низькоактивних РАВ | P = 200 кН коеф. зменшення об'єму = 2,8 | 1997 |

* - законсервована у 2002 році

3.2. Перелік установок для поводження з радіоактивними відходами

ДСП ЧАЕС

| Назва установки | Місце знахождення | Основне призначення | Рік введення в експлуатацію |
| --- | --- | --- | --- |
| Сховище твердих РАВ | Проммайданчик ДСП ЧАЕС | Тимчасове зберігання ТРВ на етапі експлуатації енергоблоків та на етапі їх зняття з експлуатації | Приймання високоактивних ТРВ припинено 09.05.2003р. |
| Сховище рідких і твердих РАВ | Проммайданчик ДСП ЧАЕС | Тимчасове зберігання РРВ на етапі експлуатації енергоблоків і на етапі їх зняття з експлуатації | Відсіки для зберігання ТРВ не експлуатувались |
| Тимчасове сховище твердих високоактивних РАВ | Проммайданчик ДСП ЧАЕС | Тимчасове зберігання твердих ВАВ | 2004 |
| Завод з переробки рідких РАВ | Проммайданчик ДСП ЧАЕС | Поводження з РРВ, накопиченими за період експлуатації Чорнобильської АЕС і РАВ, що будуть утворюватись під час зняття з експлуатації та реалізації ПЗЗ | Будівельні роботи завершено. Ведеться монтаж обладнання. 2006р. |
| Промисловий комплекс для поводження з твердими РАВ у складі: - установка вилучення ТРВ; - завод з переробки ТРВ | Проммайданчик ДСП ЧАЕС | Поводження з РАВ, що накопичені за період експлуатації ЧАЕС; РАВ, що будуть утворюватися під час зняття з експлуатації ЧАЕС та реалізації ПЗЗ | Будується. 2007р. |

3.3. Перелік установок для поводження з радіоактивними відходами

УкрДО “Радон” і ДСП „Комплекс”

| Назва установки | Місце знаходження | Основне призначення | Проектна потужність сховищ | Рік введення в експлуатацію |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Київський ДМСК | м.Київ, вул. Комунальна, 1 | Транспортування, переробка, зберігання РАВ | ТРВ – 1800,0 м3, ангар з контейнерами – 219,0 м3; РРВ – 1000,0 м3; відпрацьовані ДІВ – 120 кг-екв. Ra | 1962 |
| Центральна служба експлуатації КДМСК | м.Київ, вул. Комунальна, 1 | Транспортування, зберігання РАВ, отриманих від дезактивації | ТРВ - 36090,0 м3* | 1987-1995 (ліквідація наслідків аварії на Чорнобильській АЕС) |
| Дніпропет-ровський ДМСК | 23 км шосе “Дніпропетровськ – Запоріжжя” | Транспортування, зберігання РАВ | ТРВ – 450,0 м3; РРВ – 200,0 м3; відпрацьовані ДІВ – 50 кг-екв. Ra | 1961 |
| Одеський ДМСК | 75 км шосе “Одеса – Київ” | Транспортування, зберігання РАВ | ТРВ – 583,0 м3; РРВ – 400,0 м3; відпрацьовані ДІВ – 50 кг-екв. Ra | 1961 |
| Львівський ДМСК | с.Буда, Яворівський р-н, Львівська обл. | Транспортування, переробка, зберігання РАВ | ТРВ – 1140,0 м3; РРВ – 200,0 м3; відпрацьовані ДІВ – 80 кг-екв. Ra | 1962 |
| Харківсь-кий ДМСК | Дергачівський р-н Харківської обл. | Транспортування, переробка, зберігання РАВ | ТРВ - 2384,6 м3**; РРВ – 1000,0 м3; відпрацьовані ДІВ – 60 кг-екв. Ra | 1962 |
| ДСП “Комплекс” | Зона відчуження Чорнобильської АЕС | Експлуатація об’єктів для поводження з РАВ | ПЗРВ “Буряківка” – 690000 м3 ПЗРВ „Підлісний*** ПЗРВ “III черга ЧАЕС”*** ПТЛРВ*** | 1986 (ліквідація наслідків аварії на Чорнобильській АЕС) |

* - проектна потужність для сховищ Чернігівської області, для інших сховищ дані відсутні

** - без урахування проектної місткості корпусу зберігання насосно-компресорних труб,

яка за проектом становить 650 т

*** - проектна документація відсутня

## Додаток 4. Інвентарний список радіоактивних відходів станом на 01.07.2005р.

4.1. Відомості щодо радіоактивних відходів  НАЕК “Енергоатом”,

які зберігаються у сховищах на майданчиках діючих АЕС

| Назва матеріалу | Місце знаходження | Об'єм, м3 | Активність, Бк | Основні радіонукліди |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Фільтрувальні матеріали | ВП ХАЕС | 147,0 | 4,9Е+12 | -* |
| Кубовий залишок | ВП ХАЕС | 397,1 | 3,4Е+13 | 134Cs, 137Cs, 60Co |
| Сольовий плав | ВП ХАЕС | 650,0 | 1,7Е+14 | - * |
| Низькоактивні ТРВ | ВП ХАЕС | 3126,1 | - * | ״ |
| Середньоактивні ТРВ | ВП ХАЕС | 107,7 | ״ | ״ |
| Високоактивні ТРВ | ВП ХАЕС | 7,9 | ״ | ״ |
| Фільтрувальні матеріали | ВП ЗАЕС | 245,0 | 9,1E+10 | 134Cs, 137Cs, 60Co, 124Sb, 54Mn |
| Кубовий залишок | ВП ЗАЕС | 2080,0 | 2,1E+13 | 134Cs, 137Cs, 60Co, 124Sb |
| Сольовий плав | ВП ЗАЕС | 4521,1 | 4,3E+13 | 134Cs, 137Cs, 60Co |
| Низькоактивні ТРВ | ВП ЗАЕС | 6253,9 | 4,6E+12 | 134Cs, 137Cs, 60Co, 54Mn |
| Середньоактивні ТРВ | ВП ЗАЕС | 207,2 | 1,38E+12 | 134Cs, 137Cs, 60Co, 54Mn |
| Високоактивні ТРВ | ВП ЗАЕС | 75,73 | - * | - * |
| Фільтрувальні матеріали | ВП ЮУАЕС | 238,8 | ״ | ״ |
| Кубовий залишок | ВП ЮУАЕС | 3106,0 | 1,2E+14 | 134Cs, 137Cs, 60 Co |
| Низькоактивні ТРВ | ВП ЮУАЕС | 15098,6 | 2,4E+13** | - * |
| Середньоактивні ТРВ | ВП ЮУАЕС | 524,3 | 1,47E+15** | ״ |
| Високоактивні ТРВ | ВП ЮУАЕС | 12,1 | 8,1E+14** | ״ |
| Фільтрувальні матеріали | ВП РАЕС | 515,61 | - * | ״ |
| Кубовий залишок | ВП РАЕС | 6270,5 | 1,1Е+14 | 134Cs, 137Cs, 60 Co |
| Сольовий плав | ВП РАЕС | 124,0 | 8,03Е+10 | 134Cs, 137Cs, 60 Co |
| Низькоактивні ТРВ | ВП РАЕС | 3035,46 | 4,3Е+9** | - * |
| Середньоактивні ТРВ | ВП РАЕС | 251,3 | -* | ״ |
| Високоактивні ТРВ | ВП РАЕС | 67,25 | ״ | ״ |

* - активність та  радіонуклідний склад не визначається через відсутність відповідних  методик і обладнання

** - дані орієнтовні, отримані розрахунком

4.2. Відомості щодо радіоактивних відходів,

які зберігаються у сховищах на майданчику ДСП ЧАЕС

| Назва матеріалу | Місце знаходження | Об'єм, м3 | Активність, Бк | Основні радіонукліди |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Низькоактивні ТРВ | СТВ | 1069,0 | 1,4Е+11 | Суміш*: Cs, Sr, Co, Pu, Am |
| Середньоактивні ТРВ | СТВ | 926,5 | 4,11Е+12 | ״ |
| Високоактивні ТРВ | СТВ | 506,9321 | 1,2816Е+14 | ״ |
| Високоактивні ТРВ | Тимчасове сховище ВАВ | 0,329 | 3,2Е+11 | ״ |
| Кубовий залишок | СРВ | 9738,0 | 2,4805Е+14 | 137Cs, 134Cs, 60Cо |
| Іонообмінні смоли | СРВ | 2770,4 | 1,42Е+12 | 137Cs, 134Cs |
| Пульпа | СРВ | 1598, 97 | 1,01Е+12 | 137Cs, 134Cs, 60Cо |
| Кубовий залишок | СРТВ | 3910,0 | 1,0921Е+14 | ״ |
| Іонообмінні смоли | СРТВ | 1225,25 | 0,4,5Е+11 | ״ |
| Пульпа | СРТВ | 636,99 | 0,4,3Е+11 | ״ |
| Відпрацьоване радіоактивне мастило | Склад тимчасового зберігання | 32,80 | 3,5967Е+14 | 137Cs |

* нуклідний склад РАВ не визначався через відсутність відповідної інструментальної,

методичної та метрологічної бази.

4.3. Відомості щодо радіоактивних відходів, які зберігаються

у сховищах на майданчиках дослідницьких реакторів

| Назва матеріалу | Місце знаходження | Об’єм, м3 | Маса, т | Активність, Бк | Основні радіонукліди |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ІЯД НАНУ |
| Високоактивні ТРВ | Сховище ТРВ №8 | - * | 0,11 | 1,67Е+9 | 137Cs, 60Co, 59Fe, 54Mn |
| Високоaктивні ТРВ | Сховище ТРВ №9 | ״ | 0,32 | 4,25Е+9 | ״ |
| Середньо- та високоактивні ТРВ | Сховище ТРВ №10 | ״ | 1,47 | 4,0Е+9 | ״ |
| Середньоактивні ТРВ | Сховище ТРВ №11 | ״ | 0,25 | 6,7Е+8 | 137Cs, 60Co, 59Fe |
| Низькоактивні ТРВ | Сховище ТРВ №12 | ״ | 4,9 | 1,2Е+8 | 137Cs, 60Co, 45Ca, 124Sb |
| Низькоактивні РРВ | Резервуар №1 | 206,2 | - * | 1,92Е+10 | 137Cs,134Cs, 60Co |
| Низькоактивні РРВ | Резервуар №2 | 150,1 | ״ | 1,47Е+10 | ״ |
| Низькоактивні РРВ | Резервуар №3 | 104,1 | ״ | 9,70Е+9 | ״ |
| СНУЯЕП |
| Середньоактивні ТРВ | Сховище №8 | 15 | 2,54 | 9,7Е+10 | 55Fe, 59Ni, 60Co, 14C, 54Cu, 137Cs, 90Sr, 90Y |
| Низькоактивні ТРВ | Сховище №8 | 10 | 1,69 | 3,7Е+7 | ״ |
| Низькоактивні РРВ | Сховище №3 | 8,0 | - * | 2,3Е+6 | 137Cs, 90Sr+, 90Y |

*- не вимірюється

4.4. Відомості щодо радіоактивних відходів, які захоронено на ПЗРВ „Буряківка” *

(зона відчуження)

| Назва матеріалу | Об’єм, м3 | Маса, т | Активність, Бк |
| --- | --- | --- | --- |
| Низько- та середньоактивні (короткоіснуючі) ТРВ | 554000** | 1048600** | 2,464Е +15** |

* - у ПНДУ вказано об’єм прийнятих на захоронення РАВ (~600000 м3), без урахування

їх наступного сортування та трамбування

** -  оціночні дані

4.5. Відомості щодо радіоактивних відходів,

які зберігаються у сховищах УкрДО „Радон”

| Назва матеріалу | Місце знаходження | Об’єм, м3 | Маса*, т | Активність, Бк |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Низько- та середньо-активні ТРВ | Київський ДМСК | 1940,0 | 2600,0 | 7,21Е+15 |
|  | Дніпропетровський ДМСК | 431,0 | 1100 | 7,06Е+15 |
|  | Одеський ДМСК | 496 | 300 | 1,5Е+15 |
|  | Львівський ДМСК | 571 | 1490 | 1,18Е+14 |
|  | Харківський ДМСК | 1406** | 2170*** | 3,9Е+14 |
| Низько- та середньо- активні РРВ | Київський ДМСК | 413 | -**** | 2,03Е+12 |
|  | Дніпропетровський ДМСК | 70 | ״ | 4,4Е+10 |
|  | Одеський ДМСК | 137,5 | ״ | 2,5Е+11 |
|  | Харківський ДМСК | 28 | ״ | 3,69Е+10 |
| Відпрацьо-вані закриті ДІВ | Київський ДМСК | -**** | ״ | 3,03Е+14 |
|  | Дніпропетровський ДМСК | ״ | ״ | 1,48Е+14 |
|  | Одеський ДМСК | ״ | ״ | 2,26Е+15 |
|  | Львівський ДМСК | ״ | ״ | 4,51Е+14 |
|  | Харківський ДМСК | ״ | ״ | 4,52Е+13 |
| Відпрацьо-вані закриті ДІВ високої потужності | Одеський ДМСК | ״ | ״ | 2,41Е+16 |

* - з урахуванням маси РАВ, що зберігаються у контейнерах, призначених

для тимчасового зберігання (у яких враховується тільки маса РАВ)

** - без урахування об’єму насосно-компресорних труб (НКТ)

*** - з урахуванням маси НКТ

**** -  не вимірюється

4.6. Відомості щодо твердих радіоактивних відходів, які зберігаються у сховищах

ДСП „Комплекс”

| Категорія твердих РАВ | Місце знаходження | Об’єм, м3 | Маса, т | Активність, Бк |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Низько- та середньоактивні і довгоіснуючі | ПЗРВ “ІІІ-я черга АЕС” | 26200 | 41900 | 3,91Е+14 |
| Високоактивні і довгоіснуючі | ПЗРВ “Підлісний” | 3960 | 7920 | ~1,0Е+15 |
| Низько- та середньоактивні і довгоіснуючі | ПЗРВ “Підлісний” | 7040 | 14080 | ~2,5Е+12 |
| Низько- та середньоактивні | ПТЛРВ "Піщане плато" | 57300 | 91700 | 6,86Е+12 |
| Низько- та середньоактивні | ПТЛРВ "Нафтобаза" | 102000 | 181000 | 40Е+12 |
| Низько- та середньоактивні | ПТЛРВ "Станція Янів" | 30000 | 15000 | 37Е+12 |
| Низько-, середньо- та високоактивні | ПТЛРВ "Рудий ліс" | 500000 | 250000 | 3,74Е+14 |
| Низько- та середньоактивні | ПТЛРВ "Стара будбаза" | 171000 | 316000 | 1,099Е+15 |
| Низько- та середньоактивні | ПТЛРВ "Нова будбаза" | 150000 | 70000 | 185Е+12 |
| Низько- та середньоактивні | ПТЛРВ "Копачі" | 110000 | 90000 | 33,3Е+12 |
| Низько- та середньоактивні | ПТЛРВ "Прип’ять" | 16000 | 11000 | 25,9Е+12 |
| Низько- та середньоактивні | ПТЛРВ "Чистогалівка" | 160000 | 150000 | 3,7Е+12 |

* - оціночні дані за результатами обстежень (потребують уточнення з проведенням

повного обстеження)

## Додаток 5. Перелік ядерних установок, які знаходяться

## на етапі припинення експлуатації

| Назва установки | Номер енергоблока | Місцезнаходження | Тип реакторної установки | Дата припинення експлуатації |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ядерна установка | №1 | ЧАЕС | РБМК-1000 (за модифікацією РБМ-К2) | 30.11.1996 |
| Ядерна установка | №2 | ЧАЕС | РБМК-1000 (за модифікацією РБМ-К2) | 11.10.1991 |
| Ядерна установка | №3 | ЧАЕС | РБМК-1000 (за модифікацією РБМ-К7) | 15.12.2000 |

## Додаток 6.  Законодавчо-нормативні акти України у сфері ядерної та радіаційної безпеки, прийняті у звітний період

  - Закони України

- Про внесення змін до деяких законів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання" (ЗУ вiд 15.05.2003  № 747-IV)

- Про впорядкування питань, пов'язаних із забезпеченням ядерної безпеки (ЗУ вiд 24.06.2004  № 1868-IV)

6.2. Постанови Кабінету Міністрів України

- Порядок виконання Плану здійснення заходів на об'єкті "Укриття" (Постанова КМУ від 31.03.03 № 421)

- Порядок визначення рівня фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання відповідно до їх категорії (Постанова КМУ від 26.04.03  №625)

- Положення про порядок здійснення перевезення радіоактивних матеріалів територією України (Постанова Кабінету Міністрів України від 15.10.2005 № 1373).

- Порядок проведення державної перевірки систем фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання та планів  взаємодії  у разі  вчинення  актів ядерного тероризму (Постанова  КМУ від 12.03.03  № 327

- Порядок взаємодії органів виконавчої влади та юридичних осіб, які провадять діяльність у сфері використання ядерної енергії, в разі виявлення радіонуклідних джерел іонізуючого випромінювання у незаконному обігу (Постанова КМУ від 2.06.03 № 813)

- Положення про Ядерний страховий пул України (Постанова КМУ від 23.06.03 № 953)

- Про обов’язкове страхування цивільної відповідальності за ядерну шкоду (Постанова КМУ від 23.06.03 №  953)

6.3. Нормативні акти та інші регулюючі документи

- Фундаментальні принципи безпеки діяльності в рамках плану здійснення заходів на об’єкті “Укриття” (НП 306.1.102-2004), затверджені Держатомрегулюванням 30.12.04 за № 199

- Вимоги та умови безпеки (ліцензійні умови) провадження діяльності з перевезення радіоактивних матеріалів (НП 306.6.095-2004), затверджені наказом Держатомрегулювання України від 31.08.04 р. № 141, зареєстровані в Мін’юсті України 09.09.04 р. за № 1125/9724.

- Вимоги до звіту про аналіз безпеки провадження діяльності з перевезення радіоактивних матеріалів (НП 306.6.096-2004), затверджені наказом Держатомрегулювання України від 31.08.04 р. № 141, зареєстровані в Мін’юсті України 09.09.04 р. за № 1127/9726.

- Вимоги та умови безпеки (ліцензійні умови) під час провадження діяльності з проектування ядерної установки або сховища для захоронення радіоактивних відходів (НП 306.5.02/2.069-2003), затверджені Держатомрегулюванням 04.04.03 за №50 і зареєстровані Мін’юстом  23.04.03 за №322/7643

- Основні положення забезпечення безпеки проміжних сховищ відпрацьованого ядерного палива сухого типу (НП 306.2.105-2004), затверджені Держатомрегулюванням 29.12.04 за № 198 і зареєстровані Мін’юстом 17.01.05 за № 49/10329

- План реагування на радіаційні аварії (НП 306.5.01/3.083-04), затверджений спільним наказом Держатомрегулювання та МНС від 17.05.2004р. № 87/211 і зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10.06.2004р. за № 720/9319

- Положення щодо планування заходів та дій на випадок аварій під час перевезення радіоактивних матеріалів (НП 306.6.108-2005), затверджене наказом Держатомрегулювання України від 07.04.2005 р. № 38, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 22.04.05 р. за № 431/10711.

- Порядок проведення державної інвентаризації радіоактивних відходів (НП 306.5.04/2.059-2002), затверджений Держатомрегулюванням 11.02.03 за № 27 і зареєстрований Мін’юстом 25.02.03 за № 160/7481

- Порядок проведення інспекційних обстежень та перевірок сховищ для захоронення радіоактивних відходів на етапах експлуатації та закриття (НП 306.6.01/1.074-2003), затверджений Держатомрегулюванням 19.06.03 за № 75

- Порядок видачі сертифікатів про затвердження конструкцій упаковок і радіоактивних матеріалів, спеціальних умов і деяких перевезень (НП 306.5.06/2.071-2003), затверджений Держатомрегулюванням 07.04.03 за №51 і зареєстрований Мін’юстом 23.05.03 за №392/7713

- Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України, затверджені МОЗ України 02.02.05 за № 54 і зареєстровані Мін’юстом 20.05.05 за № 552/10832

- Інструкція про порядок видачі дозволів на перевезення радіоактивних матеріалів (НП 306.6.06/2.080-03), затверджена Держатомрегулюванням 24.09.03 за № 125 і зареєстрована Мін'юстом 09.10.03 за № 916/8237

- Інтегрована програма поводження з РАВ на етапі припинення експлуатації ядерних установок ЧАЕС та перетворення  об’єкта “Укриття” в екологічно безпечну систему  2ПР-С, введена в дію ДСП “ЧАЕС” (узгоджена з Держатомрегулювання та Мінпаливенерго)

- Положення щодо  поводження з твердими радіоактивними відходами на ЧАЕС  29П-С, введено в дію ДСП ЧАЕС

- Положення  щодо поводження  з рідкими  радіоактивними  відходами на ЧАЕС   68П-С, введено в дію ДСП ЧАЕС

- Порядок проведення інспекційних обстежень та перевірок сховищ для захоронення РАВ на етапах експлуатації та закриття, затверджений Держатомрегулюванням 19.06.03 за № 75

- Програма поводження з РАВ на ЧАЕС на етапі остаточного закриття  3ПР-С, введена в дію ДСП ЧАЕС (узгоджена з Держатомрегулювання та Мінпаливенерго)

- Рекомендації щодо структури та змісту звіту з аналізу безпеки сховищ відпрацьованого ядерного палива (РД 306.8.02/2.067-2003), затверджені Держатомрегулюванням 20.02.03

- Рекомендації щодо встановлення критеріїв приймання кондиційованих радіоактивних відходів на захоронення у приповерхневих сховищах (РД 306.4.098-2004), затверджені Держатомрегулюванням 25.10.04 за № 160

## Додаток 7. Національні та міжнародні доповіді та звіти, що стосуються безпеки, за звітний період

- Національна доповідь України про виконання зобов’язань України відповідно до Конвенції про ядерну безпеку, Київ, 2004.

- Доповідь про стан ядерної та радіаційної безпеки в Україні в 2003 році, Київ, 2004.

- Доповідь про стан ядерної та радіаційної безпеки в Україні в 2004 році, Київ, 2005.

## Додаток 8. Радіаційний захист персоналу і населення

Рис. L.8.1 – Динаміка середньорічних індивідуальних доз працівників

ДСП “Комплекс”

Рис. L.8.2 – Колективна доза персоналу Запорізької АЕС при виконанні всіх транспортно-технологічних операцій з контейнерами зберігання ядерного палива

Рис. L.8.3 Динаміка викидів інертних радіоактивних газів з АЕС України

Рис. L.8.4 Динаміка викидів довгоіснуючих радіонуклідів з АЕС України

Рис. L.8.5 Динаміка викидів радіоактивного йоду з АЕС України

Рис. L.8.6 Динаміка викидів цезію-137 з АЕС України

Рис.L.8.7 Динаміка скидів цезію-137 з АЕС України

Рис. L.8.8 Динаміка скидів цезію-134 з АЕС України

Рис. L.8.9 Динаміка скидів кобальту-60 з АЕС України

Рис.L.8.10 Динаміка скидів марганцю-54 з АЕС України

## Додаток 9. Відходи уранопереробної промисловості

| Період експлуатації | Назва хвостосховища | Площа, га | Об'єм хвостів, млн.т / млн. м3 | Сумарна активність, 10 12 Бк | Вміст урану, мг/кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Хвостосховища ДП "СхідГЗК" |
| 1964- 1991 | "КБЗ" | 55,6 | 19,3/12,4 | 990 | 700 |
| 1959- 1979 | Щербаківське Секція 1 | 86,0 | 47,16/31,1 | 2534 |  |
| 1979-наш час | Щербаківське Секція 2 | 139,0 |  |  |  |
| Хвостосховища ВО"ПХЗ" |
| 1949- 1954 | Західне | 4,0 | 0,77/0,35 | 180 | 700 |
| 1951 - 1954 | Центральний Яр | 2,4 | 0,22/0,10 | 104 | 630 - |
| 1956- 1980 | Південно-східне | 3,6 | 0,33/0,15 | 67 | 22 |
| 1968- 1983 | Сухачівське, секція 1 | 90,0 | 19,0/8,60 | 710 | 80 |
| 1983-наш час | Сухачівське, секція 2 | 70,0 | 9,60/5,50 | 270 | 80 |
| 1960- 1990 | БазаС | 25,0 | 0,15/0,10 | 440 | 100-1000 |
| 1954- 1968 | Дніпровське | 73,0 | 12,0/5,84 | 1400 | 230 |
| 1982 | Доменна піч № 6 | 0,2 | 0,04/0,02 | 11 | - |
| 1965- 1988 | Лантанова фракція | 0,06 | 0,007/0,003 | 0,86 | - |
| Період експлуатації | Назва хвостосховища | Площа, га | Об'єм хвостів, млн.т / млн. м3 | Сумарна активність, 10 12 Бк | Вміст урану, мг/кг |
| Хвостосховища ДП "СхідГЗК" |
| 1964- 1991 | "КБЗ" | 55,6 | 19,3/12,4 | 990 | 700 |
| 1959- 1979 | Щербаківське Секція 1 | 86,0 | 47,16/31,1 | 2534 |  |
| 1979-наш час | Щербаківське Секція 2 | 139,0 |  |  |  |
| Хвостосховища ВО"ПХЗ" |
| 1949- 1954 | Західне | 4,0 | 0,77/0,35 | 180 | 700 |
| 1951 - 1954 | Центральний Яр | 2,4 | 0,22/0,10 | 104 | 630 |
| 1956- 1980 | Південно-східне | 3,6 | 0,33/0,15 | 67 | 22 |
| 1968- 1983 | Сухачівське, секція 1 | 90,0 | 19,0/8,60 | 710 | 80 |
| 1983-наш час | Сухачівське, секція 2 | 70,0 | 9,60/5,50 | 270 | 80 |
| 1960- 1990 | БазаС | 25,0 | 0,15/0,10 | 440 | 100-1000 |
| 1954- 1968 | Дніпровське | 73,0 | 12,0/5,84 | 1400 | 230 |
| 1982 | Доменна піч № 6 | 0,2 | 0,04/0,02 | 11 | - |
| 1965- 1988 | Лантанова фракція | 0,06 | 0,007/0,003 | 0,86 | - |