# Инциденты с источниками ионизирующего излучения в Украине:

уроки и выводы.

Представленный краткий обзор и анализ радиационных инцидентов в Украине охватывает период девяностых годов ( с 1993 г.-  год начала работы в системе Атомнадзора Украины инспекций по контролю за РБ при обращении с ИИИ) и по настоящее время по материалам  Госатомрегулирования Украины и др. опубликованным данным.

В Украине, как и в мире , ежегодно фиксируются случаи (от одного до нескольких десятков случаев)  аварийных ситуаций , инцидентов с радионуклидными источниками ионизирующего излучения . Это случаи потерь, хищений, незаконного владения и распространение радиоактивных материалов, выявление  "безхозных" ИИИ, контроль над которыми был утерян, а также аварии при технологии использования ИИИ.

МАГАТЭ отмечает, что  количество подобных аварийных инцидентов  с ИИИ за последние 3 года заметно увеличилось. Так, по статистике МАГАТЭ с 1993 по 2005 год зафиксировано 827 случаев подобных инцидентов ( 224 случая, связанные с незаконным обращением с ядерных материалами).   В более половины зафиксированных случаев только в 2006 г. связаны с утерей или кражей  ядерных и радиоактивных материалов.

В мире имели место в этот период и  радиационные аварии, связанные  с "утерянными" ИИИ высокой активности, контакт с которыми вызвал серьезные лучевые поражения контактных лиц  . В обзоре радиационных аварий Ольги Анатольевны  ( на сайте Комитета) с радионуклидными источниками 1-3 категории (по классификации МАГАТЭ) отмечены наиболее резонансные случаи, приведшие  к возникновению серьезных детерминированных эффектов у контактных лиц. Это единичные случаи, но они имели место  в Тайланде, Грузии, Эстонии, Перу, Марокко, Индия, Испании, США ( облучение людей при радиографических работах).

Если рассматривать  характер таких инцидентов у нас, то аварии, связанные с потерей контроля над источниками , которые по классификации МАГАТЭ относятся к "опасным" ( особенно 1-2 категория), при краткосрочном контакте с которыми неминуемы детерминированные эффекты, в Украине

не зафиксированы, хотя такие источники как термоэлектрические радиоизотопные генераторы РИТЭГ ( 20-30- тыс. Ки стронция-90, мощная гамма - облучательная промышленная установка с р/н Со-60  -  ИИИ по 1000 Ки каждый, медицинские терапевтические кобальтовые источники 2-3- тыс. Ки. использовались и в Украине.

Инспекциями предпринимались определенные усилия , направленные на предупреждение аварийных ситуаций (к примеру, демонтаж РИТЭГ - Керчь, о. Тердра в связи с исчерпанным ресурсом ИИИ и нахождением РИТЭГ в местах, где не обеспечивался должный уровень физ.защиты).

По данным отчетов Комитета ядерного регулирования, тенденцию к увеличению радиационных инцидентов  можно отметить и у нас. Так, с 1997 год - зарегистрировано  10 инцидентов,  1999 год - 19  , 2003 год - 20 инцидентов,  2005 год - 34 аварийных ситуации.

Если рассматривать  характер таких инцидентов в Украине, то большинство случаев связаны с хищением, в основном, радиоизотопных приборов технологического контроля (РИП 1-3 гр.), обнаружением, так называемых , "безхозных", выброшенных  радионуклидных источников . В последние годы увеличилось количество случаев обнаружения радиоактивно-загрязненного металлолома,  в т.ч. случаев, зафиксированных при  РК на границе. Если можно так выразится, наблюдается некоторая зависимость количества инцидентов от предпринимаемых усилий ( организации РК металлолома, РК на границе с 1996-07 г.г.). Почти ежегодно имели место случаи обнаружения ЯМ в незаконном обращении, которые выявлялись в результате оперативно-розыскной работы органов МВД, СБУ. ( к примеру случай в 1999г в Одессе.).

Малочисленны аварийные ситуации, зафиксированые регулирующим органом,  при технологиях использования ИИИ (случай при проведении радиографии - застревание ИИИ в ампулопроводе -2001г. г.Одесса, ), 5 аварий в лечебных учреждениях , связанных с применением открытых ИИИ, в радоновых лабораториях, с предаварийным состоянием ИИИ в гамма-терапевтических аппаратах.

Пик инцидентов, связанных с хищением  радионуклидных ИИИ, на мой взгляд , приходится в рассматриваемый период на первую половину девяностых годов. Способствовали этому и негативные изменения в экономике в 90-х годах.  Одна из причин - банкротство и ликвидация предприятий и соответственно потеря контроля за сохранностью источников, скопление и долговременное хранение отработавших ИИИ, отсутствие средств на захоронение. Так,  к 2000 году - 117 предприятий-банкротов отказались от деятельности с ИИИ. Основное количество инцидентов с выявлением "безхозных" ИИИ  связано с хищением в какой-то период времени, в основном, РИП 1-3 групп, потерей контроля со стороны владельцев ИИИ ( в т.ч. и в силу  особенностей технологии применения РИП) , отсутствием государственной системы учета ИИИ, пользователей ИИИ, хранящихся радиоактивных отходов и изделий из обедненного урана ( до создания Госрегистра ) и не соблюдением  условий сохранности.

Предпосылками к  случаям потерь контроля над ИИИ, созданию аварийных ситуаций можно отнести и то, что к 90-м годам отсутствовала достаточная законодательная и регулирующая база соответствующая международным требованиям к обеспечению безопасности при обращении с ИИИ и отработавшими источниками - радиоактивными отходами, она была разработана лишь концу 90-х годов.

Часть изотопной продукции ( низкоактивные ИИИ  ) поставлялась в 70-е -80-е годы на предприятия и учреждения без согласований с санитарными надзорными органами через наладочные предприятия ( также известны случаи поставки и монтажа  через них и РИП 3 гр). Существовавший контроль за использованием ИИИ не обеспечивал безаварийное их использование.

Проиллюстрирую сказанное на материалах инспекции Южного региона, которыми мы располагали и отчетов АЯР в последствии  Комитета ядерного регулирования.

# См. Табл. "Наиболее характерные радиационные инциденты в период 1993-2007 г."

# Выводы:

Создание и совершенствование законодательной, нормативной базы по РБ к концу - 90-х началу 2000-х годов, создание и укрепление ( в т.ч. кадровое) надзорных органов, создание к 2004 г. и эффективное функционирование Государственного регистра , введение обязательного квалифицированного радиационного контроля при обращении с металлом и металлоломом, организация и совершенствование РК на границе, стабилизация экономики - все это создаст предпосылки к если не к исключению случаев непредвиденного негативного воздействия  ИИ на население, персонал , незаконного использования радиоактивных и ядерных материалов, то к минимизации таких инцидентов.

# Наиболее характерные радиационные инциденты в период 1993-2007 г.

| Год | Характер инцидента | Место события, ИИИ | Причины аварии | Последствия аварии | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1993 | Хищение ИИИ , обнаружен факт хищения при инспекционной проверке. | Одесса Одесская киностудия нейтрализатор стат. электричества НТДА 8 Ки- Т3 | Не обеспечение сохранности ИИИ, РИП сняты с раб. позиций | ИИИ не найдено, радиологические последствия отсутствуют |  |
|  | Хищение РИП - БГИ-60 (контейнер с ИИИ) | Крым. Сивашский анилино-красочный завод СS--137, 2 Ки ( 2 шт). | Не обеспечение сохранности ИИИ, блоки сняты с раб. позиций со злонамеренными целями | ИИИ найдены в 1998 г. в Донецке ( по инф. УВД) детерминированные эффекты отсутствуют |  |
| 1994 | Хищение РИП (сняты блоки с ИИИ 2-мя рабочими завода, разрушены капсулы с ИИИ) | Николаев. Николаевский глиноземный завод ИГИ-Ц4 СS--137, 6 Ки | Не обеспечение сохранности ИИИ, РИП сняты с раб. позиций | Разгерметизация, загрязнение радионуклидами производственных помещений, людей ( 11 контактных). Превышение допустимых уровней ЛД, уровней загрязненности р/н |  |
|  | Потеря контроля над ИИИ, долговременное хранение на товарной станции без соответствующих документов | ж/д ст. Усатово, Контейнер с Со-60 медназначения, 5000 Ки | Не выполнение медучреждением требований по транспортировке ИИИ. | Радиологические последствия отсутствуют. | Груз отправлен по назначению с соответствующим оформлением. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1995 | Обнаружение "безхозных" ИИИ- РИП 1 гр. на неорганизованной свалке и у детей. | Неорганизованная свалка, г. Одесса Противопожарные датчики РИД-1, Ри-239 по 0,5 мКи 75 шт | Снятые с эксплуатации РИП не были переданы владельцем на захоронение а выброшены на свалку, учет РИП отсутствовал | СЭС проведено выявление контактных лиц и др. меры. Пострадавшие отсутствуют. | Владелец не выявлен. Поиск владельца по базе данных ГП "Изотоп" результатов не дал. |
| 1996 | Обнаружение блока ИИИ - Э-4 | г. Армянск, Крым Э-4 СS--137, МЭД на пов. 1 мР/ч | Утеря контроля над ИИИ | Радиологические последствия отсутствуют | Владелец не найден. Расследование с запросом о поставке указанного номера дефектоскопа в ГП "Изотоп"не дало результатов |
|  | Обнаружение "безхозных" РИП 3 гр ( обедненный уран) | Одесская обл. В.-Михайловка, винзавод, КСП "Ховренко, МЭД до 3 мР/ч | Банкротство предприятий, утеря контроля над ИИИ. | Радиологические последствия отсутствуют. органами исп. власти приняты меры по передаче РАО на захоронение | Ликвидация предприятий. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1997 | По Украине 10 аварий, 3 в медучреждениях, 7- кражи и обнаружения ИИИ ( не все пропавшие ИИИ обнаружены). |
|  | Обнаружение труб, загрязненных Rа-226,Тh-232, СS-137 в металлоломе | Одесский порт. Возвращен из Италии груз металлолома , владелец - Киевское предприятие , МЭД на поверхности груза до 1,5 мр/ч | Утеря контроля при хранении отработавшего оборудования | Владелец загрязненных труб не выяснен. Радиологические последствия отсутствуют. | По результата проверок в 1996 Приднепровского хим.завода г.Днепродзержинск ( закончил с 1991 г. переработку урановых руд) - отмечено накопление РАО - отработавшего оборудования переработки урановых руд, состояние хвостохранилищ в катастрофическом состоянии |
| 1998 | Обнаружение труб, загрязненных Rа-226,ТH-232, с МЭД до 1,5 мР/ч в металлоломе | Керченский порт, при выгрузке и загрузке, лом принадлежал Днепропетровской фирме | Утеря контроля при хранении отработавшего оборудования | Радиологические последствия для населения не выявлены. | Субъект поставки загрязненных труб не выяснен, |
| 1999 | Всего по Украине 19 аварий, 5 ИИИ найдено, 12 - в м/ломе( трубы, шлаки, детали приборов) |
| 1999 | Радиоактивные фрагменты в металлоломе | Ильичевский порт, МЭД 0,5 мР/час | Не обеспечен РК при сборе металлолома |  | приборов) |
| 2000 | Обнаружение в пункте сбора металлолома блока ИИИ, Обнаружение ИИИ в Б.-Днестровском порту в металлоломе. | г. Белгород-Днестровкий , СS--137 блок Э-1М, МЭД на пов-ти до 200 мкЗв/ч СS--137 блок Э-1М, | Потеря контроля над ИИИ, хищение с Белгород-Днестровского завода железобетонных изделий. | Радиологические последствия для населения не выявлены. | Кража РИП с оборудования (блоки с ИИИ тип Э-1, БГИ) Белгород-Днестровском заводе изделий из ж/б материалов, скопление отработавших ИИИ на предприятии. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2000 | По Украине- 117 предприятий-банкротов, отказавшихся от ИИИ, скопление отработавших ИИИ на ряде предприятий. |
| 2000 | Потеря контроля над ИИИ при радиографических работах (застревание ИИИ в ампулопроводе) | СМУ-10 г. Одесса, Иридий-196, 18 Ки | Износ оборудования | Превышение ЛД не зафиксировано |  |
| 2001 | Выявление разгермитизации светознаков с Rа-226 ( долговременное хранение устаревшего оборудование для кранов) | Ильичевский порт. | Утеря контроля, отсутствие документов на оборудование, длительное хранение. | Загрязнение производственной среды выше ДУ. Пострадавших нет. |  |
|  | Частичная разгерметизация ИИИ медназначения | Херсонский горонко-диспансер | Экплуатация ИИИ более назначенного срока службы | Радиологические последствия не зафиксированы |  |
| 2002 | Обнаруждение гамма-дефектоскопа ( обедненный уран), и еще 2 | г. Одесса | Утеря контроля над ИИИ, отсутствие учета изделий из обедненного урана, ликвидация предприятия и оставление аппаратов без контроля. | Радиологические последствия отсутствуют | Владелец не выявлен. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2003 | По Украине 20 аварий и инцидентов с ИИИ, наиболее в Донецкой, Луганской, Киевской, Черниговской обл. : 8 утрата контроля над ИИИ, 6- металлолом, 6 - обнаружение ИИИ |
| 2003 | Расплавление в доменной печи ИИИ от РИП, установленный на технологическом оборудовании | Горно-металлургический комбинат "Криворожсталь" | Загрязнение производствен-ной среды выше ДУ |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Частичная разгерметизация мед. ИИИ | Полтавский онкодиспансер | Эксплуатация ИИИ выше назначенного срока службы | Радиологические последствия отсутствуют |  |
| 2004 | Всего 30 инцидентов16- металлолом, 12-потеря контроля над ИИИ, 2-яд.материалы |
| 2004 | 2-а случая обнаружения ядерных материалов |  |  | Радиологические последствия отсутствуют |  |
| 2005 | Всего 34 случая,22 - в металлоломе., 10 - ИИИ, 2 - яд.материалы |  |  |  |
| 2005 | 2-а случая обнаружения ядерных материалов. | На территории Чернобыльской АЭС ( сумка с фрагментами топливных стержней) | Необеспечение физзащиты ЯМ | Радиологические последствия отсутствуют |  |
|  | Обнаружение 6 контейнеров , обедненный уран | Крым, Красноперекопский р-н, | Кража РИП | Радиологические последствия отсутствуют |  |
|  | Обнаружение гамма-дефектоскопа Гаммарид | г.Винница |  | Радиологические последствия отсутствуют |  |
| 2006 | Всего по Украине 22 инцидента, из них обнаружение 7 ИИИ в незаконном обращении( 3- при таможенном контроле 2- оперативно-розыскная деятельность МВД, 2- в результате обследования территорий Радиологические последствия для населения и загрязнение среды отсутствовали |
| 2006 | Обнаружение контейнера с ИИИ | Охтирском район , при обследовании здания | Потеря контроля над ИИИ | Радиологические последствия для населения и загрязнение среды отсутствовали |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2007 | За 1 полугодие:11 инцидентов - металлолом ( из них 2 - "безхозные" ИИИ) , 1-ИИИ в незаконном обращении 1-загрязнение территории, инциденты на границе |
| 2007 | Обнаружение РИП (плотномер глубинный ГГП-1 с 2 ИИИ Сs-137) в незаконном обращении | г. Харцизск, Донецкая обл. | Потеря контроля над ИИИ | Радиологические последствия отсутствуют |  |
|  | Обнаружение ИИИ в металлоломе БГИ-60 с Сs-137 ( 2 шт.) | Металлургический комбинат, г.Мариуполь, Донецкая обл, в партии металлолома при входном РК, МЭД до 40 мкЗв/ч | Потеря контроля над ИИИ | Радиологические последствия отсутствуют |  |
|  | Обнаружение БГИ-60 с Сs-137 в металлоломе | г. Первомайск, Луганская обл. на площадке сбора м/лома ТОВ "Бласт" | Потеря контроля над ИИИ | Радиологические последствия отсутствуют |  |
|  | Загрязнение радионуклидом Сs-137 территории несанкционирован-ной свалки промышленных отходов(6000м2) МЭД до 3 мР/ч. | с. Ильичевка, Константиновского района Донецкой обл. |  | В процессе расследования |  |
|  | Кража загрязненного оборудования (6 металлических емкостей, МЭД до 0,5мР/ч)с целью сдачи на м/лом | Приднепровский химзавод. | Отсутствие сохранности РАО |  |  |
|  | Выявление 2 конт. с ИИИ ( Со-60, Sr-90) при попытке реализации | г.Днепропетровск, оперативно-разыскн. работа МВД |  |  |  |
|  | Попытка реализации U-238 | г.Черновцы |  |  |  |