# Перелік підприємств, установ та організацій, що мають ліцензії на право провадження діяльності з використання ДІВ в частині виконання робіт з технічного обслуговуванням медичного обладнання з ДІВ

| № п/п | Повна назва підприємства, адреса | Номер ліцензії, термін її дії | Дозволені види робіт | Типи ДІВ (радіонуклід, активність, напруга) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Північно-західна державна інспекція |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | ТОВ Фірма “Волиньмедтехніка”, 43001, м. Луцьк, вул. Янки Купали, 15 | ОВ №000731 27.02.08 – 27.02.11 | монтаж, демонтаж, пусконалагоджувальні роботи, ремонт, технічне обслуговування, придбання з метою збуту, збут | апарати рентгенівські типів 12Ф7, 12Ф7Ц, РУМ-20, 12П6, 5Д2, Арман 9Л6, Ретнег-40, Рентген-47, “Індекс”, “Індіаскоп”, КРД “Emansis Digital X-Ray System” PLX102, КРД “Emansis Digital X-Ray System” PLX140, з максимальною прискорювальною напругою 150 кВ |
|  | Фізична особа-підприємець Гольдіс Борис Семенович, 29000, м. Хмельницький, вул. Шевченка, 101 кв.55 | ОВ № 000813 04.06.08 - 04.06.11 | монтаж, демонтаж, технічне обслуговування, налагодження, ремонт, придбання з метою збуту, збут | - мамографів типів "Электроника", "АLРНА ІІІ/SТ" з максимальною прискорювальною напругою до 35 кВ; - апаратів рентгенівських стоматологічних типів 5Д1, 5Д2 з максимальною прискорювальною напругою до 50 кВ; - переносних та пересувних апаратів рентгенівських типів 8ЛЗ "Арман", 9Л5 "Арман", 10Л6 "Арман" з максимальною прискорювальною напругою до 75 кВ; - апаратів стаціонарних рентгенівських типу РУМ-4М з максимальною прискорювальною напругою до 100 кВ; - апаратів стаціонарних рентгенівських типу УРДД-110-К4 з максимальною прискорювальною напругою до 110 кВ; - апаратів стаціонарних рентгенівських типів АРД-2-125-К4, РУМ-24, "Хіролюкс", Поліфос-30М, "Рентген-30", "Рентген-40", "Рентген-47", "Рентген-50" з максимальною прискорювальною напругою до 125 кВ; - рентгено-діагностичних комплексів РУМ-20, РУМ-20 М, EDR- 750 В, ТUR-D800 з максимальною прискорювальною напругою до 125 кВ; - флюорографів стаціонарних та на шасі автомобілів 12Ф4 "Флюар-1", 12Ф7К, 12Ф7Ц, 12Ф9, "Серикс - 4", "Серикс - 8/270", "Сериомета - 7" з максимальною прискорювальною напругою до 125 кВ; - переносних та пересувних апаратів рентгенівських типів 12П5, 12П6, 12П8, SК7-3 з максимальною прискорювальною напругою до 125 кВ; - апаратів стаціонарних рентгенівських типу РУМ-10М-1 з максимальною прискорювальною напругою до 145 кВ; - апаратів стаціонарних рентгенівських типів РУМ-17, РУМ-21 з максимальною прискорювальною напругою до 250 кВ. |
|  | Приватне мале підприємство «Політехсервіс», 29016, м. Хмельницький, вул. Молодіжна, 7/1, кв. 46 Директор – Зайцев А.В. (0382) 74-84-41 | ОВ №020009 10.09.08 – 10.09.11 | монтаж, демонтаж, технічне обслуговування, налагодження, ремонт, придбання з метою збуту, збут | Апарати рентгенівські типів: АРД-2-125-К4, УРДД-110-К4, РУМ-10М-1, РУМ-24, РУМ-4М, Хіролюкс, Поліфос-20М, Рентген-30, Ре5нтген-40, Рентген-47, Рентген-50, РУМ-17, РУМ-21, РУМ-20, РУМ-20М, EDR-750B, TUR-D800,12Ф4 Флюар-1, 12Ф7К, 12Ф7Ц, 12Ф9, Серикс-1, Серикс-8/270, Сериомета-7, 8Л3 Арман, 9Л5 Арман, 10Л6 Арман, 12П5, 12П6, 12П8, SK7-3, 5Д1, 5Д2, Электроника, ALPHA III/ST (до 250 кВ). |
| Західна державна інспекція |
|  | ТзОВ «Науково-дослідне виробниче підприємство «Екологія», 79057, Львівська обл., м. Львів, вул. Антоновича, буд. 128 | ОВ № 000590 26.09.07 26.09.12 | Технічне обслуговування, монтаж та демонтаж, ремонт, налагоджування | Апарати рентгенівські виробник «Мосрентген»: - АРД-2-125-К4, РУМ-20, РУМ-20М, Рентген-30 (-40; -47; 50), РДК -50/6, 2Ф4 («Флюар-1»), РУМ-24, 12П5, 12П6, 12Ф7 У-70/100, 12Ф7 К, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; - РУМ-10М-1, максимальна прискорювальна напруга 145 кВ; - РУМ-17, РУМ-21 максимальна прискорювальна напруга 180 кВ; - РУМ-4М, максимальна прискорювальна напруга 100 кВ; - 5Д1, 5Д2 максимальна прискорювальна напруга 50 кВ; - 8Л3-Ф («Арман»), 9Л5 максимальна прискорювальна напруга 75 кВ; виробник «Квант»: - «Індіарс П», КРД 50/6, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; виробник «Medicor»: - EDR-700, EDR-750, EDR-750B, Miderent, EDR-500, Neo-diagnomax-125, Diagnomax-125, TUR D-350, TUR D-500, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; - RD-700, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; - Serixl-100, TUR D-310, максимальна прискорювальна напруга 100 кВ; виробник «Chіrаna»: - Satelek, Orix-70, максимальна прискорювальна напруга 50 кВ; - Durometa-125, Chirospekta, Chirodur-125, Chiraliuks, Seriometa, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; виробник «Красс»: 12Ф9 «Україна», максимальна прискорювальна напруга 125 кВ. |
|  | ПП "Реммед", 79071, м. Львів, вул. В. Симоненка, 18, кв. 44 | ОВ №000561 26.09.07 – 26.09.12 | Технічне обслуговування, монтаж та демонтаж, ремонт, налагоджування | Гамма-терапевтичні апарати: - АГАТ-С, АГАТ-РМ, АГАТ-Р, АГАТ-Р1, АГАТ-Р1У, АГАТ-ВУ, РОКУС-АМ, ЛУЧ-1 з ДІВ Со-60, максимальна активність. 2,22*1014 Бк; - ТЕРАГАМ з ДІВ Со-60, максимальною активністю 5,6*1014 Бк (за умови проходження навчання персоналом) |
|  | ТОВ Західно Український центр "МЕДСЕРВІС", 79057, Львівська обл., м. Львів, вул. Городоцька, буд. 16, кв. 17 | ОВ № 000482 16.05.07- 16.05.10 | Технічне обслуговування, монтаж та демонтаж, ремонт, налагоджування | Апарати рентгенівські: - виробник «Мосрентген»: АРД-2-125-К4, РУМ-10М-1, РУМ-20, РУМ-20М, Рентген-30 (-40; -47; 50), РДК 50/6, 12Ф4 («Флюар-1»), РУМ-4М, РУМ-24, 5Д1, 5Д2, 12П6, 12Ф7 К, 8Л3-Ф («Арман»), 8Л3, 9Л5, РКІ-125; - виробник «Квант»: «Індіарс П», КРД 50/6; - виробник «Medicor»: EDR-700, EDR-750, EDR-750B, RD-700, Miderent, Medio-20M, Medio-30M, EDR-500, Neo-diagnomax-125, Diagnomax, Serixl-100, TUR D-350, TUR D-310, TUR D-500, TUR-800; - виробник «Cherena»: Durometa-125, Chirodur-125, Chiraliuks-2, Seriometa, Chirospekta; - виробник «Красс»: 12Ф9 «Україна». |
|  | ТОВ "Ескулап", 79019, м. Львів, вул. Жовківська, 25 | ОВ №000489 30.05.07 – 30.05.10 | Технічне обслуговування, монтаж та демонтаж ДІВ, ремонт та налагоджування. | рентгенівське обладнання: - РУМ-17, РУМ-21, Рентген-30, Рентген-47, Діагномакс, НеоДіагномакс, ЕДР-750, ТУР-700, ТУР-800, ТУР-1500, Хіралюкс-2, Dong, Polyphos 30, Polyphos 50, Polyphos100, Philips, Piker, РДК-ВСМ, АРП ЦОЗ, ФЦОЗ, 12Ф4 ЦОЗ, 12Ф7 ЦОЗ, 12Ф7 ЦОЗ (перевізний), Сер ікс 4, Серіомета, КРФ-11 (пересувний), Siemens, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; - рентгенапарати з цифровою обробкою зображення: РУМ-20, РДК-50/6, ТУР-700, ЕДР-750, РДК-ЦОЗ, КРДЦ-Альфа, з максимальною прискорювальною напругою 125кВ; - Рентген-40, REX-525RF, з максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; - Индиарс, з цифровою обробкою зображення, максимальною прискорювальною напругою 120 кВ; - 5Д2, 8Л3, 8Л5, 12П5, 12П6, з максимальною прискорювальною напругою 50 кВ; - Маммо-МТ Альфа (цифрові), Маммо-МТ, максимальна прискорювальна напруга 35 кВ; - МАДИС, максимальна прискорювальна напруга 55 кВ. |
|  | ТОВ "Радар-03", 79019, м. Львів, вул. Зв’язкова, 11а, кв.3 | ЯРБ02 №000063 05.12.05 – 05.12.08 | Технічне обслуговування, налагоджування, монтаж, та демонтаж | Медичні рентгенапарати: - комплекси рентгенівські АРД-2, РУМ-20, діагностичний РУМ-20М, Рентген-30 (-50), Діагномакс, Неодіагномакс, Хірана, TUR-800 (-1500), EER-750 (-750B), Siemens; - апарати рентгенівські палатні 12П1, 12П2, 12П5, Арман, Медікор, Хірана, TUR, Siemens, GE; - апарати рентгенівські дентальні 5Д1, 5Д2, Мінідент, Siemens, Kranex. |
|  | ТОВ "Фотоніка", 79040, м. Львів, вул. Д. Апостола, 6 | ЯРБ02 №000065 15.02.06 – 15.02.09 | Технічне обслуговування, налагоджування, ремонт, монтаж та демонтаж медичних рентгенапаратів 10-400 кВ до 800мА | Медичні рентгенапарати: - Рентгенодіагностичні комплекси типу АРД-2, РУМ-20, РУМ-20М з УРІ, Рентген-30, Рентген-50 з УРІ, TUR-800, TUR-1500 з УРІ, EER-750, EER-750В з УРІ, “Діагномакс”, “Неодіагномакс”, “Хірана”, “Siemens” – прискорювальна напруга 35-125 кВ; - Палатні апарати типу 12П1, 12П2, 12П5, Арман, Медікор, Хірана, TUR, Siemens, GE-США - прискорювальна напруга 40-110 кВ; - Дентальні та панорамні рентгенапарати для стоматології 5Д1, 5Д2, “Minident”, “Siemens”, “Kraneks” - прискорювальна напруга 60-85 кВ; - рентгенапарати для гінекології на базі Рентген-30(-40), TUR, Медікор, Siemens - прискорювальна напруга 35-125 кВ. |
|  | ТОВ Моршинське ВТП "Медтехніка", 82482, Львівська обл., Стрийський район, м. Моршин, вул. Проліскова, 8 | ЯРБ02 №000067 21.02.06 – 21.02.09 | Технічне обслуговування, налагоджування, монтаж та демонтаж | Медичні рентгенапарати: - Рентгенодіагностичні комплекси типу АРД-2, РУМ-20, РУМ-20М з УРІ, Рентген-30, Рентген-50 з УРІ, TUR-800, TUR-1500 з УРІ, EER-750, EER-750В з УРІ, “Діагномакс”, “Неодіагномакс”, “Хірана”, “Siemens” – прискорювальна напруга 35-125 кВ; - Палатні апарати типу 12П1, 12П2, 12П5, Арман, Медікор, Хірана, TUR, Siemens, GE-США - прискорювальна напруга 40-110 кВ; - Дентальні та панорамні рентгенапарати для стоматології 5Д1, 5Д2, “Minident”, “Siemens”, “Kraneks” - прискорювальна напруга 60-85 кВ; - рентгенапарати для гінекології на базі Рентген-30(-40), TUR, Медікор, Siemens - прискорювальна напруга 35-125 кВ. |
| Північна державна інспекція |
|  | Дочірнє підприємство «Сіменс Україна», 03150, м. Київ, вул. Предславинська, 11-13 | ОВ №000495 13.06.07 – 13.06.12 | Технічне обслуговування, монтаж, демонтаж, ремонт, пусконалагоджувальні роботи | Лінійні прискорювачі ONCOR, енергія фотонів 25МеВ, енергія електронів 21 МеВ; Рентгенівська діагностична техніка медичного призначення: - Рентгеноангіографічні системи AXIOM Artis, максимальна прискорювальна напруга 150кВ; - Рентгенофлюорографічні системи AXIOM Iconos, AXIOM Luminos, максимальна прискорювальна напруга 150кВ; - Рентгенографічні системи MULTIX, AXIOM Multix, максимальна прискорювальна напруга 150кВ; - пересувні рентгенівські системи POLYMOBIL, максимальна прискорювальна напруга 125кВ; - палатні рентгенівські системи MOBILETT, максимальна прискорювальна напруга 135кВ; - пересувні рентгенівські системи MULTIMOBIL, ARCADIS, максимальна прискорювальна напруга 110кВ; - системи для ударно-хвильової літотрипсії LITHOSKOP, MODULARIS, максимальна прискорювальна напруга 150кВ; - рентгенівські системи для мамографії MAMMOMAT максимальна прискорювальна напруга 40кВ; - рентгенівські томографи SOMATOM максимальна прискорювальна напруга 140кВ; - позитронно-емісійні томографи BIOGRAPH максимальна прискорювальна напруга 140кВ. |
|  | Фірма «Крас», 03028 м. Київ, вул. Лисогірська, 4 | ОВ №000477 10.05.07 - 10.05.12 | Технічне обслуговування, монтаж, демонтаж, пусконалагоджувальні роботи, ремонт | Рентген обладнання: - апарат рентгенівський флюорографічний “12Ф9 Україна”; кабінет флюорографічний рухомий; апарат рентгенографічний цифровий “Аспект”; рентгенівський діагностичний комплекс “МЕДИКС”; рентгенівський діагностичний стаціонарний комплекс “Медикс-Р-Амико”; апарат флюорографічний розбірний 12Ф9 ЗОМЗ; максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; - мобільний мамографічний комплекс, максимальна прискорювальна напруга 35 кВ. |
|  | Закрите акціонерне товариство «Укрмедтехніка» 01135, м. Київ, вул. Андрущенка, 7/19, оф. 21 | ОВ №000555 22.08.07 - 22.08.10 | Технічне обслуговування: монтаж, демонтаж, налагоджування, ремонт | Рентген обладнання: - агіографічні системи серії Infinix, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; - комп’ютерні томографи серії TSX-101A Aquilion, TSX-201A Aquilion, TSX-031A Activion, TSX-021A Asteion, - мобільна рентгенівська система SXT-1000A, максимальною прискорювальною напругою 110кВ; - універсальні рентгенівські системи Ultimax, i-RAD, RADREX, WINMIND, WINSCOPE, максимальною прискорювальною напругою 150кВ; - пересувні рентгенівські установки серії Radius (максимальна прискорювальна напруга 120 кВ), Compact (максимальна прискорювальна напруга 110 кВ). |
|  | Товариство з обмеженою відповідальністю «Київспецресурс» 01133, м. Київ, вул. Щорса, 29 | ОВ №000522 18.07.07 - 18.07.12 | Технічне обслуговування, монтаж, демонтаж, ремонт, пусконалагоджувальні роботи | Рентгенівська діагностична техніка медичного призначення, лінійні прискорювачі серії ELEKTA, гама-камери серії Infinia, Millenium |
|  | Товариство з обмеженою відповідальністю «Укрмедресурс», 02222, м. Київ, вул. Пухівська, 4, к. 408 | ОВ №000696 23.01.08 – 23.01.11 | Технічне обслуговування, монтаж, демонтаж, ремонт, налагоджування | Рентген обладнання: - універсальний рентгендіагностичний комплекс КРД-50 типів “INDIagraf”, “INDIascop”, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; - комплекси рентгендіагностичні КРД-50 типів “INDIascan-01”,“INDIacom-02” (з цифровою обробкою зображення), максимальною прискорювальною напругою 120 кВ; - апарат рентгенівський флюорографічний перевізний “INDIars”, максимальною прискорювальною напругою 120 кВ; - флюорограф з цифровою обробкою зображення “INDIars”, максимальною прискорювальною напругою 120 кВ. |
|  | Товариство з обмеженою відповідальністю «СП Укрспецмед» 01010, м. Київ, вул. Московська, 24, к. 21 | ОВ №000523 18.07.07 - 18.07.12. | Технічне обслуговування, монтаж, демонтаж, ремонт, пусконалагоджувальні роботи. | Сімейство лінійних прискорювачів ONCOR, PRIMUS, енергія електронів 21 МеВ; Рентгенівська діагностична техніка медичного призначення: - системи рентгенівські серії Viromatic, Moviplan, Vision, Mercury, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; - сімейства спіральних комп’ютерних томографів HiSpeed CT/e, LightSpeed, максимальною прискорювальною напругою 140 кВ; - системи рентгенівські HF-110, PHANTM, VISITOR AR30, MOVEX BUCKY, TT9201B, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; - системи рентгенівські діагностичні APOLLO , максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; - мобільні рентгенографічні системи AMX-4 Plus, серії VMX, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; - рентгенографічні та рентгеноскопічні системи Prestige Si, серії SILHOUETTE, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; - рентгенографічна система серії PROTEUS, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; - цифрова система для радіографії та флюороскопії Prcision , максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; - рентгенівська маммографічна система серії Senograph, максимальною прискорювальною напругою 50 кВ; - цифрова рентгенографічна система серії Revolution, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; - сімейство рентгеноангіогріфічних систем AXIOM Artis, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; - сімейство рентгенфлюорографічних систем AXIOM Iconos, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; - сімейство рентгенографічних систем AXIOM Multix, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; - сімейство палатних рентгенівських систем MOBILETT, максимальною прискорювальною напругою 130 кВ; - сімейство пересувних рентгенівських систем POLYMOBIL, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; - сімейство пересувних рентгенівських систем MULTIMOBIL, ARCADIS, максимальною прискорювальною напругою 110 кВ; - радіографічні рентгенівська система HF-525 Plus з рентгенівськими трубками E7239X, E7252X, RAD 14, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; - системи рентгенівські портативні PXP-40HF, PXP-60HF, максимальною прискорювальною напругою 100 кВ; - мобільні рентгенівські системи серії PLX, максимальною прискорювальною напругою 100 кВ; - мобільні радіографічні системи серії TMX, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; - установки для радіографії мобільні, серії MCA, максимальною прискорювальною напругою 110 кВ; - пересувна С-подібна рентгенівська система Ziehm, максимальною прискорювальною напругою 100 кВ; - рентгенівські діагностичні системи типів Duo Diagnost, Omni Diagnost Eleva, Easy Diagnost Eleva, Uro Diagnost Eleva, ESSENTA, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; - рентгенівські діагностичні кардіо-васкулярні системи типу INTEGRIS ALLURA, ALLURA XPER, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; - апарат рентгенівський для діагностичних та інтервенційних процедур серії BV, максимальною прискорювальною напругою 110 кВ; - рентгенівські мамографічні системи Mammo Diagnost, максимальною прискорювальною напругою 35 кВ; - рентгенівські діагностичні системи пересувні PRACTIX, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; - сканери комп’ютерної томографії серії MX, SOMATOM, Brilliance максимальною прискорювальною напругою 140 кВ; - систем для ударно-хвильової літотрипсії LITOSKOP, MODULARIS, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; - сімейство рентгенівські мамографічні системи MAMMOMAT, максимальною прискорювальною напругою 40 кВ; - апарати рентгенівські серії Bucky Diagnost, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; - цифрові рентгенівські системи Digital Dagnost, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ. |
|  | Приватне підприємство «НВП Медторг» 01032, м. Київ, б. Т.Шевченка, 38, к.41 | ОВ № 000749 12.03.08 – 12.03.11 | Технічне обслуговування, ремонт, монтаж, демонтаж, налагоджування (особливі умови навчання) | Лінійні прискорювачі: - Clinac 600C, Clinac 600CС/D, Clinac 6ЕХ, Clinac DBX, енергія фотонів 4-25 MeV; - Clinac 2100C, Clinac 2100C/D, Clinac 21EX, енергія фотонів 4-25 MV, енергія електронів 6-20 MeV; - Clinac 2300C, Clinac 2300C/D, Clinac 23EX, Clinac DMX, Clinac DHX,енергія фотонів 4-25 MV, енергія електронів 4-22 MeV. - Рентген-стимулятори ACUITY C, ACUITY EX, ACUITY Platinum, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ. |
|  | Товариство з обмеженою відповідальністю «Юнайтед Медікал Сервіс Лтд», 01054, м. Київ, вул. Тургенівська, 16 | ОВ № 000748 12.03.08 – 12.03.11 | Технічне обслуговування: монтаж, демонтаж, налагоджування, ремонт. | - система рентгенівська діагностична F52-8C, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; - системи рентгенівські діагностичні HF-50R, HF-51, HF-81, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; - рентгенівський апарат HM-32, максимальною прискорювальною напругою 110 кВ. - рентгенівський апарат YZ021-02, максимальною прискорювальною напругою 90 кВ. |
|  | Приватний підприємець Шевченко Анатолій Степанович, 03067, м. Київ, вул. Машинобудівна, 27, к. 26 | ЯРБ-25 №000115 15.11.05 – 15.11.08. | Технічне обслуговування: монтаж, демонтаж, ремонт, пусконалагоджувальні роботи | генеруючі пристрої: - апарати рентгенівські діагностичні SIRESKOP CX, TUR-800, прискорювальна напруга 150 кВ; - апарати рентгенівські діагностичні EDR-750, CHIRODUR, РУМ-20 (РДК-50), прискорювальна напруга 125 кВ; - апарати рентгенівські пересувні DE-50, MOBILETT, прискорювальна напруга 110 кВ; - комп’ютерний рентгенівський томограф CPT-1010, прискорювальна напруга 110 кВ; - комп’ютерний рентгенівський томограф SOMATOM, прискорювальна напруга 130 кВ; - апарат Флюорограф-12 Ф7, прискорювальна напруга 110 кВ. |
|  | АТЗТ фірма «Релеекспорт», 03124, м. Київ, пров. Радищева, 18 | ЯРБ-25 №000121 24.11.05 – 24.11.08 | Технічне обслуговування: монтаж, демонтаж, ремонт, пусконалагоджувальні роботи, збут | Рентген обладнання: - апарат рентгенівський Sireskop CX, рентгенівська трубка OPTILIX, прискорювальна напруга 125 кВ; - апарат рентгенівський TUR 700, 800, рентгенівська трубка DRX 124/30/50, прискорювальна напруга 125 кВ; - апарат рентгенівський EDR 750, рентгенівська трубка DR 124/30/50, прискорювальна напруга 125 кВ; - рентгенівська маммографічна система Mammo Diagnost, рентгенівська трубка ROT 206, ROM 20, прискорювальна напруга 50 кВ; - сканер комп’ютерної томографії ELSCINT: Excel 1800/1900, Sprint 2000 B160H, рентгенівські трубки: B160H, GS1089; Excel 1800/1900, Sprint 2000 B180H, рентгенівські трубки: B180H, GS1589, прискорювальна напруга 140 кВ; - сканер комп’ютерної томографії GENERAL ELECTRIK: CT MAX 640, Sytek 1800, 880 or 9000 (specify), рентгенівська трубка MX 100 CT, прискорювальна напруга 140 кВ; - сканер комп’ютерної томографії Sytec 2000, 3000, 4000, Pace, Pace Plus, рентгенівська трубка MX 115 CT, прискорювальна напруга 140 кВ; - сканер комп’ютерної томографії Philips: T60, CX, CX-Q, TX, TX60, рентгенівські трубки: B160H-H, B180H, S780H, GS1570, прискорювальна напруга 150 кВ; - томограф комп’ютерний рентгенівський PICKER: 600SX, 1200SX, IQ, рентгенівські трубки: B160H, CTR1434RC, B183H, CTR1552/55RC, B225H, CTR1563RC, CTR1560/61, GS1096, DU1004, GS1596, DU1505, GS2096, DU2005, прискорювальна напруга 140 кВ; - томограф комп’ютерний рентгенівський SIEMENS: SOMATOM CR&DR Series, SOMATOM HiQ, рентгенівські трубки: RG 103MS OPTI 151CT, RG 103MS OPTI 155CT, RG 103MS OPTI 156CT, прискорювальна напруга 125 кВ; - томограф комп’ютерний рентгенівський TOSIBA: TCT-20, 40, 60, 80; TCT-80, 300, 400, 500, 600, ; TCT-600; TCT-600&X-Series (SPECIFI SCANNER); TCT-900, рентгенівські трубки: B160H(CXB-75B) S778, B180H(CXB-150B, CXB-180B) GS1588, B200H(CXB-200B) GS2078, B200H(CXB-200A) GS2081, прискорювальна напруга 140 кВ. |
|  | Товариство з обмеженою відповідальністю «Ексім», 03127, м. Київ, пр.40-річчя Жовтня, 120, корп.1 | ЯРБ-25 №000128 14.03.06 – 14.03.09 | Технічне обслуговування: монтаж, демонтаж, ремонт, пусконалагоджувальні роботи | генеруючі пристрої: апарати рентгенівські інтраоральні JB-70, PREVA, прискорювальна напруга 70 кВ. |
|  | Товариство з обмеженою відповідальністю «Діасіс Лтд»,м. Київ, вул. генерала Родімцева, 11 | ЯРБ-25 №000131 14.04.06 – 14.04.09 | Технічне обслуговування, монтаж, демонтаж, ремонт, пусконалагоджувальні роботи | генеруючі пристрої: спіральний комп’ютерний томограф SeleCT SP, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ. |
|  | Акціонерне товариство закритого типу «Каскад» м. Київ, вул. Гоголівська, 47 | ЯРБ-25 №000133 20.04.06 – 20.04.09 | Технічне обслуговування, монтаж, демонтаж, ремонт | генеруючі пристрої: - апарат рентгенівський дентальний Planmeka модель Intra, рентгенівська трубка Tochiba D 0711S або D 0711SB, максимальна прискорювальна напруга 70 кВ; - апарат рентгенівський дентальний Kodak модель Irix 70, рентгенівська трубка Trophi SPIM 27 або TREX 80 максимальна прискорювальна напруга 70 кВ; - апарат рентгенівський дентальний Kodak модель Kodak 2000, рентгенівська трубка TREX 80, максимальна прискорювальна напруга 70 кВ; - стоматологічна рентгенівська установка виробництва фірми “de Gotzen” модель X-Genus, рентгенівська трубка Toshiba DC 073B, максимальна прискорювальна напруга 70 кВ; - стоматологічний рентгенівський апарат Soredex модель Minray, рентгенівська трубка D 0711S або Toshiba D 0711 SB, максимальна прискорювальна напруга 70 кВ; - стоматологічний рентгенівський апарат Soredex модель Cranex Basex, рентгенівська трубка OPX/105 або DE100/15, D-051, XL90, максимальна прискорювальна напруга 80 кВ; - стоматологічний рентгенівський апарат Soredex модель Cranex Basex D, рентгенівська трубка OPX/105 або DE100/15, D-051, XL90, максимальна прискорювальна напруга 65 кВ; - стоматологічний рентгенівський апарат Soredex модель Cranex Exel, рентгенівська трубка OPX/105 або DE100/15, D-051, XL90, максимальна прискорювальна напруга 80 кВ; - стоматологічний рентгенівський апарат Soredex модель Cranex Exel D, рентгенівська трубка OPX/105 або DE100/15, D-051, XL90, максимальна прискорювальна напруга 65 кВ; - стоматологічний рентгенівський апарат Soredex модель Cranex Exel Ceph, дві рентгенівські трубки OPX/105 або DE100/15, D-051, XL90, максимальна прискорювальна напруга 80 кВ; - стоматологічний рентгенівський апарат Soredex модель Cranex D, рентгенівська трубка OPX/105 або DE100/15, D-051, XL90, максимальна прискорювальна напруга 85 кВ; - стоматологічний рентгенівський апарат Soredex модель Cranex Tone Ceph, рентгенівська трубка OPX/105 або DE100/15, D-051, XL90, максимальна прискорювальна напруга 85 кВ. |
|  | Товариство з обмеженою відповідальністю «Квант-С», 01034, м. Київ, вул. Рейтарська, 35-А, к. 2 | ЯРБ-25 №000135 12.05.06 – 12.05.11 | Технічне обслуговування, монтаж, демонтаж, ремонт, введення в експлуатацію, налагоджування | генеруючі пристрої: - апарат рентгенівський флюорографічний з цифровою обробкою зображення “Индиарс”, прискорювальна напруга 40-120 кВ; - апарат рентгенівський флюорографічний 12Ф7, прискорювальна напруга 40-125 кВ; - кабінет рентгенівський флюорографічний “Индиарс-П”, прискорювальна напруга 40-120 кВ; - спеціалізований рентгенографічний комплекс КРД-50, “Индиаскан-01”, прискорювальна напруга 40-120 кВ; - комплекси рентгенівські діагностичні РУМ-20, РУМ-20М, “Рентген-30”, ТУР Д-800, “Хира люкс-2”, EDR-750, РДК-50, прискорювальна напруга 40-125 кВ; - апарат рентгенівський пересувний 10Л6, прискорювальна напруга 40-100 кВ; - апарат рентгенівський дентальний 5Д2, прискорювальна напруга 50 кВ; - апарат рентгенівський дентальний Mindent 70, прискорювальна напруга 70 кВ. |
|  | Товариство з обмеженою відповідальністю «Комерційний відділ “ІПСТ”» (Інститут прогресивних стоматологій), 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 44-В | ЯРБ-25 №000138 26.06.06 – 26.06.09 | Технічне обслуговування, монтаж, демонтаж, ремонт | генеруючі пристрої: - комп’ютерний томограф 3D ACCUITOMO, модель “MCT-1”, рентгенівська трубка d-051, максимальна прискорювальна напруга 80 кВ; - панорамні рентгенівські апарати: Veraviewepocs 5; Veraviewepocs5D; Veraviewepocs LP; Veraviewepocs LTCP; Veraviewepocs SD; Veraviewepocs SDCP; модель X-550, рентгенівська трубка D-051, максимальна прискорювальна напруга 80 кВ; - панорамний рентгенівський апарат Veraview IC-5, модель XDP-1, рентгенівська трубка D-055SB, максимальна прискорювальна напруга 70 кВ. |
|  | Товариство з обмеженою відповідальністю «Майстер Дент», м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 9 | ЯРБ-25 №000139 27.06.06 – 27.06.09 | Технічне обслуговування, монтаж, демонтаж, ремонт | генеруючі пристрої: - рентгенівські апарати стоматологічні інтраоральні: ІКС ГЕНУС, ІКС ГЕНУС ДС, ІМЕДЖ-ІКС СИСТЕМ, рентгенівська трубка ТОШИБА, максимальна прискорювальна напруга 70 кВ; - рентгенівські апарати стоматологічні: СІЧЕР 70, ФОТ-ІКС П, БЕЛРАЙ, ІКС-КАЛІБЕР, рентгенівська трубка ТОШИБА, максимальна прискорювальна напруга 70 кВ |
|  | Товариство з обмеженою відповідальністю «Медгарант», 02068, м. Київ, вул. Ревуцького, 18, к. 94 | ЯРБ-25 №000140 27.06.06 – 27.06.09 | Технічне обслуговування, монтаж, демонтаж, ремонт | генеруючі пристрої: - рентгенографічні та флюороскопічні системи: OPERA T30cs, T30csx, T90cs, T90csx, T90ce, T90cex; MCA, MTH-R; MTO, MTOps, MTOes, MTOpst, MTOest MTOet, MCP, MSP150/C, рентгенівські трубки: X20, X20 P, X22, X22 HS, X25, X40, X 40C, X45, X50 AH, X50 H, RTM 78, RTM 78H/HS, RTM 780, RTM 780 H, RTM 782, RTM 782H/HS, RTM 80, RTM 80H/HS, RTM 90, RTM 90H/HS, RTM 92, RTM 92H/HS, RTM 101, RTM 101H/HS, RTM 102, RTM 102H/HS, RTC 600, RTC 600HS, RTC 700, RTC 700HS, RTC 1000, RTC 1000HS, XM12, XM15, A292, G292, RTM 600, RTM 700, RTM 1000, RTM 70, E5764DS-T1, E58871JS-T1, E5794SDS-T2, UP33350, максимальна прискорювальна напруга 100 кВ; - рентгенівські апарати стоматологічні інтраоральні: ІКС ГЕНУС, ІКС ГЕНУС ДС, ІМЕДЖ-ІКС СИСТЕМ, рентгенівська трубка ТОШИБА, максимальна прискорювальна напруга 70 кВ; - рентгенівський апарат стоматологічний СІЧЕР 70, рентгенівська трубка ТОШИБА, . - флюорограф пересувний ІНДІАРС-П, стаціонарний ІНДІАРС, максимальна прискорювальна напруга 120 кВ; - комплекс рентгенівський діагностичний КРД-50, максимальна прискорювальна напруга 120 кВ; - комп’ютерні томографи PRESTO, PRONTO, рентгенівські трубки: VARIAN GS4570-5,0 MHU, VARIAN GS3072-3,5 MHU, максимальна прискорювальна напруга 75 кВ. |
|  | Товариство з обмеженою відповідальністю «Академія здоров’я ХХІ», 04071, м. Київ, вул. Щекавицька, 36-А | ЯРБ-25 №000142 07.07.06 – 07.07.09 | Технічне обслуговування, монтаж, демонтаж, ремонт | Рентгенівські діагностичні системи: - TLX SUPER, TLX SUPER Plus, рентгенівські трубки: RTM90, RTM101, прискорювальна напруга 40-150 кВ; - CAMARGUE, рентгенівські трубки: X40, X50, RTM78, RTM101, прискорювальна напруга 40-125 кВ; - BACCARA 90/20, BACCARA 90/25 HV, рентгенівські трубки: RTM101, RTC600HS, прискорювальна напруга 40-150 кВ; - HF50-R, рентгенівські трубки: VARIAN RAD-12, TOSHIBA E7843, XD52-30.50/150, прискорювальна напруга 50-150 кВ; - F52-8C, рентгенівські трубки: XD51-20.40/125, XD52-30.50/150, прискорювальна напруга 40-125 кВ; - HF 51, HF 81, рентгенівські трубки: RAY-14, A192, RAY-12, XD52-30.50/150, прискорювальна напруга 40-150 кВ. Установки для радіографії мобільні: - APX HF 2, рентгенівські трубки: VARIAN G292, RTM78, прискорювальна напруга 40-110 кВ; - APX HF III, рентгенівські трубки: VARIAN G292, RTM90, прискорювальна напруга 40-120 кВ; - SUPRA, рентгенівські трубки: VARIAN G292, RTC700 HS, прискорювальна напруга 40-125 кВ; - SAXO 4 KW HF, рентгенівські трубки: VARIAN G292, прискорювальна напруга 40-110 кВ. Системи для ангіографії UNIX, CARDIX FM, рентгенівські трубки: VARIAN G1092 HS, прискорювальна напруга 40-150 кВ. Флюороскопічна рентгенографічна система CENTRION 599, рентгенівська трубка DF-151 SBR, прискорювальна напруга 40-110 кВ. |
|  | Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРМЕД дентал» , 01015, м. Київ, вул. Московська, 43/11 | ЯРБ-25 №000143 07.07.06 – 07.07.09 | Технічне обслуговування, налагоджування, монтаж, демонтаж, ремонт | Рентген обладнання: - рентгенівська система Symphony модифікації Viromatic, Moviplan 800, Vision, з рентгенівськими трубками: E7242(UX52H/42), E7239(UX52H/39), E7252(E7252FX). X40H, X40AH, RTM78H, RTM90H, RTM90HS, RTM92H, RTM92HS, RTM101H, RTM101HS, RTC600HS, RTC700HS, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; - рентгенівські системи HF-110, PHANTOM, VISITOR AR30, MOVEX BUCKY, TT9201B, з рентгенівськими трубками: E7242(UX52H/42), E7239(UX52H/39), E7252(E7252FX). X40H, X40AH, RTM78H, RTM90H, RTM90HS, RTM92H, RTM92HS, RTM101H, RTM101HS, RTC600HS, RTC700HS, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; - С-образні рентгенівські системи Ziehm 8000, Ziehm Vista, Ziehm Vision, з рентгенівською трубкою DF-151-R, максимальна прискорювальна напруга 110 кВ; - дентальні рентгенівські апарати BMT MINDENT 70 DC, TROPHY IRIX 70 C, TROHY ELITYS, максимальна прискорювальна напруга 70 кВ; - мобільні рентгенографічні системи AMX-4 Plus, VMX Plus, VMX, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; - цифрові рентгенографічні системи Revolution XQ/I, Revolution XR/d, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; - мобільні радіографічні системи TMX, TMX Plus, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; - система пересувна С-подібна рентгенівська Radius R9, максимальна прискорювальна напруга 110 кВ; - система пересувна С-подібна рентгенівська Radius R9, максимальна прискорювальна напруга 120 кВ; - система пересувна рентгенівська Compact 100-300, максимальна прискорювальна напруга 110 кВ; - система пересувна рентгенівська Compact 100-300, максимальна прискорювальна напруга 120 кВ; - дентальні рентгени Endos AC, Endos AC/ACP, Endos DC, максимальна прискорювальна напруга 65 кВ; - панорамні рентгени Rotograph D, Rotograph ST, Rotograph Plus, прискорювальна напруга 65-85 кВ; - панорамні рентгени Strato 2000, Strato 2000 digital, прискорювальна напруга 50-80 кВ; - дентальні рентгени Timex 70, IRIX 70 c Trophy, Image X System, максимальна прискорювальна напруга 70 кВ; - дентальний рентген Promax, прискорювальна напруга 50-84 кВ; - дентальні рентгени Planmeka Intra, X-genus, прискорювальна напруга 50-70 кВ; - дентальний рентген Mindent 70 DC, прискорювальна напруга 60-70 кВ; - панорамний рентген Pantos 16, прискорювальна напруга 60-86 кВ. |
|  | Закрите акціонерне товариство Київське виробниче об’єднання «Медапаратура», 04655, м. Київ, пр. Московський, 21 | ОВ №000365 29.11.06 – 29.11.11 | Технічне обслуговування, монтаж, демонтаж, пусконалагоджувальні роботи, ремонт | Рентгенобладнання: - флюорографи з цифровою обробкою зображення ФЦОЗ; апарати рентгенівські флюорографічні стаціонарні з цифровою обробкою зображення12Ф7.ЦОЗ(модернізовані); апарати рентгенографічні перевізні з цифровою обробкою зображення АРП ЦОЗ; кабінети для рентгенофлюорографічних та мамографічних досліджень перевізні; комплекси рентгенівські діагностичні з цифровою обробкою зображення РДК-ЦОЗ; максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; - кабінет стоматологічний перевізний, максимальною прискорювальною напругою 70 кВ; - комплекси рентгенівські діагностичні з цифровою обробкою зображення РДК-ВСМ, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ. |
|  | Товариство з обмеженою відповідальністю «Оніко», м. Київ, вул. Волоська, 55/57 | ОВ №000382 20.12.06 - 20.12.09 | Технічне обслуговування, монтаж, демонтаж, ремонт, пусконалагоджувальні роботи, придбання, зберігання, збут | Рентгенівська техніка медичного призначення: - системи рентгенівські діагностичні HF51, HF81, HF50-R, з максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; - системи рентгенівські діагностичні F52-8C, з максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; - пересувні рентгенівські апарати HM-32, з максимальною прискорювальною напругою 110 кВ; - пересувні рентгенівські апарати YZ021-2, з максимальною прискорювальною напругою 90 кВ. |
|  | Товариство з обмеженою відповідальністю «Виробничо-торгівельне об’єднання «Медапаратура» , 04073, м. Київ, пр. Московський, 21 | ОВ №000392 10.01.07 – 10.01.12 | Технічне обслуговування, монтаж, демонтаж, ремонт, пусконалагоджувальні роботи | Рентген обладнання: - флюорографи з цифровою обробкою зображення ФЦОЗ; апарати рентгенівські флюорографічні стаціонарні з цифровою обробкою зображення12Ф7.ЦОЗ(модернізовані); апарати рентгенографічні перевізні з цифровою обробкою зображення АРП ЦОЗ; кабінети для рентгенофлюорографічних та мамографічних досліджень перевізні; комплекси рентгенівські діагностичні з цифровою обробкою зображення РДК-ЦОЗ; максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; - кабінет стоматологічний перевізний, максимальною прискорювальною 70 кВ; - комплекси рентгенівські діагностичні з цифровою обробкою зображення РДК-ВСМ, максимальною прискорювальною 150 кВ. |
|  | Закрите акціонерне товариство “Торговий дім МЕДАПАРАТУРА”, 04073, м. Київ, просп. Московський, 21 | ОВ № 000529 25.07.07- 25.07.10 | Постачання, технічне обслуговування, монтаж, демонтаж, пусконалагоджувальні роботи, ремонт | рентгенівська діагностична техніка мед призначення: - флюорографи з цифровою обробкою зображення ФЦОЗ, максимальною прискорювальною 125 кВ; - апарати рентгенфлюорографічні стаціонарні з цифр. обробкою зображення 12Ф7 ЦОЗ (модерн.), максимальною прискорювальною 125кВ; - апарати рентгенфлюорографічні перевізні з цифр. обробкою зображення АРП ЦОЗ (модерн.), максимальною прискорювальною 125кВ; - кабінет стоматологічний перевізний, максимальною прискорювальною 125кВ; - кабінети для рентген флюорографічних та мамографічних досліджень перевізні, максимальною прискорювальною 125кВ; - комплекси рентгенівські діагностичні з цифровою обробкою зображення: РДК-ВСМ (максимальною прискорювальною 150кВ), РДК-ЦОЗ (максимальною прискорювальною 125кВ). |
|  | Дочірнє підприємство “Всеукраїнської громадської організації “Союз організацій інвалідів України “ФАВОРИТ ПЛЮС”, 02094, м. Київ, бульв. Праці, 8 | ОВ № 000521 18.07.07- 18.07.10 | тех. обслуговування, монтаж та демонтаж ДІВ, придбання та збут, у тому числі з метою постачання | ДІВ: - цезій-137, максимальна активність 3,7*106 Бк; - барій-133, максимальна активність 4,0*105 Бк; - талій-204, максимальна активність 4,5*103 Бк. |
|  | ТОВ «Юнідент Україна» 04116, м. Київ, вул. Шолуденка, 3 | ОВ №000496 13.06.07 – 13.06.10 | Технічне обслуговування | Дентальні рентгенівські апарати: - «IRIX», «Kodak 2000 Intraoral X-ray System», «Kodak 2100 Intraoral X-ray System», «Kodak 2200 Intraoral X-ray System», максимальна прискорювальна напруга 70 кВ; - «Kodak 8000 Digital Panoramic System», «Kodak 8000 Digital Panoramic and Cephalometric System», максимальна прискорювальна напруга 100кВ; - «Orthoslice OS 500», «Orthoslice OS 500C», «Orthoslice OS 1000», «Orthoslice OS 1000C», максимальна прискорювальна напруга 100кВ. |
|  | ТОВ «Медкомплекс-МК», 04107, м. Київ, вул. Багговутівська, 8/10 | ОВ №000530 25.07.07- 25.07.10 | технічне обслуговування, монтаж, демонтаж, налагоджування, ремонт | Генеруючі пристрої: - Комп’ютерні томографи SCT-7800TC, SCT-7800TX з максимальною прискорювальною напругою 135 кВ; -стаціонарний рентгенівський комплекс RS-50А, з максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; - пересувна агіографічна рентгенівська система Opescope Pleno, з максимальною прискорювальною напругою 110 кВ; - мобільні рентгенівські системи серії MUX: MobileArt Plus, MobileArt, MobileArt Eco, MobileDaRt, з максимальною прискорювальною напругою 125 кВ. |
|  | Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-технічний дослідницький центр», 02190, м. Київ, вул. Магістральна, 31, кв. 2 | ОВ № 000442 04.03.07 – 04.03.12 | Технічне обслуговування, налагоджування, ремонт, монтаж та демонтаж ДІВ | Генеруючі пристрої медичного призначення: - система рентгенівська діагностична «REX-525 RF»; комплекси рентгенівські діагностичні цифрові «КРДЦ-Альфа»; максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; - мамограф рентгенівський з ручним і автоматичним управлінням «Маммо-МТ»; мамограф рентгенівський цифровий «Маммо-МТ Альфа»; максимальна прискорювальна напруга 35 кВ. Після надання до Держатомрегулювання документів виробників, що підтверджують відповідну кваліфікацію персоналу дозволяється виконання зазначених робіт з ДІВ: - Флюорограф з цифровою обробкою зображення «ФЦОЗ»; апарат рентгенівський флюорографічний стаціонарний з цифровою обробкою зображення «12Ф7.ЦОЗ»; рентгенівський флюорографічний апарат «Серіомета 7»; комплекс рентгенівський «РДК 50/6»; комплекс рентгенівський «РУМ 20»; комплекс рентгенівський діагностичний з цифровою обробкою зображення «РДК-ВСМ»; комплекс рентгенівський «КРД-Вымпел»; флюорограф з цифровою обробкою зображення перевізний «ФЦОЗ»; комплекс рентгенівський мамографічний цифровий перевізниий «МАДИС»; максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; - апарат рентгенофлюорографічний перевізний з цифровою обробкою зображення «АРП ЦОЗ», максимальна прискорювальна напруга 100 кВ; - флюорографи з цифровою обробкою зображення «Индиарс», максимальна прискорювальна напруга 120 кВ. |
|  | Приватне підприємство “МЕДСЕРВІС-ГАРАНТ”, 03115, м. Київ, вул. Котельникова, 35 | ОВ № 000660 12.12.07 – 12.12.12 | Технічне обслуговування, налагоджування, ремонт, монтаж та демонтаж ДІВ | ДІВ: - рентгенівські діагностичні пересувні системи типів: PRACTIX 33 PLUS PRACTIX 160, PRACTIX 300, PRACTIX 400, PRACTIX Convenio, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; - апарати рентгенівські типів: Bucky Diagnost FS, Bucky Diagnost CS, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; - системи діагностичні рентгенівські типів: Easy Diagnost Eleva, Omni Diagnost Eleva, Duo Diagnost, Uro Diagnost Eleva, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; - рентгенівські багатоцільові системи типу Multi Diagnost Eleva, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; - рентгенівські мамографічні системи типу Mammo Diagnost, максимальною прискорювальною напругою 35 кВ; - апарати рентгенівські типів: BV Libra, BV Endura, BV Pulsera, максимальною прискорювальною напругою 120 кВ; - рентгенівські кардіоваскулярні системи типів: Allura Xper FD 10, Allura Xper FD 20, Allura Xper FD 10/10, Allura Xper FD 20/10, Allura Xper FD 20/20, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; - рентгенівські діагностичні кардіоваскулярні систами типів: Integris Allura 12, Integris Allura 12 Floor, Integris Allura 15, Integris Allura 9C, Integris Allura 9F, Integris Allura 9/9, Integris Allura 15/12, Integris Allura 12/12, Integris Allura 12/9, Integris Allura 9/12, максимальною прискорювальною напругою 140 кВ; - рентгенівські комп’ютерні томографи типів: Brilliance, Brilliance CT 64 slice, максимальною прискорювальною напругою 140 кВ; - комп’ютерні томографи типів: MX 4000 DUAL, MX 6000 DUAL, MX 4000, MX 8000IDT 10, MX 8000 DUAL, MX 8000QUAD, MX 8000IDT, максимальною прискорювальною напругою 140 кВ; - комбіновані системи для позитронно-емісійної томографії/ комп’ютерної томографії типів: GEMINI GXL 16 Power, GEMINI GLX 10, GEMINI GLX 6, GEMINI GLX 6 Mobile System, GEMINI GLX 16 Mobile System, GEMINI TF 16, GEMINI TF 64, максимальною прискорювальною напругою 140 кВ; - комбіновані ОФЕКТ/КТ системи типу Precedence, максимальною прискорювальною напругою 140 кВ; - комплекси медичні радіотерапевтичні типів: Clinac 600C, Clinac 600C/D, Clinac 6EX, Clinac DBX, Clinac DBX High Performance, Clinac 2100C, Clinac 2100C/D, Clinac 21EX, Clinac 2300C/D, Clinac DMX, Clinac DHX, Clinac DHX High Performance, Clinac DHX High Performance Plus, Clinac 23EX, з енергією електронів 4-25; - лінійні прискорювачі Trilogy та Novalis Tx, з енергією електронів 6-25 МеВ; - система планування та симуляції типу Acuity, максимальною прискорювальною напругою 140 кВ. |
|  | Товариство з обмеженою відповідальністю “ТРИ – Центральний аптечний склад”, 03142, м. Київ, вул. Кримського, 3 | ОВ № 000657 07.12.07 – 07.12.12 | ТО: монтаж, демонтаж, налагоджування, ремонт | - універсальні рентгенівські діагностичні комплекси КРД-50, типів “INDIagraf”, “INDIascop”, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; - комплекси рентгенівські діагностичні КРД-50, типів “INDIacom-02”, “INDIascan-01”, максимальною прискорювальною напругою 120 кВ; - комплекс рентгенівський діагностичний “INDIascan-01” (безкабінний флюорограф), максимальною прискорювальною напругою 120 кВ; - апарат рентгенівський флюорографічний перевізний “INDIars-P”, максимальною прискорювальною напругою 120 кВ; - флюорограф з цифровою обробкою зображення “INDIars”, максимальною прискорювальною напругою 120 кВ. |
|  | Товариство з обмеженою відповідальністю “СІТІМЕД”, 01135, м. Київ, вул. Андрущенка, 7/19, к. 2 | ОВ № 000702 30.01.08 – 30.01.11 | Технічне обслуговування, монтаж, демонтаж, налагоджування, ремонт, отримання (придбання) та передача (збут) ДІВ, у тому числі з метою постачання | Рентгенівська діагностична техніка медичного призначення, генеруючі пристрої фірми TOSHIBA: - система рентгенівська агіографічна (Infinix VC-I, Infinix CC-i, Infinix Infinix-VC-i/FPD, Infinix CC-i/FPD, Infinix CS-i, Infinix VS-i, Infinix CS-i/FPD, Infinix CB-i, Infinix CB-i/FPD, Infinix VB-i, Infinix VB-i/FPD, Infinix VS-i/FPD, Infinix VF-i/SP, Infinix CF-i/SP, Infinix VF-i/BP, Infinix CF-i/BP), максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; - комп’ютерний томограф TSX-101A (Aquilion, Aquilion 4, Aquilion 8, Aquilion 16, Aquilion 32, Aquilion 64), максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; - комп’ютерний томограф TSX-021A (Astetion, Astetion Super 4, Astetion VP, Astetion VF), максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; - системи рентгенівські діагностичні багатофункціональні I-RAD, RADREX, WINMIND, WINSCOPE, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ. |
|  | Українське державне виробниче підприємство “Ізотоп”, 03680, МСП, м. Київ, вул. Горького, 152 | ОВ №000715 06.02.08- 06.02.13 | Отримання (придбання), передача (збут) ДІВ, постачання, зарядження-перезарядження, перетарювання, ремонт, налагоджування, уведення та виведення з експлуатації, монтаж та демонтаж, зберігання | Відкриті ДІВ: Медичні і біологічні радіоактивні препарати, набори – максимальне річне постачання: по кількості – 50000 наборів, по активності 5,6*1010 Бк; Радіофармацевтичні препарати і мічені сполуки – максимальне річне постачання: по кількості – 30000 наборів, по активності 5,6*1012 Бк; Вироби, що містять тритій з максимальною сумарною активністю 7,4*1015 Бк на рік; Генератори радіонуклідів (у тому числі стронцій-87м, технецій-99м, індій-113м, йод-123, реній-188, радон-222), з максимальною сумарною активністю 3,7*1014 Бк, кількість 2000 штук на рік; Стандартні (зразкові) ДІВ: - агрегатний стан – тверде, сипуче, рідке – максимальне річне споживання: по кількості – 12000 штук, по активності 1,2*1010 Бк; - агрегатний стан – гази - максимальне річне споживання: по кількості – 12000 штук, по активності 3,6*1010 Бк. Закриті ДІВ: Максимально допустима одночасна кількість упаковок: з альфа-джерелами 1000 штук; з бета-джерелами 1000 штук; з гама-джерелами – 2000 штук; з рентгенівськими джерелами – 200 штук; з нейтронними джерелами 200 штук. Максимальна активність на робочому місці – 2,96*1016Бк (по радіонукліду кобальт-60). Максимальне річне надходження ДІВ за сумарною активністю до 1, 036*1017 Бк. Максимальна активність закритих ДІВ: альфа-випромінювання до 3,7*1010 Бк, бета-випромінювання до 2,22*1011 Бк, гама-випромінювання до 1,11*1013 Бк, гама-випромінювання з радіонуклідом Со-60 до 4,44*1014 Бк, рентгенівського випромінювання до 7,4*1010 Бк. Максимальне річне надходження приладів, пристроїв та обладнання з ДІВ, у тому числі обладнання, деталі конструкцій яких виготовлені із збідненого урану, з альфа-джерелами до 101000 штук, з бета-джерелами до 2500 штук, із гама-джерелами – 5350 штук, з нейтронними джерелами до 500 штук; максимальною сумарною активністю ДІВ до 2,1*1014 Бк; максимальною сумарною активністю виробів, що містять тритій до 2,44*1016 Бк на рік. Гаммадефектоскопи типу “Гаммарид”, “ДВС”, та інші; блоки джерел гамма-випромінювання типів: БГВ, Е; пакувальні комплекти транспортні типу УКТД-11, УКТ1А; гамма-терапевтичні апарати типів: АГАТ, РОКУС, ЛУЧ, ТЕРАГАМ, ТЕРАБАЛТ, ТЕРАТРОН, КОБАЛЬТ 60F та інші; внутрішньо-порожнинні гамма-терапевтичні апарати типів: АГАТ-В, ГАММАМЕД та інші; а також інші прилади, пристрої та обладнання з ДІВ. Блоки відпрацьованих приладів, пристроїв та обладнання з ДІВ та ДІВ, термін експлуатації яких закінчився, деталі конструкцій, що виготовлені із збідненого урану – максимальне річне споживання по кількості – 3000 штук, по активності: для джерел альфа-випромінювання до 1,85*1012 Бк, для джерел бета-випромінювання до 1,85*1013 Бк, для джерел рентгенівського випромінювання до 7,4*1011 Бк, для джерел гама-випромінювання (по радіонукліду кобальт-60) до 1,3*1016 Бк. |
|  | Товариство з обмеженою відповідальністю “Ізотоп-Сервіс”, 03680, м. Київ, вул. Горького, 152 | ОВ №000175 10.03.04- 10.03.09 р. | - монтаж, демонтаж, налагодження, технічне обслуговування, дозиметричний контроль, ремонт радіоізотопних приладів (РІП) технологічного контролю, комплектів пакувальних (контейнерів) та пожежних оповіщувачів; - перетарювання закритих ДІВ; - перезарядження ДІВ типу БГИ, Е та гама-дефектоскопів; - проведення випробувань ДІВ, РІП з метою визначення їх технічних характеристик та перевірки на герметичність | ДІВ закритого типу з радіонуклідами: - цезію-137 максимальна активність 6,5*1013 Бк; - кобальту-60 максимальна активність 3,7*1014 Бк; - іридію-192 максимальна активність 8,5*1012 Бк; - стронцію-90 максимальна активність 1,2*1010 Бк; - америцію-241 максимальна активність 7,1*1010 Бк; - йоду-125 максимальна активність 7,4*109 Бк; - нікелю-63 максимальна активність 5,1*106 Бк; - плутонію-238 максимальна активність 2,0*108 Бк; - плутонію-239 максимальна активність 2,0*108 Бк; - криптону-85 максимальна активність 1,9*109 Бк; - прометію-147 максимальна активність 2,0*1010 Бк; - плутонію-238+берилієм-7 максимальна активність 1,25*1010Бк; - тулію-170 максимальна активність 1,2*1013 Бк; - сурми-124 максимальна активність 2,4*1012 Бк; - селену-75 максимальна активність 6,2*109 Бк; - заліза-55 максимальна активність 1,9*1010 Бк; - кадмію-109 максимальна активність 1,9*1010 Бк; - контрольні та зразкові ДІВ альфа-, бета-, гама-випромінювання максимальна активність 2,0*107Бк. |
|  | Приватне підприємство «Кобальт-Сервіс», 03179, м. Київ, вул. Уборевича, 17/316 | ОВ №000336 23.08.06- 23.08.11 р. | Монтаж, демонтаж, пусконалагоджувальні роботи, тех. обслуговування і ремонт | - гама-терапевтичних апаратів: РОКУС-АМ, АГАТ-С, АГАТ-В, АГАТ-Р1, АГАТ-ВУ, АГАТ-РМ, ЛУЧ з радіонуклідним джерелом Со-60, максимальна активність 2,22*1014Бк; - гама-терапевтичних апаратів типу ТЕРАТРОН з радіонуклідним джерелом Со60, максимальна активність 5,55*1014Бк; - гама-терапевтичних апаратів типу «Селектрон» з радіонуклідним джерелом Cs137, максимальна активність 8*1010Бк; - рентгенівських діагностичних та терапевтичних апаратів: РТА, РУМ з прискорювальною напругою до 250 кВ; - гама-камер, прискорювачів «Мікротрон», ЛУЄР з енергією електронів до 22 МеВ - гама-терапевтичних апаратів типу ТЕРАГАМ, з радіонуклідним джерелом Со-60, максимальна активність 5,55*1014Бк. |
|  |  |  | Перезарядка гама-терапевтичних апаратів | - РОКУС-АМ, АГАТ-С, АГАТ-Р1, АГАТ-ВУ, АГАТ-РМ, АГАТ-В, ЛУЧ, ТЕРАТРОН, ТЕРАГАМ з радіонуклідним джерелом Со-60, макс. акт. 5,55*1014Бк; - «Селектрон» з радіонуклідним джерелом Cs137, макс. акт. 8*1010Бк. |
|  |  |  | Технічне обслуговування гама-терапевтичних апаратів повинен виконувати персонал, який має сертифікат підприємства виробника цих апаратів про проходження відповідного навчання | ТЕРАГАМ, ТЕРАТРОН |
|  | Приватний підприємець Козир Олександр Юхимович, 13300, Житомирська обл., м. Бердичів, вул. Леніна, б. 117, кв. 76 | ЯРБ-09 №000093 13.03.06 13.03.09 р | Технічне обслуговування: монтаж, демонтаж, ремонт, введення в експлуатацію, пусконалагоджувальні роботи | Рентген обладнання медичного призначення, прискорювальною напругою до 250 кВ: комп’ютерних томографів СРТ 1010, СТ мах. |
|  | Приватний підприємець Науменко Олександр Миколайович, 13300, Житомирська обл., м. Бердичів, вул. Леніна, 43, к. 74 | ЯРБ-09 №000094 13.03.06 13.03.09 р | Технічне обслуговування: монтаж, демонтаж, ремонт, введення в експлуатацію, пусконалагоджувальні роботи | Рентген обладнання медичного призначення, прискорювальною напругою до 250 кВ: комп’ютерних томографів СРТ 1010, СТ 9000. |
| Центральна державна інспекція |
|  | Підприємець Шереметьєв Микола Олександрович, 49000, м. Дніпропетровськ, пр. Гагаріна, 24/25 | ЯРБ07 №0072/1 08.11.05 – 08.11.08 | Технічне обслуговування, налагоджування, ремонт, монтаж та демонтаж | - Медичні рентгенодіагностичні комплекси типу АРД-2-110-К4, Рентген-30 (40-1, 47), РУМ-5 (10, 10М, 11, 13, 16, 20, 20МСГ-312Х2, 20П2, 20МСГ-312-2ПФ), Diagnomax-125, Neo-Diagnomax, EDP-750B, TUR-700 (800-1), Хирадур-125С, Хиралюкс-2; - флюорографи 12Ф7Ц, 12Ф7К, Seriometa, Seriometa-5 (7), Serix (fluro), EDK-750; - рентгендіагностичні комплекси пересувні (палатні) Арман, Арман-1(9Л5), Арман-1(9Л6), 12П5; - рентгендіагностичні комплекси дентальні 5Д1, 5Д2, Minident; - та інші рентгенівські апарати |
|  | ПП Верхошапка С.В., 49005, м. Дніпропетровськ, вул. Погрібняка, 20/37 | ОВ №000700 23.01.08 – 23.01.11 | Монтаж, ремонт, налагоджування та технічне обслуговування ДІВ | - Рентгенодіагностичні комплекси: АРД-2-11ОК4, Рентген-30, Рентген-40-1, Рентген-47, РУМ-5, РУМ-10, РУМ-10М, РУМ-11, РУМ-13, РУМ-16, РУМ-20, РУМ-20МСГ-312Х2, РУМ-20МСГ-312-2ПФ, Diagnomax-125, Neo-Diagnomax, EDR-750B, TUR-700, TUR-800-1, Chiradur 125C, Chiradur-2, з прискорювальною напругою 150 кВ; - Флюорографічні рентгенівські комплекси: 12Ф7Ц, 12Ф7К, Seriometa 5, Seriometa 7, Serix (Fluro) ЭДК-750, з прискорювальною напругою 150 кВ; - Пересувні (палатні) рентгенівські апарати: 12П5, 9Л5, 9Л6, Арман, Арман-1, Minident, з прискорювальною напругою 150 кВ. |
| Кримська державна інспекція |
|  | Фірма «Крим-Медмаркет» АР Крим, м. Сімферополь, вул. К.Маркса, 49 | ОВ №000618 31.10.07- 31.10.12 | Технічне обслуговування: налагоджування, монтаж та демонтаж | ДІВ: - дентальні рентгенівські апарати PLANMECA INTRA, у тому числі з рентгенівською системою цифрового зображення Planmeca DIXI 2, Planmeca DIXI 3, Planmeca DIXI 4 з максимальною прискорювальною напругою 70 кВ; - панорамні рентгенапарати PLANMECA PROLINE CC/EC/XC з максимальною прискорювальною напругою 80 кВ, PLANMECA ProMax, PLANMECA ProMax 3D з максимальною прискорювальною напругою 84 кВ; - установки рентгенівські мамографічні PLANMED SOPHIE, PLANMED SOPHIE CLASSIC з максимальною прискорювальною напругою 35 кВ; - апарати рентгенівські флюорографічні «12 Ф9 Україна» з максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; - кабінети флюорографічні рухомі з флюорографом «12 Ф9 Україна» з максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; - панорамні рентгенівські апарати PLANMECA ProOne з максимальною прискорювальною напругою 84 кВ. |
| Східна державна інспекція |
|  | Фірма «Квант ЛТД» товариство з обмеженою відповідальністю, 61075, м. Харків, пр. Орджонікідзе, 25, к. 56, | ОВ №000516 04.07.07 - 04.07.10 | використання (технічне обслуговування, ремонт, налагоджування, введення та виведення з експлуатації, монтаж та демонтаж) ДІВ | Рентгенівське обладнання медичного призначення: - комплекси рентгенівські діагностичні РУМ-20, РУМ-20М, РУМ-20МП, РДК-50, Рентген-30, Рентген-40, КРД-50 «Індіаком-01», КРД-50 «Індіаком-02», КРД-50 «Індіаграф»; КРД-50 «Індіаскоп», Індіаскан-01, ЕДР-750, Емерикс, МЕД-Х 50F, ТУР-800, прискорювальна напруга 125 кВ; - апарати рентгенівські діагностичні, флюорографічні пересувні та палатні РУМ-5, РУМ-10, АРД-2, 5Д1, 5Д2, 12П5, 12П6, 12Ф4, Діагномакс, Нео-Діагномакс, Хирадур, Мегамета, Сериомета-5, Хирамета, Арман, ТУР-310, ТУР-350, ТУР-701, ТУР-ДЕ19, ТУР-1000, ТУР-1500, прискорювальна напруга 125 кВ. |
|  | Товариство з обмеженою відповідальністю виробниче підприємство «Квант», 61047, м. Харків, вул. Плиткова, 1-В, | ОВ №000514 04.07.07 - 04.07.10 | використання (технічне обслуговування: ремонт, налагоджування, введення та виведення з експлуатації, монтаж та демонтаж) ДІВ | - комплекси рентгенівські діагностичні «Індіаком-01», «Індіаком-02», «Індіаграф», «Індіаграф-01», «Індіаскоп», «Індіаскоп-01», прискорювальна напруга 150 кВ; - комплекси рентгенівські діагностичні «Індіаскан», «Індіаскан-01», прискорювальна напруга 120 кВ; - флюорографи з цифровою обробкою зображення «Індіарс», «Індіарс-01», прискорювальна напруга 120 кВ; - апарати рентгенофлюорографічні перевізні «Індіарс-П», прискорювальна напруга 120 кВ. |
|  | Науково-технічне підприємство «Медтехніка-Центр», 61003, м. Харків, вул. Кузнечна, 17 | ОВ №000431 14.03.07 - 14.03.10 | використання (технічне обслуговування: ремонт, налагоджування, монтаж та демонтаж) ДІВ | - комплекси рентгенівські діагностичні стаціонарні РУМ-20, РУМ-20М, Рентген-30, Рентген-40, Рентген-47, Рентген-48, РДК-50/6 Індіаком, Діагномакс, ЕDR-75, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; - комплекси рентгенівські терапевтичні стаціонарні РУМ-11, РУМ-17, максимальна прискорювальна напруга 250 кВ; - апарати рентгенівські діагностичні пересувні та палатні 12П5, 12П6, 12П9, Арман, 5Д2, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ. |
|  | Товариство з обмеженою відповідальністю «Технолоджі груп» 61024, м. Харків, вул. Чайковська, 27 | ОВ №000667 12.12.07 - 12.12.10 | технічне обслуговування, монтаж, демонтаж налагоджування, ремонт, введення та виведення з експлуатації | - дентальних рентгенівських апаратів Prodental Pro 70 Plus, Prodental Pro 70 Intra, максимальна прискорювальна напруга 70 кВ; - діагностичні рентгенівські апарати типу Allengers-525, максимальна прискорювальна напруга 70 кВ, максимальний струм 500 мА. - діагностичні рентгенівські апарати мобільні Allengers FH-49, максимальна прискорювальна напруга 120 кВ; - комплекси рентгенівські діагностичні ALLSCAN-μP, максимальна прискорювальна напруга 100 кВ; - комплекси рентгенівські діагностичні Allengers-MARS 30, Allengers-MARS 40, Allengers-MARS 50, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; - апарати маммографічні Allengers MAM-4035, максимальна прискорювальна напруга 35 кВ. |
|  | Товариство з обмеженою відповідальністю «Дормедобладнання», 61052, м. Харків, вул. Червоноармійська, 7, | ОВ №000387 27.12.06 - 27.12.09 | використання (технічне обслуговування: ремонт, налагоджування, введення та виведення з експлуатації, монтаж та демонтаж; зберігання ДІВ, призначених для постачання; придбання та збут ДІВ з метою постачання) ДІВ | Рентгенівське обладнання медичного призначення: - рентгенодіагностичні апарати Integron S/SE, прискорювальна напруга 150 кВ; - рентгенодіагностичні комплекси Superix 180N, прискорювальна напруга 150 кВ; - мамографічні пристрої Flat III, прискорювальна напруга 35 кВ; - рентгенівські апарати Arcomec N, прискорювальна напруга 120 кВ; |
|  | Товариство з обмеженою відповідальністю «Центр медичної техніки», 61050, м. Харків, Московський район, вул. Юріївська, 17 | ЯРБ-20 №000114 07.07.06 - 07.07.09 | технічне обслуговування: монтаж, демонтаж, введення та виведення з експлуатації, ремонт, пусконалагоджувальні роботи | Рентгенівське обладнання медичного призначення: - комплекси рентгенівські діагностичні стаціонарні РУМ-20, РУМ-20М, Рентген-30, Рентген-40-1А, ЕДР-750, ТУР-Д801, ТУР-Д1500, прискорювальна напруга до 125 кВ; - апарати рентгенівські діагностичні палатні 12П5, 12П6, ТУР ДЕ-16, ТУР ДЕ-18, прискорювальна напруга до 125 кВ; - апарати рентгенівські діагностичні пересувні та палатні 8Л3, 8Л5, 9Л5, 10Л5, 10Л6-01,10Л6-011, прискорювальна напруга до 90 кВ; - дентальні рентгенівські апарати 5Д-1, 5Д-2, 5Д-4, 6Д-4, прискорювальна напруга до 90 кВ; - апарати рентгенівські флюорографічні стаціонарні ТУР-310, 12Ф4, 12Ф7, 12Ф9, ТУР-310, Trofhi, Seriometa-5, Seriometa-7, Siemens, прискорювальна напруга до 125 кВ; - комплекси рентгенівські флюорографічні КРФ-11, КРФ-111, КРФ-112 (Флюкар), прискорювальна напруга до 125 кВ; - апарат цифровий рентгенівський флюорографічний стаціонарний 12ФК-1 (Флюарком-1), прискорювальна напруга до 125 кВ; - флюорограф Серікс 71, прискорювальна напруга до 100 кВ. |
|  | Суб’єкт підприємницької діяльності – фізична особа Барішпольц Владислав Лук’янович, 61145, м. Харків, Московський район, вул. Гв. Широнинців, 27, к.249 | ЯРБ-20 №000112 09.06.06 - 09.06.09 | технічне обслуговування: ремонт, налагоджування, введення та виведення з експлуатації, монтаж та демонтаж | Рентгенівське обладнання медичного призначення: - комплекси рентгенівські діагностичні стаціонарні Рентген-30, Рентген-40, Рентген-40А, Рентген-40-1А, Рентген-47, Рентген-48, Діагномакс, Діагномакс-125, Діагномакс-125М, Нео-Діагномакс, РУМ-4, РУМ-10, РУМ-20, РУМ-20М, ЕДР-750, ТУР-Д700, ТУР-Д801, ТУР-Д1500, прискорювальна напруга до 125 кВ; - апарати рентгенівські флюорографічні стаціонарні 12Ф1, 12Ф4, 12Ф7, 12Ф9, ТУР-310, Trofhi, Цейс-Йена, Seriometa-5, Seriometa-7, Siemens, прискорювальна напруга до 125 кВ; - флюорограф Серікс 71, прискорювальна напруга до 100 кВ; - апарат цифровий рентгенівський флюорографічний стаціонарний 12ФК-1 (Флюарком-1), прискорювальна напруга до 125 кВ; - комплекси рентгенівські флюорографічні КРФ-11, КРФ-111, КРФ-112 (Флюкар), прискорювальна напруга до 125 кВ; - апарати рентгенівські діагностичні палатні 12П5, 12П6, ТУР ДЕ-16, ТУР ДЕ-18, прискорювальна напруга до 125 кВ; - апарати рентгенівські діагностичні пересувні та палатні АРМАН (8Л3, 9Л5, 10Л6-01,10Л6-011), прискорювальна напруга до 90 кВ; - дентальні рентгенівські апарати 5Д-1, 5Д-2, 6Д-4, прискорювальна напруга до 70 кВ. Рентгенівське обладнання промислового призначення: - апарати рентгенівські промислові РАП-150/300, РУП-120, РУП-200, РУП-200-5-2, РУП-150, РУП-150/300, прискорювальна напруга до 300 кВ. |
|  | Фірма «Радмір» дочірнє підприємство АТ НДІРВ, 61054, м. Харків, вул. Ак. Павлова, 271 | ЯРБ-20 №000110 25.04.06 - 25.04.09 | технічне обслуговування: монтаж, демонтаж, введення та виведення з експлуатації, ремонт, пусконалагоджувальні роботи | Рентгенівське обладнання медичного призначення: - комплекси рентгенівські мамографічні цифрові МАДИС, прискорювальна напруга до 45 кВ; - апарати рентгенівські флюорографічні стаціонарні 12Ф7, 12Ф9, комплекси рентгенівські діагностичні стаціонарні РУМ-20, РУМ-20М, комплекси рентгенівські діагностичні КРД-50, прискорювальна напруга до 150 кВ з підсилювачами рентгенівського зображення УРИ-ЦФ |
|  | Фізична особа –підприємець Комагоров Володимир Володимирович, 61189, м. Харків, вул. Мохначанська, 75,к.42 | ЯРБ-20 №000108 24.03.06 - 24.03.09 | технічне обслуговування, ремонт, пусконалагоджувальні роботи | - апарати рентгенівські терапевтичні стаціонарні РУМ-11, РУМ-13, РУМ-17, прискорювальна напруга до 250 кВ; - апарати рентгенівські терапевтичні стаціонарні РУМ-7, РУМ-21, прискорювальна напруга до 100 кВ; - комплекси рентгенівські діагностичні стаціонарні Рентген-30, Рентген-40, Рентген-47, АРД-2, РУМ-4, РУМ-5, РУМ-10, РУМ-20, РУМ-20МП, РДК-50, ЕДР-750В, ТУР-350, ТУР-700, ТУР-703, ТУР-800, ТУР-1000, ТУР-1500, ТМ-40, ТМ-60, прискорювальна напруга до 125 кВ; - апарати рентгенівські флюорографічні стаціонарні 12Ф4, ТУР-310, прискорювальна напруга до 125кВ; - апарати рентгенівські діагностичні палатні 12П5, 12П6, БВ-20, БВ-25,ТУРДЕ-16, ТУРДЕ-18, ТУРДЕ-19, прискорювальна напруга до 125 кВ; - апарати рентгенівські діагностичні пересувні та палатні АРМАН (8Л3, 9Л5, 10Л6), прискорювальна напруга до 90 кВ; - дентальні рентгенівські апарати 5Д-1, 5Д-2, прискорювальна напруга до 70 кВ. |
|  | Суб’єкти підприємницької діяльності – фізична особа Кравченко Олег Григорович, 61121, м. Харків, вул. Героїв Праці, 70, к. 235 | ЯРБ-20 №000102 30.12.05 - 30.12.08 | використання (придбання та збут з метою постачання, технічне обслуговування: монтаж, демонтаж, введення та виведення з експлуатації, ремонт, пусконалагоджувальні роботи) ДІВ | Рентгенівське обладнання медичного призначення: - комплекси рентгенівські діагностичні стаціонарні РУМ-20, РУМ-20М, Рентген-30, Рентген-40, Рентген-47, Рентген-48, АРД-2, прискорювальна напруга до 125 кВ; - комплекси рентгенівські терапевтичні стаціонарні РУМ-7, РУМ-11, РУМ-17, прискорювальна напруга до 250 кВ; - комплекси рентгенівські терапевтичні стаціонарні Рентген-1а, прискорювальна напруга до 200 кВ; - апарати рентгенівські діагностичні палатні 12П5, прискорювальна напруга до 125 кВ; - апарати рентгенівські діагностичні пересувні та палатні Арман-1, 9Л5, 10Л3,10Л4, 10Л6, прискорювальна напруга до 90 кВ. |
|  | Товариство з обмеженою відповідальністю «Медтехсервіс-Кравченко», 61115, м.Харків, пр.Косіора,73,к.40 | ЯРБ-20 №000100 09.12.05 - 09.12.08 | технічне обслуговування: монтаж, демонтаж, введення та виведення з експлуатації, ремонт, пусконалагоджувальні роботи | Рентгенівське обладнання медичного призначення: - комплекси рентгенівські діагностичні стаціонарні РУМ-20, РУМ-20М, Рентген-30, Рентген-40, Рентген-47, Рентген-48, АРД-2, прискорювальна напруга до 125 кВ; - комплекси рентгенівські терапевтичні стаціонарні РУМ-7, РУМ-11, РУМ-17, прискорювальна напруга до 250 кВ; - комплекси рентгенівські терапевтичні стаціонарні Рентген-1а, прискорювальна напруга до 200 кВ; - апарати рентгенівські діагностичні палатні 12П5, прискорювальна напруга до 125 кВ; - апарати рентгенівські діагностичні пересувні та палатні Арман-1, 9Л5, 10Л3,10Л4, 10Л6, прискорювальна напруга до 90 кВ. |
|  | Товариство з обмеженою відповідальністю «Укррентгенпром», 61093, м. Харків, вул. Полтавський шлях,152 | ОВ № 000736 27.02.08 - 27.02.11 | технічне обслуговування, ремонт, монтаж, демонтаж, введення та виведення з експлуатації, налагоджування | - флюорограф з цифровою обробкою зображення 01”, “Індіарс”, максимальна прискорювальна напруга до 120 кВ; - апарати рентгенофлюорографічні перевізні “Індіарс-П”, максимальна прискорювальна напруга до 120 кВ; - комплекси рентгенівські діагностичні КРД-50 “Індіаком-01”, “Індіаком-02”, “Індіаскан”, “Індіаскан-01”, “Індіаграф”, “Індіаграф-01”, “Індіаскоп”, “Ін діаскоп-01”, РУМ-20, РУМ-20М, РУМ-10, TUR-700, EDR-750В, Рентген-30, Рентген-40, Chiralux 2, прискорювальна напруга до 125 кВ; - апарати рентгенівські діагностичні АРД-2-110-К4, максимальна прискорювальна напруга до 125 кВ; - апарати рентгенівські флюорографічні 12Ф7, 12Ф7К, 12Ф7-Ц, Seriometa-5, Seriometa-6, Seriometa-7, прискорювальна напруга до 125 кВ; - апарати рентгенівські палатні 8Л3 Арман, 9Л5 Арман, 10Л6, 12П5, 12П6, максимальна прискорювальна напруга до 100 кВ; - апарати дентальні рентгенівські 5Д2, Orix 65/10 IM 82, прискорювальна напруга до 70 кВ; - апарати дентальні рентгенівські 5Д2, „Avantex DС С”, прискорювальна напруга до 86 кВ. |
|  | Суб’єкт підприємницької діяльності – фізична особа Богачов Сергій Олександрович, 61124, м. Харків, пр. Гагаріна, 171-А, кв. 72 | ОВ №000668 12.12.07 - 12.12.10 | технічне обслуговування: монтаж, демонтаж, введення та виведення з експлуатації, ремонт, налагоджування | Рентгенівське обладнання: - комплекси рентгенівські діагностичні стаціонарні АРД-2, РУМ-4, РУМ-20, РУМ-20М, Рентген-30, Рентген-40, Рентген-40А, Рентген-40-1А, Рентген-41А, Рентген-41, Рентген-47, Рентген-48, «Рута», ЕДР-750, МЕД-Х-50Ф, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; - комплекси рентгенівські діагностичні стаціонарні ТУР ДЕ-16, ТУР ДЕ-18, ТУР-Д700, ТУР-Д801, ТУР-Д1500, Хира люкс 2, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; - комплекси рентгенівські терапевтичні стаціонарні РУМ-7, РУМ-10, РУМ-11, РУМ-17, максимальна прискорювальна напруга 250 кВ; - апарати рентгенівські дентальні 5Д-1, 5Д-2, 5Д-4, 6Д-4, максимальна прискорювальна напруга до 90 кВ; - апарати рентгенівські діагностичні пересувні 8Л3, 8Л5, 9Л5, 10Л5, 10Л6-01, 10Л6-011, 12П5, 12П6, максимальна прискорювальна напруга до 125 кВ; - апарати рентгенівські флюорографічні 12Ф4, 12Ф7, 12Ф9, 12ФК-1 (Флюарком-1), Серікс 71, 11Ф1, Seriometа-5, ТУР ДЕ-310, максимальна прискорювальна напруга до 150 кВ; - комплекси рентгенівські флюорографічні КРФ-11, КРФ-111, КРФ-112 (Флюкар), прискорювальна напруга до 125 кВ. |
|  | Товариство з обмеженою відповідальністю «Оптимал», 36014, м. Полтава, вул. Пушкіна, 88, к. 29 | ЯРБ-16 №000062 29.12.05 - 29.12.08 | технічне обслуговування: ремонт, налагоджування, монтаж | Медичне рентгенівське обладнання: - комплекси рентгенівські діагностичні стаціонарні РУМ-20, РУМ-20МС ПРЗ, Рентген-30, Рентген-40, РДК-50/6, прискорювальна напруга до 120 кВ; - комплекси рентгенівські терапевтичні стаціонарні ТУР-60, РУМ-17, прискорювальна напруга до 150 кВ; - апарати рентгенівські діагностичні пересувні та палатні 12П5, 12П6, 8Л3Д, 9Л5, Арман-1, 10Л6, прискорювальна напруга до 110 кВ; - апарати рентгенівські флюорографічні стаціонарні 12Ф7, 12Ф7-К, 12Ф7-Ц, ФЦ03, прискорювальна напруга до 110 кВ; - дентальні рентгендіагностичні апарати 5Д1, 5Д2, Кранекс, прискорювальна напруга до 50 кВ; |
|  | Суб’єкт підприємницької діяльності – фізична особа Іваненко М. В., 36037, м. Полтава, вул. Головко, 4, к.243 | ЯРБ-16 №000064 17.01.06 - 17.01.09 | технічне обслуговування : монтаж, налагоджування, ремонт та тех. обслуговування | - комплекси рентгенівські діагностичні стаціонарні РУМ-20, Рентген-30, Рентген-40, Неодігномакс, прискорювальна напруга до 110 кВ; - комплекси рентгенівські терапевтичні стаціонарні РУМ-16, РУМ-17, прискорювальна напруга до 110 кВ; - апарати рентгенівські діагностичні пересувні та палатні 12П5, 12П6, 9Л5, 10Л6, прискорювальна напруга до 110 кВ; - пересувні флюорографічні апарати Індіарс, Індіаком, Серіомета-5, прискорювальна напруга до 110 кВ; - апарати рентгенівські флюорографічні стаціонарні 12Ф7-К, 12Ф7-Ц, 12Ф4, прискорювальна напруга до 110 кВ; - дентальні рентгендіагностичні апарати 5Д1, 5Д2, прискорювальна напруга до 70 кВ; - мамографи, прискорювальна напруга 70 кВ; - стаціонарні томографи, прискорювальна напруга до 120 кВ. |
|  | Науково-виробниче приватне підприємство “Медпромсервіс”, 36011, м. Полтава, Октябрський р-н, вул. Пушкіна, 6-а, к. 11 | ОВ № 000714 06.02.08 – 06.02.11 | Технічне обслуговування, ремонт, монтаж та демонтаж, введення та виведення з експлуатації, налагоджування ДІВ | Генеруючі: - комплекси рентгенівські діагностичні стаціонарні РУМ-20, РУМ-20М, Рентген-30, Рентген -40, Рентген-47, Рентген-48, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; - апарати рентгенівські дентальні 5Д1, 5Д-2, 5Д-4, 6Д-4, максимальна прискорювальна напруга 90 кВ; - апарати рентгенівські діагностичні пересувні 8Л-3, 8Л-5, 9Л-5, 10Л-4, 10Л6-01, 10Л6-011, максимальна прискорювальна напруга 90 кВ; - комплекси рентгенівські діагностичні КРД-50 «INDIacom-01», «INDIacom-02», «INDIagraf», «INDIagraf-01», «INDIascop», «INDIascop-01», «INDIascan», , «INDIascan-01» максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; - апарати рентгенофлюорографічні «Индиарс-П», «Индиарс», «Индиарс-01», максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; - дентальні рентгенівські апарати IMAGE X SYSTEM, XGENUS, XGENUS DC, Kodak 2100 Intraoral X-ray System, Kodak 2200 Intraoral X-ray System, Planmeka Intra, максимальна прискорювальна напруга 70 кВ. |
|  | Національний науковий центр “Харківський фізико-технічний інститут” (ННЦ ХФТІ), 61108, м. Харків, Київський район, вул. Академічна, 1 | ОВ № 000714 06.02.08 – 06.02.11 | Технічне обслуговування, ремонт, монтаж та демонтаж, введення та виведення з експлуатації, налагоджування ДІВ | Генеруючі: - комплекси рентгенівські діагностичні стаціонарні РУМ-20, РУМ-20М, Рентген-30, Рентген -40, Рентген-47, Рентген-48, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; - апарати рентгенівські дентальні 5Д1, 5Д-2, 5Д-4, 6Д-4, максимальна прискорювальна напруга 90 кВ; - апарати рентгенівські діагностичні пересувні 8Л-3, 8Л-5, 9Л-5, 10Л-4, 10Л6-01, 10Л6-011, максимальна прискорювальна напруга 90 кВ; - комплекси рентгенівські діагностичні КРД-50 «INDIacom-01», «INDIacom-02», «INDIagraf», «INDIagraf-01», «INDIascop», «INDIascop-01», «INDIascan», , «INDIascan-01» максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; - апарати рентгенофлюорографічні «Индиарс-П», «Индиарс», «Индиарс-01», максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; - дентальні рентгенівські апарати IMAGE X SYSTEM, XGENUS, XGENUS DC, Kodak 2100 Intraoral X-ray System, Kodak 2200 Intraoral X-ray System, Planmeka Intra, максимальна прискорювальна напруга 70 кВ. |
|  | ТОВ «ЗРО «Квант», 61106, м. Харків, вул. Плиткова, 1-В. Директор – Коляда Олександр Миколайович, тел. 8(057)754-56-03 | ОВ №070001 23.07.08-23.07.13 | Придбання та збут з метою постачання, технічне обслуговування, ремонт, монтаж та демонтаж, введення та виведення з експлуатації, налагоджування ДІВ | -флюорографи з цифровою обробкою зображення „Индиарс”, „Индиарс-01”, максимальна прискорювальна напруга 120 кВ; -апарати рентгеннофлюорографічні перевізні „Индиарс-П”, максимальна прискорювальна напруга 120 кВ; -комплекси рентгенівські діагностичні КРД 50 „INDIacom-01”, КРД 50 „INDIacom-02”, КРД 50 „INDIagraf”, КРД 50 „INDIagraf-01”, КРД 50 „INDIascop”, КРД 50 „NDIascop -01”, КРД 50 „INDIascan”, КРД 50 „INDIascan-01”, „РДК 50/6”, EDR 750B, Chiralux 2, ТОP-Х, Мedio -50, Organomatik-502, Diagnostic Х-ray Systems ХНF 350, Diagnostic Х-ray Systems ХНF 355, Genesis 50, Genesis RFT, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; -апарати рентгенівські флюорографічні Seriometa-5, Мedio-20, INDIfiex, РУМ-21, РУМ-24, РУМ-17, РУМ-7, Allengers-HF 49, Allengers-HF 46, Practix, BV Libra, BV Endura, BV Pulsera, RoSHER-C, RoSHER-K, RoSHER-M, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; -апарати рентгенівські палатні 9Л5 „Арман”, 10Л6, 10Л6-01, 12П6, INDIs, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; -апарати дентальні рентгенівські панорамні AVANTEX DC С, Rotograph D, максимальна прискорювальна напруга 86 кВ; -рентгенівські комп’ютерні томографи Brilliance CT 16 slice, Brilliance CT 16 slice power, Brilliance CT 10 slice, Brilliance CT 6 slice, Brilliance CT 64 slice, SeleCT, MX 4000 Dual, MX 6000 Dual, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ. |
|  | Виробнічо-комерційна фірма «Sumy Electron Optics», 40009, м. Суми, вул. Калініна, б. 51, прим. 1. Директор – Лисовенко Ігор Анатолійович, тел. 8(0542)21-06-75 | ОВ №070010 20.08.08-20.08.11 | Придбання та збут з метою постачання, технічне обслуговування, ремонт, монтаж та демонтаж, введення та виведення з експлуатації, налагоджування ДІВ | -мікроскопи електронні ЕМВ-100Б, ЕМ-125, ЕММА-4, максимальна прискорювальна напруга 100 кВ; -мікроскоп електронний з можливістю рентгенівського мікроаналізу ЕММА-2, максимальна прискорювальна напруга 100 кВ; -мікроскопи електронні просвічувальні ПЕМ-100, ПЕМ-100К, ПЕМ-100М, максимальна прискорювальна напруга 100 кВ; -мікроскоп електронний просвічуючий ПЕМ-У, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; -мікроскопи електронні растрові РЕМ-100, РЕМ-102Е, РЕМ-200, РЕМ-100У, РЕММА-202М, РЕММА-102-02, максимальна прискорювальна напруга 40 кВ; -мікроскоп електронний растровий із спектрометром енергетичної дисперсії РЕММА-102-03, максимальна прискорювальна напруга 40 кВ; -мікроскопи електронні растрові із спектрометрами хвильової дисперсії РЕММА-102, РЕММА-102-04, максимальна прискорювальна напруга 40 кВ; -апаратура електронно-променева ЕЛА-60В, максимальна прискорювальна напруга 60 кВ. |
|  | ТОВ «Кварц», 61115, м. Харків, вул. Корчагінців, 1, к. 230. Директор - Звягін Володимир Анатолійович 8(057)751-33-48 | ОВ №070017 17.09.08-17.09.11 (переоформлення) | Придбання та збут з метою постачання, технічне обслуговування, ремонт, монтаж та демонтаж, введення та виведення з експлуатації, налагоджування та зберігання ДІВ, призначених для постачання. | -флюорографи з цифровою обробкою зображення «Індиарс», максимальна прискорювальна напруга 120 кВ; -комплекси рентгенівські діагностичні КРД 50 „Індиаскоп”, КРД 50 „Індиаскан-01”, КРД 50 „Індиаграф”, КРД 50 „Индиаком-02”, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; -комплекси рентгенівські діагностичні стаціонарні РУМ 20М, РУМ 20, РКД 50/6, TUR 800D, EDR 750B, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; -апарати рентгенівські палатні 9Л5, 10Л6, максимальна прискорювальна напруга 90 кВ; -апарати рентгенівські дефектоскопічні РУП 250-15-1, максимальна прискорювальна напруга 250 кВ; -апарати рентгенівські дефектоскопічні РАП 150/300, РУП 150/300, максимальна прискорювальна напруга 300 кВ; -апарати рентгенівські дефектоскопічні РУП 200-5-2, максимальна прискорювальна напруга 200 кВ; -апарати рентгенівські дефектоскопічні РУП 120-5-2, максимальна прискорювальна напруга 120 кВ; -дифрактометри рентгенівські загального призначення ДРОН-2, ДРОН-3, ДРОН-3М, максимальна прискорювальна напруга 50 кВ; -апарати рентгенівські імпульсні наносекундні автономні «Арина-1», «Арина-02», «Арина-03», «Арина–05», «Мира–2Д», «НОРА», максимальна прискорювальна напруга 150кВ; -апарати рентгенівські імпульсні наносекундні автономні «Арина-3Д» «Арина-3», «Арина-4», «Арина-05-2М», «Арина-5», «Арина-7», максимальна прискорювальна напруга 250кВ; -апарати рентгенівські дефектоскопічні РАП-90-5, РАП-100-10, РАП-160-5, РАП-220-5, РАП-300-5, РАП-190П-5, РАП-150МН, максимальна прискорювальна напруга 300кВ; -імпульсні дефектоскопічні рентгенівські апарати «Шмель-220», максимальна прискорювальна напруга 220 кВ; -імпульсні дефектоскопічні рентгенівські апарати «Шмель-250», максимальна прискорювальна напруга 300 кВ; - апарати дефектоскопічні рентгенівські «РПД-200», «РПД-200МИНИ», «РПД-250», максимальна прискорювальна напруга 250 кВ. |
|  | Дочірне підприємство «Медтехніка-сервіс» Акціонерного товариства «Медтехніка-Суми», 40022, м. Суми, вул. Дзержинського, 20. Директор –Захаров Ігор Вікторович, тел. 8(0542)21-03-51, 21-03-38 | ОВ №070012 17.09.08-17.09.11 | Придбання та збут з метою постачання, технічне обслуговування, ремонт, монтаж та демонтаж, введення та виведення з експлуатації, налагоджування ДІВ | -флюорографи з цифровою обробкою зображення «Индиарс», максимальна прискорювальна напруга 120 кВ; -апарати рентгенофлюорографічні перевізні «Индиарс-П» максимальна прискорювальна напруга 120 кВ; -комплекси рентгенівські діагностичні стаціонарні КРД 50 „Индиаграф”, КРД 50 „Индиаскоп”, КРД 50 „Индиаскан-01” максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; -комплекси рентгенівські діагностичні стаціонарні РУМ 20М, РУМ 20, РУМ 10, РУМ-10М, Рентген 30, Рентген 40, EDR 750B, Chiralux, Urolex, Imerix, Ренекс-50 максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; -апарати рентгенівські терапевтичні РУМ-17, РУМ-21 максимальна прискорювальна напруга 200 кВ; -апарати рентгенівські палатні 8Л3, 9Л5, 10Л6, максимальна прискорювальна напруга 90 кВ; -апарати рентгенівські дентальні 5Д1, 5Д2, максимальна прискорювальна напруга 50 кВ; -апарати рентгенівські флюорографічні стаціонарні 12Ф4, 12Ф7Ц, 12Ф7К, 12Ф9, ФЦ03, максимальна прискорювальна напруга 110 кВ; -апарати рентгенівські флюорографічні пересувні Серикс, Стереомета, максимальна прискорювальна напруга 110 кВ. |
| Південна державна інспекція |
|  | Дочірнє підприємство «ВЕРАНО» Компанії з обмеженою відповідальністю «Калверт ентерпрайзіз Л.Л.К.», 65010, м. Одеса, пр-кт Адміральський, 33-а | ОВ №000641 21.11.07 – 21.11.10 | Технічне обслуговування, монтаж | - комп’ютерних томографів, типу MX 8000IDT Philips Medical System Inc, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ, максимальним анодним струмом 650 мА; - рентгенівських діагностичних систем HF 51 та F 52-8C Beijind Wan Dong Medical Equipment co Ltd, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ, максимальним анодним струмом 20 мА. |
| Південно-східна державна інспекція |
|  | ПНВП «Викона», 84603, Донецька обл., м. Горлівка, вул. Ткаченка, буд. 1 | ОВ №000581 19.09.07- 19.09.10 | Технічне обслуговування, ремонт ДІВ | - комплекси рентгенівські стаціонарні - «РУМ-20», «РУМ-20п», «РУМ-20М», «РЕНТГЕН-30», «РЕНТГЕН-40», «РЕНТГЕН-47», «КРД 50 «ИНДИОГРАФ», «ИНДИАКОМ», з прискорювальною напругою до 125 кВ; - комплекс рентгенівський стаціонарний «Movinlan-800», з прискорювальною напругою до 150 кВ; - апарат рентгенівський пересувний – «9л5», «10Л6», «Арман», з прискорювальною напругою до 90 кВ; - апарати рентгенівські флюорографічні - «Siriometa», «12Ф7», «КРД-50 «ИНДИАСКАН», з прискорювальною напругою до 125 кВ; - апарати рентгенівські терапевтичні - «РУМ-17», «РУМ-7», з прискорювальною напругою до 250 кВ; - апарати рентгенівські мамографічні - «Мадис», «Електроника», з прискорювальною напругою до 40 кВ; - апарати рентгенівські дентальні - «5Д1», «МинДент», з прискорювальною напругою до 50 кВ. |
|  | Приватне підприємство «Радіологія-Україна», 84691, Донецька обл.., м. Горлівка, Микитівський р-н, вул. Радянської Армії, 64а | ОВ №000493 06.06.07- 06.06.10 р. | Технічне обслуговування, ремонт ДІВ | АГАР-С, Р1, Рм, (Со60 активність 2,0*1014 Бк, тип джерела – ГИК-8, -4); АГАТ-ВЗ, В, (Со60 активність 6,0*1013 Бк, тип джерела – ГИТ-К); АГАТ-ВУ, ВУ1 (Со60 активність 7,4*1013 Бк, тип джерела – ГСО0.061.2); РОКУС-М, АМ (Со60 активність 2,2*1014 Бк, тип джерела – ГИК-9 -3); |