Перелік підприємств, установ та організацій, що мають ліцензії на провадження діяльності з використання ДІВ, в частині виконання окремих видів робіт, які належать до зазначеної діяльності

Станом на 1 жовтня 2011 року

| Повна назва підприємства, адреса, телефон | Ліцензія | Дозволені види робіт | Типи ДІВ (радіонуклід, активність) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Північна |  |
| ТОВ «Квант-С» 03113, м.Київ, проспект Перемоги, 68/1, оф. 62 | ОВ №010458 25.03.2011 25.03.2016 | Технічне обслуговування, монтаж, демонтаж, ремонт, налагоджування, отримання (придбання) та передача (збут), у тому числі з метою постачання | комплекси рентгенівські діагностичні універсальні КРД 50 типів: Індіаскоп-01; Індіаком-02; Індіаграф-01; Індіаскан-01; Індіарс (П);MDS-03; АРДП; 10Л6, максимальною прискорювальною напругою 50 кВ; комплекси рентгенівські діагностичні SOMATOM CRХ (HQ; Plus; ARC/ART; Emoution); Sireskop CX; Siregraf; Siremobil,максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; апарат рентгенівський типів: TUR 700 (800); EDR 750, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; комп’ютерний томограф ТСТ-20 (40; 60; 80; 300; 400; 500; 600; 900; 600&X-Series), максимальною прискорювальною напругою 140 кВ |
| ЗАТ КВО «Медапаратура» 04655,м. Київ, пр. Московський, 21 | ОВ №000365 29.11.2006 29.11.2011 | Технічне обслуговування, монтаж, демонтаж, пусконалагоджувальні роботи, ремонт | флюорографи з цифровою обробкою зображення ФЦОЗ; апарати рентгенівські флюорографічні стаціонарні з цифровою обробкою зображення12Ф7.ЦОЗ(модернізовані); апарати рентгенографічні перевізні з цифровою обробкою зображення АРП ЦОЗ; кабінети для рентгенофлюорографічних та мамографічних досліджень перевізні; комплекси рентгенівські діагностичні з цифровою обробкою зображення РДК-ЦОЗ; макс. прискор. напругою 125 кВ; кабінет стоматологічний перевізний, макс. прискор. напругою 70 кВ; комплекси рентгенівські діагностичні з цифровою обробкою зображення РДК-ВСМ, макс. приск. напр. 150 кВ. |
| Приватне підприємство «Кобальт-Сервіс» 03179, м. Київ, вул. Уборевича, 17/316 | ОВ №010541 17.08.2011 17.08.2016 | Монтаж, демонтаж, пусконалагоджувальні роботи, тех. обслуговування і ремонт | гама-терапевтичних апаратів: РОКУС-АМ, АГАТ-С, АГАТ-В, АГАТ-Р1, АГАТ-ВУ, АГАТ-РМ, ЛУЧ з радіонуклідним джерелом Со-60, макс. акт. 2,22*1014Бк; гама-терапевтичних апаратів типу ТЕРАТРОН з радіонуклідним джерелом Со60, макс. акт. 5,55*1014Бк; гама-терапевтичних апаратів типу «Селектрон» з радіонуклідним джерелом Cs137, макс. акт. 8*1010Бк; рентгенівських діагностичних та терапевтичних апаратів: РТА, РУМ з прискорювальною напругою до 250 кВ; гама-камер, прискорювачів «Мікротрон», ЛУЄР з енергією електронів до 22 МеВ гама-терапевтичних апаратів типу ТЕРАГАМ, з радіонуклідним джерелом Со-60, макс. акт. 5,55*1014Бк. |
|  |  | Перезарядка гама-терапевтичних апаратів | РОКУС-АМ, АГАТ-С, АГАТ-Р1, АГАТ-ВУ, АГАТ-РМ, АГАТ-В, ЛУЧ, ТЕРАТРОН, ТЕРАГАМ з радіонуклідним джерелом Со-60, макс. акт. 5,55*1014Бк; «Селектрон» з радіонуклідним джерелом Cs137, макс. акт. 8*1010Бк. |
|  |  | Технічне обслуговування гама-терапевтичних апаратів повинен виконувати персонал, який має сертифікат підприємства виробника цих апаратів про проходження відповідного навчання ТЕРАГАМ, ТЕРАТРОН |
| ТОВ «ВТО «Медапаратура» 04073, м. Київ, пр. Московський, 21 | ОВ №000392 10.01.2007 10.01.2012 | Технічне обслуговування, монтаж, демонтаж, ремонт, пусконалагоджувальні роботи | Рентген обладнання: флюорографи з цифровою обробкою зображення ФЦОЗ; апарати рентгенівські флюорографічні стаціонарні з цифровою обробкою зображення12Ф7.ЦОЗ(модернізовані); апарати рентгенографічні перевізні з цифровою обробкою зображення АРП ЦОЗ; кабінети для рентгенофлюорографічних та мамографічних досліджень перевізні; комплекси рентгенівські діагностичні з цифровою обробкою зображення РДК-ЦОЗ; макс. прискор. напругою 125 кВ; кабінет стоматологічний перевізний, макс. прискор. напругою 70 кВ; комплекси рентгенівські діагностичні з цифровою обробкою зображення РДК-ВСМ, макс. приск. напр. 150 кВ. |
| ТОВ«Науково-технічний дослідницький центр» 02190, м. Київ, вул. Магістральна, 31, кв. 2 | ОВ № 000442 04.03.2007 04.03.2012 | Технічне обслуговування, налагоджування, ремонт, монтаж та демонтаж ДІВ | Генеруючі пристрої медичного призначення: система рентгенівська діагностична «REX-525 RF»; комплекси рентгенівські діагностичні цифрові «КРДЦ-Альфа»; максим. прискор. напруга 150 кВ; мамограф рентгенівський з ручним і автоматичним управлінням «Маммо-МТ»; мамограф рентгенівський цифровий «Маммо-МТ Альфа»; максим. прискор. напруга 35 кВ. Після надання до Держатомрегулювання документів виробників, що підтверджують відповідну кваліфікацію персоналу дозволяється виконання зазначених робіт з ДІВ: Флюорограф з цифровою обробкою зображення «ФЦОЗ»; апарат рентгенівський флюорографічний стаціонарний з цифровою обробкою зображення «12Ф7.ЦОЗ»; рентгенівський флюорографічний апарат «Серіомета 7»; комплекс рентгенівський «РДК 50/6»; комплекс рентгенівський «РУМ 20»; комплекс рентгенівський діагностичний з цифровою обробкою зображення «РДК-ВСМ»; комплекс рентгенівський «КРД-Вымпел»;флюорограф з цифровою обробкою зображення перевізний «ФЦОЗ»; комплекс рентгенівський мамографічний цифровий перевізниий «МАДИС»; максим. прискор. напруга 125 кВ; апарат рентгенофлюорографічний перевізний з цифровою обробкою зображення «АРП ЦОЗ», максим. прискор. напруга 100 кВ; флюорографи з цифровою обробкою зображення «Индиарс», максим. прискор. напруга 120 кВ. |
| Фірма «Крас» 03028 м. Київ, вул. Лисогірська, 4 | ОВ №000477 10.05.2007 10.05.2012 | Технічне обслуговування, монтаж, демонтаж,пусконалагоджувальні роботи, ремонт | Рентген обладнання: апарат рентгенівський флюорографічний “12Ф9 Україна”; кабінет флюорографічний рухомий; апарат рентгенографічний цифровий “Аспект”; рентгенівський діагностичний комплекс “МЕДИКС”; рентгенівський діагностичний стаціонарний комплекс “Медикс-Р-Амико”; апарат флюорографічний розбірний 12Ф9 ЗОМЗ; максим. приск.напр. 150 кВ; мобільний мамографічний комплекс, максим. приск. напр. 35 кВ. |
| Дочірнє підприємство «Сіменс Україна» 03150,м. Київ, вул. Предславинська,11-13 | ОВ №000495 13.06.2007 13.06.2012 | Технічне обслуговування, монтаж, демонтаж, ремонт, пусконалагоджувальні роботи | Лінійні прискорювачі ONCOR, ен. фот. 25МеВ, ен. ел. 21 МеВ; Рентгенівська діагностична техніка медичного призначення: Рентгено-ангіографічні системи AXIOM Artis, макс. приск. напр. 150кВ; Рентгено-флюорографічні системи AXIOM Iconos, AXIOM Luminos, макс. приск. напр. 150кВ; Рентгенографічні системи MULTIX, AXIOM Multix, макс. приск. напр. 150кВ; пересувні рентгенівські системи POLYMOBIL, макс. приск. напр. 125кВ; палатні рентгенівські системи MOBILETT, макс. приск. напр. 135кВ; пересувні рентгенівські системи MULTIMOBIL, ARCADIS, макс. приск. напр. 110кВ; системи для ударно-хвильової літотрипсії LITHOSKOP, MODULARIS, макс. приск. напр. 150кВ; рентгенівські системи для мамографії MAMMOMAT макс. приск. напр. 40кВ; рентгенівські томографи SOMATOM макс. приск. напр. 140кВ; позитронно-емісійні томографи BIOGRAPH, макс. приск. напр. 140кВ. |
| Товариство з обмеженою відповідальністю «К.С.Р.» 01015, м. Київ, вул. Лейпцизька,2/7, кв. 4 | ОВ №000522 18.07.2007 18.07.2012 | Технічне обслуговування, монтаж, демонтаж, ремонт, пусконалагоджувальні роботи | лінійні прискорювачі серії ELEKTA, енергія фотонів 18 МеВ, енергія електронів 20 МеВ. гама-камери серії Infinia, Millenium, максимальною прискорювальною напругою140 кВ; обладнання мамографічне рентгенівське серії ALPHA, PERFORMA, DIAMOND, максимальною прискорювальною напругою 40 кВ; рентгенівські системи Symphony, модифікації серії Viromatic, Moviplan, Vision, Mercury, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; системи рентгенівські мамографічні серії DMR, Senographe, Advantage, максимальною прискорювальною напругою 39 кВ; рентгенівські системи HF-110, PHANTOM, VISITOR AR30, MOVEX BUCKY, TT9201B, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; спіральні комп’ютерні томографи серії HiSpeed, CT/e, LightSpeed, максимальною прискорювальною напругою 140 кВ; мобільні рентгенівські системи серії AMX, VMX, максим. прискорювальною напругою 125 кВ; рентгенографічні та рентгенофлюороскопічні системи серії SILHOUETTE, Prestige, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; рентгенографічні системи серії PROTEUS, DEFINIUM, максим. прискор. напругою 150 кВ; цифрові системи для радіографії та флюороскопії серії Precision, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; мобільні радіографічні системи серії TMX, максимальною прискорювальною напругою 30 кВ; мобільні радіографічні системи серії MPX, максимальною прискорювальною напругою 4 кВ; мобільні радіографічні системи серії AMX, максимальною прискорювальною напругою 15 кВ; мобільні радіографічні системи серії BRX, максимальною прискорювальною напругою 50 кВ; мобільні рентгенівські системи серії MINIVIEW, максим. прискорювальною напругою 80кВ; системи рентгенівські кардіографічні та цифрові ангіографічні серії Innova, максимальною прискорювальною напругою 120 кВ; рентгенівські агіографічні системи серії LC, LCV, LCA, EVER VIEW, максимальною прискорювальною напругою 120 кВ; рентгенівські агіографічні системи серії OEC, максим. прискорювальною напругою 80 кВ; рентгенівські системи для використання в урології серії Uro View, максимальною прискорювальною напругою 120 кВ; рентгенівські системи для використання в нейрохірургії Insta Tark 3500, максимальною прискорювальною напругою 120 кВ; системи цифрові рентгендіагностичні серії Precision, максим. прискор. напругою 100 кВ; томографи комбіновані ПЕТ-КТ серії Discovery, максим. прискорювальною напругою 140 кВ; томографи комп’ютерні серії BrightSpeed, VCT, максим. прискорювальною напругою 110 кВ; апарати рентгенівські стоматологічні серії OP, OC, максим. прискорювальною напругою 85 кВ; апарати рентгенівські стоматологічні серії FOCUS, максим. прискорювальною напругою 70 кВ. |
| Товариство з обмеженою відповідальністю «СП Укрспецмед» 01042, м. Київ, провулок Новопечерський, 19/3, корпус 3, кімната 9 | ОВ №000523 18.07.2007 18.07.2012. | Технічне обслуговування, монтаж, демонтаж, ремонт, пусконалагоджувальні роботи. | Сімейство лінійних прискорювачів ONCOR, PRIMUS, енергія електронів 21 МеВ; Рентгенівська діагностична техніка медичного призначення: системи рентгенівські серії Viromatic, Moviplan, Vision, Mercury, максим. прискор. напр150 кВ; сімейства спіральних комп’ютерних томографів HiSpeed CT/e, LightSpeed, максимальною прискорювальною напругою 140 кВ; системи рентгенівські HF-110, PHANTM, VISITOR AR30, MOVEX BUCKY, TT9201B, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; системи рентгенівські діагностичні APOLLO , максим. прискорювальною напругою 150 кВ; мобільні рентгенографічні системи AMX-4 Plus, серії VMX, максим. прискор. напругою 125 кВ; рентгенографічні та рентгеноскопічні системи Prestige Si, серії SILHOUETTE, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; рентгенографічна система серії PROTEUS, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; цифрова система для радіографії та флюороскопії Prcision , максим. прискор.напругою 150 кВ; рентгенівська мамографічна система серії Senograph, максим. прискор. напругою 50 кВ; цифрова рентгенографічна система серії Revolution, максим. прискорюв. напругою 150 кВ; сімейство рентгено-ангіогріфічних систем AXIOM Artis, максим. прискор. напругою 150 кВ; сімейство рентгенфлюорографічних систем AXIOM Iconos, максим. прискор. напругою 150 кВ; сімейство рентгенографічних систем AXIOM Multix, максим. прискор. напругою 150 кВ; сімейство палатних рентгенівськихсистем MOBILETT, максим. прискор. напругою 130 кВ; сімейство пересувних рентгенівськихсистем POLYMOBIL, макс. прискор. напругою 125 кВ; сімейство пересувних рентгенівськихсистем MULTIMOBIL, ARCADIS, максимальною прискорювальною напругою 110 кВ; радіографічні рентгенівська система HF-525 Plus з рентгенівськими трубками E7239X, E7252X, RAD 14, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; системи рентгенівські портативні PXP-40HF, PXP-60HF, максим. прискор. напругою 100 кВ; мобільні рентгенівські системи серії PLX, максимальною прискорювальною напругою 100 кВ; мобільні радіографічні системи серії TMX, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; установки для радіографії мобільні, серії MCA, максим. прискорювальною напругою 110 кВ; пересувна С-подібна рентгенівська система Ziehm, максим. прискорювальною напругою 100 кВ; рентгенівські діагностичні системи типів Duo Diagnost, Omni Diagnost Eleva, Easy Diagnost Eleva, Uro Diagnost Eleva, ESSENTA, макс. приск. напругою 150 кВ; рентгенівські діагностичні кардіо-васкулярні системи типу INTEGRIS ALLURA, ALLURA XPER, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; апарат рентгенівський для діагностичних та інтервенційних процедур серії BV, максимальною прискорювальною напругою 110 кВ; рентгенівські мамографічні системи Mammo Diagnost, максимальною прискорювальною напругою 35 кВ; рентгенівські діагностичні системи пересувні PRACTIX, максим. прискор. напругою 125 кВ; сканери комп’ютерної томографії серії MX, SOMATOM, Brilliance максим. прискор. напругою 140 кВ; систем для ударно-хвильової літотрипсії LITOSKOP, MODULARIS, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; сімейство рентгенівські мамографічні системи MAMMOMAT, максимальною прискорювальною напругою 40 кВ; апарати рентгенівські серії Bucky Diagnost, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; цифрові рентгенівські системи Digital Dagnost, максим. прискорювальною напругою 150 кВ. |
| Товариство з обмеженою відповідальністю «Укрізотопсервіс» 03057, м. Київ, вул. Довженка, 18 | ОВ №010499 15.06.2011 15.06.2014 | отримання (придбання) та передача (збут), у тому числі з метою постачання, монтаж, демонтаж, ремонт, технічне обслуговування, зарядження-перезарядження | гама-терапевтичні апарати типів: АГАТ-С (Р; РТ; РМ; Р1; Р1У; ВТ; ВУ; ВУ1; В3; В); ЛУЧ; ЛУЧ-1; РОКУС; GAMMAMED; THERATRON; TERAGAM; TERABALT, Cobalt-60F, МicroSelectron; радіоізотопні прилади контролю; гаммадефектоскопи. |
| Товариство з обмеженою відповідальністю “ТРИЦентральний аптечний склад” 03142, м. Київ, вул Кримського, 3 | ОВ № 000657 07.12.2007 07.12.2012 | ТО: монтаж, демонтаж, налагоджування, ремонт | універсальні рентгенівські діагностичні комплекси КРД-50, типів “INDIagraf”, “INDIascop”, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; комплекси рентгенівські діагностичні КРД-50, типів “INDIacom-02”, “INDIascan-01”, максимальною прискорювальною напругою 120 кВ; комплекс рентгенівський діагностичний “INDIascan-01” (безкабінний флюорограф), максимальною прискорювальною напругою 120 кВ; апарат рентгенівський флюорографічний перевізний “INDIars-P”, максимальною прискорювальною напругою 120 кВ; флюорограф з цифровою обробкою зображення “INDIars”, максимальною прискорювальною напругою 120 кВ. |
| ДСП “Регіональне управління забезпечення організаційно-технічнної та розпорядчої діяльності” 07270, Київська обл., Іванівський р-н, м. Чорнобиль, вул. Карла Лібекнехта, 10 | ОВ №000659 07.12.2007 07.12.2012 | Технічне обслуговування, проведення випробувань з метою визначення технічних характеристик ДІВ та перевірки їх на герметичність | набори (1а,1аі), тип ДІВ: П9, з радіонуклідом плутоній-239, максимальною активністю одиничного джерела 5,6*106 Бк; установки типів: УПИД-1, УПИД-3, УПДП-5, УПД “Інтер”, УПД-3, УП СРП; типи ДІВ: ГС7.012, ГС7.012.1, ГС.012.4, ГС7.012.3, ГИД-Ц-4, з радіонуклідом цезію-137, максимальною активністю одиничного джерела 2,8*1012 Бк; набори (б, би, 04/90), тип ДІВ: СО, з радіонуклідом стронцію-90, максимальною активністю одиничного джерела 4,5*108 Бк; дозиметри (ДКС-05, М2300), тип ДІВ: БИС-МНБ, QA, QB, з радіонуклідом стонцію-90, максимальною активністю одиничного джерела 1,9*108 Бк; установки типів: УПДП1-3, УПДП1-5, УП СРП, тип ДІВ: ЗСО-805 (216, 806, 215, 217, 36.327, 325, 84), максимальною активністю одиничного джерела 3,0*107 Бк; вимірювальна система ДИС, тип ДІВ: ИГИА-1-1, з радіонуклідом америцій=241, максимальною активністю одиничного джерела 4,7*107 Бк. |
| Приватне підприємство “МЕДСЕРВІС-ГАРАНТ” 04070, м. Київ, вул. Волоська/Іллінська, 6/14 | ОВ №010424 22.12.2010 22.12.2015 | отримання (придбання) та передача (збут) ДІВ, у тому числі з метою постачання | комплекс рентгенівський діагностичний КРД 50 типів: INDIAGRAF (01); INDIASCOP (01); INDIASCAN-01, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; флюорограф з цифровою обробкою зображення «Индиарс», максимальною прискорювальною напругою125 кВ; рентгенівський комп’ютерний томограф типів: Brilliance CT (6 Slice 6-зрізової конфігурації; 16 Slice 16-зрізової конфігурації; 64 Channel 64-канальної конфігурації; Big Bore); Brilliance iCT (SP), максимальною прискорювальною напругою 140 кВ; системa діагностична рентгенівська для ангіографії Allura CV20, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; апарат рентгенівський для діагностичних та інтервенційних процедур BV Libra (Endura; Pulsera), максимальною прискорювальною напругою 120 кВ; прискорювач лінійний медичний типів: Clinac; Trilogy; Novalis Тх, максимальною прискорювальною напругою 25 МВ; комп'ютерний томограф MX 4000 Dual (6000 Dual), максимальною прискорювальною напругою 140 кВ; комплекс медичний радіотерапевтичний Trilogy, максимальною прискорювальною напругою 450 кВ; апарат рентгенівський пересувний С-арочний Veradius, максимальною прискорювальною напругою 120 кВ; система цифрової рентгенографії Essenta DR (DR Compact), максимальною прискорювальною напругою150 кВ; система діагностична рентгенівська пересувна PRACTIX (33 PLUS; 160; 300; 400; Convenio), максимальною прискорювальною напругою 125 кВ |
| Товариство з обмеженою відповідальністю «Укрмедресурс» 02222, м. Київ, вул. Пухівська, 4, к.408 | ОВ №010379 17.11.2010 17.11.2015 | Технічне обслуговування, монтаж, демонтаж, ремонт, налагоджування | Рентген обладнання: універсальний рентгендіагностичний комплекс КРД-50 типів “INDIagraf”, “INDIascop”, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; комплекси рентгендіагностичні КРД-50 типів “INDIascan-01”,“INDIacom-02” (з цифровою обробкою зображення), максимальною прискорювальною напругою 120 кВ; апарат рентгенівський флюорографічний перевізний “INDIars”, максимальною прискорювальною напругою 120 кВ; флюорограф з цифровою обробкою зображення “INDIars”, максимальною прискорювальною напругою 120 кВ. |
| Товариство з обмеженою відповідальністю “СІТІМЕД” 01135, м. Київ, вул. Андрущенка, 7/19, к. 2 | ОВ № 010453 02.03.2011 02.03.2016 | Технічне обслуговування, монтаж, демонтаж, налагоджування, ремонт, отримання (придбання) та передача (збут) ДІВ, у тому числі з метою постачання | Рентгенівська діагностична техніка медичного призначення, генеруючі пристрої фірми TOSHIBA: система рентгенівська агіографічна (Infinix VC-I, Infinix CC-i, Infinix Infinix-VC-i/FPD, Infinix CC-i/FPD, Infinix CS-i, Infinix VS-i, Infinix CS-i/FPD, Infinix CB-i, Infinix CB-i/FPD, Infinix VB-i, Infinix VB-i/FPD, Infinix VS-i/FPD, Infinix VF-i/SP, Infinix CF-i/SP, Infinix VF-i/BP, Infinix CF-i/BP), максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; комп’ютерний томограф TSX-101A (Aquilion, Aquilion 4, Aquilion 8, Aquilion 16, Aquilion 32, Aquilion 64), максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; комп’ютерний томограф TSX-021A (Astetion, Astetion Super 4, Astetion VP, Astetion VF), максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; системи рентгенівські діагностичні багатофункціональні I-RAD, RADREX, WINMIND, WINSCOPE, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ. |
| Українське державне виробниче підприємство “Ізотоп” 03680, МСП, м. Київ, вул Горького, 152 | ОВ №000715 06.02.2008 06.02.2013 | Отримання (придбання), передача (збут) ДІВ, постачання, зарядження-перезарядження, перетарювання, ремонт, налагоджування, уведення та виведення з експлуатації, монтаж та демонтаж, зберігання | Відкриті ДІВ: Медичні і біологічні радіоактивні препарати, наборимаксимальне річне постачання: по кількості50000 наборів, по активності 5,6*1010 Бк; Радіофармацевтичні препарати і мічені сполукимаксимальне річне постачання: по кількості30000 наборів, по активності 5,6*1012 Бк; Вироби, що містять тритій з максимальною сумарною активністю 7,4*1015 Бк на рік; Генератори радіонуклідів (у тому числі стронцій-87м, технецій-99м, індій-113м, йод-123, реній-188, радон-222), з максимальною сумарною активністю 3,7*1014 Бк, кількість 2000 штук на рік; Стандартні (зразкові) ДІВ: агрегатний стантверде, сипуче, рідкемаксимальне річне споживання: по кількості12000 штук, по активності 1,2*1010 Бк; агрегатний стангази максимальне річне споживання: по кількості12000 штук, по активності 3,6*1010 Бк. Закриті ДІВ: Максимально допустима одночасна кількість упаковок: з альфа-джерелами 1000 штук; з бета-джерелами 1000 штук; з гама-джерелами2000 штук; з рентгенівськими джерелами200 штук; з нейтронними джерелами 200 штук. Максимальна активність на робочому місці2,96*1016Бк (по радіонукліду кобальт-60). Максимальне річне надходження ДІВ за сумарною активністю до 1, 036*1017 Бк. Максимальна активність закритих ДІВ: альфа-випромінювання до 3,7*1010 Бк, бета-випромінювання до 2,22*1011 Бк, гама-випромінювання до 1,11*1013 Бк,гама-випромінювання з радіонуклідом Со-60 до 4,44*1014 Бк, рентгенівського випромінювання до 7,4*1010 Бк. Максимальне річне надходження приладів, пристроїв та обладнання з ДІВ, у тому числі обладнання, деталі конструкцій яких виготовлені із збідненого урану, з альфа-джерелами до 101000 штук, з бета-джерелами до 2500 штук, із гама-джерелами5350 штук, з нейтронними джерелами до 500 штук; максимальною сумарною активністю ДІВ до 2,1*1014 Бк; максимальною сумарною активністю виробів, що містять тритій до 2,44*1016 Бк на рік. Гаммадефектоскопи типу “Гаммарид”, “ДВС”, та інші; блоки джерел гамма-випромінювання типів: БГВ, Е; пакувальні комплекти транспортні типу УКТД-11, УКТ1А; гамма-терапевтичні апарати типів: АГАТ, РОКУС, ЛУЧ, ТЕРАГАМ, ТЕРАБАЛТ, ТЕРАТРОН, КОБАЛЬТ 60F та інші; внутрішньо-порожнинні гамма-терапевтичні апарати типів: АГАТ-В, ГАММАМЕД та інші; а також інші прилади, пристрої та обладнання з ДІВ. Блоки відпрацьованих приладів, пристроїв та обладнання з ДІВ та ДІВ, термін експлуатації яких закінчився, деталі конструкцій, що виготовлені із збідненого уранумаксимальне річне споживання по кількості3000 штук, по активності: для джерел альфа-випромінювання до 1,85*1012 Бк, для джерел бета-випромінювання до 1,85*1013 Бк, для джерел рентгенівського випромінювання до 7,4*1011 Бк, для джерел гама-випромінювання (по радіонукліду кобальт-60) до 1,3*1016 Бк. |
| ТОВ «Юнайтед Медікал Сервіс Лтд», 01054, м. Київ, вул. Тургенівська, 16 | ОВ № 010455 18.03.2011 18.03.2016 | Технічне обслуговування: монтаж, демонтаж, налагоджування, ремонт. | система рентгенівська діагностична F52-8C, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; системи рентгенівські діагностичні HF-50R, HF-51, HF-81, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; рентгенівський апарат HM-32, максимальною прискорювальною напругою 110 кВ. рентгенівський апарат YZ021-02, максимальною прискорювальною напругою 90 кВ. |
| Приватне підприємство «НВП Медторг» 01032, м. Київ, б. Т.Шевченка, 38, к.41 | ОВ № 010454 16.03.2011 16.03.2016 | Технічне обслуговування, ремонт, монтаж, демонтаж, налагоджування (особливі умови навчання) | Лінійні прискорювачі: Clinac 600C, Clinac 600CС/D, Clinac 6ЕХ, Clinac DBX, енергія фотонів 4-25 MeV; Clinac 2100C, Clinac 2100C/D, Clinac 21EX, енергія фотонів 4-25 MV, енергія електронів 6-20 MeV; Clinac 2300C, Clinac 2300C/D, Clinac 23EX, Clinac DMX, Clinac DHX,енергія фотонів 4-25 MV, енергія електронів 4-22 MeV. Рентген-стимулятори ACUITY C, ACUITY EX, ACUITY Platinum,. рентгенівський симулятор Варіан СТ з конічним пучком для ACUITY, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ. |
| Товариство з обмеженою відповідальністю «Укрмед» 02125, м. Київ, вул. А. Навої, 76 | ОВ №000760 26.03.2008 26.03.2013 | Технічне обслуговування: ремонт, монтаж тапусконалагоджувальні роботи пристроїв, що генерують іоніз. випром. | Рентген обладнання; Лінійні прискорювачі Clinac, енергією електронів 4-25 МеВ; Лінійні прискорювачі Trilogy таNovalis Tx, енергією електронів 6-25 МеВ; Гамма-терапевтичні апарати Theratron elit-80 (Co-60, макс. акт. 444 ТБк). Брахіатерапевтичні апарати: Гамма мед плюс (Gamma Med plus), ДІВ Іридій-192, макс. акт. 555 ГБк; Гамма мед плюс (Gamma Med plus 3/24), ДІВ Іридій-192, макс. акт. 555 ГБк; Варі Сурс (Vari Source)200/200t, ДІВ Іридій-192, макс. акт. 370 ГБк; Система контактної променевої терапії MultiSource HDR Afterloader |
| Акціонерне підприємство «МКТ Комюнікейшн» 04053, м. Київ, вул. Артема, 26-А | ОВ №010490 06.06.2011 06.06.2016 | Технічне обслуговування, монтаж, демонтаж, ремонт, налагоджування, отримання (придбання) та передача (збут) ДІВ, у тому числі з метою постачання | рентгенівські телевізійні доглядові системи Linescan 222 ( 210; 215; 226; 231; 232; 237; 238/239; CX160P; 207 Towcart; 207 Autovan; Miniscan ), максимальною прискорювальною напругою 160 кВ; рентгенівські телевізійні доглядові системи Linescan 25 Series (107; 112 ; 208), максимальною прискорювальною напругою 160 кВ; рентгенівські телевізійні інтроскопи PX-M (5.3; 6.4; 208; 231; 107; 160P), максимальною прискорювальною напругою 160 кВ; рентгенівські телевізійні інтроскопи Hiscan 5030si (6040i; 6046si; 7555i; 5180i; 9075; 12080; 100100V; 100100T; 145180; 150150; 180180 ), максимальною прискорювальною напругою 300 кВ; рентгенівські телевізійні доглядові системиRapiscan320 (324; 326; 515; 519; 520; 522; 524; 526; 527; 528; 530; 532; 536 Dual Generator; 536 VAN; 546), максимальною прискорювальною напругою 160 кВ; рентгенівськітелевізійніінтроскопиПоліскан1 (2; 3; 4; 5),максимальною прискорювальною напругою 140 кВ; рентгенівські телевізійніустановки прямопоказуючі Scanmax 20, максимальною прискорювальною напругою 80 кВ. |
| Товариство з обмеженою відповідальністю “Мед імпорт-Україна” 04107, м. Київ, вул. Баговутівська, 29 | ОВ № 010487 20.05.2011 20.05.2014 | Технічне обслуговування, монтаж, демонтаж, налагоджування, ремонт, отримання (придбання) та передача (збут) ДІВ, у тому числі з метою постачання отримання (придбання) та передача (збут) ДІВ, у тому числі з метою постачання | системи рентгенівські діагностичні для універсальної ангіографії AXIOM Artis U, максимальною прискорювальноюнапругою 150 кВ; універсальні рентгенодіагностичні системи AXIOM Iconos MD (R100; R200), максимальною прискорювальноюнапругою 150 кВ; системи рентгенівські діагностичні універсальні Luminos RF Classic, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; апарати рентгенівські пересувні С-арочні ARCADIS Varic (Orbic; Avantic), максимальною прискорювальноюнапругою 110 кВ; комп’ютерні томографи SOMATOM Emotion (Defenition AS), максимальною прискорювальноюнапругою 150 кВ |
|  |  | отримання (придбання) та передача (збут) ДІВ, у тому числі з метою постачання | рентгено-ангіографічні системи типу AXIOM, рентгенівські системи типу FUNDAMENTALS X-RAY TECHNIQUE/RFSUSTEMS; ангіографічні системи типу ARCADIS Varic/orbic, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ. |
| ТОВ «Емансіс» 01021, м.Київ, вул. Грушевського, 28/2, Н/П №43 | ОВ №000805 19.11.2008 19.11.2011 | Технічне обслуговування, монтаж, демонтаж, ремонт, налагоджування, зберігання, отримання (прибання) та передача (збут) дів, у тому числі з метою постачання | Рентгенодіагностичний комплекс CLIOMAT (2000; ECO 2000 на два-три робочих місця), максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; рентгенодіагностичний комплекс з дистанційним управлінням типів: Clinodigit, Clinodigit Compact S (90; E), максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; маммографічна система MAMMOGRAPH (Plus; BYM), максим. прискорювальною напругою 40 кВ; рентгенодіагностичний комплекс з дистанційним управлінням Clinodigit і цифровою системою обробки та архівації зображень X-FRAME CCD, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; мобільні рентгенівські апарати COMPACT (3; 6; 15; 30; C-ARM; BASIK 15), максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; мобільна флюороскопічна система CARMEX (7F; 9F; 9R; 12R), максим. прискор. напругою 150 кВ; система рентгенівська діагностична типів: F52-8C, HF 50-R, максим. прискор. напругою 125 кВ; мобільна рентгенівська система PLX100 (101A; 100B; 102), максим. прискор. напругою 120 кВ; мобільний рентгенівський хірургічний апарат типів: PLX110; PLX112; PLX120, максимальною прискорювальною напругою 120 кВ; рентгенівська радіографічна система PLX140, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; цифрова радіографічна система типів: DR LDR-01 B; DR LDR-02; DR; DR LDRD-01 BD, максимальною прискорювальною напругою 120 кВ; мобільний рентгенівський апарат СОМРАСТ (BASIC 3; BASIC 6; BASIC 15; BASIC 30), максимальною прискорювальною напругою 150кВ; мобільна рентгенографічна система Compact, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; рентгенівська радіографічна система PLX 160 HF, максим. прискорювальною напругою 150 кВ; система ангіографічна (Euroampli ALIEN; Euroampli ALIEN Cardio; TR3d), максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; рентгенівська мамографічна система Mammography unit Giotto Image(MD; SD; SDL; M; MR; S), максимальною прискорювальною напругою 40 кВ; система томографічна (CTC3000 SPIRAL CT SCANNER; Neu Viz Dual MULTI-SLICE CT SCANNER), максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; система рентгенівська Vision, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; система рентгенівська Viromatic, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; система рентгенівська діагностична APOLLO, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; система рентгенівська Moviplan 800 (BF; BA TF; TA SF; SA), максим. прискор. напругою 150 кВ; рентгенівський комплекс Clinomat (2000; ECO 2000; B.S) на два-три робочих місця, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ. |
| ПП «Будівельна компанія «Консомпекс», 03150, м. Київ, вул. Червоноармійська, 129, к. 41 | ОВ №000820 04.06.2008 04.06.2011 | технічне обслуговування, монтаж, демонтаж, налагоджування, ремонт, зберігання, отримання (придбання) та передача (збут) ДІВ, у тому числі з метою постачання. | система для контактної променевої терапії Gamma Med plus; рентгенівський апарат для діагностичних та інтервенційних процедур BV Endura, максимальною прискорювальноюнапругою 110 кВ; система комбінована для позитронно-емісійної томографії/ комп’ютерної томографії (ПЕТ/КТ) Gemini TF 16, максимальною прискорювальною напругою 140 кВ; комбінована ОФЕКТ/КТ система типів: Precedence; Precedence 6 зрізів з кристалами 3/8 дюйма, максимальною прискорювальноюнапругою 140 кВ; рентгено-ангіографічна система AXIOM Artis, максим. прискор. напругою 150 кВ; рентгено-флюороскопічна система типів: AXIOM Iconos; AXIOM Luminos максимальною прискорювальноюнапругою 150 кВ; рентгенографічна система типів: MULTIX; AXIOM Multix, максим. прискор.напругою 150 кВ; рентгенівська пересувна система POLYMOBIL, максим. прискорювальною напругою 125 кВ; рентгенівська палатна система MOBILETT, максимальною прискорювальною напругою 135 кВ; рентгенівська пересувна системаMULTIMOBIL, максим. прискорювальною напругою 110 кВ; рентгенівська пересувна система ARCADIS, максим. прискорювальною напругою 110 кВ; система для ударно-хвильової літотрипсії типів: LITHOSKOP; MODULARIS, максимальною прискорювальноюнапругою 150 кВ; рентгенівська система для маммографії MAMMOMAT, максимальною прискорювальноюнапругою 40 кВ; рентгенівський комп’ютерний томограф SOMATOM, максимальною прискорювальноюнапругою 140 кВ; лінійний прискорювач типів: ONCOR; PRIMUS, енергією електронів до 21 MеV; гама-камера типів: E.CAM, SYMBIA; томограф позитронно-емісійний BIOGRAPH, максимальною прискорювальною напругою 140 кВ. |
|  |  | технічне обслуговування, ремонт, налагоджування, монтаж ДІВ за умови надання підтверджувальних документів щодо проходження персоналом навчання на підприємствах виробників ДІВ | томограф комбінований ПЕТ/КТ типів: Discovery; Discovery STE, максимальною прискорювальноюнапругою 140 кВ; циклотрон Pet Trace, енергією протонного пучка до 16,5 МеV. |
| ТОВ“МЕДІНЖИНІРИНГ” 03151, м. Київ, вул. Волинська, 42 | ОВ № 000823 04.06.2008 04.06.2011 | технічне обслуговування, монтаж, демонтаж, налагоджування, ремонт, зберігання, отримання (придбання) та передача (збут) ДІВ, у тому числі з метою постачання | Рентгенівські діагностичні пересувні системи типів: PRACTIX 33 PLUS, PRACTIX 160, PRACTIX 300, PRACTIX 400, PRACTIX Convenio, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; Рентгенівські апарати типів: Bucky Diagnost FS, Bucky Diagnost CS, максимальною прискорювальноюнапругою 150 кВ; Рентгенівська діагностичнасистема Digital Diagnost, максим. прискорювальноюнапругою 150 кВ; Рентгенівська діагностична система Diagnost Eleva, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; Рентгенівська діагностична система Duo Diagnost, максим. прискорювальноюнапругою 150 кВ; Рентгенівська діагностична система Omni Diagnost, максим.прискорювальноюнапругою 150 кВ; Рентгенівська багатоцільова система Multi Diagnost Eleva для діагностики та інтервенцій, максимальною прискорювальноюнапругою 150 кВ; Рентгенівська діагностична система Uro Diagnost Eleva, максим. прискорювальноюнапругою 150 кВ; Рентгенівська маммографічна система Mammo Diagnost (для профілактичних досліджень, для поглиблених досліджень, для розширених профілактичних досліджень), максимальною прискорювальноюнапругою 35 кВ; Рентгенівські апарати для діагностичних та інтервенційних процедур типів: BV Libra, BVEndura, BV Pulsera, максимальною прискорювальноюнапругою 110 кВ; Рентгенівські кардіоваскулярні системи типів: Allura Xper FD 10 (з монтажем на підлозі), Allura Xper FD 10 ( з монтажем на стелі), Allura Xper FD 20, Allura Xper FD 10/10, Allura Xper FD20/10, Allura Xper FD20/20,максимальною прискорювальною напругою 125кВ. Рентгенівські діагностичні кардіоваскулярні системи типів: Integris Allura 12, Integris Allura 12 Floor, Integris Allura 15, Integris Allura 9C, Integris Allura 9F, Integris Allura 9/9, Integris Allura 15/12, Integris Allura 12/12, Integris Allura 12/9, Integris Allura 9/12,максимальною прискорювальноюнапругою 125 кВ. Рентгенівські комп’ютерні томографи типів: Brilliance 6 зрізів, 10 зрізів, 16 зрізів; Brilliance СТ 64 slice, максимальною прискорювальноюнапругою 140 кВ. Сканери комп’ютерної томографії типів: MX 4000 DUAL, MX 6000 DUAL, MX 4000, MX 8000 IDT,MX 8000 IDT 10, MX 8000 DUAL,максимальною прискорювальною напругою 140 кВ. Комбіновані системи для позитронно-емісійної томографії/комп’ютерної томографії (ПЕТ/КТ) типів: GEMINI GXL 16 Power, GEMINI GXL 10, GEMINI GXL 6, GEMINI GXL 6 Mobile System, GEMINI GXL 16 Mobile System, GEMINI TF 16, GEMINI TF 64, максимальною прискорювальноюнапругою 140 кВ. Лінійні прискорювачі сімейства Linear accelerators типів: Clinac 600C, Clinac 600C/D,Clinac 6EX, Clinac DBX, Clinac DBX High Performance, Clinac 2100C, Clinac 2100C/D, Clinac 21EX, Clinac 2300C/D, Clinac DMX, Clinac DHX, Clinac DHX High Performance, Clinac DHX High Performance Plus, Clinac 23EX,енергією електронів 4-25 МеV; -Лінійний прискорювач Trilogy, енергією електронів 6-25 MеV; Лінійний прискорювач Novalis Tx, енергією електронів 6-25 MеV; Ак’юті системи планування та симуляції типів: Ак’юті С, Ак’юті EX, Ак’юті IX, Ак’юті Платінум,максимальною прискорювальноюнапругою 140 кВ. системи рентгенівські діагностичнітипів OPTIMA MILLENNIUM, EVOLUTION, TBM5V (TBM5V2), SEDECAL URS, SP-HF Series,максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; апарати рентгенівські портативні типів SP-HF, SRS-HF-4/0 Dragon X,максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; апарат рентгенівський мобільний SM, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ |
| ТОВ «Меттлер-Толедо Україна» 03151, м. Київ, вул. Смілянська, 10/31, н.п. № 180 | ОВ № 010545 15.08.2011 15.068.2014 | технічне обслуговування, монтаж, демонтаж, налагоджування, ремонт, отримання (придбання) та передача (збут) ДІВ, у тому числі з метою постачання | рентгенівських X-rаy детекторів (гамма-детекторів) SAFELINE, типів: AdvanChek; Inspire X R 20; GlassChek, максимальною прискорювальною напругою 80 кВ. |
| ЗАТ "Обласна фірма "Медтехніка" 18009, м. Черкаси, Соснівський р-н, вул. Ціолковського, 3 | ОВ № 010004 23.07.2008 23.07.2011 | технічне обслуговування, монтаж, демонтаж, налагоджування, ремонт. | Рентгенівський апарат типу РДК-50, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; Рентгенівський апарат типів: РУМ-20 (20М з ПРЗ), максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; Рентгенівський апарат типів: Рентген-30 (40; 47; 100), максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; Рентгенівський апарат типу 12П6, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; Рентгенівський апарат типу Neodiagnomax, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; Рентгенівський апарат типу Арман 9Л6, максимальною прискорювальною напругою 70 кВ; Рентгенівський апарат типу 5Д2, максимальною прискорювальною напругою 70 кВ; Рентгенівський апарат флюорографічний стаціонарний типу 12Ф7 КЦ, максимальною прискорювальною напругою 120 кВ. |
| ТОВ «Профімед» 04070, м. Київ, вул. Волоська, 50/38, неж.прим. №140 | ОВ №010010 06.08.2008 06.08.2011 | технічне обслуговування, монтаж, демонтаж, ремонт, отримання (придбання) та передача (збут) ДІВ, у тому числі з метою постачання. | рентгенівські діагностичні системи: CAMARGUE, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; BACCARA 90/20, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; TLX SUPER, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; TLX SUPER Plus, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; установки для радіографії мобільні: SAXO 4KW HF, максимальною прискорювальною напругою 110 кВ; SUPRA, максимальною прискорювальною напругою 120 кВ; EVO, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; EVO R, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ. |
| ТОВ «ІНДІс» 04074, м. Київ, вул. Вишгородська, 28/1 | ОВ №010556 31.08.2011 31.08.2016 | технічне обслуговування, монтаж, демонтаж, ремонт, налагоджування, зберігання, отримання (придбання) та передача (збут), у тому числі з метою постачання. | Комплекси рентгенівські діагностичні КРД 50 типів: INDIacom-01 (02); INDIagraf (01); INDIascop (01); INDIascan (01), максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; Флюорографи з цифровою обробкою зображення типу: Индиарс (01), максимальною прискорювальною напругою 120 кВ; Апарат рентгено-флюорографічний перевізний Індіарс-П, максимальною прискорювальною напругою 120 кВ; Пересувна діагностична рентгенівська система С-arm RoSHER-C, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; Комплекс рентгенівський діагностичний універсальний RoSHER-К, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ. |
| ТОВ«ДАНА» 01034, м. Київ,вул. Рейтарська, 37 | ОВ №010018 13.08.200813.08.2011 | технічне обслуговування, ремонт, монтаж, демонтаж, отримання (придбання), передача (збут) ДІВ, утому числі з метою постачання. | Система рентгенівська діагностична типів: BACCARA 90/20 (90/25HV), максимальною прискорювальноюнапругою 150 кВ; Система рентгенівська діагностична CAMARGUE, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; Установки рентгенівські діагностичні мобільна типів: EVO (R), максимальною прискорювальноюнапругою 125 кВ; Установка рентгенівська діагностична мобільна SUPRA, максимальною прискорювальноюнапругою 125 кВ; Установка рентгенівська діагностична мобільна SAXO, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; Установка рентгенівська діагностична мобільна RAFALE, максимальноюприскорювальною напругою 125 кВ. |
| АТ “Підприємство “Медтехніка” 21021,м. Вінниця,вул. Хмельницьке шосе, 114 | ОВ №010020 27.08.2008 27.08.2011 | монтаж, демонтаж, налагодження, технічне обслуговування, ремонт, отримання (придбання) та передача (збут) з метою постачання. | Рентгенівські апарати флюорографічні стаціонарні типу 12Ф7 (12Ф7Ц), Серіомета, Індерс, Індіаскоп, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; Рентген-діагностичні апарати типу РУМ-20, Рентген-40 (47), EDR-750В, Neodiagnomax, 12П6, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; Рентген-діагностичний апарат типу 5Д2, максим. прискорювальною напругою 70 кВ; Рентген-діагностичний апарат типу АРМАН 9Л6, максимальною прискорювальною напругою 70 кВ. |
| ТОВ«НЕОТЕСТ» 04071, м. Київ,вул. Оболонська, 31 | ОВ №010555 31.08.2011 31.08.2016 | технічне обслуговування, ремонт, монтаж, демонтаж, налагоджування, зберігання, отримання (придбання), передача (збут) ДІВ, утому числі з метою постачання. | портативнийрентгенівськійапараттипів: ERESKO (32 MFС3.1; 42 MF3.1; 42 MF-W3.1; 52 MFС3L; 65 MF3),максимальною прискорювальноюнапругою 300 кВ; стаціонарні рентгенівські апарати серії ISOVOLT TITAN, максимальною прискорювальноюнапругою 450 кВ; стаціонарний високостабілізованийпромисловий рентгенівський апарат кабельного типу«РУСЛАН», максимальною прискорювальною напругою 450 кВ; переноснийрентгенівськийапаратРПД,максимальною прискорювальноюнапругою300 кВ; рентгенівський апарат кабельного типу серії «Бастіон», максимальною прискорювальноюнапругою 450 кВ; стаціонарний рентгенівський апарат з рідинним охолодженням серії «Витязь», максимальною прискорювальною напругою 250 кВ. |
| Товариство з обмеженою відповідальністю науково-виробнича та комерційна фірма «Промізотоп» 49033,м. Дніпропетровськ, ж/м Тополь-1, буд. 18, корп. 2, кв.61 | Серія ОВ №000479 10.05.2007 10.05.2012 | Технічне обслуговування, перезарядження, проведення випробувань ДІВз метою визначення їх технічних характеристик та перевірки на герметичність | ГИК-7-4 з Co-60 8,9*1013 Бк |
|  |  | Технічне обслуговування, перезарядження | Генератор радону (радієві барботери) з Ra-226 9,25*108 Бк |
| ТОВ«РЕНТГЕН МЕДСНАБ» 04073, м. Київ,пр. Московський, 21 | ОВ №010028 08.10.2008 08.10.2011 | технічне обслуговування, ремонт, монтаж, демонтаж, зберігання, отримання (придбання), передача (збут) ДІВ, у тому числі з метою постачання. | флюорограф з цифровою обробкою зображення ФЦОЗ, максимальною прискорювальноюнапругою 125 кВ; апарат рентгенівський флюорографічний стаціонарний з цифровою обробкою зображення12Ф7.ЦОЗ, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; апаратрентгенівськийфлюорографічнийперевізний з цифровою обробкою зображенняАРП ЦОЗ, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; кабінет рентгенівський перевізний дляфлюорографічних та мамографічних досліджень,максимальною прискорювальноюнапругою 125 кВ; комплекс рентгенівськийдіагностичнийзцифровою обробкоюзображенняРДК-ЦОЗ,максимальною прискорювальноюнапругою 150 кВ; комплексрентгенівськийдіагностичнийзцифровоюобробкоюзображенняРДК-ВСМ,максимальною прискорювальноюнапругою 150 кВ; система рентгенівська діагностична типів: DM-650R, (DM-650RF). |
| Приватне підприємство "Виробнично-технічний центр "Медтехсервіс" 14000, м. Чернігів, пр-т. Миру, 38 | ОВ №010029 08.10.2008 08.10.2011 | технічне обслуговування, ремонт, монтаж та демонтаж. | апарат рентгенівський флюорографічний стаціонарний типів: 12Ф7 Ц; 12Ф7 К1, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; комплекс рентгенівський діагностичний типів: РУМ-20; РУМ-20М; РУМ-20М з підсилювачем рентгенівського зображення (ПРЗ), максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; апарат рентгенівський діагностичний типів: Рентген 30; Рентген 40, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; апарат рентгенівський діагностичний пересувний типів: 12П5; 12П6, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; апарат рентгенівський діагностичний типу EDR 750B, максим. прискор. напругою 125 кВ; апарат рентгенівський діагностичний типу Neodiagnomax, максим. прискор. напругою 125 кВ; апарат рентгенівський діагностичний палатний типу Арман 9Л5, максимальною прискорювальною напругою 70 кВ; апарат рентгенівський діагностичний дентальний настінний типу 5Д2, максимальною прискорювальною напругою 70 кВ. |
|  |  | технічне обслуговування, ремонт, монтаж та демонтаж.(після проходження навчання персоналу на підприємствах виробників ДІВ) | апарат рентгенівський флюорографічний стаціонарний типу Серіомета, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; апарат рентгенівський флюорографічний типу Індіарс, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; комплекс рентгенівський діагностичний типу Індіаскоп-01, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ. |
| ТОВ «НВП ІНАМ» 01021, м. Київ, Кловський Узвіз, 18, кв.5 | ОВ №010032 08.10.2008 08.10.2011 | технічне обслуговування, монтаж, демонтаж, ремонт, налагоджування, експлуатація. | рентгенофлуоресцентний елементний аналізатор EXPERT 3L, максимальною прискорювальною напругою 45 кВ; рентгенофлуоресцентний елементний аналізатор EXPERTMobile, максимальною прискорювальною напругою 45 кВ. |
| ТОВ «ДАНА КФ» 04107, м. Київ, вул. Половецька, 14-А | ОВ №010040 19.11.2008 19.11.2011 | технічне обслуговування, монтаж, демонтаж, ремонт, отримання (придюання), передача (збут) у тому числі з метою постачання | Системи рентгенівські діагностичні CAMARGUE, BACCARA 90/20 (90/25 HV), максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; Системи рентгенівські діагностичні мобільні EVO (R), SUPRA, SAXO, RAFALE, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; |
| ФОП Заровський М.І. 14000, м. Чернігів, вул. Горького. 52, кв. 42 | ОВ №010054 30.12.2008 30.12.2013 | технічне обслуговування, ремонт, монтаж, демонтаж, отримання (придбання), передача (збут) ДІВ, у тому числі з метою постачання. | флюорографи типу 12Ф7, Серіомета, Індіарс, максим. прискорювальною напругою 125 кВ; комплекс рентгенівський діагностичний Ідіаскоп-01, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; апарати рентгенівські типів РУМ-20, Рентген-30, Рентген-40, ЕDR-750В, Neodiagnomax, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; апарат рентгенівський 12П6, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; апарат рентгенівський 5Д2, максимальною прискорювальною напругою 70 кВ; апарат рентгенівський АРМАН 9Л6, максимальною прискорювальною напругою 70 кВ. |
| ФОП Балашов С.В. 01135, м. Київ, вул. Андрющенко, 4-Б, кв. 89 | ОВ №010056 21.01.2009 21.01.2012 | технічне обслуговування, ремонт, монтаж, демонтаж. | флюорограф з цифровою обробкою зображення ФЦОЗ, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; апарат рентгенофлюорографічний, що перевозиться, з цифровою обробкою зображення АРП ЦОЗ, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; апарат рентгенівський флюорографічний стаціонарний з цифровою обробкою зображення 12Ф7.ЦОЗ, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; комплекси рентгенівські діагностичні з цифровою обробкою зображення типів РДК-ВСМ (ЦОЗ), максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; комплекс рентгенівський діагностичний цифровий КРДЦ-Альфа, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; маммограф рентгенівський цифровий Маммо-МТ Альфа, максимальною прискорювальною напругою35 кВ; рентгенівський флюорографічний апарат «Серіомета 7», максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; комплекс рентгенівський РУМ-20, максимальною прискорювальною напругою 125 Кв; комплекс рентгенівський «КРД-Вымпел», максимальною прискорювальною напругою 125 Кв; комплекс рентгенівський діагностичний цифровий для ветеринарії Вател-1 Альфа, максимальною прискорювальною напругою 110 кВ. |
| ФОП Шевченко А.С. 03067, м. Київ, вул. Машинобудівна, 27, кв. 26 | ОВ №010060 04.02.2009 04.02.2012 | технічне обслуговування, ремонт, монтаж, демонтаж, введення в експлуатацію. | апарати рентгенодіагностичні SIRESKOP CX, TUR D800, ЕDR-750, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; апарати рентгенодіагностичні РУМ-20, Рентген-30, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; апарат рентгенівський пересувний DE-50, максимальною прискорювальною напругою 110 кВ; апарат рентгенівський стоматологічний MINIDENT 55, максимальною прискорювальною напругою 50 кВ; апарат рентгенівський стоматологічний SEARCHER-70, максимальною прискорювальною напругою 90 кВ; томограф комп’ютерний SOMATOM CR/AR, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; томограф комп’ютерний СРТ-1010, максимальною прискорювальною напругою 140 кВ; апарати флюорографічні SERIOMETA 7, 12Ф7, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ. |
| ДП «Техмедсервіс+» ТОВ «ВТП «Техмедсервіс» 21018,м.Вінниця,вул. Гоголя, 14 | ОВ №010069 18.02.2009 18.02.2012 | монтаж, демонтаж, налагоджування, технічне обслуговування, ремонт, отримання (придбання), передача (збут) ДІВ, утому числі з метою постачання | рентгенівський апарат флюорографічний стаціонарний типів: 12Ф7 (12Ф7Ц), максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; рентгенівський апарат флюорографічний стаціонарний типу Серіомета, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; рентгенівський апарат флюорографічний стаціонарний типу Індіаскоп, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; рентген-діагностичний апарат типу РУМ-20, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; рентген-діагностичний апарат типів: Рентген-20 (40; 47), максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; рентген-діагностичний апарат типу EDR-750В, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; рентген-діагностичний апарат типу Neodiagnomax, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; рентген-діагностичний апарат типу 12П5, максим. прискорювальною напругою 70 кВ; рентген-діагностичний апарат типу 5Д2, максим. прискорювальною напругою 70 кВ; рентген-діагностичний апарат типу АРМАН, максим. прискорювальною напругою 70 кВ. |
| ТОВ «Європейська медична спілка» 01133, м. Київ, вулиця Щорса, 31, офіс 311 | ОВ № 010081 25.03.2009 25.03.2012 | технічнеобслуговування, ремонт,монтаж,демонтаж, введенняв експлуатацію, зберігання, отримання(придбання), передача(збут) ДІВ, утому числі з метою постачання | мамографічна система Mammograph, (MAMMOGRAPH PLUS; MAMMOGRAPH BYM), максимальною прискорювальноюнапругою 40кВ; рентгенівський діагностичний комплекс Clinodigit Compact (S; 90; E) з дистанційним управлінням, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; мобільний рентгенівський апарат СОМРАСТ(3; 6; 15; 30; (C-ARM); BASIC 3; BASIC 6; BASIC 15;BASIC 30), максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; мобільна рентгенографічна система Compact, максимальною прискорювальноюнапругою 150 кВ; мобільна флюороскопічна система Carmex (7F; 9F; 9R; 12R); максимальною прискорювальноюнапругою 150 кВ; рентгенівський комплекс Clinomat (2000; ECO 2000; B. S) на два-три робочих місця,максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; мобільна рентгенівська система PLX (100;101А; 101В; 102), максимальною прискорювальноюнапругою120 кВ; рентгенівська радіографічна система PLX (140; 160 HF), максимальною прискорювальною напругою150 кВ; система ангіографічна (Euroampli ALIEN;Euroampli ALIENCardio; TR3d), максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; рентгенівська мамографічна системаMammography unit Giotto Image (MD; SD; SDL; M; MR; S), максимальною прискорювальною напругою 40 кВ; система цифрова радіографічна низькодозова(DR LDR-01;DR LDR-02), максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; система томографічна (CTC3000SPIRAL CTSCANNER; NeuVizDualMULTI-SLICE CTSCANNER), максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; система рентгенівська Vision, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; система рентгенівська Viromatic, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; система рентгенівська діагностична APOLLO, максимальноюприскорювальною напругою 150 кВ; система рентгенівська Moviplan 800 (BF; BA; TF; TA; SF; SA) , максимальною прискорювальною напругою 150 кВ. |
| ТОВ «Ізотоп-Сервіс» 03680, м. Київ, вул. Горького, 152 | ОВ № 010082 01.04.2009 01.04.2014 | -монтаж, демонтаж, налагоджування, технічне обслуговування, ремонт радіоізотопних приладів (даліРІП) технологічного контролю, а саме: вимірювачів рівня масомерів, густиномерів, товщиномерів, дефектоскопів, комплектів пакувальних (контейнерів) та пожежних оповіщувачів; -перетарювання, зарядження, перезарядження, проведення випробувань РІП та гамма-дефектоскопів з метою визначення їх технічних характеристик; -монтаж, демонтаж, налагоджування, технічне обслуговування, ремонт промислових генеруючих пристроїв. | використання ДІВ у межах встановлених нижче параметрів: альфа-випромінювання до 3,7х1010 Бк; бета-випромінювання до 2,22х1011 Бк; гамма-випромінювання до 6,5х1013 Бк; промислові генеруючі пристрої, максимальною прискорювальною напругою 300кВ. |
| Товариство з обмеженою відповідальністю «Ексім» 03127, м. Київ, пр.40-річчя Жовтня, 120, корп.1 | ОВ №010098 13.05.2009 13.05.2014 | Технічне обслуговування: монтаж, демонтаж, ремонт, введення в експлуатацію, отримання (придбання) та передача (збут) з метою постачання | генеруючі пристрої: апарати рентгенівські інтраоральніPREVA з довжиною плеча 190 см, 170 см, 140 см, максимальною прискорювальна напруга 70 кВ. |
| ФОП Науменко Олександр Миколайович 13300, Житомирська обл., м. Бердичів, вул. Леніна, 43, к. 74 | ОВ №010102 20.05.2009 20.05.2012 | Технічне обслуговування: монтаж, демонтаж, ремонт | Комп’ютерний томограф CPT-1010, максимальною прискорювальною напругою 140 кВ; Комп’ютерний томограф GE CT MAX 640, максимальною прискорювальною напругою 120 кВ. |
| ФОП Козир Олександр Юхимович 13300, Житомирська обл., м. Бердичів, вул. Леніна, б. 117, кв. 76 | ОВ №010103 20.05.2009 20.05.2012 | Технічне обслуговування: монтаж, демонтаж, ремонт | Комп’ютерний томограф CPT-1010, максимальною прискорювальною напругою 140 кВ; Комп’ютерний томограф GE CT MAX 640, максимальною прискорювальною напругою 120 кВ. |
| ЗАТ “Медтехсервіс” 04073, м. Київ, Московський проспект, 21 | ОВ №010114 03.06.2009 03.06.2012 | Монтаж, демонтаж, ремонт, технічне обслуговування | Комплекси рентгенівські діагностичні РУМ-20, Рентген 30, ЕДР-750, Хіралюкс-2, ТУР-Д-800, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; апарат рентгенівський діагностичний пересувний палатний 12П5, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; апарат рентгенівський діагностичний пересувний палатний 9Л-6, максимальною прискорювальною напругою 70 кВ; апарат рентгенівський дентальний 5Д-2, максим. прискорювальною напругою 50 кВ; апарат рентгенівський флюорографічний 12Ф-7, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; апарати рентгенівські флюорографічні Серіомета-5, Серикс-7, максимальною прискорювальною напругою 110 кВ. |
| ТОВ “Лікар” 01010, м. Київ, вул. Московська, 24, кв. 21 | ОВ №010121 17.06.2009 17.07.2012 | Монтаж, пусконалагоджувальні роботи, технічне обслуговування, ремонт, отримання (придбання) та передача (збут) Дів, у тому числу з метою постачання | С-подібна рентгенівська установка типів: Ziehm Vision (R; FD; RFD), максимальною прискорювальною напругою 120 кВ; апарат рентгенографічний комп’ютерний УнисканПульмоскан-760, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; апарат рентгенографічний комп’ютерний Пульмоскан -760У, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; мамограф рентгенографічний цифровий, маским. прискорювальною напругою 50 кВ. |
| Багатогалузеве медичне приватне підприємство “Медтехніка-Черкаси” 18008, м. Черкаси, вул. Смілянська, 64 | ОВ №010125 24.06.2009 24.06.2012 | Технічне обслуговування, монтаж, демонтаж, налагоджування, ремонт | апарати рентгенівські типів: РУМ-17 (21; 4М; 5; 10; 10М; 10 М-1; 11; 13; 16; 20; 20М; 24), максимальною прискорювальною напругою 180 кВ; апарати рентгенівські типів: АРД-2-125-К4, Рентген-30 (40; 47; 50), РДК-50/60, Chirospekta, Chirodur-125, Chiraliuks, EDR-700 (750; 500), максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; апарати рентгенівські флюорографічні типів: 2Ф4 (Флюар-1); 12Ф7, 12Ф7 У-70/100, 12Ф7 К, 12Ф9, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; апарати рентгенівські діагностичні пересувні (палатні) типів: 12П5, 12П6, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; апарат рентгенівськийі дентальний типу Minident, максимальною прискорювальною напругою 70 кВ; апарати рентгенівські дентальні тиів: 5Д1, 5Д2, максимальною прискорювальною напругою 50 кВ. |
| ТОВ “КАСКАД ДЕНТ” 04053, м. Київ, вул. Гоголівська, 47 | ОВ №010126 24.06.2009 24.06.2012 | Монтаж, технічне обслуговування, ремонт, отримання (передача), зберігання, передача (збут) ДІВ, у тому чисті з метою постачання. | апарат рентгенівський дентальний Planmeka, модель Intra, максимальною прискорювальною напругою 70 кВ; апарат рентгенівський дентальний Kodak, моделі Irix 70, Kodak 2000, максимальною прискорювальною напругою 70 кВ; апарати рентгенівські стоматологічні Soredex, моделі: Cranex 2,5+; Cranex 3+Ceph; Cranex Basex; Cranex Excel; Cranex Exel D; Cranex Exel Ceph; Cranex D; Cranex Tome Ceph; максимальною прискорювальною напругою 85 кВ; апарат рентгенівський стоматологічнийSoredex, модельMinray, максимальною прискорювальною напругою 70 кВ; апарат рентгенівський цифровий панорамний Soredex, модель Cranex NOVUS, максимальною прискорювальною напругою 70 кВ; томограф дентальний тримірний комп°ютерний з функцією панорамного рентгенівського апарату Soredex, модель SCANORA 3D, максимальною прискорювальною напругою 85 кВ; апарати рентгенівські інтраоральні стоматологічні типівXGENUS, IMAGE-X SYSTEM, максимальною прискорювальною напругою 70 кВ. |
| ТОВ “ІСС Україна” 01010, м. Київ, вул. Суворова, 1412, к. 11 | ОВ №010127 24.06.2009 24.06.2012 | Технічне обслуговування, ремонт, монтаж, демонтаж, отримання (придбання) та передача (збут) у тому чисті з метою постачання | мобільні рентгенографічні апарати типів: JOLLY (4S, 15R, 30R) Mobile X-ray unit, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; мобільні рентгенографічні апарати типу С-дуга, серії: BCA (R) Mobile X-ray unit, максимальною прискорювальною напругою 120 кВ; рентгенівський діагностичний комплекс на 2 робочих місця: BRG-200R, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; рентгенівський діагностичний комплекс на 3 робочих місця: BRG-100RF, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ. |
| ТОВ «Комерційний відділ “ІПСТ”» 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 44-В | ОВ №010131 08.07.2009 08.07.2012 | технічне обслуговування, ремонт, монтаж, демонтаж, зберігання, отримання (придбання), передача (збут) ДІВ, у тому числі з метою постачання | комп’ютерний томограф 3D Aссuitomo, максим. прискорювальною напругою 80 кВ; панорамний рентгенівський апарат Veraviewepocs SDCP; (2D; 3D), максимальною прискорювальноюнапругою 80 кВ; панорамний рентгенівський апарат Veraview IC-5, максимальною прискорювальноюнапругою 80 кВ. |
| ТОВ “Союз медицини та таехнології” 04073, м. Київ, Московський проспект, 21 | ОВ №010132 08.07.2009 08.07.2012 | Монтаж, технічнеобслуговування, ремонт, отримання (придбання) та передача (збут) з метою постачання | Система рентгенівська діагностичні типів: DM-650 RF (650 R; 200), максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; комплекс рентгенівський діагностичний з цифровою обробкою зображення РДК-ВСМ (ТУ У 33.1-1432269-004-2003), максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; флюорограф з цифровою обробкою зображення ФЦОЗ (ТУ УЗ-46-14311040-125-1999), максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; апарат рентгенографічний, що перевозиться, з цифровою обробкою зображення АРП ЦОЗ (ТУ У 33.1-14311040-002-2002), максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; кабінет стоматологічний, що перевозиться (ТУ У 33.1-14312269-002-2003), максимальною прискорювальною напругою 70 кВ; кабінет для рентгенофлюорографічних та маммографічних дослідженя, що перевозяться (ТУ У 33.1-14312269-005-2004), максимальною прискорювальною напругою 125 кВ. |
| ФОП Шумейко Володимир Іванович 02068, м. Київ, вул. Драгоманова, 20, кв. 76 | ОВ №010141 22.07.2009 22.07.2012 | технічне обслуговування, налагоджування, ремонт, монтаж, демонтаж. | рентгенівський терапевтичний апарат РУМ-17, максимальною прискорювальною напругою 250 кВ; рентгенівський терапевтичний апарат РУМ-21, максимальною прискорювальною напругою 100 кВ; флюорограф з цифровою обробкою зображення ФЦОЗ, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; апарат рентгенівський флюорографічний стаціонарний з цифровою обробкою зображення 12Ф7.ЦОЗ, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; комплекси рентгенівські РУМ 20, Рентген-47, TUR-800, Хіралюкс-2, EDR-750, MED-X-50, Neodiagnomax-125, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; комплекс рентгенівський діагностичний з цифровою обробкою зображення РДК-50, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; рентгенівський терапевтичний апарат ТА-02, максим. прискор. напругою 100 кВ; рентгенівський флюорографічний апарат Серіомета 7, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; пересувний рентгенівський апарат 9Л5, максим. прискорювальною напругою 100 кВ; дентальний рентгенівський апарат 5Д2, максим. прискорювальною напругою 55 кВ. |
| Мале колективне підприємство у формі товариства з обмеженою відповідальністю «РИТМ» 07411, Київська обл., с. Літки, вул. Хмельницького, 19 | ОВ №010144 22.07.2009 22.07.2012 | технічне обслуговування, ремонт, монтаж, демонтаж, введення в експлуатацію. | комплекси рентгенівські діагностичні універсальні КРД 50 типів: Індіаскоп-01; Індіаком-02; Індіаграф-01; Індіаскан-01, максимальною прискорювальною напругою 50 кВ; флюорограф з цифровою обробкою зображення типу Індіарс MDS-03, максимальною прискорювальноюнапругою 50 кВ комплекси рентгенівські діагностичні типів: SOMATOM CR (HQ; Plus; ARC/ART), максимальною прискорювальною напругою 140 кВ, комплекс рентгенівський діагностичний типу Sireskop CX, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ. |
| Товариство з обмеженою відповідальністю «Майстер Дент» 01133, м. Київ, вул. Щорса,32-В, літ. А | ОВ №010146 22.07.2009 22.07.2012 | технічне обслуговування; ремонт; монтаж; демонтаж; введенняв експлуатацію; зберігання; отримання (придбання) та передача (збут) ДІВ, у тому числі з метою постачання. | рентгенівський апарат стоматологічний інтраоральний XGENUS (XGENUS DC), максимальною прискорювальноюнапругою 70 кВ; рентгенівський апарат стоматологічний інтраоральний IMEGE X SYSTEM, максимальноюприскорювальною напругою 70 кВ; рентгенівський апарат стоматологічний інтраоральний SEARCHER-70, максимальною прискорювальною напругою 70кВ; рентгенівський апарат стоматологічний інтраоральний PHOT-X II, максимальною прискорювальною напругою 70 кВ; рентгенівський апарат стоматологічний інтраоральний X-CALIBER, максимальною прискорювальною напругою 70 кВ. |
| ТОВ «ІЗОТОПНІ ТЕХНОЛОГІЇ» 01023,м. Київ, вул. Мечнікова, 3 | ОВ № 010157 12.08.2009 12.08.2014 | отримання (придбання), передача (збут) ДІВ, у тому числі з метою постачання, зберігання, перетарювання | Відкриті ДІВ: Н-3, максимальною активністю до 2,6х106 Бк; Р-32, максимальною активністю 3,7х108 Бк; Sr-89, максимальною активністю 1,5х108 Бк; Y-90, максимальною активністю 3,7х109 Бк; Mo-99, максимальною активністю 6,5х1010 Бк; І-125, максимальною активністю 2,6х1010 Бк; І-131, максимальною активністю 1,1х1010 Бк; Тс-99м з генератора технецію, максимальною активністю 1,9х1010 Бк; Набори до генераторів, технецію99м, максимальною активністю 7,6х106 Бк; Зразкові та технічні розчини альфа-, бета-, гама-випромінювання, максимальною активністю 2,0х108 Бк. |
|  |  | отримання (придбання), передача (збут) ДІВ, у тому числі з метою постачання, зберігання, монтаж-демонтаж, ремонт, технічне обслуговування, зарядження, перезарядження. | Прилади, пристрої , обладнання: гамма-терапевтичні апарати: АГАТ-ВТ, THERATRON, TERAGAM, TERABALT, Cobalt-60F; гама-дефектоскопи. |
| ТОВ «ТЕЛЕОПТИК» 04070, м. Київ, вул. Волоська, 55/57 | ОВ №010170 02.09.2009 02.06.2012 | монтаж; технічне обслуговування; ремонт; отримання (придбання); зберігання; передача (збут) ДІВ, у тому числі з метою постачання. | флюорограф з цифровою обробкою зображення ФЦОЗ, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; апарат рентгенівський флюорографічний, що перевозиться з цифровою обробкою зображення АРП ЦОЗ, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; апарат рентгенівський флюорографічний стаціонарний з цифровою обробкою зображення 12Ф7. ЦОЗ, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; апарат рентгенівський флюорографічний апарат СЕРІОМЕТА 7, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; комплекс рентгенівський РДК 50/6, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; комплекс рентгенівський РУМ 20, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; комплекс рентгенівський діагностичний з цифровою обробкою зображення РДК-ВСМ, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; комплекс рентгенівський «КРД-Вымпел», максим. прискорювальною напругою 125 кВ; кабінет для рентгенфлюорографічних досліджень, що перевозиться, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; система рентгенівська діагностична REX-525 RF, максим. прискор. напругою 150 кВ; комплекс рентгенівський діагностичний цифровий КРДЦ-Альфа, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; мамограф рентгенівський цифровий Маммо-МТ Альфа, максимальною прискорювальною напругою 35 кВ; комплекс рентгенівський діагностичний цифровий для ветеринарії Вател-1 Альфа, максимальною прискорювальною напругою 110 кВ; флюорограф з цифровою обробкою зображення Индиарс, максимальною прискорювальною напругою 120 кВ. |
| Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРМЕД дентал» 01021, м. Київ, вул. Грушевського,28, корп. 2 | ОВ №010179 07.10.2009 07.10.2014 | технічне обслуговування; монтаж; демонтаж; ремонт; отримання (придбання); зберігання; передача (збут) ДІВ, у тому числі з метою постачання | апарат рентгенівський дентальнийEndos:(АС;АС/АСР;DC), максимальноюприскорювальною напругою 65 кВ; апарат рентгенівськийпанорамнийRotograph: (D;ST;Plus), максимальноюприскорювальною напругою 85 кВ; апарат рентгенівський панорамний Strato 2000:(2000 Digital), максимальноюприскорювальною напругою 80 кВ; апарат рентгенівський дентальний Timex 70C, максим.прискорювальною напругою 70 кВ; апарат рентгенівський дентальний Promax, максим.прискорювальною напругою 85 кВ; апаратрентгенівський дентальнийPlanmeca Intra, максимальноюприскорювальною напругою 70 кВ. |
| Товариство з обмеженою відповідальністю «Медгарант» 02068, м. Київ, вул. Ревуцького, 18/94 | ОВ №010180 07.10.2009 07.10.2014 | технічне обслуговування; монтаж; демонтаж; ремонт; отримання (придбання); зберігання; передача (збут) ДІВ, у тому числі з метою постачання | комплекс рентгенівський діагностичний з цифровою обробкою зображення РДК-ВСМ, ТУ У 33.1-14312269-004-2003 (виробник – ТЗДВ КВО «Медапаратура»), максимальною прискорювальною напругою 150 кВ рентгеноскопічна та флюороскопічна система OPERA: (T30cs; T30csx; T90cs; T90 csx; T90ce; T90cex; T2000; RT20; MCA; MTH-R; MTOps; MTOpst; MTOest; MTOet; MCP; MSP150/C),максимальною прискорювальною напругою150 кВ; ангіографічна система серії Infinix,максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; комп’ютернийтомографсеріїTSX-101А Aquilion (TSX-201А), максимальною прискорювальноюнапругою150 кВ; комп’ютерний томограф серіїTSX-031А Activion, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; комп’ютерний томограф серії TSX-021А Asteion: (TSX-021А), максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; мобільна рентгенівська система SXT-1000А, максим. прискорювальною напругою 110 кВ; універсальна рентгенівська система Ultimax, максим. прискорювальною напругою 150 кВ; універсальна рентгенівська система i-RAD, максим. прискорювальною напругою 150 кВ; універсальнарентгенівська система RADREX, максим. прискорювальною напругою 150 кВ; універсальнарентгенівськасистема WINMIND, максим. прискор. напругою 150 кВ; універсальна рентгенівська система WINSCOPE, максим. прискор. напругою 150 кВ; пересувна рентгенівська установка RADIUS, максим. прискорювальною напругою 120 кВ; пересувнарентгенівська установка COMPACT, максим. прискорювальною напругою 110 кВ; мамографічна система MIV, максимальною прискорювальною напругою 39 кВ; мамографічна система Affinity, максимальною прискорювальною напругою 39 кВ; мамографічна система Selenia, максимальною прискорювальною напругою 39 кВ; стереотаксичний пристрій MULTICARE PLATINUM, максимальною прискорювальною напругою 34 кВ; система рентгенівська С-подібніпортативні Insight, максимальною прискорювальноюнапругою 75 кВ; денситометр Explorer, максимальною прискорювальною напругою 140 кВ; денситометр Discovery, максимальною прискорювальною напругою 140 кВ; комп’ютерний томограф ECLOS: (4; 8;16; 32; 64), максимальною прискорювальною напругою 120 кВ. |
| ТОВ «НТЦ «ТЕХНОСПЕКТР» 04111, м. Київ, вул. Салютна, 17, кв.3 | ОВ №010189 04.11.2009 04.11.2012 | монтаж; технічне обслуговування; ремонт; отримання (придбання); передача (збут) ДІВ, у тому числі з метою постачання | рентгенівський флюорографічний апарат стаціонарний з цифровою обробкою зображення 12Ф7. ЦОЗ, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; рентгенівський флюорографічний апарат СЕРІОМЕТА 7 (5), максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; комплекс рентгенівський РДК 50/6, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; комплекс рентгенівський РУМ 20 (РУМ 20М), максим. прискорювальною напругою 125 кВ; комплекс рентгенівський «КРД-Вымпел», максим. прискорювальною напругою 125 кВ; система рентгенівська діагностична REX-525 RF, максим. прискор. напругою 150 кВ; комплекс рентгенівський діагностичний цифровий КРДЦ-Альфа, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; мамограф рентгенівськийцифровий Маммо-МТ Альфа, максимальною прискорювальною напругою 35 кВ; комплекс рентгенівський діагностичний цифровий для ветеринарії Вател-1 Альфа, максимальною прискорювальною напругою 110 кВ; флюорограф з цифровою обробкою зображення«Индиарс», максимальною прискорювальною напругою 125 кВ. |
| ТОВ «ДЖИІ УКРАЇНА» 01004, м. Київ, вул. Шовковична, 42-44 | ОВ №010197 18.11.2009 18.11.2012 | технічне обслуговування; монтаж; демонтаж; ремонт; отримання (придбання); передача (збут), у тому числі з метоюпостачання | система рентгенівська ангіографічна INNOVA 2100 (3100; 4100) максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; системарентгенографічна мобільна TMX ( TMX+ ), максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; апарат рентгенівський цифровий пересувний з С-аркою GEOECFLUOROSTAR, максимальною прискорювальною напругою 110 кВ; мобільна рентгенівська система з С-подібним тримачем трубки OEC MINIVIEW 6800, максимальною прискорювальною напругою 110 кВ; цифрова мобільна рентгенівська система з С-дугою FlexiView 8800, максимальною прискорювальною напругою 110 кВ; система рентгенографічна Silhouette VR, максимальною прискорювальною напругою 140 кВ; система рентгенографічна мобільна AMX-4(AMX-4 Plus),максимальною прискорювальноюнапругою 125 кВ; система рентгенографічна мобільна VMX (VMXPlus), максимальною прискорювальноюнапругою 125 кВ; система рентгенівська діагностична Precision RXi, максимальною прискорювальною напругою 140 кВ; томограф комп’ютерний (сканер) HiSpeed (HiSpeed Dual), максимальною прискорювальною напругою 140 кВ; томограф комп’ютерний (сканер) серіїBrightSpeed:(BrightSpeed 8; BrightSpeed 16; BrightSpeedElite), максимальною прискорювальною напругою 140 кВ; томограф комп’ютерний (сканер) LightSpeed:(LightSpeed 16; LightSpeed Plus; LightSpeed VFX Plus; LightSpeed Pro32; LightSpeed VCT ), максимальною прискорювальною напругою 140 кВ; система рентгенівська мамографічна ALPHA ST:(ALPHA ST STEREO; ALPHA RT; ALPHA RTSTEREO), максимальною прискорювальною напругою 35 кВ; система рентгенівська мамографічна PERFORMA: (PERFORMA STEREO; DIAMOND; DIA-MOND з системоюDelta32), максимальною прискорювальною напругою 39 кВ; томографи комбіновані Discovery: (Discovery ST; Discovery STE; DiscoveryVCT;Discovery Rx), максимальною прискорювальною напругою 140 кВ; гама-камери медичні: (Millennium MG Imaging System; Infinia; Infinia Hawkeye), максимальною прискорювальною напругою 140 кВ. |
| Товариство з обмеженою відповідальністю «Оніко» м. Київ, вул. Волоська, 55/57 | ОВ №010210 16.12.2009 16.12.2014 | технічне обслуговування; монтаж; демонтаж; ремонт; отримання (придбання); передача (збут), у тому числі з метоюпостачання | промисловий портативний рентгенівський апарат серії ERESKO, максимальною прискорювальною напругою300 кВ; промисловийстаціонарнийрентгенівськийапарат серії ISOVOLT TITAN, максимальною прискорювальною напругою 450 кВ; промисловий стаціонарний високостабілізований рентгенівський апарат кабельного типу Руслан, максимальною прискорювальною напругою 450 кВ; промисловий переноснийрентгенівський апарат серії РПД, максимальною прискорювальною напругою 300 кВ; промисловий рентгенівський апарат кабельного типу серії Бастіон, максимальноюприскорювальною напругою 450 кВ; промисловий стаціонарний рентгенівський апарат зрідиннимохолодженням серії Вітязь, максимальною прискорювальною напругою 250 кВ; мобільна рентгенівська система MULTIMOBIL 2.5 (10), максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; апарат інтраоральний стоматологічний рентгенівський XGENUS (DC), максимальною прискорювальною напругою 70 кВ. |
| ТОВ «ЕМАНСІС ІНТ.» 01103, м. Київ, вул. Залізничне шосе, 45, кімната 305 | ОВ №010227 23.12.2009 23.12.2012 | технічне обслуговування, ремонт монтаж, демонтаж, пусконалагоджувальні роботи, отримання (придбання)та передача (збут) у тому числі з метою постачання | мамографічна система Mammograph, (MAMMOGRAPH PLUS; MAMMOGRAPH BYM), максимальною прискорювальноюнапругою 40кВ; рентгенівський діагностичний комплекс Clinodigit Compact (S; 90; E) з дистанційним управлінням, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; мобільний рентгенівський апарат СОМРАСТ(3; 6; 15; 30; (C-ARM); BASIC 3; BASIC 6; BASIC 15; BASIC 30), максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; мобільна рентгенографічна система Compact, максим. прискорювальноюнапругою150 кВ; мобільна флюороскопічна система Carmex (7F; 9F; 9R; 12R);максимальноюприскорювальною напругою 150 кВ; рентгенівський комплекс Clinomat (2000; ECO 2000; B. S) на два-три робочихмісця, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; мобільнарентгенівськасистема PLX (100; 101А; 101В; 102), максимальною прискорювальною напругою 120 кВ; рентгенівська радіографічна система PLX (140; 160 HF ), максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; система ангіографічна (Euroampli ALIEN; Euroampli ALIEN Cardio; TR3d), максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; рентгенівська мамографічна система Mammography unit Giotto Image-(MD; SD; SDL; M; MR; S), максимальною прискорювальною напругою 40 кВ; система цифрова радіографічна низькодозова (DR LDR-01; DR LDR-02), максимальноюприскорювальною напругою 125 кВ; система томографічна (CTC3000 SPIRAL CT SCANNER; Neu Viz Dual MULTI-SLICE CT SCANNER), максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; система рентгенівська Vision, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; система рентгенівська Viromatic, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; система рентгенівська діагностична APOLLO, максим. прискорювальною напругою 150 кВ; система рентгенівська Moviplan 800: (BF; BA;TF;A;SF;SA), максимальною прискорювальною напругою 150 кВ. |
| ТОВ «АЛЬТ-СЕРВІС» 03191, м. Київ, вул. Касіяна, 8 | ОВ № 010244 24.02.2010 24.02.2013 | технічне обслуговування, ремонт,налагоджування, ведення та виведення з експлуатації, монтаж, демонтаж | рентгенівський комп’ютерний томограф SOMATOM, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ. |
| ТОВ «Інститут прогресивних стоматологічних технологій» 02140, м. Київ,вул. Бориса Гмирі, 11, кв. 53 | ОВ №010245 24.02.2010 24.02.2013 | технічне обслуговування, ремонт, монтаж, демонтаж, зберігання, отримання (придбання), передача (збут) ДІВ, у тому числі з метою постачання | апарат рентгенівський стоматологічний 3D Aссuitomo, максимальною прискорювальною напругою 80 кВ; ортопантомограф Veraviewepocs SD, максимальною прискорювальною напругою 80 кВ; дентальний рентгенівський апарат ELITYS, максим. прискорювальною напругою 70 кВ. |
| Впроваджувально-виробниче товариство з обмеженою відповідальністю «Ватек» м. Київ, вул. Бастіонна, 1/36 | ОВ №010257 31.03.2010 31.03.2015 | технічнеобслуговування, ремонт, монтаж, отримання (придбання), передача (збут) ДІВ, у тому числі з метоюпостачання | рентгенотелевізійні доглядові системи Linescan: (7; 15Е; 215Е; 107; 107Е mobil; 125Е; 112Е; 231Е; 207 Towcart), максимальною прискорювальною напругою 160 кВ; рентгенотелевізійні доглядові системи Hi-scan: (5170; 80120; 100.100Т), максимальною прискорювальною напругою 160 кВ; рентгенотелевізійні доглядові системи Rapiscan: (320; 324; 326; 330; 536 VAN; 515; 519; 520; 522; 524; 526; 528; 529; 532; 567; 618; 620; 622; 624; 626; 627; 628; 629; 630; 632; 634; 646; Rap-5; MVXR-5000; RTT), максимальною прискорювальною напругою 230 кВ; рентгенотелевізійні доглядові системи Поліскан (4; 5), максимальною прискорювальною напругою 160 кВ; мобільні рентгенівські інспекційні системи Rapiscan Eagle M4507, з використанням лінійного прискорювача, максимальною прискорювальною напругою 4,5 МВ; мобільні та стаціонарні рентгенівські інспекційні системи Rapiscan Eagle серії MSCS 6000, з використанням лінійного прискорювача, максимальною прискорювальноюнапругою 6,0 МВ; рентгенотелевізійні доглядові системи Scanmax 25, максимальною прискорювальною напругою 90 кВ; Закриті ДІВ: детектор Vapor Tracer з радіонукліднимджерелом нікель-63, максимальною активністюодиничного джерела 3,7х108Бк; Після надання підтверджувальних документів щодо проходження навчання персоналу на підприємствах виробників ДІВ, дозволяється проведення робіт з ТО: рентгенотелевізійні доглядові системиRapiscan Secure 1000, максимальноюприскорювальноюнапругою 150 кВ; портативні рентгенівські системи: FoX raylle: (StandardSystems; TrekkerBackpack ),максимальною прискорювальноюнапругою 150 кВ; портативні рентгенівські системи FoX-Rayzor, максимальною прискорювальноюнапругою 150 кВ; портативні рентгенівськісистеми Flat foX-17, максимальною прискорювальноюнапругою 150 кВ; рентгенофлюориметрів типу MobilEXPERT-01, максимальною прискорювальноюнапругою 45 кВ; рентгенофлюориметри, типів: EXPERT-3L; EXPERT-3XL, максимальноюприскорювальною напругою 45 кВ. рентгенотелевізійна доглядова система Rapiscan Secure 1000 SP Закриті ДІВ: мобільнітастаціонарніінспекційні системиRapiscan EagleсеріїGaRDS з радіонуклідом кобальт-60, максимальною активністю 1,11х1011Бк; детектор вибухових і наркотичних речовин Itemiser; Entry Scan; Modile Traceз радіонуклідним джерелом нікель-63, максимальною активністю одиничного джерела 3,7х108Бк; мобільна система VACIS s/n VM 00073з радіонуклідним джерелом кобальт 60, максимальною активністю одиничного джерела 1,11х1011Бк; детекторвибуховихінаркотичнихречовинSabre4000;Ionscan400B: (Ionscan 50DT; Ionscan LS; MMTD), максимальною активністю одиничного джерела 3,7х108Бк. |
| Державне підприємство «Черкаський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» 18002, м. Черкаси, вул. Гоголя, 278 | ОВ №010263 07.04.2010 07.04.2013 | технічне обслуговування, монтаж, демонтаж, налагоджування, ремонт | апарат рентгенівський типів: РДК-50 (ВСМ); РУМ-20 (20 М); Рентген-30 (40; 47); HF-50R (51); Allngers Mars-50; Xirralus-2; Klinograf-2; Neodiagnomax, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; апарат рентгенівський Baccara 90/20 Siresko, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; апарат рентгенівський УРД-2, максимальною прискорювальною напругою 100 кВ; апарат рентгенівський флюорографічний типів: 12Ф7Ц (12Ф9); ФЦОЗ; Indiascan-01; Seriometa 5; максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; апарат рентгенівський діагностичний пересувний (палатний) типів: 12П5; 12П6; PLX 140, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; апарат рентгенівський діагностичний пересувний (палатний) Compact 100-30, максимальною прискорювальною напругою 120 кВ; апарат рентгенівський діагностичний пересувний (палатний) типів: 9Л6; 9Л8, максимальною прискорювальною напругою 90 кВ; апарат рентгенівський дентальний 5Д2, максимальною прискорювальною напругою 70 кВ. |
| ТОВ «Юнідент Україна» 04116, м. Київ, вул. Шолуденка, 3, блок кімнат №212 | ОВ №010264 07.04.2010 07.04.2015 | технічне обслуговування, ремонт, монтаж, демонтаж, зберігання, отримання (придбання), передача (збут) ДІВ, у тому числі з метою постачання | дентальний рентгенівський апарат «IRIX-70», максим. прискорювальною напругою 70 кВ; дентальний рентгенівський апарат Kodak 2000 Intraoral X-ray System (2100; 2200), максимальною прискорювальною напругою 70 кВ; дентальний рентгенівський апарат Kodak 8000 Digital Panoramic System (8000С), максимальною прискорювальною напругою 100 кВ; дентальний рентгенівський апарат Orthoslice OS 500 (500С; 1000; 1000С), максимальною прискорювальною напругою 100 кВ; дентальний рентгенівський апарат MyRay RX DC (AC), максим. прискор. напругою 70 кВ. |
| ТОВ«АНАЛІТТЕХЦЕНТР» 03028, м. Київ, проспект Науки, 46 | ОВ №010265 07.04.2010 07.04.2013 | технічне обслуговування, ремонт, монтаж, демонтаж, отримання (придбання), передача (збут) ДІВ, у тому числі з метою постачання. | рентгенофлуоресцентний елементний аналізатор EXPERT 02L (3L; Mobile), максимальною прискорювальною напругою 45 кВ |
| АТЗТ фірма «Релеекспорт» 03124, 03067, м. Київ, бул. Івана Лепсе, 4 | ОВ №010279 19.05.2010 26.12.2013 | технічне обслуговування, ремонт, монтаж, демонтаж, зберігання, отримання (придбання), передача (збут) ДІВ, у тому числі з метою постачання. | комплекси рентгенівські діагностичні універсальні КРД 50 типів: Індіаскоп-01; Індіаком-02; Індіаграф-01; Індіаскан-01, максимальною прискорювальною напругою 50 кВ; флюорограф з цифровою обробкою зображення типу Індіарс MDS-03, максимальною прискорювальноюнапругою 50 кВ; комплекс рентгенівський діагностичний SOMATOM CR, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ, комплекси рентгенівські діагностичні типів: СТ (MAX640; Sytec 1800; 8800 or 9000 (specify); 20; 40; 60; 80; 300; 400; 500; 600; 900), максим. прискор. напругою 140 кВ; комплекс рентгенівський діагностичний типу Sireskop CX, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ. -комп’ютернадіагностичнасистема SOMATOMPLUS 4, максимальною прискорювальноюнапругою 125 кВ. |
| Мале підприємство «Фірма РЕСМЕДЦЕНТР» у формі товариства з обмеженою відповідальністю 04073, м. Київ, Московський проспект, 21 | ОВ №010280 26.05.2010 26.05.2013 | монтаж; демонтаж; технічне обслуговування; ремонт; отримання (придбання) та передача (збут) ДІВ, у тому числі з метою постачання | система рентгенівська діагностична типів: DM-650 RF (650 R; 200), максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; комплекс рентгенівський діагностичний з цифровою обробкою зображення РДК-ВСМ, ТУ У 33.1-14312269-004-2003 (виробникЗАТ КВО «Медапаратура»), максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; флюорограф з цифровою обробкою зображення ФЦОЗ, ТУ УЗ-46-14311040.125-1999 (виробникЗАТ КВО «Медапаратура»), максим. прискорювальною напругою 125 кВ; апарат рентгенофлюорографічний, що перевозиться з цифровою обробкою зображення АРП ЦОЗ, ТУ У 33.1-14311040-002-2002 (виробникЗАТ КВО «Медапаратура»), максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; кабінет стоматологічний, що перевозиться, ТУ У 33.1-14312269-002-2003 (виробникЗАТ КВО «Медапаратура»), максимальною прискорювальною напругою 70 кВ; кабінети для рентгенофлюорографічних та мамографічних досліджень, що перевозяться,ТУ У 33.1-14312269-005-2004 (виробникЗАТ КВО «Медапаратура»), максимальною прискорювальною напругою 125 кВ. |
| ТОВ «МЕДРОМ УКРАЇНА» 03148, м. Київ, вул. Сім’ї Сосніних, 3, оф.501 | ОВ №010294 11.06.2010 11.06.2013 | технічне обслуговування, ремонт, монтаж, демонтаж, отримання (придбання), передача (збут) ДІВ, у тому числі з метою постачання | томограф комп’ютерний для всього тіла ECLOS, максимальною прискорювальною напругою 130 кВ |
| ДП «Київоблстандартметрологія» 09113, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Січневого прориву, 84 | ОВ № 010304 16.06.2010 16.06.2015 | перетарювання ДІВ; уведення та виведення з експлуатації установок з ДІВ; отримання (придбання); передача (збут); проведення випробувань ДІВ з метою визначення їх технічних характеристик та перевірка на герметичність | Відкриті радіонуклідні ДІВ: цезій137, розчин, максимальною активністю одиничного джерела1,0х105 Бк; стронцій90 + ітрій90, розчин, максимальною активністю одиничного джерела 1,2х105 Бк; титан44, розчин, макс. акт. одиничного джерела 3,7х105 Бк; тритій, таблетка, макс. акт. одиничного джерела 1,0х103 Бк; вуглець-14, таблетка, макс. акт. одиничного джерела 1,7х103 Бк. Закриті радіонуклідні ДІВ: цезій-137, типу Ц2-8, макс. акт. одиничного джерела 8,6∙106 Бк; цезій-137, типу Ц2-6 , макс. акт. одиничного джерела 2,7∙1012 Бк; цезій-137, типу Ц2-7, макс. акт. одиничного джерела 8,9∙107 Бк; цезій-137, типу Ц4-5 макс. акт. одиничного джерела 1,8∙1010 Бк; цезій-137, типу Ц5-4, макс. акт. одиничного джерела 2,2∙1011 Бк; цезій-137, типу Ц1-4, макс. акт. одиничного джерела 4,9∙1010 Бк; цезій-137, типу Ц2-5, макс. акт. одиничного джерела 9,2∙109 Бк; цезій-137, типу ГСS7.025.1, макс. акт. один. джерела 8,0∙1012 Бк; цезій-137, типу GF-137-10D, макс. акт. один. джерела 3,4∙105 Бк; цезій-137, типу ГИД-Ц-4, макс. акт. один. джерела 2,7∙1012 Бк; америцій-241, типу ИГИА, макс. акт. один. джерела 8,8∙109 Бк; радій-226, типу ЕР-8, макс. акт. один. джерела 1,8∙108 Бк; радій-226, типу ЕР-1, макс. акт. один. джерела 3,6∙107 Бк; радій-226, типу ЕР-14, макс. акт. один.джерела 5,1∙106 Бк; радій-226, типу ЕР-9, макс. акт. один.джерела 3,5∙108 Бк; радій-226, типу ЕР-15, макс. акт. один. джерела 8,6∙105 Бк; радій-226, типу ЕР-16, макс. акт. один.джерела 3,4∙104 Бк; радій-226, типу РА-14, макс. акт. один.джерела 3,9∙107 Бк; радій-226, типу РA-15-49, макс. акт. один.джерела 3,9∙105 Бк; кобальт-60, типу КМ3-7, макс. акт. один.джерела 4,0∙107 Бк; кобальт-60, типу КМ3-5, макс. акт. один. джерела 4,9∙109 Бк; кобальт-60, типу КМ3-6, макс. акт. один. джерела 3,4∙108 Бк; кобальт-60, типу КМ3-4, макс. акт. один. джерела 4,0∙1010 Бк; кобальт-60, типу КМ2-3, макс. акт. один. джерела 3,1∙1011 Бк; кобальт-60, типу КМ3-3, макс. акт. один. джерела 4,2∙1011 Бк; кобальт-60, типу ГИК2-18, макс. акт. один. джерела 5,1∙1011 Бк; плутоній-239, типів 1П9 (2; 3; 4; 5; 6), макс. акт.один. джерела 1,6∙107 Бк; стронцій-90 + ітрій-90, типів: 1СО (2; 3; 4; 5; 6), макс. акт. одиничного джерела 2,2∙108 Бк; стронцій-90 + ітрій-90, типів: РЕС1 (4; 10; 40; 100; 160), максимальною активністю одиничного джерела 8,6∙107 Бк; стронцій-90 + ітрій-90, типу КСПАК, максимальною активністю одиничного джерела 5,1∙105 Бк; каліфорній-252, типу ИНК-6, макс. акт. один.джерела 4.2∙109Бк; каліфорній-252, типу CF230140005U-A, макс. акт. один. джерела 1.8∙105 Бк; плутоній-238, типу ИБН-8-1, макс. акт. один. джерела 1,2∙1010Бк; плутоній-238, типу ИБН-8-2, макс. акт. один. джерела 2,4∙1010Бк; плутоній-238, типу ИБН-8-5, макс. акт. один. джерела 2,4∙1011Бк; плутоній-238, типу ИБН-8-7, макс. акт. один. джерела 1,2∙1012Бк; установка дозиметрична повірочна УПД-Інтер, з радіонуклідним джерелом цезій-137, типу ГИД-Ц-4, максимальною активністю одиничного джерела 2,7·1012 Бк; установка дозиметрична повірочна УПДП-1-3, з радіонуклідним джерелом цезій-137, типу ГСS7.012.1, максимальною активністю одиничного джерела 6,0·106 Бк; установка дозиметрична повірочна УПДП-1-3, з радіонуклідним джерелом стронцій-90 + ітрій-90, типів: 3СО-215 (805), максимальною активністю одиничного джерела 8,0·105 Бк; установка дозиметрична повірочна УПДП-1-3, з радіонуклідним джерелом стронцій-90 + ітрій-90, типів: 3СО-216 (806), максимальною активністю одиничного джерела 7,7·106 Бк; установка дозиметрична повірочна УПДП-1-3, з радіонуклідним джерелом стронцій-90 + ітрій-90, типів: 3СО-217, максимальною активністю одиничного джерела 2,1·107 Бк; установка дозиметрична повірочна УПДП-1-5, з радіонуклідним джерелом цезій-137, типу ГСS7.012.4, максимальною активністю одиничного джерела 6,2·107 Бк; установка дозиметрична повірочна УПДП-1-5, з радіонуклідним джерелом стронцій-90 + ітрій-90, типу 3СО-327, максимальною активністю одиничного джерела 2,9·107 Бк; установка дозиметрична повірочна УПДП-1-5, з радіонуклідним джерелом стронцій-90 + ітрій-90, типу3СО-806, максимальною активністю одиничного джерела 7,5·106 Бк; установка дозиметрична повірочна УПДП-1-5, з радіонуклідним джерелом стронцій-90 + ітрій-90, типу 3СО-215, максимальною активністю одиничного джерела 2,2·105 Бк; Дозиметр 27012, з радіонуклідним джерелом стронцій-90 + ітрій-90, типу QB, максимальною активністю одичного джерела 1,9·108 Бк; Дозиметр 2300, з радіонуклідним джерелом стронцій-90 + ітрій-90, типу QB, максимальною активністю одичного джерела 1,9·108 Бк. Генеруючі пристрої: рентгенівський терапевтичний апарат РУМ-17, максим. прискорювальною напругою 150 кВ; рентгенівський терапевтичний апарат РУМ-21, максим. прискорювальною напругою 90 кВ. |
| ТОВ "Рапіскан Системс Україна" 01010, м. Київ, вул. Московська, 24, оф. 21 | ОВ №010308 30.06.2010 30.06.2015 | технічне обслуговування, ремонт, монтаж, отримання (придбання), передача (збут) ДІВ, у тому числі з метою постачання | ЗакритіДІВ: детекторVapor Tracer зрадіонуклідним джерелом нікель-63, максимальноюактивністю одиничного джерела 3,7х108Бк; Генеруючі пристрої: рентгенотелевізійні доглядові системи Linescan: (7; 15Е; 215Е; 107; 107Е mobil; 125Е; 112Е; 231Е; 207 Towcart), максимальною прискорювальною напругою 160 кВ; рентгенотелевізійні доглядові системи Hi-scan: (5170; 80120; 100.100Т), максимальною прискорювальною напругою 160 кВ; рентгенотелевізійні доглядові системи Rapiscan: (320; 324; 326; 330; 536 VAN; 515; 519; 520; 522; 524; 526; 528; 529; 532; 567; 618; 620; 622; 624; 626; 627; 628; 629; 630; 632; 634; 646; Rap-5; MVXR-5000; RTT, Secure1000), максим. прискорювальною напругою 230 кВ; рентгенотелевізійні доглядові системи Поліскан (4; 5), максим. прискор. напр. 160 кВ; рентгенотелевізійні доглядові системиScanmax 25, максимальною прискорювальною напругою 90 кВ; мобільні рентгенівські інспекційні системи Rapiscan Eagle M4507, звикористанням лінійного прискорювача, максимальною прискорювальною напругою 4,5 МВ; Після надання підтверджувальнихдокументів щодо проходження навчання (стажування, інструктажів, тощо)персоналуна підприємствахвиробників ДІВ до Північної держінспекції: мобільні та стаціонарні рентгенівські інспекційні системи Rapiscan Eagle серії MSCS 6000, з використанням лінійного прискорювача, максим. прискор. напругою6,0 МВ; рентгенофлюориметри типу MobilEXPERT-01, максимальною прискорювальною напругою 45 кВ; рентгенофлюориметри, типу EXPERT-3L, максим. прискорювальною напругою 45 кВ. детектори вибухових і наркотичних речовин Itemiser; Entry Scan з радіонуклідним джерелом нікель-63, максимальною активністю одиничного джерела 3,7х108Бк. |
| ПП «ІННОВЕЙШН ТЕХНОЛОДЖІ», 01135, м. Київ, вул. Полтавська, 3, кв. 6 | ОВ № 010309 30.06.2010 30.06.2015 | Отримання (придбання), передача (збут), технічне обслуговування, ремонт, монтаж | Гаммазоловимірювач GE 2000, з радіонуклідом америцій-241, макс. акт. 1,11*1010Бк; Гаммазоловимірювач GE 2000, радіонуклідом цезій-137, макс. акт. 3,7*108Бк. |
| Закрите акціонерне товариство “Торговий дім МЕДАПАРАТУРА” 04073, м. Київ, просп. Московський,21 | ОВ № 010319 14.07.2010 14.07.2015 | монтаж; демонтаж; технічне обслуговування; ремонт; отримання (придбання) та передача (збут) ДІВ, у тому числі з метою постачання. | система рентгенівська діагностична типів: DM-650 RF (650 R; 200), максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; комплекс рентгенівський діагностичний з цифровою обробкою зображення РДК-ВСМ, ТУ У 33.1-14312269-004-2003 (виробникЗАТ КВО «Медапаратура»), максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; флюорограф з цифровою обробкою зображення ФЦОЗ, ТУ УЗ-46-14311040.125-1999 (виробникЗАТ КВО «Медапаратура»), максим. прискорювальною напругою 125 кВ; апарат рентгенофлюорографічний, що перевозиться з цифровою обробкою зображення АРП ЦОЗ, ТУ У 33.1-14311040-002-2002 (виробникЗАТ КВО «Медапаратура»), максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; кабінет стоматологічний, що перевозиться, ТУ У 33.1-14312269-002-2003 (виробникЗАТ КВО «Медапаратура»), максимальною прискорювальною напругою 70 кВ; кабінети для рентгенофлюорографічних та мамографічних досліджень, що перевозяться,ТУ У 33.1-14312269-005-2004 (виробникЗАТ КВО «Медапаратура»), максимальною прискорювальною напругою 125 кВ. |
| ТОВ «Медичний комплекс-МК» 04107, м. Київ, вул. Багговутівська, 8/10 | ОВ №010320 14.07.2010 14.07.2015 | технічне обслуговування, ремонт, монтаж, демонтаж, налагоджування, отримання (придбання), передача (збут) ДІВ, у тому числі з метою постачання | комп’ютерний томограф SCT-7800TC (TХ), максимальною прискорювальною напругою 135 кВ; стаціонарний рентгенівський комплекс RS50А, максим. прискорювальною напругою 150 кВ; пересувна ангіографічна рентгенівська система Opescope Pleno (Activo), максимальною прискорювальною напругою 110 кВ; мобільні рентгенівські системи серії MUX: MobileArt (Plus; Есо), MobileDaRt, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; стаціонарні рентгенівські системи типів: RadSpeed; Ezy-Rad; Sonialvision Versa (Safire), максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; стаціонарний рентгенівський комплекс Flexavision, максим. прискор. напругою 150 кВ; стаціонарні ангіографічні рентгенівські системи типів: HeartSpeed; Bransist Safire, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; маммографічні рентгенівські системи Planmed Nuance (Sophie; Sophie Classic Mobile), максимальною прискорювальною напругою 35 кВ. |
| ТОВ «Інститут управління конфліктними ситуаціями» 01034, м. Київ, вул. Рейтарська, 35-А, к.5 | ОВ №010323 29.07.2010 29.07.2013 | технічне обслуговування, ремонт, налагоджування, введення та виведення з експлуатації, монтаж, демонтаж, отримання (придбання), передача (збут) ДІВ, у тому числі з метою постачання | комплекс рентгенівський діагностичний типів: Integron SE; Superix 180N; Clisis, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; рентгенівський апарат Arcomec.N C-arm Unit, максимальною прискорювальною напругою 120 кВ; маммографічний пристрій Flat III, максимальною прискорювальною напругою 35 кВ. |
| ФОП Ляшенку Сергію Васильовичу 24300, Вінницька обл., смт. Тростянець, вул. ХХ-го Партз‘їзду, буд. 27, кв. 14 | ОВ №010332 04.08.2010 04.08.2013 | технічне обслуговування; монтаж; демонтаж; ремонт; введення в експлуатацію; отримання (придбання); передача (збут) ДІВ, у тому числі з метою постачання | Комплекси рентгенівські діагностичні КРД 50 типів: INDIacom-01 (02); INDIagraf (01); INDIascop (01); INDIascan (01), максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; КРДтипів РУМ-4 (10; 20; 20М), максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; комплекс рентгенівський діагностичний типів: Рентген-30 (40; 41; 47; 48), максимальноюприскорювальною напругою 125 кВ; комплекс рентгенівський діагностичний типів: Diagnomax (Neo-Diagnomax), максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; комплекс рентгенівський діагностичний РДК 50/6, максим. прискор. напругою 125 кВ; комплекс рентгенівський діагностичний EDR 750B, максим.прискор. напругою 125 кВ; комплекс рентгенівський діагностичний Chiralux-2, максим. прискор. напругою 125 кВ; комплекс рентгенівський діагностичний типів: RoSHER-C (K; M), максимальноюприскорювальною напругою 125 кВ; апарат рентгенівський терапевтичний стаціонарний типів: РУМ-21 (24; 17; 7), максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; апарат рентгенівський флюорографічний стаціонарний типів: 12Ф7 (К; Ц), максим.прискор. напр. 125 кВ; апарат рентгенівський флюорографічний стаціонарний типів: Seriometa-5 (7), максим. прискор. напругою 125 кВ; апарат рентгенівський флюорографічний стаціонарний INDIfiex, максим. прискор. напр125 кВ; апарат рентгенівський флюорографічний стаціонарний з цифровою обробкою зображення типів: Індіарс (01), максимальноюприскорювальною напругою 125 кВ; апарат рентгенівський флюорографічний перевізний Індіарс-П, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; -апарат рентгенівський діагностичний перевізний палатний типів: 8Л3; 8Л5; 9Л5; 10Л5; 10Л6-01 (011); 12П5; 12П6; PLX102 (140), максим. прискорювальною напругою 100 кВ; апарат рентгенівський дентальний типів: 5Д-1 (2; 4); 6Д-4; BMT MINDENT 70 DC; TROPHY IRIX 70 C (ELITYS), максимальноюприскорювальною напругою 70 кВ. Після надання підтверджувальних документів щодо проходження навчання (стажування, інструктажів, тощо) персоналу на підприємствах виробників ДІВ до Північної держінспекції: комплекс рентгенівський діагностичний типів: Allengers (MARS 30; MARS 40; MARS 50; HF 49; HF 46), максимальноюприскорювальною напругою 125 кВ; комплекс рентгенівський діагностичний Diagnostic Х-ray Systems ХНF 355, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ. |
| Закрите акціонерне товариство «Технології та інвестиції» 04655, м. Київ, Московський проспект, 21, оф.429 | ОВ №010334 04.08.2010 04.08.2013 | монтаж; демонтаж; технічне обслуговування; ремонт; отримання (придбання) та передача (збут) ДІВ, у тому числі з метою постачання | система рентгенівська діагностична типів: DM-650 RF (650 R; 200), максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; ВиробникЗАТ КВО «Медапаратура»: комплекс рентгенівський діагностичний з цифровою обробкою зображення РДК-ВСМ, ТУ У 33.1-14312269-004-2003, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; флюорограф з цифровою обробкою зображення ФЦОЗ, ТУ УЗ-46-14311040.125-1999, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; апарат рентгенофлюорографічний, що перевозиться з цифровою обробкою зображення АРП ЦОЗ, ТУ У 33.1-14311040-002-2002, максим. прискорювальною напругою 125 кВ; кабінет стоматологічний, що перевозиться, ТУ У 33.1-14312269-002-2003, максимальною прискорювальною напругою 70 кВ; кабінети для рентгенофлюорографічних та мамографічних досліджень, що перевозяться, ТУ У 33.1-14312269-005-2004, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ. |
| ДП “ВГО “Союз організацій інвалідів України “ФАВОРИТ ПЛЮС” 02094, м.Київ, бульв.Праці,8 | ОВ № 010337 04.08.2010 04.08.2015 | технічне обслуговування, ремонт, монтаж, демонтаж, отримання (придбання), передача (збут) ДІВ, у тому числі з метою постачання | цезій-137, максимальною активністю одиничного джерела 3,7х108 Бк; барій-133, максимальною активністю одиничного джерела 4,0х105 Бк; талій-204, максимальною активністю одиничного джерела 4,5х103 Бк; цезій-137, максимальною активністю одиничного джерела 3,7х106 Бк; стронцій-90, максимальною активністю одиничного джерела 3,7х107 Бк; кюрій-244/вуглець-13, максимальною активністю одиничного джерела 4,0х1010 Бк. |
| Закрите акціонерне товариство «Укрмедтехніка» 04074, м. Київ, вул. Автозаводська, 2 | ОВ №010339 11.08.2010 11.08.2015 | монтаж; демонтаж; технічне обслуговування; налагоджування; ремонт; отримання (придбання) та передача (збут) ДІВ, у тому числі з метою постачання | система пересувна С-подібна рентгенівська Radius, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; система пересувна рентгенівська типів: Basic; Compact, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; система рентгенівська діагностична типів: Winmind; Winscope; Ultimax; Radrex; I-RAD, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; система рентгенівська агіографічна Infinix, максим. прискорювальноюнапругою 150 кВ; комп’ютерний томограф типів: TSX-301A (201A; 101A) Aquilion; TSX-031A Activion; Asteion VP (Super 4), максимальною прискорювальною напругою 135 кВ; -мамографічна система типів: M-4; Affinity; Selenia, максимальною прискорювальною напругою 39 кВ; стереотаксичний пристрій Multicare Platinum, максим. прискорювальною напругою 39 кВ; денситометр типів: Explorer; Discovery, максим. прискорювальною напругою 140 кВ; система рентгенівська С-подібна портативна InSight, максимальною прискорювальною напругою 75 кВ; система радіохірургічна роботизована CyberKnife з використанням рентгенівського випромінювача, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ та лінійного прискорювача, максимальною прискорювальною напругою 6 МВ. |
| ТОВ «Промприлад» 03151, м. Київ, вул. Народного ополчення, 1 | ОВ №010394 30.11.2010 30.11.2013 | технічне обслуговування, ремонт, зберігання, отримання (придбання), передача (збут) ДІВ | АРИНА-1(3, 4, 5, 7)максимальною прискорювальною напругою 250 кВ |
| Завод 410 ЦА 03151, м. Київ, проспект Повітрофлотський, 94 | ОВ №010396 15.12.2010 15.12.2013 | експлуатація, технічне обслуговування, ремонт, зберігання, отримання (придбання) та передача (збут) ДІВ | датчик сигналізатора РІО-3, типу БІС-4АН, з радіонуклідом стронцій-90 + ітрій-90, максимальною активністю одиничного джерела до 9,3∙ 108 Бк; розрядник Р-26, типу СКН-ІІ-І-2 сер., з радіонуклідом нікель-63, максимальною активністю одиничного джерела до 1,4∙ 105 Бк рентгенівський апарат BRD 140 S, максимальною прискорювальною напругою 140 кВ; рентгенівський апарат РУП-150/300-10, максимальною прискорювальною напругою 250 кВ; рентгенівський апарат РУП-120, максимальною прискорювальною напругою 120 кВ; рентгенівський апарат РАП-150/300, максимальною прискорювальною напругою 300 кВ |
| Національному авіаційному університету 03058, м. Київ, проспект Космонавта Комарова, 1 | ОВ №010428 22.12.2010 22.12.2015 | експлуатація, технічне обслуговування, ремонт, придбання, зберігання з метою використання, отримання (придбання), передача (збут) ДІВ | датчик сигналізатора РІО-3, типу БІС-4АН, з радіонуклідом стронцій-90 + ітрій-90,максимальною активністю9,3∙ 108 Бк; агрегатзапалювання СКНА-22-2А,типу Р-22,зрадіонуклідом прометій -147, максимальною активністю7,4∙ 105 Бк; агрегат запалювання СКНА-22-2А, типу Р-22, з радіонуклідом газоподібний тритій,максимальною активністю7,4∙ 105 Бк; агрегатзапалюванняСК-22-2к,типу Р-26, зрадіонуклідом газоподібний тритій, максимальною активністю7,4∙ 106 Бк; агрегатзапалюванняСК-22-2к, типу Р-26, зрадіонуклідомпрометій -147, максимальною активністю7,4∙ 106 Бк; агрегатзапалюванняСКН-11-1 (СКН-22-1А) типу Р-22,з радіонуклідом газоподібний тритій,максимальною активністю7,4∙ 105 Бк. комплекс рентгентгенівський діагностичний стаціонарний Рентген-30, максимальною прискорювальною напругою 100 кВ; флюорографічний рентгенівський апарат12-Ф-7К, максимальною прискорювальною напругою 100 кВ |
| ТОВ «ОДЕСЕМ» 04074, м. Київ, вул. Бережанська, 4 | ОВ №010445 12.01.2011 12.01.2014 | технічне обслуговування; ремонт; налагоджування ДІВ уведення та виведення з експлуатації установок з ДІВ; монтаж та демонтаж ДІВ; отримання (придбання) та передача (збут) ДІВ, з метою постачання | кобальт-60 типу ГИК, максимальною активністю 3,7Х1013 Бк; цезій-137 типів: ИГИ-Ц (ГСS7, ГИД-Ц), максимальною активністю 3,7Х1013 Бк; іридій-192 типів: ГИИД (1R1HA), максимальною активністю 8,5Х1012 Бк; америційі-241 типу ИГИА, максимальною активністю 7,1Х1010 Бк; радій-226 типів: ЕР (РА, Р1), максимальною активністю 3,5Х108; кобальт-57 типу І-ІV, максимальною активністю 9,3Х1012 Бк; стронцій-90 типів: БИС (БИЦ, СО), максимальною активністю 2,3Х1011 Бк; нікель-63 типів: ИБИРЗН (НИ), максимальною активністю 9,0Х108 Бк; кріптон-85 типу БИК, максимальною активністю 3,3Х109 Бк; плутоній-239 типів: АДИ, А24, П9, максимальною активністю 2,0Х108 Бк; плутоній-берилієве джерело типів: У (УП, ИБН) з виходом нейтронів 3,7Х1012 н/с. |
| ФОП Гуртовенко В. П. 21012, м. Вінниця, вул. Івана Федорова, буд. 12А, кв. 1 | ОВ №010447 02.02.2011 02.02.2016 | технічне обслуговування; монтаж; демонтаж; ремонт; введення в експлуатацію | апарат гамма-терапевтичний FCC 8000 Cobalt 60-F, тип ДІВГК60Т05-2, з радіонуклідом Со-60, максимальною активністю одиничного джерела 3,0х1014 Бк; апарат гамма-терапевтичний АГАТ-ВУ (АГАТ-ВУ1; АГАТ-ВТ; АГАТ-Р; АГАТ-С; АГАТ-Р1; АГАТ-РМ), тип ДІВ: ГК60Т2 (ГК60Т; ГИК-8-4; ГК60Т04-3), з радіонуклідом Со-60, максимальною активністю одиничного джерела 1,7х1014 Бк; апарат гамма-терапевтичний Рокус-АМ (М), тип ДІВГИК-9-3, з радіонуклідом Со-60, максимальною активністю одиничного джерела 2,2х1014 Бк. апарат гамма-терапевтичний дистанційний TERAGAM (К-01/02), тип ДІВГК60T06, з радіонуклідом Со-60, максимальною активністю одиничного джерела 3,0х1014 Бк. комплекс рентгенівський мамографічний цифровий МАДИС, максимальною прискорювальною напругою 40 кВ; апарат рентгенівський терапевтичний стаціонарний типів: РУМ-17 (7); Рентген ТА-02, максимальною прискорювальною напругою 250 кВ. |
| Товариству з обмеженою відповідальністю «ГЕЙТ ТЕКНОЛОДЖИС УКР» 02093, м. Київ, вул. Бориспільська, 11-А, оф. 904 | ОВ №010457 18.03.2011 18.03.2014 | технічнеобслуговування, ремонт, монтаж, демонтаж, отримання (придбання), передача (збут) ДІВ, у тому числі з метоюпостачання | рентгенотелевізійні інтроскопи системи догляду предметів багажу PX, максимальною прискорювальною напругою 160 кВ; томографічні проекційні рентгенотелевізійні системи виявлення вибухонебезпечних речовин MVT-HR, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ. автоматичні рентгенотелевізійнісистеми виявлення вибухонебезпечних речовин e Xaminer, максимальною прискорювальною напругою 180 кВ |
| ТОВ «ОПТЕК» 04070, м. Київ, вул. Волоська/Іллінська, 6/14 | ОВ №010484 20.05.2011 29.07.2013 | технічне обслуговування, монтаж, демонтаж, ремонт, отримання (придбання) та передача (збут) ДІВ, у тому числі з метою постачання | система рентгенівська терапевтична інтраопераційна INTRABEAM, максимальною прискорювальною напругою 50 кВ |
| ПП «ТріОл-Сервіс» 03083, м. Київ, вул. Армійська, 15 | ОВ №010488 25.05.2011 25.05.2014 | технічне обслуговування, ремонт, монтаж, демонтаж, отримання (придбання), передача (збут) ДІВ, у тому числі з метою постачання | рентгенотелевізійні доглядові системи Hi-SCAN 5030 (6030; 6040; 6046; 7555; 5180; 8380; 8585; 10080; 11080; 9075; 100100; 130100; 130130; 145180; 150150; 180180), максимальною прискорювальною напругою 300 кВ; рентгенотелевізійні доглядові системи RAPISCAN 618 XRW (620 XRW; 622 XRW; 624 XRW; 626 XRW; 627 XRW; 628 XRW; 628DV) максимальною прискорювальною напругою 160 кВ |
| ТОВ «Нова медична група» 01021, м. Київ, вул. Кловський узвіз, 13, оф.25 | ОВ №010500 16.06.2011 16.06.2014 | отримання (придбання) та передача (збут), у тому числі з метою постачання, монтаж, демонтаж, ремонт, технічне обслуговування | установка С-подібна рентгенівська мобільна типів: Ziehm Vision RFD (R; FD; FD Vario; FD Vario 3D); Ziehm 8000 (Compact); Ziehm Solo, максимальною прискорювальною напругою 120 кВ; мобільна рентгенівська система серії MCA-6200, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; установка для радіографії мобільна PX-100CLK, максимальною прискорювальною напругою 100 кВ; система рентгенівська діагностична APOLLO (EZ; Open; DRF), максимальною прискорювальною напругою150 кВ; система рентгенівська типів: Viromatic; Vision; Moviplan 800 (BF; BА; TF; TA; SF; SA), максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; апарат рентгенівський дентальний Endos AC (ACP; DC), максимальною прискорювальною напругою 70 кВ; радіографічна рентгенівська система HF-525 Plus, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; рентгенівська система PLX 102 (140; 160 HF), максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; мамографічна рентгенівська система типів: Planmed Sophie Classic (Classic MaxView Ready; Mobile); Planmed Nuance (Excel; Classic), максимальною прискорювальною напругою 35 кВ |
| ТОВ «Біосенс» 03058, м. Київ, провулок Ніжинський, 2-4, корпус 1 | ОВ №010535 03.08.2011 03.08.2014 | монтаж; демонтаж; технічне обслуговування; налагоджування; ремонт; отримання (придбання) та передача (збут) ДІВ, у тому числі з метою постачання | система рентгенівська діагностична типів: Winmind; Winscope; Ultimax; Radrex; I-RAD, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; система рентгенівська агіографічна Infinix, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; комп’ютерний томограф типів: TSX-301A (201A; 101A) Aquilion; TSX-031A Activion; Asteion VP (Super 4), максимальною прискорювальною напругою 135 кВ; лінійний прискорювач типів: Elekta Synergy (S; Platform); Elekta AXESSE, енергією електронів 4-25 МеV; прискорювач медичний лінійний Elekta Compact, енергією електронів 6 МеV; система радіотерапевтична медична Elekta Preсise Treatment System, енергією електронів 4-25 МеV. |
| ПП «ТЦ «МЕДТЕХНІКА 14» 03150, м. Київ, вул. Щорса, 3 к.7 | ОВ №010548 15.08.2011 15.08.2014 | монтаж; демонтаж; технічне обслуговування; налагоджування; ремонт; зберігання; отримання (придбання) та передача (збут) ДІВ, у тому числі з метою постачання | дентальні рентгенівські апарати Planmeca Intra, максимальною прискорювальною напругою 70 кВ; дентальні рентгенівські апарати з рентгенівською системою цифрового зображення Planmeca Dixi (ProSensor), максимальною прискорювальною напругою 70 кВ; панорамні рентгенівські апарати Planmeca ProOne, максимальною прискорювальною напругою 70 кВ; панорамні рентгенівські апарати Planmeca Proline EC/CC/XC (Compact i/a), максимальною прискорювальною напругою 80 кВ; панорамні рентгенівські апарати Planmeca ProMax (3D), максимальною прискорювальною напругою 84 кВ; панорамні рентгенівські апарати з рентгенівською системою цифрового зображення Planmeca Dimaxis (Romexis), максимальною прискорювальною напругою 84 кВ. |
| ТОВ «ОНІКО» 04070, м. Київ, вул. Волоська, 55/57 | ОВ №010554 31.08.2011 31.08.2014 | монтаж; демонтаж; технічне обслуговування; налагоджування; ремонт; зберігання; отримання (придбання) та передача (збут) ДІВ, у тому числі з метою постачання | комплекс рентгенівський діагностичний РУМ 20 (20м; 10; 10м-1), максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; комплекс рентгенівський діагностичний з цифровою обробкою зображення РДК-50, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; комплекс рентгенівський Рентген 47, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; апарат рентгенівський флюорографічний 12Ф7 (12Ф7Ц), максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; апарат рентгенівський 10Л6-01 «Арман-6-01», максимальною прискорювальною напругою 100 кВ; пересувний рентгенівський апарат 9Л5, максимальною прискорювальною напругою 90 кВ; рентгенівський апарат типів: Рентген 30 (40); Р-40-2; Серикс, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; рентгенівський флюорографічний апарат Серіомета-5 (7), максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; рентгенівський терапевтичний апарат типів: РУТ 250-15-2 (РУМ-17); РУТ 60-20-1 (РУМ-7), максимальною прискорювальною напругою 250 кВ; рентгенівський терапевтичний апарат типів: РУМ-21; ТА-02, максимальною прискорювальною напругою 100 кВ; дентальний рентгенівський апарат 5 Д1 (5 Д2), максимальною прискорювальною напругою 55 кВ; рентгенівський апарат типів: АРД-2 (2-125-К4); Chirana MP, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; комплекс рентгенівський типів: MED-X-50; TUR 800; Neodiagnomax-125; TuR-D700; Хіралюкс-2; EDR 750, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; мамографічна система МХ-300 (600), максимальною прискорювальною напругою 39 кВ; С-арочна рентгенівська система ZEN-7000 (ZEN-2090 pro), максимальною прискорювальною напругою 120 кВ; цифрова діагностична рентгенівська система для ветеринарії VXR-9M, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; діагностична рентгенівська система для ветеринарії PXP-20HF PLUS (40HF; 60HF; 100CA), максимальною прискорювальною напругою 110 кВ; системи рентгенівські діагностичні високочастотні типів: GXR-S; WSR (30; 40; 50; 60); WSRF ( 40; 50; 60); WS-DRT; WSM; HF-1500RF (525); PX-110HF (200HF; 300HF); EcoRay Viev-9 (FXD-900; HF-525 Plus; HF-1500RF; ECO-CX9; PX-300HF/PX-110HF; EcoVet); Orange 8016HF (9020HF; 1025HF; 1040HF; 1060HF), максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; системи рентгенівські діагностичні цифрові DIAMOND-5A (6A; 8A), максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; плівковий панорамний рентгенівський апарат Rotograph Plus, максимальною прискорювальною напругою 80 кВ; дентальний рентгенівський апарат TIMEX 70C, максимальною прискорювальною напругою 70 кВ; портативний рентгенівський апарат серії ERESKO, максимальною прискорювальною напругою 300 кВ; стаціонарні рентгенівські апарати серії ISOVOLT TITAN, максимальною прискорювальною напругою 450 кВ; стаціонарний високостабілізований промисловий рентгенівський апарат кабельного типу «Руслан», максимальною прискорювальною напругою 450 кВ; переносний рентгенівський апарат серії «РПД», максимальною прискорювальною напругою 300 кВ; рентгенівський апарат кабельного типу серії «Бастіон», максимальною прискорювальною напругою 450 кВ; стаціонарний рентгенівський апарат з рідинним охолодженням серії «Вітязь», максимальною прискорювальною напругою 250 кВ. палатна рентгенівська система PXP-20HF PLUS (40F; 60F;100CA), максимальною прискорювальною напругою 110 кВ. |
| ПрАТ “Підприємство “Медтехніка” 21021, м.Вінниця, Хмельницьке шосе, 114 | ОВ №010563 31.08.2011 31.08.2016 | монтаж, демонтаж, налагодження, технічне обслуговування та ремонт, придбання та збут рентгенодіагностичних установок медичного призначення | апарат рентгенівський флюорографічний стаціонарний типів 12Ф7 (11Ф1, 12Ф4, 12Ф9), максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; апарат рентгенівський флюорографічний стаціонарний типу Серіомета, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; апарат рентгенівський флюорографічний стаціонарний типів Індіаскоп, (Індіаскан, Індіарс), максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; комплекс рентгенівський діагностичний стаціонарний типів РУМ-20, (РУМ-10), максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; апарат рентгенівський терапевтичний стаціонарний типів РУМ-17, (Рентген-ТА), максимальною прискорювальною напругою 250 кВ; апарат рентгенівський діагностичний стаціонарний типів Рентген-30, (Рентген-40), максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; апарат рентгенівський діагностичний стаціонарний типу EDR-750, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; апарат рентгенівський діагностичний стаціонарний типу Neodiagnomax, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; апарат рентгенівський діагностичний стаціонарний типу ТУР-800 (ТУР-700), максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; апарат рентгенівський діагностичний стаціонарний типу АРД-2, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; апарат рентгенівський діагностичний пересувний, палатний типів 12П5 (12П6, PLX-102), максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; апарат рентгенівський діагностичний переносний типів Арман 8Л3 (9Л5, 10Л6), максимальною прискорювальною напругою 90 кВ; апарат рентгенівський діагностичний дентальний типів 5Д2 (5Д1), максимальною прискорювальною напругою 50 кВ. |
|  |  | Північно-західна |  |
| ТОВ ф-ма «Волиньмедтехніка» 43001, м. Луцьк, вул. Я. Купали, 15 директорМісюра М.М. (0332) 72 50 09 | ОВ №000731 02.03.2011 02.03.2016 | монтаж, демонтаж, пусконалагоджувальні роботи, ремонт, технічне обслуговування, придбання з метою збуту, збут | Апарати рентгенівські типів: 12Ф7, 12Ф7Ц, «Індіаскоп», «Індіарс», РУМ-10, РУМ-20, Рентген-40, Рентген-47 (до 125 кВ); мамографи рентгенівські цифрові Маммо-МТ «Альфа» (до 125 кВ); комплекси рентгенографічні цифрові для ветеринарії «ВАТЕЛ-1 Альфа» (до 125 кВ); комплекси рентгенівські діагностичні стаціонарні з цифровою обробкою зображення РДК ВСМ (до 125 кВ); апарати флюорографічні стаціонарні з цифровою обробкою зображення «Індіарс» (до 130 кВ); апарати флюорографічні стаціонарні з цифровою обробкою зображення ФЦОЗ з системою DM-200 (до 130 кВ); комплекси рентгенівські діагностичні цифрові КРДЦ «Альфа» (до 130 кВ); апарати рентгенівські діагностичні палатні 12П6 (до 125 кВ); апарати рентгенівські пересувні палатні «Арман» 9Л6 (до 70 кВ); апарати рентгенівські дентальні 5Д2 (до 70 кВ). |
| Фізична особа-підприємець Гольдіс Б.С. 29000, м. Хмельницький, вул. Шевченка, 101. кв.55 (0382) 65 07 74 | ОВ №000813 01.06.2011 01.06.2016 | монтаж, демонтаж, технічне обслуговування, налагодження, ремонт, придбання з метою збуту, збут генеруючих пристроїв | Мамографи типів «Злектроника», «ALPHA III/ST» (до 35 кВ); апарати рентгенівські типів: 5Д1, 5Д2 (до 50 кВ); 8ЛЗ «Арман», 9Л5 «Арман», 10Л6 «Арман» (до 75 кВ); РУМ-4М (до 100 кВ); УРДД-ІІІ0-К4 (до 110 кВ); АРД-2-125-К4, РУМ-24, «Хіролюкс», Поліфос-ЗОМ, «Рентген-30», «Рентген-40», «Рентген-47», «Рентген-50», 12П5, 12П6, 12П8, SK7-3, РУМ-20, РУМ-20 М, ЕDR-750В, TUR-D800 (до 125 кВ); РУМ-10М-1 (до 145 кВ); РУМ-17, РУМ-21 (до 250 кВ); Флюорографи типів: 12Ф4 «Флюар-1», І2Ф7К, 12Ф7Ц, 12Ф9, «Серикс-4», «Серикс-8/270», « Сериомета7» (до125 кВ); мобільні рентгенівські системи «PLX 102» (до 60 кВ); апарати рентгенівські стоматологічні типів «Oraix AC», Эндос ДЦ» (до 65 кВ); «Preva DC», Heliodent», «Oraix 765 DC», «Радіовізограф», «Max 70 HF/DC», «IRIX-70/DCC», «Image X System», «Minident 65/70 DC», «Рапан Д 70», «Intra OS 70», «X-mind AC/DC», «Elitis», «Orix 70», «6Д4», «Planmeka», (до 70 кВ); «Port-X II» (до 60 кВ); «Orthophos 3», «PM 2002 CC Proline» (до 80 кВ); «I-max touch» (до 86 кВ); «Дина-2» (до 120 кВ). |
| ПМП «Політехсервіс» 29016, м. Хмельницький, вул. Молодіжна, б. 7/1, кв. 46 директорЗайцев А.В. (0382) 74 84 41 | ОВ №020009 28.09.2011 28.09.2016 | монтаж, демонтаж, технічне обслуговування, налагодження, ремонт, придбання з метою збуту, збут генеруючих пристроїв | Апарати рентгенівські типів: АРД-2-125-К4, УРДД-110-К4, РУМ-10М-1, РУМ-24, РУМ-4М, «Хіролюкс», Поліфос-30М, «Рентген-30», «Рентген-40», «Рентген-47», «Рентген-50», РУМ-17, РУМ-21, РУМ-20, РУМ-20 М, EDR750 В, ТUR-D800, 12Ф4 «Флюар-1», 12Ф7К, 12Ф7Ц, 12Ф9, «Серикс4», «Серикс8/270», «Сериомета7», 8ЛЗ «Арман», 9Л5 «Арман», 10Л6 «Арман», 12П5, 12П6, 12П8, SК7-3, 5Д1, 5Д2, «Электроника», «АLРНА ІІІ/SТ» (до 250 кВ); рентгено-діагностичні комплекси: РДК-ВСМ, КРД50 «INDIaskop», КРД50 «INDIagraf», КРД50 «INDIascan-01», КРД50 «INDIascop-01», КРД50 «INDIagraf-01», КРД50 «INDIars-P», КРД50 «INDIars» (до 125 кВ). |
| Фізична особа-підприємць Книшевич Ярослав Богданович 46022, м. Тернопіль, вул. Л.Українки, буд.14/33 (0352) 24 91 70 | ОВ №020016 30.12.2008 30.12.2011 | монтаж, демонтаж, технічне обслуговування, налагодження, ремонт, придбання з метою збуту, збут генеруючих пристроїв | Апарати рентгенівські типів: АРД-2-125-К4, УРДД-110-К4, РУМ-10М-1, РУМ-24, РУМ-4М, «Хіролюкс», Поліфос-30М, Рентген-30, Рентген-40», «Рентген-47», «Рентген-50», РДК-50/6, РДК ВСМ, РУМ-17, РУМ-21, РУМ-20, РУМ-20 М, EDR750 В, ТUR-D800, 12Ф4 «Флюар-1», 12Ф7К, 12Ф7Ц, 12Ф9, «Серикс4», «Серикс8/270», «Сериомета7», 8ЛЗ «Арман», 9Л5 «Арман», 10Л6 «Арман», 12П5, 12П6, 12П8, SК7-3, 5Д1, 5Д2, «Электроника», «АLРНА ІІІ/SТ» (до250 кВ). |
| Фізична особа-підприємць Горбань Віктор Юрійович 34400, Рівненська обл., м. Кузнецовськ, м-н Вараш, буд. 26А, кв.13 (03636) 2 50 30 | ОВ №020021 04.02.2009 04.02.2012 | монтаж, демонтаж, технічне обслуговування, налагодження, ремонт, придбання з метою збуту, збут генеруючих пристроїв | Апарати рентгенівські типів: АРД-2-125-К4, УРДД-110-К4, РУМ-10М-1, РУМ-24, РУМ-4М, «Рентген-30», «Рентген-40», «Рентген-47», «Рентген-50», РУМ-17, РУМ-21, РУМ-20, РУМ-20 М, 12 Ф4 «Флюар-1», 12 Ф7К, 12 Ф7Ц, 12 Ф9, 8Л3 «Арман», 9Л5 «Арман», 10Л6 «Арман», 12П5, 12П6, 12П8, 5Д1, 5Д2, «Электроника», ДРОН-4-13, ДРОН-3М, ДРН «Фарад», УРС-55, АРИНА-02, АРИНА-05-2М, МИРА-2Д (до250 кВ). |
| Фізична особа-підприємець Бачинський Михайло Володимирович 46008, м. Тернопіль, вул. Г.Коллонтая, буд.6/41 (0352) 52 70 65, (067) 902 44 65 | ОВ №020060 01.07.2009 01.07.2012 | монтаж, демонтаж, технічне обслуговування, налагодження, ремонт, придбання з метою збуту, збут генеруючих пристроїв | Апарати рентгенівські типів: АРД-2-125-К4, УРДД-110-К4, РУМ-10М-1, РУМ-24, РУМ-4М, «Хіролюкс», Поліфос-30М, «Рентген-30», «Рентген-40», «Рентген-47», «Рентген-50», РУМ-17, РУМ-21, РУМ-20, РУМ-20 М, ЕDR750 B, TUR-D800, 12 Ф4 «Флюар-1», 12 Ф7К, 12 Ф7Ц, 12 Ф9, «Серикс4», «Серикс8/270», «Сериомета7», 8Л3 «Арман», 9Л5 «Арман», 10Л6 «Арман», 12П5, 12П6, 12П8, SK7-3, 5Д1, 5Д2, Chiralux Minident, «Электроника», «ALPНA III/ST», Mammomat 1000 (до 250 кВ). |
| ТзОВ «Інфотехмед» 46008, м. Тернопіль, вул. Г.Коллонтая, буд.6/41 (0352) 52 70 65, (050) 186 56 48 | ОВ №020061 01.07.2009 01.07.2012 | технічне обслуговування, налагодження, ремонт, придбання з метою збуту, збут генеруючих пристроїв | Апарати рентгенівські типів: АРД-2-125-К4, УРДД-110-К4, РУМ-10М-1, РУМ-24, РУМ-4М, «Хіролюкс», Поліфос-30М, «Рентген-30», «Рентген-40», «Рентген-47», «Рентген-50», РУМ-17, РУМ-21, РУМ-20, РУМ-20 М, ЕDR750 B, TUR-D800, 12 Ф4 «Флюар-1», 12 Ф7К, 12 Ф7Ц, 12 Ф9, «Серикс4», «Серикс8/270», «Сериомета7», 8Л3 «Арман», 9Л5 «Арман», 10Л6 «Арман», 12П5, 12П6, 12П8, SK7-3, 5Д1, 5Д2, Chiralux Minident, «Электроника», «ALPНA III/ST», Mammomat 1000 (до 250 кВ). |
| Приватне підприємство «ГАЛІТ» 46012, м. Тернопіль, вул. Лісова, 1 директорЗолотий В.П. (0352) 43 38 07, 43 04 03 | ОВ №020075 23.09.2009 23.09.2012 | монтаж, демонтаж, технічне обслуговування, налагодження, ремонт, придбання з метою збуту, збут генеруючих пристроїв | Стоматологічні інтраоральні рентгенівські апарати: МАХ 70 HF DС, Ігіх 70, DentNavi (до 70 кВ); cтоматологічні панорамні рентгенівські апарати: Рах-300(С)-Nео-ТОР, Panaura Ultra, Panaura 15, Panaura 19, Fine Сubе (до 90 кВ). |
| Фізична особа-підприємць Ничипорчук Оксана Степанівна 35360, Рівненська область, Рівненський район, с. Велика Омеляна, вул. Хутір Луги, б. 3 (0362) 43 51 64 | ОВ №020102 08.02.2010 08.02.2013 | монтаж, демонтаж, технічне обслуговування, налагодження, ремонт, придбання з метою збуту, збут генеруючих пристроїв | Апарати та комплекси рентгенівські діагностичні стаціонарні: АРД-2-125-К4, УРДД-110-Л4, РУМ-10М-1, РУМ-24, РУМ-4М, «Рентген-30», «Рентген-40», «Рентген-47», «Рентген-50», РУМ-17, РУМ-21, РУМ-20, РУМ-20 М, «Diagnomax M-125», «Diagnomax RR70», «Neodiagnomax», «Hirolux2», «EDR-750B», «Phillips Diagnost C2», «Індіаком IS50», «Moviplan-800», «Clinomat X-ray», з максимальною прискорювальною напругою до 250 кВ; апарати рентгенівські флюорографічні стаціонарні: 12 Ф7К, 12 Ф7Ц, 12 Ф9, «Seriometa-7», «Serix-4», «Serix-8», з максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; апарати рентгенівські діагностичні переносні: 8Л3 «Арман», 9Л5 «Арман», 10Л6 «Арман», 12П5, 12П6, 12П8, SK-7-3, з максимальною прискорювальною напругою до 125 кВ; апарати рентгенівські діагностичні стоматологічні: 5Д1, 5Д2 з максимальною прискорювальною напругою 50 кВ; комплекси рентгенівські маммографічні стаціонарні: «Электроника», «Mammomat 1000», «Мадис» з максимальною прискорювальною напругою 35 кВ. |
| ТзОВ «Обрій-Медтехніка» 43020, м. Луцьк, просп. Відродження, буд. 7, кв. 100, директорГончарук Р.М. (0332) 72 50 09 | ОВ №020145 09.03.2011 09.03.2014 | монтаж, демонтаж, технічне обслуговування, ремонт | Апарати рентгенівські типів: 12Ф7, 12Ф7Ц, «Серіомета», «Індіарс» (до 125 кВ); комплекси рентгенівські діагностичні РУМ-10, РУМ-20, РУМ-20М, РУМ-20П2, РУМ-24, «Рентген-30», «Рентген-40», «Рентген-40-2», «Рентген-47», «EDR 750B», «NEODIAGNOMAX», «DIAGNOMAX 125», КРДЦ-01-Альфа, КРДЦ-02-Альфа, КРДЦ-03-Альфа, КРДЦ-04-Альфа, КРДЦ-05-Альфа, КРДЦ-06-Альфа, КРДЦ-07-Альфа, КРДЦ-12-Альфа, (до 125 кВ); маммографи цифрові рентгенівські стаціонарніМаммо-МТ Альфа (до 125 кВ); комплекси цифрові рентгенографічні пересувні для ветеринарії «ВАТЕЛ-1» (до 125 кВ); комплекси рентгенівські діагностичні стаціонарні з цифровою обробкою зображення РДК ВСМ (до 125 кВ); апарати рентгенівські флюорографічні стаціонарні з цифровою обробкою зображення ФЦОЗ «Індіарс» (до 125 кВ); апарати рентгенівські діагностичні пересувні Арман-1, Арман-6 10Л6, Арман-1 8Л3, Арман-1 8Л3Д, 2П6, 9Л6, (до 125 кВ); апарати рентгенівські дентальні 5Д1, 5Д2 (до 70 кВ); комплекси рентгенівські діагностичні КРД-50 в модифікаціях: «INDIagraf», «INDIagraf-01», «INDIascop», «INDIascop-01», «INDIacom-01», «INDIacom-02», «INDIagraf» з латеропозицією (до 125 кВ); флюорографи стаціонарні безкабінні з цифровою обробкою зображення в модифікації «INDIascan-01» (до 125 кВ); апарати рентгенівські флюорографічних перевізні «Індіарс-П» (до 125 кВ); комплекси рентгенівські діагностичні універсальні «RoSHER-K» (до 125 кВ); системи рентгенівські діагностичні пересувні «C-arm RoSHER-C» (до 125 кВ). |
| Приватне підприємство «Медтехприлад», 29000, м. Хмельницький, вул. Прибузька, 32, кв. 11. директор – .Гуральник Б.І. | ОВ №020166 21.09.2011 21.09.2014 | монтаж, демонтаж, технічне обслуговування, налагодження, ремонт, придбання з метою збуту, збут генеруючих пристроїв. | Комплекси рентгенівські діагностичні стаціонарні «EDR-750B», «TUR D800», «РУМ-20», «РУМ-20М», «РУМ-24», «РУМ-10М1», «РУМ-4М», (до 125 кВ); апарати рентгенівські стаціонарні «РУМ-17», «РУМ-21» (до 250 кВ); апарати рентгенівські діагностичні стаціонарні «Рентген-30», «Рентген-40», «Рентген-47», «Рентген-50» (до 125 кВ); апарати рентгенівські діагностичні пересувні «12П5», «12П6», «12П8» (до 125 кВ); апарати рентгенівські флюорографічні стаціонарні «12Ф7», 12Ф9 «Україна», 12Ф9 «Україна» з цифровим приймачем (до 125 кВ); апарати рентгенівські флюорографічні пересувні 12Ф9 «Україна», 12Ф9 «Україна» з цифровим приймачем (до 125 кВ); апарати рентгенівські дентальні «5Д2», «5Д1» (до 50 кВ). |
|  |  | Західна |  |
| ТзОВ «Науково-дослідне виробниче підприємство «Екологія» 79057, Львівська обл., м. Львів, вул. Антоновича, буд. 128 Криницький Богдан Йосипович тел.(032)378-528 | ОВ № 000590 26.09.2007 26.09.2012 | Технічне обслуговування, монтаж та демонтаж, ремонт, налагоджування Територія України | Апарати рентгенівські виробник «Мосрентген»: АРД-2-125-К4, РУМ-20, РУМ-20М, Рентген-30 (-40; -47; 50), РДК -50/6, 2Ф4 («Флюар-1»), РУМ-24, 12П5, 12П6, 12Ф7 У-70/100, 12Ф7 К, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; РУМ-10М-1, максимальна прискорювальна напруга 145 кВ; РУМ-17, РУМ-21 максимальна прискорювальна напруга 180 кВ; РУМ-4М, максимальна прискорювальна напруга 100 кВ; 5Д1, 5Д2 максимальна прискорювальна напруга 50 кВ; 8Л3-Ф («Арман»), 9Л5 максимальна прискорювальна напруга 75 кВ; виробник «Квант»: «Індіарс П», КРД 50/6, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; виробник «Medicor»: EDR-700,EDR-750, EDR-750B, Miderent, EDR-500, Neo-diagnomax-125, Diagnomax-125, TUR D-350, TUR D-500, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; RD-700, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; Serixl-100, TUR D-310, максимальна прискорювальна напруга 100 кВ; виробник «Chіrаna»: Satelek, Orix-70, максимальна прискорювальна напруга 50 кВ; Durometa-125, Chirospekta, Chirodur-125, Chiraliuks, Seriometa,максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; виробник «Красс»: 12Ф9 «Україна», максимальна прискорювальна напруга 125 кВ. |
| ПП "Реммед" 79071, м. Львів, вул. В. Симоненка, 18, кв 44 Фуголь Володимир Федорович Тел(032)230-03-87 | ОВ №000591 26.09.2007 26.09.2012 | Технічне обслуговування, монтаж та демонтаж, ремонт, налагоджування Територія України | - АГАТ-С, АГАТ-РМ, АГАТ-Р, АГАТ-Р1, АГАТ-Р1У,АГАТ-ВУ, РОКУС-АМ, ЛУЧ-1 з ДІВ Со-60, максимальна активність. 2,22*1014 Бк; - ТЕРАГАМ з ДІВ Со-60, максимальною активністю 5,6*1014 Бк - симулятори рентгенівські типу Acuity, максимальна прискорювальна напруга 140 кВ - лінійний прискорювач Varian Clinac 2100 C/D, максимальна енергія електронів 21 МеВ, фотонів 18 МеВ. |
| ТОВ "Радар-03" 79019, м. Львів, вул. Зв’язкова, 11а, кв.3 Ткач Олег Степанович Тел(032) 239-31-87 | ОВ №030017 03.12.2008 03.12.2013 | Технічне обслуговування, монтаж, демонтаж, ремонт налагоджування. Територія України | комплекси рентгенівські діагностичні стаціонарні РУМ-20, РУМ-20М, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; рентгенівські терапевтичні апарати РУМ-17, РУМ-21, максимальна прискорювальна напруга 180 кВ; апарат рентгенівський діагностичний стаціонарний РУМ-10М-1, максимальна прискорювальна напруга 145 кВ; апарат рентгенівський діагностичний стаціонарний АРД-2-125-К4, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; комплекси рентгенівські діагностичні стаціонарні Рентген-30, Рентген-40, Рентген-50, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; апарати рентгенівські діагностичні палатні 12П5, 12П6, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; апарати рентгенівські (виробник «Medicor»): комплекси рентгенівські діагностичні стаціонарні EDR-750, EDR-700, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; апарат рентгенівський стаціонарний RD-700, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; апарат рентгенівський TUR D700, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; комплекс рентгенівський діагностичний стаціонарний Neo-diagnomax, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; апарати рентгенівські (виробник «Chirana”): комплекс рентгенівський діагностичний стаціонарний Chirospekta-2, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; комплекси рентгенівські стаціонарні КРД-50 «INDIascop» максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; системи рентгенівські діагностичні HF-51 (HF-81), максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; |
| ТОВ "Левіль" 79019 м. Львів,вул. Ткацька, 31 Вільчинський Юрій Зигмундович тел(032)252-12-83 | ОВ №030018 03.12.2008 03.12.2011 | Технічне обслуговування, монтаж, демонтаж, ремонт налагоджування. Територія України | комплекси рентгенівські діагностичні стаціонарні РУМ-20, РУМ-20М, РУМ20П1, РДК-50, Рентген-30, Рентген-40, Рентген-47, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; комплекси рентгенівські діагностичні стаціонарні РУМ-10, АРД-2, АРД-2-110-К4, УРД-110, максимальна прискорювальна напруга 110 кВ; апарат рентгенівський дентальний стаціонарний 5Д2, максимальна прискорювальна напруга 50 кВ; апарати рентгенівські діагностичні палатні 12П5, 12П6, УРПУ-901, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ. |
| ТОВ Моршинське ВТП "Медтехніка" 82482, Львівська обл., Стрийський район, м. Моршин, вул. Проліскова, 8 Кісіль Василь Федорович т.(03260) 60-385 | ОВ № 030032 25.03.2009 25.03.2014 | Технічне обслуговування ДІВ: монтаж,демонтаж ремонт, налагоджування; зберігання ДІВ, призначених для використання або постачання; отримання та передача, у тому числі з метою постачання Територія України | апарати рентгенівські (виробник «Мосрентген»): комплекси рентгенівські діагностичні стаціонарні РУМ-20, РУМ-20М, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; апарат рентгенівський діагностичний стаціонарний РУМ-10М-1, максимальна прискорювальна напруга 145 кВ; комплекси рентгенівські діагностичні стаціонарні Рентген-30, Рентген-40, Рентген-50, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; апарати рентгенівські діагностичні палатні 12П6, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; апарати рентгенівські (виробник «Medicor»): комплекси рентгенівські діагностичні стаціонарні EDR-750, EDR-700, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; апарат рентгенівський TUR D700, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; комплекс рентгенівський діагностичний стаціонарний NeoDiagnomax, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; апарати рентгенівські (виробник «Chirana»): комплекс рентгенівський діагностичний стаціонарний Chiralux-2, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ апарати рентгенівські (виробник ЗРО «Квант»): комплекс рентгенівський загального призначення «Індіаскоп-01», максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; апарат рентгено-флюорографічний пересувний «INDIars-P», максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; апарати рентгенівські (виробник ЗАТ КВО «Медапаратура»): комплекс рентгенівський діагностичний з цифровою обробкою зображення РДК-ВСМ, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ. універсальний рентгенівський комплекс загального призначення TUR D-700, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; установка рентгенівська діагностична мобільна SAXO, максимальна прискорювальна напруга 90 кВ; апарати рентгенівські (виробник ТОВ «ЕМАНСІС») комплекс рентгенівський діагностичний EMANSIS DIGITAL X-RAY SYSTEM комплекси рентгенівські діагностичні КРД-50 INDIACOM-01, INDIACOM-02, INDIASCOP-01, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; флюорограф стаціонарний INDIARS, максимальна прискорювальна напруга 120 кВ; флюорограф з цифровою обробкою зображення ФЦОЗ, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; флюорографи стаціонарні 12Ф7, 12Ф7ЦОЗ, 12ФК7, 12Ф9, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; апарат рентгенівський пересувний 10Л6, 9Л6, максимальна прискорювальна напруга 100 кВ; апарат рентгенівський «Рута», максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; апарат рентгенівський дентальний 5Д2, максимальна прискорювальна напруга 50 кВ; апарат рентгенівський дентальний Джепдепс, максимальна прискорювальна напруга 50 кВ; апарат рентгенівський дентальний Chirana, максимальна прискорювальна напруга 50 кВ; апарат рентгенівський дентальний Siemens, максимальна прискорювальна напруга 50 кВ; апарат рентгенівський дентальний Minident, максимальна прискорювальна напруга 70 кВ. томограф комп’ютерний Somatom AR-Star, максимальна прискорювальна напруга 130 кВ; апарат рентгенівський SK7-3, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; апарат рентгенівський INTERGRON-FE, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; апарат рентгенівський TUR-D800, максимальна прискорювальна напруга 110 кВ; апарат рентгенівський діагностичний пересувний Multimobil 5C, максимальна прискорювальна напруга 110 кВ; апарат рентгенівський Укррентген-1С, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; мамограф рентгенівський MF-15 DENET X-Ray, максимальна прискорювальна напруга 50 кВ; мамограф рентгенівський цифровий Мадіс, максимальна прискорювальна напруга 35 кВ; апарат рентгенівський дентальний Image X System, максимальна прискорювальна напруга 70 кВ; апарат рентгенівський дентальний Phot-X II DC 303WK, максимальна прискорювальна напруга 70 кВ; апарат рентгенівський дентальний Xgenus AC, максимальна прискорювальна напруга 70 кВ. |
| Кооператив «Медттехнік» 76000, м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, буд. 38, кв. 8 Онищук Юрій Романович тел(0342)66-514 | ОВ №030034 08.04.2009 08.04.2012 | технічне обслуговування, монтаж, демонтаж, ремонт, налагодження Територія Івано-Франківської області | Апарати рентгенівські (виробник «Мосрентген»): апарати рентгенівські діагностичні стаціонарні РУМ-10, РУМ-10М, РУМ-10М-1, максимальна прискорювальна напруга 145 кВ; комплекси рентгенівські діагностичні стаціонарні РУМ-20, РУМ-20М, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; Апарати рентгенівські (виробник «Севкаврентген»): апарати рентгенівські діагностичні Рентген-30, Рентген-30-1, Рентген-30-2, Рентген-40, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; апарати рентгенівські діагностичні АРД-2-125-К4, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; Апарати рентгенівські (виробник «Актюбрентген»): апарати рентгенівські діагностичні переносні 9Л5, 9Л5Ф, максимальна прискорювальна напруга 90 кВ; апарати рентгенівські діагностичні переносні 10Л6-01, 10Л6-011, 10Л6-01Ф, максимальна прискорювальна напруга 100 кВ; апарати рентгенівські діагностичні переносні «Арман-1», максимальна прискорювальна напруга 75 кВ; апарати рентгенівські діагностичні пересувні палатні 12П5, 12П5-01, 12П5-02, 12П5-03, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; апарати флюорографічні рентгенівські стаціонарні 12Ф7К, 12Ф7Ц, 12Ф7ЦМ, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; Апарати рентгенівські (виробник «Medicor»): комплекси рентгенівські діагностичні стаціонарні EDR-750, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; апарати рентгенівські діагностичні стаціонарні «NeoDiagnomax», максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; Апарати рентгенівські (виробник «Chirana»): апарати рентгенівські діагностичні стаціонарні Chirоdur-125В, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; установки рентгенівські флюорографічні пересувні «Серіомета-5», максимальна прискорювальна напруга 95 кВ. |
| Фізична особа-підприємець Короп Микола Михайлович 59206, Чернівецька область, Вижницький район, с. Чорногузи тел.(0372)52-60-61 | ОВ №030105 20.01.2010 20.01.2013 | Технічне обслуговування, монтаж, демонтаж, ремонт, налагодження, зберігання ДІВ, призначених для використання або постачання, отримання (придбання) та передача (збут) ДІВ,у тому числі з метою постачання. Територія України | Генеруючі пристрої у межах встановлених параметрів: апарати рентгенівські (виробник «Мосрентген»): - апарати рентгенівські діагностичні стаціонарні РУМ-10, максимальна прискорювальна напруга 145 кВ; - комплекси рентгенівські діагностичні стаціонарні РУМ-20, РУМ-20М, РУМ-20М з ПРЗ, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; - апарати рентгенівські (виробник «Севкаврентген»): апарати рентгенівські діагностичні Рентген-30, Рентген-40, Рентген-40-М1, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ;апарати рентгенівські діагностичні АРД-2-125-К4, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; - апарати рентгенівські (виробник «Актюбрентген»): - апарати рентгенівські діагностичні переносні «Арман-1», максимальна прискорювальна напруга 75 кВ; - апарати рентгенівські діагностичні пересувні палатні 12П5, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; - апарати флюорографічні рентгенівські стаціонарні 12Ф7К, 12Ф7Ц, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; - апарати рентгенівські дентальні 5Д1, 5Д2, максимальна прискорювальна напруга 50 кВ; - апарати рентгенівські (виробник «Medicor»): - комплекси рентгенівські діагностичні стаціонарні EDR-750, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; - апарати рентгенівські (виробник «Chirana»): - установки рентгенівські флюорографічні пересувні «Серіомета-5», максимальна прискорювальна напруга 95 кВ; - установки рентгенівські флюорографічні пересувні «Серіомета-7», максимальна прискорювальна напруга 110 кВ; - апарати рентгенівські (виробник ЗРО «Квант»): - рентгенодіагностичні комплекси КРД-50 «Indiascop», «Indiagraf-01», «Indiascan-01», максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; - флюорографи стаціонарні та мобільні «Indiars», максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; комплекс рентгенівський діагностичний з цифровою обробкою зображення РДК-ВСМ, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; флюорограф з цифровою обробкою зображення ФЦОЗ, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; комплекс рентгенівський діагностичний цифровий КРДЦ-Альфа, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; мамограф рентгенівський цифровий Маммо-МТ Альфа, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; комплекс рентгенівський діагностичний цифровий для ветеринарії Ватек-1 Альфа, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; флюорограф з цифровою обробкою зображення «Индиарс», максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; система мамографічна «Bennet MF-150C», максимальна прискорювальна напруга 35 кВ; комплекс рентгенівський флюорографічний на базі автомобіля КРФ-11, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; апарат рентгенівський діагностичний пересувний 12П6, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; апарат рентгенівський діагностичний пересувний «Арман» 9Л5, 10Л6, максимальна прискорювальна напруга 90 кВ; рентгенівський діагностичний комплекс Siemens Clinograf-4/4, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; рентгенівський діагностичний комплекс Villa Symphony, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; - апарат рентгенівський дентальний de Gotzen Image-X-System, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ. |
| ТОВ Західно Український центр "МЕДСЕРВІС"79057, м. Львів, вул. Антоновича, 128 Дзюбан Роман Володимирович тел.(032)237-85-28 | ОВ №030140 11.06.2010 11.06.2015 | Технічне обслуговування, монтаж та демонтаж, ремонт, налагоджування Територія України | Використання генеруючих ДІВ у межах зазначених нижче параметрів: апарати рентгенівські загального призначення АРД-2-125-К4, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; апарати рентгенівські стаціонарні РУМ-4М, максимальна прискорювальна напруга 100 кВ; апарати рентгенівські загального призначенняРУМ-10М-1, максимальна прискорювальна напруга 145 кВ; апарати рентгенівські терапевтичні РУМ-7, РУМ-17, РУМ-21, максимальна прискорювальна напруга 180 кВ; комплекси рентгенівські стаціонарні РУМ-20, РУМ-20М, РУМ-24, РУД-145, максимальна прискорювальна напруга125 кВ; комплекси рентгенівські стаціонарні Ренген-30, Рентген-40, Рентген-47, Рентген-50, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; комплекси рентгенівські КРД 50/6, КРД 50 «INDIacom-01», «INDIacom-02», «INDIagraf», «INDIagraf-01», «INDIascop», «INDIascop-01», «INDIascan», «INDIascan-01», максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; апарати рентгенографічні перевізні з цифровою обробкою зображення АРП ЦОЗ, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; комплекси рентгенівські діагностичні цифрові «КРДЦ-Альфа», максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; апарати рентгенівські стаціонарні TUR D-310, TUR-D350, TUR D-500, TUR D-800, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; апарати рентгенівські Opera T90cs/csx, Тріадорос-512, Тріадорос-712, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; комплекси рентгенівськіРДК 50/6, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; комплекси рентгенівськіEDR-700, EDR-750, EDR-750B, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; комплекси рентгенівські RD-700, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; комплекси рентгенівські діагностичні «МЕДИКС», максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; комплекси рентгенівські діагностичні стаціонарні «Медікс-Р-Аміко», максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; комплекси рентгенівські INTEGRON-SE, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; системи рентгенівські Symphony, модифікації серії Viromatic, Moviplan, Vision, Mercury, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; системи рентгенівські F52-8C, HF-50R, HF-51, HF-81, HF-110, HF-525 Plus, PHANTOM, VISITOR AR30, MOVEX BUCKY, TT9201B, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; системи цифрові для радіографії та флюороскопії серії Precision, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; системи рентгенівські діагностичні APOLLO, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; системи рентгенівські діагностичні багатофункціональні I-RAD, RADREX, WINMIND, WINSCOPE, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; комплекси рентген-діагностичні Clinodigit з цифровою системою обробки та архівації зображень X-FRAME CCD, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; апарати рентгенівські мобільні COMPACT (3; 6; 15; 30; C-ARM; BASIC 3; BASIC 6; BASIC 15; BASIC 30), максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; системи рентгенографічні PLX140, PLX160 HF, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; системи рентгенівські Viromatic, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; системи рентгенівські Moviplan 800 (BF; BA TF; TA SF; SA), максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; комплекси рентгенівські Clinomat (2000; ECO 2000; B.S), Clinodigit Compact (S; 90; E), максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; системи рентгенівські діагностичні SAXO 4KW HF, SUPRA, максимальна прискорювальна напруга 110 кВ; комплекси рентгенівські діагностичні стаціонарні PHILIPS-MEDIA, PHILIPS BV, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; комплекси рентгенівські діагностичні SHIMADZU С-VISION (IVS-100), максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; комплекси рентгенівські діагностичні Dong-A, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; комплекси рентгенівські діагностичні EMANSIS DIGITAL X-RAY SYSTEM, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; комплекси рентгенівські діагностичні Тріо-Мат, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; комплекси рентгенівські діагностичні Allengers-Mars, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; комплекси рентгенівські діагностичні General Electric Telemax 850,максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; комплекси рентгенівські діагностичні Укррентген-1, Укррентген-1-S1, Укррентген-1-S2, Укррентген-1-S3, ,максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; комплекси рентгенівські діагностичні Chirana Chiraluks, Seriometa, Chirospekta, Durometa-125, Chirodur-125,максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; сканери комп’ютерної томографії SOMATOM, Brilliance, Brilliance CT 64 slice максимальна прискорювальна напруга 140 кВ; томографи рентгенівські комп’ютерні MX 4000 DUAL, MX 6000 DUAL, MX 4000, MX 8000IDT 10, MX 8000 DUAL, MX 8000QUAD, MX 8000IDT, максимальна прискорювальна напруга 140 кВ; томографи рентгенівські комп’ютерні TSX-101A (Aquilion, Aquilion 4, Aquilion 8, Aquilion 16, Aquilion 32, Aquilion 64), TSX-021A (Astetion, Astetion Super 4, Astetion VP, Astetion VF), максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; томографи рентгенівські комп’ютерні спіральні HiSpeed, CT/e, LightSpeed, максимальна прискорювальна напруга 140 кВ; системи томографічні CTC3000 SPIRAL CT SCANNER, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; апарати рентгенівські палатні 12П5, 12П6, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; апарати рентгенівські палатні 8Л3, 8Л3-Ф, 9Л5, максимальна прискорювальна напруга 75 кВ; апарати рентгенівські палатні CGR Impulse-130 максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; апарати рентгенівські палатні CGR Atak-25, Atak-40, Atak-50, Atak-70 максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; апарати рентгенівські палатні Nanodor-1, Nanodor-2, максимальна прискорювальна напруга 90 кВ; апарати рентгенівські палатні Pleodor-4, максимальна прискорювальна напруга 100 кВ; апарати рентгенівські палатні Nanofos, Pleophos-4, Gemophos-4, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; апарати рентгенівські палатні Heliophos-5, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; апарати рентгенівські палатні Medio 20, Medio 20M, Medio 30, Medio 30M, Medio 50, Medio 51, Medio DLX-125, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; апарати рентгенівські палатні Medio 50, Medio 51, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; апарати рентгенівські палатні Medikor Miderent, EDR-500, Diagnomax-125, Neo-Diagnomax-125, Serix, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; апарати рентгенівські палатні Watcon MX-4, максимальна прискорювальна напруга 75 кВ; апарати рентгенівські хірургічні Picker Mobilics, максимальна прискорювальна напруга 100 кВ; апарати рентгенівські хірургічні Picker Mobil-200, максимальна прискорювальна напруга 130 кВ; апарати рентгенівські хірургічні Picker Mobil OR-300, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; апарати рентгенівські хірургічні Picker Presaicop, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; апарати рентгенівські хірургічні Practix, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; апарати рентгенівські палатні TUR D-310, D-350, D-500, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; апарати рентгенівські палатні General Electric DXP-350, DXP-550, Prestige, максимальна прискорювальна напруга 155 кВ; апарати рентгенівські палатні Deen D-37, D-55, Roentgen-301, Roentgen-501, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; апарати рентгенівські палатні Chirana Chirodur-125, Durometa-125, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; системи рентгенівські пересувні Polymobil, Mobilett, Multimobil, Arcadis, Siremobile, Siremobile-2, BV-22, максимальна прискорювальна напруга 135 кВ; апарати рентгенографічні мобільні С-подібні BCA Mobile X-ray unit, максимальна прискорювальна напруга 120 кВ; апарати рентгенівські мобільні PLX100 (101A; 100B; 102), PLX110; PLX112; PLX120, максимальна прискорювальна напруга 120 кВ; установки рентгенографічні мобільні MCA, максимальна прискорювальна напруга 110 кВ; системи рентгенівські діагностичні пересувні: PRACTIX 33 PLUS, PRACTIX 160, PRACTIX 300, PRACTIX 400, PRACTIX Convenio, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; системи рентгенівські портативні PXP-40HF, PXP-60HF, максимальна прискорювальна напруга 100 кВ; апарати рентгенівські флюорографічні 12Ф7, 12Ф7К, 12Ф7 У-70/100,12Ф4 «Флюар-1», «Індіарс П», 12Ф9 «Україна», максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; апарати флюорографічні розбірні 12Ф9 ЗОМЗ,максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; системи рентгено-флюорогафічні AXIOM Iconos, AXIOM Luminos, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; комплекси рентгенівські флюорографічні КРФ-11, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; апарати рентгенівські флюорографічні FLUOROMAX, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; мамографи рентгенівські "Маммо-МТ", "Маммо МТ Альфа", максимальна прискорювальна напруга 35 кВ; комплекси рентгенівські мамографічні цифрові "МАДИС", максимальна прискорювальна напруга 50 кВ; комплекси рентгенівські мамографічні «Електроніка», максимальна прискорювальна напруга 35 кВ; мамографи рентгенівські ALPHA, PERFORMA, DIAMOND, максимальна прискорювальна напруга 40 кВ; мамографи рентгенівські General Electric DDR 500t, максимальна прискорювальна напруга 50 кВ; системи рентгенівські мамографічні серії DMR, Senographe, Advantage, максимальна прискорювальна напруга 39 кВ; системи рентгенівські мамографічні МАММОМАТ, максимальна прискорювальна напруга 40 кВ; системи рентгенівські мамографічні Mammo Diagnost, максимальна прискорювальна напруга 35 кВ; системи рентгенівські мамографічні Mammography unit Giotto Image (MD; SD; SDL; M; MR; S), максимальна прискорювальна напруга 40 кВ; апарати рентгенівські дентальні 5Д1, 5Д2, максимальна прискорювальна напруга 50 кВ; апарати рентгенівські дентальні Planmeka Intra, максимальна прискорювальна напруга 70 кВ; апарати рентгенівські дентальні Kodak Irix 70, Kodak 2000, максимальна прискорювальна напруга 70 кВ; апарати рентгенівські дентальні Chirana Satelek, Orix-70, максимальна прискорювальна напруга 70 кВ; апарати рентгенівські дентальні FOCUS, максимальна прискорювальна напруга 70 кВ; апарати рентгенівські дентальні Soredex Cranex 2,5+, Cranex 3+Ceph, Cranex Basex, Cranex Excel, Cranex Exel D, Cranex Exel Ceph, Cranex D, Cranex Tome Ceph, Сranex NOVUS, Minray, максимальна прискорювальна напруга 85 кВ; томографи дентальні тримірні комп’ютерні з функцією панорамного рентгенівського апарату Soredex SCANORA 3D, максимальна прискорювальна напруга 85 кВ; апарати рентгенівські інтраоральні стоматологічні XGENUS, IMAGE-X SYSTEM, максимальна прискорювальна напруга 70 кВ. апарати рентгенівські діагностичні AXIOM Artis dMP, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; апарати рентгенівські діагностичні AXIOM Multix, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; системи рентгено-флюорографічні AXIOM Iconos R100, AXIOM Iconos R200, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ. |
| ТОВ "Ескулап" 79060, м. Львів, вул. Наукова, буд. 15, кв. 10 Кіщак Ігор Михайлович т.(032)252-31-48 | ОВ № 030141 11.06.2010 11.06.2015 | Технічне обслуговування, монтаж та демонтаж ДІВ, ремонт та налагоджування. Територія України | Використання генеруючих ДІВ у межах зазначених нижче параметрів: апарат рентгенівський терапевтичний РУМ-21, максимальна прискорювальна напруга 180 кВ; комплекси рентгенівські діагностичні РУМ-20, максимальна прискорювальна напруга125 кВ; комплекси рентгенівські діагностичні Ренген-30, Рентген-40, Рентген-47, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; комплекси рентгенівські діагностичні з цифровою обробкою зображення РДК-50/6, РДК ВСМ, РДК-ЦОЗ, максимальна прискорювальна напруга125 кВ; комплекси рентгенівські діагностичні Діагномакс-125, Неодіагномакс, максимальна прискорювальна напруга125 кВ. комплекси рентгенівськідіагностичні EDR-750, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; комплекси рентгенівські діагностичні цифрові «КРДЦ-Альфа», максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; комплекси рентгенівські діагностичні цифрові «КРД-Вымпел», максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; апарати рентгенівські стаціонарні TUR-700, TUR-800, TUR-1500, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; комплекси рентгенівські діагностичні Chirana Chiraluks-1, Chiraluks-2, Seriometa, Chirospekta, Durometa-125, Chirodur-125, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; комплекси рентгенівськідіагностичні Siemens Polyphos 30, Polyphos 50, Polyphos 100, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; комплекси рентгенівські діагностичні стаціонарні PHILIPS, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; комплекси рентгенівські діагностичні PIKER, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; комплекси рентгенівські діагностичні Dong, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; комплекси рентгенівські діагностичні REX-525 RF, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; комплекси рентгенівські діагностичні цифровий ветеринарний Вател-1 Альфа, максимальна прискорювальна напруга 110 кВ; апарати рентгенографічні перевізні з цифровою обробкою зображення АРП ЦОЗ, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; апарати рентгенівські флюорографічні 12Ф4 ЦОЗ, 12Ф7 ЦОЗ, 12Ф9 ЦОЗ, ФЦОЗ, «INDIars», максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; апарати рентгенівські флюорографічні Siemens, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; апарати рентгенівські флюорографічні стаціонарні Серікс 4, Серіомета, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; комплекси рентгенівські флюорографічні КРФ-11, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; апарати рентгенівські палатні 12П5, 12П6, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; апарати рентгенівські палатні 8Л3, 8Л5, максимальна прискорювальна напруга 75 кВ; мамографи рентгенівські "Маммо-МТ", "Маммо МТ Альфа", максимальна прискорювальна напруга 35 кВ; комплекси рентгенівські мамографічні цифрові "МАДИС", максимальна прискорювальна напруга 50 кВ. |
| ТзОВ «ПІД Рентген Детектори» 79005, м. Львів, вул. Дудаєва, 19, офіс 1 Директор Шарко Олег Михайлович 066-4401939 | ОВ №03____ 14.09.2011 14.09.2014 | Технічне обслуговування, ремонт, налагоджування, монтаж та демонтаж, зберігання (крім транзитного зберігання під час перевезення), отримання (придбання) та передача (збут), у тому числі з метою постачання Територія України | Рентгенівські детектори моделей Eagle Pack 240Pro, Eagle Pack 320Pro, Eagle Pack 430Pro, Eagle Pack 720Pro, Eagle Pack 1000Pro, Eagle Bulk 240Pro, Eagle QuadView, Eagle TallPr, Eagle FA, максимальна прискорювальна напруга 70 кВ |
|  |  | Південна |  |
| Дочірнє підприємство «ВЕРАНО» Компанії з обмеженою відповідальністю «Калверт ентерпрайзіз Л.Л.К.» 65010, м. Одеса, пр-кт Адміральський, 33-а | ОВ №000641 21.11.2007 21.11.2010 | Технічне обслуговування, придбання, постачання,монтаж | комп’ютерних томографів, типу MX 8000IDT Philips Medical System Inc, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ, максим. анодним струмом 650 мА; рентгенівських діагностичних систем HF 51 та F 52-8C Beijind Wan Dong Medical Equipment co Ltd, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ, максим. анодним струмом 20 мА. |
| Товариство з обмеженою відповідальністю «Компаньйон» 65010, м. Одеса, вул. Отамана Чепіги, 30-а т.8-048-728-16-40 | ОВ №000840 25.06.2008 25.06.2011 | Використання ДІВ, а саме: отримання (придбання), зберігання ДІВ, призначених для використання, передача (збут), у тому числі з метою постачання, а також, технічне обслуговування й ремонт монтаж, демонтаж, наладка м.Одеса, Одеська обл. | РУМ 10, РУМ 10 М, РУМ 20, РУМ 20М, Рентген 30, Рентген 40, Арман 1 (8л3, 9л5),Нео-Диагномакс, Хірадур, УРДД 110, АРД 2, ЕДР 750, УРДД -110, ТИР 1000, ТУР 800Д, ТУР 1000, РУМ 7, РУМ 17, РУМ 21, АРІНА, МІРА, РУП, РАП |
| ФОП Кавтирєв В.М. 73000, м. Херсон, вул. Сенявіна, 144, корп. 3, кв. 107 | ОВ №040009 15.01.2009 15.01.2012 | технічне обслуговування ДІВ (монтаж, демонтаж, ремонт та налагоджування), придбання з метою постачання | рентгенівські діагностичні стаціонарні комплекси типу АРД-2-125-К4, РУМ-20, РУМ-20М, РДК-ВСМ, Рентген-30, Рентген-40, Moviplan-800, ентгенівські стаціонарні апарати для близькофокусної терапії типу РУМ-7, РУМ-17, рентгенівські флюорографічні стаціонарні апарати типу 12Ф7К, 12Ф7Ц, 12Ф7Цм, рентгенівські пересувні (палатні) апарати типу 12П5, 12П6, PLX102, рентгенівські пересувні (палатні) апарати типу Арман-1 (8Л3), 9Л5, 10Л6, рентгенівські дентальні апарати типу 5Д2, рентгенівські діагностичні стаціонарні комплекси типу EDR-750В, рентгенівське обладнання з цифровою обробкою зображення КРД-50 (INDIacom, INDIagraf, INDIascop) |
| ФОП Мунтяну Руслан Васильович 65053, м. Одеса, пр. Добровольского, 81, кв. 19 т.8-050-395-12-78, 8-094-94-89-733, 8-048-798-67-33 | ОВ №040013 18.02.2009 18.02.2012 | технічне обслуговування ДІВ (монтаж та демонтаж, ремонт та налагоджування ДІВ). Територія України | РУМ-10, РУМ-10М, РУМ-20, РУМ-20М, Рентген-30, Рентген-40, 12Ф7, 12Ф7.ЦОЗ, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ;флюрографи з цифровою обробкою зображення „ФЦОЗ”, апарати рентгенівські флюрографічні з цифровою обробкою зображення “Індіарс”, апарати рентгенофлюрографічні перевізні з цифровою обробкою зображення „АРП ЦОЗ”, 12П5, 12П6, 12Ф4, 8Л3, 9Л5, 10Л6, КДРЦ-Альфа, КДР-50 „Індіаграф-01”,„Індіаскан-01”.H15, DIG-650RF, WAN DONG, DONG MUN та їх модифікації виробництва Кореї, Китаю, Індії, HF-51 виробник ITALRAY (Італія, Канада, Індія ), КРДВимпел, ChiraSpecta, Seriometa-457, виробник Chirana (Угорщина), ChiraDur, Serirs-71, Диагномакс, СhiraLuх ChiraLux-2, ЕДР 750, ТУР 700, 800, 1000, PLX 120 |
| ФОП Снопковський М. В. 54044, м. Миколаїв, пр. Миру, 19-В, кв. 45 т.8-0512-21-08-52 | ОВ №040016 18.02.2009 18.02.2012 | технічне обслуговування ДІВ (монтаж та демонтаж, ремонт та налагоджування ДІВ) Територія України | Рентген-30, Рентген-40, Рентген-47, РУМ-20, РУМ-20М, РУМ-20М з ПРЗ, АРД-2, ЕДР-750;Нео-Диагномакс, РУМ-17, 12Ф7, 12П5,8Л3, 9Л5,5Д2, апарати рентгенівські з цифровою обробкою сигналу, виробництва ПО «Квант» |
| Приватне підприємство „Квант-Юг” 73000, м. Херсон, вул. 49 Гвардійської дивізії, 53, кв. 25 | ОВ №040020 22.04.2009 22.04.2012 | технічне обслуговування ДІВ (монтаж та демонтаж, ремонт та налагоджування ДІВ) | комплекси рентгенівські діагностичні стаціонарні типу РУМ-20, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ, апарати рентгенівські флюрографічні стаціонарні типу 12Ф7, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ, апарати рентгенівські палатні типу Арман-1, максимальною прискорювальною напругою 90 кВ, апарати рентгенівські стоматологічні (дентальні) типу 5Д1, 5Д2, максимальною прискорювальною напругою 50 кВ, апарати рентгенівські типу „Індіарс”, „Індіарс-01”, „Індіарс-П”, „Індіаскан”, „Індіаскан-01”, максимальною прискорювальною напругою 120 кВ, апарати рентгенівські типу „Індіаком-01”, „Індіаком-02”, „Індіаграф”, „Індіаграф-01”, „Індіаскоп”, „Індіаскоп-01”, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ, |
| ЗАТ «Оптомедсервис» 54055, м. Миколаїв, пр. Леніна, 138/1 | ОВ №040021 29.04.2009 29.04.2012 | технічне обслуговування ДІВ (монтаж, демонтаж, ремонт та налагоджування ДІВ), придбання, зберігання, збут ДІВ. | комплекси рентгенівські діагностичні стаціонарні типу РУМ-10, РУМ-20, РУМ-20М, максимальною прискорювальною напругою 250 кВ; Рентген-30, Рентген-40, Рентген-50, Рентген-Д, Seriometa,максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; апарати рентгенівські стаціонарні терапевтичні типу РУМ-17, РУМ-21максимальною прискорювальною напругою 250 кВ; апарати рентгенівські флюрографічні стаціонарні типу 12Ф4, 12Ф6, 12Ф7, 12Ф9 максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; апарати рентгенівські палатні типу Арман, максим. прискорювальною напругою 90 кВ; апарати рентгенівські стоматологічні (дентальні) типу 5Д2, максимальною прискорювальною напругою 50 кВ. |
| Закрите акціонерне товариство Одеське підприємство „Промелектромонтаж” 65031, м. Одеса, вул. Братів Поджіо, 11 Голова правління Байдан Дмитро Олександрович | ОВ №040029 24.07.2009 24.07.2012 | технічне обслуговування ДІВ (монтаж та демонтаж, ремонт та налагоджування, уведення та виведення з експлуатації установок з ДІВ) | закритих ДІВ приладів технологічного контролю типу ББИ-30, БИС1, з радіонуклідом Sr-90+Y-90 та з радіонуклідом Pm-147, закритих ДІВ приладів технологічного контролю типу УР, ГР, СУРМ, ПР, РРП з блоками гамма-джерел типу „Э”, БГИ-30, БГИ-45, БГИ-60, БГИ-75, БГИ-90 з радіонуклідом Cs-137та з радіонуклідом Сo -60,закритих ДІВ установки типу ВУ-01 з радіонуклідом Cs-137, та з радіонуклідом Сo -60, гаммадефектоскопи типу ГАММАРИД-192/120 з радіонуклідом Cs-137,та з радіонуклідом Ir-192 |
| ТОВ „Поіск Ніка” 65014, м. Одеса, вул. Бєлінського,5 т/ф 8 048-730-41-57 директор Родченко Леонід Миколайович | ОВ №040032 29.07.2009 29.07.2012 | технічне обслуговування ДІВ (ремонт та налагоджування ДІВ) м.Одеса, Одеська обл. | Рентген-30, Рентген-40, РУМ-20, ЕДР-750, «Нео-Діагномакс», «Діагномакс-125», «Siemens», 12Ф7, 12П5, 12П6, апарати рентгенівські дентальні 5Д2, 5Д1 |
| ФОП Бабченко Валерій Петрович 54030, м. Миколаїв, вул. Наваринська, 1, кв. 9 | ОВ №040037 09.09.2009 09.09.2012 | технічне обслуговування ДІВ (монтаж та демонтаж, ремонт та налагоджування ДІВ) Територія України | Рентген-30, Рентген-40, Рентген-47, РУМ-20, РУМ-20М, РУМ-21М з ПРЗ,АРД-2, ЕДР-750, Нео-Диагномакс, 12Ф7Ц, 12Ф7К, 12Ф9, CLINOMAT, КРД-50 (INDIacom, INDIascop), “Індіарс”, Emonsis X Ray Sistem PLX 102 мобільна рентгенівська система, 12П5, 8Л3, 9Л5, 5Д2, 5Д1 |
| ТОВ "Амбер діагностікс істерн Юроп" 65110, м. Одеса, вул. Розкидайлівька, 69/71, директор Мардер Дмитро Олегович | ОВ №040095 29.07.2010 29.07.2013. | технічне обслуговування ДІВ (монтаж, демонтаж, ремонт та налагоджування), придбання з метою постачання м. Одеса, Одеська область, регіони України | комп’ютерні томографи, типу SomatomSensation, Definition, Emotion, Plus4 виробник Siemens (Німеччіна); комп’ютерні томографи Asteion VP, Asteion Super, 4 виробник Toshiba Corporetion (Япония) комп’ютерні томографи MX 8000 IDT MX 4-16-64 slices, Brilliance 4-16-64 slices виробник Philips Medical Systems Inc |
| ПП «Медтехника Херсон Сервіс» 73042, м. Херсон, вул. 49 Гвардійської Херсонської дивізії, 49, корпус 2, кв. 21,Козлов Олександр Миколайович | ОВ №040103 29.09.2010 29.09.2013 | технічне обслуговування ДІВ (монтаж, демонтаж, ремонт та налагоджування), придбання з метою постачання | флюорографи 12Ф7; 12Ф7Ц; 12Ф7К; «Серікс-71», рентгенівські комплекси РУМ-20, РУМ-20М, Рентген-30; Рентген-40, рентгенівські апарати «Індіарс», «Індіарс-01», «Індіарс-П», «Індіаскон», «Індіаскон-01», «Індіаком-01», «Індіаком-02», «Індіаграф», «Індіаграф-01», «Індіаскоп», «Індіаскоп-01» , пересувні рентгенівські апарати Арман-1; 8Л-5; 9Л-5; 10Л-6; 12П-5, дентальні рентгенівські апарапи5Д1; 5Д2 |
| ФОП „Федоренко А.О.” 65010, м. Одеса, вул. Геранієва, 12, оф. 9, директор Анатолій Олексійович | ОВ №040109 10.11.2010 10.11.2013 | технічне обслуговування ДІВ (монтаж, демонтаж, ремонт та налагоджування), придбання з метою постачання | комп’ютерні томографи, типу SomatomSensation, Definition, Emotion, Plus4 виробник Siemens (Німеччіна) комп’ютерні томографи Asteion VP, Asteion Super, 4 виробник Toshiba Corporetion (Япония), комп’ютерні томографи MX 8000 IDT MX 4-16-64 slices, Brilliance 4-16-64 slices виробник Philips Medical Systems Inc, рентгенівські діагностичні апарати RS-50A, Moviplan, F52-8C, HF-51, HF-81, HF-50R, MXHF-1500RF, HF-1500RF, ECO-CX9, HF-525Plus, FXD-900, Ecoview 9, PX-300HF, PX-110HF, REX-525, Orange 8016, 9020, 1025,1040, 1060 HF, EcoVet виробники EcoRay Co.Ltd (Корея), Listem Corporation (Корея), Shimadzu Corporations (Япония), Shewa medical (Корея), Beijing Wandong Medical Equipment Co, Ltd (Китай),комплекси рентгенівські типу Рентген-30, Рентген-40, РУМ-20, РУМ-20М, РУМ-20М з УРИ, ЕДР750, апарати флюорографічні стаціонарні типу 12Ф7, апарати рентгенівські пересувні (палатні) 10Л6 |
| Товариство з обмеженою відповідальністю „Одессат дессат ікс” 65005, м. Одеса, дес. Мельницька, 26/2, оф. 6 директорФедоренко Анатолій Олексійович, 2 этаж | ОВ №040112 30.11.2010 30.11.2013 | технічне обслуговування ДІВ (монтаж, демонтаж, ремонт та налагоджування), придбання з метою постачання | комп’ютерні томографи Asteion VP, Asteion Super, 4 виробник Toshiba Corporetion (Япония), максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; комп’ютерні томографи MX 8000 IDT MX 4-16-64 slices, Brilliance 4-16-64 slices виробник Philips Medical Systems Inc, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ. рентгенівські діагностичні апарати RS-50A, Moviplan, F52-8C, HF-51, HF-81, HF-50R, MXHF-1500RF, HF-1500RF, ECO-CX9, HF-525Plus, FXD-900, Ecoview 9, PX-300HF, PX-110HF, REX-525, Orange 8016, 9020, 1025,1040, 1060 HF, EcoVet виробники EcoRay Co.Ltd (Корея), Listem Corporation (Корея), Shimadzu Corporations (Япония), Shewa medical (Корея), Beijing Wandong Medical Equipment Co, Ltd (Китай); комплекси рентгенівські діагностичні стаціонарні типу Рентген-30, Рентген-40, РУМ-20, РУМ-20М, РУМ-20М з УРИ, ЕДР750, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; апарати рентгенівські флюорографічні стаціонарні типу 12Ф7, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; апарати рентгенівські пересувні (палатні) 10Л6, максимальною прискорювальною напругою 70 кВ |
| Приватне підприємство „Х-рей сервіс” 65059, м. Одесса, вул. Люстдорфська дорога, 27, кв. 20; Директор Манічев Валерій Юрійович | ОВ №040125 02.02.2011 02.02.2014 | технічне обслуговування ДІВ (монтаж, демонтаж, ремонт та налагоджування), придбання з метою постачання | апарати рентгенівські терапевтичні стаціонарні РУМ-7, РУМ-17, РУМ-21 максимальною прискорювальною напругою 250 кВ; комплекси рентгенівські діагностичні стаціонарні типу Рентген-30, Рентген-40, Рентген-50, РУМ-20, РУМ-20М, РУМ-20М з УРИ, АРД-2, EDR-500, ТУР максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; комплекси рентгенівські діагностичні стаціонарні типу Нео-Диагномакс, Диагномакс, Серикс, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ рентгенівські діагностичні апарати типу Philips Optimus, Medio-20, Medio30, Medio-50 виробник Philips Medical Systems Inc, максимальною прискорювальною напругою 150 кВ. рентгенівські діагностичні апарати Siemens Triomat, Siemens Triomat-2, Siemens Tridos 5S, Siemens Tridos-Optimatic, FX-52, PLX-52, RS-52, Listem Corporation (Корея), Shimadzu Corporations (Япония), Shewa medical (Корея), Beijing Wandong Medical Equipment Co, Ltd (Китай); апарати рентгенівські флюорографічні стаціонарні типу 12Ф7, 12Ф5, 12Ф4 максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; апарати рентгенівські маммографичні типу МАДИС, МАМОМАТ, МАМОМАТ БАЛАНС, максимальною прискорювальною напругою 50 кВ; апарати рентгенівські пересувні (палатні) 12П5, АРМАН-1 (8Л3), АРМАН-2 (9Л5) максимальною прискорювальною напругою 75 кВ |
| ПП „Оптомедсервіс-ПЛЮС» 54055, м.Миколаїв, 138, т/ф 8 0512 -24-62-17, 8 0512-55-40-47, Голова правління Войтовська Антоніна Миколаївна | ОВ №040147 15.06.2011 29.04.2012 | технічне обслуговування ДІВ (монтаж, демонтаж,ремонт та налагоджування ДІВ), придбання, зберігання, збут ДІВ. | РУМ-10, РУМ-20, РУМ-20М, Рентген-30, Рентген-40, «Рентген-50», Рентген-Д, АРД-2-125, Seriometa, РУМ-17, РУМ-21, 12Ф4, 12Ф6, 12Ф7, 12Ф9, Арман-1,5Д2,«Siemens» CmbH, КРД-5 Індіскан, АРД-2-125, Хірадур, ЕДР 750, Нео Диагномакс , Schermed, CmbH, PLX 140,АРФЦОИ |
| ФОП "Усенко В.Г." 55200, м. Первомайськ, Миколаївська обл., вул. Вавілова, 2/2, Усенко Валерій Григорович | ОВ №040039 16.09.2009 16.09.2012 | технічне обслуговування ДІВ (монтаж та демонтаж, ремонт та налагоджування ДІВ) Територія України | рентгенівські терапевтичні стаціонарні РУМ-7, РУМ-17, рентгенівські діагностичні стаціонарні типу Рентген-30, Рентген-40, Рентген-47, РУМ-20, РУМ-20М, РУМ-20М з УРИ, РУМ-4, РУМ-24, АРД-2, Нео-Диагномакс, Серикс, 12Ф7, 12Ф4, УРП-6, Серіомета, пересувні (палатні) 1Л3, 9Л5, апарати рентгенівські дентальні 5Д2, 5Д1 |
| НПП "Медпроект" 67700, Одеська область, м. Білгород-Дністровський, вул. Провадійська,12, директорУсов Володимер Семенович | ОВ №040049 04.11.2009 04.11.2012 | технічне обслуговування ДІВ (монтаж та демонтаж, ремонт та пусконалагоджування установок з ДІВ) Територія України | Маммограф «Мадіс»,апарат пересувний типу 8Л3, 9Л2, 9Л5, 9Л10, 9Л12, 10Л6 «Арман», 12П5, 12П6, 12П8, SK7-3, комплекси рентгенівські стаціонарні типу РУМ-4М, УРДД-110-К4, АРД-2, АРД-2-125-К4, РУМ-24, «Хіролюкс», Поліфос-30М, Рентген-30, Рентген-40, Рентген-47, Рентген-50, РУМ-10М-1, РУМ-17, РУМ-21, Арман, Медікор, Хірана, «Philips», TUR, «Siemens», GE-США, комплекси рентгенівськістаціонарні типу, РУМ-20, РУМ-20М, ЕДР-750В, TUR, TUR-D800, TUR-800, TUR-1000, TUR-1500, «Діагномакс», «Неодіагномакс», «Хірана», «Siemens», РДК-50, «Індіаком», КРД-50 «Індіаком-01», КРД-50 «Індіаком-02», КРД-50 «Індіаграф», КРД-50 «Індіаскоп», Індіаскан-01, Емерикс, МЕД-Х 50F |
| ТОВ «Оптикомедсервіс» 55200, м. Первомайськ, Миколаївська область, вул. Коротченко, 20, директор Бут Сергій Петровіч | ОВ №040099 30.08.2010 30.08.2013 | технічне обслуговування ДІВ (монтаж, демонтаж, ремонт та налагоджування), придбання з метою постачання м. Первомайськ, Миколаївська область | рентгенівські терапевтичні стаціонарні РУМ-7, РУМ-17, рентгенівські діагностичні стаціонарні типу Рентген-30, Рентген-40, Рентген-47, РУМ-20, РУМ-20М, РУМ-20М з УРИ, РУМ-4, РУМ-24, АРД-2, Нео-Диагномакс, Серикс, 12Ф7, 12Ф4, УРП-6, Серіомета, пересувні (палатні) 1Л3, 9Л5, апарати рентгенівські дентальні 5Д2, 5Д1 |
| ТОВ "Євромед діагностікс" 65005, м. Одеса, вул. Мельницька, 26/2, оф. 6 директорФедоренко Анатолій Олексійович, 2 этаж | ОВ №040112 30.11.2010 30.11.2013 | технічне обслуговування ДІВ (монтаж, демонтаж, ремонт та налагоджування), придбання з метою постачання м. Одеса, Одеська область, регіони України | комп’ютерні томографи, типу SomatomSensation, Definition, Emotion, Plus4 виробник Siemens (Німеччіна) комп’ютерні томографи Asteion VP, Asteion Super, 4 виробник Toshiba Corporetion (Япония), комп’ютерні томографи MX 8000 IDT MX 4-16-64 slices, Brilliance 4-16-64 slices виробник Philips Medical Systems Inc, рентгенівські діагностичні апарати RS-50A, Moviplan, F52-8C, HF-51, HF-81, HF-50R, MXHF-1500RF, HF-1500RF, ECO-CX9, HF-525Plus, FXD-900, Ecoview 9, PX-300HF, PX-110HF, REX-525, Orange 8016, 9020, 1025,1040, 1060 HF, EcoVet виробники EcoRay Co.Ltd (Корея), Listem Corporation (Корея), Shimadzu Corporations (Япония), Shewa medical (Корея), Beijing Wandong Medical Equipment Co, Ltd (Китай),комплекси рентгенівські діагностичні стаціонарні типу Рентген-30, Рентген-40, РУМ-20, РУМ-20М, РУМ-20М з УРИ, ЕДР750, апарати рентгенівські флюорографічні стаціонарні типу 12Ф7, апарати рентгенівські пересувні (палатні) 10Л6 |
| ПП "Медсервіс" 68600, Одеська обл., м. Ізмаїл, пр. Суворова,13, кв.3 | ОВ №040139 11.05.2011 11.05.2014 | Використання ДІВ, а саме, технічне обслуговування ДІВ (монтаж, демонтаж, ремонт та налагоджування), придбання з метою постачання Територія України | апарати рентгенівські терапевтичні стаціонарні РУМ-10, РУМ-20,апарат флюорографічний 12Ф7, апарат флюорографічний пересувний Серікс-7/2-70, апарат рентгенівський пересувний 9Л5 |
|  |  | Південно-східна |  |
| ПНВП «Викона» 84603, Донецька обл., м. Горлівка, вул. Ткаченка, буд. 1 | ОВ №050225 18.08.2010 18.08.2013 | Технічне обслуговування, ремонт ДІВ | комплекс рентгенівський стаціонарний: РУМ-20, РУМ-20п, РУМ-20М, РУМ-20МП, Рентген-30, Рентген-40, Рентген-47, РДК-50, КРД 50 «ИНДИОГРАФ»,КРД-50 «ИНДИАКОМ-1», КРД-50 «ИНДИАКОМ-2», КРД-50 «ИНДИАСКОП», Емерикс, МЕД-Х50F, ТУР-800 максимальна прискорювальна напруга до125 кВ; комплекс рентгенівський стаціонарний: Movinlan-800 максимальна прискорювальна напруга до150 кВ; апарат рентгенівський пересувний: 9л5, 10Л6, Арман, 12П5, 12П6, Диагномакс, Нео-диагномакс, Хирадур, Мегамета, Сериомета-5, Хирамета максимальна прискорювальна напруга до 90 кВ; апарат рентгенівський флюорографичний: Siriometa, 12Ф7, КРД-50 «Індіаскан», РУМ-5, РУМ-10, АРД-2, 12Ф4, ТУР-310максимальна прискорювальна напруга до125 кВ; апарат рентгенівський терапевтичний: РУМ-17, РУМ-7 максимальна прискорювальна напруга до 250 кВ; апарат рентгенівський маммографічний: Мадіс, Електроніка максимальна прискорювальна напруга до 40 кВ; апарат рентгенівський дентальний: 5Д1, 5Д2, МінДент максимальна прискорювальна напруга до 50 кВ; промисловий рентгенівський апарат РУП 150/300, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; промисловий рентгенівський апарат РАП 150/300, максимальна прискорювальна напруга 300 кВ. |
| ПНВП «Викона» 84603, Донецька обл., м. Горлівка, вул. Ткаченка, буд. 1 | ОВ №050225 18.08.2010 18.08.2013 | Технічне обслуговування, ремонт ДІВ | комплекс рентгенівський стаціонарний: РУМ-20, РУМ-20п, РУМ-20М, РУМ-20МП, Рентген-30, Рентген-40, Рентген-47, РДК-50, КРД 50 «ИНДИОГРАФ»,КРД-50 «ИНДИАКОМ-1», КРД-50 «ИНДИАКОМ-2», КРД-50 «ИНДИАСКОП», Емерикс, МЕД-Х50F, ТУР-800 максимальна прискорювальна напруга до125 кВ; комплекс рентгенівський стаціонарний: Movinlan-800 максимальна прискорювальна напруга до150 кВ; апарат рентгенівський пересувний: 9л5, 10Л6, Арман, 12П5, 12П6, Диагномакс, Нео-диагномакс, Хирадур, Мегамета, Сериомета-5, Хирамета максимальна прискорювальна напруга до 90 кВ; апарат рентгенівський флюорографичний: Siriometa, 12Ф7, КРД-50 «Індіаскан», РУМ-5, РУМ-10, АРД-2, 12Ф4, ТУР-310максимальна прискорювальна напруга до125 кВ; апарат рентгенівський терапевтичний: РУМ-17, РУМ-7 максимальна прискорювальна напруга до 250 кВ; апарат рентгенівський маммографічний: Мадіс, Електроніка максимальна прискорювальна напруга до 40 кВ; апарат рентгенівський дентальний: 5Д1, 5Д2, МінДент максимальна прискорювальна напруга до 50 кВ; промисловий рентгенівський апарат РУП 150/300, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; промисловий рентгенівський апарат РАП 150/300, максимальна прискорювальна напруга 300 кВ. |
| ТОВ «Медтехніка-Маріуполь» 87500, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Апатова, б. 125, кв. 24 | ОВ №050021 06.11.2008 06.11.2011 | технічне обслуговування та ремонт | апарат рентгенівський стаціонарний терапевтичний РУМ-17, максим. прискор. напруга 250 кВ; апарат рентгенівський стаціонарний терапевтичний РУМ-21М, максим. прискор. напруга 80 кВ; апарати рентгенівські флюорографічні 12Ф7-К, 12Ф7-Ц, максим. прискорювальна напруга 125 кВ; апарати рентгенівські діагностичні пересувні палатні 12П5, 12П6, ; максим. прискор. напр. 125 кВ; апарат рентгенівський діагностичний пересувний «Арман-1», максим. прискорювальна напруга 90; апарати рентгенівські дентальні стаціонарні 5Д-1, 5Д-2; максимальна прискорювальна напруга 50; апарат рентгенівський мамографічний «Електроника», максим. прискорювальна напруга 45 кВ; комплекс рентгенівський діагностичний стаціонарний РУМ-20, максим. прискор. напруга 125 кВ. рентгенівський комплекс РУМ-20М, РУМ-20МП, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; рентгенівський апарат Рентген-40, максимальна прискорювальна напруга 125кВ; рентгенівський діагностичний апарат «Хофман», максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; апарат рентгенівський пересувний ТУР-38, максимальна прискорювальна напруга 90 кВ; апарат рентгенівський EDR-750, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; апарат рентгенівський пересувний 9Л5, максимальна прискорювальна напруга 90 кВ; флюорографічний апарат Серіомета, максимальна прискорювальна напруга 125кВ; апарат рентгенівський Siemens, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; апарат рентгенівський Philips Medio-50-CP, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; апарат рентгенівський Philips Media 065 CP-H, максимальна прискорювальна напруга 135 кВ; апарат рентгенівський дентальний Minident-55, максимальна прискорювальна напруга 55 кВ; панорамний дентальний рентгенівський апарат Avantage, максим. прискорювальна напруга 86 кВ; рентгенівський комплекс Pristige, максимальна прискорювальна напруга 135 кВ; флюорографічний апарат 12Ф9, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; флюорографічний апарат Індіарс-01, максимальна прискорювальна напруга 125кВ; мамограф Senographe-700T, максимальна прискорювальна напруга 35кВ. |
| ТОВ «Еліттехмедсервіс» 87554, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Урицького, 82, корп. 1, оф. 16 | ОВ №050032 24.12.2008 24.12.2011 | технічне обслуговування та ремонт | рентгенівський комплекс РУМ-20, РУМ-20МП, РУМ-20М, ЕДР-750В, прискор. напруга 125 кВ; рентгенівський апарат пересувний «Арман», прискорювальна напруга 55 кВ; флюорографічний апарат 12Ф7Ц, 12Ф7К, 12Ф9, прискорювальна напруга 125 кВ; дентальний апарат «Minident-55», прискорювальна напруга 55 кВ; рентгенівський комплекс «Prestige», прискорювальна напруга 135 кВ; панорамний дентальний апарат «Avantex», прискорювальна напруга 86 кВ; комп’ютерний томограф фірми General Electric CN Dual, прискорювальна напруга 140 кВ; мамограф «Senographe-700Т», прискорювальна напруга 35 кВ; цифровий флюорограф «12Ф9 Україна», прискорювальна напруга 125 кВ; дентальний апарат 5Д1, 5Д2, прискорювальна напруга 50 кВ; рентгенівський терапевтичний апарат РУМ-17, РУМ-21М, прискорювальна напруга 250 кВ; флюорографічний апарат «Серіомета-5», прискорювальна напруга 95 кВ; рентгенівський апарат пересувний 12П-6, 12П-5, TUR, прискорювальна напруга 125 кВ; рентгенівський діагностичний апарат «Хофман», прискорювальна напруга 125 кВ; рентгенівський апарат палатний 9Л5, прискорювальна напруга 90 кВ; флюорографічний апарат «Індіарс-01», прискорювальна напруга 125 кВ; рентгенівський апарат «Филіпс «MEDIA065 CP-H», прискорювальна напруга 135 кВ; рентгенівський апарат «Рентген-40», прискорювальна напруга 125 кВ. |
| ФОП Спаський Валентин Петрович 69083, м. Запоріжжя, вул. Юності, буд. 59-А, кв. 24 | ОВ №050083 29.07.2009 29.07.2012 | монтаж, демонтаж, пуско-налагоджувальні роботи, ремонт та технічне обслуговування | комплекс рентгенівський терапевтичний стаціонарний РУМ-17, максимальна прискорювальна напруга до 250 кВ; комплекси рентгенівські діагностичні стаціонарні РУМ-10, РУМ-10М, РУМ-20, РУМ-20М, максимальна прискорювальна напруга до 125 кВ. |
| Приватний підприємець Кузнецов Сергій Олександрович 91055, м. Луганськ, 1-й мікрорайон, буд. 1, кв. 24 | ОВ №050096 02.09.2009 02.09.2012 | монтаж, демонтаж, пусконалагоджувальні роботи, ремонт та технічне обслуговування | комплекси рентгенівські діагностичні стаціонарні РУМ-10, РУМ-20, РУМ-20М, «Рентген-40», «Рентген-30», максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; апарат рентгенівський діагностичний АРД-2, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; апарати рентгенівські флюорографічні стаціонарні 12Ф7К, 12Ф7Ц, максим. прискор. напр. 125 кВ; апарати рентгенівські дентальні 5Д1, 5Д2, «МиниДент», максим. прискорювальна напруга 50 кВ; апарати рентгенівські діагностичні пересувні 9Л5, 9Л6, 9Л7, 10Л6, 12П5, «Арман-1», максимальна прискорювальна напруга 90 кВ. |
| ФОП Зюзюков Сергій Юрійович 69002, м. Запоріжжя, вул. Героїв Сталінграду, буд. 44, кв. 113 | ОВ №050134 23.12.2009 23.12.2012 | монтаж, демонтаж, пуско-налагоджувальні роботи, ремонт та технічне обслуговування | апарат рентгенівський діагностичний стаціонарний Multix UP, Multix TOP, ЕДР-750-В, MEDX-50, EMERIXE, ТУР Д700, ТУР Д800, ТУР Д1000, ТУР Д1001, ТУР Д1500, РУМ20, прискорювальна напруга 150 кВ; ангіограф Axiom Artis BA / BC, Axiom Artis TA, Axiom Artis FC, Axiom Artis dFC, Axiom Sensis, Axiom Artis FA, Axiom Artis MP, Leonardo, InSpace 3D, прискорювальна напруга 120 кВ; апарат рентгенівський пересувний з ЕОП Serimobil 2000, Serimobil Compakt, прискорювальна напруга 125 кВ; апарат рентгенівський пересувний палатний Polimobil,12П5,12П6, Mediroll-1, Арман-1, прискорювальна напруга 125 кВ; маммограф MAMMOMAT 1000, MAMMOMAT 3000 Nova, прискорювальна напруга 50 кВ; апарат рентгенівський флюорографічний стаціонарний 12Ф7-К, 12Ф7-Ц, прискор. напруга 125 кВ; апарат рентгенівський дентальний 5Д-1, 5Д-2, Мінідент, Мінідент -55, Мінідент -55-1, прискорювальна напруга 55 кВ; апарат рентгенівський для обстеження щелепи ОРТОПАНТОМОГРАФ, прискор. напруга 85 кВ |
| ТОВ «СНК АНАЛІТ» 83050, м. Донецьк, вул. Щорса, 34 а, кв. 69-70 | ОВ №050147 30.12.2009 30.12.2012 | отримання (придбання), передача (збут), технічне обслуговування, ремонт | рентгенівських флуоресцентних аналізаторів Х-МЕТ 5000 та Х-МЕТ 5100 з прискорювальною напругою до 40 кВ |
| ТОВ Науково-технічний центр «Медтехприлад» 83017, Донецьк, вул. Фабриціуса, 9 | ОВ №050164 24.03.2010 24.03.2013 | технічне обслуговування, ремонт | рентгенівський комплекс РУМ-20М, прискорювальна напруга 125 кВ; флюорографічний апарат 12-Ф-7Ц, прискорювальна напруга 125 кВ; РХ-100CLK Medison X-Ray пересувний, прискорювальна напруга 100 кВ; Odontorama PC 100, прискорювальна напруга 80 кВ; Neo-Diagnomax, прискорювальна напруга 125 кВ; Satelec tipe X-mind System, прискорювальна напруга 70 кВ; Ortophos 3\3 Ceph\3DS, прискорювальна напруга 80 кВ; Heliodent DS, прискорювальна напруга 60 кВ. |
| Приватне мале підприємство «ДІАЛМедсервіс» 83017, Донецьк, вул. Сєрова, 56 | ОВ №050267 21.01.2011 21.01.2014 | монтаж, демонтаж, пуско-налагоджувальні роботи, ремонт та технічне обслуговування. | комплекси рентгенівські діагностичні стаціонарні типу РУМ-20, РУМ-20п, РУМ-20М, РУМ-20МП, Рентген-30, Рентген-40, Рентген-47, РДК-50, КРД-50 «Індіограф», КРД-50 «Індіаком-1», КРД-50 «Індіаком-2», КРД-50 «Індіаскоп», Емерікс, МЕД-Х50Р, ТУР-800, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; комплекси рентгенівські терапевтичні типу РУМ-7, РУМ-17, максимальна прискорювальна напруга 250 кВ; апарати рентгенівські флюорографічні Seriometa, 12 Ф7, КРД50 «Індіаскан», РУМ-5, РУМ-10, 12Ф4, АРД-2, ТУР-310, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; комплекс рентгенівський стаціонарний типу Movinlan-800, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; апарати рентгенівські пересувні типу 9П5, 10П6, Арман, 12П5, 12П6, Діагномакс, Нео-діагномакс, Хірадур, Мегамета, Сериомета-5, Хирамета, максимальна прискорювальна напруга90 кВ; апарати рентгенівські маммографічні типу «Мадіс», «Електроніка», максимальна прискорювальна напруга 40 кВ; апарати рентгенівські дентальні типу 5Д1, 5Д2, «Мінідент», максимальна прискорювальна напруга 50 кВ. |
| Приватне підприємство «Радіологія-Україна» 84691, Донецька обл., м. Горлівка, Микитівський район, вул. Радянської Армії, буд. 64 а | ОВ №050207 16.06.2010 16.06.2013 | технічне обслуговування, ремонт ДІВ | дистанційний гаматерапевтичний апараттипу АГАТ С, АГАТ Р1, АГАТРм, ЛУЧ-1; радіонуклід кобальт-60, активність до 2.0*1014 Бк, тип ДІВ: ГИК -8-4; внутрішньопорожнинний шланговий гаматерапевтичний апараттипу АГАТ В3, АГАТВ; радіонуклід кобальт-60, максимальна активність 6.0*1013 Бк, тип ДІВ: ГИТ-К 11; внутрішньопорожнинний шланговий гаматерапевтичний апараттипу АГАТ ВУ, АГАТВУ1, АГАТ-ВТ 20/40; радіонуклід кобальт-60, максимальна активність7.4*1013 Бк, тип ДІВ: ГСОО.061.2; дистанційний гаматерапевтичний апараттипу РОКУС-М, РОКУС-АМ; радіонуклід кобальт-60, активність до 2.2*1014 Бк, тип ДІВ: ГИК -9-3. |
| Приватне підприємство «Виробнича фірма «Медтехніка» 83017, м. Донецьк, вул. Шахтарської дивізії,буд. 25 | ОВ №050262 29.12.2010 29.12.2015 | технічне обслуговування, ремонт ДІВ | гаматерапевтичні апарати: АГАТ-С, АГАТ-РМ, АГАТ-Р, АГАТ-Р1, АГАТ-Р1У, АГАТ-ВУ, АГАТ-ВУ1, АГАТ-В3, РОКУС-АМ, РОКУС-М, ЛУЧ-1, максимальна активність 2.3*1014 Бк; рентгенівські терапевтичні апарати: РЕНТГЕН-ТА-02, РУМ-21, РУМ-7, РУТ-250-15-2,РУМ-17, максимальна прискорювальна напруга 300 кВ; рентгенівськіфлюорографічні апарати: 2Ф4 («ФЛЮАР-1»), 12Ф7, 12Ф7 К, «ІНДІАРС П», 12Ф9,ФЦОЗ, 12Ф4 ЦОЗ, 12Ф7 ЦОЗ, 12Ф7Ц, 12ФК-1(ФЛЮАРКОМ-1), “INDIASCAN-01”, LDR-01, SERIOMETA, СЕРІКС 4, СЕРІКС 71, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; рентгенівські мамографічні апарати: МАММО-МТ АЛЬФА (ЦИФРОВІ), МАММО-МТ, MAMMO DIAGNOST, ALLENGERS MAM-4035, FLAT III, MAMMOMAT, МАДИС, SENOGRAPH, максимальна прискорювальна напруга 40 кВ; комп’ютерні томографи: SOMATOM 3, SOMATOM DR, SOMATOM CR, SOMATOM HIQ, SOMATOM AR, SOMATOM PLUS, SOMATOM EMOTION, SOMATOM VOLUME ZOOM, SOMATOMSMILE,PHILIPS: T60, CX, CX-Q, TX, TX60, SELECT SP,RS-50А, TSX-101A, SOMATOM, BIOGRAPH,HISPEED CT/E, HISPEED FX/I, LIGHTSPEED, MX,BRILLIANCE, BRILLIANCE-64,CPT 1010, ELSCINT EXCEL 1800/1900, SPRINT 2000 B160H, GENERAL ELECTRIK: CT MAX 640, SYTEK 1800, 880 OR 9000 (SPECIFY), SYTEC 2000, 3000, 4000, PACE, PACE PLUS. PICKER: 600SX, 1200SX, IQ. TOSIBA: TCT-20, 40, 60, 80; TCT-80, 300, 400, 500, 600, ; TCT-600; TCT-600&X-SERIES (SPECIFI SCANNER); TCT-900, MX 4000 DUAL, MX 6000 DUAL, MX 4000, MX 8000IDT 10, MX 8000 DUAL, MX 8000QUAD, MX 8000IDT.CT 9000HP, ASTEION, MX-FLXIS, PRONTO, PRESTO, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; рентгенівські діагностичні апарати: АРД-2-110-К4, АРД-2-125-К4, РУМ-20, РУМ-20М, РУМ-20М З УРІ, РЕНТГЕН-30 (-40; -47; 50 З УРІ), РДК -50/6, РУМ-24, 12П5, 12П6, КРД 50/6, EDR-700,EDR-750, EDR-750B, EDR-500, NEO-DIAGNOMAX-125, DIAGNOMAX-125, TUR D-350, TUR D-500, TUR D-750, TUR D-700, TUR D-800, TUR D-1500, TUR D-1000, DUROMETA-125, CHIROSPEKTA, CHIRODUR-125,CHIRALIUKS-2, DONG, POLYPHOS 30, POLYPHOS 50, POLYPHOS100, PIKER, РДК-ВСМ, АРП ЦОЗ, КРДЦ-АЛЬФА, «ХІРАНА», POLYMOBIL, INFINIX, КРД-50 ТИПІВ: “INDIAGRAF”; “INDIASCOP”, AMX-4 PLUS СЕРІЇ VMX; ТМХ . INTEGRIS ALLURA, ALLURA XPER, PRACTIX, NEIROSTAR, SIRESKOP CX,РДК-ЦОЗ, MOBILE, ЕМЕРИКС, МЕД-Х 50F, МЕГАМЕТА, LITIOSTAR MULTILINE, UV-56, КРД ВИМПЕЛ, EXPOSCOP 8000, EPX-IMPLA, STORZ MEDICALAG MX FLXIS, ODEL, PRESTILIX XDRS,F52-8C, RD-700, REX-525RF, AXIOM ARTIS,AXIOM ICONOS, AXIOM LUMINOS, MULTIX, AXIOM MULTIX,LITHOSKOP, MODULARIS, MODULITH SLK, ULTIMAX, I-RAD,RADREX, WINMIND, WINSCOPE, VIROMATIC, MOVIPLAN, MOVIPLAN 800, VISION, MERCURY, MERCURY-332, PHANTОM, VISITOR AR30, MOVEX BUCKY, TT9201B, APOLLO, PRESTIGE SI, SILHOUETTE, PROTEUS, PRCISION, REVOLUTION, HF-525 PLUS , DUO DIAGNOST, OMNI DIAGNOST ELEVA, EASY DIAGNOST ELEVA, URO DIAGNOST ELEVA, ESSENTA, BUCKY DIAGNOST, DIGITAL DAGNOST,HF-50R, HF-51, HF-81, HF-110, MEDICOR,SIRESKOP CX, PHILIPS: T60, CX, CX-Q, TX, TX60, SELECT SP, RS-50А, TSX-101A, INTEGRON S/SE, SUPERIX 180N. ICONOS R-100,CLINOGRAPH, MULTIX SWING,MULTIX COMPACT, РУМ-4М, SERIXL-100, TUR D-310, PXP-40HF, PXP-60HF, PLX, ZIEHM, ALLSCAN-ΜP, 8Л3, 8Л5, 8Л3-Ф («АРМАН»), 9Л5,ИНДИАРС З ЦИФРОВОЮ ОБРОБКОЮ ЗОБРАЖЕННЯ, RADIUS, КРД-50 “INDIACOM-02”, BV LIBRA, BV ENDURA, BV, PB; PULSERA, ALLENGERS, ARCOMEC N, MOBILETT, SCT-7800TC, SCT-7800TX, MULTIMOBIL, ARCADIS, SXT-1000A, MCA, BV, HM-32, DE-50, MOBILETT, 12 Ф7, ZIEHM 8000, ZIEHM VISTA, ZIEHM VISION, РУМ-10М-1, РУМ-10, максимальна прискорювальна напруга 135 кВ; рентгенівські дентальні апарати: 5Д1, 5Д2, JB-70, PREVA, PLANMEKA МОДЕЛЬ INTRA, KODAK МОДЕЛЬ IRIX 70, KODAK МОДЕЛЬ KODAK 2000, “DE GOTZEN”МОДЕЛЬ X-GENUS, MINDENT 70, VERAVIEW IC-5, МОДЕЛЬ XDP-1, ІКС ГЕНУС, ІКС ГЕНУС ДС, ІМЕДЖ-ІКС СИСТЕМ, СІЧЕР 70, ФОТ-ІКС П, БЕЛРАЙ, ІКС-КАЛІБЕР,PRODENTAL PRO 70, SATELEC TIPE X-MIND SYSTEM, ORIX-70, SOREDEX, 3D ACCUITOMO, VERAVIEWEPOCSX-550, максимальна прискорювальна напруга 80 кВ. |
| ТОВ «ТЕНЕРІ» 91055, м. Луганськ, вул. Дзержинського, 35 | ОВ №050227 08.09.2010 08.09.2013 | Технічне обслуговування (ремонт, налагодження, монтаж та демонтаж) | комплекси рентгенівські діагностичні стаціонарні РУМ-20, РУМ-20М, TUR-800, EDR-750, прискорювальна напруга до 120 кВ; апарат рентгенівський діагностичний АРД, прискорювальна напруга 110 кВ; апарат рентгенівський флюорографічний стаціонарний 12Ф7Ц, прискорювальна нпруга до 110 кВ; апарати рентгенівські дентальні 5Д1, 5Д2, прискорювальна напруга до 70 кВ; апарат рентгенівський діагностичний пересувний «Арман-1», прискорювальна напруга до 75 кВ. |
| ТОВ «Чистота та здоров’я» 91011, м. Луганськ, вул. Луганської правди, 14а | ОВ №050298 12.04.2011 12.04.2014 | технічне обслуговування (ремонт; налагоджування; монтаж та демонтаж; зберігання (крім транзитного зберігання під час перевезення); отримання (придбання) та передача (збут), у тому числі з метою постачання Для медичних закладів м. Луганськ та Луганської області | комплекси рентгенівські діагностичні стаціонарні РУМ-10, РУМ-20, РУМ-20М, «Рентген-30», «Рентген-40», EDR-750, UV-56, прискорювальна напруга до 150 кВ; апарати рентгенівські діагностичні АРД-2, прискорювальна напруга до 150 кВ; апарати рентгенівські флюорографічні стаціонарні 12Ф7К, 12Ф7Ц, прискорювальна напруга до 125 кВ; апарати рентгенівські дентальні 5Д1, 5Д2, МиниДент, прискорювальна напруга до 50 кВ; апарати рентгенівські діагностичні пересувні 9Л5, 9Л6, 9Л7, 10Л6, 12П5, «Арман-1», Mediroll-1S, прискорювальна напруга до 90 кВ. |
| Фізична особа-підприємець Поздняков С.І 84333, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Кирилкіна, б. 20, кв. 65 | ОВ №050297 12.04.2011 12.04.2014 | технічне обслуговування, ремонт, налагоджування, монтаж та демонтаж. | стационарні диагностичні рентгенівські апарати : РУМ-20, РУМ-20М,РУМ-21, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; EDR-750, TUR-800D, РУМ-10, Рентген-30, Рентген-40, Рентген-47, АРД-2, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; терапевтичні рентгенівскі апарати : РУМ-17, максимальна прискорювальна напруга 250 кВ; РУМ-7, максимальна прискорювальна напруга 200 кВ; флюорографічні апараты : 12Ф7, максимальна прискорювальна напруга 100 кВ; 12Ф7К,12Ф7Ц, 12Ф9, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; пересувні рентгенівскі установки: 8Л2, 8Л3, 9Л5, максимальна прискорювальна напруга 90 кВ; 10Л6, максимальна прискорювальна напруга 100 кВ; 12П5, 12П6, 12П10, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; апарати рентгенівскі дентальні: 5Д1,5Д2, максимальна прискорювальна напруга 50 кВ; -6Д4, максимальна прискорювальна напруга 65 кВ. |
| ФОП Дьомін Ю.К. 85000, Донецька обл., м. Добропілля, вул. Первомайська, буд. 125, кв. 39 | ОВ №050314 11.05.2011 11.05.2014 | технічне обслуговування; ремонт; налагоджування; монтаж та демонтаж. | комплексів рентгенівських діагностичних стаціонарних типу РУМ-20, РУМ-20М, РУМ-20М-СГ312, Рентген-30, Рентген-40, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; -апаратів рентгенівських флюорографічних 12Ф7, 12Ф7Ц, 12Ф7К, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; апаратів рентгенівських пересувних типу 9Л5, 8Л3, 10П6, Арман-1, 12П5, 12П6, максимальна прискорювальна напруга90 кВ; апаратів рентгенівських дентальних типу 5Д1, 5Д2, максимальною прискорювальною напругою 50 кВ. |
| ДВАТ "Спеціалізований центр "Вуглеізотоп" 83003, м. Донецьк, вул. Разенкова, 2 | ОВ №050237 27.09.2010 27.09.2015 | технічне обслуговування ДІВ:зарядження-перезарядженняДІВ; перетарюванняДІВ;ремонтДІВ; налагоджування ДІВ; проведення випробовувань ДІВ з метою визначення їх технічних характеристик та перевіркина герметичність;уведення та виведення з експлуатації установок з ДІВ; монтаж та демонтаж ДІВ. | Установки з закритими ДІВ: установка УПГД-1М (зав. № 50 1966 р.) для перевірки і градуювання дозиметрів з використанням закритих радіонуклідних ДІВ: Cs-137, максимальна активність одиничного джерела 8,9·109 Бк; Со-60, максимальна активність одиничного джерела 5,3·1011 Бк; Ra-226, максимальна активність одиничного джерела 7,9·107 Бк; установка для контролю роботи релейних РІП з використанням закритих радіонуклідних ДІВ Cs-137, максимальна активність 1·109 Бк. Радіоізотопні прилади типів: ВГРП, ПГР, ВГРП-М, ПГР-М, ГР-6 (7,8), РРП, РРПВБ, РРПВЗ, РПЗ-Е, РПЗ-П, РКТП-3, що укомплектовані блоками типів Е-1, Е-1М, Е-2, Е-2М, Е-3, Е-3М, Е-4, Е-4М, БГІ-90, БГІ-75, БГІ-75У, БГІ-60, БГІ-60У, БГІ-45 з закритими радіонуклідними ДІВ Cs-137, максимальна активність одиничного джерела 2,44·1011 Бк; тип ББІ з закритими радіонуклідними ДІВ Sr-90, максимальна активність одиничного джерела 1,3·109 Бк. Закриті ДІВ: Cs-137, максимальна активність одиничного джерела 1,25·1012 Бк; Am-241, максимальна активність одиничного джерела 7,1·1010 Бк; Со-60, максимальна активність одиничного джерела 5,1·1011 Бк; Sr-90, максимальна активність одиничного джерела 1,3·1010 Бк; Ra-226, максимальна активність одиничного джерела 7,9·107 Бк; Pu-239, максимальна активність одиничного джерела 2,0·107 Бк. |
| Приватне підприємство «МедтехнікаЦентр» 69037, м. Запоріжжя, пр. Леніна , буд. 173, кв. 77 | ОВ №050190 19.05.2010 19.05.2013 | монтаж, демонтаж, пуско-налагоджувальні роботи, ремонт та технічне обслуговування. | комплекси рентгенівські діагностичні стаціонарні РУМ-10, РУМ-17, РУМ-20М, РУМ-21, ЕДР-750, Тур-Д-800, АРД-2, «Рентген-30», «Рентген-40», «Рентген-50», максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; апарати рентгенівські пересувні 8Л3, 9Л5, 12П5, 12П6, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; апарати рентгенівські флюорографічні стаціонарні 12Ф7(К), 12Ф7(Ц), ФЦОЗ “Альфа», «Серіомета», «Серикс», максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; апарати рентгенівські дентальні 5Д1, 5Д2, «Мінідент», максимальна прискорювальна напруга 50 кВ; маммографи MAMMOMAT 1000, MAMMO-MTАльфа, максимальна прискорювальна напруга 35 кВ. |
| Відкрите акціонерне товариство трест «Луганськвуглеавтоматика» 91055, м. Луганськ, вул. Радянська, 40 | ОВ №000770 09.04.2008 09.04.2013 | технічне обслуговування ДІВ: зарядження-перезарядження ДІВ, перетарювання ДІВ, ремонт ДІВ, налагоджування ДІВ, монтаж та демонтаж ДІВ | Радіоізотопні прилади типів: ПГР, ПГР-М, ВГРП, ВГРП-М, РВР-5, РРП, РРПВБ, РРПВЗ, ГР-6, ГР-7, ГР-8, що укомплектовані блоками типу «Э», «БГИ», «БГИ-А» з закритими радіонуклідними ДІВ Cs-137, максимальною активністю ДІВ 2,44(105 МБк; та блоками типу «БГИ-У»з закритими радіонуклідними ДІВ Cs-137, максимальною активністю ДІВ 3,7(105 МБк. |
| Публічне акціонерне товариство «Науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут з автоматизації вугільної промисловості» | ОВ №050182 12.05.2010 12.05.2015 | Технічне обслуговування, ремонт, налагоджування, введення та виведення з експлуатації установок, монтаж та демонтаж | радіоізотопні золоміри типу УЗПИ; тип ДІВ: ИГИА-3; радіонуклід Am-241; максимальна активність одиничного джерела 1,4(1010 Бк |
| Приватне підприємство «Спектран» 69006, м. Запоріжжя, просп. Леніна, буд. 234, кв. 29 | За відсутності бланку номеру нема 13.09.2011 13.09.2014 | Монтаж, демонтаж, пуско-налагоджувальні роботи, ремонт та технічне обслуговування | Спектрометри рентгенівські Simultix, Primus, Supermini, Primini, NexCG, NexOC, Elvax, БАРС, СРМ, прискорювальна напруга до 60 кВ; Дифрактометри Ultima, Smartlab, Miniflex, TTrax, ДРОН, прискорювальна напруга до 60 кВ. |
|  |  | Центральна |  |
| Державне ізотопне виробничо-технічне підприємство «Укрметалургізотоп» 49033, м. Дніпропетровськ, вул Б.Кротова, 18 ДиректорСпасов Іван Григорович тел/ факс . 8(0562) 763-06-54 | ОВ №000947 02.02.2011 02.02.2014 | Придбання ДІВ з метою комплектування комплексу, зарядженняперезарядження, технічне обслуговування, налагоджування, монтаж та демонтаж, збут ДІВ власного виробництва. виробнича дільниця № 1, Дніпропетровськ (вул. Б. Кротова,18); об’єкти замовників робіт на території України | ИГИА-5 з радіонуклідом Am-241, макс. акт. 1,39 . 1010 Бк у складі радіоізотопного комплексу для контролю зольності вугілля в потоці (РКЗ). |
| ТОВ НВП “Антиізотоп” 51912, м. Дніпропетровськ, вул. Донська, 184 | ОВ №000672 12.12.2007 12.12.2012 | Розрядка блоків з ДІВ, типу Э, БГИ, БГИ-А за допомогою установки типу УРБ(м)Э/БГИ | цезію-137 макс. акт. 2,44*1011 Бк; стронцію-90 макс. акт. 2,50*1011 Бк; криптону-85 макс. акт. 3,30*1010 Бк; кадмію-109 макс. акт. 4,00*108 Бк; іридію-192 макс. акт. 7,40*1011 Бк; америцію-241 макс. акт. 7,10*1010 Бк; |
| ПП Верхошапка С.В. 49005, м. Дніпропетровськ, вул. Погрібняка, 20/37 | ОВ №06146 21.01.2011 21.01.2014 | Технічне обслуговування, ремонт, налагоджування, монтаж та демонтаж, уведення та виведення з експлуатації ДІВ. | Медичні рентгенодіагностичні комплекси: АРД-2-110-К4, Рентген-30; Рентген-40-1; Рентген-47, РУМ-5; РУМ-10; РУМ-10М; РУМ-11; РУМ-13; РУМ-16; РУМ-20; РУМ-20МСГ-312Х2; РУМ-20МСГ-312-2ПФ, Diagnomax-125, Neo-Diagnomax, EDR-750, TUR-700; TUR-800-1, Chiradur 125, Chiralux-2, Комплекс рентгенівський діагностичний універсальний RoSHER-К, КРД 50 “ Індіаграф” універсальний; КРД 50 “Індіскоп” універсальний; КРД 50 “Індіскан” універсальний , з максимальною прискорювальною напругою 120 кВ. Апарати рентгенівські флюорографічні: 2Ф7Ц, 12Ф7К , Serix (fluro), Seriometa-5, з максимальною прискорювальною напругою 120 Кв та Індиарс, з максимальною прискорювальною напругою 95 кВ. Апарати рентгенівські пересувні: 12П5, 9Л5, 9Л6 , Арман, Арман-1, Minident, Пересувна діагностична рентгенівська система C-arm RoSHER-C, з максимальною прискорювальною напругою 95 кВ. Комп’ютерні томографи: Philips; G.E.; Picker; Siemens; Shimadzu; Toshiba; Hitachi.з максимальною прискорювальною напругою 120 кВ. |
| ТОВ «Приладний завод Електрон» 52204, Дніпропетровська обл. м.Жовті Води, вулГагаріна, 40/4 | ОВ №060100 15.01.2010 15.01.2013 | 1. Експлуатація, технічне обслуговування ДІВ, придбання (отримання) ДІВ, зберігання ДІВ призначених для використання. 2. Експлуатація в повірочних установках ВУ-01, КИС-НРБ-МБ(м), СПГ-04-02, СПН-02, техобслуговування ДІВ, придбання, зберігання ДІВ призначених для використання. Медичні заклади та установи на території України | 1. Джерела альфа-випромінювання з радіонуклідом плутоній-239 типів: 1П9 (400, 161, 251, 401, 162, 252, 402, 163, 253, 403, 164, 254, 404), з максимальною активністю одиничного джерела 5*101 Бк; 2П9 (251, 252, 253, 254 ), з максимальною активністю одиничного джерела 3*104Бк; ЗП9 (251, 401, 162, 252, 163, 253, 164, 254, 165, 255, з максимальною активністю одиничного джерела 3*105 Бк; 4П9( 251, 252, 253, 254), з максимальною активністю одиничного джерела 3*104Бк; 5П9( 251, 252, 253, 254, 255), з максимальною активністю одиничного джерела 3*105 Бк; 6П9 (251, 252, 253, 254, 255), з максимальною активністю одиничного джерела 3*10s Бк; Джерела бета-випромінювання з радіонуклідом стронцій~90+іттрій-90 типів: 1СО(131, 531, 212, 802, 323, 134, 534, 215, 805, 326), з максимальною активністю одиничного джерела 3,3106 Бк; ЗСО (801, 322, 133, 533, 214, 804, 325, 136, 806, 327), з максимальною активністю одиничного джерела 3,3*107 Бк; 4СО ( 212, 802, 323, 134, 534, 325, 216, 137, 537, 138), з максимальною активністю одиничного джерела 1,3*108 Бк; 6СО (801, 133, 533, 214, 804, 325, 136, 536, 217, 807), з максимальною активністю одиничного джерела 8*107 Бк; 2. Джерела гамма-випромінювання з радіонуклідом кобальт-60 типів ГИК-2-(7, 14, 18), ГИК-5-4, з максимальною активністю одиничного джерела 1,6*1013 Бк; Джерела гамма-випромінювання з радіонуклідом цезій-137 типів: ИГИ-Ц-7, з максимальною активністю одиничного джерела 1,39*1013 Бк; ГИД-Ц-6-1, з максимальною активністю одиничного джерела 2,7*1013 Бк; ГCS7.012.(l,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11), з максимальною активністю одиничного джерела З*109 Бк; ГС57.021.(1,2,3,4,5,6), з максимальною активністю одиничного джерела 2,4*1011 Бк; TCS7.024.2, з максимальною активністю одиничного джерела 1,2*1012Бк; ГС57.025.1, з максимальною активністю одиничного джерела 2,5*1012Бк; TCS7.032.1, з максимальною активністю одиничного джерела 8,5*1011Бк; Кактус (PI/8, Pl/11, P1/13), з максимальною активністю одиничного джерела 3,5*106Бк. |
| ТОВ «Сінергус» 49044, м. Дніпропетровськ, вул Паторжинського, буд. 11, кв. 3 | ОВ №060133 15.09.2010 15.09.2013 Внесення змін до Ліцензії від 05.08.2011 | Отримання передача з метою постачання, технічного обслуговування (монтаж, демонтаж, зберігання, налагодження, введення в експлуатацію ремонт) рентгенівського обладнання медичного призначення. медичні заклади та установи на території України | Комплекси рентгенівські діагностичні КРД 50: INDIascop, INDIascop-01, INDIagraf, INDIagraf-01, INDIascan-01, «Індіарс», «Індіарс-П» з максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; рентгенографічні та флюороскопічні системи: OPERA T30cs, T30csx, T90cs, T90csx, T90ce, T90cex, T2000, MCA Plus S, MCA Plus R, MCA Prime, Viola, MAC, MTH-R, MTO, MTOps, MTOpst, MTOes, MTOest, MTOet, MCP, MSP 150/C з максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; системи рентгенівські діагностичні: OPERA RT20, OPERA RT20 HARP з максимальною прискорювальною напругою 150 кАпарати рентгенівські діагностичні пересувни: С – арочні типів ARCADIS Varis. ARCADIS Orbic з максимальною прискорювальною напругою 150 кВ. |
| Об’єкт підприємницької діяльності-фізична особа Москаленко Володимир Павлович 50042, м. Кривий Ріг, вул Співдружності, буд. 32, кв. 60 | ОВ №060037 17.06.2009 17.06.2012 | Технічне обслуговування ДІВ, а саме: ремонт, налагодження, монтаж, демонтаж, уведення та виведення з єксплуатаціїмедичного рентгенівського обладнання. | стаціонарні та пересувні рентген діагностичні комплекси: Indiaskop-01; Indiaskop, lndiagraf-01; Indiaskan-01; Indiars-p; з максимальною прискорювальною напругою 150 кВ; стаціонарні флюорографічні апарати: 12Ф7К; 12Ф7Ц; 12Ф4; 12Ф9; "Серіомета"; "INDIaskan-01"; з максимальною прискорювальною напругою -ІІОкВ; стаціонарні рентген діагностичні апарати: РУМ-20; Р-47; Рентген-30, Рентген-40 ; Хіродур, Дуролюкс, Хіроліокс ; TUR D-800; TUR D-700 з максимальною прискорювальною напругою — 110 кВ; пересувні рентген-діагностичні апарати (палатні): 12П-5, 12Л-6, 9-Л5, 10Л-6, "Арман" з максимальною прискорювальною напругою 110кВ. |
| Товариство з обмеженою відповідальністю наукововиробнича та комерційна фірма«Промізотоп» 49033, м. Дніпропетровськ, ж/м Тополь -1, буд.18, корп.2, кв.61 ДиректорГоловко Валентин Федорович тел. 8(0562) 96-09-57 факс . 8(0562) 46-10-16 | ОВ№000479 10.05.2007 10.05.2012 | 1.Монтаж, демонтаж, перезарядка; наладка; технічне обслуговування; придбання; збут ДІВз метою постачання; випробування ДІВ з метою визначення їх технічної характеристики та перевірки на герметичність; зберігання ДІВ, призначених для використання. 2.Технічне обслуговування, перезарядження, проведення випробувань ДІВ з метою визначення їх технічних характеристик та перевірки на герметичність 3.Технічне обслуговування, Перезарядження Сховище ізотопів ВАТ «Донецький металургійний завод»; об’єкти замовників на території України . Приміщення«гарячої камери» ВАТ «Гемопласт» Приміщення радієвих лабораторій об’єктів замовників на території України. | 1. ИГИ-Ц-4 з Cs-137 2,35∙1011 Бк, ИГИ-Ц-4-4 з Cs-137 5,60∙1011 Бк, ИГИ-Ц-4 з Cs-1371,6∙1011 Бк, ИГИА -4 з Am-2414,1∙109 Бк, ИГИА -5 з Am-2414,1∙1010 Бк, ГСS7.012.8 з Cs-137 6,20∙108 Бк, ГСS7.021.4 з Cs-137 6,10∙1010 Бк, ГИИД-4 з Ir-191 1,4∙1012 Бк, ГИИД-5 з Ir-191 2,8∙1012 Бк, ИРИК з Cd-1095,0∙109 Бк, БК85 РОZР,509 з Kr-855,0∙109 Бк, БИС-4-АН,БИЦ з Sr-901,1∙1011 Бк, ИБН-6 з Am +Be з виходом нейтронів 5,0∙105 Бк,Pu+Be з виходом нейтронів 5,0∙105 Бк, АДИ,АИП-РИД з Pu1,85∙107 Бк. 2. ГИК -7-4 з Co-60 8.9 ∙1013 Бк, 3. Генераторів радону (радієві барботери) з Ra-226 9.25 ∙108 Бк |
| Товариство з обмеженою відповідальністю «Укрмедтехніка» 49044, м. Дніпропетровськ вул Жуковського,7/9 ДиректорБолюков Олексій Валерійович тел/факс (0562) 47-87-40 | ОВ №060067 09.09.2009 09.09.2012 | технічне обслуговування ДІВ, ремонт, налагоджування, монтаж, демонтаж, уведення та виведення з експлуатації медичного рентгенівського обладнання. м.Дніпропетровськ та Дніпропетровська область | Апарати рентгенівські дентальні: 5Д1; Мінідент, з максимальною прискорювальною напругою 50 кВ; Апарат рентгенівський дентальний панорамний «Сranex» , з максимальною прискорювальною напругою 50 кВ; Апарат рентгенівський дентальний стаціонарний 5Д2 , з максимальною прискорювальною напругою 50 кВ; Апарати рентгенівські діагностичні : ТУР-700; ТУР-1000; ТУР-1000\1; ТУР-1000\3; ТУР-1001; ТУР-1500; Хірадур-125; Діагномакс-125; ЕДР-750; Неодіагномакс з максимальною прискорювальною напругою 50 кВ; Апарати рентгенівські діагностичні пересувні : 12П5; Арман з максимальною прискорювальною напругою 95 кВ та ТУР ДЕ 19 з електронно-оптичним перетворювачем (Е0П) з максимальною прискорювальною напругою 120 кВ; Апарат рентгенівський діагностичний стаціонарний РУД 145 з максимальною прискорювальною напругою 120 кВ; Апарат рентгенівський діагностичний з посилювачем рентгенівського зображення (ПРЗ) ТУР ДЕ 8 з максимальною прискорювальною напругою 120 кВ; Апарат рентгенівський діагностичний флюорографічний великокадровий Флюар-1 \12Ф4\ з максимальною прискорювальною напругою 120 кВ; Апарат рентгенівський: Ортопонтамограф SIEMENS; мамографічний Мамекс SIEMENS; Електроніка з максимальною прискорювальною напругою 120 кВ; Апарат рентгенівський переносний Хіракс з максимальною прискорювальною напругою 95 кВ; Апарат рентгенівський діагностичний стаціонарний РУМ21М з максимальною прискорювальною напругою 12.0 кВ; Апарат рентгенівський діагностичний стаціонарний РУМ-17 з максимальною прискорювальною напругою 120 кВ; Апарати рентгенівські флюорографічні стаціонарні 12Ф7 К; 12Ф7 Ц; 12Ф7 ЦМ; 12Ф9 з максимальною прискорювальною напругою 120 кВ; Цифровий стаціонарний флюорограф Індіарс з максимальною прискорювальною напругою 120 кВ; Апарат рентгенівський флюорографічний малодозовий стаціонарний (ТОВ ЗРО «Квант») з максимальною прискорювальною напругою 120. кВ; Апарат флюорографічний з цифровою обробкою зображення 12Ф9 з максимальною прискорювальною напругою 120 кВ; Рентгенівський томограф для комп'ютерної томографії "Toshiba" Asteion TSX 021В з максимальною прискорювальною напругою 120 кВ; Універсальна рентгенівська діагностична система Iconos R 100 з максимальною прискорювальною напругою 120 кВ; Системи рентгенівські діагностичні: SENOGRAPHE 700Т; BACCARA 90/20 ; CAMARGUE з максимальною прискорювальною напругою 120 кВ; Рентгендіагностичні комплекси: Siemens "Sireskop ОС' ;. Хіралюкс; ТУР 800; РУМ 20; РУМ20М; РУМ 20 МСГ 312x2 с ГІРЗ М; Рентген-30; Рентген-40; Рентген-50; Вимпел; універсальний КРД50 «Індіаграф»; універсальний КРД50 «Індіаскоп»; КРД50 «Індіаскан»; універсальний КРД50\6 з максимальною прискорювальною напругою 120 кВ; -Томограф панорамний SIEMENS, з максимальною прискорювальною напругою 120 кВ; Установка рентгенфлюорографічна «Серіомета» з максимальною прискорювальною напругою 120 кВ. |
| Об’єкт підприємницької діяльності-фізична особа Шереметьев Микола Олександрович 49005, м. Дніпропетровськ. Пр Гагаріна, буд. 24 | ОВ №060084 11.11.2009 11.11.2012 | технічне обслуговування ДІВ, ремонт, налагоджування, монтаж, демонтаж, уведення та виведення з експлуатації медичного рентгенівського обладнання. медичні заклади та установи на території України | медичні рентгенодіагностичні комплекси: АРД-2-11.0-К4; Рентген-30; Рентген-40; Рентген-50 ; РУМ-20 ; РУМ-20 М ; РУМ-20МСГ-312Х2 ; РУМ-20МСГ-312-2ПФ ; Diagnomax-125 ; Neo-Diagnomax ; EDR-750 ; TUR-7; TUR-800-1 ; Chiradur 125C; Chiralux-2 ; R'SHER-K; КРД 50: «Індіаграф». «Індіскоп», «Індіскан» ; КРД 50/6 універсальний, з максимальною прискорювальною напругою 120 кВ; апарати рентгенівські флюорографічні: 12Ф7Ц ; 12Ф7К ; Serix ; Serionieta-5 з максимальною прискорювальною напругою 120 кВ; Индиарс. , з максимальною прискорювальною напругою -95 кВ; апарати рентгенівські пересувні: 12П5; 9Л5; 9Л6; Арман; Арман-1; Пересувна діагностична рентгенівська система C-arm RоSHER-C, з максимальною прискорювальною напругою -95 кВ; Minidenl, з максимальною прискорювальною напругою -50 кВ; комп'ютерні томографи: SOMATOM: Sensationl0,64, Cardiac 64, Emotion 6,10,16, Plus 4, Definition, Spirit; TSX:101A, Aquilion 16, 031A Activion; Asteion: VP, Super 4 МХ:4000,6П0О DUAL; SeleCT; Brilliance: CT 16 slice, slice power, CT 10 slice, CT 6 slice: MX HiSpeed QX/l; LighlSpeed: 16, Plus , VCT ,VFX Plus . Ultra, Prol6-32 , CT/e Dual . CT/e Dual Plus; EST UltraFast C-150XP з максимальною прискорювальною напругою -120 нВ: томографи магнітно-резонансні: MAGNETOM:Concerto, Espree, С!, Avanto, Harmony, Symphony; PANORAMA 0.6T0.23; EXCELART Vantage; SignaHD: 1.5 T; x 1,5 T; 3.0 T з максимальною прискорювальною напругою -120 кВ. |
| Приватний підприємець Верхошапка Сергій Володимирович 49005, м. Дніпропетровськ вул Погрібняка, 20/37 тел/факс (056) 371-12-93 | ОВ № 060146 21.01.2011 21.01.2014 | технічне обслуговування, ремонт, налагоджування, монтаж та демонтаж, уведення та виведення з експлуатації ДІВ Медичні заклади м. Дніпропетровська та Дніпропетровськоїобласті | Медичні рентгенодіагностичні комплекси: АРД-2-110-К4, з максимальною прискорювальною напругою 120 кВ; Рентген-30;Рентген-40-1;Рентгене,змаксимальноюприскорювальною напругою 120 кВ; РУМ-5; РУМ-10; РУМ-10М; РУМ-11; РУМ-13; РУМ-16; РУМ-20; РУМ-20МСГ-312Х2; РУМ-20МСГ-312-2ПФ, з максимальною прискорювальною напругою 120 кВ; Diagnomax-125, з максимальною прискорювальною напругою 120 кВ; Neo-Diagnomax, з максимальною прискорювальною напругою 120 кВ; EDR-750, з максимальною прискорювальною напругою 120 кВ; TUR-700; TUR-800-1, з максимальною прискорювальною напругою 120 кВ; Chiradur 125С, з максимальною прискорювальною напругою 120 кВ; Chiralux-2, з максимальною прискорювальною напругою 120 кВ; КомплексрентгенівськийдіагностичнийуніверсальнийR°SHER-K,з максимальною прискорювальною напругою 120 кВ; КРД 50 " Індіаграф" універсальний; КРД 50 "Індіскоп" універсальний; КРД 50 "Індіскан" універсальний , з максимальною прискорювальною напругою 120 кВ. Апарати рентгенівські флюорографічні: 2Ф7Ц, з максимальною прискорювальною напругою 120 кВ; 12Ф7К, з максимальною прискорювальною напругою 120 кВ; Serix (fluro), з максимальною прискорювальною напругою 120 кВ; Seriometa-5, з максимальною прискорювальною напругою 120 кВ; Індиарс, з максимальною прискорювальною напругою 95 кВ. Апарати рентгенівські пересувні: 12П5, з максимальною прискорювальною напругою 95 кВ; 9Л5( з максимальною прискорювальною напругою 95 кВ; 9Л6, з максимальною прискорювальною напругою 95 кВ; Арман, з максимальною прискорювальною напругою 95 кВ; Арман-1, з максимальною прискорювальною напругою 95 кВ; Minident, з максимальною прискорювальною напругою 95 кВ; Пересувна діагностична рентгенівська система C-arm R°SHER-C, з максимальною прискорювальною напругою 95 кВ. Комп'ютерні томографи: Philips; G.E.; Picker; Siemens; Shimadzu; Toshiba; Hitachi, з максимальною прискорювальною напругою 120 кВ. |
|  |  | Східна |  |
| Товариство з обмеженою відповідальністю «Точні системи Ltd» 61125, м. Харків, Червоношкільна набережна, 22, к. 221, | ОВ №070225 30.08.2010 30.08.2015 | Проведення випробувань ДІВ з метою визначення їх технічних характеристик та перевірки на герметичність | Закриті радіонуклідні ДІВ: з радіонуклідом 239Pu, максимальною активністю одиничного джерела 1,2•108 Бк; з радіонуклідом 238Pu, максимальною активністю одиничного джерела 1,2•108 Бк; з радіонуклідом 90Sr+90Y, максимальною активністю одиничного джерела 1,0•1010 Бк; з радіонуклідом 204Tl, максимальною активністю одиничного джерела 1,0•1010 Бк; з радіонуклідом 14С, максимальною активністю одиничного джерела 1,2•109 Бк; з радіонуклідом 85Kr, максимальною активністю одиничного джерела 1,2•109 Бк; з радіонуклідом 22Na, максимальною активністю одиничного джерела 1,2•109 Бк; з радіонуклідом 55Fe, максимальною активністю одиничного джерела 1,2•109 Бк; з радіонуклідом 63Ni, максимальною активністю одиничного джерела 1,2•109 Бк; з радіонуклідом 57Co, максимальною активністю одиничного джерела 1,2•109 Бк; з радіонуклідом 60Co, максимальною активністю одиничного джерела 1,0•1011 Бк; з радіонуклідом 137Cs,максимальною активністю одиничного джерела 1,0•1011 Бк; з радіонуклідом 226Ra, максимальною активністю одиничного джерела 1,0•1010 Бк; з радіонуклідом 239Pu+Ве, максимальною активністю одиничного джерела 1,2•1012 Бк; з радіонуклідом 238Pu+Ве, максимальною активністю одиничного джерела 5,0•1012 Бк; з радіонуклідом 241Am+Ве, максимальною активністю одиничного джерела 3,7•1012 Бк; з радіонуклідом 241Am, максимальною активністю одиничного джерела 5,0•1010 Бк; |
| Товариство з обмеженою відповідальністю «Технолоджі груп» 61024, м. Харків, вул. Чайковська, 27 | ОВ №070255 07.12.2010 07.12.2015 | Технічне обслуговування, ремонт, налагоджування, введення та виведення з експлуатації установок, монтаж та демонтаж ДІВ; зберігання ДІВ, призначених для постачання; придбання та збут ДІВ з метою постачання. | дентальні рентгенівські апарати Prodental Pro 70 Plus, Prodental Pro 70 Intra, максимальна прискорювальна напруга 70 кВ; діагностичні рентгенівські апарати Allengers-525, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; діагностичні рентгенівські апарати мобільні Allengers FH-49, максимальна прискорювальна напруга 120 кВ; комплекси рентгенівські діагностичні ALLSCAN-μP, максимальна прискорювальна напруга 100 кВ; комплекси рентгенівські діагностичні Allengers-MARS 30, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; комплекси рентгенівські діагностичні Allengers-MARS 40, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; комплекси рентгенівські діагностичні Allengers-MARS 50, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; апарати маммографічні Allengers MАМ-4035, максимальна прискорювальна напруга 35 кВ. |
| Фізична особа-підприємець Богачов Сергій Олександрович 61124, м. Харків, пр. Гагаріна, 171-А, к. 72 | ОВ №070253 07.12.2010 07.12.2015 | Технічне обслуговування, ремонт, монтаж та демонтаж, введення та виведення з експлуатації, налагоджування ДІВ | комплекси рентгенівські діагностичні стаціонарні АРД-2, РУМ-4, РУМ-10, РУМ-10М, «Рута», РУМ-20, РУМ-20М, МЕД-Х-50Ф, Діагномакс М-125, Нео-Діагномакс, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; комплекси рентгенівські діагностичні стаціонарні Рентген-30, Рентген-40, Рентген-40А, Рентген-40-1А, Рентген-41А, Рентген-47, Рентген-48, ЕDR-750, РДК-50, РДК-ВСМ, ТUR D-700, ТUR D-800, ТUR D-801, ТUR D-1500, Chiralux 2, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; комплекси рентгенівські терапевтичні стаціонарні РУМ-7, РУМ-11, РУМ-17, максимальна прискорювальна напруга 250 кВ; комплекси рентгенівські флюорографічні стаціонарні КРФ-111, КРФ-11, КРФ-112, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; апарати рентгенівські флюорографічні стаціонарні 12Ф4, 12Ф7, 12Ф7Ц, 12Ф7К, 12Ф9, 12ФК1 «Флюарком-1», Seriometa-5, ТUR D-310, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; апарати рентгенівські флюорографічні пересувні Серикс 71, Серикс 9 (Z-110), максимальна прискорювальна напруга 100 кВ; апарати рентгенівські діагностичні палатні 12П5, 12П6, ТUR D-16, ТUR D-18, ТUR D-19, ZEM3090, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; апарати рентгенівські діагностичні пересувні 8Л3, 9Л5, 10Л6-01, 10Л6-011, PLX-102, максимальна прискорювальна напруга 100 кВ; апарати рентгенівські дентальні стаціонарні 5Д1, 5Д2, максимальна прискорювальна напруга 50 кВ. |
| Фізична особа - підприємець Рибас Микола Михайлович, 61138, м. Харків, вул. Молодіжна, 270, тел. (057) 714-56-46 | ОВ №070112 26.08.09 26.08.12 | Технічне обслуговування, ремонт, монтаж, введення та виведення з експлуатації, налагоджування ДІВ | комплекси рентгенівські діагностичні стаціонарні РУМ-4, РУМ-5, РУМ-10, РУМ-10М, РУМ-20, РУМ-20М, РУМ-20П, РУМ-20МП, УрДд-110, Діагномакс-125, Неодіагномакс, АРД-2, Рентген-30, Рентген-40, Рентген-40-1А, Рентген-50, Military R & F System з ПРЗ, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; комплекси рентгенівські діагностичні РДК-50, КРД 50 „INDIacom-01”, КРД 50 „INDIacom-02”, КРД 50 „INDIagraf”, КРД 50 „INDIascop”, КРД 50 „INDIascan”, ЕДР-750В, МЕДх50F, ТUR-703, ТUR-800, ТUR-1000, ТUR-1001, ТUR-1500, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; апарати рентгенівські терапевтичні стаціонарні РУМ-7, РУМ-21, ТUR-60, РТА-02, максимальна прискорювальна напруга 100 кВ; апарати рентгенівські терапевтичні стаціонарні РУМ-11, РУМ-13, РУМ-17, максимальна прискорювальна напруга 250 кВ; апарати рентгенівські діагностичні палатні 12П5, 12П6, ТUR-16, ТUR-18, ТUR DE-19, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; апарати рентгенівські діагностичні пересувні 8Л3, 9Л5, 10Л6, максимальна прискорювальна напруга 90 кВ; апарати рентгенівські флюорографічні 12Ф4, 12Ф7К, 12Ф7Ц, ТUR-310, Seriometa-5, Seriometa-7, Серикс-71, КРФ-2, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; флюорографи з цифровою обробкою зображення «Індиарс», максимальна прискорювальна напруга 120 кВ; апарати рентгенівські дентальні 5Д1, 5Д2, Мінідент-55, Gendex GX-770, максимальна прискорювальна напруга 70 кВ; апарати рентгенівські стоматологічні панорамні стаціонарні CRANEX DC2, максимальна прискорювальна напруга 85 кВ. стаціонарні рентгенівські ангіографи TRIDOROS OPTIMATIC 1000/800, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ. |
| Національний науковий центр «Інститут метрології» 61002, м. Харків, вул. Мироносицька, 42 | ОВ№070055 25.02.2009 25.02.2012 | Проведення випробувань ДІВ з метою визначення їх технічних характеристик та перевірки на герметичність (за умови доопрацювання технічної документації відповідно до висновку держекспертизи з ЯРБ) | 1. Джерела альфа-випромінювання: типів 1П9, 2П9, 3П9, 4П9, 5П9, 6П9, з радіонуклідом 239Pu, максимальною активністю одиничного джерела 2,0•107 Бк; типів 1У4, 2У4, 3У4, 4У4, 5У4, 6У4, з радіонуклідом 234U, максимальною активністю одиничного джерела 1,0•103 Бк; типів 1У8, 2У8, 3У8, 4У8, 5У8, 6У8, з радіонуклідом 238U, максимальною активністю одиничного джерела 6,0•102 Бк; зразкові спектрометричні джерела альфа-випромінювання ОСИАИ, з радіонуклідами 238Pu, 239Pu, 226Ra, 238Pu+239Pu, максимальною активністю одиничного джерела 2,0•105 Бк. 2. Джерела бета-випромінювання: типів 1СО, 2СО, 3СО, 4СО, 5СО, 6СО, з радіонуклідом 90Sr+90Y, максимальною активністю одиничного джерела 2,0•108 Бк; типів БИП-10, БИП-20, БИП-30, БИП-40, БИП-50, з радіонуклідом 147Pm, максимальною активністю одиничного джерела 1,0•1010 Бк; типів БИC-10, БИC-20, БИC-30, БИC-40, БИC-50, з радіонуклідом 90Sr+90Y, максимальною активністю одиничного джерела 2,2•1011 Бк; типів БИТ-10, БИТ-20, БИТ-30, БИТ-40, з радіонуклідом 204Tl, максимальною активністю одиничного джерела 5,0•1010 Бк. 3. Джерела гамма-випромінювання: типів ГИК-1-1ГИК-1-5, ГИК-2-1ГИК-2-3, ГИК-2-7ГИК-2-17, ГИК-8-4, ГИК-9-3, ГИК-Т-10, КМ 3-3, КМ 6-5, ГСО0.011.1ГСО0.011.5, ГСО0.021.1ГСО0.021.18, ГСО0.022.1, ГСО0.023.1, ГСО0.031.1, ГСО0.032.1ГСО0.032.4, ГСО0.033.1ГСО0.033.3, ГСО0.034.1ГСО0.034.4, з радіонуклідом 60Co, максимальною активністю одиничного джерела 3,7•1014 Бк; типів І, ІІ, ИГИ-Ц-3-11, ИГИ-Ц-4-1ИГИ-Ц-4-5, ИГИЦ-5-2, ГИД-Ц-4-1, ГИД-Ц-11, ГСS7.011.1 ГСS7.011.12, ГСS7.012.1 ГСS7.012.11, ГСS7.021.1 ГСS7.021.7, з радіонуклідом 137Cs,максимальною активністю одиничного джерела 1,0•1014 Бк; типів ИГИА-1ИГИА-5, ИГИА-1-1ИГИА-1-5, ИГИА-2, ИГИА-4-1, з радіонуклідом 241Am, максимальною активністю одиничного джерела 7,0•1010 Бк; типів PA, ЕР, з радіонуклідом 226Ra, максим. активністю одиничного джерела 7,0•1010 Бк; зразкові спектрометричні джерела гамма-випромінювання типу ОСГИ, з радіонуклідами 22Na, 60Co, 241Am, 137Cs, 133Ba+152Eu, максимальною активністю одиничного джерела 1,0•107 Бк 4. Джерела нейтронного випромінювання: типів ИБН-7, ИБН-9, ИБН-13ИБН-27, з радіонуклідом 239Pu, максимальною активністю одиничного джерела 1,2•1012 Бк; типів ИБН-8-1ИБН-8-8, з радіонуклідом 238Pu, максимальною активністю одиничного джерела 5,0•1012 Бк; типів ИНК-1ИНК-6, НК 252.Ж12.59, з радіонуклідом 252Cf, максимальною активністю одиничного джерела 5,0•109 Бк. 5. Джерела рентгенівського випромінювання:типу ІРІЖ-3, з радіонуклідом 55Fe, максимальною активністю одиничного джерела 5,0•109 Бк. |
| Товариство з обмеженою відповідальністю «Укррентгенпром» 61017, м. Харків, вул. Червономаяцька, 16 тел. (057) 751-20-48, ДиректорХідзик Юрій Євгенович | ОВ №070285 16.02.2011 16.02.2016 | Т Технічне обслуговування, ремонт, монтаж та демонтаж, введення та виведення з експлуатації, налагоджування ДІВ Об’єкти замовників на території України | комплекси рентгенівські діагностичні стаціонарні комплекси рентгенівські діагностичні стаціонарні РУМ-4, РУМ-10, РУМ-20, РУМ-20М, Рентген-30, Рентген-40, ЕДР-750В, TUR-700, TUR-800, Superix 180N, УРДд-110 К4, АРД-2-110-К4, Integron S/SE, Arcomec N, Chiralux 2, КРД 50 «INDIacom-01», КРД 50 «INDIacom-02», КРД 50 «INDIagraf», КРД 50 «INDIagraf-01», КРД 50 «INDIascop», КРД 50 «NDIascop-01», КРД 50 «INDIascan», КРД 50 «INDIascan-01», Medirol-1s, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; апарати рентгенівські діагностичні палатні 12П5, 12П6, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; апарати рентгенівські діагностичні пересувні 8Л3, 9Л5, 10Л6, 10Л6-01, 10Л6-011, максимальна прискорювальна напруга 100 кВ; апарати рентгенівські дентальні 5Д-2, Orix 65/10 IM 82, Minident 70 DC, максимальна прискорювальна напруга 70 кВ; апарати рентгенівські флюорографічні стаціонарні 12Ф7, 12Ф7К, 12Ф7Ц, Seriometa-5, Seriometa-6, Seriometa-7, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; апарати дентальні рентгенівські панорамні AVANTEX DC C, максимальна прискорювальна напруга 86 кВ; системи рентгенівські високочастотні WSR, GXR-S Diagnostic High Frequency X-Ray Systems of GXR-S Series, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; мамографи Flat III, максимальна прискорювальна напруга 35 кВ; флюорографи з цифровою обробкою зображення «Индиарс», «Индиарс-01», максимальна прискорювальна напруга 120 кВ; апарати рентгенівські флюорографічні перевізні «Индиарс-П», максимальна прискорювальна напруга 120 кВ. |
|  |  | Придбання та збут ДІВ з метою постачання | флюорографи з цифровою обробкою зображення «Индиарс», «Индиарс-01», максимальна прискорювальна напруга 120 кВ; апарати рентгенівські флюорографічні перевізні «Индиарс-П», максимальна прискорювальна напруга 120 кВ; комплекси рентгенівські діагностичні КРД 50 «INDIacom-01», КРД 50 «INDIacom-02», КРД 50 «INDIagraf», КРД 50 «INDIagraf-01», КРД 50 «INDIascop», КРД 50 «NDIascop-01», КРД 50 «INDIascan», КРД 50 «INDIascan-01», максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; системи рентгенівські високочастотні WSR, GXR-S Diagnostic High Frequency X-Ray Systems of GXR-S Series, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; апарати рентгенівські стоматологічні PHOT-X II 303-WK, PHOT-X II 303-FM, PHOT-X II 303-FK, PHOT-X II 303-RK, X-CALIBER MODEL EX-1000, X-CALIBER MODEL EX-2000, максимальна прискорювальна напруга 70 кВ; апарати рентгенівські дентальні Мinident 70 DC, максимальна прискорювальна напруга 70 кВ; апарати рентгенівські дентальні Planmeka Intra, максимальна прискорювальна напруга 70 кВ; панорамні рентгенівські апарати Rotograph ST, Rotograph D, Rotograph Plus, максимальна прискорювальна напруга 85 кВ; апарати рентгенівські діагностичні пересувні 10Л6-01, 10Л6-11, максимальна прискорювальна напруга 100 кВ; апарати рентгенівські дефектоскопічні серії XXQ, XXG, XXH, максимальна прискорювальна напруга 300 кВ; апарати рентгенівські дефектоскопічні ICM SITE-X D, ICM SITE-X C, ICM SITE-XS C, ICM SITE-XS D, максимальна прискорювальна напруга 360 кВ; апарати рентгенівські імпульсні наносекундні автономні АРИНА-1, АРИНА-02, АРИНА05, АРИНА-4, АРИНА05 2М, АРИНА-3, АРИНА-5, АРИНА-6, АРИНА-7, максимальна прискорювальна напруга 250 кВ; імпульсні рентгенівські апарати МИРА-2Д, РАТМИР-190, ERESCO 42MF3, Сирена-5, «Шмель-220», «Шмель-250», «Шмель-300», максимальна прискорювальна напруга 300 кВ. |
| Приватне акціонерне товариство «Спецмонтажналадка» 61166, м. Харків, пр. Леніна, 40, к.431. | ОВ №000785 23.04.2008 23.04.2013 | Технічне обслуговування, налагоджування, ремонт, монтаж та демонтаж, введення та виведення з експлуатації ДІВ | блоки гамма-джерел типів БГИ-45, БГИ-60. БГИ-75, БГИ-90, Э-1, Э-2, Э-3 у приладах технологічного контролю типів ГР-6, ГР-7, ГР-8, РРП, РРПВЗ з радіонуклідом 137Cs максимальною активністю одиничного джерела 1,88*1011Бк; блоки гамма-джерел типу БИА в радіоізотопних комплексах для контролю зольності вугілля в потоці типу РКЗ-02, з радіонуклідом 241Am максимальною активністю одиничного джерела 4,1*109Бк; гамма-дефектоскопів типів «Гаммарид 192/120» з радіонуклідними джерелами 137Cs типу ГИД-Ц-2 максимальною активністю одиничного джерела 2,2*1011 Бк; прилади контролю рівня заповнення повної пляшки типу «Krones Checmat G» з радіонуклідом 241Am максимальною активністю одиничного джерела 1,61*109Бк; прилади контролю ваги типу РМ-2 в сигаретних машинах типу МК-9, з радіонуклідом 90Sr+90Y максимальною активністю одиничного джерела 7,4*108Бк; товщиноміри типу HPW 2002 QCS з радіонуклідом 147 Рm максимальною активністю одиничного джерела 1,1*1010Бк; пожежніоповіщувачі типів РИД-1, РИД-6 з радіонуклідом 238Рu максимальною активністю одиничного джерела 1,85*105Бк. |
| ТОВ «ЗРО «Квант» 61106, м. Харків, вул. Плиткова, 1-В. | ОВ №070001 23.07.2008 23.07.2013 | Придбання та збут з метою постачання, технічне обслуговування, ремонт, монтаж та демонтаж, введення та виведення з експлуатації, налагоджування ДІВ | флюорографи з цифровою обробкою зображення „Индиарс”, „Индиарс-01”, максимальна прискорювальна напруга 120 кВ; апарати рентгеннофлюорографічні перевізні „Индиарс-П”, максимальна прискорювальна напруга 120 кВ; комплекси рентгенівські діагностичні КРД 50 „INDIacom-01”, КРД 50 „INDIacom-02”, КРД 50 „INDIagraf”, КРД 50 „INDIagraf-01”, КРД 50 „INDIascop”, КРД 50 „NDIascop -01”, КРД 50 „INDIascan”, КРД 50 „INDIascan-01”, „РДК 50/6”, EDR 750B, Chiralux 2, ТОP-Х, Мedio -50, Organomatik-502, Diagnostic Х-ray Systems ХНF 350, Diagnostic Х-ray Systems ХНF 355, Genesis 50, Genesis RFT, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; апарати рентгенівські флюорографічні Seriometa-5, Мedio-20, INDIfiex, РУМ-21, РУМ-24, РУМ-17, РУМ-7, Allengers-HF 49, Allengers-HF 46, Practix, BV Libra, BV Endura, BV Pulsera, RoSHER-C, RoSHER-K, RoSHER-M, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; апарати рентгенівські палатні 9Л5 „Арман”, 10Л6, 10Л6-01, 12П6, INDIs, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; апарати дентальні рентгенівські панорамні AVANTEX DC С, Rotograph D, максимальна прискорювальна напруга 86 кВ; рентгенівські комп’ютерні томографи Brilliance CT 16 slice, Brilliance CT 16 slice power, Brilliance CT 10 slice, Brilliance CT 6 slice, Brilliance CT 64 slice, SeleCT, MX 4000 Dual, MX 6000 Dual, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ. |
| Товариство з обмеженою відповідальністю «Рентген Сервіс» 61039, м. Харків, вул. Цюрупи, 27, тел. (057) 370-03-63, Директор – Рогальов Борис Федорович | ОВ №070346 11.07.11-11.07.14 | Технічне обслуговування, ремонт, монтаж та демонтаж, введення та виведення з експлуатації, налагоджування ДІВ . Придбання та збут з метою постачання ДІВ, зберігання ДІВ, призначених для використання | флюорографи з цифровою обробкою зображення «Индиарс», «Индиарс-01», максимальна прискорювальна напруга 120 кВ; апарати рентгенофлюорографічні перевізні «Индиарс-П», максимальна прискорювальна напруга 120 кВ; комплекси рентгенівські діагностичні КРД 50 „INDIacom-01”, КРД 50 „INDIacom-02”, КРД 50 „INDIagraf”, КРД 50 „INDIagraf-01”, КРД 50 „INDIascop”, КРД 50 „NDIascop -01”, КРД 50 „INDIascan”, КРД 50 „INDIascan-01”, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; комплекси рентгенівські діагностичні РУМ-20М, РУМ-20, РУМ-10, PLX-140, TYR 700, Рентген-30, Рентген-40, Рентген-47, EDR 750B, Chiralux 2, РДК 50, РДК-ВСМ, Chiradur, Діагномакс, Діагномакс-125, Неодіагномакс, Military R&F System, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; апарати рентгенівські діагностичні АРД-2-110-К4, максим. прискорювальна напруга 125 кВ; апарати рентгенівські флюорографічні 12Ф7, 12ФК1, 12Ф7Ц, 12Ф7.ЦОЗ, 12Ф9 «Україна», Seriometa-7, Seriometa-6, Seriometa-5, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; апарати рентгенівські пересувні 8Л3 „Арман”, 9Л5 „Арман”, 10Л6, 10Л6-01, 12П5, 12П6, максимальна прискорювальна напруга 100 кВ; апарати рентгенівські дентальні 5Д2, Orix 65/10 IM 82, Минидент 50, Минидент 70, максимальна прискорювальна напруга 70 кВ; апарати рентгенівські дентальні панорамні AVANTEX DC C, максимальна прискорювальна напруга 86 кВ; рентгенівські промислові апарати РАП 150/300, РУП 150/300, максимальна прискорювальна напруга 300 кВ; рентгенівські промислові апарати РУП 200-20, РУП 200-5, РУТ 250-15-1, MG 226, максимальна прискорювальна напруга 200 кВ; апарати рентгенівські дефектоскопічні РУП 160-5, РУП 150-5-1, максимальна прискорювальна напруга 160 кВ; апарати рентгенівські імпульсні наносекундні автономні АРИНА-01, АРИНА-02, АРИНА-03, АРИНА-05, Мира-2Д, Мира-3Д, Пион, АРИНА-3, АРИНА-4, АРИНА-05 2М, АРИНА-5, АРИНА-6, АРИНА-7, АРИНА-9, МАРТ-200, МАРТ-250, максимальна прискорювальна напруга 250 кВ; імпульсні рентгенівські апарати «Сирена-5», «Сирена-6», Сарма-300, Сарма-300У, максимальна прискорювальна напруга 280 кВ; імпульсні дефектоскопічні рентгенівські апарати «Шмель-220», «Шмель-250», максимальна прискорювальна напруга 300 кВ; апарати дефектоскопічні рентгенівські «РПД-200», «РПД-250», «РПД-200мини», максимальна прискорювальна напруга 180 кВ. апарати дефектоскопічні рентгенівські «БАСТИОН-160», «БАСТИОН-225», «БАСТИОН-320», максимальна прискорювальна напруга 320 кВ. апарати дефектоскопічні рентгенівські Екстравольт-160, Екстравольт-225, Екстравольт-320, Екстравольт-350, Екстравольт-380, Екстравольт-420, Екстравольт-450, максимальна прискорювальна напруга 450 кВ. апарати дефектоскопічні рентгенівські «Витязь-250», «Витязь-200», «Витязь-160», максимальна прискорювальна напруга 250 кВ. апарати дефектоскопічні рентгенівські «МХR-100», «МХR-150», «МХR-201», «МХR-301», максимальна прискорювальна напруга 300 кВ. апарати дефектоскопічні рентгенівські XXQ, ХХН, ХХG, максимальна прискорювальна напруга 300 кВ. моноблочні портативні рентгенівські апарати для промислової радіографії «SITE-X», «SITE-XS», «СР», ERESCO 200 MF 4-R, SMART 160W, SMART 160E/0.4, SMART 160E/1.5, SMART 200, SMART 200РС, SMART 200СТН, SMART 225, SMART 225Х, SMART 300НР, SMART 300РС, SMART 300 СТН, YXLON.MG103/165/226, YXLON.MG325/452, максимальна прискорювальна напруга 360 кВ; апарати дефектоскопічні рентгенівські «ИРИ-200», максимальна прискорювальна напруга 200 кВ; апарати дефектоскопічні рентгенівські «Ратмир-190», «Ратмир-250», максимальна прискорювальна напруга 250 кВ; апарати дефектоскопічні рентгенівські «РУСЛАН-160», «РУСЛАН-250», «РУСЛАН-300», максимальна прискорювальна напруга 300 кВ. дифрактометри рентгенівські загального призначення ДРОН-3, ДРОН-3М, Дрон-4, максимальна прискорювальна напруга 50 кВ; спектрометри рентгенівські багатоканальні СРМ-20, СРМ-20М, максимальна прискорювальна напруга 50 кВ; мікроскопи електронні ЕМБ-100БР, максимальна прискорювальна напруга 50 кВ; мікроскопи електронні растрові РЕМ-100У, РЕММА-202, максимальна прискорювальна напруга 50 кВ; мікроаналізатори електронно-зондові МАР-3, максимальна прискорювальна напруга 50 кВ |
|  |  |  | флюорографи з цифровою обробкою зображення «Индиарс», «Индиарс-01», максимальна прискорювальна напруга 120 кВ; апарати рентгенівські флюорографічні перевізні «Индиарс-П», максимальна прискорювальна напруга 120 кВ; комплекси рентгенівські діагностичні КРД 50 «INDIacom-01», КРД 50 «INDIacom-02», КРД 50 «INDIagraf», КРД 50 «INDIagraf-01», КРД 50 «INDIascop», КРД 50 «NDIascop-01», КРД 50 «INDIascan», КРД 50 «INDIascan-01», максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; апарати рентгенівські флюорографічні 12Ф9 «Україна», максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; апарати рентгенівські дентальні ВМТ МІНІDENT 70 DC, TROPHI IRIX 70 DC, TROPHI ELITYS 70 DC, Endos AC, Endos AC/ACP, Endos DS, Promax, Planmeka Intra, Xgenys, максимальна прискорювальна напруга 85 кВ; апарати рентгенівські панорамні Rotograph ST, Rotograph D, Rotograph Plus, максимальна прискорювальна напруга 85 кВ; апарати рентгенівські дентальні Orix 65/10 IM 82, Минидент 50, Минидент 70, максимальна прискорювальна напруга 70 кВ; апарати рентгенівські дентальні панорамні AVANTEX DC C, максимальна прискорювальна напруга 86 кВ; рентгенівські промислові апарати РАП 150/300, РУП 150/300, максимальна прискорювальна напруга 300 кВ; рентгенівські промислові апарати РУП 200-20, РУП-200-5, РУТ 250-15-1. MG 226 максимальна прискорювальна напруга 200 кВ; рентгенівські промислові апарати РУП 160-5, РУП150-5-1, максимальна прискорювальна напруга 160 кВ; апарати рентгенівські імпульсні наносекундні автономні АРИНА-01, АРИНА-02, АРИНА-03, АРИНА-05, Мира-2Д, Мира-3Д, Пион, АРИНА-3, АРИНА-4, АРИНА-05 2М, АРИНА-5, АРИНА-6, АРИНА-7, АРИНА-9, МАРТ-200, МАРТ-250, максимальна прискорювальна напруга 250 кВ; імпульсні рентгенівські апарати «Сирена-5», «Сирена-6», Сарма-300, Сарма-300У, максимальна прискорювальна напруга 280 кВ; імпульсні дефектоскопічні рентгенівські апарати «Шмель-220», «Шмель-250», максимальна прискорювальна напруга 300 кВ; імпульсні рентгенівські апарати «Сирена-5», «Сирена-6», Сарма-300, Сарма-300У, максимальна прискорювальна напруга 280 кВ; апарати дефектоскопічні рентгенівські «РПД-200», «РПД-250», «РПД-200мини», максимальна прискорювальна напруга 180 кВ. апарати дефектоскопічні рентгенівські «БАСТИОН-160», «БАСТИОН-225», «БАСТИОН-320», максимальна прискорювальна напруга 320 кВ. апарати дефектоскопічні рентгенівські Екстравольт-160, Екстравольт-225, Екстравольт-320, Екстравольт-350, Екстравольт-380, Екстравольт-420, Екстравольт-450, максимальна прискорювальна напруга 450 кВ; апарати дефектоскопічні рентгенівські «Витязь-250», «Витязь-200», «Витязь-160», максимальна прискорювальна напруга 250 кВ. апарати дефектоскопічні рентгенівські «МХR-100», «МХR-150», «МХR-201», «МХR-301», максимальна прискорювальна напруга 300 кВ. апарати дефектоскопічні рентгенівські XXQ, ХХН, ХХG, максимальна прискорювальна напруга 300 кВ. моноблочні портативні рентгенівські апарати для промислової радіографії «SITE-X», «SITE-XS», «СР», ERESCO 200 MF 4-R, SMART 160W, SMART 160E/0.4, SMART 160E/1.5, SMART 200, SMART 200РС, SMART 200СТН, SMART 225, SMART 225Х, SMART 300НР, SMART 300РС, SMART 300 СТН, YXLON.MG103/165/226, YXLON.MG325/452, максимальна прискорювальна напруга 360 кВ; апарати дефектоскопічні рентгенівські «ИРИ-200», максимальна прискорювальна напруга 200 кВ; апарати дефектоскопічні рентгенівські «Ратмир-190», «Ратмир-250», максимальна прискорювальна напруга 250 кВ; апарати дефектоскопічні рентгенівські «РУСЛАН-160», «РУСЛАН-250», «РУСЛАН-300», максимальна прискорювальна напруга 300 кВ. дифрактометри рентгенівські загального призначення ДРОН-3, ДРОН-3М, Дрон-4, максимальна прискорювальна напруга 50 кВ. |
| Науково-технічне підприємство «Медтехніка-Центр» 61003, м. Харків, вул. Кузнечна, 17 | ОВ №070174 02.04.2010 02.04.2015 | Технічне обслуговування, ремонт, налагоджування, введення та виведення з експлуатації, монтаж та демонтаж ДІВ | комплекси рентгенівські діагностичні стаціонарні РУМ-4, РУМ-5, РУМ-10, РУМ-10М, РУМ-20, РУМ-20М, РУМ-20П, РУМ-20МП, УдДд-110, Діагномакс-125, Неодіагномакс, АРД-2, Рентген-30, Рентген-40, Рентген-40-1А, Рентген-50, максим. прискорювальна напруга 125 кВ; комплекси рентгенівські діагностичні РДК-50, КРД-50 «INDIacom-01», КРД-50 «INDIacom-02», КРД-50 «INDIagraf», КРД-50 «INDIascop», КРД-50 «INDIascan»,ЕDR-750В, МЕДх50F, ТUR-703, ТUR-800, ТUR-1000, ТUR-1001, ТUR-1500, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; апарати рентгенівські терапевтичні стаціонарні РУМ-11, РУМ-13, РУМ-17, максимальна прискорювальна напруга 250 кВ; апарати рентгенівські діагностичні палатні 12П5, 12П6, ТUR DЕ-16, ТUR DЕ-18, ТUR DЕ19, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; апарати рентгенівські діагностичні пересувні 8Л3, 9Л5, 10Л6, максимальна прискорювальна напруга 100 кВ; апарати рентгенівські флюорографічні стаціонарні 12Ф4, 12Ф7К, 12Ф7Ц, 12Ф9, ТUR-310, Seriometa-5, Seriometa-7,Серикс-71, КРФ-2,максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; апарати рентгенівські дентальні 5Д1, 5Д2, Мінідент-55, Gendex GX-770, максимальна прискорювальна напруга 70 кВ; апарати рентгенівські стоматологічні панорамні стаціонарні CRANEX DC2, максимальна прискорювальна напруга 85 кВ. |
| Товариство з обмеженою відповідальністю «Кварц» 61171, м. Харків, вул. Корчагінців, 1, кв.230 тел. (057) 751-20-48, ДиректорЗвягін Володимир Анатолійович | ОВ №070017 17.09.2008 17.09.2011 | Технічне обслуговування, ремонт, монтаж та демонтаж, введення та виведення з експлуатації, налагоджування ДІВ | флюорографи з цифровою обробкою зображення «Индиарс», «Индиарс-01», максимальна прискорювальна напруга 120 кВ; апарати рентгенофлюорографічні перевізні «Индиарс-П», максимальна прискорювальна напруга 120 кВ; комплекси рентгенівські діагностичні КРД 50 „INDIacom-01”, КРД 50 „INDIacom-02”, КРД 50 „INDIagraf”, КРД 50 „INDIagraf-01”, КРД 50 „INDIascop”, КРД 50 „NDIascop-01”, КРД 50 „INDIascan”, КРД 50 „INDIascan-01”, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; комплекси рентгенівські діагностичні РУМ-20М, РУМ-20, РУМ-10, PLX-140, TUR 700, TUR 800D, Рентген-30, Рентген-40, Рентген-47, EDR 750B, Chiralux 2, РДК 50/6, РДК 50, РДК-ВСМ, Chiradur, Діагномакс, Діагномакс-125, Неодіагномакс, Military R&F System, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; апарати рентгенівські діагностичні АРД-2-110-К4, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; апарати рентгенівські флюорографічні стаціонарні 12Ф4, 12Ф7, 12Ф7К, 12ФК1, 12Ф7Ц, 12Ф7.ЦОЗ, ФЦОЗ, 12Ф9 «Україна», Seriometa-5, Seriometa-6, Seriometa-7, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; апарати рентгенівські діагностичні пересувні 8Л3, 9Л5, 10Л6, 10Л6-01, PLX-102, максимальна прискорювальна напруга 100 кВ; апарати рентгенівські діагностичні палатні 12П5, 12П6, максимальна прискорювальна напруга 100 кВ. апарати рентгенівські дентальні 5Д1, 5Д2, Orix 65/10 IM 82, Мінідент 50, Мінідент 70, максимальна прискорювальна напруга 70 кВ; апарати рентгенівські дентальні панорамні AVANTEX DC C, максимальна прискорювальна напруга 86 кВ. рентгенівські промислові апарати РАП-90-5, РАП-100-10, РАП-150МН, РАП-160-5, РАП-190П-5, РАП-220-5, РАП-300-5, РАП 250-15-1, РАП 150/300, РУП 150/300, РУП 200-20, РУП 200-5, РУП-200-5-2, РУП-120-5-2, РУП 250-15-1, РУП 160-5, РУП 150-5-1, максимальна прискорювальна напруга 300 кВ; апарати рентгенівські імпульсні наносекундні автономні АРИНА-01, АРИНА-02, АРИНА-03, АРИНА–05, Мира–2Д, Мира-3Д, Пион, НОРА, АРИНА-1, АРИНА-3, АРИНА-3Д, АРИНА-4, АРИНА-05 2М, АРИНА-5, АРИНА-6, АРИНА-7, АРИНА-9, максимальна прискорювальна напруга 300 кВ; імпульсні дефектоскопічні рентгенівські апарати «Шмель-220», «Шмель-250», максимальна прискорювальна напруга 250 кВ; апарати дефектоскопічні рентгенівські «РПД-150», «РПД-200», «РПД-200мини», «РПД-250», максимальна прискорювальна напруга 250 кВ; моноблочні портативні рентгенівські апарати для промислової радіографії Site-X, SMART 160W, SMART 160Е/0.4, SMART 160Е/1.5, SMART 200, SMART 200PC, SMART 200CTH, SMART 225, SMART 225X, SMART 300HP, SMART 300PC, SMART 300CTH, YXLON.MG103/ 165/226, YXLON.MG325/452, максимальна прискорювальна напруга 450 кВ; апарати дефектоскопічні рентгенівські «ИРИ-200», максимальна прискорювальна напруга 200 кВ; установки рентгенівські промислові стаціонарні Pantak HF420, максимальна прискорювальна напруга 420 кВ. дифрактометри рентгенівські загального призначення ДРОН-0,5, ДРОН-1,5, ДРОН-2, ДРОН-3, ДРОН-3М, ДРОН-4, ДРОН-6, ДРОН-7, максимальна прискорювальна напруга 60 кВ; спектрометри рентгенівські багатоканальні СРМ-20, СРМ-20М, максимальна прискорювальна напруга 50 кВ; мікроскопи електронні ЕМБ-100БР, максимальна прискорювальна напруга 50 кВ; мікроскопи електронні растрові РЕМ-100У, РЕММА-202, максимальна прискорювальна напруга 50 кВ; мікроаналізатори електроннозондові МАР-3, максимальна прискорювальна напруга 50 кВ. |
|  |  | Придбання та збут з метою постачання ДІВ | флюорографи з цифровою обробкою зображення «Индиарс», «Индиарс-01», максимальна прискорювальна напруга 120 кВ; апарати рентгенофлюорографічні перевізні «Индиарс-П», максимальна прискорювальна напруга 120 кВ; комплекси рентгенівські діагностичні КРД 50 „INDIacom-01”, КРД 50 „INDIacom-02”, КРД 50 „INDIagraf”, КРД 50 „INDIagraf-01”, КРД 50 „INDIascop”, КРД 50 „NDIascop-01”, КРД 50 „INDIascan”, КРД 50 „INDIascan-01”, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; апарати рентгенівські флюорографічні 12Ф9 «України», максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; апарати рентгенівські пересувні 10Л6-01, максимальна прискорювальна напруга 100 кВ; рентгенівські промислові апарати РАП-90-5, РАП-100-10, РАП-150МН, РАП-160-5, РАП-190П-5, РАП-220-5, РАП-300-5, РАП 250-15-1, РАП 150/300, РУП 150/300, РУП 200-20, РУП 200-5, РУП-200-5-2, РУП-120-5-2, РУП 250-15-1, РУП 160-5, РУП 150-5-1, максимальна прискорювальна напруга 300 кВ; апарати рентгенівські імпульсні наносекундні автономні АРИНА-01, АРИНА-02, АРИНА-03, АРИНА–05, Мира–2Д, Мира-3Д, Пион, НОРА, АРИНА-1, АРИНА-3, АРИНА-3Д, АРИНА-4, АРИНА-05 2М, АРИНА-5, АРИНА-6, АРИНА-7, АРИНА-9, максимальна прискорювальна напруга 300 кВ; імпульсні дефектоскопічні рентгенівські апарати «Шмель-220», «Шмель-250», максимальна прискорювальна напруга 250 кВ; апарати дефектоскопічні рентгенівські «РПД-150», «РПД-200», «РПД-200мини», «РПД-250», максимальна прискорювальна напруга 250 кВ; моноблочні портативні рентгенівські апарати для промислової радіографії Site-X, SMART 160W, SMART 160Е/0.4, SMART 160Е/1.5, SMART 200, SMART 200PC, SMART 200CTH, SMART 225, SMART 225X, SMART 300HP, SMART 300PC, SMART 300CTH, YXLON.MG103/ 165/226, YXLON.MG325/452, максимальна прискорювальна напруга 450 кВ; апарати дефектоскопічні рентгенівські «ИРИ-200», максимальна прискорювальна напруга 200 кВ. дифрактометри рентгенівські загального призначення ДРОН-0,5, ДРОН-1,5, ДРОН-2, ДРОН-3, ДРОН-3М, ДРОН-4, ДРОН-6, ДРОН-7, максимальна прискорювальна напруга 60 кВ. |
| Товариство з обмеженою відповідальністю «Радіопром» 61102, м. Харків, вул. Достоєвського, 1 | ОВ №070027 16.10.2008 16.10.2013 | Технічне обслуговування, ремонт, налагоджування, монтаж та демонтаж, уведення та виведення з експлуатації | комплекси рентгенівські діагностичні КРД 50 «INDIacom-01», КРД 50 «INDIacom-02», КРД 50 «INDIagraf», КРД 50 «INDIagraf-01», КРД 50 «INDIascop», КРД 50 «INDIascop-01», КРД 50 «INDIascan», КРД 50 «INDIascan-01», максимальна прискорювальна напруга 150 кВ. |
| Акціонерне товариство «Укррентген» 61002, м. Харків, вул. Мироносицька,17. к.5 | ОВ №070032 12.11.2008 12.11.2011 | Технічне обслуговування, ремонт та налагоджування ДІВ | спектрометри рентгенівські кристал СЕФ-01-М «СПРУТ», максимальна прискорювальна напруга 42 кВ |
| Фірма «Квант ЛТД» товариство з обмеженою відповідальністю 61075, м. Харків, пр. Орджонікідзе, 25, к. 56, | ОВ №070190 28.05.2010 28.05.2015 | Технічне обслуговування, ремонт, налагоджування, введення та виведення з експлуатації, монтаж та демонтаж ДІВ | комплекси рентгенівські діагностичні стаціонарні РУМ-5, РУМ-10, РУМ-10М, РУМ-20, РУМ-20М, РУМ-20П, РУМ-20МП, Діагномакс-125, Неодіагномакс, АРД-2-125, Рентген-30, Рентген-40, Рентген-40-1А, Chiralux, Chіradur, Chirаmeta, Megameta, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; комплекси рентгенівські діагностичні РДК-50, КРД-50 «INDIacom-01», КРД-50 «INDIacom-02», КРД-50 «INDIagraf», КРД-50 «INDIascop», КРД-50 «INDIascan-01», Emerix, ЕDR-750, МЕД-Х-50F, ТUR-350, ТUR-701, ТUR-800, ТUR-1000, ТUR-1500, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; апарати рентгенівські діагностичні палатні 12П5, 12П6, ТUR DЕ19, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; апарати рентгенівські діагностичні пересувні 8Л3, 9Л5, 10Л6, Model-1200, PLX-102, максимальна прискорювальна напруга 100 кВ; апарати рентгенівські флюорографічні пересувні КРФ-11, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; апарати рентгенівські флюорографічні стаціонарні 12Ф4, 12Ф4Ц, 12Ф7, 12Ф7К, 12Ф7Ц, ТUR-310, Seriometa-5, Seriometa-7,максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; апарати рентгенівські дентальні стаціонарні 5Д1, 5Д2, Мінідент-55, максимальна прискорювальна напруга 70 кВ. |
| Товариство з обмеженою відповідальністю виробниче підприємство «Квант» 62466, Харківська обл., смт. Хорошеве, вул. Кірова, 15, | ОВ №070202 02.07.2010 02.07.2015 | придбання та збут з метою постачання, технічне обслуговування, ремонт, монтаж та демонтаж, введення та виведення з експлуатації, налагоджування та зберігання ДІВ, призначених для постачання | комплекси рентгенівські діагностичні стаціонарні КРД-50 «INDIacom-01», КРД-50 «INDIacom-02», КРД-50 «INDIagraf», КРД-50 «INDIagraf-01», КРД-50 «INDIascop», КРД-50 «INDIascop-01», КРД-50 «INDIascan», КРД-50 «INDIascan-01», РДК-50, ЕDR-700, ЕDR-750, ЕDR-750В, Chiralux 2, Chіradur-125В, Chіradur-2, РУМ-7, РУМ-10, РУМ-17, РУМ-20, РУМ-20М, РУМ-21, РУМ-24, Рентген-30, Рентген-40, Рентген-47, ТUR-700, ТUR D-800, RoSHER-C, RoSHER-К, Superix 180N, Integron S/SE, Arcomec N, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; апарати рентгенівські флюорографічні стаціонарні 12Ф7, 12Ф7К, 12Ф7Ц, Seriometa-5, Seriometa-6, Seriometa-7, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; флюорографи з цифровою обробкою зображення «Индиарс», «Индиарс-01», максимальна прискорювальна напруга 120 кВ; апарати рентгенівські флюорографічні перевізні «Индиарс-П», максимальна прискорювальна напруга 120 кВ; апарати рентгенівські діагностичні палатні 12П5, 12П6, максим. прискор. напруга 125 кВ; апарати рентгенівські діагностичні пересувні 8Л3, 9Л5, 10Л6, 10Л6-01, максимальна прискорювальна напруга 100 кВ; апарати рентгенівські дентальні стаціонарні 5Д2, Orix 65/10, Мінідент-55, Мінідент-65, Мінідент-70, максимальна прискорювальна напруга 70 кВ; апарати рентгенівські дентальні панорамні Cranex 3+, макс. прискорювальна напруга 81 кВ; апарати мамографічні Flat III, максимальна прискорювальна напруга 35 кВ. |
| ФОП Комагоров В. В. 61189, м. Харків, вул. Мохначанська, 75, к.42, | ОВ №070064 25.03.2009 25.03.2014 | технічне обслуговування, ремонт, монтаж, налагоджування ДІВ | комплекси рентгенівські терапевтичні стаціонарні РУМ-11, РУМ-13, РУМ-17, ПАНТАК, максимальна прискорювальна напруга 250 кВ; апарати рентгенівські терапевтичні стаціонарні РУМ-7, РУМ-21, ТUR-60, РТА-02, максимальна прискорювальна напруга 100 кВ; комплекси рентгенівські діагностичні стаціонарні РУМ-5, РУМ-10, РУМ-20, РУМ-20МП, АРД-2, Рентген-30, Рентген-40, Рентген-50, КРД-50, ТМ-30, ТМ-40, ЕДР-750В, ТUR-700, ТUR-703, ТUR-800, ТUR-1500, МЕДх50F, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; апарати рентгенівські флюорографічні стаціонарні 12Ф4, 12Ф7, ТUR-310, Индиарс, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; апарати рентгенівські діагностичні палатні 12П5, 12П6, БВ-20, БВ-25, ТUR-16, ТUR-18, ТUR-19, Радіус Р9, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; апарати рентгенівські діагностичні пересувні 8Л3, 9Л5, 10Л6, максимальна прискорювальна напруга 90 кВ; апарати рентгенівські дентальні 5Д1, 5Д2, Мінідент, максим. прискорювальна напруга 70 кВ. апарати флюорографічні стаціонарні Seriometa-5, Seriometa-7, максимальна прискорювальна напруга 100 кВ; комплекси рентгенівські діагностичні стаціонарні Діагномакс-125М, Неодіагномакс, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; апарат рентгенівський стоматологічний панорамний CRANEX DC, максимальна прискорювальна напруга 85 кВ. |
| Фірма «Радмір» дочірнього підприємства АТ НДІРВ 61054, м. Харків, вул. Академіка Павлова, 271 | ОВ №070070 15.04.2009 15.04.2014 | технічне обслуговування, монтаж, демонтаж, введення та виведення з експлуатації, ремонт, налагоджування ДІВ | комплекси рентгенівські мамографічні цифрові МАДИС, СИМА, максимальна прискорювальна напруга 45 кВ апарати рентгенівські флюорографічні стаціонарні 12Ф7, 12Ф9, комплекси рентгенівські діагностичні стаціонарні РУМ-20, РУМ-20М. комплекси рентгенівські діагностичні КРД-50 з підсилювачами рентгенівського зображення УРИ-ЦФ, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ. |
| Суб’єкт підприємницької діяльностіфізична особа Барішпольц Владислав Лук’янович 61145, м. Харків, вул. Гв. Широнинців, 27, кв.249 тел. (097)354-57-30 | ОВ №070085 19.06.2009 19.06.2012 | Технічне обслуговування, ремонт, монтаж та демонтаж, введення та виведення з експлуатації, налагоджування ДІВ. Об’єкти Замовників на території України | ( комплекси рентгенівські діагностичні стаціонарні РУМ-4, РУМ-5, РУМ-10, РУМ-20, РУМ-20М, АРД-2,Діагномакс, Діагномакс-125, Діагномакс 125М,Нео-Діагномакс, Рентген-30, Рентген-40, Рентген-40А, Рентген-40-1А, Рентген-47,Рентген-48,Рентген-50, ЕDR-750, ЕDR-750В,ТUR-Д700, ТUR-Д801, ТUR-1500,EDR-500, TUR-D800,КРД-Вимпел, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; апарати рентгенівські флюорографічні стаціонарні 12Ф1, 12Ф4, 12Ф9, 12Ф7Ц, 11Ф1, 12Ф7К, ТUR-310, Seriometa-5, Серикс 71, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; апарати цифрові рентгенівські флюорографічні стаціонарні 12ФК1 (Флюарком-1), максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; комплекси рентгенівські флюорографічні КРФ-11, КРФ-111, КРФ-112, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; апарат рентгенівський флюорографічний пересувний Серіомета-7, максимальна прискорювальна напруга 110 кВ; апарати рентгенівські діагностичні палатні 12П5, 12П6, ТUR DЕ-16, ТUR DЕ-18, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; апарати рентгенівські діагностичні пересувні АРМАН (8Л3, 9Л5, 10Л6-01, 10Л6-011), максимальна прискорювальна напруга 110 кВ; апарати рентгенівські дентальні 5Д1, 5Д2, 6Д4, максимальна прискорювальна напруга 70 кВ; апарати рентгенівські промислові РАП-150/300, РУП-120, РУП-200, РУП-200-5-2, РУП-150, РУП-17, РУП-150/300, максимальна прискорювальна напруга 300 кВ; апарат стоматологічний рентгенівський Minim-X, максимальна прискорювальна напруга 70 кВ. |
| Товариство з обмеженою відповідальністю «Центр медичної техніки» 61050, м. Харків, вул. Юріївська, 17 тел. (057) 714-01-56, Директор – Згода Олександр Васильович | ОВ №070090 19.06.2009 19.06.2012 | Технічне обслуговування, ремонт, налагоджування, введення та виведення з експлуатації, монтаж та демонтаж ДІВ. | комплекси рентгенівські діагностичні стаціонарні РУМ-10, РУМ-10М, РУМ-20, РУМ-20М, РУМ-20П, Рентген-30, Рентген-40-1А, TUR-D 700, TUR-D 701, TUR-D 800, PLX-140, РДК-ВСМ, ЕDR-750, ТUR-Д801, ТUR-Д1500, АРД-2-125, Неодіагномакс-Д125, Діагномакс125, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; комплекси рентгенівські діагностичні стаціонарні КРД-50, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; системи рентгенівські діагностичні BACCARA 90/20, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; апарати рентгенівські діагностичні Diagnost 15, максимальна прискорювальна напруга 110 кВ; комп’ютерні томографи СРТ-1010, СT-MAX 640, максимальна прискорювальна напруга 130 кВ; апарати рентгенівські дентальні 5Д1, 5Д2, 5Д4, 6Д4, GRANUM, PHOT-x II моделі 303, Xgenus AC, AnyRay, ORALIX AC, MINRAY, максимальна прискорювальна напруга 70 кВ; рентгенотерапевтичні апарати РУМ-21, максимальна прискорювальна напруга 100 кВ; апарати рентгенівські діагностичні палатні 12П5, 12П6, ТUR DЕ 16, ТUR DЕ 18, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; апарати рентгенівські діагностичні пересувні 8Л3, 8Л5, 9Л5, 10Л5, 10Л6-01, PLX-102, 10Л6-011, максимальна прискорювальна напруга 110 кВ; портативні рентгенівські системи PXP-40HF, максимальна прискорювальна напруга 90 кВ; пересувні рентгенівські установки Polimobil-10, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; апарати рентгенівські флюорографічні стаціонарні 12Ф4, 12Ф7, 12Ф9, ТUR-310, Seriometa-5, Seriometa-7,Trophi, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; комплекси рентгенівські флюорографічні КРФ-11, КРФ-111, КРФ-112 (Флюкар), прискорювальна напруга до 125 кВ; апарат цифровий рентгенівський флюорографічний стаціонарний 12ФК-1 (Флюарком-1), прискорювальна напруга до 125 кВ; флюорограф Серікс 71, прискорювальна напруга до 100 кВ; апарати рентгенівські інтраоральні стоматологічні IMAGE-X SYSTEM, максимальна прискорювальна напруга 70 кВ; універсальні стоматологічні рентгенівські системи Dentnavi, максимальна прискорювальна напруга 70 кВ; рентгенівські системи для маммографії MAMMOMAT-100, максимальна прискорювальна напруга 40 кВ. |
|  |  | Придбання та збут з метою постачання, зберігання ДІВ | апарати рентгенівські дентальні GRANUM, максимальна прискорювальна напруга 60 кВ. |
| ДНВП «Об’єднання Комунар» 61070, м. Харків, вул. Григорія Рудика, 8 | ОВ №070098 08.07.2009 08.07.2014 | технічне обслуговування, ремонт, монтаж та демонтаж, введення та виведення з експлуатації, налагоджування ДІВ | система інтроскопічна догляду легкових автомобілів та мікроавтобусів «Поліскан-2», максимальна прискорювальна напруга 300 кВ; система двухенергетична рентгеноінтроскопічна догляду багажу «Поліскан-4», максимальна прискорювальна напруга 140 кВ; система двухенергетична рентгеноінтроскопічна догляду малогабаритного багажу «Поліскан-5», максимальна прискорювальна напруга 140 кВ; система малогабаритна рентгеноінтроскопічна «Поліскан-6», максимальна прискорювальна напруга 100 кВ; система мобільна рентгеноінтроскопічна огляду малогабаритного багажу «Поліскан-7», максимальна прискорювальна напруга 100 кВ; інтроскоп «Поліскан-9», максимальна прискорювальна напруга 140 кВ; система огляду «Поліскан-10», максимальна прискорювальна напруга 140 кВ. |
| Товариство з обмеженою відповідальністю «Дент Про» 62457, Харківська обл., Харківський р-н, смт. Березівка, в’їзд Кооперативний, 4, | ОВ №070249 07.12.2010 07.12.2013 | Технічне обслуговування, ремонт, налагоджування, введення та виведення з експлуатації установок, монтаж та демонтаж ДІВ; зберігання ДІВ, призначених для постачання; придбання та збут ДІВ з метою постачання. | апарати рентгенівські дентальні з функцією комп’ютерного томографу PaX-Zenith3D, максимальна прискорювальна напруга 90 кВ; цифрові дентальні рентгенівські апарати Pax-Uni3D, максимальна прискорювальна напруга 90 кВ; апарати рентгенівські дентальні MyRay:RX DC, максимальна прискорювальна напруга 65 кВ. |
| Закрите акціонерне товариство «Медтехніка» 36008, м. Полтава, вул Комарова, 14 | ОВ №070036 12.11.2008 12.11.2011 | Технічне обслуговування, ремонт, монтаж та демонтаж, введення та виведення з експлуатації, налагоджування ДІВ. | комплекси рентгенівські діагностичні стаціонарні РУМ 20М, РУМ 20, РУМ-20М з ПРЗ, Рентген-30, Рентген-40, АРД-2, РДК-50/6, РУМ-10М, RS-50А, EDR-750B, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; комплекси рентгенівські терапевтичні стаціонарні РУМ 17, РУМ 7, максимальна прискорювальна напруга 250 кВ; апарати рентгенівські діагностичні пересувні 8Л3, 9Л5, 10Л6, максимальна прискорювальна напруга 100 кВ; апарати рентгенівські діагностичні палатні 12П5, 12П6, максимальна прискорювальна напруга 100 кВ; рентгенівські діагностичні мобільні системи PLX-102, максимальна прискорювальна напруга 100 кВ; апарати рентгенівські дентальні 5Д2, максимальна прискорювальна напруга 50 кВ; апарати рентгенівські флюорографічні стаціонарні 12Ф7К, 12Ф7Ц, 12Ф9, 12ФЦ, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ. |
| Товариство з обмеженою відповідальністю «Оптимал» 36014, м. Полтава, вул. Пушкіна, 88, к. 29 | ОВ №070041 10.12.2008 10.12.2011 | Технічне обслуговування, налагоджування, ремонт, монтаж та демонтаж, введення та виведення з експлуатації ДІВ | Медичне рентгенівське обладнання: комплекси рентгенівські діагностичні стаціонарні РУМ 20 МС з ПР3, РУМ 20, Рентген 30, Рентген 40, РДК-50/6, РДК-ВСМ з ЦОЗ, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; апарати рентгенівські терапевтичні стаціонарні РУМ-17, TUR 60, максимальна прискорювальна напруга 250 кВ; апарати рентгенівські флюорографічні стаціонарні 12Ф7, 12Ф7-К, 12Ф7-Ц, ФЦ03, ФЦОИ-7 з ЦОЗ, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; апарати рентгенівські діагностичні пересувні 8Л3Д, 9Л5, 10Л6, Арман-1, максимальна прискорювальна напруга 100 кВ ; апарати рентгенівські діагностичні палатні 12П5, 12П6, максимальна прискорювальна напруга 110 кВ; апарати рентгенівські дентальні 5Д1, 5Д2, Кранекс, максим. прискорювальна напруга 60 кВ. комплекси рентгенівські діагностичні стаціонарні РУМ-10М, Рентген-47, АРД-2-125К4, Нео-Діагномакс, РДК «Україна», PLX-140, TUR-701, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; апарати рентгенівські терапевтичні стаціонарні РУМ-7, максимальна прискорювальна напруга 250 кВ; апарати рентгенівські флюорографічні стаціонарні 12Ф9, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; апарати рентгенівські діагностичні пересувні PLX-102, максимальна прискорювальна напруга 110 кВ. |
| СПД-ФО Іваненко Микола Васильович 36004, м. Полтава, вул. Головко, 4, к. 243 | ОВ №070057 25.02.2009 25.02.2012 | технічне обслуговування, ремонт, монтаж, налагоджування ДІВ. | комплекси рентгенівські діагностичні стаціонарні РУМ-20, Рентген-30, Рентген-40, Неодіагномакс, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; комплекси рентгенівські терапевтичні стаціонарні РУМ-16, РУМ-17, максимальна прискорювальна напруга 250 кВ; апарати рентгенівські флюорографічні стаціонарні 12Ф7К, 12Ф7Ц, 12Ф4, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; апарати рентгенівські діагностичні палатні 12П5, 12П6, максимальна прискорювальна напруга 110 кВ. апарати рентгенівські діагностичні пересувні 9Л5, 10Л6, максимальна прискорювальна напруга 110 кВ; апарати рентгенівські дентальні 5Д1, 5Д2, максимальна прискорювальна напруга 70 кВ; апарати рентгенофлюорографічні «Индиарс-П», «Индиарс», «Индиарс-01» , максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; комплекси рентгенівські діагностичні КРД 50 «INDIacom-01», КРД 50 «INDIacom-02»,максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; маммографи «Електроніка», максимальна прискорювальна напруга 70 кВ. |
| Науково-виробниче приватне підприємство «Медпромсервіс» 36000, м. Полтава, вул. Куйбишева, 39-Б | ОВ №070272 26.01.2011 26.01.2016 | технічне обслуговування, ремонт, монтаж та демонтаж, введення та виведення з експлуатації, налагоджування ДІВ | комплекси рентгенівські діагностичні стаціонарні РУМ-10М1, РУМ-20, РУМ-20М, РУМ-20П, Рентген-30, Рентген-40, Рентген40-1А, Рентген-47, Рентген-48, ЕДР-750, ТУР-Д801, ТУР-Д1500, АРД-2, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; комплекси рентгенівські терапевтичні стаціонарні РУМ-7, РУМ-11, РУМ-17, РУМ-21, максимальна прискорювальна напруга 250 кВ; апарати рентгенівські мамографічні «Електроніка», максимальна прискорювальна напруга 50 кВ; апарати рентгенівські діагностичні палатні 12П5, 12П6, ТУР ДЕ-16, ТУР ДЕ-18, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; апарати рентгенівські діагностичні пересувні 8Л3, 9Л5, 10Л6, 10Л6-01, 10Л6-011, максимальна прискорювальна напруга 100 кВ; апарати рентгенівські дентальні 5Д1, 5Д2, Image X System, XGENUS, XGENUS DC, Kodak 2100 Intraoral X-ray System, Kodak 2200 Intraoral X-ray System, Planmeka Intra, максимальна прискорювальна напруга 50 кВ; апарати рентгенівські флюорографічні стаціонарні ТУР-310, 12Ф4, 12Ф7, 12Ф7К, 12Ф7Ц, 12Ф9, 12ФК-1, Trofhi, Seriometa-5, Seriometa-7, Siemens, Серікс 71, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; комплекси рентгенівські флюорографічні КРФ-11, КРФ-111, КРФ-112, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; комплекси рентгенівські діагностичні КРД 50 «INDIacom-01», КРД 50 «INDIacom-02», КРД 50 «INDIagraf», КРД 50 «INDIagraf-01», КРД 50 «INDIascop», КРД 50 «NDIascop-01», КРД 50 «INDIascan», КРД 50 «INDIascan-01», Emansis Digital X Ray System, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; флюорографи з цифровою обробкою зображення «Индиарс», «Индиарс-01», максимальна прискорювальна напруга 120 кВ; апарати рентгенівські флюорографічні перевізні «Индиарс-П», максимальна прискорювальна напруга 120 кВ. |
|  |  | придбання та збут ДІВ з метою постачання | апарати рентгенівські діагностичні пересувні 10Л6, 10Л6-01, 10Л6-011, максимальна прискорювальна напруга 100 кВ; апарати рентгенівські дентальні Image X System, XGENUS, XGENUS DC, Kodak 2100 Intraoral X-ray System, Kodak 2200 Intraoral X-ray System, Planmeka Intra, максимальна прискорювальна напруга 50 кВ; комплекси рентгенівські діагностичні КРД 50 «INDIacom-01», КРД 50 «INDIacom-02», КРД 50 «INDIagraf», КРД 50 «INDIagraf-01», КРД 50 «INDIascop», КРД 50 «NDIascop-01», КРД 50 «INDIascan», КРД 50 «INDIascan-01», Emansis Digital X Ray System, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; флюорографи з цифровою обробкою зображення «Индиарс», «Индиарс-01», максимальна прискорювальна напруга 120 кВ; апарати рентгенівські флюорографічні перевізні «Индиарс-П», максимальна прискорювальна напруга 120 кВ. |
| Фізична особа-підприємець Юрченко Микола Олексійович 37600, Полтавська обл., м. Миргород, пров. Складський, 8, | ОВ №070236 27.10.2010 27.10.2013 | Технічне обслуговування, ремонт, налагоджування, введення та виведення з експлуатації, монтаж та демонтаж ДІВ. | комплекси рентгенівські діагностичні стаціонарні РУМ-20, РУМ-20М, РУМ-20П, РДК-50/6, ЕДР-750В, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; апарати рентгенівські діагностичні палатні 12П5, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; апарати рентгенівські флюорографічні пересувні КРФ-11, максимальна прискорювальна напруга 120 кВ; апарати рентгенівські флюорографічні стаціонарні 12Ф7К, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; мамографи «Електроніка», максимальна прискорювальна напруга 40 кВ; апарати рентгенівські дентальні стаціонарні 5Д1, 5Д2, Еndos DC, максимальна прискорювальна напруга 60 кВ; апарати рентгенівські пересувні хірургічні «Стеноскоп», максимальна прискорювальна напруга 105 кВ. |
| Товариство з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційна фірма «Сілмет» 40004, м. Суми, вул. Металургів, 38 тел. (0542) 64-80-71, ДиректорСліпченко Сергій Вікторович | ОВ №070039 10.12.2008 10.12.2011 | Придбання та збут з метою постачання, технічне обслуговування, ремонт,монтаж та демонтаж,введення та виведення з експлуатації, налагоджування, ДІВ. | комплекси рентгенівські діагностичні стаціонарні РУМ 20М, РУМ 20П, Рентген-30, Рентген-40, TUR 800D, EDR 750B, MED-X-50, Хиролюкс, «Siemens Triomat - 2», максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; комплекси рентгенівські терапевтичні РУМ-17, РУМ-21, максимальна прискорювальна напруга 250 кВ; апарати рентгенівські пересувні Арман, максимальна прискорювальна напруга 90 кВ; апарати рентгенівські палатні 12П6, максимальна прискорювальна напруга 110 кВ; апарати рентгенівські терапевтичні ТА, максимальна прискорювальна напруга 100 кВ; комплекси рентгенівські діагностичні стаціонарні КРД 50 «INDIascop-01», «INDIagraf», «INDIascan-01», «INDIagraf-01», максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; флюорографи з цифровою обробкою зображення «Індіарс», максимальна прискорювальна напруга 120 кВ; апарати рентгенівські флюорографічні стаціонарні з цифровою обробкою зображення Emansis Digital X-Ray System (низькодозові цифрові радіографічні системи DR LDR-01B), максимальна прискорювальна напруга 85 кВ; комплекс рентгенівської діагностики Emansis Digital X-Ray System з рентгенівською діагностичною мобільною системою PLX-102, максимальна прискорювальна напруга 100 кВ; комплекс рентгенівської діагностики Emansis Digital X-Ray System з рентгенівською радіографічною системою PLX-140, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; апарат рентгенівський дентальний Kodak 2100, максимальна прискорювальна напруга 60 кВ; апарат рентгенівський дентальний Planmeca Intra, максимальна прискорювальна напруга 70 кВ. |
| Відкрите акціонерне товариство «Selmi» 40009, м. Суми, вул Комсомольська, 68А | ОВ№070047 24.12.2008 24.12.2011 | Технічне обслуговування, ремонт, налагоджування, монтаж та демонтаж, введення та виведення з експлуатації власного виробництва | електронно-променеві зварювальні установки ЕЛА-6, максим. прискорювальна напруга 30 кВ; електронно-променеві зварювальні установки ЕЛА-30В, максим. прискор. напруга 60 кВ; електронно-променеві зварювальні установки ЕЛА-60В, ЕЛА-120, максим. прискорювальна напруга 120 кВ; просвічуючи електронні мікроскопи ПЕМ-125К, максимальна прискорювальна напруга 100 кВ; растрові електронні мікроскопи РЕММА-102, РЕММА-102-03, РЕММА-102-04, максимальна прискорювальна напруга 40 кВ; растрові електронні мікроскопи РЕМ-106, РЕМ-106-01, РЕМ-106-02, РЕМ-106-03, РЕМ-106И, РЕМ-106И-01, максимальна прискорювальна напруга 30 кВ. |
| Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕЛТ», 40035,м. Суми,вул Д.Коротченка, 18, к. 7 | ОВ №070086 19.06.2009 19.06.2012 | Технічне обслуговування, ремонт, монтаж, введення в експлуатацію, налагоджування ДІВ. | ( апаратура електронно-променева типів ЕЛА-6, ЕЛА-30В, ЕЛА-60В, ЕЛА-120, максимальна прискорювальна напруга 120 кВ. |
| Виробнічо-комерційна фірма «Sumy Electron Optics», 40009, м. Суми, вул. Калініна, б. 51, прим. 1. | ОВ№070010 20.08.2008 20.08.2011 | Придбання та збут з метою постачання, технічне обслуговування, ремонт, монтаж та демонтаж, введення та виведення з експлуатації, налагоджування ДІВ | мікроскопи електронні ЕМВ-100Б, ЕМ-125, ЕММА-4, максимальна прискорювальна напруга 100 кВ; мікроскоп електронний з можливістю рентгенівського мікроаналізу ЕММА-2, максимальна прискорювальна напруга 100 кВ; мікроскопи електронні просвічувальні ПЕМ-100, ПЕМ-100К, ПЕМ-100М, максимальна прискорювальна напруга 100 кВ; мікроскоп електронний просвічуючий ПЕМ-У, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; мікроскопи електронні растрові РЕМ-100, РЕМ-102Е, РЕМ-200, РЕМ-100У, РЕММА-202М, РЕММА-102-02, максимальна прискорювальна напруга 40 кВ; мікроскоп електронний растровий із спектрометром енергетичної дисперсії РЕММА-102-03, максимальна прискорювальна напруга 40 кВ; мікроскопи електронні растрові із спектрометрами хвильової дисперсії РЕММА-102, РЕММА-102-04, максимальна прискорювальна напруга 40 кВ; апаратура електронно-променева ЕЛА-60В, максимальна прискорювальна напруга 60 кВ. апарат рентгенівський стаціонарний промисловий ISOVOLT TITAN 320E, максимальна прискорювальна напруга 320 кВ. |
| ТОВ ІТЦ «Нові технології» 42700, Сумська обл., м. Охтирка, вул. Фрунзе, 8, | ОВ №000710 30.01.2008 30.01.2013 | технічне обслуговування, налагоджування, ремонт, монтаж та демонтаж, введення та виведення з експлуатації | блоки гамма-джерел типів БГИ-75А, БГИ-75Ц2, Э-3М, Э-1М у вимірювачах типу РРПВЗ-1, з радіонуклідом Cs-137, максимальною активністю одиничного джерела 2,0*1011 Бк |
| Дочірнє підприємство «Медтехніка-сервіс» Акціонерного товариства «Медтехніка-Суми», 40022, м. Суми, вул. Дзержинського, 20. Директор – Захаров Ігор Вікторович | ОВ №070012 17.09.08-14.09.14 | Технічне обслуговування, ремонт, монтаж та демонтаж, введення та виведення з експлуатації, налагоджування ДІВ, придбання та збут з метою постачання ДІВ | флюорографи з цифровою обробкою зображення «Индиарс», «Индиарс-01», максимальна прискорювальна напруга 120 кВ; апарати рентгенофлюорографічні перевізні «Индиарс-П» максимальна прискорювальна напруга 120 кВ; комплекси рентгенівські діагностичні стаціонарні КРД 50 „Индиаграф”, КРД 50 „Индиаскоп”, КРД 50 „Индиаскан-01”, КРД 50 „INDIacom-01”, КРД 50 „INDIacom-02”, КРД 50 „INDIagraf-01”, КРД 50 „NDIascop-01”, КРД 50 „INDIascan”, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; комплекси рентгенівські діагностичні стаціонарні РУМ 20М, РУМ 20, РУМ-20П, РУМ 10, РУМ-10М, Рентген 30, Рентген 40, Рентген-47, TUR 700, TUR 800D, EDR 500, EDR 750B, EDR 750, РДК 50/6, РДК 50, РДК-ВСМ, Chiradur, Діагномакс, Діагномакс-125, Неодіагномакс, MED-X-50, Chiralux, Urolex, Imerix, Ренекс-50 максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; апарати рентгенівські діагностичні АРД-2-110-К4, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; апарати рентгенівські терапевтичні РУМ-7, РУМ-11, TA, РУМ-17, РУМ-21 максимальна прискорювальна напруга 250 кВ; апарати рентгенівські палатні 8Л3, 9Л5, 10Л6, 10Л6-01, 12П5, 12П6, Practix 160, максимальна прискорювальна напруга 100 кВ; апарати рентгенівські флюорографічні стаціонарні 12Ф4, 12Ф7, 12Ф7Ц, 12Ф7.ЦОЗ, ФЦ03, 12Ф7К, 12ФК1, 12Ф9, 12Ф9 «Україна», Serix-4, Serix-7, Serix-8, Seriometa-5, Seriometa-6, Seriometa-7, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; апарати рентгенівські флюорографічні пересувні Серикс, Серіомета, максимальна прискорювальна напруга 110 кВ; апарати рентгенофлюорографічні перевізні з цифровою обробкою зображення АРПЦОЗ, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; апарати рентгенівські дентальні 5Д1, 5Д2, Orix 65/10 IM 82, Мінідент 50, Мінідент 70, Minim-X, Kodac 2100, максимальна прискорювальна напруга 70 кВ; апарати рентгенівські дентальні панорамні AVANTEX DC C, максимальна прискорювальна напруга 86 кВ; апарат рентгенівський маммографічний мікрофокусний «Електроніка», максимальна прискорювальна напруга 40 кВ. |
| Фізична особа-підприємець Кириллова Наталія Павлівна 4800, Сумська обл., м. Білопілля, | ОВ №070261 15.12.2010 15.12.2013 | Технічне обслуговування, ремонт, монтаж та демонтаж, введення та виведення з експлуатації, налагоджування ДІВ. | комплекси рентгенівські діагностичні стаціонарні РУМ-10, РУМ-10М, ЕDR-500, ЕDR-750, Chiralux, Urolex, Imerix, Ренекс-50, Поліфон-30М, РУМ-20, РУМ-20М, РУМ-20П, Рентген-30, Рентген-40, Рентген-47, ТUR D-800, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; комплекси рентгенівські терапевтичні стаціонарні РУМ-7, РУМ-11, РУМ-17, максимальна прискорювальна напруга 250 кВ; апарати рентгенівські флюорографічні стаціонарні 12Ф4, 12Ф7, 12Ф7Ц, 12Ф7К, 12Ф9, ФЦОЗ, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; апарати рентгенівські флюорографічні пересувні Серикс 4, Серикс 8/70, Серіомета-7, максимальна прискорювальна напруга 110 кВ; апарати рентгенівські діагностичні палатні 12П5, 12П6, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; апарати рентгенівські дентальні стаціонарні 5Д1, 5Д2, максимальна прискорювальна напруга 50 кВ; апарати рентгенівські діагностичні пересувні 8Л3, 9Л5, 10Л6, максимальна прискорювальна напруга 100 кВ; маммографи «Електроніка», максимальна прискорювальна напруга 35 кВ. |
| Товариство з обмеженою відповідальністю «ЦЕНТР РЕНТГЕНІВСЬКОЇ ТЕХНІКИ», 61115, м. Харків, вул. Соколова, 3, офіс 1, тел. (057) 759-89-55, Директор – Звягін Володимир Анатолійович | ОВ №070370 28.09.11-28.09.14 | Технічне обслуговування, ремонт, монтаж та демонтаж, введення та виведення з експлуатації, налагоджування, придбання та збут з метою постачання, зберігання ДІВ, призначених для використання | апарати рентгенівські дефектоскопічні промислові РАП 90-5, РАП 100-10, РУП 120-5-2, РАП 150МН, РУП 150-5-1, РАП 160-5, РУП 160-5, РАП 190П-5, РАП 220-5, РАП 300-5, РУТ 250-15-1, РУП 250-15-1, РАП 150/300, РУП 150/300, РУП 200-20, РУП-200-5-2, максимальна прискорювальна напруга 300 кВ; апарати рентгенівські імпульсні наносекундні автономні АРИНА-01, АРИНА-02, АРИНА-03, АРИНА–05, АРИНА-05-2М, АРИНА-3Д, АРИНА-1, АРИНА-3, АРИНА-4, АРИНА-5, АРИНА-7, АРИНА-9, Мира–2Д, Мира-3Д, Пион, НОРА, максимальна прискорювальна напруга 250 кВ; імпульсні рентгенівські апарати Сирена-5, Сирена-6, Сарма-300, максимальна прискорювальна напруга 280 кВ; імпульсні дефектоскопічні рентгенівські апарати серії Шмель, максимальна прискорювальна напруга 300 кВ; апарати дефектоскопічні рентгенівські серії РПД, максимальна прискорювальна напруга 250 кВ; апарати дефектоскопічні рентгенівські серії БАСТИОН, максимальна прискорювальна напруга 320 кВ; апарати дефектоскопічні рентгенівські серії Витязь, максимальна прискорювальна напруга 250 кВ; апарати дефектоскопічні рентгенівські серії MXR, максимальна прискорювальна напруга 300 кВ; апарати дефектоскопічні рентгенівські серії Екстравольт, максимальна прискорювальна напруга 450 кВ; моноблочні портативні рентгенівські апарати для промислової радіографії SITE–X, CP-120, CP-160, ERESCO MF4, максимальна прискорювальна напруга 450 кВ; апарати дефектоскопічні рентгенівські серії SMART, максимальна прискорювальна напруга 450 кВ; апарати дефектоскопічні рентгенівські серії MG, максимальна прискорювальна напруга 450 кВ; апарати дефектоскопічні рентгенівські ИРИ-200, максимальна прискорювальна напруга 200 кВ; апарати дефектоскопічні рентгенівські серії Ратмир, максимальна прискорювальна напруга 250 кВ; апарати дефектоскопічні рентгенівські серії РУСЛАН, максимальна прискорювальна напруга 300 кВ; апарати дефектоскопічні рентгенівські серії МАРТ, максимальна прискорювальна напруга 300 кВ; установки рентгенівські промислові стаціонарні Pantak HF420, максимальна прискорювальна напруга 420 кВ. дифрактометри рентгенівські загального призначення ДРОН-0,5, ДРОН-1,5, ДРОН-2, ДРОН-3, ДРОН-3М, ДРОН-4, ДРОН-6, ДРОН-7, максимальна прискорювальна напруга 60 кВ; спектрометри рентгенівські багатоканальні СРМ-20, СРМ-20М, максимальна прискорювальна напруга 50 кВ; мікроскопи електронні ЕМБ-100БР, максимальна прискорювальна напруга 50 кВ; мікроскопи електронні растрові РЕМ-100У, РЕММА-202, максимальна прискорювальна напруга 50 кВ; мікроаналізатори електронно-зондові МАР-3, максимальна прискорювальна напруга 50 кВ |
|  |  | Кримська |  |
| Фірма «Крим-Медмаркет» АР Крим, м. Сімферополь, вул. К.Маркса, 49 | ОВ №000618 31.10.2007 31.10.2012 | Технічне обслуговування:налагоджування, монтаж та демонтаж Отримання (придбання), передача (збут) з метою постачання. | дентальні рентгенівські апарати PLANMECA INTRA, у тому числіз рентгенівською системою цифрового зображення Planmeca DIXI 2, Planmeca DIXI 3, Planmeca DIXI 4 з максимальною прискорювальною напругою 70 кВ; панорамні рентгенапарати PLANMECA PROLINE CC/EC/XC з максимальною прискорювальною напругою 80 кВ, PLANMECA ProMax, PLANMECA ProMax 3D з максимальною прискорювальною напругою 84 кВ; установки рентгенівські мамографічні PLANMED SOPHIE, PLANMED SOPHIE CLASSIC з максимальною прискорювальною напругою 35 кВ; апарати рентгенівські флюорографічні «12 Ф9 Україна» з максим. прискорювальною напругою 125 кВ; кабінети флюорографічні рухомі з флюорографом «12 Ф9 Україна» з максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; панорамні рентгенівські апаратиPLANMECA ProOne з максим. прискорювальною напругою 84 кВ. |
| ФЛП Онофрійчук Іван Кирилович АР Крим, м. Сімферополь, вул. Суходольна, 165, кв. 39 (кв. 29) | ОВ №080007 26.11.2008 26.11.2011 | технічне обслуговування, монтаж, демонтаж, налагоджування, ремонт | рентгенівський терапевтичний апарат РУТ-250-15-2 (РУМ-17),максим. прискорювальна напруга 200 кВ; рентгенівський стаціонарний апарат для близькофокусної рентгенотерапії РУТ-60-20-1М (РУМ-7), максимальна прискорювальна напруга 50 кВ; комплекси рентгенівські діагностичніРУМ-20, максимальна прискорювальна напруга 100 кВ; РЕНТГЕН-30, максимальна прискорювальна напруга 100 кВ; рентгенівські апарати«Неодиагномакс Д-125», максимальна прискорювальна напруга 100 кВ; типу TUR, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; апарат рентгенівський діагностичний пересувний палатний 12-П-5, максимальна прискорювальна напруга 100 кВ; апарат рентгенівський діагностичний пересувний «АРМАН-1» 8ЛЗД, максимальна прискорювальна напруга 75 кВ; апарати рентгенівські флюорографічні 12Ф7, 12Ф9, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; апарат рентгенівський дентальний стаціонарний 5-Д-2, максимальна прискорювальна напруга 50 кВ; гамма-терапевтичного апарату ТЕРАТРОНЕЛІТ з радіонуклідом 60Со,типу С-146, максимальна активність 3,5×1014 Бк;комплексу рентгенівського діагностичного РДК-ВСМ АНИФ.941212.003-08, максимальна прискорювальна напруга 100 кВ після надання до Кримської державної інспекції з ядерної та радіаційної безпеки Держатомрегулювання документів (сертифікатів), що підтверджують проходження навчання (стажування) на підприємствах (виробниках) цих ДІВ; АГАТ-Р1У з радіонуклідом 60Со типу ГИК-8-4, максимальна активність джерела 2,1×1014 Бк; АГАТ-Р1, АГАТ-Р з радіонуклідом 60Со, типу ГИК-8-4, максимальна активність джерела 2,7×1014 Бк;АГАТ-ВУ з радіонуклідом 60Со типу ГК60Т2, максимальна активність окремого ДІВ в апараті 3,5×1010 Бк; за умови погодження Регламенту технічного обслуговування з Держатомрегулювання та надання до Кримської державної інспекції з ядерної та радіаційної безпеки Держатомрегулювання засвідченоїта узгодженої копії; |
| Кримське республіканське підприємство «Медтехника» 95006, Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Набережна, 50,Сімферопольський район, с. Строганівка, вул. Лечебна, 1а | ОВ №080026 15.04.2009 15.04.2012 | технічне обслуговування, монтаж, демонтаж, налагоджування, ремонт | рентгенівський терапевтичний апарат РУТ-250-15-2 (РУМ-17) з максимальною прискорювальною напругою 250 кВ; рентгенівський стаціонарний апарат для близькофокусної рентгенотерапіїРУТ-60-20-1М (РУМ-7) з максимальною прискорювальною напругою 50 кВ; рентгенівський терапевтичний апарат РУМ-21 з максим. прискорювальною напругою 125 кВ; комплекси рентгенівські діагностичні Рентген30, Рентген40 з максимальною прискорювальною напругою 125 кВ ; комплекс рентгенівській діагностичний стаціонарнийРУМ-20 з максимальною прискорювальною напругою 125 кВ ; рентгенівський стаціонарний діагностичний апарат РУД-145 -250-1 (РУМ-10) з максимальною прискорювальною напругою 125 кВ ; апарати флюорографічні рентгенівські стаціонарні 12Ф7Ц, 12Ф4Ц, 12Ф5, «Серіомета» з максимальною прискорювальною напругою 125 кВ ; рентгенівські діагностичні апарати TUR-700, TUR-800 з максим. прискорювальною напругою 150 кВ ; рентгенівські діагностичні апарати типу ЕДР, Неодіагномакс з максимальною прискорювальною напругою 125 кВ ; рентгенівський стаціонарний діагностичний апарат типу АРД з максимальною прискорювальною напругою 110 кВ; рентгенівський діагностичний пересувний палатний апарат 12П5 з максимальною прискорювальною напругою 100 кВ; апарат рентгенівський діагностичний пересувнийтипу «Арман»з максимальною прискорювальною напругою 75 кВ ; апарати рентгенівські дентальні 5Д2, 5Д4 з максимальною прискорювальною напругою 70 кВ |
| Приватне підприємство «Севмедтех» 99053, м. Севастополь, вул. Меньшикова, 21, кв.90 | ОВ №080060 17.02.2010 17.02.2013 | технічне обслуговування, монтаж, демонтаж, налагоджування, ремонт | комплекси рентгенівські діагностичні Рентген30, Рентген40, Рентген50 з максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; комплекс рентгенівській діагностичний стаціонарний типу РУМ-20 з максимальною прискорювальною напругою 125 кВ; апарати флюорографічні рентгенівські стаціонарні 12Ф7Ц, 12Ф7К, «Серіомета 5», «Серіомета 7», «Serix» з максимальною прискорювальною напругою 125 кВ ; рентгенівські діагностичні апарати TUR-700, TUR-800 з максим. прискорювальною напругою 125 кВ ; рентгенівські діагностичні апарати типу ЕДР, «Неодіагномакс», Діагномакс-125 з максимальною прискорювальною напругою 125 кВ ; рентгенівський стаціонарний діагностичний апарат типу АРД-2 з максимальною прискорювальною напругою 110 кВ; рентгенівський діагностичний пересувний палатний апарат 12П5 з максимальною прискорювальною напругою 100 кВ; апарати рентгенівські діагностичні пересувні 8Л3 «Арман-1», 9Л-5 з максимальною прискорювальною напругою 90 кВ ; апарати рентгенівські дентальні стаціонарні 5Д2, 6Д4 з максим. прискорювальною напругою 65 кВ; апарати рентгенівські дентальні стаціонарнітипу «Minident» з максимальною прискорювальною напругою 70 кВ. |
| ТОВ «Підприємство «Криммедтех» 95006, Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Набережна, 50 | ОВ №080061 17.02.2010 17.02.2013 | технічне обслуговування, монтаж, демонтаж, налагоджування, ремонт | рентгенівський терапевтичний апарат РУТ-250-15-2 (РУМ-17) з максимальною прискорювальною напругою 250 кВ; рентгенівський терапевтичний апарат РУМ-21 з максим. прискорювальною напругою 125 кВ; комплекси рентгенівські діагностичні Рентген30, Рентген40 з максим. прискор. напругою 125 кВ ; комплекси рентгенівські діагностичні стаціонарніРУМ10, РУМ-20 з максимальною прискорювальною напругою 125 кВ ; рентгенівській діагностичний комплекс РДК «Вимпел» з максим. прискорювальною напругою 125 кВ ; рентгенівські діагностичні апарати TUR-700, TUR-800 з максим. прискорювальною напругою 150 кВ ; рентгенівські діагностичні апарати типу ЕДР, Неодіагномакс з максим. прискор. напругою 125 кВ ; апарат рентгенівський діагностичний пересувнийтипу «Арман»8Л3 з максимальною прискорювальною напругою 80 кВ ; рентгенівський діагностичний пересувний палатний апарат 12П5 з максим. прискор. напругою 100 кВ ; апарати флюорографічні стаціонарні 12Ф7Ц, 12Ф4Ц, 12Ф5, з максим. прискор. напругою 125 кВ ; апарати рентгенівські дентальні стаціонарні 5Д2, 6Д4 з максим. прискорювальною напругою 65 кВ. |
| Приватне підприємство «Медикаллайф» 95000, Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Балаклавська, буд. 89, В. 61 | ОВ №080070 19.05.2010 19.05.2013 | технічне обслуговування, монтаж, демонтаж, налагоджування, ремонт | апарати флюорографічні рентгенівські стаціонарні 12Ф7Ц, 12Ф7К, максимальна прискорювальна напруга 100 кВ; -апарати флюорографічні рентгенівські стаціонарні 12Ф4Ц, «Серіомета», максимальна прискорювальна напруга 125 кВ; -апарат рентгенівській діагностичний стаціонарний TUR-700, максим. прискорювальна напруга 125 кВ; |
|  |  | отримання (придбання) та передача (збут) ДІВ,у тому числі з метою постачання | інтраоральний рентгенівський апарат IMAGE-X-SYSTEM, максим. прискорювальна напруга 60 кВ; рентгенографічні та флюороскопічні системи OPERA: RT20;TSOcs, TSOcsx, T90cs, T90csx, T90ce, T90cex, T2000, MCA, MTH-R, MTOps, MTOes, MTQpst, MTOest, MTOet, MCP, MSP150/C, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; ангіографічні системи серії Infinix, максимальна прискорювальна напруга -125 кВ; комп’ютерні томографи серії TSX-101A Aquilion, максимальна прискорювальна напруга 50 кВ; комп’ютерні томографи серії TSX-201A Aquilion, TSX-031A Activion, TSX-021A Asteion,максимальна прискорювальна напруга -150 кВ; мобільна рентгенівська система SXT-1000A, максимальна прискорювальна напруга150 кВ; універсальні рентгенівські системи Ultimax, i-RAD, RADREX,WINMIND, WINSCOPE, максимальна прискорювальна напруга-150 кВ; універсальна рентгенівська система Radius, максимальна прискорювальна напруга110 кВ; універсальна рентгенівська система Compact, максимальна прискорювальна напруга-120 кВ; маммографічні системи Affinity, Selenia, максимальна прискорювальна напруга-39 кВ; система рентгенівськаСподобнапортативна Insight, максим. прискорювальна напруга 34 кВ; комп’ютерні томографи ECLOS 4, ECLOS 8 ECLOS 16, ECLOS 32, ECLOS 64, максимальна прискорювальна напруга 130 кВ. система рентгенівська діагностична EVA-HF-750, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ; система рентгенівська діагностична TITAN-2000, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ. |