Информационная справка

Международная конференция проходила под лозунгом «Where we are and where we are going?». Участниками были более 260 представителей 55 стран. Направления деятельности на будущее в сфере РЗ в медицине были обозначены следующие: - Использование новых технологий; - Предупреждение возможных радиационных аварий; - Увеличение количества медицинских физиков; - Улучшение обучения персонала; - Изучение и усовершенствование всех аспектов радиационной защиты персонала и пациентов; - обязательная автоматическая регистрация доз персонала и пациентов. - обязательный ИДК для интервенционных кардиологов (только в 30% проводится ИДК, а профессиональные дозы в этой сфере достаточно высокие; Лучевая терапия В большинстве стран основу технических средств, современной лучевой терапии составляют гамма-терапевтические аппараты и линейные ускорители. Причем, в последнем случае может быть использовано как фотонное, так и электронное излучение при лечении от 50 до 95% больных опухолями различных локализаций. В менее развитых странах (Африки, Азии, Восточной Эвропы) нехватка необходимой аппаратуры и вспомогательного оборудования (симулятор, терапевтические дозиметры, коллимирующие, фиксирующие устройства и др.). В большинстве развитых стран существуют мощные службы лучевой терапии в состав которых входят высококвалифицированные специалисты, которые выявляют и решают проблемы в этой сфере. В развитых странах лучевую терапию получают 70-90% больных (в Украине только 30%). Принятое в развитых странах соотношение кобальтовых установок и медицинских ускорителей 1:2 (в Украине 7:1). Важным есть обеспечение онкологических диспансеров аппаратурой (отвечающей требованиями гарантии качества) для предлучевой топометрической подготовки, дозиметрическим оборудованием, фиксирующими устройствами, компьютеризированными аппаратами для отливки формирующих блоков и т.д. Современные технологии в лучевой терапии предъявляют новые требования не только к качеству аппаратуры, но и её количеству, а именно: 1 аппарат для дистанционной лучевой терапии на 250-300 тыс. населения, 1 аппарат для контактной лучевой терапии на 1 млн. населения, на 3-4 аппарата дистанционной лучевой терапии по одному КТ и рентгеновскому симулятору, на каждый аппарат для контактной лучевой терапии один аппарат рентгенотелевизионного контроля укладки, на 3-4 аппарата лучевой терапии по одному дозиметрическому комплексу. Перспективы развития новейших технологий в лучевой терапии предусматривают реализацию следующих мероприятий: использование при планировании лучевой терапии самого современного диагностического комплекса — КТ — МРТ — УЗИ ПЭТ; широчайшее применение унифицированных и индивидуальных иммобилизационных устройств, а также систем для стереотаксической центрации терапевтических пучков; применение медицинских циклотронов-генераторов пучков протонной энергией до 250—300 Мэв; клиническое применение пионов и заряженных тяжелых ионов, Это дорогостоящее оборудование, но терапия характеризуется отличным дозным распределением и высоким значением ЛПЭ, что имеет существенное преимущество перед протонной терапией; применение стереотаксической внутритканевой терапии. использование автоматических коллиматоров фигурных полей, модулирующих интенсивность излучения в широком диапазоне что позволит приблизиться к качеству протонотерапии при использовании традиционных пучков фотонов энергией 15-20 Мэв; прямой дозиметрический контроль в режиме реального масштаба времени (использование TLD, ионизационных камер, так и люминисцентных экранов) что позволит решить проблему верификации программы облучения; использование меченых иммунных комплексов (радиоиммунотерапия) или меченых метаболитов — создание максимального градиента дозы на границе «опухоль-здоровая ткань». В последние годы, например, активно разрабатываются принципиально новые многоэтапные схемы радиоиммунотерапии с использованием авидин-биотиновых комплексов; весьма перспективным представляется продолжение исследований по проблемам селективного управления радиочувствительностью тканей с помощью различных радиомодифицирующих агентов: гипер- и гипотермии, электронакцепторных соединений, противоопухолевых лекарственных препаратов, радиопротекторов (кратковременной газовой гипоксии) и др.; подготовка высокоспециализированных кадров лучевых терапевтов для онкологических и радиологических учреждений. Актуальным является дальнейшее совершенствование системы педагогической и научно-практической подготовки врачей. Во многих странах существуют проблемы обучения и повышения квалификации медицинских физиков.

Рентгендиагностика

В промышленно развитых странах доступность высококвалифицированного рентгенологического обследования воспринимается как нормальная составляющая жизни. Однако, во многих странах  – это роскошь. Учитывая дороговизну новой техники, замена существующих технических средств на прогрессивные будет происходить не революционным, а эволюционным путем в течение нескольких десятилетий. Для высокоразвитых стран анализ отношения эффективность/стоимость показывает целесообразность использования высокотехнологических методик, в то время как для трех четвертей стран мира существует другая проблема – как получить минимально необходимое рентгеновское обследование (обычные рентгеновские снимки).

Рентгеновские экраны и пленки уходят в прошлое. Так же, как и люминесцентные экраны – вследствие очень низкой квантовой эффективности системы "экран-глаз" и, как следствие, низкой контрастной чувствительности и разрешающей способности. По этим причинам в развитых странах рентгеноскопия с использованием экранов запрещена законом (заменены на УРИ).

В современных цифровых приемников квантовая эффективность в несколько раз больше (0,5-0,8 против 0,2). Динамический диапазон пленок хоть и превышает в несколько раз диапазон телевизионных передающих трубок, однако существенно ограничивает возможности исследования.  Поскольку динамический диапазон в цифровых системах в несколько раз выше пленочного, в цифровых изображениях почти все промахи неправильного экспонирования могут быть исправлены обработкой изображения. Развитие цифровых архивов и информационных сетей позволяет автоматически вызвать из архива любой снимок и воспроизвести его на высококачественном мониторе.

Широко развивается новая индустрия рентгенологических средств - обьединение рентгеновской аппаратуры в информационные сети с цифровыми архивами. Как и другая техника для лучевой диагностики, рентгеновская аппаратура должна использовать единые международные стандарты обмена данными, что содействует созданию единого информационного пространства и единой базы данных диагностической информации ЛПУ.

Для этого нужно: оснастить рентгеновскую аппаратуру цифровым интерфейсом,  обеспечить совместимость форматов изображений и операционных систем, разработать различные беспроводные технологии передачи рентгеновских изображений на большие расстояния.

Возможно все рентгенодиагностические аппараты нужно разделить по современной инженерной оценке, например, на три поколения :

— 1-е поколение (аппараты РУМ-20, Рентген-33, 40, TUR-800, АРД-2) характеризуется значительными лучевыми нагрузками на пациента и персонал; большой материало- и энергоемкостью; невысокой надежностью; ограниченными диагностическими возможностями; низкой производительностью.

— 2-е поколение (аппараты РУМ-20М, РДК-50, Рентген-47, Sirescop и др.) представляют модернизацию аппаратов 1-го поколения благодаря использованию среднечастотных питающих устройств и телевизионных систем (ЭОП), что позволяет снизить лучевую нагрузку, уменьшить материало- и энергоемкость, расширить объем процедур.

—3-е поколение (Сиреграф, DX-90, Челендж, Diagnost-93, 94, 95, Меркурий-165+ и др.)— это аппараты с верхним расположением рентгеновской трубки, дистанционным управлением, высокочастотным блоком питания, наличием телевизионной системы высокой четкости с разрешением в 1249 строк и цифровым устройством для обработки сигналов. Они позволяют в несколько раз снизить лучевую нагрузку на пациента, а врача вообще вывести из зоны облучения. На одном рабочем месте можно применять практически все современные методики, вплоть до ангиографии. При этом повышается загруженность аппарата, в 2—4 раза увеличивается пропускная способность и, следовательно, уменьшается себестоимость процедур. Аппараты 3-го поколения открывают этап "гуманной рентгенологии".

Большие перспективы в развитых странах связывают с использованием МРТ и позитронно-электронной томографии, представляющей самые современные методики, обеспечивающие визуализацию тонких и труднодоступных структур, кровоснабжение позвонков, строение головного и спинного мозга и других органов. По своим диагностическим возможностям методика МРТ не уступает КТ и, кроме того, безвредна. Благодаря своим преимуществам МРТ составила серьезную конкуренцию для производителей КТ.

К недостаткам МРТ следует отнести, во-первых, большой вес (от 5 до 23 т) аппаратов, что требует строительства специальных помещений (зданий), во-вторых, сложные системы охлаждения, нуждающиеся в постоянном пополнении.

Техническое обслуживание

1. Предусмотреть целенаправленную программу подготовки инженерных кадров для этих целей (например на базе одного из профильных университетов) .

2 Предусмотреть целевую подготовку специалистов на зарубежных заводах-изготовителях и иметь таких специалистов в штатах областных техноцентров (преобладание в отрасли морально устаревшего оборудования с выработанным рабочим ресурсом требует жесткого контроля электрической безопасности потребителя, необходима разработка новых СНИПа и ГОСТа).

Важный элемент в подготовку специалистов высокого уровня могут внести связи с западными коллегами. Например создать  Научное общество лучевых диагностов и лучевых терапевтов в Украине которое может взаимодействовать с Европейской Ассоциации Радиологов (EAR).

Квалификация персонала

1. Необходим государственный реестр лучевых диагностов и лучевых терапевтов, представляющий информационную систему о всех специалистах, получивших право на медицинскую практику (сертификат, лицензию).

2. Обеспечить в  медицинских училищах современный уровень подготовки рентгенолаборантов (улучшить материально-техническую базу используя современное оборудование — рентгенодиагностические аппараты).

В развитых странах рентгенолаборант рассматривается как квалифицированный помощник врача. Именно поэтому там осуществляется подготовка медицинских сестер с высшим образованием. Учитывая техническую и компьютерную насыщенность лучевой диагностики, подготовку квалифицированных рентгенолаборантов было бы целесообразно поручить медицинским вузам по специальной программе на первых двух курсах. Изучение в соответствующем объеме физики, химии, анатомии, физиологии, пропедевтики внутренних болезней, общей хирургии и других предметов обеспечило бы современный теоретический и общеклинический уровень знаний, а занятия на кафедре лучевой диагностики — подготовку по специальности. Обучение рентгенолаборантов в медицинских институтах даст им возможность получить статус техника-рентгенолога, повысит уровень профессиональных знаний и престиж специальности.

3. Особого внимания заслуживает вопрос об этических основах профессии рентгенлаборантов. Рентген был не только выдающимся физиком, но и достойной подражания личностью. Он был бессребреником, немногословным и принципиальным человеком, его отличала необыкновенная скромность.

Эксперты разных стан  говорят, что к повышению доз облучения при диагностике приводят следующие факторы

— моральную и техническую отсталость оборудования и его значительную изношенность, которые обусловливают не только несовременные условия работы и соответствующие потери, но и систематическую более высокую лучевую нагрузку при обследовании больного;

— низкий уровень технического обслуживания, в связи с чем многие детали, приспособления, узлы, ЭОП и целые аппараты работают в режимах, не соответствующих техническим требованиям;

— бездействие на многих аппаратах автоматических экспозиционных устройств, предназначенных для подбора оптимальных режимов работы;

— чрезвычайно низкое качество рентгеновской пленки "Свема" (до 20—40% брака), приводящее к неизбежным повторным снимкам;

— отсутствие автоматических проявочных машин, применение отсталой и примитивной технологии лабораторного процесса — танкового проявления;

— использование просроченных и нецелевых усиливающих экранов;

— отсутствие преемственности при направлении больного в новое лечебное учреждение, что приводит к повторному рентгенологическому обследованию;

— массовый характер необоснованных назначений для проведения рентгенологического исследования;

— недостаточную подготовленность начинающих врачей;

— недостаточный практический опыт рентгенолаборантов после окончания медучилища и др.

Сопутствующие материалы ускорить внедрение современных фотоматериалов и усиливающих экранов, что особенно важно в условиях РБ, и разрешить лечебным учреждениям приобретать в децентрализованном порядке необходимые для лучевой диагностики современные расходные материалы, что позволит уменьшить лучевую нагрузку на больных.

Рентгеноконтрастные препараты (РКП). В настоящее время благодаря новым неионным РКП, в частности препарату ультравист, синтезированному фирмой SCHERING (Германия), существенно повысилась безопасность ангиографических исследований. Руководствуясь заботой о здоровье человека и принципом "не навреди", необходимо пересмотреть планы закупки РКП, отдав приоритет (хотя бы в объеме 30% потребностей) неионным препаратам.

Установление DRL (диагностических референтных уровней)

Во многих странах проводятся масштабные исследования. Для этого нужно заинтересовать медиков, привлечь МОЗ…..

Условия исследований должны быть следующие :

Срок  исследований – не менее 1 года;

Современное оборудование;

Опытные рентгенологи (стаж не менее 10 лет)

Максимальное использование фонтомов для  исследований возможных путей снижения доз

Количество пациентов – не менее 200 , возраст от 90 до 20 лет

Стратегия развития

Гуманитарные поступления оборудования  в расчет брать нельзя, так как под этой маркой чаще всего присылается бывшее в употреблении несовременное оборудование. Это отбрасывает нас на 10-20 лет назад

Возможны такие пути развития:

1. Разработка четкой концепции модернизации на 10 лет, которая  позволяла бы обоснованно и экономически наиболее выгодно предпринимать первые и последующие шаги в обновлении материально-технической базы.

2. Внедрении компьютерных информационных систем для работы на аппаратах 2-го поколения. Подразумевается регистрация рентгеновского изображения через ЭОП и телевизионную систему аппарата на жесткие диски ПЭВМ с последующим просмотром на экране дисплея, записью изображения на обычной бумаге или гибком диске, цифровая обработка, архивирование рентгеновского материала, передача изображения по локальной сети и др. Использование такого комплекса даст большую экономию. Как показывают предварительные расчеты, внедрение одного такого комплекса стоимостью 5—6 тыс. долларов полностью окупается через 1,5—2 года эксплуатации или после 3—6 тыс. снимков.

3. Некоторые производители (например фирма MEDICOR (Венгрия), предлагают проекты переоснащения аппаратов этой фирмы (например в Белоруссии переоснащено 150 аппаратов), поставленных в течение последних 25—30 лет. По современным инженерным понятиям, общепринятый срок эксплуатации рентгеновского оборудования составляет в среднем 10 лет. При этом наиболее сложная электронная часть аппарата стареет физически и морально довольно быстро и обычно подлежит замене уже через 5 лет. В то же время механическая часть аппарата сохраняет свою работоспособность и может служить еще 8—10 лет. Проект предусматривает замену лишь выработанных электрических и электронных узлов и блоков, что дает ощутимую экономию средств. Фирма гарантирует существенное уменьшение лучевой нагрузки, улучшение диагностических возможностей аппарата, переход на беспленочную технологию и др.

4. Предусмотреть приоритетное приобретение МРТ для всех диагностических центров. Учитывая безопасность методики, следует отдавать предпочтение крупным детским лечебным учреждениям.

Ядерная медицина

Ядерная медицина характеризуется рядом диагностических и терапевтических методов, применению которых зачастую нет иной альтернативы.

Методы визуализации, применяемые в ядерной медицине, являются высокоинформативными, точными и обладают способностью выявлять структурно-функциональные изменения органов и тканей практически на начальном уровне заболевания.

Одним из условий, которым определяется развитие ядерной медицины еще большее снижение потенциального риска при проведении процедур, связанных с применением радиоактивных препаратов и уменьшением лучевых нагрузок на пациента.

Важным моментом в клинико-диагностическом плане является замена РФП на короткоживущие и ультракороткоживущие.

Среди примеров такого перехода следует назвать замену I-131 в диагностическом применении на I-123, а также активное внедрение позитронно-эмиссионной томографии.

Активно внедряются и новые технологии в радиотерапии с использованием меченных альфа- и бетта излучателей. В качестве примера можно привести использование альфа-излучающих радионуклидов, таких как 213Bi бисмут), 90Y(иттрий), 186Re (рений) и ряда других, которые в сочетании с антителами или мечеными пептидами позволяют получать более высокие уровни облучения на несколько порядков выше в области локализации злокачественных опухолей, чем в окружающих тканях организма (в Украине эти препараты не используются) Мировая практика показывает какой достигается терапевтический эффект при минимальном воздействии облучения на здоровые ткани.