17 березня 2011 року

Інформацію оновлено станом на 12:05 за Київським часом

Станом на ранок 17 березня ц.р., за офіційним повідомленням МАГАТЕ, на майданчику аварійної АЕС Фукусіма-1 (Fukushima-Daiіchi) в Японії ситуація наближується до критичної.

Більш докладно щодо стану 6 енергоблоків АЕС Фукусіма-1:

Енергоблок №1, №2, №3 АЕС Фукусіма-1. Підтверджено факт плавлення ядерного палива в активній зоні, порушена цілісність 1-их контурів реакторних установок та захисних оболонок. Частково зруйновано будівлі енергоблоків. Через високу потужність експозиційної дози опромінення персонал АЕС виведено з блоків (включаючи блочні щити управління).

Енергоблок №4 АЕС Фукусіма-1. На момент аварії на АЕС Фукусіма енергоблок знаходився в планово-попереджувальному ремонті. Приреакторний басейн витримки (далі - басейн), в якому знаходились всі тепловиділяючі елементи (далі - ТВЕЛ) блоку №4, повністю зневожений. Будівля басейну зруйнована, розпочалося плавлення ТВЕЛ.

Планується охолодження басейну за допомогою пересувних водометів.

Потужність експозиційної дози опромінення між блоками №1 і №2 складає біля 108 мЗв/год (10,8 рентген/год), між блоками №3 і №4 – біля 410 мЗв/год (41 рентген/год).

Енергоблок №5, №6 АЕС Фукусіма-1. На момент аварії на АЕС Фукусіма енергоблоки знаходились в планово-попереджувальному ремонті. ТВЕЛи знаходяться в активній зоні реакторних установок, температура охолоджуючого теплоносія продовжує поступово зростати, та станом на 07:00 за київським часом 16 березня температура складає 62,7 С і 60,0 С відповідно.

За попередніми оцінками, через ситуацію, що склалася на приреакторному басейні витримки енергоблоку №4 АЕС, дана подія класифікується рівнем 6 за міжнародною шкалою INES – «тяжка аварія, значний викид радіоактивного матеріалу за межи майданчика АЕС, що потребує здійснення відповідних контрзаходів».

Станом на 05:00 за київським часом 17 березня ц.р. потужність дози опромінення на границі майданчику АЕС Фукусіма-1 становить біля 15 мЗв/год (1,5 рентген/год).

На границі 20-км зони навколо АЕС Фукусіма-1 потужності експозиційної дози опромінення знаходиться в межах  12-80 мкЗв/год (1200 – 8000 мкР/год).

За даними МАГАТЕ, потужності експозиційної дози γ-опромінення в деяких містах Японії:

|  | 16 березня станом на 01:00 за київським часом | 16 березня станом на 09:00 за київським часом |
| --- | --- | --- |
| Міягі (Miuagi) | 16,1 мкР/год | 15,3 мкР/год |
| Токіо (Tokyo) | 8,9 мкР/год | 5,4 мкР/год |
| Ібаракі (Ibaraki) | 96,2 мкР/год | 25,2 мкР/год |

АЕС України працюють у штатному режимі, контроль радіаційної обстановки здійснюється в режимі он-лайн - підвищення рівня потужності дози гама-випромінювання на території України не спостерігається.