31 березня 2011 року

Інформацію оновлено станом на 15:40 за Київським часом

Станом на 31 березня ц.р., за офіційним повідомленням МАГАТЕ, ситуація на майданчику аварійної АЕС Фукусіма-1 (Fukushima-Daiіchi) залишається незмінною.

Енергоблок №1, №2, №3, №4 АЕС Фукусіма-1. За повідомленнями МАГАТЕ, істотна оновлена інформація по блоках відсутня.

За повідомленнями компетентного органу Російської Федерації забруднення радіоактивним йодом-131 виявлено на Сахаліні та Курилах, її максимум складав 3,95 х 10-3 Бк/м3 (станом на 24 березня ц.р.).

АЕС України працюють у штатному режимі, контроль радіаційної обстановки здійснюється в режимі он-лайн - підвищення рівня потужності дози гама-випромінювання на території України не спостерігається.

Дані моніторингу по території України:

| Місце вимірювання | Контрольований параметр |
| --- | --- |
|  | Концентрація йоду-131 у повітрі | Потужність дози γ-випромінювання |
| Рівненська обл.* | 6,88 х 10-3 Бк/м3 | 9,2 мкР/год |
| Хмельницька обл. * | 6,72 х 10-3 Бк/м3 | 10,2 мкР/год |
| Миколаївська обл. * | 3,08 х 10-3 Бк/м3 | 12,0 мкР/год |
| Запорізька обл. * | 2,30 х 10-4 Бк/м3 | 11,0 мкР/год |
| Київська обл. ** | 6,30 х 10-3 Бк/м3 | 15,0 мкР/год |

*      за даними вимірювань в 30-км зонах спостереження навколо АЕС України штатними постами АСКРО (автоматизована система контролю радіаційної обстановки), станом на 07:00 31 березня 2011 року;

** за даними вимірювань УкрНДГМІ (Український науково-дослідницький гідрометеорологічний інститут), станом на 31 березня 2011 року.

Концентрація ізотопу цезію-137 у повітрі в Київській обл. - 5,3 х 10-4 Бк/м3 (за даними УкрНДМІ).

Потрібно нагадати, що відповідно до Норм радіаційної безпеки України (НРБУ-97), допустима концентрація ізотопу йоду-131 у повітрі для населення становить 4 Бк/м3, ізотопу цезію-137 – 0,8 Бк/м3, тобто на сьогодні концентрація згаданих радіонуклідів в Україні в 1000 разів нижче допустимих рівнів.