11 квітня 2011 року

Інформацію оновлено станом на 15:00 за Київським часом

МАГАТЕ повідомляє про новий землетрус у Японії, що стався сьогодні, 11 квітня, о 10:16 за Київським часом. Міжнародним центром сейсмічної безпеки МАГАТЕ потужність поштовхів оцінюється у 6.6 балів. Епіцентр землетрусу знаходився на суші, на глибині 13.1 км (37.01º пн.ш., 140.48º с.д.) в 68 км від АЕС Фукусіма-1, 60 км від  АЕС Фукусіма-2, 61 км від АЕС Токай, 173 км від АЕС Кашівазакі-Каріва і 179 км від АЕС Онагава.

Стан японських АЕС після землетрусу 11 квітня:

Фукусіма-1. Змін радіаційного стану на майданчику АЕС не зафіксовано. Персонал був евакуйований у спеціальні сейсмостійкі укриття. Енергопостачання по зовнішніх лініях було втрачено, що призвело до відключення насосів, які подають воду до  реакторних установок блоків № 1, 2, 3. Через 50 хвилин після землетрусу зовнішнє енергопостачання та подача води на аварійні блоки були відновлені;

Фукусіма-2. Змін радіаційного стану на майданчику АЕС не зафіксовано, зовнішнє енергопостачання не припинялось;

Онагава. Всі п’ять зовнішніх ліній електропередачі залишились працездатними, змін радіаційного стану на майданчику АЕС не зафіксовано;

Токай-1. Реактор залишається у стані “холодний останов” після землетрусу 11 березня, відхилень не зафіксовано.

Станом на 10 квітня МАГАТЕ інформувало про контрольований скид у відкрите море низькоактивної води з дренажних установок блоків № 5, 6 АЕС Фукусіма-1 (всього з 4 по 9 квітня було скинуто 1343 тони радіоактивної води). Перед початком цих робіт місцеві органи влади були повідомлені про заходи, що вживаються з метою попередження можливого впливу скидів на навколишнє середовище.

АЕС України працюють у штатному режимі, контроль радіаційної обстановки здійснюється в режимі реального часу.

Підвищення рівня потужності дози гама-випромінювання на території України не спостерігається, реєструється подальше зниження концентрації йоду-131 в атмосферному повітрі.

Дані радіаційного моніторингу території України  за результатами вимірювань штатними постами автоматизованих систем контролю радіаційної обстановки в 30-км зонах спостереження навколо АЕС, станом на 11 квітня 2011 року:

| Місце вимірювання | Контрольований параметр |
| --- | --- |
|  | Концентрація йоду-131 у повітрі (допустима концентрація – 4 Бк/м3) | Потужність дози гамма-випромінювання (природний фон 10-25 мкР/год) |
| Рівненська обл. | 1,28 х 10-4 Бк/м3 | 9,40 мкР/год |
| Хмельницька обл. | 1,61 х 10-4 Бк/м3 | 9,87 мкР/год |
| Миколаївська обл. | 2,68 х 10-4 Бк/м3 | 11,00 мкР/год |
| Запорізька обл. | 8,90 х 10-5 Бк/м3 | 12,00 мкР/год |